ADENDO I DO ETP

GRUPO 1

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID | QTD | V. UNIT. | V. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGULHA descartável para caneta de insulina 0,20mmx4mm (33G x 5/32’’). | UND | 2.400 | R$0,34 | R$824,00 |
| 2 | AGULHA descartável para caneta de insulina 0,23mmx4mm (32G x 5/32’’). | UND | 20.000 | R$0,34 | R$6.866,67 |
| 3 | AGULHA descartável para caneta de insulina 0,25mmx5mm (31G x 5/32’’). | UND | 2.400 | R$0,45 | R$1.088,00 |
| 4 | GLICOSIMETRO, analisador de glicose, portátil, digital e microprocessado, alimentação através de bateria recarregável, compatível com as fitas. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde. | UND | 120 | R$63,83 | R$7.660,00 |
| 5 | INSULINA, humana regular solução injetável 100UI/ml, frasco com 10mL | FR | 100 | R$125,94 | R$12.594,33 |
| 6 | INSULINA Aspart 100UI/mL de análogo de insulina de ação rápida, caneta injetora descartável preenchida com 3mL. | UND | 30 | R$64,94 | R$1.948,30 |
| 7 | INSULINA GLARGINA, solução injetável (correspondente a 100ui de insulina humana) 3,6378mg/ml, Frasco-Ampola 10mL. | FR-AMP | 30 | R$620,18 | R$18.605,30 |
| 8 | LANCETA, para punção capilar digital, de uso único, não permitindo ser remontada ou reutilizada, com base e protetor de plástico, agulha com espessura de 21 a 23G, com retração automática após o uso. Embalagem com dados de identificação do produto, lote, marca do fabricante, data de fabricação, data de validade e registro no Ministério da Saúde. | UND | 25.000 | R$0,36 | R$9.000,00 |
| 9 | LANCETADOR, para glicemia, acompanha manual de instrucao. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e registro no Ministerio da Saude./ Compatível com a marca da lanceta licitada. | UND | 200 | R$12,38 | R$2.476,00 |
| 10 | SERINGA de 1cc, descartável, para aplicação de insulina, agulha de 0,8x0,33mm, sem espaço morto, cilindro para configuração sem bloco, soldada direto no cilindro, capacidade para 100 unidades de insulina, com escala graduada de 2 em 2 unidades, tampa conectada ao cilindro encapsulando a extremidade da flnge da haste. Embalagem individual, em blister rigido e papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalgem devera está impresso os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro do Ministério da Saúde. | UND | 20.000 | R$0,50 | R$10.000,00 |
| 11 | TIRA, Reagente, descartável para determinação capilar, compatível com glicosimetro existente na unidade contemplada. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | CX | 3.000 | R$119,37 | R$358.120,00 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO |  |  |  |  | R$ 429.089,20 |

GRUPO 2

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID | QTD | V. UNIT. | V. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | CHASSIS, em aluminio, e ecran base verde, com janela, dimensoes 18x24 cm, para chapa de raio X | UND | 2 | R$767,84 | R$1.535,69 |
| 13 | CHASSIS, em aluminio, e ecran base verde, com janela, dimensoes 24x30 cm, para chapa de raio X | UND | 2 | R$910,97 | R$1.821,94 |
| 14 | CHASSIS, em aluminio, e ecran base verde, com janela, dimensoes 35x35 cm, para chapa de raio X | UND | 2 | R$1.262,35 | R$2.524,69 |
| 15 | CHASSIS, em aluminio, e ecran base verde, com janela, dimensoes 30x40 cm, para chapa de raio X | UND | 2 | R$1.262,35 | R$2.524,69 |
| 16 | CHASSIS, em aluminio, e ecran base verde, com janela, dimensoes 35x43 cm, para chapa de raio X | UND | 2 | R$1.275,33 | R$2.550,65 |
| 17 | DIVISOR, para filme radiológico, dimensões 13x18 | UND | 2 | R$626,48 | R$1.252,97 |
| 18 | DIVISOR, para filme radiológico, dimensões 18 x 24 cm. | UND | 2 | R$1.441,01 | R$2.882,03 |
| 19 | DIVISOR, para filme radiológico, dimensões 24 x 30 cm. | UND | 2 | R$2.167,92 | R$4.335,85 |
| 20 | DIVISOR, para filme radiológico, dimensões 30 x 40 cm. | UND | 2 | R$3.408,53 | R$6.817,07 |
| 21 | DIVISOR, para filme radiológico, dimensões 35 x 35 cm. | UND | 2 | R$3.596,49 | R$7.192,99 |
| 22 | DIVISOR, para filme radiológico, dimensões 35 x 43 cm. | UND | 2 | R$4.373,57 | R$8.747,13 |
| 23 | FILME radiológico, base verde, dimensões 13x18cm caixa com 100 unidades. | CX | 20 | R$290,25 | R$5.804,93 |
| 24 | FILME radiológico, base verde, dimensões 18x24cm caixa com 100 unidades. | CX | 30 | R$290,25 | R$8.707,40 |
| 25 | FILME radiológico, base verde, dimensões 24X30cm caixa com 100 unidades. | CX | 50 | R$483,71 | R$24.185,50 |
| 26 | FILME radiológico, base verde, dimensões 30x40cm caixa com 100 unidades. | CX | 50 | R$806,19 | R$40.309,33 |
| 27 | FILME radiológico, base verde, dimensões 35x35cm caixa com 100 unidades. | CX | 60 | R$823,00 | R$121.192,86 |
| 28 | FILME radiológico, base verde, dimensões 35x43cm caixa com 100 unidades. | CX | 50 | R$1.011,10 | R$50.555,00 |
| 29 | FIXADOR para processamento automático de filmes radiológicos. Embalagem com 38 litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no orgão competente. | Gl | 25 | R$294,78 | R$7.369,50 |
| 30 | REVELADOR para processamento automático de filmes radiológicos. Embalagem: bombona com 38 litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | GL | 35 | R$688,14 | R$24.084,78 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO |  |  |  |  | R$ 249.980,64 |

GRUPO 3

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID | QTD | V. UNIT. | V. TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% solução injetável ampola 100ml para uso intravenoso (IV) | AMP | 6.000 | R$7,59 | R$49.120,00 |  |
| 32 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% solução injetável ampola 250ml uso intravenoso (IV) | AMP | 5.000 | R$9,29 | R$50.100,00 |  |
| 33 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% solução injetável ampola 500ml uso intravenoso (IV) | AMP | 15.000 | R$9,38 | R$151.700,00 |  |
| 34 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% solução injetável ampola 500ml uso tópoico. | AMP | 6.000 | R$7,51 | R$48.580,00 |  |
| 35 | SORO GLICO-FISIOLÓGICO 1:1 solução injetável ampola 250ml uso intravenoso (IV) | AMP | 2.000 | R$9,78 | R$21.086,67 |  |
| 36 | SORO GLICO-FISIOLÓGICO 1:1 solução injetável ampola 500ml uso intravenoso (IV) | AMP | 2.400 | R$12,48 | R$32.296,00 |  |
| 37 | SORO GLICOSADO 10% solução injetável ampola 250ml uso intravenoso (IV) | AMP | 1.500 | R$10,41 | R$16.845,00 |  |
| 38 | SORO GLICOSADO 10% solução injetável ampola 500ml uso intravenoso (IV) | AMP | 3.600 | R$13,20 | R$51.252,00 |  |
| 39 | SORO GLICOSADO 5% solução injetável ampola 100ml uso intravenoso (IV) | AMP | 1.500 | R$8,37 | R$13.545,00 |  |
| 40 | SORO GLICOSADO 5% solução injetável ampola 250ml uso intravenoso (IV) | AMP | 1.500 | R$9,16 | R$14.820,00 |  |
| 41 | SORO GLICOSADO 5% solução injetável ampola 500ml uso intravenoso (IV) | AMP | 3.600 | R$13,20 | R$51.252,00 |  |
| 42 | SORO RINGER LACTATO solução injetável ampola 1000ml uso intravenoso (IV) | AMP | 4.000 | R$17,04 | R$73.520,00 |  |
| 43 | SORO RINGER LACTATO solução injetável ampola 250ml uso intravenoso (IV) | AMP | 2.500 | R$11,50 | R$31.008,33 |  |
| 44 | SORO RINGER LACTATO solução injetável ampola 500ml uso intravenoso (IV) | AMP | 8.000 | R$14,66 | R$126.506,67 |  |
| 45 | SORO RINGER SIMPLES solução injetável ampola 500ml uso intravenoso (IV) | AMP | 3.000 | R$14,52 | R$46.970,00 |  |
| VALOR TOTAL DO GRUPO |  |  |  |  | R$ 721.962,00 |  |

GRUPO 4

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID | QTD | V. UNIT. | V. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | ÁCIDO ASCÓRBICO, solução injetável 100mg/ml ampola 5ml para uso intravenoso (IV) | AMP | 5.000 | R$2,52 | R$12.600,00 |
| 47 | ÁCIDO TRANEXÂMICO solução injetável 50mg/ml ampola 5ml para uso intravenoso (IV) | AMP | 2.000 | R$10,62 | R$21.240,00 |
| 48 | ADENOSINA solução injetável 3 MG/ML-2ml | AMP | 100 | R$26,15 | R$2.614,67 |
| 49 | ÁGUA destilada para injeção ampola 10 mL para uso intravenoso (IV) | AMP | 12.000 | R$0,54 | R$6.480,00 |
| 50 | ÁGUA destilada para injeção ampola 100ml para uso intravenoso (IV) | AMP | 5.000 | R$8,80 | R$44.000,00 |
| 51 | ÁGUA destilada para injeção ampola 500ml para uso intravenoso (IV) | AMP | 300 | R$12,94 | R$3.882,00 |
| 52 | ÁGUA destilada para autoclave galão com 5Litros | GL | 150 | R$13,35 | R$2.002,00 |
| 53 | ALBUMINA HUMANA solução injetável 20% frasco/ampola ou bolsa 50ml para uso intravenoso (IV) | FR-AMP | 50 | R$556,07 | R$27.803,33 |
| 54 | ALFAEPOETINA, concentração:4.000 ui/ml, forma farmacêutica:solução injetável. | FR-AMP | 50 | R$81,68 | R$4.083,83 |
| 55 | AMINOFILINA solução injetável 24mg/ml ampola 10ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV) | AMP | 1.000 | R$11,25 | R$11.250,00 |
| 56 | AMOXICILINA + clavulanato de potassio (1000 mg + 200 mg), po para suspensao injetavel, frasco- ampola. | FR-AMP | 300 | R$29,70 | R$8.910,00 |
| 57 | AMIODARONA solução injetável 50mg/ml ampola 3ml para uso intravenoso (IV). | AMP | 500 | R$7,90 | R$3.950,00 |
| 58 | AMPICILINA sódica pó para solução injetável 1g frasco/ampola para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV) + diluente | FR-AMP | 1.500 | R$10,80 | R$16.200,00 |
| 59 | AMPICILINA sódica pó para solução injetável 500mg frasco/ampola para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV) + diluente | FR-AMP | 1.500 | R$0,99 | R$1.485,00 |
| 60 | BENZILPENICILINA BENZATINA pó para suspenção injetável 600.000UI frasco/ampola para uso intramuscular (IM) + diluente | FR-AMP | 1.200 | R$13,23 | R$15.876,00 |
| 61 | BENZILPENICILINA BENZATINA pó para suspenção injetável 1.200.000UI frasco/ampola para uso intramuscular (IM) + diluente | FR-AMP | 2.400 | R$16,32 | R$39.160,00 |
| 62 | BENZILPENICILINA POTÁSSICA CRISTALINA pó para solução injetável 5.000.000UI frasco/ampola para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV) + diluente | FR-AMP | 100 | R$23,94 | R$2.394,00 |
| 63 | BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA pó para suspensão injetável frasco/ampola 300.000UI + 100.000UI para uso intramuscular (IM) + diluente | FR-AMP | 100 | R$14,34 | R$1.433,67 |
| 64 | BESILATO DE ATRACÚRIO solução injetável 10mg/ml ampola 5ml para uso intravenoso (IV) | AMP | 100 | R$47,48 | R$4.747,67 |
| 65 | BETAMETASONA, acetato 3mg/ml + BETAMETASONA, fosfato dissodico 3mg/ml- suspensão injetável- 1ml | AMP. | 200 | R$18,68 | R$3.735,33 |
| 66 | BROMETO DE PANCURÔNIO solução injetável 2mg/ml ampola 2ml para uso intravenoso (IV) | AMP | 100 | R$14,18 | R$1.417,67 |
| 67 | BICARBONATO DE SÓDIO solução injetável 8,4% ampola 10ml para uso intravenoso (IV) | AMP | 400 | R$2,73 | R$1.090,67 |
| 68 | BICARBONATO DE SÓDIO solução injetável 8,4% ampola 250ml para uso intravenoso (IV) | AMP | 120 | R$52,38 | R$6.285,60 |
| 69 | BROMOPRIDA, solucao injetavel 5mg/mL ampola 2 mL. | AMP | 2.600 | R$4,23 | R$10.998,00 |
| 70 | CEFALOTINA sódica pó para solução injetável 1g frasco/ampola para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV) + diluente | FR-AMP | 4.800 | R$9,45 | R$45.360,00 |
| 71 | CEFAZOLINA, po, para solucao injetavel 1 g IM /IV. | FR-AMP | 3.000 | R$12,69 | R$38.070,00 |
| 72 | CEFTRIAXONA pó para solução injetável 1g frasco/ampola para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV) + diluente | FR/AMP | 5.000 | R$11,25 | R$56.250,00 |
| 73 | CEFTRIAXONA pó para solução injetável 500mg fasco/ampola para uso intramuscular (IM/IV) + diluente | FR/AMP | 2.000 | R$10,17 | R$20.340,00 |
| 74 | CETOPROFENO pó para solução injetável 100mg frasco/ampola para uso intravenoso (IV) | FR/AMP | 5.000 | R$10,98 | R$54.900,00 |
| 75 | CETOPROFENO solução injetável 50mg/ml ampola 2ml para uso intramuscular (IM) | AMP | 5.000 | R$3,54 | R$17.683,33 |
| 76 | CIANOCOBALAMINA 1000mcg/ml-2ml solução injetável. | AMP | 300 | R$12,65 | R$3.794,00 |
| 77 | CIPROFLOXACINO, cloridrato de. solucao injetavel 2mg/mL 100 mL, frasco ampola ou bolsa em sistema fechado. | AMP | 1.800 | R$21,27 | R$38.280,00 |
| 78 | CLONIDINA solução injetável 150mcg/ml ampola 1ml para uso intramuscular/intravenoso/espinhal (IM/IV/espinhal). | AMP | 200 | R$46,83 | R$9.365,33 |
| 79 | CLORETO DE POTÁSSIO solução injetável 10% ampola 10ml para uso intravenoso (IV). | AMP | 400 | R$1,11 | R$442,67 |
| 80 | Cloreto de potássio solução injetável 19,1% ampola 10ml para uso intravenoso (IV). | AMP | 400 | R$1,58 | R$630,67 |
| 81 | Cloreto de sódio solução injetável 20% ampola 10ml para uso intravenoso (IV). | AMP | 800 | R$1,11 | R$885,33 |
| 82 | CLARITROMICINA 500mg pó liofilizado para uso intravenoso/intramuscular. | FR-AMP | 200 | R$4,59 | R$918,00 |
| 83 | CLINDAMICINA 150mg/ml solução injetavel ampola com 4ml. | AMP | 800 | R$9,00 | R$7.200,00 |
| 84 | CLORETO DE SUXAMETÔNIO pó para solução injetável 100mg frasco/ampola para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV). | FR-AMP | 100 | R$65,95 | R$6.595,00 |
| 85 | CLORETO DE SUXAMETÔNIO pó para solução injetável 500mg frasco/ampola para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV). | FR/AMP | 100 | R$64,04 | R$6.403,67 |
| 86 | CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA + epinefrina solução injetável 0,5%+1:200.000UI frasco/ampola 20ml | FR/AMP | 100 | R$23,70 | R$2.369,67 |
| 87 | CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA + glicose solução injetável 0,5% + 8% ampola 4ml sem conservantes (hiperbárica) para uso intratecal (IT) raquianestesia hiperbárica. | AMP | 1.500 | R$7,90 | R$11.850,00 |
| 88 | CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA solução injetável 0,5% frasco/ampola 20ml para uso em infiltração local, perineural de nervos periféricos e epidural | FR/AMP | 100 | R$6,75 | R$675,00 |
| 89 | CLORIDRATO DE CEFEPIMA 1g, pó liofilizado para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV). | FR-AMP | 1.000 | R$21,65 | R$21.646,67 |
| 90 | CLORIDRATO DE DOPAMINA solução injetável 5mg/ml ampola 10ml para uso intravenoso (IV). | AMP | 600 | R$8,78 | R$5.266,00 |
| 91 | CLORIDRATO DE EPINEFRINA solução injetável 1mg/ml ampola 1ml para uso intravenoso (IV). | AMP | 1.800 | R$2,73 | R$4.908,00 |
| 92 | CLORIDRATO DE ETILEFRINA solução injetável 10mg/ml ampola 1ml para uso intramuscular/intravenoso/subcutâneo (IM/IV/SC). | AMP | 1.200 | R$3,67 | R$4.404,00 |
| 93 | CLORIDRATO DE HIDRALAZINA solução injetável 20mg/ml ampola 1ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV). | AMP | 1.200 | R$17,01 | R$20.412,00 |
| 94 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + glicose solução injetável 5% + 7,5% ampola 2ml sem conservantes (hiperbárica) para uso intratecal (IT) raquianestesia hiperbárica | AMP | 600 | R$12,18 | R$7.306,00 |
| 95 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%+epinefrina, solução injetável 20mg/mL+1:200.000-20ml. A embalagem deverá conter a impressão "venda proibida pelo comercio". | AMP | 50 | R$14,09 | R$704,33 |
| 96 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA solução injetável 2% frasco/ampola 20ml. | FR/AMP | 2.400 | R$13,12 | R$31.488,00 |
| 97 | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA solução injetável 5mg/ml ampola 2ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV) | AMP | 4.800 | R$1,69 | R$8.112,00 |
| 98 | CLORIDRATO DE PROMETAZINA injetável 25mg/ml ampola 2ml para uso intramuscular (IM). | AMP | 1.800 | R$8,08 | R$14.544,00 |
| 99 | CLORIDRATO DE PROTAMINA solução injetável 10mg/ml ampola 5ml para uso intravenoso (IV). | AMP | 50 | R$10,33 | R$516,50 |
| 100 | CLORIDRATO DE VANCOMICINA pó para solução injetável 500mg frasco/ampola para uso intravenoso (IV) + diluente. | FR/AMP | 300 | R$13,41 | R$4.023,00 |
| 101 | COMPLEXO B solução injetável ampola 2ml para uso intravenoso (IV). | AMP | 5.000 | R$2,43 | R$12.150,00 |
| 102 | DESLANOSÍDEO solução injetável 0,2mg/ml ampola 2ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV). | AMP | 250 | R$4,95 | R$1.237,50 |
| 103 | DICLOFENACO DE SÓDIO solução injetável 25mg/ml ampola 3ml para uso intramuscular (IM). | AMP | 8.000 | R$2,25 | R$18.000,00 |
| 104 | DIMENIDRINATO + cloridrato de piridoxina + glicose + frutose solução injetável 3+5+100+100mg/ml ampola 10ml para uso intravenoso (IV). | AMP | 800 | R$22,48 | R$17.984,00 |
| 105 | DIMENIDRINATO 50mg/ml + cloridrato de piridoxina 50mg/ml ampola 1ml (IM). | AMP | 600 | R$5,92 | R$3.552,00 |
| 106 | DIPIRONA sódica solução injetável 500mg/ml ampola 2ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV). | AMP | 15.000 | R$2,48 | R$37.150,00 |
| 107 | EFEDRINA sulfato 50mg/ml- 1ML solução injetável. | AMP | 150 | R$13,62 | R$2.042,50 |
| 108 | DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+ fosfato dissódico de betametasona solução injetável 5mg + 2mg/ml ampola 1ml para uso intramuscular (IM). | AMP | 40 | R$10,06 | R$402,40 |
| 109 | DOBUTAMINA solução injetável 12,5mg/ml ampola 20ml para uso intravenoso (IV). | AMP | 300 | R$13,73 | R$4.118,00 |
| 110 | ENOXAPARINA, solução injetável 40mg, seringa preenchida (R, conforme NR 32. | AMP | 600 | R$40,14 | R$24.084,00 |
| 111 | ENOXAPARINA, solução injetável 80mg, seringa preenchida (R, conforme NR 32. | AMP | 300 | R$78,75 | R$23.625,00 |
| 112 | FERRIPOLIMALTOSE solução injetável 100mg/2ml ampola 2ml + agulha longa de 5cm para uso intramuscular (IM). | AMP | 100 | R$28,35 | R$2.835,00 |
| 113 | FITOMENADIONA solução injetável 10mg/ml ampola 1ml para uso intramuscular/subcutâneo (IM/SC). | AMP | 600 | R$7,18 | R$4.308,00 |
| 114 | FLUCONAZOL solução injetavel 2mg/mL 100 mL, frasco ampola ou bolsa em sistema fechado. | AMP | 120 | R$16,83 | R$2.019,60 |
| 115 | FOSFATO DE DEXAMETASONA solução injetável 4mg/ml ampola 2,5ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV). | AMP | 10.000 | R$3,04 | R$30.400,00 |
| 116 | FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA solução injetável 4mg/ml ampola 1ml para uso intramuscular/intravenoso/intra-articular/intralesional e em tecidos moles. | AMP | 25 | R$17,06 | R$426,42 |
| 117 | FUROSEMIDA solução injetável 10mg/ml ampola 2ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV). | AMP | 5.000 | R$3,24 | R$16.200,00 |
| 118 | GLICOSE solução injetável 25% ampola 10ml para uso intravenoso (IV). | AMP | 1.200 | R$1,26 | R$1.512,00 |
| 119 | GLICOSE solução injetável 50% ampola 10ml para uso intravenoso (IV). | AMP | 1.800 | R$1,65 | R$2.964,00 |
| 120 | GLUCONATO DE CÁLCIO solução injetável 10% ampola 10 ml para uso intravenoso (IV). | AMP | 400 | R$4,21 | R$1.684,00 |
| 121 | HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA solução injetável 2mg/ml ampola 4ml para uso intravenoso (IV). | AMP | 300 | R$5,94 | R$1.782,00 |
| 122 | HIDROXIETILAMIDO 6% + cloreto de sódio 0,9% solução injetável ampola 500ml para uso intravenoso (IV). | AMP | 180 | R$68,07 | R$12.252,00 |
| 123 | HEPARINA sódica solução injetável 5.000UI/0,25 ml ampola 0,25ml para uso subcutâneo (SC). | AMP | 1.500 | R$19,06 | R$28.590,00 |
| 124 | LEVOFLOXACINO 5MG/ML solução injetável 100ml | BOLSA | 300 | R$23,43 | R$7.028,00 |
| 125 | IMIPENEM 500mg + CILASTATINA 500mg + bolsa de solucao de cloreto de sodio 0,9% em sistema fechado de transferência. | AMP | 300 | R$69,93 | R$20.979,00 |
| 126 | IMUNOGLOBULINA ANTI-Rho (D) solução injetável 300mcg ampola 1,5ml para uso intramuscular (IM). | AMP | 60 | R$608,36 | R$36.501,40 |
| 127 | LEVOBUPIVACAÍNA cloridrato de, 5mg/mL solucao injetavel ampola de 20mL. | AMP | 100 | R$63,18 | R$6.318,00 |
| 128 | MANITOL solução injetável 20% amp 250ml para uso intravenoso (IV). | AMP | 200 | R$17,94 | R$3.587,33 |
| 129 | MALEATO DE METILERGOMETRINA solução injetável 0,2mg/ml ampola 1ml para uso intramuscular/intravenoso/subcutâneo (IM/IV/SC). | AMP | 800 | R$4,28 | R$3.421,33 |
| 130 | MEROPENEM 500 MG, pó para solução injetável. | FR-AMP | 300 | R$28,56 | R$8.567,00 |
| 131 | MEROPENEM 1G, pó para solução injetável. | FR-AMP | 300 | R$40,50 | R$12.150,00 |
| 132 | METILSULFATO DE NEOSTIGMINA solução injetável 0,5mg/ml ampola 1ml para uso intramuscular/intravenoso/subcutâneo (IM/IV/SC). | AMP | 100 | R$2,64 | R$263,67 |
| 133 | METRONIDAZOL solução injetável 5mg/ml ampola 100ml para uso intravenoso (IV). | AMP | 1.400 | R$8,62 | R$12.068,00 |
| 134 | METOPROLOL, tartarato 1mg/mL, solução injetável, ampola com 5mL. | AMP | 150 | R$45,70 | R$6.855,00 |
| 135 | N-ACETILCISTEINA solução injetável, ampola 300 mcg/3 mL. | AMP | 50 | R$10,98 | R$549,00 |
| 136 | N-BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA sódica solução injetável 4mg+500mg/ml ampola 5ml para uso intramuscular/intravenoso/subcutâneo (IM/IV/SC). | AMP | 6.000 | R$4,86 | R$29.160,00 |
| 137 | N-BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA solução injetável 20mg/ml ampola 1ml para uso imtramuscular/intravenoso/subcutâneo (IM/IV/SC). | AMP | 3.000 | R$3,00 | R$8.990,00 |
| 138 | NITROGLICERINA 5mg/mL, solução injetável, ampola com 10mL, | AMP | 50 | R$117,90 | R$5.895,00 |
| 139 | NITROPRUSSETO DE SÓDIO pó para solução injetável 50mg frasco/ampola para uso intravenoso (IV) com embalagem plástica escura para proteção da ampola à luz no momento do uso. | AMP | 50 | R$58,37 | R$2.918,33 |
| 140 | OMEPRAZOL pó para solução injetável 40mg + diluente próprio ampola 10ml para uso intravenoso (IV) | FR/AMP | 2.400 | R$24,71 | R$59.296,00 |
| 141 | ONDANSETRONA solução injetável 8mg ampola 4 mL. | AMP | 3.600 | R$4,41 | R$15.876,00 |
| 142 | OXACILINA pó para solução injetável 500mg frasco/ampola para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV) + diluente. | FR/AMP | 3.000 | R$10,42 | R$31.260,00 |
| 143 | OCITOCINA solução injetável 5Ul/ml ampola 1ml uso intramuscular/intravenoso (IM/IV). | AMP | 2.400 | R$8,78 | R$21.064,00 |
| 144 | PENTOXIFILINA solução injetável 20mg/ml ampola 5ml para uso intravenoso (IV). | AMP | 200 | R$4,50 | R$900,00 |
| 145 | PIRACETAM solução injetável 200mg/ml ampola 5ml para uso intravenoso (IV). | AMP | 800 | R$4,50 | R$3.600,00 |
| 146 | SACARATO DE HIDRÓXIDO DE FÉRRICO, solução injetável 100mg de Fe3+/5ml ampola 5ml para uso intravenoso (IV). | AMP | 400 | R$28,35 | R$11.340,00 |
| 147 | SULFATO DE MAGNÉSIO solução injetável 10% ampola 10ml para uso intravenoso (IV). | AMP | 400 | R$2,21 | R$882,67 |
| 148 | SULFATO DE MAGNÉSIO solução injetável 50% ampola 10 ml para uso intravenoso (IV). | AMP | 400 | R$13,77 | R$5.508,00 |
| 149 | SUCCINATO DE HIDROCORTISONA para solução injetável 100mg frasco/ampola para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV) + diluente. | FR/AMP | 2.800 | R$7,61 | R$21,298,67 |
| 150 | SUCCINATO DE HIDROCORTISONA pó para solução injetável 500mg frasco/ampola para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV) + diluente. | FR/AMP | 2.800 | R$11,30 | R$31.630,67 |
| 151 | SUCCINATO SÓDICO DE CLORANFENICOL pó para solução injetável 1g frasco/ampola para uso intravenoso (IV) + diluente. | FR/AMP | 200 | R$11,25 | R$2.250,00 |
| 152 | SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA solução injetável 80mg + 16mg/ml ampola 5ml para uso intravenoso (IV). | AMP | 200 | R$11,25 | R$2.250,00 |
| 153 | SULFATO DE AMICACINA solução injetável 250mg/ml ampola 2ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV). | AMP | 200 | R$9,70 | R$1.940,00 |
| 154 | SULFATO DE AMICACINA solução injetável 50mg/mL ampola 2ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV). | AMP | 200 | R$4,50 | R$900,00 |
| 155 | SULFATO DE ATROPINA solução injetável 0,25mg/ml ampola 1ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV). | AMP | 2.000 | R$1,96 | R$3.920,00 |
| 156 | SULFATO DE GENTAMICINA solução injetável 10mg ampola 2ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV). | AMP | 200 | R$2,97 | R$594,00 |
| 157 | SULFATO DE GENTAMICINA solução injetável 20mg ampola 2ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV). | AMP | 400 | R$2,97 | R$1.188,00 |
| 158 | SULFATO DE GENTAMICINA solução injetável 40mg ampola 1ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV). | AMP | 2.000 | R$3,02 | R$6.033,33 |
| 159 | SULFATO DE GENTAMICINA solução injetável 80mg ampola 2ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV). | AMP | 2.400 | R$3,56 | R$8.536,00 |
| 160 | TENOXICAM pó para solução injetável 20mg frasco/ampola uso intramuscular/intravenoso (IM/IV) + diluente. | FR-AMP | 1.000 | R$18,12 | R$18.116,67 |
| 161 | TENOXICAM pó para solução injetável 40mg frasco/ampola uso intramuscular/intravenoso (IM/IV) + diluente. | FR-AMP | 1.200 | R$23,07 | R$27.680,00 |
| 162 | TERBUTALINA solução injetável 0,5mg/ml ampola 1ml uso intravenoso/subcutâneo (IV/SC). | AMP | 800 | R$4,53 | R$3.621,33 |
| 163 | VERAPAMIL cloridrato de solução injetável 2,5mg/ml ampola 2 ml. | AMP | 50 | R$4,50 | R$225,00 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO |  |  |  |  | R$ 1.393.818,30 |

GRUPO 5

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID | QTD | V. UNIT. | V. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 164 | ÁCIDO acético a 2%. Embalagem com 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | LT | 300 | R$26,43 | R$7.929,00 |
| 165 | ÁCIDO acético a 5%. Embalagem com 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | LT | 60 | R$25,91 | R$1.554,80 |
| 166 | ÁCIDO, peracetico, composição associado ao peróxido de hidrogênio e acido acético, concentrações min. 2% + 6,3% + 22%, forma física solução aquosa. Embalagem: galão de 5 litros, de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilização. | GL | 100 | R$431,80 | R$43.180,33 |
| 167 | ÁGUA BORICADA 3% solução 100ml. A embalagem deve apresentar a frase: venda proibida pelo comércio. | UND | 400 | R$5,65 | R$2.260,00 |
| 168 | ÁGUA oxigenada, 10 volumes. Embalagem: frasco plástico com 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | UND | 300 | R$10,84 | R$3.251,00 |
| 169 | ALCOOL etílico 70%, uso externo, frasco com 1 litro. | LT | 3.000 | R$11,02 | R$33.050,00 |
| 170 | ALCOOL etílico absoluto, P.A., com 99,8 % de pureza embalagem de 1 litro. | LT | 280 | R$15,19 | R$4.253,20 |
| 171 | ALCOOL etílico em gel, a 70%, em refil, fragrância agradável, para assepsia das mãos. Embalagem com no mínimo 800 ml cada. | UND | 800 | R$16,39 | R$13.114,67 |
| 172 | ALCOOL GEL etílico 70%, uso externo, frasco com 500ML. | FR | 1.500 | R$14,90 | R$22.345,00 |
| 173 | ALCOOL GEL etílico 70%, uso externo, frasco com 5LT. | GL | 300 | R$73,69 | R$22.108,00 |
| 174 | ALCOOL iodado, medicinal, 0,5%, solução tópica, 1000ml. | LT | 300 | R$142,12 | R$42.637,00 |
| 175 | ALCOOL, etílico, a 96 graus GL Embalagem de 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | LT | 48 | R$15,71 | R$754,24 |
| 176 | CAL sodada, reagente químico esterilizante com alta capacidade de absorção de CO2, com grau de umidade entre 14 a 16% (por cento), de H2O e nítida viragem de cor. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | FR | 2 | R$414,12 | R$828,25 |
| 177 | CLOREXIDINA 20mg/ml (2%), solução degermante, frasco com 1000ml. A embalagem deve apresentar a frase: venda proibida pelo comércio. | LT | 400 | R$35,41 | R$14.162,67 |
| 178 | CLOREXIDINA, 10mg/ml (1%), solução aquosa, frasco com 1000ml. A embalagem deve apresentar a frase: venda proibida pelo comércio. | LT | 400 | R$21,29 | R$8.514,67 |
| 179 | CLORHEXIDINA (digluconato), solução alcóolica a 0,5%, frasco com 1000 ml . | LT | 400 | R$24,89 | R$9.956,00 |
| 180 | DESINFETANTE de quaternário de Amônia contendo 5litros. | GL | 20 | R$108,53 | R$2.170,53 |
| 181 | DETERGENTE, enzimático com no mínimo 05 enzimas (lipase amilase protease), contendo detergente tensoativos nao iônicos pH neutro não corrosivo biodegradável atóxico específico para limpeza de instrumentais, equipamentos e artigos médicos limpeza manual ou equipamento automatizado com diluição a partir de 1ml. | GL | 15 | R$202,37 | R$3.035,50 |
| 182 | ESCOVA cirúrgica, para lavagem pre-operatória de mãos, composta de esponja embebida em solução antisséptica degermante a base de PVP-I a 10%, iodo livre 1%, com cerdas macias. | UND | 1.800 | R$6,19 | R$11.148,00 |
| 183 | ESCOVA, cirúrgica, para lavagem pre-operatória de mãos, embebida em solução degermante de Clorexidina a 2%, conjunto composto de duas faces, sendo uma em forma de esponja e a outra em forma de escova com cerdas macias, nao esteril. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de validade e registro no Ministério da Saúde. | UND | 1.600 | R$6,19 | R$16.354,03 |
| 184 | ETER etilico (sulfúrico) 35%, removedor de curativos, acondicionado em frasco de vidro ou plástico de cor escura, ambar, com batoque e tampa de rosca. Embalagem de 1000 ml, com nome do fabricante, data de frabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | FR | 120 | R$129,54 | R$15.545,20 |
| 185 | ETER etilico (sulfurico) 50%, removedor de curativos, acondicionado em frasco de vidro ou plástico de cor escura, ambar, com batoque e tampa de rosca. Embalagem de 1000 ml, com nome do fabricante, data de frabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | FR | 100 | R$181,02 | R$18.101,67 |
| 186 | FITA TESTE PARA GLUTARALDEÍDO - concentração de 2%. Frasco contendo 100 fitas. Embalagem com dados de identificação e procedência data de validade e de fabricação. | FRA | 350 | R$259,20 | R$90.718,83 |
| 187 | FORMOL a 10%. Embalagem com 1000 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade. | LT | 120 | R$17,07 | R$2.048,80 |
| 188 | FORMOL a 37%. Embalagem com 1000 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade. | LT | 140 | R$32,05 | R$4.487,47 |
| 189 | GEL para ultra-sonografia, uso interno e externo, incolor, inodoro, nao gorduroso, umectante, soluvel em agua e pH neutro, para uso como meio de contato para transmissao ultra-sonica, ecografos e dopplers. Embalagem: frasco de 100g, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | FR | 300 | R$4,13 | R$1.238,00 |
| 190 | GEL para ultra-sonografia, uso interno e externo, incolor, inodoro, nao gorduroso, umectante, soluvel em agua e pH neutro, para uso como meio de contato para transmissao ultra-sonica, ecografos e dopplers. Embalagem: frasco de 5Kg, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | FR | 48 | R$61,83 | R$2.968,00 |
| 191 | GLICERINA liquida bidestilada-1.000ml. Embalagem contendo lote, fabricante, data de fabricação, prazo de validade e impurezas. | LT | 24 | R$37,35 | R$896,48 |
| 192 | GLUTARALDEIDO, 2%, solução 20mg/ml, para desinfecção de alto nível. Acompanhado de indicador de atividade para o princípio ativo do produto (fita reagente), Acondicionado em galão de 5000ml . | GL | 120 | R$151,58 | R$18.189,20 |
| 193 | HIPOCLORITO, de sódio 1%. Embalagem de 05 litros, contendo o nome do fabricante data de fabricação, prazo de validade e registro do Ministério da Saúde. | LT | 320 | R$26,07 | R$8.342,40 |
| 194 | INATIVADOR DO GLUTARALDEÍDO - Bissulfito de sódio Inativador do glutaraldeído para descarte correto. Frasco de 200g. Embalagem com dados de identificação e procedência data de validade e de fabricação. | FRA | 900 | R$66,31 | R$59.676,00 |
| 195 | IODOPOLIVIDONA DEGERMANTE 10% iodopolividona que equivale a 1% de iodo ativo solução aquosa uso tópico, frasco em 1 litro contendo lote, validade e marca do fabricante. | LT | 250 | R$103,98 | R$25.994,17 |
| 196 | IODOPOLIVIDONA TOPICO 10% iodopolividona que equivale a 1% de iodo ativo solução degermante uso tópico, frasco em 1 litro contendo lote, validade e marca do fabricante. | LT | 250 | R$96,79 | R$24.197,50 |
| 197 | LUGOL, forte, a 5%. Embalagem: frasco com 1000 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. | LT | 18 | 577,17 | 10.389,12 |
| 198 | ORTOFTALALDEÍDO, soluçao neutra concentrada igual ou superior a 0,55%, com margem de desvio em torno de 10%, indicado para desinfecção de alto nivel de artigos odontomedico-hospitalares, pronta para uso, sem necessidade de ativaçao ou diluiçao inicial, com suave odor. Embalagem em galoes podendo variar de 3 a 5 litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, composiçao, data de fabricaçao e prazo de validade pelo Ministério da Saúde. | GR | 10 | R$617,11 | R$6.171,07 |
| 199 | REPELENTE para insetos a base de icaridina ADULTO 200ML | UND | 600 | R$31,96 | R$19.178,00 |
| 200 | TINTURA de Benjoim 20% frasco com 1.000ml. | FR | 600 | R$212,93 | R$127.760,00 |
| 201 | TINTURA DE IODO 2% 30ML | LT | 300 | R$236,87 | R$71.061,00 |
| 202 | VASELINA em pasta. Embalagem: pote com 500 gramas. | UND | 20 | R$71,38 | R$1.427,67 |
| 203 | VASELINA, líquida, pura, para uso geral. Embalagem com 1000 ml. | LT | 36 | R$94,07 | R$3.386,52 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO |  |  |  |  | R$ 823.482,39 |

GRUPO 6

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID | QTD | V. UNIT. | V. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204 | APARADEIRA comadre em plástico, 2.000ml | UND | 30 | R$37,52 | R$ 1.125,60 |
| 205 | APARADEIRA comadre em aço inox, 3.500ml | UND | 30 | R$300,24 | R$ 9.007,20 |
| 206 | BACIA uso hospitalar, em aço inoxidável, diâmetro 35 cm. | UND | 10 | R$521,49 | R$ 5.214,90 |
| 207 | BALANÇA de chão, móvel, com display digital e capacidade de 200Kg - sensibilidade 100g. Plataforma de pesagem em aco inox nas dimensões: 750mm x 750 mm. | UND | 30 | R$2.367,06 | R$ 71.011,80 |
| 208 | BALÃO reinalante, volume de 0,5 litro latex free. | UND | 8 | R$64,67 | R$ 517,36 |
| 209 | BALÃO reinalante, volume de 1,0 litro latex free. | UND | 8 | R$66,83 | R$ 534,64 |
| 210 | BALÃO reinalante, volume de 2,0 litros latex free. | UND | 8 | R$81,91 | R$ 655,28 |
| 211 | BALÃO reinalante, volume de 3,0 litros latex free. | UND | 8 | R$83,97 | R$ 671,76 |
| 212 | BRAÇADEIRA, para tensiômetro, clínico, tamanho adulto com manguito, com duas vias de saída, com sistema de velcro e material anti alérgico. | UND | 30 | R$84,88 | R$ 2.546,40 |
| 213 | CABO, de bisturi, nº 3, em aço inoxidável. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministério da Saúde. | UND | 3 | R$22,49 | R$ 67,47 |
| 214 | CABO, de bisturi, nº 4, em aço inoxidável. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministério da Saúde. | UND | 3 | R$22,07 | R$ 66,21 |
| 215 | CABO, de bisturi, nº 7, em aço inoxidável. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministério da Saúde. | UND | 3 | R$24,75 | R$ 74,25 |
| 216 | CÂNULA, de guedel, nº 01, descartável, estéril, atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, borda de seguranca, resistente a desifecção, numeração na borda para identificação do tamanho e transparente para visualização de secreção. | UND | 10 | R$4,89 | R$ 48,90 |
| 217 | CÂNULA, de guedel, nº 02, descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança, resistente a desifecção, com numeração na borda para identificação do tamanho e que seja branco transparente para visualização de secreção. | UND | 10 | R$4,89 | R$ 48,90 |
| 218 | CÂNULA, de guedel, nº 03, descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança, resistente a desifecção, com numeração na borda para identificação do tamanho e que seja branco transparente para visualização de secreção. | UND | 10 | R$4,17 | R$ 41,70 |
| 219 | CÂNULA, de guedel, nº 04, descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança, resistente a desifecção, com numeração na borda para identificação do tamanho e que seja branco transparente para visualização de secreção. | UND | 10 | R$4,17 | R$ 41,70 |
| 220 | CÂNULA, de guedel, nº 05, descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança, resistente a desifecção, com numeração na borda para identificação do tamanho e que seja branco transparente para visualização de secreção. | UND | 10 | R$4,17 | R$ 41,70 |
| 221 | CÂNULA, para traqueostomia, metálica, nº 03. Embalagem primária acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica adequada. | UND | 10 | R$170,50 | R$ 1.705,00 |
| 222 | CÂNULA, para traqueostomia, metálica, nº 04. Embalagem primária acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica adequada. | UND | 10 | R$156,29 | R$ 1.562,90 |
| 223 | CÂNULA, para traqueostomia, metálica, nº 05. Embalagem primária acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica adequada. | UND | 10 | R$156,29 | R$ 1.562,90 |
| 224 | CÂNULA, para traqueostomia, metálica, nº 06. Embalagem primária acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica adequada. | UND | 10 | R$156,29 | R$ 1.562,90 |
| 225 | COLAR cervical para resgate Tamanho P. | UND | 8 | R$17,17 | R$ 137,36 |
| 226 | COLAR cervical para resgate Tamanho M. | UND | 8 | R$23,59 | R$ 188,72 |
| 227 | COLAR cervical para resgate Tamanho G. | UND | 8 | R$17,17 | R$ 137,36 |
| 228 | COLCHÃO espuma. 1,20x60x4 D28. | UND | 5 | R$175,96 | R$ 879,80 |
| 229 | COLCHÃO, pneumático, com sistema de massagem, inflável, confeccionado em vinil ou PVC, atóxico, livre de látex, resistente, flexível, impermeável, antideslizante, anti escaras, com no mínimo 130 celulas, dimensões mínimas de 188 x 89 x 6 cm (comprimento, largura e altura inflado), com inflador embutido e válvula para rápido esvaziamento, capacidade para suportar no mínimo 100 kg . Deve possuir 01 unidade de controle automatizada para inflar, com luzes de indicação de funcionamento, bomba com controle ajustável de pressão, 01 cabo de força com comprimento mínimo 1,5 m. Tensão de alimentação de acordo com a unidade contemplada. | UND | 2 | R$579,79 | R$ 1.159,58 |
| 230 | CONJUNTO de anestesia, adulto, duplo T Baraka, com balão de 1/2 litros. Composto por: - 01 Traquéia de PVC atóxico de 30cm; - 02 Intermediários T de ayres; - 01 Balão de 3 litros; - 01 Máscara PVC Tipo Randel Backer 02;- 01 Conector para Sistema Baraka. | UND | 1 | R$191,58 | R$ 191,58 |
| 231 | CONJUNTO de anestesia, adulto, duplo T Baraka, com balao de 3 litros. Composto por: - 01 Traquéia de PVC atóxico de 30cm; - 02 Intermediários T de ayres; - 01 Balão de 3 litros; - 01 Máscara PVC Tipo Randel Backer 02;- 01 Conector para Sistema Baraka. | UND | 1 | R$216,79 | R$ 216,79 |
| 232 | CUBA redonda em aço inox 10,5cm x 5cm volume total de 290ml. | UND | 20 | R$27,25 | R$ 545,00 |
| 233 | CUBA, rim, em aço inoxidável com capacidade mínima aproximada de 750ml, dimensões mínimas de 26cm x 12cm. | UND | 20 | R$98,66 | R$ 1.973,20 |
| 234 | Esfigmomanômetro aneroide - Braçadeira em tecido resistente em material sintético, lavável, tamanho infantil - Fecho em velcro - Manômetro aneroide com visor graduado 0 a 300 mm/Hg, preciso e de fácil leitura - Válvula de metal permitindo a retenção e o esvaziamento de ar - Bolsa de ar, pera e tubos conectores em borracha sem emendas - Válvula de metal, permitindo a retenção e o esvaziamento de ar - Suporte para encaixe seguro do manômetro - Com selo do INMETRO, com estetoscópio. Copia do registro na ANVISA - Manual técnico e de operação, em portugues - Certificado de garantia mínima de 1 (um) ano. | UND | 15 | R$177,54 | R$ 2.663,10 |
| 235 | Esfigmomanômetro aneroide - Braçadeira em tecido resistente em material sintético, lavável, tamanho adulto - Fecho em velcro - Manômetro aneróide com visor graduado 0 a 300 mm/Hg, preciso e de fácil leitura - Válvula de metal permitindo a retenção e o esvaziamento de ar - Bolsa de ar, pera e tubos conectores em borracha sem emendas - Válvula de metal, permitindo a retenção e o esvaziamento de ar - Suporte para encaixe seguro do manometro - Com selo do INMETRO, com estetoscópio. Copiado registro na ANVISA - Manual técnico e de operação, em portugues - Certificado de garantia mínima de 1 (um) anodo registro na ANVISA - Manual técnico e de operação, em português - Certificado de garantia mínima de 1 (um) ano. | UND | 40 | R$177,54 | R$ 7.101,60 |
| 236 | Esfigmomanômetro aneróide - Braçadeira em tecido resistente em material sintético, lavável, tamanho adulto GG- Fecho em velcro - Manômetro aneróide com visor graduado 0 a 300 mm/Hg, preciso e de fácil leitura - Válvula de metal permitindo a retenção e o esvaziamento de ar - Bolsa de ar, pera e tubos conectores em borracha sem emendas - Válvula de metal, permitindo a retenção e o esvaziamento de ar - Suporte para encaixe seguro do manometro - Com selo do INMETRO, com estetoscópio. Copia do registro na ANVISA - Manual técnico e de operação, em português -Certificado de garantia mínima de 1 (um) ano. TENSIÔMETRO | UND | 10 | R$177,54 | R$ 1.775,40 |
| 237 | ESPAÇADOR, para a administração de medicamentos inalatórios com máscara adulta. Material do espacador dever ser livre de BPA; todas as partes devem ser atóxicas, livre de látex; possuir adaptador para encaixe universal para administração de medicamentos inalatórios do tipo aerossol em uma de suas extremidades, e na outra um adaptador intermediário bi-valvulado para encaixe da peça bucal ou da máscara facial. Volume 150 ml, no mínimo. | UND | 24 | R$54,43 | R$ 1.306,32 |
| 238 | ESPAÇADOR, para a administração de medicamentos inalatórios com máscara infantil. Material do espacador dever ser livre de BPA; todas as partes devem ser atóxicas, livre de látex; possuir adaptador para encaixe universal para administração de medicamentos inalatórios do tipo aerossol em uma de suas extremidades, e na outra um adaptador intermediário bi-valvulado para encaixe da máscara facial. Volume 150 ml, no mínimo. | UND | 24 | R$54,43 | R$ 1.306,32 |
| 239 | ESPÉCULO AURICULAR para otoscópio, conjunto contendo 4 espéculos reutilizáveis, não estéril, com superfície lisa e brilhante para garantir uma fácil limpeza, autoclavável até 134°C, podendo ser desinfectafos com soluções convencionais. Embalagem contendo 01 espéculo 2,5mm; 01 espéculo 3,0mm; 01 espéculo 4,0mm e 01 espéculo 5,0mm. Embalagem constando externamente os dados de identificação do produto. | CONJ. | 2 | R$117,96 | R$ 235,92 |
| 240 | ESPÉCULO NASAL KILLIAN tamanho n. 2.0, constituído em aço inox, autoclavável. | UND | 3 | R$832,38 | R$ 2.497,14 |
| 241 | ESPÉCULO NASAL KILLIAN tamanho n. 2.5, constituído em aço inox, autoclavável. | UND | 3 | R$1.013,97 | R$ 3.041,91 |
| 242 | ESPÉCULO NASAL KILLIAN tamanho n. 3.0, constituído em aço inox, autoclavável. | UND | 3 | R$830,09 | R$ 2.490,27 |
| 243 | ESPÉCULO NASAL KILLIAN tamanho n. 3.5, constituído em aço inox, autoclavável. | UND | 3 | R$1.013,97 | R$ 3.041,91 |
| 244 | FITA métrica 150CM. | UND | 5 | R$7,47 | R$ 37,35 |
| 245 | FLUXÔMETRO, corpo em metal cromado, escala em litros, uso em rede de oxigenio. | UND | 25 | R$126,82 | R$ 3.170,50 |
| 246 | FLUXÔMETRO, corpo em metal cromado, escala em litros, uso em rede de ar comprimido. | UND | 25 | R$134,16 | R$ 3.354,00 |
| 247 | INTRODUTOR, Tipo Guia de intubação, Tipo Bougie, ponta atraumática, calibre de cerca de 15 FR, Comprimento de 70cm( variação de ate 5 cm), para uso adulto, com escala graduada e marcações, apresentação esterial, embalagem individual com dados de identificação do produto e registro no MS. | UND | 3 | R$52,43 | R$ 157,29 |
| 248 | LÂMINA, para laringoscópio, curva, em aço inoxidável, n. 0, esterilizável. Embalagem com dados de identificação do produto, procedência, marca do fabricante, data de fabricação e Registro do Ministério da Saúde. | UND | 2 | R$145,20 | R$ 290,40 |
| 249 | LÂMINA, para laringoscoópio, curva, em aço inoxidável, n. 1, esterilizável. Embalagem com dados de identificação do produto, procedência, marca do fabricante, data de fabricação e Registro do Ministério da Saúde. | UND | 2 | R$195,00 | R$ 390,00 |
| 250 | LÂMINA, para laringoscópio, curva, em aço inoxidável, n. 2, esterilizável. Embalagem com dados de identificação do produto, procedência, marca do fabricante, data de fabricação e Registro do Ministério da Saúde. | UND | 2 | R$194,11 | R$ 388,22 |
| 251 | LÂMINA, para laringoscópio, curva, em aço inoxidável, n. 3, esterilizável. Embalagem com dados de identificação do produto, procedência, marca do fabricante, data de fabricação e Registro do Ministério da Saúde. | UND | 2 | R$194,11 | R$ 388,22 |
| 252 | LÂMINA, para laringoscópio, curva, em aco inoxidável, n. 4, esterilizável. Embalagem com dados de identificação do produto, procedência, marca do fabricante, data de fabricação e Registro do Ministério da Saúde. | UND | 2 | R$261,46 | R$ 522,92 |
| 253 | LANTERNA clínica, tamanho mini, em alumínio e plástico, uso com 02 pilhas AA, para uso em fonoaudiologia. | UND | 3 | R$38,50 | R$ 115,50 |
| 254 | LÂMPADA 2,5V, universal para Laringoscópio. | UND | 25 | R$91,21 | R$ 2.280,25 |
| 255 | ÓCULOS, de segurança, ampla visão, armação regulável e em peça única em PVC incolor, atóxico e antialérgico | UND | 120 | R$10,11 | R$ 1.213,20 |
| 256 | OTOSCÓPIO, com cabo em aço inoxidável, para pilhas médias recarregaveis, cabecote para espéculos com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente, visor articulado ao cabeçote e móvel, 5 espéculos anti-reflexo com encaixe de metal cromado, reutilizaveis e em diferentes calibres, acompanha lâmpada e visor sobressalente, e espéculos descartáveis nas seguintes quantidades e medidas : 5 espéculos de 2 mm de diâmetro externo, 5 espéculos de 3 mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 4 mm de diâmetro externo, 3, espéculos de 5 mm de diâmetro externo, bolsa para acondicionamento. Acompanha base carregador de baterias com alimentação elétrica bivolts (110 e 220V) - 60 Hz. Manual técnico e de operação, em português; certificado de garantia mínima de 1 (um) ano. | UND | 2 | R$569,11 | R$ 1.138,22 |
| 257 | PAPAGAIO em plástico resistente, na cor branca, com alça de sustentação, capacidade para 1000 ml. | UND | 20 | R$15,52 | R$ 310,40 |
| 258 | PAPAGAIO em aço inox, com capacidade para 1000 ml. | UND | 20 | R$215,31 | R$ 4.306,20 |
| 259 | PINÇA, dente de rato, anatômica, 10cm, reta, em aço inoxidável, para uso geral. Embalagem individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. | UND | 5 | R$31,84 | R$ 159,20 |
| 260 | PINÇA, dente de rato, anatômica, 12cm, reta, em aço inoxidável, para uso geral. Embalagem individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. | UND | 5 | R$43,34 | R$ 216,70 |
| 261 | PINÇA, dente de rato, anatômica, 14cm, reta, em aço inoxidável, para uso geral. Embalagem individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. | UND | 5 | R$31,84 | R$ 159,20 |
| 262 | PINÇA, dente de rato, anatômica, 16cm, reta, em aço inoxidável, para uso geral. Embalagem individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. | UND | 5 | R$43,34 | R$ 216,70 |
| 263 | PINCA, de Kelly, curva, 14cm, com serrilha, confeccionada em Aço inoxidável. | UND | 5 | R$169,66 | R$ 848,30 |
| 264 | PINCA, de Kelly, reta, 14 cm, com serrilha, confeccionada em Aço inoxidável. | UND | 5 | R$169,66 | R$ 848,30 |
| 265 | PINCA, de Kelly, curva, 16cm, com serrilha, confeccionada em Aço inoxidável. | UND | 5 | R$201,16 | R$ 1.005,80 |
| 266 | PINCA, de Kelly, reta, 16 cm, com serrilha, confeccionada em Aço inoxidável. | UND | 5 | R$201,16 | R$ 1.005,80 |
| 267 | PORTA agulha, uso odontológico, de Matiheu, em aço inox, 14 cm. | UND | 4 | R$300,99 | R$ 1.203,96 |
| 268 | PORTA agulha, uso odontológico, de Matiheu, em aço inox, 17 cm. | UND | 4 | R$379,64 | R$ 1.518,56 |
| 269 | PORTA agulha, de Mayo Hegar, 14 cm, em aco inoxidável, para sutura e exame. Embalagem individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. | UND | 4 | R$120,57 | R$ 482,28 |
| 270 | PROTETOR, lateral de cabeça, impermeável, tipo ferno, confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável. Tamanho: Adulto (largura 40 cm / altura 25 cm / imob. de cabeça - altura 15 cm / largura 25 cm / comprimento de tiras para testa e queixo 76 cm) INDICAÇÃO UNIVERSAL. | UND | 3 | R$201,99 | R$ 605,97 |
| 271 | RÉGUA, antropométrica, pediatrica, corpo em madeira, divisão de 10 em 10cm, com aproximadamente 100cm. | UND | 10 | R$148,73 | R$ 1.487,30 |
| 272 | RESSUSCITADOR, reanimador manual, adulto, com reservatório para oxigênio, resistente a desinfecção química, de fácil montagem e desmontagem para o procedimento correto de limpeza, composto de balao, valvula, mascara e reservatorio reutilizável; válvula unidirecional ou com sistema limitador de pressao; conexao com a bolsa e com a mascara sem qualquer escape, baixa resistencia inspiratoria e expiratória de acordo com as normas de reanimação respiratória; a mascara deve acompanhar conector padrão, sistema de conexão com a máscara deve permitir mudança de ângulo de operação. Devera ser acompanhado de 01 (um) reservatório de oxigênio adicional; 02 jogos extras completos das membranas de silicone e das válvulas de entrada de ar e de paciente, manual de operação e manutenção em português. | UND | 5 | R$429,69 | R$ 2.148,45 |
| 273 | RESSUSCITADOR, reanimador manual, pediatrico, em silicone, completo, com reservatorio para oxigenio, confeccionado em silicone autoclavavel e resistente a desinfeccao quimica, de facil montagem e desmontagem para o procedimento correto de limpeza, composto de balao, valvula, mascara e reservatório reutilizavel; balao em silicone resistente, capacidade de no minimo 100ml e no maximo 500ml; valvula unidirecional ou com sistema limitador de pressao; conexao perfeita com a bolsa e com a mascara sem qualquer escape, baixa resistencia inspiratoria e expiratória de acordo com as normas de reanimacao respiratoria; a mascara deve ser de silicone transparente, deve acompanhar conector padrao, o bojo deve ser inflavel e em silicone autoclavavel, sistema de conexao com a mascara deve permitir mudanca de angulo de operacao; facil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilitar correto procedimento de limpeza,desinfeccao e esterilizacao, provido de limitador conforme normas tecnicas de reanimacao; reutilizavel para altas concentracoes. Devera ser acompanhada de 01 (um) reservatorio de oxigenio adicional; 02 jogos extras completos das membranas de silicone e das valvulas de entrada de ar e de paciente, manual em portugues de operacao e manutencao, com informacoes para desmontagem, esterilizacao e montagem do produto. | UND | 5 | R$449,75 | R$ 2.248,75 |
| 274 | RESSUSCITADOR, reanimador manual, de silicone, neonatal, com reservatório para oxigênio, confeccionado em silicone autoclavável e resistente a desinfecção química, de fácil montagem e desmontagem para o procedimento correto de limpeza, composto de balão, válvula, máscara e reservatório reutilizável; balão em silicone resistente, capacidade de no mínimo 100ml e no máximo 300ml; válvula unidirecional ou com sistema limitador de pressao; conexão com a bolsa e com a máscara sem qualquer escape, baixa resistência inspiratória e expiratória de acordo com as normas de reanimação respiratória; a máscara deve ser de silicone transparente, deve acompanhar conector padrão, o bojo deve ser inflável e em silicone autoclavável, sistema de conexão com a máscara deve permitir mudança de ângulo de operação; fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilitar correto procedimento de limpeza, desinfecção e esterilização, provido de limitador conforme normas técnicas de reanimação. Deverá ser acompanhado de 01 (um) reservatório de oxigênio adicional; 02 jogos extras completos das membranas de silicone e das válvulas de entrada de ar e de paciente, manual de operação e manutenção em português, com informações para desmontagem, esterilização e montagem do produto. | UND | 5 | R$322,28 | R$ 1.611,40 |
| 275 | SUPORTE, uso hospitalar, em aço aramado, diametro de 3,0 mm, para fixação de caixa coletora de material perfuro-cortante, com tratamento anti- ferruginoso, capacidade para 7 litros, pintura antioxidante em epoxi, acompanhado 02 parafusos com bucha de nylon. | UND | 20 | R$92,03 | R$ 1.840,60 |
| 276 | SUPORTE, uso hospitalar, em aço aramado, diametro de 3,0 mm, para fixação de caixa coletora de material perfuro-cortante, com tratamento anti- ferruginoso, capacidade para 13 litros, pintura antioxidante em epoxi, acompanhado 02 parafusos com bucha de nylon. | UND | 20 | R$84,22 | R$ 1.684,40 |
| 277 | SUPORTE, uso hospitalar, em aço aramado, diametro de 3,0 mm, para fixacao de caixa coletora de material perfuro-cortante, com tratamento anti- ferruginoso, capacidade para 20 litros, pintura antioxidante em epoxi, acompanhado 02 parafusos com bucha de nylon. | UND | 20 | R$96,25 | R$ 1.925,00 |
| 278 | TERMÔMETRO Tipo: Analógico, Faixa Medição Temperatura: -10 A 50°C, Aplicação: Laboratório, Elemento Expansão: Mercúrio, Material: Vidro, Precisão: 0,1°C | UND | 40 | R$21,80 | R$ 872,00 |
| 279 | TERMOMETRO clínico, digital, para uso hospitalar, com graduação de 35 a 42 graus centigrados. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, registro no Ministério da Saúde e no Inmetro. | UND | 40 | R$21,80 | R$ 872,00 |
| 280 | TERMOHIGROMETRO, Indicador De Temperaturas Externas E Internas E Umidade Interna. Indica Temperatura Interna/Externa Simultaneamente E Umidade Relativa Do Ar Interna Em Display De Fácil Visualização. Função Máxima E Mínima E Chave C/ F. Comando Máximo, Mínimo E Reset . | UND | 200 | R$171,97 | R$ 34.394,00 |
| 281 | TUBO, de ensaio, em vidro borossilicato, transparente, dimensoes de 13mm x 100mm, parede reforçada, com tampa em baquelite e rótulo para escrita em caneta esferográfica. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | UND | 200 | R$4,29 | R$ 858,00 |
| 282 | UMIDIFICADOR, de oxigênio, composto de tampa em rosca padrao, adapta-se a qualquer válvula, regulador de cilindro ou fluxo neutro de rede canalizada, orifício para saída de oxigênio em plástico resistente ou material similar, frasco em PVC atóxico ou similar com capacidade de no mínimo 250ml, graduado, com níveis de máximo e mínimo de forma a permitir uma fácil visualização de acordo com normas da ABNT, borboleta de conexão confeccionada externamente em plástico ou similar, e internamente de metal, que proporcione um perfeito encaixe, com sistema de selagem, para evitar vazamentos, todo o sistema deve ser resistente e seguro. | UND | 50 | R$23,81 | R$ 1.190,50 |
| 283 | VÁLVULA, reguladora de pressão para cilindro de oxigênio, com fluxomêtro aneróide; com manômetro para medição de pressão do cilindro; fluxometro aneróide com capacidade mínima de 0 a 15 Imp e certificado do Inmetro. | UND | 10 | R$466,80 | R$ 4.668,00 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO |  |  |  |  | R$ 211.132,59 |

GRUPO 7

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID | QTD | V. UNIT. | V. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 284 | ABAIXADOR de língua, espátula em madeira lisa, isto é, com ausência de farpas, descartável, extremidades arredondadas, formato convencional, estéril, com 14 cm de comprimento, largura entre 1,4 e 1,5 cm. Embalagem: pacote com 100 unidades, individualizados, com dados de identificação e procedência. | PCT | 400 | R$11,10 | R$4.438,67 |
| 285 | AGULHA com ponta tipo Huber para punção em membrana de Porto-A-cath n. 23Gx25mm descartável, estéril, atóxica, apirogênica. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação procedência data de fabricação tipo de esterilização prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | UND | 25 | R$1.621,53 | R$40.538,17 |
| 286 | AGULHA hipodérmica, 13 x 4,5, descartável, estéril, atóxica, apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão.(caixas com 100 unidades). | CX | 200 | R$13,05 | R$2.610,00 |
| 287 | AGULHA hipodérmica, 20 x 5,5, descartável, estéril, atóxica, apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. (caixas com 100 unidades). | CX | 200 | R$13,05 | R$2.610,00 |
| 288 | AGULHA hipodérmica, 25 x 7,0, descartável, estéril, atóxica, apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. (caixas. com 100 unidades). | CX | 200 | R$17,73 | R$3.546,00 |
| 289 | AGULHA hipodérmica, 25 x 8,0, descartável, estéril, atóxica, apirogênica, cânula em aco inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. (caixas. com 100 unidades). | CX | 200 | R$11,88 | R$2.376,00 |
| 290 | AGULHA hipodérmica, 30x7, descartável, estéril, atóxica, apirogênica, cânula em aço inox, cilindrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. (caixas. com 100 unidades). | CX | 300 | R$13,05 | R$3.915,00 |
| 291 | AGULHA hipodérmica, 30x8, descartável, estéril, atóxica, apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão (caixas. com 100 unidades). | CX | 600 | R$13,05 | R$7.830,00 |
| 292 | AGULHA hipodérmica, 40x12, descartável, estéril, atóxica, apirogênica, canula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão (caixas. com 100 unidades). | CX | 600 | R$18,84 | R$11.302,00 |
| 293 | AGULHA para anestesia peridural, descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em aço inoxidável devidamente siliconada, com punhadura anatômica, ponta TUHOY, calibre 16G x 3 1/2 polegadas, canhao tipo LUER-LOOK confeccionado em plástico transparente ou translúcido, isento de ângulos internos ou qualquer irregularidade que dificulte a inserção do mandril. Mandril confeccionado em aço inoxidável com ponta introdutoria biselada capaz de favorecer o perfeito alinhamento com o bisel da agulha, com canhão de alerta codificado por cores de acordo com normas da ABNT. | UND | 50 | R$7,16 | R$357,83 |
| 294 | AGULHA para anestesia peridural, descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em aco inoxidável devidamente siliconada, com punhadura anatômica, ponta TUHOY, calibre 17G x 3 1/2 polegadas, canhão tipo LUER-LOOK confeccionado em plástico transparente ou translúcido, isento de ângulos internos ou qualquer irregularidade que dificulte a inserção do mandril. Mandril confeccionado em aço inoxidável com ponta introdutoria biselada capaz de favorecer o perfeito alinhamento com o bisel da agulha, com canhão de alerta codificado por cores de acordo com normas da ABNT. | UND | 100 | R$6,98 | R$697,67 |
| 295 | AGULHA para anestesia peridural, descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em aço inoxidável devidamente siliconada, com punhadura anatômica, ponta TUHOY, calibre 18G x 3 1/2 polegadas, canhão tipo LUER-LOOK confeccionado em plástico transparente ou translúcido, isento de ângulos internos ou qualquer irregularidade que dificulte a inserção do mandril. Mandril confeccionado em aço inoxidável com ponta introdutoria biselada capaz de favorecer o perfeito alinhamento com o bisel da agulha, com canhão de alerta codificado por cores de acordo com normas da ABNT. | UND | 150 | R$7,56 | R$1.134,00 |
| 296 | AGULHA para anestesia raquidiana, 25 G x 3 1/2 polegadas, descartável, estéril, atóxica, apirogênica, com bisel tipo quincke, isenta de corte, sem rebarbas, com orifício lateral, cânula de parede fina, canhão Luer Lok, com visor translúcido e internamente cônico que garanta conexão segura. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico ou blister rígido, abertura em pétala. | UND | 900 | R$9,97 | R$8.973,00 |
| 297 | AGULHA para anestesia raquidiana, 27 G x 3 1/2 polegadas, descartável, estéril, atóxica, apirogênica, com bisel tipo quincke, isenta de corte, sem rebarbas, com orifício lateral, cânula de parede fina, canhão Luer Lok, com visor translúcido e internamente cônico que garanta conexão segura. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico ou blister rígido, abertura em pétala. | UND | 300 | R$9,43 | R$2.829,00 |
| 298 | AGULHA para coleta de sangue a vácuo tamanho 22G (25X7) Estéreis;Livres de pirogênios; feita em aço inoxidável siliconizada e trifacetada. | UND | 2.400 | R$0,52 | R$1.248,00 |
| 299 | AGULHA, para anestesia raquidiana, descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em aço inoxidável devidamente siliconada, com punhadura anatômica, ponta tipo QUINCKE, calibre 23G x 3 1/2 polegadas, canhão tipo LUER-LOOK confeccionado em plástico transparente ou translúcido, isento de ângulos internos ou qualquer irregularidade que dificulte a inserção do mandril. Mandril confeccionado em aco inoxidável com ponta introdutória biselada capaz de favorecer o perfeito alinhamento com o bisel da agulha, com canhão de alerta codificado por cores de acordo com normas da ABNT. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico ou blister rígido, abertura em pétala. | UND | 100 | R$18,88 | R$1.888,00 |
| 300 | ALGODÃO hidrófilo, 250g 100% algodão, alvejado, insento de impurezas, inodoro e insípido, rolos com manta fina com espessura uniforme, câmadas sobrepostas regularmente, compacto, aspecto homogêneo e macio, boa absorção, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão. | Rl | 600 | R$50,88 | R$30.526,00 |
| 301 | ALGODÃO hidrófilo, 500g 100% algodão, alvejado, insento de impurezas, inodoro e insípido, rolos com manta fina com espessura uniforme, câmadas sobrepostas regularmente, compacto, aspecto homogêneo e macio, boa absorção, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão. | Rl | 800 | R$50,88 | R$40.701,33 |
| 302 | ALGODÃO ortopédico, 100%, cru, baixo teor de impurezas, 10cm x 1,00m, mantas uniformes. Embalegem c/12 rolos | PCT | 80 | R$9,63 | R$770,40 |
| 303 | ALGODÃO ortopédico, 100%, cru, baixo teor de impurezas, 15cm x 1,00m, mantas uniformes. Embalagem c/12 rolos | PCT | 80 | R$14,74 | R$1.179,20 |
| 304 | ALGODÃO ortopédico, 100%, cru, baixo teor de impurezas, 20cm x 1,00m, mantas uniformes. Embalagem c/12 rolos | PCT | 80 | R$19,47 | R$1.557,33 |
| 305 | ALMOTOLIA, frasco plástico, para acondicionar solução, na cor ambar, com tampa de rosca para vedação, protetor da tampa conjugado, capacidade para 250 ml. | UND | 60 | R$5,74 | R$344,40 |
| 306 | ALMOTOLIA, frasco plástico, para acondicionar solução, na cor ambar, com tampa de rosca para vedação, protetor da tampa conjugado, capacidade para 500 ml. | UND | 30 | R$6,87 | R$206,00 |
| 307 | ALMOTOLIA, frasco plástico, para acondicionar solução, na cor branco transparente, com tampa de rosca para vedação, protetor da tampa conjugado, capacidade para 250 ml. | UND | 60 | R$6,15 | R$368,80 |
| 308 | ALMOTOLIA, frasco plástico, para acondicionar solução, na cor branco transparente, com tampa de rosca para vedação, protetor da tampa conjugado, capacidade para 500 ml. | UND | 30 | R$6,87 | R$206,00 |
| 309 | APARELHO de barbear, descartável, lâmina em aço inox, sem rebarbas ou sinais de oxidação, cabo anatômico, resistente. Embalagem com 02 (duas) unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante | UND | 1.200 | R$14,18 | R$17.012,00 |
| 310 | ATADURA de crepom, Tipo I, 100% algodão, 13 fios, com dimensões 10cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso, com 21,8 gramas, enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo, com propriedades elásticas no sentido longitudinal, não estéril, atóxica, aparência uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito. Embalagem com 12 rolos. | PCT | 1.800 | R$102,06 | R$183.708,00 |
| 311 | ATADURA de crepom, Tipo I, 100% algodão, 13 fios, com dimensões 15cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso, com 21,8 gramas, enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo, com propriedades elásticas no sentido longitudinal, não estéril, atóxica, aparência uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito. Embalagem com 12 rolos. | PCT | 2.400 | R$155,26 | R$372.632,00 |
| 312 | ATADURA de crepom, Tipo I, 100% algodão, 13 fios, com dimensões 20cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso, com 21,8 gramas, enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo, com propriedades elásticas no sentido longitudinal, não estéril, atóxica, aparência uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito. Embalagem com 12 rolos. | PCT | 2.000 | R$196,83 | R$393.660,00 |
| 313 | ATADURA de crepom, Tipo I, 100% algodão, 13 fios, com dimensões 23cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso, com 21,8 gramas, enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo, com propriedades elásticas no sentido longitudinal, não estéril, atóxica, aparência uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito. Embalagem com 12 rolos. | PCT | 1.500 | R$196,83 | R$295.245,00 |
| 314 | ATADURA de crepom, Tipo I, 100% algodão, 13 fios, com dimensões 25cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso, com 21,8 gramas, enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo, com propriedades elásticas no sentido longitudinal, não estéril, atóxica, aparência uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito. Embalagem com 12 rolos. | PCT | 1.800 | R$103,10 | R$185.574,00 |
| 315 | ATADURA gessada, 10 cm x 3,0 m, na cor branca, alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis, ácidos, corantes corretivos e alvejantes ópticos, confeccionada em tecido de gaze especial 100% algodao, impregnada uniformemente com massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulose e solventes anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o desfiamento durante a confecção do aparelho gessado e com tempo de secagem no máximo de 10 minutos. Caixa com 20 unidades. | CX | 40 | R$95,94 | R$3.837,60 |
| 316 | ATADURA gessada, 15 cm x 3,0 m, na cor branca, alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis, ácidos, corantes corretivos e alvejantes opticos, confeccionada em tecido de gaze especial 100% algodao, impregnada uniformemente com massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulose e solventes anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o desfiamento durante a confecção do aparelho gessado e com tempo de secagem no máximo de 10 minutos. Caixa com 20 unidades. | CX | 50 | R$142,65 | R$7.132,50 |
| 317 | ATADURA gessada, 20 cm x 4,0 m, na cor branca, alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis, ácidos, corantes corretivos e alvejantes ópticos, confeccionada em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada uniformemente com massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulose e solventes anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o desfiamento durante a confecção do aparelho gessado e com tempo de secagem no máximo de 10 minutos. Caixa com 20 unidades | CX | 40 | R$240,65 | R$9.626,00 |
| 318 | ATADURA, de Smarch, de borracha natural, dimensões 10 cm x 2 m. Embalagem em rolo, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote, data de fabricação, prazo de validade. | UND | 5 | R$37,76 | R$188,78 |
| 319 | ATADURA, de Smarch, de borracha natural, dimensões 15 cm x 2 m. Embalagem em rolo, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote, data de fabricação, prazo de validade. | UND | 5 | R$57,45 | R$287,23 |
| 320 | ATADURA, de Smarch, de borracha natural, dimensões 20 cm x 2 m. Embalagem em rolo, contendo dados de identificacão do produto, marca do fabricante, lote, data de fabricação, prazo de validade. | UND | 5 | R$76,73 | R$383,63 |
| 321 | AVENTAL, cirurgico hospitalar, estéril, descartável, confeccionado em tecido nao tecido (TNT) -polipropileno, polietileno e adesivo hotmelt, impermeável, atóxico, hipoalergênico, ergonômico, resistente, hidro e hemo repelente, frente fechada com a abertura para as costas e faixa presa na cintura e pescoço para fechamento, mangas cumpridas com punho em malha, com gola, gramatura minima de 50 gr/m². Tamanho Grande com: largura mínima total 150 cm e comprimento mínimo de 125 cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme, esterilizado a oxido de etileno, primária e secundária rotuladas conforme RDC 185/01 Anvisa. | UND | 500 | R$46,33 | R$23.165,00 |
| 322 | AVENTAL, uso hospitalar, de procedimento clínico e ambulatorial, nao estéril, de uso único, descartável, atóxico, hipoalergênico, composto por tecido não tecido (TNT) de Polipropileno com pelo menos uma camada, frente fechada, abertura para as costas , gola podendo ser redonda, redonda tipo padre ou em "V", com fechamento superior nas costas atraves de tiras ou velcro, com faixa presa na cintura, para fechamento nas costas, com largura mínima total 1,50m , e comprimento a de no mínimo de 1,25m, podendo variar para mais ou menos 5cm, com mangas longas e punho em elástico, gramatura mínima de 30gr/m². Pacote com 10 unidades. | PCT | 80 | R$30,72 | R$2.457,33 |
| 323 | BOLSA coletora de urina, sistema aberto, capacidade 2000ml, com marcação de volume graduada a cada 100 ml, compreendendo de bolsa plástica tipo saco, nao estéril, confeccionado em polietileno virgem especia, e local para anotação de dados do paciente, alca flexível tipo cordão para sustentação e manipulação do coletor. Embalagem: pacote com 100 unidades, em involucro plástico totalmente selado, dados de identificação, instruções de uso, número do lote, data de fabricação, prazo de validade, de acordo com as normas instituidas pelo ANVISA. | UND | 100 | R$7,38 | R$738,00 |
| 324 | BOLSA coletora de urina, sistema fechado, bolsa em PVC, resistente, atóxica, branco opaco na face posterior, branco transparente na face anterior, com selagem segura, câmara de pasteur flexível, válvula ante refluxo, filtro de ar, alça de sustentação rígida, tipo óculos, tubo de PVC, atóxico, flexível, com 1,40 cm de comprimento, com clamp denteado e/ou corta-fluxo, injetor lateral fixo com 10 cm abaixo do início do circuito, com membrana auto cicatrizante, conector universal para sondas uretro/vesicais, com tampa protetora da esteril, sistema de esvaziamento com clampe deteado e/ou corta fluxo, bolsa com escala de graduação de 100 em 100 ml, capacidade para 2000 ml. Embalagem. individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em petala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação e registro no Ministério da Saúde. | UND | 2.000 | R$7,41 | R$14.813,33 |
| 325 | BOLSA para colostomia, com adesivo micropore, fechada, recortável, em plastico anti-odor, opaca, de formato anatômico com barreira protetora de pele, anti-alérgica, com filtro de carvão ativado acoplado. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | UND | 1.000 | R$21,29 | R$21.286,67 |
| 326 | BORRACHA para oxigênio e aspiração de secreção, tipo mangueira, de silicone, resistente, autoclavável, transparente 15 METROS, n. 204. | PCT | 20 | R$300,04 | R$6.000,80 |
| 327 | CAIXA coletora para materias perfurocortantes, resistente a perfurações, com revestimento impermeabilizante, contendo fundo rigido de proteção extra contra perfurações, cinta interna e bandeja coletora de resíduos líquidos. A caixa devera ser de cor amarela e conter simbologia de acordo com a codificação internacional (risco biológico - Material contaminado), capacidade para 20 litros. | UND | 800 | R$17,67 | R$14.133,33 |
| 328 | CAIXA coletora para materias perfurocortantes, resistente a perfurações, com revestimento impermeabilizante, contendo fundo rígido de proteção extra contra perfurações, cinta interna e bandeja coletora de resíduos líquidos. A caixa deverá ser de cor amarela e conter simbologia de acordo com a codificação internacional (risco biológico - Material contaminado), capacidade para 13 litros. | UND | 240 | R$12,67 | R$3.040,80 |
| 329 | CAIXA coletora para materias perfurocortantes, resistente a perfurações, com revestimento impermeabilizante, contendo fundo rígido de proteção extra contra perfurações, cinta interna e bandeja coletora de resíduos líquidos. A caixa deverá ser de cor amarela e conter simbologia de acordo com a codificação internacional (risco biológico - Material contaminado), capacidade para 7 litros. | UND | 500 | R$8,76 | R$4.378,33 |
| 330 | CAMPO OPERATÓRIO 45X50, não estéril, com alto poder de absorção 100% algodão, quatro camadas 27g, com cadarço, Embalagem com 50 unidades. | PCT | 180 | R$114,42 | R$20.595,00 |
| 331 | CÂNULA endo-traqueal em PVC, com balão, n. 2.5, descartável, estéril, siliconizada, transparente, atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão, conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumática retraida, linha radiopaca contínua, curva de maglli, com balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em um só local da cânula. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. | UND | 30 | R$16,54 | R$496,20 |
| 332 | CÂNULA endo-traqueal em PVC, com balão, n. 3.0, descartável, estéril, siliconizada, transparente, atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão, conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumática retraida, linha radiopaca contínua, curva de maglli, com balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em um só local da cânula. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. | UND | 30 | R$16,54 | R$496,20 |
| 333 | CÂNULA endo-traqueal em PVC, com balão, n. 3.5, descartável, estéril, siliconizada, transparente, atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão, conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumática retraida, linha radiopaca contínua, curva de maglli, com balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em um só local da cânula. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. | UND | 30 | R$16,54 | R$496,20 |
| 334 | CÂNULA endo-traqueal em PVC, com balão, n. 4.0, descartável, estéril, siliconizada, transparente, atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão, conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumática retraida, linha radiopaca contínua, curva de maglli, com balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em um só local da cânula. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura 16,54em pétala. | UND | 30 | R$16,54 | R$496,20 |
| 335 | CÂNULA endo-traqueal em PVC, com balão, n. 4.5, descartável, estéril, siliconizada, transparente, atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão, conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumática retraida, linha radiopaca contínua, curva de maglli, com balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em um só local da cânula. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. | UND | 30 | R$16,54 | R$496,20 |
| 336 | CÂNULA endo-traqueal em PVC, com balão, n. 5.0, descartável, esteril, siliconizada, transparente, atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão, conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumática retraida, linha radiopaca contínua, curva de maglli, com balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em um só local da cânula. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. | UND | 30 | R$16,54 | R$496,20 |
| 337 | CÂNULA endo-traqueal em PVC, com balão, n. 5.5, descartável, estéril, siliconizada, transparente, atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão, conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumática retraida, linha radiopaca contínua, curva de maglli, com balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em um só local da cânula. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. | UND | 30 | R$16,54 | R$496,20 |
| 338 | CÂNULA endo-traqueal em PVC, com balão, n. 6.0, descartável, estéril, siliconizada, transparente, atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão, conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumática retraida, linha radiopaca contínua, curva de maglli, com balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em um só local da cânula. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. | UND | 30 | R$16,54 | R$496,20 |
| 339 | CÂNULA endo-traqueal em PVC, com balão, n. 6.5, descartável, estéril, siliconizada, transparente, atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão, conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumática retraida, linha radiopaca contínua, curva de maglli, com balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em um só local da cânula. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. | UND | 50 | R$16,54 | R$827,00 |
| 340 | CÂNULA endo-traqueal em PVC, com balão, n. 7.0, descartável, estéril, siliconizada, transparente, atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão, conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumática retraida, linha radiopaca contínua, curva de maglli, com balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em um só local da cânula. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. | UND | 80 | R$16,54 | R$1.323,20 |
| 341 | CÂNULA endo-traqueal em PVC, com balão, n. 7.5, descartável, esteril, siliconizada, transparente, atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão, conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumática retraida, linha radiopaca contínua, curva de maglli, com balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em um só local da cânula. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. | UND | 80 | R$16,54 | R$1.323,20 |
| 342 | CÂNULA endo-traqueal em PVC, com balão, n. 8.0, descartável, estéril, siliconizada, transparente, atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão, conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumática retraida, linha radiopaca contínua, curva de maglli, com balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em um só local da cânula. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. | UND | 60 | R$6,62 | R$397,00 |
| 343 | CÂNULA endo-traqueal em PVC, com balão, n. 8.5, descartável, estéril, siliconizada, transparente, atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão, conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumática retraida, linha radiopaca contínua, curva de maglli, com balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em um só local da cânula. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. | UND | 40 | R$4,73 | R$189,07 |
| 344 | CÂNULA endo-traqueal em PVC, com balão, n. 9.0, descartável, estéril, siliconizada, transparente, atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão, conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumática retraida, linha radiopaca contínua, curva de maglli, com balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em um só local da cânula. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplástico, abertura em pétala. | UND | 30 | R$4,73 | R$141,80 |
| 345 | CÂNULA endo-traqueal em PVC, com balão, n. 9.5, descartável, estéril, siliconizada, transparente, atóxica, com balao de alto volume e baixa pressao, conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica retraida, linha radiopaca continua, curva de maglli, com balao piloto e valvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da canula e calibre marcado em um so local da canula. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. | UND | 20 | R$4,73 | R$94,53 |
| 346 | CÂNULA endo-traqueal, em PVC, com balão, n. 2.0, descartável, estéril, siliconizada, transparente, atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão, conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumática retraida, linha radiopaca contínua, curva de maglli, com balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em um só local da cânula. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. | UND | 30 | R$16,54 | R$496,20 |
| 347 | CANULA para traqueostomia, sem cuff, numero 2,5 descartavel, esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, com conector giratorio, mandril com ponta arredondada e de facil manuseio, linha radiopaca continua, tampa obturadora colocada, ponta atrumatica asas para fixacao, com impressao numero em local visivel e com fita para fixacao da canula. | UND | 20 | R$16,54 | R$330,80 |
| 348 | CANULA para traqueostomia, sem cuff, numero 3,0, descartavel, esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, com conector giratorio, mandril com ponta arredondada e de facil manuseio, linha radiopaca continua, tampa obturadora colocada, ponta atrumatica asas para fixacao, com impressao numero em local visivel e com fita para fixacao da canula. | UND | 20 | R$16,54 | R$330,80 |
| 349 | CANULA para traqueostomia, sem cuff, numero 4,0, descartavel, esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, com conector giratorio, mandril com ponta arredondada e de facil manuseio, linha radiopaca continua, tampa obturadora colocada, ponta atrumatica asas para fixacao, com impressao numero em local visivel e com fita para fixacao da canula. | UND | 20 | R$16,54 | R$330,80 |
| 350 | CANULA para traqueostomia, sem cuff, numero 5,0, descartavel, esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, com conector giratorio, mandril com ponta arredondada e de facil manuseio, linha radiopaca continua, tampa obturadora colocada, ponta atrumatica asas para fixacao, com impressao numero em local visivel e com fita para fixacao da canula. | UND | 20 | R$16,54 | R$330,80 |
| 351 | CANULA para traqueostomia, sem cuff, numero 6,0, descartavel, esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, com conector giratorio, mandril com ponta arredondada e de facil manuseio, linha radiopaca continua, tampa obturadora colocada, ponta atrumatica asas para fixacao, com impressao numero em local visivel e com fita para fixacao da canula. | UND | 20 | R$16,54 | R$330,80 |
| 352 | CATETER intravascular, para puncao periferica, nº 14G, do tipo por fora da agulha, de uso unico, esteril, descartavel, atoxico, apirogenico, radiopaco, de media permanencia, constituido por agulha de aço inoxidavel, atraumatica, siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, de afiacao precisa, sem rebarbas e arestas , cateter em biomaterial de poliuretano, com protetor de agulha, conector luer lock, translucido, codificado em cores de acordo com NBR ISSO 10555-5, com ranhuras para fixacao, camara de refluxo transparente, permitindo rapida visualizacao do refluxo sanguineo. | UND | 500 | R$1,65 | R$823,33 |
| 353 | CATETER intravascular, para puncao periferica, nº 16G, do tipo por fora da agulha, de uso unico, esteril, descartavel, atoxico, apirogenico, radiopaco, de media permanencia, constituido por agulha de aco inoxidavel, atraumatica, siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, de afiacao precisa, sem rebarbas e arestas , cateter em biomaterial de poliuretano, com protetor de agulha, conector luer lock, translucido, codificado em cores de acordo com NBR ISSO 10555-5, com ranhuras para fixacao, camara de refluxo transparente, permitindo rapida visualizacao do refluxo sanguineo. | UND | 600 | R$1,56 | R$934,00 |
| 354 | CATETER intravascular, para puncao periferica, nº 18G, do tipo por fora da agulha, de uso unico, esteril, descartavel, atoxico, apirogenico, radiopaco, de media permanencia, constituido por agulha de aco inoxidavel, atraumatica, siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, de afiacao precisa, sem rebarbas e arestas , cateter em biomaterial de poliuretano, com protetor de agulha, conector luer lock, translucido, codificado em cores de acordo com NBR ISSO 10555-5, com ranhuras para fixacao, camara de refluxo transparente, permitindo rapida visualizacao do refluxo sanguineo. | UND | 800 | R$1,31 | R$1.045,33 |
| 355 | CATETER intravascular, para puncao periferica, nº 20G, do tipo por fora da agulha, de uso unico, esteril, descartavel, atoxico, apirogenico, radiopaco, de media permanencia, constituido por agulha de aço inoxidavel, atraumatica, siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, de afiacao precisa, sem rebarbas e arestas , cateter em biomaterial de poliuretano, com protetor de agulha, conector luer lock, translucido, codificado em cores de acordo com NBR ISSO 10555-5, com ranhuras para fixacao, camara de refluxo transparente, permitindo rapida visualizacao do refluxo sanguineo. | UND | 4.800 | R$1,42 | R$6.816,00 |
| 356 | CATETER intravascular, para puncao periferica, nº 22G, do tipo por fora da agulha, de uso unico, esteril, descartavel, atoxico, apirogenico, radiopaco, de media permanencia, constituido por agulha de aco inoxidavel, atraumatica, siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, de afiacao precisa, sem rebarbas e arestas , cateter em biomaterial de poliuretano, com protetor de agulha, conector luer lock, translucido, codificado em cores de acordo com NBR ISSO 10555-5, com ranhuras para fixacao, camara de refluxo transparente, permitindo rapida visualizacao do refluxo sanguineo. | UND | 6.500 | R$1,51 | R$9.815,00 |
| 357 | CATETER intravascular, para puncao periferica, nº 24G, do tipo por fora da agulha, de uso unico, esteril, descartavel, atoxico, apirogenico, radiopaco, de media permanencia, constituido por agulha de aço inoxidavel, atraumatica, siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, de afiacao precisa, sem rebarbas e arestas , cateter em biomaterial de poliuretano, com protetor de agulha, conector luer lock, translucido, codificado em cores de acordo com NBR ISSO 10555-5, com ranhuras para fixacao, camara de refluxo transparente, permitindo rapida visualizacao do refluxo sanguineo. | UND | 6.000 | R$3,67 | R$22.020,00 |
| 358 | CATETER nasal para oxigenio, n. 04, siliconizado, esteril, atoxico, com conector universal. Embalagem individual, em blister rigido e papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. | UND | 100 | R$1,49 | R$148,67 |
| 359 | CATETER nasal para oxigenio, n. 06, siliconizado, esteril, atoxico, com conector universal. Embalagem individual, em blister rigido e papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. | UND | 100 | R$1,42 | R$142,00 |
| 360 | CATETER nasal para oxigenio, n. 08, siliconizado, esteril, atoxico, com conector universal. Embalagem individual, em blister rigido e papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. | UND | 100 | R$1,33 | R$133,00 |
| 361 | CATETER nasal para oxigenio, n. 10 siliconizado, esteril, atoxico, com conector universal. Embalagem individual, em blister rigido e papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. | UND | 100 | R$1,49 | R$148,67 |
| 362 | CATETER nasal para oxigenio, n. 12, siliconizado, esteril, atoxico, com conector universal. Embalagem individual, em blister rigido e papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. | UND | 100 | R$1,40 | R$139,67 |
| 363 | CATETER nasal, para oxigenio, tipo oculos, descartavel, uso adulto | UND | 1.800 | R$2,12 | R$3.810,00 |
| 364 | CATETER nasal, para oxigenio, tipo oculos, descartavel, uso infantil | UND | 600 | R$3,00 | R$1.798,00 |
| 365 | CATETER para acesso venoso central, duplo lumen, calibre 4Fr x 13cm, descartavel, esteril, atoxico, apirogenico, de uso unico, de material biocompativel que permita infusao de medicamentos, nutricao parenteral e monitorizacao simultanea em distintos lumens, nao gerando oclusao por incompatibilidade de medicamentos, de alto fluxo, com saidas situadas em diferentes pontos do cateter, em poliuretano, totalmente radiopaco, com graduacao de profundidade em centimetros, ponta macia com design em formato de cone, insercao por tecnica de Seldinger, fio guia com ponta distal em J e capa protetora, agulha introdutora, seringa luer lock de 5cc, com asas para fixacao e clamps. CATETER DUPLO LÚMEN | UND | 30 | R$196,20 | R$5.886,00 |
| 366 | CATETER, epidural, n. 16, em material biocompativel, descartavel, esteril, atoxico, apirogenico, flexivel, radiopaco, com ponta romba com orificios laterais, marcacao coneccao luer lock para agulha tuohy. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude | UND | 25 | R$108,81 | R$2.720,25 |
| 367 | CATETER, epidural, n. 18, em material biocompativel, descartavel, esteril, atoxico, apirogenico, flexivel, radiopaco, com ponta romba com orificios laterais, marcacao coneccao luer lock para agulha tuohy ponta romba G- 18 x 3 1/2" . Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 25 | R$131,02 | R$3.275,50 |
| 368 | CATETER, para acesso venoso central, duplo lumen, calibre 5Fr x 15cm, descartavel, esteril, atoxico, apirogenico, de uso unico, de material biocompativel que permita infusao de medicamentos, nutricao parenteral e monitorizacao simultanea em distintos lumens, nao gerando oclusao por incompatibilidade de medicamentos, de alto fluxo, com saidas situadas em diferentes pontos do cateter, em poliuretano, totalmente radiopaco, com graduacao de profundidade em centimetros, ponta macia com design em formato de cone, insercao por tecnica de Seldinger, fio guia com ponta distal em j e capa protetora, agulha introdutora, seringa luer lock de 5cc, com asas para fixacao e clamps. CATETER DUPLO LÚMEN | UND | 30 | R$284,07 | R$8.522,00 |
| 369 | CATETER, para acesso venoso central, duplo lumen, calibre 7Fr x 20cm, descartavel, esteril, atoxico, apirogenico, de uso unico, de material biocompativel que permita infusao de medicamentos, nutricao parenteral e monitorizacao simultanea em distintos lumens, nao gerando oclusao por incompatibilidade de medicamentos, de alto fluxo, com saidas situadas em diferentes pontos do cateter, em poliuretano, totalmente radiopaco, com graduacao de profundidade em centimetros, ponta macia com design em formato de cone, insercao por tecnica de Seldinger, fio guia com ponta distal em j e capa protetora, agulha introdutora, seringa luer lock de 5cc, com asas para fixacao e clamps. CATETER DUPLO LÚMEN | UND | 80 | R$112,82 | R$9.025,33 |
| 370 | CATETER, umbilical, neonatal, para uso em arteria e veia neonatais, descartavel, radiopaco, com marcacao em cm de unico lumen, em poliuretano, 3, 0 FR com comprimento de 30 a 35 cm. | UND | 25 | R$20,34 | R$508,50 |
| 371 | CATETER, umbilical, neonatal, para uso em arteria e veia neonatais, descartavel, radiopaco, com marcacao em cm de unico lumen, em poliuretano, 4, 0 FR com comprimento de 30 a 35 cm. | UND | 25 | R$20,34 | R$508,50 |
| 372 | CATETER, umbilical, neonatal, para uso em arteria e veia neonatais, descartavel, radiopaco, com marcacao em cm de unico lumen, em poliuretano, 5, 0 FR com comprimento de 30 a 35 cm. | UND | 25 | R$20,34 | R$508,50 |
| 373 | CATETER, umbilical, neonatal, para uso em arteria e veias neonatais, 6 FR, descartavel, radiopaco, com marcacao em cm, de unico lumen, em poliuretano, com comprimento de 30 e 35 cm. | UND | 25 | R$20,34 | R$508,50 |
| 374 | Clamp para bolsa de colsotomia drenávél com duplo travamento. | UND | 200 | R$12,29 | R$2.457,33 |
| 375 | CLAMP umbilical, descartavel, confeccionado em plastico resistente, esteril, com abertura asseptica, em papel grau cirurgico. | UND | 800 | R$0,68 | R$541,33 |
| 376 | Colar cervical constituido em espuma tamanho G. | UND | 60 | R$16,86 | R$1.011,40 |
| 377 | Colar cervical constituido em espuma tamanho M. | UND | 60 | R$15,75 | R$945,00 |
| 378 | Colar cervical constituido em espuma tamanho P. | UND | 50 | R$16,86 | R$842,83 |
| 379 | COLETOR de urina de perna sistema fechado para período de 24 horas. Frente trasparente e graduada e fundo branco para melhor visualização do aspecto da urina translúcido, válvula anti-refluxo vertical e tiras para fixação na perna. Capacidade: 750ml. | UND | 1.500 | R$35,10 | R$52.650,00 |
| 380 | COLETOR de urina para período de 24 horas, translúcido, graduado de 100ml a 2 litros. | UND | 1.000 | R$7,34 | R$7.336,67 |
| 381 | COLETOR para exames laboratoriais, tipo copo, de uso unico, descartavel, nao esteril, confeccionado em polipropileno, transparente e translucito, com tampa rosqueada, com capacidade de armazenagem de liquido num volume graduado de 80ml, acompanha paleta plástica para manuseio. | UND | 10.000 | R$0,81 | R$8.100,00 |
| 382 | COLETOR, de urina, infantil, feminino, tipo saco Embalagem: pacote com 10 unidades contendo dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | PCT | 20 | R$9,23 | R$184,53 |
| 383 | COLETOR, de urina, infantil, masculino, tipo saco Embalagem: pacote com 10 unidades contendo dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | PCT | 20 | R$9,23 | R$184,53 |
| 384 | COMPRESSA de gaze hidrofila, 7,5 x 7,5 cm, descartavel, nao esteril, algodao em tecido tipo tela, com 8 camadas, 11 fios por cm2, inodora, insipida, alvejada, isenta de impurezas, amido, gordura, corante e com acabamento lateral para evitar o desfiamento. Pacote com 500 unidades | PCT | 2.000 | R$44,15 | R$88.293,33 |
| 385 | COMPRESSA de gaze hidrofila, 7,5 x 7,5 cm, descartavel, nao esteril, algodao em tecido tipo tela, com 8 camadas, 13 fios por cm2, inodora, insipida, alvejada, isenta de impurezas, amido, gordura, corante e com acabamento lateral para evitar o desfiamento. Pacote com 500 unidades | PCT | 4.000 | R$44,15 | R$176.586,67 |
| 386 | COMPRESSA de gaze hidrofila, 7,5 x 7,5 cm, descartavel, nao esteril, algodao em tecido tipo tela, com 8 camadas, 9 fios por cm2, inodora, insipida, alvejada, isenta de impurezas, amido, gordura, corante e com acabamento lateral para evitar o desfiamento. Pacote com 500 unidades | PCT | 3.000 | R$44,15 | R$132.440,00 |
| 387 | COMPRESSA, tipo campo operatorio, 23 x 25 cm, nao esteril, confeccionada em tecido absorvente, 100% algodao, com quatro camadas sobrepostas, de cor branca, bordas devidamente acabadas, com cantos arredondados, provida de alca de apoio (cadarco). Embalagem: pacote com 50 unidades. | PCT | 300 | R$71,35 | R$21.405,00 |
| 388 | COMPRESSA, tipo campo operatorio, 45 x 50 cm, nao esteril, confeccionada em tecido absorvente, 100% algodao, com quatro camadas sobrepostas, de cor branca, bordas devidamente acabadas, com cantos arredondados, provida de alca de apoio (cadarco). Embalagem: pacote com 50 unidades. | PCT | 250 | R$114,42 | R$28.604,17 |
| 389 | COMPRESSA, de gaze 100% algodao, esteril, de uso unico descartavel, com filamento radiopaco, hidrofila, dobradas para dentro, dimensoes fechada de 7,5 x 7,5 densidade de 13 fios por cm2. Embalagem Primaria: pacotes com 10 unidades | PCT | 1.000 | R$1,17 | R$1.170,00 |
| 390 | Dispositivo de transferência de soluções, ponta dupla, embalagem individual contendo os dados de identificação do produto. | UND | 2.000 | R$0,77 | R$1.533,33 |
| 391 | Dispositivo masculino urinário paara incontinência urinária tamanho G | UND | 1.000 | R$6,64 | R$6.640,00 |
| 392 | Dispositivo masculino urinário paara incontinência urinária tamanho M | UND | 500 | R$6,64 | R$3.320,00 |
| 393 | Dispositivo masculino urinário paara incontinência urinária tamanho P | UND | 500 | R$6,64 | R$3.320,00 |
| 394 | DRENO DE PENROSE n. 01, confeccionado em latex natural, descartavel, esteril, atoxico, flexivel, formato tubular, uniforme em toda a sua extensao,com paredes finas e maleaveis | UND | 100 | R$3,60 | R$360,00 |
| 395 | DRENO DE PENROSE n. 02, confeccionado em latex natural, descartavel, esteril, atoxico, flexivel, formato tubular, uniforme em toda a sua extensao,com paredes finas e maleaveis | UND | 100 | R$4,23 | R$423,00 |
| 396 | DRENO DE PENROSE n. 03, confeccionado em latex natural, descartavel, esteril, atoxico, flexivel, formato tubular, uniforme em toda a sua extensao,com paredes finas e maleaveis | UND | 100 | R$4,64 | R$463,67 |
| 397 | DRENO, de kher, n. 08, confeccionado em latex natural, descartavel, esteril, atoxico, flexivel, formato tubular, uniforme em toda a sua extensao,com paredes finas e maleaveis. Embalagem individual, em papel grau cirurgico, abertura em petala. | UND | 20 | R$24,17 | R$483,33 |
| 398 | DRENO, de kher, n. 10, confeccionado em latex natural, descartavel, estéril, atóxico, flexível, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão,com paredes finas e maleaveis. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em petala. | UND | 20 | R$24,17 | R$483,33 |
| 399 | DRENO, de kher, n. 14, confeccionado em latex natural, descartavel, esteril, atoxico, flexivel, formato tubular, uniforme em toda a sua extensao,com paredes finas e maleaveis. Embalagem individual, em papel grau cirurgico, abertura em petala. | UND | 20 | R$24,17 | R$483,33 |
| 400 | DRENO, de kher, n. 20, confeccionado em latex natural, descartavel, esteril, atoxico, flexivel, formato tubular, uniforme em toda a sua extensao,com paredes finas e maleaveis. Embalagem individual, em papel grau cirurgico, abertura em petala. | UND | 20 | R$24,17 | R$483,33 |
| 401 | DRENO, suctor sanfonado, descartavel, esteril, com agulha 4.8, bio-dreno, tubo de drenagem, válvula anti-refluxo, reservatório com capacidade aproximada de 400 ml, com tampa para esvaziamento. Embalagem individual em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. | UND | 60 | R$100,74 | R$6.044,20 |
| 402 | DRENO, suctor, descartavel, esteril, com agulha 6.4, bio-dreno, tubo de drenagem, valvula anti-refluxo, reservatorio com capacidade aproximada de 400 ml, com tampa para esvaziamento. Embalagem individual em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. | UND | 60 | R$100,74 | R$6.044,20 |
| 403 | ELETRODO, para monitoracao cardiaca, adulto, com gel, descartavel, dorso de papel microporoso, revestido em papel hipoalergico na face interna, com adesividade garantida em presenca de umidade. Embalagem: pacote com 3 unidades, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 3.600 | R$0,54 | R$1.944,00 |
| 404 | EMBALAGEM, para esterilizacao de material hospitalar, em autoclave a vapor ou oxido de etileno (ETO), envelope auto selante, dimensoes: 15 cm x 30 cm (variacao de + ou - 01 cm). Uma face em papel grau cirurgico, gramatura minima de 60 g/m2 e a outra em filme laminado de poliester ou polipropileno, gramatura minima de 54 g/m2, isenta de odor, ter barreira microbiana de 95%, livre de microfuros e irregularidades, permeavel ao ar e ao agente esterilizante, atoxico, resistente a rasgos, tracao, vacuo, umidade e calor, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores quimicos para monitorizacao, que mudam de cor apos contato com o agente esterilizante. Embalagem com 200unidades. | PCT | 50 | R$148,93 | R$7.446,50 |
| 405 | EMBALAGEM, para esterilizacao de material hospitalar, em autoclave a vapor ou oxido de etileno (ETO), envelope auto selante, dimensoes: 16 cm x 9 cm (variacao de + ou - 01 cm). Uma face em papel grau cirurgico, gramatura minima de 60 g/m2 e a outra em filme laminado de poliester ou polipropileno, gramatura minima de 54 g/m2, isenta de odor, ter barreira microbiana de 95%, livre de microfuros e irregularidades, permeavel ao ar e ao agente esterilizante, atoxico, resistente a rasgos, tracao, vacuo, umidade e calor, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores quimicos para monitorizacao, que mudam de cor apos contato com o agente esterilizante. Embalagem com 200 unidades. | PCT | 50 | R$181,13 | R$9.056,33 |
| 406 | EMBALAGEM, para esterilizacao de material hospitalar, em autoclave a vapor ou oxido de etileno (ETO), envelope auto selante, dimensoes: 20 cm x 40 cm (variacao de + ou - 01 cm). Uma face em papel grau cirurgico, gramatura minima de 60 g/m2 e a outra em filme laminado de poliester ou polipropileno, gramatura minima de 54 g/m2, isenta de odor, ter barreira microbiana de 95%, livre de microfuros e irregularidades, permeavel ao ar e ao agente esterilizante, atoxico, resistente a rasgos, tracao, vacuo, umidade e calor, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores quimicos para monitorizacao, que mudam de cor apos contato com o agente esterilizante. Embalagem com 200 unidades. | PCT | 50 | R$431,53 | R$21.576,50 |
| 407 | EMBALAGEM, para esterilizacao de material hospitalar, em autoclave a vapor ou oxido de etileno (ETO), envelope auto selante, dimensoes: 25 cm x 35 cm (variacao de + ou - 01 cm). Uma face em papel grau cirurgico, gramatura minima de 60 g/m2 e a outra em filme laminado de poliester ou polipropileno, gramatura minima de 54 g/m2, isenta de odor, ter barreira microbiana de 95%, livre de microfuros e irregularidades, permeavel ao ar e ao agente esterilizante, atoxico, resistente a rasgos, tracao, vacuo, umidade e calor, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores quimicos para monitorizacao, que mudam de cor apos contato com o agente esterilizante. Embalagem com 200 unidades. | PCT | 50 | R$431,55 | R$21.577,50 |
| 408 | EMBALAGEM, para esterilizacao de material hospitalar, em autoclave a vapor ou oxido de etileno (ETO), envelope auto selante, dimensoes: 30 cm x 50 cm (variacao de + ou - 01 cm). Uma face em papel grau cirurgico, gramatura minima de 60 g/m2 e a outra em filme laminado de poliester ou polipropileno, gramatura minima de 54 g/m2, isenta de odor, ter barreira microbiana de 95%, livre de microfuros e irregularidades, permeavel ao ar e ao agente esterilizante, atoxico, resistente a rasgos, tracao, vacuo, umidade e calor, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores quimicos para monitorizacao, que mudam de cor apos contato com o agente esterilizante. Embalagem com 200 unidades. | PCT | 50 | R$1.342,44 | R$67.122,00 |
| 409 | EQUIPO FOTOSSENSÍVEL para bomba de infusão compatível com equipamento disponível na unidade, estéril, atóxico, apirogênico, descartável, com tampa protetora na entrada e saida, lanceta trifacetada, perfurante, com filtro de ar hidrofobo e bactericida, adaptavel aos frascos de soluções, câmara de gotejamento flexível, tubo extensor em PVC, pinca tipo rolete, segmento de silicone ajustavel a bomba e com intermediario Luer femea + conector extra Luer-Luer. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em petala. | UND | 280 | R$4,57 | R$1.279,60 |
| 410 | EQUIPO macrogotas para alimentacao enteral, esteril, com tampa protetora na entrada e saida, lanceta trifacetada, perfurante, adaptavel a frascos de dieta, entrada de ar com membrana hidrofoba e bactericida, camara de gotejamento flexivel e transparente, tubo extensor em PVC e com calibre adequado para dieta artesanal, atoxico, com pinca rolete e adaptavel a qualquer tipo de sonda. | UND | 1.000 | R$2,39 | R$2.386,67 |
| 411 | EQUIPO macrogotas, com bureta de 100 ml, descartavel, esteril, atoxico, apirogenico, para infusao parenteral, camara graduada em plastico flexivel transparente, capacidade 100ml graduacao minima de 1ml, com alca plastica para suporte, entrada de ar com filtro biologico e tampa de vedante, injetor com membrana de borracha autocicatrizante, com microgotejador, tubo extensor proxional, em plastico transparente, flexível, com 100mm de comprimento amolionado, pinca plastica tipo champ, conector plastico para frasco de solucoes do tipo conico com ponta perfurante, filtro de ar e tampa protetora removível, tubo plastico flexivel e resistente a dobras com comprimentos aproximados 1200mm, injetor lateral de plastico rigido com membrana em borracha autocicatrizante, conector macho tipo Luer Slip, com protetor plastico removível e pinca rolete. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. | UND | 300 | R$1,51 | R$453,00 |
| 412 | EQUIPO macrogotas, para soro, com duas entradas, infusao, frasco de vidro ou ampolas plasticas, filtro hidrofabo, bacteriologico, com tampa reversivel, camara flexivel, gotas, pinca rolete, injetor lateral, embalagem em papel grau cirurgico esterilizado a oxido de etileno. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. | UND | 12.000 | R$1,51 | R$18.120,00 |
| 413 | EQUIPO microgotas, com bureta de 100 ml, descartavel, esteril, atoxico, apirogenico, para infusao parenteral, camara graduada em plastico flexivel transparente, capacidade 100ml graduacao minima de 1ml, com alca plastica para suporte, entrada de ar com filtro biologico e tampa de vedante, injetor com membrana de borracha autocicatrizante, com microgotejador, tubo extensor proxional, em plastico transparente, flexível, com 100mm de comprimento amolionado, pinca plastica tipo champ, conector plastico para frasco de solucoes do tipo conico com ponta perfurante, filtro de ar e tampa protetora removível, tubo plastico flexivel e resistente a dobras com comprimentos aproximados 1200mm, injetor lateral de plastico rigido com membrana em borracha autocicatrizante, conector macho tipo Luer Slip, com protetor plastico removível e pinca rolete. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. EQUIPO C/ BURETA | UND | 200 | R$1,51 | R$302,00 |
| 414 | EQUIPO microgotas, para soro, com injetor lateral esteril descartavel, embalado em papel grau cirurgico esterilizado a base de oxido de etileno. | UND | 1.200 | R$2,64 | R$3.164,00 |
| 415 | EQUIPO para bomba de infusão compatível com equipamento disponível na unidade, estéril, atóxico, apirogênico, descartável, com tampa protetora na entrada e saida, lanceta trifacetada, perfurante, com filtro de ar hidrofobo e bactericida, adaptavel aos frascos de soluções, câmara de gotejamento flexível, tubo extensor em PVC, pinca tipo rolete, segmento de silicone ajustavel a bomba e com intermediario Luer femea + conector extra Luer-Luer. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em petala. | UND | 360 | R$15,24 | R$5.485,20 |
| 416 | EQUIPO para transfusao de sangue, provido de entrada unica, comprimento de aproximado de 170 cm, camara dupla flexivel, filtro de (nylon) poliamida 66 monofulamento com malha 190 micra, provida de pinca reguladora de fluxo tipo rolete, adaptador a bolsa e luer macho conforme norma ISO 1135-4, esteril atóxico e apirogênico, esterilizado a raio gama, embalado indivudualmente em saco de polietileno, (segmento de latex-opcional). | UND | 500 | R$6,93 | R$3.465,00 |
| 417 | ESCOVA, endocervical para uso ginecológico, composta por cerdas macias em nylon, sustentada em haste de material resistente e atóxico, dimensão total de 20cm (desvio + / - 2cm), estéril, descartável, de uso único. Embalagem contendo 100 unidades. | PCT | 100 | R$59,40 | R$5.940,00 |
| 418 | ESPARADRAPO impermeavel, na cor branca, em tecido apropriado de algodao, massa adesiva a base de oxido de zinco e borracha na outra, com boa aderencia, isento de substancias alergenas, enrolado em carretel e no tamanho de 10 cm x 4,5 m. | UND | 2.800 | R$20,55 | R$57.530,67 |
| 419 | ESPARADRAPO impermeável, na cor branca, em tecido apropriado de algodão, massa adesiva a base de óxido de zinco e borracha na outra, com boa aderencia, isento de substancias alergenas, enrolado em carretel e no tamanho de 5 cm x 4,5 m. | UND | 1.000 | R$12,76 | R$12.760,00 |
| 420 | ESPARADRAPO, micropore, na cor branca, em tecido microporoso, com ótima aderência, isento de substância alergenas, dimensões 10cm x 4,5m. | UND | 1.800 | R$14,43 | R$25.968,00 |
| 421 | ESPARADRAPO, micropore, na cor branca, em tecido microporoso, com ótima aderência, isento de substância alergenas, dimensões 2,5cm x 10m. | UND | 360 | R$5,61 | R$2.018,40 |
| 422 | Espátula ginecológica de ayre. Embalagem contendo 100 unidades. | CX | 60 | R$17,40 | R$1.043,80 |
| 423 | Espéculo ginecológico descartável tamanho G. | UND | 2.000 | R$2,68 | R$5.360,00 |
| 424 | Espéculo ginecológico descartável tamanho M. | UND | 4.000 | R$2,34 | R$9.360,00 |
| 425 | Espéculo ginecológico descartável tamanho P. | UND | 3.000 | R$2,27 | R$6.800,00 |
| 426 | EXTENSOR, para oxigenio, de no minimo, 200 cm, com conector universal, confeccionado em pvc na cor verde, transparente, esteril, de uso único, descartavel. | UND | 50 | R$3,49 | R$174,50 |
| 427 | FILTRO, umidificador, para uso adulto, respiratório, trocador de calor e umidade, para uso em ventiladores pulmonares. | UND | 200 | R$19,04 | R$3.807,33 |
| 428 | FILTRO, umidificador, para uso infantil, respiratório, trocador de calor e umidade, para uso em ventiladores pulmonares. | UND | 80 | R$18,70 | R$1.496,00 |
| 429 | FIO para sutura, catgut cromado n. 0, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 4,0 cm e 1/2 circulo, cilindrica, para cirurgia gastrointestinal, caixa c/ 24 unidades. | CX | 36 | R$189,81 | R$6.833,16 |
| 430 | FIO para sutura, catgut cromado n. 1-0, fio com 90 cm de comprimento, agulha de 5,0 cm e 1/2 circulo, cilindrica, caixa c/ 24 unidades. | CX | 72 | R$186,17 | R$13.404,00 |
| 431 | FIO para sutura, catgut cromado n. 2-0, fio com 90 cm de comprimento, agulha de 5,0 cm e 1/2 circulo, cilindrica, caixa c/ 24 unidades. | CX | 72 | R$194,81 | R$14.026,08 |
| 432 | FIO para sutura, catgut cromado n. 3-0, fio com 90 cm de comprimento, agulha de 4,0 cm e 1/2 circulo, cilindrica, para cirurgia gastrointestinal, caixa c/ 24 unidades. | CX | 24 | R$186,17 | R$4.468,00 |
| 433 | FIO para sutura, catgut cromado n. 4-0, fio com 90 cm de comprimento, agulha de 4,0 cm e 1/2 circulo, cilindrica, para cirurgia gastrointestinal, caixa c/ 24 unidades. | CX | 20 | R$212,04 | R$4.240,80 |
| 434 | FIO para sutura, catgut cromado n. 5-0, fio com 90 cm de comprimento, agulha de 4,0 cm e 1/2 circulo, cilindrica, para cirurgia gastrointestinal, caixa c/ 24 unidades. | CX | 10 | R$212,04 | R$2.120,40 |
| 435 | FIO para sutura, catgut simples n. 0, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 4,0 cm e 1/2 circulo, cilindrica, para cirurgia gastrointestinal, caixa c/ 24 unidades. | CX | 24 | R$177,98 | R$4.271,44 |
| 436 | FIO para sutura, catgut simples n. 3-0, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm cm e 1/2 circulo, cilindrica, caixa c/ 24 unidades. | CX | 24 | R$212,04 | R$5.088,96 |
| 437 | FIO para sutura, catgut simples n. 4-0, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 1/2 circulo, cilindrica, para cirurgia gastrointestinal, caixa c/ 24 unidades. | CX | 20 | R$183,06 | R$3.661,20 |
| 438 | FIO para sutura, catgut simples n. 5-0, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 4,0 cm e 1/2 circulo, cilindrica, para cirurgia gastrointestinal, caixa c/ 24 unidades. | CX | 10 | R$194,81 | R$1.948,07 |
| 439 | FIO para sutura, catgut simples, n. 1-0, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 4,0 cm 1/2 circulo para ginecologia, caixa c/ 24 unidades. | CX | 48 | R$177,98 | R$8.542,88 |
| 440 | FIO para sutura, catgut simples, n. 2-0, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 4,0 cm 1/2 circulo para ginecologia, caixa c/ 24 unidades. | CX | 72 | R$186,17 | R$13.404,00 |
| 441 | FIO para sutura, em linho, n. 0, com 70cm de comprimento, agulha de 3 mm e 3/8 circulo, cilindrica, caixa c/ 24 unidades. | CX | 25 | R$145,78 | R$3.644,50 |
| 442 | FIO para sutura, em linho, n. 1-0, com 70cm de comprimento, agulha de 3 mm e 3/8 circulo, cilindrica, caixa c/ 24 unidades. | CX | 20 | R$147,09 | R$2.941,73 |
| 443 | FIO para sutura, em linho, n. 2-0, com 70cm de comprimento, agulha de 3 mm e 3/8 circulo, cilindrica, caixa c/ 24 unidades. | CX | 25 | R$147,09 | R$3.677,17 |
| 444 | FIO para sutura, em linho, n. 3-0, com 70cm de comprimento, agulha de 3 mm e 3/8 circulo, cilindrica, caixa c/ 24 unidades. | CX | 15 | R$189,93 | R$2.848,90 |
| 445 | FIO para sutura, em linho, n. 4.0, com 70cm de comprimento, agulha de 3 mm e 3/8 circulo, cilindrica, caixa c/ 24 unidades. | CX | 5 | R$189,93 | R$949,63 |
| 446 | FIO para sutura, em linho, n. 5-0, com 70cm de comprimento, agulha de 3 mm e 3/8 circulo, cilindrica, caixa c/ 24 unidades. | CX | 5 | R$189,93 | R$949,63 |
| 447 | FIO para sutura, em nylon monofilamentar n. 0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 3/8 de circulo, cortante, cuticular, caixa c/ 24 unidades. | CX | 48 | R$69,48 | R$3.335,04 |
| 448 | FIO para sutura, em nylon monofilamentar n. 1-0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 3/8 de circulo, cortante, cuticular, caixa c/ 24 unidades. | CX | 48 | R$71,71 | R$3.442,08 |
| 449 | FIO para sutura, em nylon monofilamentar n. 2-0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 3/8 de circulo, cortante, cuticular, caixa c/ 24 unidades. | CX | 72 | R$70,59 | R$5.082,24 |
| 450 | FIO para sutura, em nylon monofilamentar n. 3-0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 3/8 de circulo, cortante, cuticular, caixa c/ 24 unidades. | CX | 72 | R$66,96 | R$4.821,12 |
| 451 | FIO para sutura, em nylon monofilamentar n. 4-0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 3/8 de circulo, cortante, cuticular, caixa c/ 24 unidades. | CX | 48 | R$96,30 | R$4.622,40 |
| 452 | FIO para sutura, em nylon monofilamentar n. 5-0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 3/8 de circulo, cortante, cuticular, caixa c/ 24 unidades. | CX | 30 | R$96,35 | R$2.890,40 |
| 453 | FIO para sutura, em nylon monofilamentar n. 6-0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 3/8 de circulo, cortante, cuticular, caixa c/ 24 unidades. | CX | 15 | R$90,93 | R$1.363,90 |
| 454 | FIO, para sutura composto de compolimero obtido a partir de glicolida e lactida revestido com poliglactina 370 e estearato de Calcio. Nº 0. Agulha CT 1/2 3,5cm.Fio de 70cm.Caixa com 36 unidades. | CX | 24 | R$542,70 | R$13.024,80 |
| 455 | FIO, para sutura composto de compolimero obtido a partir de glicolida e lactida revestido com poliglactina 370 e estearato de Calcio. Nº 1. Agulha CT 1/2 3,5cm.Fio de 70cm.Caixa com 36 unidades. | CX | 24 | R$556,63 | R$13.359,12 |
| 456 | FIO, para sutura composto de compolimero obtido a partir de glicolida e lactida revestido com poliglactina 370 e estearato de Calcio. Nº 2. Agulha CT 1/2 3,5cm.Fio de 70cm.Caixa com 36 unidades. | CX | 24 | R$597,33 | R$14.335,92 |
| 457 | FIO, para sutura composto de compolimero obtido a partir de glicolida e lactida revestido com poliglactina 370 e estearato de Calcio. Nº 3. Agulha CT 1/2 3,5cm.Fio de 70cm.Caixa com 36 unidades. | CX | 15 | R$597,33 | R$8.959,95 |
| 458 | FIO, para sutura composto de compolimero obtido a partir de glicolida e lactida revestido com poliglactina 370 e estearato de Calcio. Nº 4. Agulha CT 1/2 3,5cm.Fio de 70cm.Caixa com 36 unidades. | CX | 15 | R$597,33 | R$8.959,95 |
| 459 | FIO, para sutura composto de compolimero obtido a partir de glicolida e lactida revestido com poliglactina 370 e estearato de Calcio. Nº 5. Agulha CT 1/2 3,5cm.Fio de 70cm.Caixa com 36 unidades. | CX | 10 | R$597,33 | R$5.973,30 |
| 460 | FIO, para sutura composto de compolimero obtido a partir de glicolida e lactida revestido com poliglactina 370 e estearato de Calcio. Nº 6. Agulha CT 1/2 3,5cm.Fio de 70cm.Caixa com 36 unidades. | CX | 10 | R$597,33 | R$5.973,30 |
| 461 | FIO, para sutura, em monofilamento de polipropileno n. 0, fio com 75 cm de comprimento, agulha de 4,0 cm e 1/2 circulo, cilindrica, para fechamento geral. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado e/ou papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | Cx | 10 | R$110,88 | R$1.108,80 |
| 462 | FIO, para sutura, em monofilamento de polipropileno n. 1-0, fio com 75 cm de comprimento, agulha de 4,0 cm e 1/2 circulo, cilindrica, para fechamento geral. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado e/ou papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | Cx | 10 | R$94,59 | R$945,90 |
| 463 | FIO, para sutura, em monofilamento de polipropileno n. 2-0, fio com 75 cm de comprimento, agulha de 4,0 cm e 1/2 circulo, cilindrica, para fechamento geral. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado e/ou papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | Cx | 10 | R$110,88 | R$1.108,80 |
| 464 | FIO, para sutura, em monofilamento de polipropileno n. 3-0, fio com 75 cm de comprimento, agulha de 4,0 cm e 1/2 circulo, cilindrica, para fechamento geral. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado e/ou papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | Cx | 10 | R$151,95 | R$1.519,47 |
| 465 | FITA adesiva cirurgica, branca, dimensoes 19 mm x 50 m, com dorso de papel crepado recoberto com adesivo na face interna, resistente a esterilizacao. | Rl | 500 | R$8,91 | R$4.455,00 |
| 466 | FITA adesiva para autoclave, dimensoes 19 mm x 30 m, resistente a alta temperatura. | Rl | 400 | R$9,88 | R$3.952,00 |
| 467 | FITA DE SILICONE micropore, dimensões 2,5cm x 5m. | UND | 60 | R$225,05 | R$13.502,80 |
| 468 | FITA DE SILICONE micropore, dimensões 5cm x 5m. | UND | 60 | R$491,38 | R$29.482,80 |
| 469 | FRASCO, para administracao de dieta enteral, descartavel, em polietileno, atoxico, tampa com rosca e lacre de seguranca, obturador com pelicula protetora, perfuravel, com capacidade de volume para 100 ml, | UND | 200 | R$1,71 | R$342,00 |
| 470 | FRASCO, para administracao de dieta enteral, descartavel, em polietileno, atoxico, tampa com rosca e lacre de seguranca, obturador com pelicula protetora, perfuravel, com capacidade de volume para 500 ml, | UND | 200 | R$2,48 | R$495,33 |
| 471 | GARROTE em borracha sintetica, latex, anti-alergica, para puncao venosa, tubo nº 200 pacote c/ 15 metros | PCT | 10 | R$55,15 | R$551,50 |
| 472 | GARROTE em borracha sintetica, latex, anti-alergica, para puncao venosa, tubo nº 201 pacote c/ 15 metros | PCT | 10 | R$69,66 | R$696,60 |
| 473 | GARROTE em borracha sintetica, latex, anti-alergica, para puncao venosa, tubo nº 203 pacote c/ 15 metros | PCT | 10 | 90,00 | 900,00 |
| 474 | GAZE em rolo, tipo queijo 91mm x 91mm/ 50m2, 13 fios. | UND | 200 | 186,82 | 37.364,00 |
| 475 | GORRO cirurgico, descartavel, branco, hipoalergico, atoxico, em prolipropileno, gramatura 20 g/m2, com elástico, solda eletronica, sem costura, pacote c/ 100 unidades. | PCT | 500 | 31,12 | 15.560,00 |
| 476 | HASTES flexíveis com ponta em 100% Algodão, caixa com 75 unidades. | CX | 600 | 2,97 | 1.782,00 |
| 477 | INDICADOR, biologico, para monitorizacao de esterilizacao por autoclave a vapor com leitura de resultado em ate 48 horas, composto de tampa plastica contendo papel filtro hidrofobico,que atua como barreira bacteriana, ampola de vidro quebravel contendo o meio de cultura, tira de papel contendo esporos secos (bacillus stearothemophillus) , frasco flexivel de polipropileno que acondiciona a tira de papel com esporos e a ampola com meio de cultura. Rotulo contendo data e lote de fabricacao, espaco para identificacao da carga, lista com indicador quimico. Embalagem caixa com 100 unidades. | CX | 24 | 286,79 | 6.882,90 |
| 478 | INFUSOR múltiplo com duas vias com tampa e clamp. | UND | 3.000 | 1,65 | 4.940,00 |
| 479 | KIT para drenagem de torax, n. 18, em PVC, atoxico, transparente, flexivel, com 40 cm, multiperfurado, linha radiopaca, com diametro de 32, tubo extensor em pvc atoxico, flexivel, transparente, com 120 cm e pinca corta fluxo, frasco com capacidade para 2.000 ml, graduado a cada 50 ml, tubo interno com 20 cm, tampa de vedacao por rosqueamento, sistema para fixacao ao leito, suporte para posicionamento vertical, conector dreno x tubo com 02 adaptadores tipo luer. | UND | 20 | R$121,03 | R$2.420,60 |
| 480 | KIT para drenagem de torax, n. 20, em PVC, atoxico, transparente, flexivel, com 40 cm, multiperfurado, linha radiopaca, com diametro de 32, tubo extensor em pvc atoxico, flexivel, transparente, com 120 cm e pinca corta fluxo, frasco com capacidade para 2.000 ml, graduado a cada 50 ml, tubo interno com 20 cm, tampa de vedacao por rosqueamento, sistema para fixacao ao leito, suporte para posicionamento vertical, conector dreno x tubo com 02 adaptadores tipo luer. | UND | 20 | R$121,03 | R$2.420,60 |
| 481 | KIT para drenagem de torax, n. 22, em PVC, atoxico, transparente, flexivel, com 40 cm, multiperfurado, linha radiopaca, com diametro de 32, tubo extensor em pvc atoxico, flexivel, transparente, com 120 cm e pinca corta fluxo, frasco com capacidade para 2.000 ml, graduado a cada 50 ml, tubo interno com 20 cm, tampa de vedacao por rosqueamento, sistema para fixacao ao leito, suporte para posicionamento vertical, conector dreno x tubo com 02 adaptadores tipo luer. | UND | 20 | R$121,03 | R$2.420,60 |
| 482 | KIT para drenagem de torax, n. 24, em PVC, atoxico, transparente, flexivel, com 40 cm, multiperfurado, linha radiopaca, com diametro de 32, tubo extensor em pvc atoxico, flexivel, transparente, com 120 cm e pinca corta fluxo, frasco com capacidade para 2.000 ml, graduado a cada 50 ml, tubo interno com 20 cm, tampa de vedacao por rosqueamento, sistema para fixacao ao leito, suporte para posicionamento vertical, conector dreno x tubo com 02 adaptadores tipo luer. | UND | 20 | R$121,03 | R$2.420,60 |
| 483 | KIT para drenagem de torax, n. 26, em PVC, atoxico, transparente, flexivel, com 40 cm, multiperfurado, linha radiopaca, com diametro de 32, tubo extensor em pvc atoxico, flexivel, transparente, com 120 cm e pinca corta fluxo, frasco com capacidade para 2.000 ml, graduado a cada 50 ml, tubo interno com 20 cm, tampa de vedacao por rosqueamento, sistema para fixacao ao leito, suporte para posicionamento vertical, conector dreno x tubo com 02 adaptadores tipo luer. | UND | 20 | R$121,03 | R$2.420,60 |
| 484 | KIT para drenagem de torax, n. 28, em PVC, atoxico, transparente, flexivel, com 40 cm, multiperfurado, linha radiopaca, com diametro de 32, tubo extensor em pvc atoxico, flexivel, transparente, com 120 cm e pinca corta fluxo, frasco com capacidade para 2.000 ml, graduado a cada 50 ml, tubo interno com 20 cm, tampa de vedacao por rosqueamento, sistema para fixacao ao leito, suporte para posicionamento vertical, conector dreno x tubo com 02 adaptadores tipo luer. | UND | 20 | R$121,03 | R$2.420,60 |
| 485 | KIT para drenagem de torax, n. 30, em PVC, atoxico, transparente, flexivel, com 40 cm, multiperfurado, linha radiopaca, com diametro de 32, tubo extensor em pvc atoxico, flexivel, transparente, com 120 cm e pinca corta fluxo, frasco com capacidade para 2.000 ml, graduado a cada 50 ml, tubo interno com 20 cm, tampa de vedacao por rosqueamento, sistema para fixacao ao leito, suporte para posicionamento vertical, conector dreno x tubo com 02 adaptadores tipo luer. | UND | 30 | R$121,03 | R$3.630,90 |
| 486 | KIT para drenagem de torax, n. 32, em PVC, atoxico, transparente, flexivel, com 40 cm, multiperfurado, linha radiopaca, com diametro de 32, tubo extensor em pvc atoxico, flexivel, transparente, com 120 cm e pinca corta fluxo, frasco com capacidade para 2.000 ml, graduado a cada 50 ml, tubo interno com 20 cm, tampa de vedacao por rosqueamento, sistema para fixacao ao leito, suporte para posicionamento vertical, conector dreno x tubo com 02 adaptadores tipo luer. | UND | 30 | R$121,03 | R$3.630,90 |
| 487 | KIT, para nebulizacao, infantil, composto de máscara, mangueira sanfonada e conexão. | UND | 60 | R$235,13 | R$14.107,60 |
| 488 | KIT, para nebulizacao, adulto, composto de máscara, mangueira sanfonada e conexão tipo encaixe. | UND | 60 | R$235,13 | R$14.107,60 |
| 489 | KIT, para nebulizacao, adulto, composto de máscara, mangueira sanfonada e conexão tipo rosca. | UND | 60 | R$235,13 | R$14.107,60 |
| 490 | KIT, para nebulizacao, infantil, composto de máscara, mangueira sanfonada e conexão. | UND | 60 | R$235,13 | R$14.107,60 |
| 491 | LÂMINA de bisturi nº 11,em aço inoxidável caixa com 100 unidades. | CX | 48 | R$89,46 | R$4.294,08 |
| 492 | LÂMINA de bisturi nº 15,em aço inoxidável caixa com 100 unidades. | CX | 48 | R$54,90 | R$2.635,20 |
| 493 | LÂMINA de bisturi, nº 21, em aço inoxidável caixa com 100 unidades. | CX | 48 | R$51,62 | R$2.477,60 |
| 494 | LÂMINA de bisturi, nº 23, em aço inoxidável caixa com 100 unidades. | CX | 48 | R$55,08 | R$2.643,84 |
| 495 | LÂMINA de bisturi, nº 24, em aço inoxidável caixa com 100 unidades. | CX | 60 | R$55,08 | R$3.304,80 |
| 496 | LÂMINA, uso laboratorial, de vidro, fosco, dimensoes 25 x 45 x 2 mm, para microscopia. Embalagem: caixa com 50 unidades | CX | 20 | R$27,57 | R$551,33 |
| 497 | LENÇOL DE PAPEL, descartavel, não esterilizado, dimensões 50cm x 50cm. Embalagem: rolo com 50m, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | RL | 1.600 | R$10,87 | R$17.392,00 |
| 498 | LENÇOL DE PAPEL, descartavel, não esterilizado, dimensões 70cm x 50cm. Embalagem: rolo com 50m, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | RL | 2.600 | R$15,48 | R$40.248,00 |
| 499 | LENÇOL EM TNT COM ELASTICO, descartavel, não esterilizado, dimensões 200cm x 90cm, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | RL | 1.500 | R$20,10 | R$30.145,00 |
| 500 | LUVA de procedimento, em latex natural, descartavel, ambidestra, textura uniforme, com alta sensabilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, com bainha, espessura minima de 0,16mm, lubrificada com po bioabsorvivel, tamanho PP. Caixa com 100 unidades. | CX | 800 | R$27,32 | R$21.853,33 |
| 501 | LUVA de procedimento, em latex natural, descartavel, ambidestra, textura uniforme, com alta sensabilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, com bainha, espessura minima de 0,16mm, lubrificada com po bioabsorvivel, tamanho P. Caixa com 100 unidades. | CX | 1.000 | R$32,94 | R$32.940,00 |
| 502 | LUVA de procedimento, em latex natural, descartavel, ambidestra, textura uniforme, com alta sensabilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, com bainha, espessura minima de 0,16mm, lubrificada com po bioabsorvivel, tamanho M. Caixa com 100 unidades. | CX | 2.000 | R$33,21 | R$66.420,00 |
| 503 | LUVA de procedimento, em latex natural, descartavel, ambidestra, textura uniforme, com alta sensabilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, com bainha, espessura minima de 0,16mm, lubrificada com po bioabsorvivel, tamanho G. Caixa com 100 unidades. | CX | 500 | R$33,21 | R$16.605,00 |
| 504 | LUVA de procedimento, em latex natural, descartavel, ambidestra, textura uniforme, com alta sensabilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, com bainha, espessura minima de 0,16mm, lubrificada com po bioabsorvivel, tamanho GG. Caixa com 100 unidades. | CX | 300 | R$33,21 | R$9.963,00 |
| 505 | LUVA de procedimento, nitrilica, descartavel, ambidestra, textura uniforme, com alta sensabilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, com bainha, espessura minima de 0,16mm, lubrificada com po bioabsorvivel, tamanho P. Caixa com 100 unidades. | CX | 800 | R$47,16 | R$37.728,00 |
| 506 | LUVA de procedimento, nitrilica, descartavel, ambidestra, textura uniforme, com alta sensabilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, com bainha, espessura minima de 0,16mm, lubrificada com po bioabsorvivel, tamanho M. Caixa com 100 unidades. | CX | 1.500 | R$50,49 | R$75.735,00 |
| 507 | LUVA de procedimento, nitrilica, descartavel, ambidestra, textura uniforme, com alta sensabilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, com bainha, espessura minima de 0,16mm, lubrificada com po bioabsorvivel, tamanho G. Caixa com 100 unidades. | CX | 400 | R$50,49 | R$20.196,00 |
| 508 | LUVA de procedimento, em vinil, descartavel, ambidestra, textura uniforme, com alta sensabilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, com bainha, espessura minima de 0,16mm, lubrificada com po bioabsorvivel, tamanho M. Caixa com 100 unidades. | CX | 750 | R$47,61 | R$35.707,50 |
| 509 | LUVA de procedimento, em silicone, descartavel, ambidestra, textura uniforme, com alta sensabilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, com bainha, espessura minima de 0,16mm, bioabsorvivel, tamanho G. Caixa com 100 unidades. | CX | 80 | R$50,49 | R$4.039,20 |
| 510 | LUVA de procedimento, em silicone, descartavel, ambidestra, textura uniforme, com alta sensabilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, com bainha, espessura minima de 0,16mm, bioabsorvivel, tamanho M. Caixa com 100 unidades. | CX | 200 | R$50,49 | R$10.098,00 |
| 511 | LUVA de procedimento, em silicone, descartavel, ambidestra, textura uniforme, com alta sensabilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, com bainha, espessura minima de 0,16mm, bioabsorvivel, tamanho P. Caixa com 100 unidades. | CX | 200 | R$50,49 | R$10.098,00 |
| 512 | Luva de sobrepor produzida de plástico, tamanho M. Caixa com 100 unidades. | CX | 40 | R$3,94 | R$157,60 |
| 513 | LUVA, cirurgica, numero 6,5, descartavel, esteril, em latex natural, textura uniforme, formato anatomico, com alta sensibilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 18 cm, lubrificada com po bioabsorvivel, espessura minima entre 0,22 a 0,23mm, acondicionado em involucro interno com dobras para abertura asseptica, conforme padrao hospitalar, com indicacao de mao direita e esquerda, numero visivel no involucro e na luva. | PAR | 800 | R$4,23 | R$3.384,00 |
| 514 | LUVA, cirurgica, numero 7,0, descartavel, esteril, em latex natural, textura uniforme, formato anatomico, com alta sensibilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 18 cm, lubrificada com po bioabsorvivel, espessura minima entre 0,22 a 0,23mm, acondicionado em involucro interno com dobras para abertura asseptica, conforme padrao hospitalar, com indicacao de mao direita e esquerda, numero visivel no involucro e na luva. | PAR | 3.000 | R$2,86 | R$8.580,00 |
| 515 | LUVA, cirurgica, numero 7,5, descartavel, esteril, em latex natural, textura uniforme, formato anatomico, com alta sensibilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 18 cm, lubrificada com po bioabsorvivel, espessura minima entre 0,22 a 0,23mm, acondicionado em involucro interno com dobras para abertura asseptica, conforme padrao hospitalar, com indicacao de mao direita e esquerda, numero visivel no involucro e na luva. | PAR | 3.600 | R$2,93 | R$10.536,00 |
| 516 | LUVA, cirurgica, numero 8,0, descartavel, esteril, em latex natural, textura uniforme, formato anatomico, com alta sensibilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 18 cm, lubrificada com po bioabsorvivel, espessura minima entre 0,22 a 0,23mm, acondicionado em involucro interno com dobras para abertura asseptica, conforme padrao hospitalar, com indicacao de mao direita e esquerda, numero visivel no involucro e na luva. | PAR | 3.000 | R$2,86 | R$8.580,00 |
| 517 | LUVA, cirurgica, numero 8,5, descartavel, esteril, em latex natural, textura uniforme, formato anatomico, com alta sensibilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 18 cm, lubrificada com po bioabsorvivel, espessura minima entre 0,22 a 0,23mm, acondicionado em involucro interno com dobras para abertura asseptica, conforme padrao hospitalar, com indicacao de mao direita e esquerda, numero visivel no involucro e na luva. | PAR | 600 | R$2,93 | R$1.756,00 |
| 518 | LUVA, de seguranca, em latex natural, tamanho M, nao inferior a 30cm de comprimento, interior flocado em algodao, antiderrapante, cor amarela. | UND | 50 | R$6,10 | R$305,00 |
| 519 | LUVA, de seguranca, em latex natural, tamanho P, nao inferior a 30cm de comprimento, interior flocado em algodao, antiderrapante, cor amarela. | UND | 50 | R$6,10 | R$305,00 |
| 520 | MALHA ortopedica, tubular, de algodao cru, dimensoes 06 cm (largura) x 100 cm (comprimento) | UND | 36 | R$12,02 | R$432,60 |
| 521 | MALHA ortopedica, tubular, de algodao cru, dimensoes 08 cm (largura) x 100 cm (comprimento) | UND | 36 | R$14,38 | R$517,68 |
| 522 | MALHA ortopedica, tubular, de algodao cru, dimensoes 10 cm (largura) x 100 cm (comprimento) | UND | 48 | R$15,10 | R$724,80 |
| 523 | MALHA ortopedica, tubular, de algodao cru, dimensoes 12 cm (largura) x 100 cm (comprimento) | UND | 60 | R$18,00 | R$1.080,00 |
| 524 | MALHA ortopedica, tubular, de algodao cru, dimensoes 15 cm (largura) x 100 cm (comprimento) | UND | 60 | R$24,17 | R$1.450,00 |
| 525 | MALHA ortopedica, tubular, de algodao cru, dimensoes 20 cm (largura) x 100 cm (comprimento) | UND | 48 | R$31,26 | R$1.500,32 |
| 526 | MANGUITO tamanho adulto com 2 tubos para esfigmomanômetro. | UND | 30 | R$13,12 | R$393,60 |
| 527 | MANGUITO tamanho para crianças com 2 tubos para esfigmomanômetro. | UND | 15 | R$13,12 | R$196,80 |
| 528 | MANGUITO tamanho para pessoas obesas com 2 tubos para esfigmomanômetro. | UND | 10 | R$43,74 | R$437,40 |
| 529 | MÁSCARA cirúrgica, de proteção respiratória para agentes biológicos, com filtro P2 n. 95, em material resistente, antialérgico, ajustável ao contorno facial, com prendedores em material elástico não desfiante, caixa com 20 unidades. | CX | 400 | R$19,98 | R$7.992,00 |
| 530 | MASCARA cirurgica, descartável, simples, de uso hospitalar, gramatura minima de 30g/m², confeccionada em fibras de nao tecido (TNT), anatomica, caracteristicas adicionais: modelo retangular, pregas horizontais, com elastico com comprimento adequado para fixacao, dotada de clips nasal embutido ultra leve , constituida por duas camadas de fibras sinteticas repelentes a liquido , hipoalergenico, atoxica, inodora, maleavel e resistente, livres de micro partículas e fiapos de emendas, manchas, furos ou qualquer defeito, as bordas devem ser por sistema de soldagem. Caixa c/ 50 unidades. | CX | 600 | R$6,87 | R$4.120,00 |
| 531 | MÁSCARA, de silicone, incolor, para reanimação adulto, nº 4, com bordas alcochoadas, para adaptação anatômica. | UND | 10 | R$91,13 | R$911,27 |
| 532 | MÁSCARA, de silicone, incolor, para reanimação infantil, nº 2, com bordas alcochoadas, para adaptação anatômica. | UND | 10 | R$91,13 | R$911,27 |
| 533 | MÁSCARA, laringea, em silicone, com manguito de alto volume e baixa pressão autoclavavel, nº 1, nao estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. | UND | 12 | R$56,25 | R$675,00 |
| 534 | MÁSCARA, laringea, em silicone, com manguito de alto volume e baixa pressão autoclavavel, nº 1,5, nao estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. | UND | 20 | R$56,25 | R$1.125,00 |
| 535 | MÁSCARA, laringea, em silicone, com manguito de alto volume e baixa pressão autoclavavel, nº 2.0, nao estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. | UND | 20 | R$56,25 | R$1.125,00 |
| 536 | MASCARA, laringea, em silicone, com manguito de alto volume e baixa pressao autoclavavel, nº 3.0, nao esteril, embalado em material que garanta a integridade do produto, a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente. | UND | 20 | R$56,25 | R$1.125,00 |
| 537 | MASCARA, laringea, em silicone, com manguito de alto volume e baixa pressao autoclavavel, nº 4.0, nao esteril, embalado em material que garanta a integridade do produto, a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente. | UND | 20 | R$56,25 | R$1.125,00 |
| 538 | PAPEL CREPADO, na cor branca tamanho 100x100 caixa com 250 unidades | CXA | 200 | R$834,80 | R$166.959,33 |
| 539 | PAPEL CREPADO, na cor branca tamanho 90x90 caixa com 250 unidades | CXA | 150 | R$731,37 | R$109.705,00 |
| 540 | PAPEL CREPADO, na cor verde tamanho 60x60 caixa com 500 unidades | CXA | 250 | R$636,12 | R$159.030,00 |
| 541 | PAPEL CREPADO, na cor verde tamanho 75x75 caixa com 500 unidades | CXA | 100 | R$975,15 | R$97.515,00 |
| 542 | PAPEL kraft, pardo e resistente, bobinado, gramatura 80 g/m2, largura 1.200 mm. Embalagem: bobina com 50 Kg, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante | RL | 18 | R$562,50 | R$10.125,00 |
| 543 | PAPEL, grau cirurgico, embalagem para esterilizacao de Papel Grau Cirurgico x Poliester/Polipropileno, gramatura do papel de 60 g/m² e do filme 54 g/m² dimensao 25 cm x 100 m, resistente ao processo de esterilizacao, insenta de odor, ser barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, permeavel ao ar e ao agente esterilizante, atoxico, selagem tripla com largura que nao deve ser inferior a 6 mm, resistente a rasgos, tracao, vacuo, umidade e calor, o polimero e o copolimero que compoem a embalagem nao deve delaminar, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores quimicos para monitorizacao que mudam de cor apos contato com o agente esterilizante no processo de vapor saturado ou oxido de etileno. A embalagem deve conter dados de identificacao conforme NBR 14990, registro da Anvisa. | RL | 25 | R$254,10 | R$6.352,42 |
| 544 | PAPEL, grau cirurgico, embalagem para esterilizacao de Papel Grau Cirurgico x Poliester/Polipropileno, gramatura do papel de 60 g/m² e do filme 54 g/m² dimensao 35 cm x 100 m, resistente ao processo de esterilizacao, insenta de odor, ser barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, permeavel ao ar e ao agente esterilizante, atoxico, selagem tripla com largura que nao deve ser inferior a 6 mm, resistente a rasgos, tracao, vacuo, umidade e calor, o polimero e o copolimero que compoem a embalagem nao deve delaminar, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores quimicos para monitorizacao que mudam de cor apos contato com o agente esterilizante no processo de vapor saturado ou oxido de etileno. A embalagem deve conter dados de identificacao conforme NBR 14990, registro da Anvisa. | RL | 25 | R$365,49 | R$9.137,25 |
| 545 | PAPEL, grau cirurgico, embalagem para esterilizacao de Papel Grau Cirurgico x Poliester/Polipropileno, gramatura do papel de 60 g/m² e do filme 54 g/m² dimensao 40 cm x 100 m, resistente ao processo de esterilizacao, insenta de odor, ser barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, permeavel ao ar e ao agente esterilizante, atoxico, selagem tripla com largura que nao deve ser inferior a 6 mm, resistente a rasgos, tracao, vacuo, umidade e calor, o polimero e o copolimero que compoem a embalagem nao deve delaminar, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores quimicos para monitorizacao que mudam de cor apos contato com o agente esterilizante no processo de vapor saturado ou oxido de etileno. A embalagem deve conter dados de identificacao conforme NBR 14990, registro da Anvisa. | RL | 20 | R$396,75 | R$7.934,93 |
| 546 | PAPEL, grau cirurgico, embalagem para esterilizacao de Papel Grau Cirurgico x Poliester/Polipropileno, gramatura do papel de 60 g/m² e do filme 54 g/m², dimensoes 10 cm x 100 m, resistente ao processo de esterilizacao, insenta de odor, ser barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, permeavel ao ar e ao agente esterilizante, atoxico, selagem tripla com largura que nao deve ser inferior a 6 mm , resistente a rasgos, tracao, vacuo, umidade e calor, o polimero e o copolimero que compoem a embalagem nao deve delaminar, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores quimicos para monitorizacao que mudam de cor apos contato com o agente esterilizante no processo de vapor saturado ou oxido de etileno. A embalagem deve conter dados de identificacao conforme NBR 14990, registro da Anvisa. | RL | 40 | R$121,93 | R$4.877,20 |
| 547 | PAPEL, grau cirurgico, embalagem para esterilizacao de Papel Grau Cirurgico x Poliester/Polipropileno, gramatura do papel de 60 g/m² e do filme 54 g/m², dimensoes 15 cm x 100 m, resistente ao processo de esterilizacao, insenta de odor, ser barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, permeavel ao ar e ao agente esterilizante, atoxico, selagem tripla com largura que nao deve ser inferior a 6 mm , resistente a rasgos, tracao, vacuo, umidade e calor, o polimero e o copolimero que compoem a embalagem nao deve delaminar, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores quimicos para monitorizacao que mudam de cor apos contato com o agente esterilizante no processo de vapor saturado ou oxido de etileno. A embalagem deve conter dados de identificacao conforme NBR 14990, registro da Anvisa. | RL | 48 | R$152,46 | R$7.318,08 |
| 548 | PAPEL, grau cirurgico, embalagem para esterilizacao de Papel Grau Cirurgico x Poliester/Polipropileno, gramatura do papel de 60 g/m² e do filme 54 g/m², dimensoes 20 cm x 100 m, resistente ao processo de esterilizacao, insenta de odor, ser barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, permeavel ao ar e ao agente esterilizante, atoxico, selagem tripla com largura que nao deve ser inferior a 6 mm , resistente a rasgos, tracao, vacuo, umidade e calor, o polimero e o copolimero que compoem a embalagem nao deve delaminar, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores quimicos para monitorizacao que mudam de cor apos contato com o agente esterilizante no processo de vapor saturado ou oxido de etileno. A embalagem deve conter dados de identificacao conforme NBR 14990, registro da Anvisa. | RL | 40 | R$198,41 | R$7.936,27 |
| 549 | PAPEL, grau cirurgico, embalagem para esterilizacao de Papel Grau Cirurgico x Poliester/Polipropileno, gramatura do papel de 60 g/m² e do filme 54 g/m², dimensoes 30 cm x 100 m, resistente ao processo de esterilizacao, insenta de odor, ser barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, permeavel ao ar e ao agente esterilizante, atoxico, selagem tripla com largura que nao deve ser inferior a 6 mm, resistente a rasgos, tracao, vacuo, umidade e calor, o polimero e o copolimero que compoem a embalagem nao deve delaminar, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores quimicos para monitorizacao que mudam de cor apos contato com o agente esterilizante no processo de vapor saturado ou oxido de etileno. A embalagem deve conter dados de identificacoes conforme NBR 14990, registro da Anvisa. | RL | 30 | R$304,90 | R$9.147,00 |
| 550 | PAPEL, toalha, interfolhado, 02 dobras, com dimensoes minimas 21cm (largura) e minimo de 23cm e maximo 27cm (comprimento), 100% de fibras vegetal, na cor branca. Produto com o conteudo nominal de 1000 folhas. | PCT | 1.500 | R$17,26 | R$25.890,00 |
| 551 | PERFURADOR de Membrana Amniótica esterilizado a óxido de etileno em embalagem única por unidade em papel grau cirúrgico. | UND | 1.000 | R$4,01 | R$4.006,67 |
| 552 | PRESERVATIVO FEMININO, contendo na embalagem dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro do Ministério da Saúde. | UND | 1.500 | R$37,76 | R$56.635,00 |
| 553 | PRESERVATIVO MASCULINO, sem lubrificante contendo na embalagem dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro do Ministério da Saúde. | UND | 2.000 | R$0,68 | R$1.353,33 |
| 554 | PROPÉ descartavel, tamanho aproximado para sapato numero 42, gramatura de 30 g/m2, sem costura na parte inferior, pacote c/ 100 unidades. | UND | 180 | R$16,54 | R$2.977,20 |
| 555 | PULSEIRA para identificacao de mae e filho, na cor azul, numeradas, em plastico macio e resistente , poroso para escrita com esferografica, bordas atraumaticas, lacre inviolavel e regulavel com no minimo 11 pontos. Embalagem: jogo contendo 01 pulseira mae, 01 pulseira filho, contendo dados de identificacao, marca do fabricante e registro no Ministerio da Saude. | UND | 1.200 | R$1,98 | R$2.376,00 |
| 556 | PULSEIRA para identificacao de mae e filho, na cor rosa, numeradas, em plastico macio e resistente, poroso para escrita com esferografica, bordas atraumaticas, lacre inviolavel e regulavel com no minimo 11 pontos. Embalagem: jogo contendo 01 pulseira mae, 01 pulseira filho, contendo dados de identificacao, marca do fabricante e registro no Ministerio da Saude. | UND | 1.200 | R$1,98 | R$2.376,00 |
| 557 | SACO, plastico para lixo, para acondicionamento de residuos ambulatoriais e de servicos de saude, classe lI, em resina termoplastica virgem ou reciclada, largura de 59 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura minima de 62 cm, capacidade nominal para 30 litros, na cor branca leitosa. Deve constar em cada saco individualmente a identificacao do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas e o simbolo de substancia infectante, devidamente centralizado, conforme normas ABNT vigentes, com a inscricao RESIDUO INFECTANTE. | UND | 600 | R$44,15 | R$26.488,00 |
| 558 | SACO, plastico para lixo, para acondicionamento de residuos ambulatoriais e de servicos de saude, classe lI, em resina termoplastica virgem ou reciclada, largura de 63 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura minima de 80 cm, capacidade nominal para 50 litros, na cor branca leitosa. Deve constar em cada saco individualmente a identificacao do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas e o simbolo de substancia infectante, devidamente centralizado, conforme normas ABNT vigentes, com a inscricao RESIDUO INFECTANTE. | UND | 800 | R$55,38 | R$44.301,33 |
| 559 | SACO, plastico para lixo, para acondicionamento de residuos ambulatoriais e de servicos de saude, classe lI, em resina termoplastica virgem ou reciclada, largura de 75 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura minima de 105 cm, capacidade nominal para 100 litros, na cor branca leitosa. Deve constar em cada saco individualmente a identificacao do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas e o simbolo de substancia infectante, devidamente centralizado, conforme normas ABNT vigentes, com a inscricao RESIDUO INFECTANTE. | UND | 500 | R$99,23 | R$49.613,33 |
| 560 | SCALP para puncao venosa, com borboleta e agulha, esteril, descartavel , n. 19 | UND | 500 | R$0,54 | R$270,00 |
| 561 | SCALP para puncao venosa, com borboleta e agulha, esteril, descartavel , n. 21 | UND | 3.000 | R$0,45 | R$1.350,00 |
| 562 | SCALP para puncao venosa, com borboleta e agulha, esteril, descartavel , n. 23 | UND | 3.000 | R$0,43 | R$1.290,00 |
| 563 | SCALP para puncao venosa, com borboleta e agulha, esteril, descartavel , n. 25 | UND | 1.500 | R$0,45 | R$675,00 |
| 564 | SCALP para puncao venosa, com borboleta e agulha, esteril, descartavel , n. 27 | UND | 500 | R$0,50 | R$248,33 |
| 565 | SERINGA de 03 ml, descartavel, esteril, com agulha 25 x 7,em polipropileno, transparente, atoxica, apirogenica | UND | 30.000 | R$0,54 | R$16.200,00 |
| 566 | SERINGA de 05 ml, descartavel, estéril, com agulha 25 x 7, em polipropileno, transparente, atoxica | UND | 48.000 | R$0,77 | R$36.800,00 |
| 567 | SERINGA de 1 ml com agulha 13 x 4,5 - descartavel, esteril, em polipropileno, transparente, atoxica, apirogênica | UND | 18.000 | R$0,39 | R$6.960,00 |
| 568 | SERINGA de 10 ml, descartavel, com agulha 25 x 7, em polipropileno, transparente, atoxica, apirogenica | UND | 48.000 | R$0,61 | R$29.280,00 |
| 569 | SERINGA DE 10ML - Seringa Hipodérmica retrátil de segurança NO GAP estéril para uso único. | UND | 12.000 | R$6,01 | R$72.120,00 |
| 570 | SERINGA DE 10ML - Seringa Hipodérmica retrátil de segurança NO GAP estéril para uso único. | UND | 10.000 | R$6,01 | R$60.100,00 |
| 571 | SERINGA DE 10ML - Seringa Hipodérmica retrátil de segurança NO GAP estéril para uso único. | UND | 8.000 | R$6,01 | R$48.080,00 |
| 572 | SERINGA de 20 ml, descartavel, esteril, com agulha 25 x 7,em polipropileno, transparente, atoxica, apirogenica | UND | 25.000 | R$1,13 | R$28.166,67 |
| 573 | SERINGA de 60ml, descartável, estéril, sem agulha, em prolipropileno, transparente, atóxica, apirogênica | UND | 600 | R$5,04 | R$3.024,00 |
| 574 | SONDA nasogastrica, n. 04, longa, descartavel , esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 200 | R$1,65 | R$329,33 |
| 575 | SONDA nasogastrica, n. 06, longa, descartavel , esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 200 | R$1,71 | R$342,00 |
| 576 | SONDA nasogastrica, n. 08, longa, descartavel , esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 200 | R$1,74 | R$347,33 |
| 577 | SONDA nasogastrica, n. 10, longa, descartavel , esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 300 | R$1,96 | R$588,00 |
| 578 | SONDA nasogastrica, n. 12, longa, descartavel , esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 500 | R$2,07 | R$1.035,00 |
| 579 | SONDA nasogastrica, n. 14, longa, descartavel , esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 500 | R$2,12 | R$1.058,33 |
| 580 | SONDA nasogastrica, n. 16, longa, descartavel , esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 500 | R$2,55 | R$1.273,33 |
| 581 | SONDA nasogastrica, n. 18, longa, descartavel , esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 300 | R$2,66 | R$797,00 |
| 582 | SONDA nasogastrica, n. 20, longa, descartavel , esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 200 | R$2,79 | R$558,00 |
| 583 | SONDA, de aspiracao traqueal, n. 08, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 600 | R$1,29 | R$772,00 |
| 584 | SONDA, de aspiracao traqueal, n. 04, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 200 | R$1,17 | R$234,00 |
| 585 | SONDA, de aspiracao traqueal, n. 06, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 200 | R$1,24 | R$248,00 |
| 586 | SONDA, de aspiracao traqueal, n. 10, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 150 | R$1,29 | R$193,00 |
| 587 | SONDA, de aspiracao traqueal, n. 12, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 150 | R$1,42 | R$213,00 |
| 588 | SONDA, de aspiracao traqueal, n. 14, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 300 | R$2,05 | R$615,00 |
| 589 | SONDA, de aspiracao traqueal, n. 16, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 300 | R$1,63 | R$489,00 |
| 590 | SONDA, de aspiracao traqueal, n. 18, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 200 | R$1,89 | R$378,00 |
| 591 | SONDA, de aspiracao traqueal, n. 20, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 150 | R$1,89 | R$283,50 |
| 592 | SONDA, de aspiracao traqueal, n. 22, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 150 | R$2,34 | R$351,00 |
| 593 | SONDA, de folley, n. 08, com 02 vias, balao de 30 ml, esteril. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude, Caixa com 10 unidades. | CX | 60 | R$58,95 | R$3.537,00 |
| 594 | SONDA, de folley, n. 08, com 03 vias, balao de 30 ml, esteril. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude, Caixa com 10 unidades. | CX | 30 | R$58,95 | R$1.768,50 |
| 595 | SONDA, de folley, n. 10, com 02 vias, balao de 30 ml, esteril. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude, Caixa com 10 unidades. | CX | 60 | R$57,38 | R$3.442,60 |
| 596 | SONDA, de folley, n. 10, com 03 vias, balao de 30 ml, esteril. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude, Caixa com 10 unidades. | CX | 30 | R$57,38 | R$1.721,30 |
| 597 | SONDA, de folley, n. 12, com 02 vias, balao de 30 ml, esteril. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude, Caixa com 10 unidades. | CX | 100 | R$50,85 | R$5.085,00 |
| 598 | SONDA, de folley, n. 12, com 03 vias, balao de 30 ml, esteril. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude, Caixa com 10 unidades. | CX | 30 | R$50,85 | R$1.525,00 |
| 599 | SONDA, de folley, n. 14, com 02 vias, balao de 30 ml, esteril. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude, Caixa com 10 unidades. | CX | 200 | R$37,80 | R$7.560,00 |
| 600 | SONDA, de folley, n. 14, com 03 vias, balao de 30 ml, esteril. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude, Caixa com 10 unidades. | CX | 60 | R$37,80 | R$2.268,00 |
| 601 | SONDA, de folley, n. 16, com 02 vias, balao de 30 ml, esteril. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude, Caixa com 10 unidades. | CX | 300 | R$37,80 | R$11.340,00 |
| 602 | SONDA, de folley, n. 16, com 03 vias, balao de 30 ml, esteril. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude, Caixa com 10 unidades. | CX | 60 | R$58,95 | R$3.537,00 |
| 603 | SONDA, de folley, n. 18, com 02 vias, balao de 30 ml, esteril. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude, Caixa com 10 unidades. | CX | 300 | R$37,80 | R$11.340,00 |
| 604 | SONDA, de folley, n. 18, com 03 vias, balao de 30 ml, esteril. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude, Caixa com 10 unidades. | CX | 60 | R$58,95 | R$3.537,00 |
| 605 | SONDA, de folley, n. 20, com 02 vias, balao de 30 ml, esteril. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude, Caixa com 10 unidades. | CX | 100 | R$49,05 | R$4.905,00 |
| 606 | SONDA, de folley, n. 20, com 03 vias, balao de 30 ml, esteril. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude, Caixa com 10 unidades. | CX | 30 | R$70,65 | R$2.119,50 |
| 607 | SONDA, de folley, n. 22, com 02 vias, balao de 30 ml, esteril. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude, Caixa com 10 unidades. | CX | 30 | R$50,40 | R$1.512,00 |
| 608 | SONDA, de folley, n. 22, com 03 vias, balao de 30 ml, esteril. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude, Caixa com 10 unidades. | CX | 20 | R$58,95 | R$1.179,00 |
| 609 | SONDA, de folley, n. 24, com 02 vias, balao de 30 ml, esteril. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude, Caixa com 10 unidades. | CX | 30 | R$57,38 | R$1.721,30 |
| 610 | SONDA, de folley, n. 24, com 03 vias, balao de 30 ml, esteril. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude, Caixa com 10 unidades. | CX | 20 | R$58,95 | R$1.179,00 |
| 611 | SONDA, nasoenteral (alimentacao), n. 10, descartavel, esteril, atoxica,adulto, em poliuretano puro, radiopaca, flexivel, com minimo de 100mm e maximo de 150cm de comprimento, com marcacao em cm, com ponta de tungstenio, orificios laterais, conector luer lok e mandril, guia com ponta romba. | UND | 200 | R$35,91 | R$7.182,00 |
| 612 | SONDA, nasoenteral (alimentacao), n. 12, descartavel, esteril, atoxica,adulto, em poliuretano puro, radiopaca, flexivel, com minimo de 100mm e maximo de 150cm de comprimento, com marcacao em cm, com ponta de tungstenio, orificios laterais, conector luer lok e mandril, guia com ponta romba. | UND | 300 | R$22,08 | R$6.623,00 |
| 613 | SONDA, nasogastrica, n. 04, curta, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 50 | R$0,88 | R$44,00 |
| 614 | SONDA, nasogastrica, n. 06, curta, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 50 | R$1,24 | R$62,00 |
| 615 | SONDA, nasogastrica, n. 08, curta, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 50 | R$1,11 | R$55,33 |
| 616 | SONDA, nasogastrica, n. 10, curta, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 50 | R$1,22 | R$60,83 |
| 617 | SONDA, nasogastrica, n. 12, curta, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 50 | R$1,31 | R$65,33 |
| 618 | SONDA, nasogastrica, n. 14, curta, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 50 | R$1,31 | R$65,33 |
| 619 | SONDA, nasogastrica, n. 16, curta, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 50 | R$1,31 | R$65,33 |
| 620 | SONDA, nasogastrica, n. 18, curta, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 50 | R$1,67 | R$83,33 |
| 621 | SONDA, nasogastrica, n. 20, curta, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 50 | R$1,96 | R$98,00 |
| 622 | SONDA, retal, n. 04, descartavel, esteril, atoxica, em PVC, maleavel, transparente, atraumatica, siliconizado, com orificio distal, 1 na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala, com dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude | UND | 50 | R$0,93 | R$46,33 |
| 623 | SONDA, retal, n. 06, descartavel, esteril, atoxica, em PVC, maleavel, transparente, atraumatica, siliconizado, com orificio distal, 1 na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala, com dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude | UND | 50 | R$1,13 | R$56,33 |
| 624 | SONDA, retal, n. 08, descartavel, esteril, atoxica, em PVC, maleavel, transparente, atraumatica, siliconizado, com orificio distal, 1 na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala, com dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude | UND | 50 | R$1,24 | R$62,00 |
| 625 | SONDA, retal, n. 10, descartavel, esteril, atoxica, em PVC, maleavel, transparente, atraumatica, siliconizado, com orificio distal, 1 na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala, com dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude | UND | 50 | R$1,24 | R$62,00 |
| 626 | SONDA, retal, n. 12, descartavel, esteril, atoxica, em PVC, maleavel, transparente, atraumatica, siliconizado, com orificio distal, 1 na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala, com dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude | UND | 50 | R$1,33 | R$66,50 |
| 627 | SONDA, retal, n. 14, descartavel, esteril, atoxica, em PVC, maleavel, transparente, atraumatica, siliconizado, com orificio distal, 1 na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala, com dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude | UND | 50 | R$1,33 | R$66,50 |
| 628 | SONDA, retal, n. 16, descartavel, esteril, atoxica, em PVC, maleavel, transparente, atraumatica, siliconizado, com orificio distal, 1 na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala, com dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude | UND | 50 | R$1,60 | R$80,00 |
| 629 | SONDA, retal, n. 18, descartavel, esteril, atoxica, em PVC, maleavel, transparente, atraumatica, siliconizado, com orificio distal, 1 na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala, com dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude | UND | 50 | R$1,80 | R$90,00 |
| 630 | SONDA, retal, n. 20, descartavel, esteril, atoxica, em PVC, maleavel, transparente, atraumatica, siliconizado, com orificio distal, 1 na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala, com dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude | UND | 50 | R$1,87 | R$93,50 |
| 631 | SONDA, uretral, n. 04, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 100 | R$1,13 | R$112,67 |
| 632 | SONDA, uretral, n. 06, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 200 | R$1,20 | R$239,33 |
| 633 | SONDA, uretral, n. 08, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 300 | R$1,15 | R$345,00 |
| 634 | SONDA, uretral, n. 10, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 300 | R$1,22 | R$365,00 |
| 635 | SONDA, uretral, n. 12, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 400 | R$1,58 | R$630,67 |
| 636 | SONDA, uretral, n. 14, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 600 | R$1,42 | R$852,00 |
| 637 | SONDA, uretral, n. 16, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 800 | R$1,44 | R$1.152,00 |
| 638 | SONDA, uretral, n. 18, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 800 | R$1,26 | R$1.008,00 |
| 639 | SONDA, uretral, n. 20, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 400 | R$1,69 | R$676,00 |
| 640 | SONDA, uretral, n. 22, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UND | 150 | R$1,62 | R$243,00 |
| 641 | TALA de papelão Tamanho G 70cm x 20cm | UND | 40 | R$3,74 | R$149,47 |
| 642 | TALA de papelão Tamanho M 50cm x 20cm | UND | 40 | R$3,00 | R$119,87 |
| 643 | TALA de papelão Tamanho P 30cm x 20cm | UND | 40 | R$2,39 | R$95,47 |
| 644 | TELA cirurgica, em polipropileno, dimensoes 15 x 15 cm, para reforco de parede abdominal. Embalagem: caixa com 6 unidades, | CX | 20 | R$55,98 | R$1.119,60 |
| 645 | TELA cirurgica, em polipropileno, dimensoes 30 x 30 cm, para reforco de parede abdominal. Embalagem: caixa com 6 unidades, | CX | 20 | R$201,29 | R$4.025,73 |
| 646 | TESTE, tipo Bowie Dick, pacote para pronto uso, cosntituido de folha teste impregnada com reagente quimico, atoxico, isento de chumbo ou qualquer outro metal pesado e sistema representando uma barreira de 7kg, composta por aproximadamente 390 folhas de papel e peso de 320 gramas. Com tecnologia que monitora com exatidão todos os parametros criticos do processo de esterilização: tempo, vapor e temperatura. Caixa com 20 unidades | CX | 40 | R$342,45 | R$13.698,00 |
| 647 | TORNEIRA, de tres vias, descartavel, esteril, atoxica e apirogenica, indicada para procedimentos endovenosos, na administracao de solucoes e/ou medicamentos. Permite conexao, segura a todos tipos de equipos endovenosos, tubos extensores e cateteres. Torneira composta de manipulo, base ou corpo, tampas protetoras, bico luer lock, com conexao rotativa, alta resistencia a pressoes. manipulo giratorio, com rotacao de360º e com indicacao de fluxo / setas indicativas corpo translucido, em policarbonato ou outro material compativel | UND | 2.500 | R$1,33 | R$3.325,00 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO |  |  |  |  | R$ 4.809.802,6952 |

GRUPO 8

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID | QTD | V. UNIT. | V. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 648 | ACEBROFILINA xarope adulto 50mg/ml 120ml | FR | 500 | R$22,12 | R$11.060,00 |
| 649 | ACEBROFILINA xarope infantil 25mg/ml 120ml | FR | 500 | R$17,26 | R$8.060,00 |
| 650 | ACETAZOLAMIDA comprimido 250 mg | COMP. | 450 | R$2,48 | R$1.114,50 |
| 651 | ACETILCISTEÍNA 20mg/ml – 100ml + copo dosador de xarope | FR | 1000 | R$12,92 | R$12.916,67 |
| 652 | ACETILCISTEÍNA 40mg/ml – 100ml | FR | 1000 | R$12,92 | R$12.916,67 |
| 653 | ACICLOVIR comprimido 200 mg | COMP. | 10.000 | R$0,54 | R$5.400,00 |
| 654 | ACICLOVIR pomada 50mg/g- 10g | BISN. | 5.000 | R$5,99 | R$29.933,33 |
| 655 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO comprimido 100 mg | COMP. | 180.000 | R$0,09 | R$16.200,00 |
| 656 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO comprimido 500 mg | COMP. | 120.000 | R$0,41 | R$48.800,00 |
| 657 | ÁCIDO FÓLICO comprimido 5 mg | COMP. | 40.500 | R$0,12 | R$4.725,00 |
| 658 | ÁCIDO FÓLICO solução oral 0,2 mg/ml 30 ml | FR | 4000 | R$10,92 | R$43.666,67 |
| 659 | ACIDO FOLINICO 15MG | COMP | 18.500 | R$4,26 | R$78.748,33 |
| 660 | ALBENDAZOL comprimido mastigável 400 mg | COMP. | 4.750 | R$1,06 | R$5.035,00 |
| 661 | ALBENDAZOL suspensão oral 40 mg/ml 10 ml | FR | 500 | R$3,24 | R$1.620,00 |
| 662 | ALENDRONATO de sódio comprimido 70 mg | COMP. | 3.200 | R$0,70 | R$2.240,00 |
| 663 | ALOPURINOL comprimido 100 mg | COMP. | 3.200 | R$0,43 | R$1.376,00 |
| 664 | ALOPURINOL comprimido 300 mg | COMP. | 3.200 | R$0,77 | R$2.453,33 |
| 665 | AMBROXOL xarope adulto 6mg/ml-120ml | FR | 1300 | R$6,08 | R$7.899,67 |
| 666 | AMBROXOL xarope infantil 3mg/ml-120ml | FR | 1300 | R$5,18 | R$6.729,67 |
| 667 | AMIODARONA, cloridrato de comprimido 200 mg | COMP. | 19.000 | R$0,84 | R$15.896,67 |
| 668 | AMOXICILINA 500mg + clavulanato de potássio 125mg comprimido | COMP. | 10.000 | R$5,38 | R$53.800,00 |
| 669 | AMOXICILINA 50mg/ml + clavulanato de potássio 12,5mg/ml suspensão oral-100ml | FR | 1000 | R$48,11 | R$48.106,67 |
| 670 | AMOXICILINA cápsula ou comprimido 500 mg | COMP. | 48.000 | R$0,63 | R$30.240,00 |
| 671 | AMOXICILINA pó para suspensão oral 50 mg/ml 60ml | FR | 1.500 | R$9,00 | R$13.500,00 |
| 672 | ANLODIPINO, besilato de comprimido de 10 mg | COMP. | 15.000 | R$0,14 | R$2.050,00 |
| 673 | ANLODIPINO, besilato de comprimido de 5 mg | COMP. | 200.000 | R$0,07 | R$14.000,00 |
| 674 | ATENOLOL comprimido 100mg | COMP. | 19.800 | R$0,30 | R$5.874,00 |
| 675 | ATENOLOL comprimido 25mg | COMP. | 60.000 | R$0,09 | R$5.400,00 |
| 676 | ATENOLOL comprimido 50mg | COMP. | 60.000 | R$0,09 | R$5.400,00 |
| 677 | AZITROMICINA comprimido 500 mg | COMP. | 16.000 | R$1,94 | R$30.986,67 |
| 678 | AZITROMICINA pó para suspensão oral 40 mg/ml- 15ML | FR | 1.000 | R$16,74 | R$16.740,00 |
| 679 | BACLOFENO 10mg comprimido | COMP. | 5.500 | R$0,39 | R$2.126,67 |
| 680 | BECLOMETASONA dipropionato 250mcg/dose- AEROSSOL ou SPRAY | UND | 250 | R$95,34 | R$23.834,17 |
| 681 | BECLOMETASONA dipropionato 400mcg/ml | CX | 200 | R$144,50 | R$28.899,33 |
| 682 | BECLOMETASONA dipropionato 50mcg/dose- AEROSSOL ou SPRAY | UND | 250 | R$58,75 | R$14.687,50 |
| 683 | BENZOATO DE BENZILA loção dermatológica 25% frasco 60ml | FR | 37 | R$12,06 | R$446,22 |
| 684 | BISOPROLOL 10MG CPR | COMP | 5.600 | R$4,73 | R$26.469,33 |
| 685 | BISOPROLOL hemifumarato 5mg comprimido | COMP | 400 | R$4,19 | R$1.674,67 |
| 686 | BROMIDRATO DE FENOTEROL 5mg gotas. | FR | 1.100 | R$16,29 | R$17.919,00 |
| 687 | BROMOPRIDA 4MG/20ML-20 ML-GOTAS | FR | 450 | R$2,55 | R$1.146,00 |
| 688 | BUDESONIDA AEROSSOL nasal 32 mcg | FR | 400 | R$31,03 | R$12.412,00 |
| 689 | CAPTOPRIL comprimido 25 mg | COMP. | 50.000 | R$0,07 | R$3.500,00 |
| 690 | CARBONATO DE CÁLCIO + 500 colecalciferol comprimido mg caco3 + 200 ui | COMP. | 12.000 | R$0,18 | R$2.160,00 |
| 691 | CARBONATO DE CÁLCIO + 500 colecalciferol comprimido mg caco3 + 400 ui | COMP. | 14.000 | R$0,16 | R$2.240,00 |
| 692 | CARBONATO DE CÁLCIO 500mg | COMP. | 2.750 | R$0,23 | R$623,33 |
| 693 | CARVÃO VEGETAL ativado pó para uso oral pote 30g | PT | 100 | R$31,82 | R$3.181,67 |
| 694 | CARVEDILOL comprimido 12,5 mg | COMP. | 30.000 | R$0,21 | R$6.200,00 |
| 695 | CARVEDILOL comprimido 25 mg | COMP. | 38.000 | R$0,34 | R$12.920,00 |
| 696 | CARVEDILOL comprimido 3,125 mg | COMP. | 25.000 | R$0,21 | R$5.166,67 |
| 697 | CARVEDILOL comprimido 6,25 mg | COMP. | 30.000 | R$0,21 | R$6.200,00 |
| 698 | CEFADROXILA cápsula 500 mg | COMP. | 38.000 | R$3,60 | R$136.800,00 |
| 699 | CEFADROXILA pó para suspensão oral 50 mg/ml-100ml | FR | 800 | R$101,07 | R$80.856,00 |
| 700 | CEFALEXINA (sódica ou cloridrato) cápsula 500 mg | COMP. | 45.000 | R$1,42 | R$63.900,00 |
| 701 | CEFALEXINA (sódica ou cloridrato) pó para suspensão oral 50 mg/ml-100ml | FR | 1200 | R$25,95 | R$31.136,00 |
| 702 | CETOCONAZOL comprimido 200mg | COMP. | 3.200 | R$0,72 | R$2.304,00 |
| 703 | CETOCONAZOL creme tópico 20mg/g 30g | BISN. | 400 | R$8,22 | R$3.286,67 |
| 704 | CETOCONAZOL xampu 2%-200 ml | FR | 195 | R$10,96 | R$2.137,20 |
| 705 | CILOSTAZOL 50mg comprimido | COMP. | 3.000 | R$0,70 | R$2.100,00 |
| 706 | CIPROFLOXACINO, cloridrato de comprimido 500 mg | COMP. | 16.000 | R$0,50 | R$7.946,67 |
| 707 | CLARITROMICINA 50mg/ml - suspensão oral | FR | 300 | R$201,81 | R$60.542,00 |
| 708 | CLARITROMICINA cápsula ou comprimido 500 mg | COMP. | 1.250 | R$4,59 | R$5.737,50 |
| 709 | CLONIDINA comprimido 0,1mg | COMP. | 2.000 | R$0,61 | R$1.220,00 |
| 710 | CLOPIDOGREL, bissulfato, comprimido 75mg | COMP. | 12.000 | R$0,97 | R$11.640,00 |
| 711 | CLORETO DE SÓDIO solução nasal 0,9%-30 ml | FR | 500 | R$2,55 | R$1.273,33 |
| 712 | Cloridrato de ondansetrona 8mg comp. | COMP | 10500 | R$1,29 | R$13.510,00 |
| 713 | COLAGENASE + CLORAFENICOL pomada dermatológica 10mg + 0,6U/g bisnaga 30g | BISN | 1.000 | R$36,25 | R$36.250,00 |
| 714 | COLAGENASE 0,6u/g creme 30g | BISN. | 300 | R$36,21 | R$10.862,00 |
| 715 | COLAGENASE 1,2u/g creme 30g | BISN. | 200 | R$163,71 | R$32.742,00 |
| 716 | DEXAMETASONA colírio 0,1%-5 ml | FR | 195 | R$20,52 | R$4.001,40 |
| 717 | DEXAMETASONA comprimido 4 mg | COMP. | 20.000 | R$0,45 | R$9.000,00 |
| 718 | DEXAMETASONA creme 0,1%-10g | BISN. | 3.000 | R$4,03 | R$12.090,00 |
| 719 | DEXAMETASONA elixir 0,1mg/ml-100 ml | FR | 1.100 | R$4,93 | R$5.423,00 |
| 720 | DEXCLORFENIRAMINA, maleato de comprimido 2 mg | COMP. | 10.500 | R$0,14 | R$1.435,00 |
| 721 | DEXCLORFENIRAMINA, maleato de solução oral 0,4 mg/ml 120 ml | FR | 825 | R$15,03 | R$12.399,75 |
| 722 | DICLOFENACO DE SÓDIO comprimido 50mg | COMP. | 25.000 | R$0,21 | R$5.166,67 |
| 723 | DIGOXINA comprimido 0,25 mg | COMP. | 15.750 | R$0,52 | R$8.190,00 |
| 724 | DIGOXINA, elixir solução oral 0,05mg/ml 60ml | FR | 750 | R$18,90 | R$14.175,00 |
| 725 | DILTIAZEM, cloridrato comprimido 30mg | COMP. | 1.000 | R$0,72 | R$720,00 |
| 726 | DILTIAZEM, cloridrato comprimido 60mg | COMP. | 1.000 | R$0,69 | R$690,00 |
| 727 | DIMENIDRATO comprimido 100mg | COMP. | 450 | R$4,08 | R$1.834,50 |
| 728 | DIMENIDRATO solução oral 2,5mg/ml-20 ml | FR | 225 | R$13,53 | R$3.043,50 |
| 729 | DIOSMINA 450mg + hesperidina 50mg - comprimido | COMP. | 2.200 | R$1,89 | R$4.158,00 |
| 730 | DIPIRONA SÓDICA 1g comprimido | COMP. | 35.000 | R$0,86 | R$29.983,33 |
| 731 | DIPIRONA SÓDICA 500mg comprimido | COMP. | 100.000 | R$0,34 | R$34,000,00 |
| 732 | DIPIRONA SÓDICA solução oral 500mg/ml-20 ml | FR | 3.000 | R$8,24 | R$24.710,00 |
| 733 | DIPIRONA SÓDICA xarope solução oral 500mg/ml-100 ml | FR | 1.750 | R$17,55 | R$30.712,50 |
| 734 | DOMPERIDONA suspensão. oral 1mg/ml frasco com 100ml | FR | 300 | R$34,68 | R$10.403,00 |
| 735 | DOXAZOSINA mesilato 2 mg | COMP. | 1000 | R$0,27 | R$270,00 |
| 736 | DOXAZOSINA mesilato 4 mg | COMP. | 1000 | R$0,41 | R$406,67 |
| 737 | DOXICICLINA comprimido 100mg | COMP. | 550 | R$3,29 | R$1.807,67 |
| 738 | DUTASTERIDA 0,5mg + cloridrato de tansulosina 0,4mg - capsula | CAPS. | 1500 | R$9,57 | R$14.355,00 |
| 739 | ENALAPRIL, maleato de comprimido 10 mg | COMP. | 60.000 | R$0,07 | R$4.200,00 |
| 740 | ENALAPRIL, maleato de comprimido 20 mg | COMP. | 80.000 | R$0,12 | R$9.600,00 |
| 741 | ENALAPRIL, maleato de comprimido 5 mg | COMP. | 30.000 | R$0,09 | R$2.700,00 |
| 742 | ERITROMICINA, estearato de cápsula ou comprimido 500 mg | COMP. | 900 | R$0,23 | R$207,00 |
| 743 | ERITROMICINA, estearato de suspensão oral 50 mg/ml 120 ml | FR | 30 | R$11,25 | R$337,50 |
| 744 | ESOMEPRAZOL magnésio, 20 mg, comprimido de liberação retardada | Comp | 2.000 | R$9,18 | R$18.360,00 |
| 745 | ESOMEPRAZOL magnésio, 40 mg, comprimido de liberação retardada | Comp | 2.000 | R$7,47 | R$14.940,00 |
| 746 | ESPIRONOLACTONA comprimido 100 mg | COMP. | 6.000 | R$1,58 | R$9.480,00 |
| 747 | ESPIRONOLACTONA comprimido 25 mg | COMP. | 21.000 | R$0,45 | R$9.450,00 |
| 748 | FENOTEROL+ IPRATROPIO solução 50mg/ml+20mg/ml 10ml | FR | 1.500 | R$16,29 | R$24.435,00 |
| 749 | FINASTERIDA 5 mg | COMP. | 2.550 | R$0,97 | R$2.473,50 |
| 750 | FLUCONAZOL cápsula 150 mg | CAPS. | 3.200 | R$1,22 | R$3.893,33 |
| 751 | FUROSEMIDA comprimido 40 mg | COMP. | 100.000 | R$0,12 | R$11.666,67 |
| 752 | GLIBENCLAMIDA comprimido 5 mg | COMP. | 100.000 | R$0,07 | R$7.000,00 |
| 753 | GLICEROL supositório 200 mg | UND | 200 | R$1,53 | R$306,00 |
| 754 | GLICEROL supositório 72 mg | UND | 150 | R$2,55 | R$382,00 |
| 755 | GLICLAZIDA comprimido de liberação controlada de 30 mg | COMP. | 80.000 | R$0,48 | R$38.133,33 |
| 756 | GLICLAZIDA comprimido de liberação controlada de 60 mg | COMP. | 5.000 | R$1,49 | R$7.433,33 |
| 757 | GLIMEPIRIDA 4 MG | COMP | 8.500 | R$1,15 | R$9.775,00 |
| 758 | HIDRALAZINA, cloridrato de comprimido 25 mg | COMP. | 2.000 | R$0,95 | R$1.893,33 |
| 759 | HIDRALAZINA, cloridrato de comprimido 50mg | COMP. | 2.000 | R$1,17 | R$2.340,00 |
| 760 | HIDROCLOROTIAZIDA comprimido 25 mg | COMP. | 160.000 | R$0,05 | R$7.466,67 |
| 761 | HIDROCLOROTIAZIDA comprimido 50 mg | COMP. | 85.000 | R$0,25 | R$21.250,00 |
| 762 | HIDROCORTISONA, acetato de, creme 1% bisnaga com 20g | BISN. | 400 | R$19,92 | R$7.966,67 |
| 763 | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + hidróxido de magnésio suspensão oral (60mg + 40mg)/ml 240 ml | FR | 1.000 | R$31,77 | R$31.770,00 |
| 764 | HIDROXIZINA, cloridrato de 2mg/mL, solucao oral. | FR | 9 | R$21,24 | R$191,16 |
| 765 | IBUPROFENO comprimido 300 mg | COMP. | 35.000 | R$0,34 | R$11.900,00 |
| 766 | IBUPROFENO comprimido 600 mg | COMP. | 47.500 | R$0,39 | R$18.366,67 |
| 767 | IBUPROFENO solução oral 20 mg/ml frasco 100ml | FR | 600 | R$24,06 | R$14.434,00 |
| 768 | IBUPROFENO solução oral 50 mg/ml frasco 30ml | FR | 1.250 | R$5,18 | R$6.470,83 |
| 769 | IPRATRÓPIO, brometo de solução inalante 0,25 mg/ml gts (equivalente a 0,202 mg ipratrópio/ml) 20 ml | FR | 875 | R$2,57 | R$2.245,83 |
| 770 | ISOSSORBIDA, dinitrato de comprimido sublingual 5 mg | COMP. | 1.950 | R$0,75 | R$1.456,00 |
| 771 | ISOSSORBIDA, dinitrato de, comprimido oral 10mg | COMP. | 2.980 | R$0,75 | R$2.225,07 |
| 772 | ISOSSORBIDA, dinitrato de, comprimido oral 20mg | COMP. | 4.000 | R$0,34 | R$1.360,00 |
| 773 | ITRACONAZOL cápsula 100 mg | CAPS. | 800 | R$1,94 | R$1.549,33 |
| 774 | IVERMECTINA comprimido 6 mg | COMP. | 1.100 | R$0,61 | R$671,00 |
| 775 | LACTULOSE solução oral 667mg/ml 120 ml | FR | 1.000 | R$13,39 | R$13.390,00 |
| 776 | LEVODOPA + BENSERAZIDA comprimido 100 mg + 25 mg | COMP. | 7.000 | R$3,27 | R$22.866,67 |
| 777 | LEVODOPA + BENSERAZIDA comprimido 200 mg + 50 mg | COMP. | 4.000 | R$7,27 | R$29.080,00 |
| 778 | LEVODOPA + CARBIDOPA comprimido 250 mg + 25 mg | COMP. | 4.000 | R$2.48 | R$9.906,67 |
| 779 | LEVONOGESTRAL 0,03mg + etinilestradiol 0,15mg | COMP. | 1.950 | R$0,23 | R$442,00 |
| 780 | LEVOTIROXINA sódica comprimido 100 µg | COMP. | 8.000 | R$0,52 | R$4.160,00 |
| 781 | LEVOTIROXINA sódica comprimido 25 µg | COMP. | 8.000 | R$0,54 | R$4.320,00 |
| 782 | LEVOTIROXINA sódica comprimido 50 µg | COMP. | 8.000 | R$0,63 | R$5.040,00 |
| 783 | LIDOCAÍNA, cloridrato aerossol 100mg/ml spray frasco 50ml | FR | 25 | R$118,13 | R$2.953,17 |
| 784 | LIDOCAÍNA, cloridrato geleia 2% bisnaga 30g | BISN | 1.500 | R$9,72 | R$14.580,00 |
| 785 | LORATADINA comprimido 10 mg | COMP. | 16.000 | R$0,18 | R$2.880,00 |
| 786 | LORATADINA xarope 1 mg/ml 100 ml | FR | 1.475 | R$7,97 | R$11.750,83 |
| 787 | LOSARTANA potássica comprimido 100 mg | COMP. | 125.000 | R$0,70 | R$87.500,00 |
| 788 | LOSARTANA potássica comprimido 25 mg | COMP. | 87.000 | R$1,24 | R$107.880,00 |
| 789 | LOSARTANA potássica comprimido 50 mg | COMP. | 270.000 | R$0,09 | R$24.300,00 |
| 790 | MEBENDAZOL 100 mg – comprimido | COMP. | 1.100 | R$0,59 | R$645,33 |
| 791 | MEBENDAZOL 20 mg/ml – suspensão oral 30 ml | FR | 250 | R$3,78 | R$945,00 |
| 792 | MEDROXIPROGESTERONA, acetato de suspensão injetável 150 mg/mL | AMP. | 1.500 | R$18,90 | R$28.350,00 |
| 793 | METFORMINA, cloridrato de comprimido 500 mg | COMP. | 80.000 | R$0,27 | R$21.600,00 |
| 794 | METFORMINA, cloridrato de comprimido 850 mg | COMP. | 180.000 | R$0,27 | R$48.600,00 |
| 795 | METILDOPA comprimido 250 mg | COMP. | 18.000 | R$1,29 | R$23.160,00 |
| 796 | METILDOPA comprimido 500 mg | COMP | 20.000 | R$2,37 | R$47.333,33 |
| 797 | METOCLOPRAMIDA, cloridrato de comprimido 10 mg | COMP. | 1.500 | R$0,14 | R$205,00 |
| 798 | METOCLOPRAMIDA, cloridrato de solução oral 4 mg/ml 20 ml | FR | 450 | R$3,85 | R$1.732,50 |
| 799 | METOPROLOL, succinato de comprimido de liberação controlada 100 mg | COMP. | 18.500 | R$1,89 | R$34.965,00 |
| 800 | METOPROLOL, succinato de comprimido de liberação controlada 25 mg | COMP. | 24.000 | R$0,70 | R$16.800,00 |
| 801 | METOPROLOL, succinato de comprimido de liberação controlada 50 mg | COMP. | 24.000 | R$1,42 | R$34.080,00 |
| 802 | METOTREXATO 2,5MG- COMPRIMIDO | COMP | 2.850 | R$2,70 | R$7.695,00 |
| 803 | METRONIDAZOL (benzoilmetronidazol) suspensão oral 40 mg/ml-100 ml | FR | 800 | R$12,29 | R$9.829,33 |
| 804 | METRONIDAZOL comprimido 250 mg | COMP. | 12.000 | R$0,45 | R$5.400,00 |
| 805 | METRONIDAZOL gel vaginal 100mg/g-50g c/ aplicadores | BISN. | 1.650 | R$14,27 | R$23.540,00 |
| 806 | METRONIDAZOL+NISTATINA, creme vaginal 50g | BISN | 1200 | R$30,29 | R$36.344,00 |
| 807 | MICONAZOL, nitrato de creme DERMATOLÓGICO 2%-28g. | BISN. | 800 | R$6,19 | R$4.952,00 |
| 808 | MICONAZOL, nitrato de creme VAGINAL 2% 80g c/ aplicadores | BISN. | 2.000 | R$18,25 | R$36.500,00 |
| 809 | MICONAZOL, nitrato de loção 2%-30 ml | FR | 450 | R$5,92 | R$2.664,00 |
| 810 | MUPIROCINA, 20mg/g pomada 15g | BISN | 800 | R$52,88 | R$42.301,33 |
| 811 | N-BUTILBROMETO de escopolamina + dipirona sódica comprimido 10mg+250mg | COMP. | 2.500 | R$0,70 | R$1.750,00 |
| 812 | N-BUTILBROMETO de escopolamina + dipirona sódica solução oral gotas 6,67mg+333,4mg frasco 20ml | FR | 200 | R$15,87 | R$3.173,33 |
| 813 | NIFEDIPINO 10 mg - cápsula ou comprimido | COMP. | 2.250 | R$0,25 | R$562,50 |
| 814 | NIMESULIDA 100mg comprimido | COMP. | 31.000 | R$0,21 | R$6.406,67 |
| 815 | NISTATINA creme vaginal 25.000UI- 60G com aplicador | BISN | 1.000 | R$16,14 | R$16.136,67 |
| 816 | NISTATINA suspensão oral 100.000 ui/ml 50 ml | FR | 125 | R$12,60 | R$1.575,00 |
| 817 | NITROFURANTOÍNA cápsula 100 mg | COMP. | 11.750 | R$0,57 | R$6.658,33 |
| 818 | NORETISTERONA comprimido 0,35 mg | COMP. | 750 | R$0,45 | R$337,50 |
| 819 | NORETISTERONA, enantato de + estradiol, valerato de solução injetável 50 mg + 5 mg | AMP. | 2.000 | R$16,83 | R$33.660,00 |
| 820 | ÓLEO MINERAL frasco-100 ml | FR | 600 | R$7,65 | R$4.590,00 |
| 821 | OMEPRAZOL cápsula 20 mg | COMP. | 90.500 | R$0,12 | R$10.558,33 |
| 822 | OXIBUTININA 5mg - comprimido | COMP. | 5.000 | R$2,32 | R$11.600,00 |
| 823 | OXIBUTININA solução oral 1mg/ml frasco com 120ml | FR | 125 | R$110,95 | R$13.868,75 |
| 824 | PAPAÍNA 2% 30g | BISN. | 400 | R$56,25 | R$22.500,00 |
| 825 | PARACETAMOL comprimido 500 mg | COMP. | 27.500 | R$0,18 | R$4.950,00 |
| 826 | PARACETAMOL comprimido 750 mg | COMP. | 15.000 | R$0,36 | R$5.400,00 |
| 827 | PARACETAMOL solução oral 200 mg/ml 10 ml | FR | 1.950 | R$2,59 | R$5.050,00 |
| 828 | PASTA D' ÁGUA pasta 100g | FR | 200 | R$10,71 | R$2.142,00 |
| 829 | PERMETRINA loção 5% 60 ml | FR | 100 | R$5,97 | R$596,67 |
| 830 | PREDNISOLONA, fosfato sódico de solução oral 4,02 (equivalente a 3 mg de prednisolona/ml) 100 ml | FR | 1500 | R$10,65 | R$15.970,00 |
| 831 | PREDNISONA comprimido 20 mg | COMP. | 18.200 | R$0,43 | R$7.826,00 |
| 832 | PREDNISONA comprimido 5 mg | COMP. | 6.250 | R$0,14 | R$854,17 |
| 833 | PROMETASINA comprimido 25 mg | COMP. | 30.000 | R$0,43 | R$12.900,00 |
| 834 | PROPRANOLOL, cloridrato de comprimido 40 mg | COMP. | 70.000 | R$0,07 | R$4.900,00 |
| 835 | PROTETOR SOLAR FPS 50,200 ML | UND | 50 | R$38,50 | R$1.925,00 |
| 836 | RANITIDINA, cloridrato de comprimido 150 mg | COMP. | 15.000 | R$0,23 | R$3.400,00 |
| 837 | RANITIDINA, cloridrato xarope 15mg/ml frasco-120 ml | FR | 800 | R$1,13 | R$901,33 |
| 838 | RIVAROXABANA, comprimido 10mg | COMP. | 15.000 | R$1,11 | R$16.600,00 |
| 839 | RIVAROXABANA, comprimido 15mg | COMP. | 18.000 | R$1,26 | R$22.680,00 |
| 840 | RIVAROXABANA, comprimido 20mg | COMP. | 20.000 | R$1,47 | R$29.333,33 |
| 841 | ROSUVASTATINA 10MG CPR | COMP | 2.750 | R$0,61 | R$1.677,50 |
| 842 | SACCAROMYCES cerevisae 100 milhões/ml suspensão oral flaconete 5ml para uso adulto | FLAC | 300 | R$13,50 | R$4.050,00 |
| 843 | SACCAROMYCES cerevisae 50 milhões/ml suspensão oral flaconete 5ml para uso pediatrico | FLAC | 500 | R$14,85 | R$7.425,00 |
| 844 | SAIS PARA REIDRATAÇÃO oral pó para solução oral sachê 27,9g uso adulto e pediatrico. | SACHÊ | 225 | R$2,03 | R$456,00 |
| 845 | SALBUTAMOL, sulfato de aerossol oral 100 µg dose- 200 DOSES | FR | 800 | R$34,09 | R$27.272,00 |
| 846 | SALBUTAMOL, sulfato de aerossol oral 100 µg dose- 60 DOSES | FR | 1.000 | R$40,89 | R$40.886,67 |
| 847 | SIMETICONA 40mg comprimido | COMP. | 25.000 | R$0,18 | R$4.500,00 |
| 848 | SIMETICONA 75mg/ml - gotas | FR | 3.000 | R$3,15 | R$9.450,00 |
| 849 | SINVASTATINA comprimido 20 mg | COMP. | 90.000 | R$0,18 | R$16.200,00 |
| 850 | SINVASTATINA comprimido 40 mg | COMP. | 40.500 | R$0,45 | R$18.225,00 |
| 851 | SITAGLIPTINA 50mg - comprimido | COMP. | 1.250 | R$5,85 | R$7.312,50 |
| 852 | SUCCINATO DE SOLIFENACINA 10MG | COMP | 750 | R$16,79 | R$12.590,00 |
| 853 | SULFADIAZINA comprimido 500 mg | COMP. | 1.000 | R$0,25 | R$250,00 |
| 854 | SULFADIAZINA de prata pasta 1% pt 400g | POTE | 120 | R$89,82 | R$10.778,40 |
| 855 | SULFADIAZINA de prata pasta 1% pt 50g | BISN | 800 | R$13,55 | R$10.837,33 |
| 856 | SULFAMETOXAZOL + trimetoprima comprimido 400 mg + 80 mg | COMP. | 12.000 | R$0,45 | R$5.400,00 |
| 857 | SULFAMETOXAZOL + trimetoprima suspensão oral 40 mg + 8 mg/ml-100 ml | FR | 350 | R$8,55 | R$2.992,50 |
| 858 | SULFATO DE ATROPINA colírio 1% frasco 5ml | FR | 9 | R$23,63 | R$212,64 |
| 859 | SULFATO de neomicina + bacitracina pomada dermatológica 5mg + 250ui/g 15g | BISN. | 2.700 | R$6,60 | R$17.811,00 |
| 860 | SULFATO de salbutamol comprimido 2mg | COMP. | 400 | R$0,86 | R$342,67 |
| 861 | SULFATO de salbutamol xarope 2mg/5ml frasco 100ml | FR | 200 | R$3,99 | R$797,33 |
| 862 | SULFATO de zinco 4 mg/ml - xarope | FR | 85 | R$39,60 | R$3.366,00 |
| 863 | SULFATO ferroso 25mg/ml solução oral gotas-30ml | FR | 800 | R$2,28 | R$1.821,33 |
| 864 | SULFATO ferroso comprimido 40mg | COMP. | 60.000 | R$ 0,09 | R$5.400,00 |
| 865 | SULFATO ferroso, xarope 5mg/ml-60 ml | FR | 200 | R$ 7,52 | R$1.503,33 |
| 866 | TIAMINA, cloridrato de comprimido 300 mg | COMP. | 400 | R$ 0,48 | R$190,67 |
| 867 | TIAMINA+PIRIDOXINA+NICOTINAMINA+RIBOFLAVINA+PANTETONATO COMP. | COMP | 20.500 | R$ 0,12 | R$2.391,67 |
| 868 | TIMOLOL, maleato de colírio 0,25%-5 ml | FR | 40 | R$ 5,74 | R$229,60 |
| 869 | TIMOLOL, maleato de colírio 0,5%-5 ml | FR | 125 | R$ 18,00 | R$2.250,00 |
| 870 | TROPICAMIDA colírio 1%, solução oftalmica estéril para uso tópico oftálmico, frasco contendo 5ml | FR | 400 | R$ 46,78 | R$18.712,00 |
| 871 | VALERATO DE BETAMETASONA 0,5mg+ Sulfato de Gentamicina 1mg+ Tolfnaftato 10mg+ Clioquinol 10mg, pomada contendo 10G | BISN | 30 | R$ 62,76 | R$1.882,70 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO |  |  |  |  | R$ 3.151.452,20 |

GRUPO 09

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID | QTD | V. UNIT. | V. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 872 | AMITRIPTILINA, cloridrato de comprimido 25 mg | COMP | 70.000 | R$ 0,14 | R$9.566,67 |
| 873 | AMITRIPTILINA, cloridrato de comprimido 75 mg | COMP | 20.000 | R$ 0,86 | R$17.133,33 |
| 874 | BIPERIDENO, cloridrato de comprimido 2 mg liberação controlada | COMP | 80.000 | R$ 0,59 | R$46.933,33 |
| 875 | BIPERIDENO, lactato de, solução injetável 05mg/Ml- 1ml | AMP | 1500 | R$ 7,02 | R$10.530,00 |
| 876 | BROMAZEPAM 6mg comprimido | COMP | 5.000 | R$ 0,45 | R$2.250,00 |
| 877 | CARBAMAZEPINA comprimido 200 mg | COMP | 80.000 | R$ 0,41 | R$32.533,33 |
| 878 | CARBAMAZEPINA comprimido 400 mg | COMP | 20.000 | R$ 1,92 | R$38.333,33 |
| 879 | CARBAMAZEPINA CR, comprimidos divisíveis de liberação controlada de 400mg. | COMP | 15.000 | R$ 6,66 | R$99.900,00 |
| 880 | CARBAMAZEPINA xarope 20 mg/mL- 100 mL | Fr | 10.000 | R$ 21,42 | R$214.200,00 |
| 881 | CARBONATO DE LÍTIO comprimido 300 mg | COMP | 60.000 | R$ 0,50 | R$29.800,00 |
| 882 | CARBONATO DE LÍTIO CR comprimidos divisíveis de liberação controlada 450 mg | COMP | 15.000 | R$4,82 | R$72.250,00 |
| 883 | CITALOPRAM, comprimido 20mg. | COMP | 20.000 | R$1,96 | R$39.200,00 |
| 884 | CLOMIPRAMINA cloridrato de, comprimido 75mg. | COMP | 3.000 | R$4,73 | R$14.180,00 |
| 885 | CLOMIPRAMINA, cloridrato de comprimido 25 mg | COMP | 30.000 | R$2,61 | R$78.300,00 |
| 886 | CLONAZEPAM 0,5 mg | COMP | 20.000 | R$0,16 | R$3.200,00 |
| 887 | CLONAZEPAM 2mg | COMP | 120.000 | R$0,12 | R$14.000,00 |
| 888 | CLONAZEPAM solução oral 2,5 mg/mL -20 mL | Fr | 1.200 | R$5,49 | R$6.5800,00 |
| 889 | CLORIDRATO DE MIDAZOLAM solução injetável 50mg/ml ampola 3ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV | AMP | 1500 | R$3,96 | R$5.940,00 |
| 890 | CLORIDRATO DE MIDAZOLAM solução injetável 50mg/ml ampola 5ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV | AMP | 1200 | R$5,20 | R$6.240,00 |
| 891 | CLORIDRATO DE MIDAZOLAM solução injetável 5mg/ml ampola 10ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV | AMP | 500 | R$5,34 | R$2.668,33 |
| 892 | CLORIDRATO DE CETAMINA S(+) solução injetável 50mg/ml ampola 2ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV) | FR-AMP | 150 | R$48,02 | R$7.202,50 |
| 893 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA solução injetável 5mg/ml ampola 5ml para uso intramuscular (IM) | AMP | 800 | R$4,41 | R$3.528,00 |
| 894 | CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA solução injetável 50mg/ml ampola 10ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV) | AMP | 500 | R$163,80 | R$81.900,00 |
| 895 | CITRATO DE SULFENTANIL solução injetável 50mcg/ml ampola 1ml para uso intravenoso/espinhal (IV/espinhal) | AMP | 100 | R$5,99 | R$598,67 |
| 896 | CITRATO DE SULFENTANIL solução injetável 5mcg/ml ampola 2ml para uso espinhal (espinhal) | AMP | 100 | R$5,99 | R$598,67 |
| 897 | CITRATO DE FENTANILA solução injetável 78,5 mcg/ml (equivalente a 50mcg fentanila/ml) ampola 2ml para uso intramuscular/intravenoso/espinhal IM/IV/espinhal) | AMP | 400 | R$9,07 | R$3.628,00 |
| 898 | CITRATO DE FENTANILA solução injetavel 78,5mcg/mL, frasco ampola 5mL, a embalagem devera conter a impressao "venda proibida pelo comercio. | AMP | 600 | R$6,91 | R$4.146,00 |
| 899 | CLORPROMAZINA, cloridrato de comprimido 100 mg | COMP | 50.000 | R$0,61 | R$30.500,00 |
| 900 | CLORPROMAZINA, cloridrato de comprimido 25 mg | COMP | 80.000 | R$0,90 | R$72.000,00 |
| 901 | CLORPROMAZINA, cloridrato de solução oral mg/mL -20 Ml | Fr | 2.400 | R$18,88 | R$45.312,00 |
| 902 | DIAZEPAM comprimido 10 mg | COMP | 80.000 | R$0,12 | R$9.333,33 |
| 903 | DIAZEPAM comprimido 5 mg | COMP | 40.000 | R$1,14 | R$5.466,67 |
| 904 | DIAZEPAM solução injetável 5mg/ml ampola 2ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV) | AMP | 4.000 | R$2,03 | R$8.106,67 |
| 905 | ETOMIDATO solução injetáve 2mg/ml ampola 10ml para uso intravenoso (IV) | AMP | 500 | R$28,67 | R$14.333,33 |
| 906 | FENITOÍNA sódica comprimido 100 mg | COMP | 50.000 | R$0,45 | R$22.500,00 |
| 907 | FENITOÍNA sódica solução injetável 50mg/ml ampola 5ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV) | AMP | 600 | R$5,99 | R$3.592,00 |
| 908 | FENOBARBITAL comprimido 100 mg | COMP | 70.000 | R$6,55 | R$458.500,00 |
| 909 | FENOBARBITAL solução oral 40 mg/mL 20 mL | Fr | 3.000 | R$10,76 | R$32.270,00 |
| 910 | FENOBARBITAL sódico solução injetável 100mg/ml ampola 2ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV) | AMP | 500 | R$6,55 | R$3.275,00 |
| 911 | FLUOXETINA, cloridrato de cápsula ou comprimido 20 mg | COMP | 70.000 | R$0,32 | R$22.166,67 |
| 912 | FLUMAZENIL solução injetável 0,1mg/ml ampola 5ml para uso intravenoso (IV) | AMP | 500 | R$21,96 | R$10.980,00 |
| 913 | HALOPERIDOL comprimido 1 mg | COMP | 35.000 | R$0,39 | R$13.533,33 |
| 914 | HALOPERIDOL comprimido 5 mg | COMP | 70.000 | R$0,57 | R$39.666,67 |
| 915 | HALOPERIDOL solução oral 2 mg/mL- 20 mL | Fr | 5.000 | R$9,18 | R$45.900,00 |
| 916 | HALOPERIDOL solução injetável 5mg/mL-1 mL | AMP | 2.000 | R$5,31 | R$10.620,00 |
| 917 | HALOPERIDOL, decanoato de solução injetável 50 mg/ML - 1mL | AMP | 3.000 | R$14,36 | R$43.070,00 |
| 918 | LEVOMEPROMAZINA, maleato de, comprimido 100mg. | COMP | 30.000 | R$1,60 | R$48.000,00 |
| 919 | LEVOMEPROMAZINA, maleato de, comprimido 25mg. | COMP | 40.000 | R$1,47 | R$58.666,67 |
| 920 | LEVOMEPROMAZINA, maleato de, 40mg/mL frasco-20mL | Fr | 3.000 | R$25,23 | R$75.680,00 |
| 921 | MISOPROSTOL, comprimido vaginais, 250mcg | COMP | 400 | R$101,25 | R$40.500,00 |
| 922 | MORFINA, sulfato solução injetável 0,2mg/ml ampola 1ml sem conservantes para uso intramuscular/intravenoso/epidural/intratecal (IM/IV/epidural/IT) | AMP | 500 | R$13,95 | R$6.975,00 |
| 923 | MORFINA, sulfato solução injetável 10mg/ml ampola 1ml sem conservantes para uso intramuscular/intravenoso/epidural/intratecal (IM/IV/epidural/IT) | AMP | 1500 | R$9,34 | R$14.010,00 |
| 924 | NALOXONA, cloridato solução injetável 0,4 mg/ml | AMP | 300 | R$12,27 | R$3.680,00 |
| 925 | NORTRIPTILINA, cloridrato de cápsula 25 mg | COMP | 40.000 | R$0,79 | R$31.600,00 |
| 926 | NORTRIPTILINA, cloridrato de cápsula 50 mg | COMP | 40.000 | R$1,53 | R$61.200,00 |
| 927 | OXCARBAMAZEPINA 300 mg comprimido | COMP | 6.000 | R$0,18 | R$1.080,00 |
| 928 | OXCARBAZEPINA, suspensão oral 6% frasco-100mL. | Fr | 1.500 | R$106,18 | R$159.270,00 |
| 929 | PAROXETINA, cloridrato de, comprimido 10mg. | COMP | 500 | R$1,44 | R$720,00 |
| 930 | PERICIAZINA, solução oral 1% frasco-20mL. | Fr | 300 | R$26,53 | R$7.959,00 |
| 931 | PERICIAZINA, solução oral 4% frasco-20mL. | Fr | 300 | R$57,58 | R$17.274,00 |
| 932 | PETIDINA solução injetável 50mg/ml ampola 2ml | AMP | 1000 | R$5,16 | R$5.156,67 |
| 933 | PREGABALINA 75mg - comprimido | COMP | 6.000 | R$0,45 | R$2.700,00 |
| 934 | PREGABALINA 150mg - comprimido | COMP | 6.000 | R$1,98 | R$11.880,00 |
| 935 | PROMETASINA comprimido 25 mg | COMP. | 70.000 | R$0,43 | R$30.100,00 |
| 936 | PROMETASINA, injavel 25mg/2ml | AMP | 500 | R$8,08 | R$4.040,00 |
| 937 | PROPOFOL emulsão injetável 10mg/mL frasco/ampola 20mL para uso intravenoso (IV) | FR/AMP | 600 | R$26,55 | R$15.930,00 |
| 938 | RISPERIDONA 1mg | COMP | 70.000 | R$0,25 | R$17.500,00 |
| 939 | RISPERIDONA 2mg | COMP | 60.000 | R$0,36 | R$21.600,00 |
| 940 | RISPERIDONA 3mg. | COMP | 50.000 | R$0,32 | R$15.833,33 |
| 941 | RISPERIDONA 1mg/ml - solução oral | Fr | 1.500 | R$20,61 | R$30.915,00 |
| 942 | SERTRALINA, cloridrato de, comprimido revestido 100mg. | COMP | 10.000 | R$0,75 | R$7.466,67 |
| 943 | SERTRALINA, cloridrato de, comprimido revestido 50mg. | COMP | 30.000 | R$0,27 | R$8.100,00 |
| 944 | TIORIDAZINA, cloridrato de, comprimido 100mg | COMP | 30.000 | R$3,45 | R$103.400,00 |
| 945 | TIORIDAZINA, cloridrato de, comprimido 50mg | COMP | 30.000 | R$1,87 | R$56.100,00 |
| 946 | TRAMADOL solução injetável 50mg/ml ampola 1ml uso intramuscular/intravenoso (IM/IV) | AMP | 1000 | R$2,84 | R$2.836,67 |
| 947 | TRAMADOL solução injetável 50mg/ml ampola 2ml uso intramuscular/intravenoso (IM/IV) | AMP | 2000 | R$3,18 | R$6.353,33 |
| 948 | VALPROATO de sódio ou ácido valpróico Cápsula ou comprimido 288 mg (equivalente a 250mg ácido valpróico) | COMP | 25.000 | R$0,88 | R$22.000,00 |
| 949 | VALPROATO de sódio ou ácido valpróico comprimido 576 mg (equivalente a 500 mg ácido valpróico) | COMP | 60.000 | R$1,78 | R$106.800,00 |
| 950 | VALPROATO de sódio ou ácido valpróico solução oral ou xarope 57,624 mg/mL (equivalente a 50 mg ácido valpróico/mL) 100 mL | Fr | 4.000 | R$14,16 | R$56.626,67 |
| 951 | VENLAFAXINA, cloridrato de, comprimido 150 mg. | COMP | 7.000 | R$7,09 | R$49.630,00 |
| 952 | VENLAFAXINA, cloridrato de, comprimido 75 mg. | COMP | 7.000 | R$2,66 | R$18.596,67 |
| 953 | VENLAFAXINA, cloridrato de, comprimido 37,5 mg. | COMP | 5.000 | R$0,93 | R$4.633,33 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO |  |  |  |  | R$ 2.904.381,00 |