PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2025

PROCESSO Nº18765/2025

APENDICE I

Estudo Técnico Preliminar

- Informações Básicas

Categoria do objeto: Aquisição de bens comuns

| Área Requisitante | Responsável |
| --- | --- |
| Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF | Kayo Lima Gomes |

- Descrição da Necessidade.

Fundamentação: descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. (Art. 18 do § 1° Inciso I da Lei 14.133/2021.)

A presente contratação tem por objetivo atender à necessidade emergencial de aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados à Farmácia Pública Municipal e ao Complexo Hospitalar de Santa Helena de Goiás, a fim de garantir a continuidade e a eficiência dos serviços de assistência à saúde prestados à população.

A demanda decorre de situações que inviabilizaram o pleno atendimento das unidades de saúde supracitadas, entre as quais destacam-se:

- Objetos referente cancelamento do cadastro das empresas fornecedoras vinculadas às Atas de Registro de Preços nº 003/2025, nº 031/2025, nº 019/2025, nº 021/2025 e nº 056/2025.

- Objetos frustrados do processo de convocação das empresas classificadas que não apresentaram aceite ou condições de fornecimento dos itens licitados em decorrência do cancelamento das ARPs supracitadas;

- Inclusão de objetos decorrentes de decisão judicial (mandado de segurança) que determinou a necessidade de ajuste no rol de itens a serem contratados;

- Itens declarados fracassados e/ou desertos do Pregão Eletrônico nº 003/2025, os quais permanecem sem cobertura contratual e exigem nova licitação para suprimento da demanda.

- Medicamentos oriundos dos Pregões Eletrônicos nº 002/2025 e nº 003/2025 que em razão do aumento expressivo no número de atendimentos e prescrições médicas, ocasionado por fatores sazonais, resultando em maior consumo de determinados itens não previstos na estimativa inicial de consumo. Ressalta-se que, embora o planejamento tenha se baseado no histórico de consumo e na média mensal dos anos anteriores, as variações ocorridas extrapolaram as previsões, tornando necessária nova aquisição para evitar desabastecimento e garantir a continuidade dos serviços essenciais à população.

Diante desses fatores, torna-se imprescindível promover nova contratação, de forma a restabelecer o fornecimento regular de insumos essenciais e evitar o desabastecimento de medicamentos e materiais hospitalares nas unidades da rede pública municipal.

A falta desses itens compromete diretamente a continuidade dos serviços médicos e farmacêuticos, podendo causar prejuízos à saúde da população, especialmente aos pacientes em tratamento contínuo e aos atendimentos de urgência e emergência realizados no Complexo Hospitalar.

Portanto, a contratação se mostra necessária, urgente e de interesse público, visando assegurar o funcionamento ininterrupto dos serviços de saúde, o cumprimento das metas do Plano Municipal de Saúde e a manutenção da assistência farmacêutica e hospitalar no âmbito do Município de Santa Helena de Goiás.

- Demonstração do Alinhamento da Contratação com o Planejamento da Administração.

Fundamentação: Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração; (Art. 18 do § 1° inciso II da Lei 14.133/21)

A presente contratação está integralmente alinhada ao planejamento estratégico e orçamentário da Administração Municipal, em especial às diretrizes e metas estabelecidas no Plano Municipal de Saúde, na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), na Lei Orçamentária Anual (LOA) e no Plano Anual de Contratações (PAC) do exercício de 2025.

O Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena de Goiás possui como uma de suas prioridades a garantia da continuidade e da qualidade dos serviços de atenção à saúde, o que depende diretamente da disponibilidade permanente de medicamentos e materiais hospitalares nas unidades básicas e no Complexo Hospitalar.

A aquisição ora proposta visa recompor o estoque de insumos essenciais, comprometido em razão dos fatos mencionados anteriormente.

Dessa forma, a contratação representa uma ação corretiva e estratégica dentro do planejamento da Administração, assegurando a execução das políticas públicas de saúde e o atendimento às demandas essenciais da população.

Além disso, o objeto da contratação está previsto no Plano Anual de Contratações, como item indispensável ao funcionamento da rede municipal de saúde, reforçando sua compatibilidade com o planejamento institucional e com os objetivos de eficiência e economicidade na gestão dos recursos públicos.

Portanto, esta demanda está em conformidade com os instrumentos de planejamento da Administração Pública Municipal, observando o princípio da continuidade do serviço público e o dever constitucional de garantir o direito à saúde.

- Requisitos da Contratação.

Fundamentação: Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução. (Art. 18 do § 1° Inciso III da Lei 14.133/2021)

Os bens têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos neste processo, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Os medicamentos a serem adquiridos se enquadram como bens comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado.

Os medicamentos serão adquiridos de acordo com a demanda, em aquisições parceladas, para qual foi escolhido o Sistema de Registro de Preços, através de Licitação, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com modo de disputa aberto, para futura e eventual contratação, conforme Decreto nº 035/2025 e artigos 82 ao 86 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Os medicamentos objeto da aquisição deve ser entregues de acordo com a Ordem de Fornecimento, em 05 (cinco) dias úteis, devendo ser realizado de segunda a sexta-feira, das 08h às 10h e das 13h às 16h, no seguinte endereço: Central de Abastecimento Farmacêutico, no endereço Rua José da Silva Galvão, 165, Centro, Santa Helena de Goiás - GO, ao lado do INSS.

Ainda que sejam bens comuns, nos termos do parágrafo único do artigo 85 do Decreto Municipal nº 035/2025 c/c inciso XIII do artigo 6º da Lei 14.133/2021, alguns requisitos específicos para a contratação devem ser atendidos, haja vista se enquadrar em legislação especial.

O artigo 67 da Lei 14133/2021 elenca os documentos que poderão ser exigidos para a comprovação da capacidade técnica do licitante. No caso da aquisição de medicamentos, os requisitos de habilitação técnica devem ser os necessários para comprovar o atendimento ao disposto na legislação sanitária para a comercialização de medicamentos no território nacional - Lei Federal nº 6.360/1976 e normativas correlatas.

Compete à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, distribuição e importação de medicamentos, anuir com a importação e exportação e conceder registro desses produtos (art. 7º, incisos VII a IX, da Lei 9.782/1999). Os documentos que devem ser apresentados para atestar a legitimidade do fornecedor e o registo do produto junto à Anvisa são os seguintes:

- Autorização de Funcionamento de Empresa - AFE;

- Autorização de Funcionamento Especial - AE;

- Declaração do Detentor de Registro – DDR;

- Alvará Sanitário ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal;

- Comprovação de regularidade do farmacêutico responsável no CRF.

Abaixo estão relacionadas informações sobre cada um dos documentos acima mencionados:

a) Autorização de Funcionamento de Empresa – AFE: ato de competência da Anvisa que permite o funcionamento de empresas ou estabelecimentos, instituições e órgãos, mediante o cumprimento

dos requisitos técnicos e administrativos constantes da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 16/2014.

A AFE é exigida de empresas que realizem atividades de armazenamento, distribuição, embalagem, expedição, exportação, extração, fabricação, fracionamento, importação, produção, purificação, reembalagem, síntese, transformação e transporte de medicamentos e insumos farmacêuticos destinados ao uso humano, produtos para saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes, saneantes e envase ou enchimento de gases medicinais;

b) Autorização Especial – AE: ato em que a Anvisa permite o exercício das atividades acima descritas que envolvam insumos farmacêuticos, medicamentos e substâncias sujeitas a controle especial, bem como o plantio, o cultivo e a colheita de plantas das quais possam ser extraídas substâncias sujeitas a controle especial, mediante comprovação de requisitos técnicos e administrativos específicos, constantes na RDC nº 16/2014.

c) Caso a importação de medicamento seja feita por um terceiro e não pelo detentor do registro do medicamento na Anvisa, além da exigência do AFE, é necessária a Declaração do Detentor de Registro – DDR.

Por meio dessa declaração, a empresa detentora da regularização do produto autoriza uma outra empresa a realizar a atividade exclusiva de importação terceirizada (RDC nº 81/2008). Consoante a RDC nº 81/2008, “detentor do documento de regularização do produto” é a designação dada ao titular do registro, do cadastro, da autorização de modelo, do comunicado, da notificação ou do protocolo pertinente do bem ou produto perante a Anvisa. A DDR é um documento de extrema relevância no fluxo de análise do processo de importação, pois garante a ciência do detentor da regularização de que toda obrigação sobre o produto em território nacional é de sua responsabilidade, não sendo possível tal transferência para outra empresa.

d) Alvará Sanitário ou Licença sanitária estadual ou municipal do fornecedor, a teor do previsto na Lei Federal nº 5.991/1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos.

e) Comprovação de regularidade do farmacêutico responsável: no Conselho Regional de Farmácia, conforme prevê a Resolução nº 577/2013 do Conselho Federal de Farmácia.

De mais a mais, o vencedor do item deverá apresentar o Certificado de Boas Práticas de Fabricação, se for o caso, e o Certificado de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem para os produtos abrangidos pela RDC nº 497, de 20 de maio de 2021, quando da entrega do produto.

Cumpre salientar que a empresa sem autorização de funcionamento do órgão sanitário competente comete infração sanitária e está sujeita a pena de advertência, interdição, cancelamento de autorização e de licença e/ou multa, de acordo com o artigo 10, inciso IV, da Lei Federal nº 6.437/1977.

Ainda, registra-se que não haverá exclusividade e/ou reserva de cotas para microempresas/EPP/Equiparadas (incisos I e III do artigo 48 da LC 123/2006), com base no inciso III do artigo 49 da mesma Lei Complementar 123/2006 c/c parágrafo único do artigo 10 do Decreto Municipal 112/2018, em razão de não ser vantajoso para a administração pública, podendo acarretar a possível perda de economia de escala.

Quanto à sustentabilidade, além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratação Sustentáveis:

- A licitante além de atender a todas as obrigações advindas deste ETP, TR e edital e de seus anexos, deverá ainda, no processo de produção e comercialização de seus medicamentos, adotar, no que couberem, práticas de sustentabilidade ambiental respeitando as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

- Acondicionar os medicamentos utilizados, preferencialmente, em embalagem individual adequada com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

- Adotar medidas necessárias para evitar, atenuar ou reparar os impactos resultantes de sua atividade, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis;

- licitante vencedora deverá atender as recomendações e os Atos Normativos da ANVISA, quanto aos padrões de qualidade e critérios de sustentabilidade ambiental, de forma a promover o desenvolvimento sustentável, de acordo com o Art. 11 da Lei nº 14.133/2021.

No que tange à indicação de marcas, ressalta-se que os medicamentos acompanhados da redação “Processos Judicializados a exigência da marca se dá em razão do cumprimento à Decisão Judicial” deverão ser adquiridos em função da marca descrita, por se tratar de cumprimento de Decisão Judicial.

Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, por tratar-se de produtos com pagamento efetuado mediante a entrega e ateste da nota fiscal.

A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir total ou parcialmente o objeto dessa licitação a terceiros ou a eles associar-se sem prévia autorização da Contratante sob pena da imediata rescisão do contrato e demais sanções aplicáveis Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Não será exigida amostra, visto que, no momento da entrega dos medicamentos podem ser rejeitados se porventura estiverem em desacordo com as especificações exigidas no Termo de Referência ou quando acondicionados de forma indevida.

- Estimativa das Quantidades.

Fundamentação: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala (Art. 18 inciso do § 1° IV da Lei 14.133/21)

Os quantitativos estimados para a aquisição pleiteada têm como parâmetro as dispensações registradas no Sistema de Gestão do Ministério da Saúde HORUS.

| ITEM | DESCRIÇÃO - INJETAVEIS | UN. MEDIDA | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACICLOVIR 250 MG PÓ LIOFILIZADO | BOLSA | 300 |
| 2 | ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML 5ML | AMPOLA | 2.000 |
| 3 | ALTEPLASE 50MG + DILUENTE 50ML | AMPOLA | 60 |
| 4 | AMINOFILINA 24MG/ML 10ML | AMPOLA | 700 |
| 5 | AMOXICILINA SODICA 1000MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 200MG | AMPOLA | 2.400 |
| 6 | AZUL DE METILENO 10MG/5ML | FRASCO/AMPOLA | 100 |
| 7 | BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000 UI | FRASCO AMPOLA | 100 |
| 8 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI | AMPOLA | 800 |
| 9 | BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML | AMPOLA | 1.000 |
| 10 | BROMOPRIDA 5MG/2ML | AMPOLA | 15.000 |
| 11 | CEFEPIMA 1 G PO PARA SOLUCAO | AMPOLA | 1.500 |
| 12 | CEFTAZIDIMA 1G PO PARA SOLUCAO INTRAVENOSO OU INTRAMUSCULAR | FRASCO | 3.000 |
| 13 | CIPROFLOXACINO 2MG/ML PVC SISTEMA FECHADO (200ML) | FRASCO | 600 |
| 14 | CLINDAMICINA 600 MG/ML (4ML) | AMPOLA | 2.000 |
| 15 | CLORETO DE POTASSIO 19,1% (10ML) | AMPOLA | 600 |
| 16 | CLORETO DE SÓDIO 20% 10ML | AMPOLA | 800 |
| 17 | CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% PESADA ESTERIL EM ESTOJOS ESTERELIZADOS (4ML). MARCA ACEITAVEL CRISTALIA CONFORME PARECER | AMPOLA | 900 |
| 18 | CLORIDRATO DE LEVOBUPIVACAINA COM HEMITARTARATO DE EPINEFRINA 0,50% (5MG/ML) 1:200.000 EM EPINEFRINA SOLUÇÃO INJETAVEL 20 ML - ESTOJO ESTERELIZADO MARCA ACEITAVEL CRISTALIA CONFORME PARECER TÉCNICO | AMPOLA | 180 |
| 19 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% COM VASO FRACO 20 ML | AMPOLA | 600 |
| 20 | CLORIDRATO ETILEFRINA 10MG/ML (1 ML) | AMPOLA | 600 |
| 21 | CLORIDRATO DE REMIFENTANIL 2 MG - PÓ LIOFILIZADO MARCA ACEITAVEL CRISTALIA CONFORME PARECER TÉCNICO | FRASCO | 50 |
| 22 | CLORPROMAZINA 25MG/5ML | AMPOLA | 200 |
| 23 | DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML 2ML | AMPOLA | 200 |
| 24 | DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML 3ML | AMPOLA | 5.000 |
| 25 | DIMENIDRINATO 5MG/ML + PIRIDOXINA 3 MG/ML + FRUTOSE 100MG/ML + GLICOSE 10 MG/ML AMP. 10 ML | AMPOLA | 2.000 |
| 26 | DIMENIDRINATO 50 MG/ML +PIRIDOXINA 50 MG/ML INJ 1 ML | AMPOLA | 2.000 |
| 27 | DOBUTAMINA 12,5MG/ML 20ML | AMPOLA | 500 |
| 28 | ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/ML 4ML | AMPOLA | 4.000 |
| 29 | EPINEFRINA 1MG/ML 1ML | AMPOLA | 3.600 |
| 30 | ERGOMETRINA 0,2 MG/ML 1ML | AMPOLA | 2.000 |
| 31 | ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML | AMPOLA | 10.000 |
| 32 | ESCOPOLAMINA 4 mg/ml + DIPIRONA 500 mg/ml - AMPOLA 5ML | AMPOLA | 2.000 |
| 33 | FENITOÍNA 50MG/5ML | AMPOLA | 900 |
| 34 | FENOBARBITAL 200MG/ML 1ML | AMPOLA | 200 |
| 35 | FENTANILA 0,05MG/ML 10ML | AMPOLA | 1.500 |
| 36 | FITOMENADIONA 10MG/ML (1ML) | AMPOLA | 3.000 |
| 37 | FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML | AMPOLA | 200 |
| 38 | FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML | AMPOLA | 6.000 |
| 39 | GLICOSE 50%, FRASCO 10 ML | AMPOLA | 1.000 |
| 40 | GLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML | AMPOLA | 200 |
| 41 | HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML | AMPOLA | 600 |
| 42 | HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML | AMPOLA | 800 |
| 43 | HIDROCORTISONA 100MG | AMPOLA | 3.000 |
| 44 | ISOSSORBIDA 10MG/ML 1ML | AMPOLA | 300 |
| 45 | LEVOFLOXACINO HEMIIDRATADO 5MG/ML 100ML | FRASCO | 800 |
| 46 | MEROPENÉM 1G | FRASCO | 600 |
| 47 | METARAMINOL 10MG/1ML | AMPOLA | 200 |
| 48 | METILPREDNISOLONA 500MG/8ML - IM/EV | AMPOLA | 800 |
| 49 | METRONIDAZOL 0,5% BOLSA DE 100 ML | BOLSA | 3.000 |
| 50 | MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML | AMPOLA | 300 |
| 51 | MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML | AMPOLA | 500 |
| 52 | MORFINA SP 0,2MG/ML 1ML | AMPOLA | 800 |
| 53 | MORFINA 10MG/1ML | AMPOLA | 1.000 |
| 54 | MORFINA SP 1MG/ML 2ML | AMPOLA | 2.000 |
| 55 | NALBUFINA 10MG/ML 1ML | AMPOLA | 600 |
| 56 | NALOXONA 0,4MG/1ML | AMPOLA | 200 |
| 57 | NEOSTIGMINE 0,5MG/ML 1ML | AMPOLA | 1.000 |
| 58 | NITROGLICERINA 5MG/ML AMPOLA DE 5 ML | FRASCO/AMPOLA | 100 |
| 59 | NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50MG | AMPOLA | 200 |
| 60 | NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML | AMPOLA | 1.000 |
| 61 | OCITOCINA 5UI/ML 1ML | AMPOLA | 2.000 |
| 62 | ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML | AMPOLA | 12.000 |
| 63 | OXACILINA 500MG | AMPOLA | 1.500 |
| 64 | PARACETAMOL 10MG/ML INJETAVEL EM BOLSA DE 50ML | BOLSA | 600 |
| 65 | PIPERACILINA 4G +TAZOBACTAM 0,5G | AMPOLA | 2.000 |
| 66 | PROPOFOL 10MG/ML 20ML | AMPOLA | 600 |
| 67 | ROCURÔNIO 10MG/ML 5ML | AMPOLA | 300 |
| 68 | SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO 20MG/5ML | AMPOLA | 4.000 |
| 69 | SEVOFLURANO SOLUCAO 100 ML | FRASCO | 100 |
| 70 | SOLUÇÃO DE MANITOL 20% 500ML SISTEMA FECHADO EM PAREDE FLEXIVEL COM 2 SÍTIOS ISENTOS DE PVC | UNIDADE | 300 |
| 71 | SORO FISIOLÓGICO 100ML SISTEMA FECHADO EM PAREDE FLEXIVEL COM 2 SÍTIOS ISENTOS DE PVC | UNIDADE | 81.000 |
| 72 | SORO FISIOLÓGICO 250 ML SISTEMA FECHADO EM PAREDE FLEXIVEL COM 2 SÍTIOS ISENTOS DE PVC | UNIDADE | 38.000 |
| 73 | SORO FISIOLÓGICO 500 ML SISTEMA FECHADO EM PAREDE FLEXIVEL COM 2 SÍTIOS ISENTOS DE PVC | UNIDADE | 30.000 |
| 74 | SORO GLICOSADO 5% 500ML SISTEMA FECHADO EM PAREDE FLEXIVEL COM 2 SÍTIOS ISENTOS DE PVC | UNIDADE | 5.700 |
| 75 | SORO RINGER COM LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO EM PAREDE FLEXIVEL COM 2 SÍTIOS ISENTOS DE PVC | UNIDADE | 4.000 |
| 76 | SULFATO DE EFEDRINA 50 MG/ML AMPOLA DE 1 ML | AMPOLA | 600 |
| 77 | SULFATO DE MAGNÉSIO 50% 10ML | AMPOLA | 600 |
| 78 | SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML | AMPOLA | 4.000 |
| 79 | TARTARATO DE METOPROLOL 1MG/ML 5ML | AMPOLA | 100 |
| 80 | TENOXICAM 40MG | AMPOLA | 3.000 |
| 81 | VANCOMICINA 1G | AMPOLA | 600 |
| 82 | VASOPRESSINA 20U/ML AMPOLA DE 1 ML | AMPOLA | 200 |
| ITEM | DESCRIÇÃO - MATERIAIS DIVERSOS | UN. MEDIDA | QUANTIDADE |
| 83 | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13 X 4,5 26 G X 12 CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 700 |
| 84 | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X 5,5 24 G X 34 CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 384 |
| 85 | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X8 21 G X 1 CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 500 |
| 86 | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40 X 12 18 G X 1 12 CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 200 |
| 87 | AGULHA PARA ANESTESIA RAQUI Nº 22GX3 1/2, DESCARTAVÉL, PONTA TIPO QUINCKE, ESPECIAL, ATRAUMATICO, CÂNULA E PAREDES FINAS, MADRIL, AJUSTADO CANHÃO TRANSLUCIDO NA COR CINZA, LUER LOCK, EMBALAGEM EM BLISTER ESTÉRIL EM OXIDO DE ETILENO, CAIXA COM 25 UNIDADES. MARCA ACEITAVEL BD CONFORME PARECER TÉCNICO | CAIXA | 2 |
| 88 | AGULHA PARA ANESTESIA RAQUI Nº 25GX3 1/2, DESCARTAVÉL, PONTA TIPO QUINCKE, ESPECIAL, ATRAUMATICO, CÂNULA E PAREDES FINAS, MADRIL, AJUSTADO CANHÃO TRANSLUCIDO NA COR CINZA, LUER LOCK, EMBALAGEM EM BLISTER ESTÉRIL EM OXIDO DE ETILENO, CAIXA COM 25 UNIDADES. MARCA ACEITAVEL BD CONFORME PARECER TÉCNICO | CAIXA | 8 |
| 89 | AGULHA PARA ANESTESIA RAQUI Nº 26GX3 1/2, DESCARTAVÉL, PONTA TIPO QUINCKE, ESPECIAL, ATRAUMATICO, CÂNULA E PAREDES FINAS, MADRIL, AJUSTADO CANHÃO TRANSLUCIDO NA COR CINZA, LUER LOCK, EMBALAGEM EM BLISTER ESTÉRIL EM OXIDO DE ETILENO, CAIXA COM 25 UNIDADES. MARCA ACEITAVEL BD CONFORME PARECER TÉCNICO | CAIXA | 8 |
| 90 | AGULHA PARA ANESTESIA RAQUI Nº 27GX3 1/2, DESCARTAVÉL, PONTA TIPO QUINCKE, ESPECIAL, ATRAUMATICO, CÂNULA E PAREDES FINAS, MADRIL, AJUSTADO CANHÃO TRANSLUCIDO NA COR CINZA, LUER LOCK, EMBALAGEM EM BLISTER ESTÉRIL EM OXIDO DE ETILENO, CAIXA COM 25 UNIDADES. MARCA ACEITAVEL BD CONFORME PARECER TÉCNICO | CAIXA | 15 |
| 91 | ALGODÃO HIDROFILO 500G | UND | 850 |
| 92 | ATADURA DE CREPOM TIPO I MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM NO MINIMO 3 METROS QUANDO ESTICADA COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², CONFECCIONADA EM TECIDO 100 % ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. PACOTE COM 12 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. MARCA ACEITAVEL CREMER MODELO CYSNE, CONFORME PARECER TECNICO | PACOTE | 2.400 |
| 93 | ATADURA DE CREPOM TIPO I MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM NO MINIMO 3 METROS QUANDO ESTICADA COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², CONFECCIONADA EM TECIDO 100 % ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. PACOTE COM 12 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. MARCA ACEITAVEL CREMER MODELO CYSNE, CONFORME PARECER TECNICO | PACOTE | 2.400 |
| 94 | ATADURA DE CREPOM TIPO I MEDINDO 20 CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM NO MINIMO 3 METROS QUANDO ESTICADA COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², CONFECCIONADA EM TECIDO 100 % ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. PACOTE COM 12 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.MARCA ACEITAVEL CREMER MODELO CYSNE, CONFORME PARECER TECNICO | PACOTE | 2.400 |
| 95 | BOLSA COLETORA URINA SISTEMA ABERTO CAPACIDADE PARA 2.000ML BOCAL COM CORDÃO | UNIDADE | 3.400 |
| 96 | BOLSA COLETOR DE URINA PARA ADULTOS COM SISTEMA FECHADO CAPACIDADE DE 2000 ML TRANSPARENTE NA FRENTE E OPACA NO VERSO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO;PINÇA-CORTA FLUXO;PRENDEDOR; EXTENSOR COM 1,20 COMPRIMENTO; MEMBRANA EM LÁTEX AUTO-CICATRIZANTE;ALÇA DE SUSTENTAÇÃO AO LEITO;TUBO DE ESVAZIAMENTO, COM CONECTOR UNIVERSAL E COM TAMPA PROTETORA, ESTÉRIL. | UNIDADE | 400 |
| 97 | BOLSA PARA COLOSTOMIA INTESTINAL ADULTO DRENAVEL, RECORTAVAVEL DE 19MM A 64MM, UMA PEÇ4, PLANA, COR OPACA, SEM FILTRO DE CARVÃO ATIVAOO, SISTEMA DE FECHAMENTO POR CLAMP AVULSO EM POLIPROPILENO. COM ADESIVO MICROPOROSO INTEGRADO NAS BORDAS, SIMILAR A ÂRCA CONVAÍEC OU OE HELHOR QUALIDADE. MARCA ACEITAVEL CONVATEC CONFORME PARECER TÉCNICO | UNIDADE | 1.000 |
| 98 | CAIXA TERMICA CAPACIDADE 15,1 lITROS EM PLÁSTICO REVESTIDA EM POLIURETANO, SEM ABERTURA NA TAMPA. | UNIDADE | 12 |
| 99 | CAIXA TERMICA CAPACIDADE 45,4 lITROS EM PLÁSTICO REVESTIDA EM POLIURETANO, SEM ABERTURA NA TAMPA. | UNIDADE | 12 |
| 100 | CAIXA TERMICA CAPACIDADE 60 lITROS EM PLÁSTICO REVESTIDA EM POLIURETANO, SEM ABERTURA NA TAMPA. | UNIDADE | 3 |
| 101 | CANETA DE COMANDO PEDAL (CPD), CONTROLE ATRAVÉS DE PEDAL QUE ACIONA AS FUNÇÕES CORTE E COAGULAÇÃO, CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, MANDRIL PARA ELETRODOS DE 1,6mm A 2,38mm, CABO FIXO DE SILICONE COM 3,0METROS, CONECTOR ISOLADO COM PINO 3,97mm PARA CONEXÃO COM O BISTURI | UNIDADE | 40 |
| 102 | CAPA PARA VIDEO LAPAROSCOPIA DESCARTAVEL TAMNHO 125CMX25M | UNIDADE | 2.000 |
| 103 | CÂNULA DE GUEDEL Nº 0 | UNIDADE | 15 |
| 104 | CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 | UNIDADE | 15 |
| 105 | CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 | UNIDADE | 15 |
| 106 | CÂNULA DE GUEDEL Nº 3 | UNIDADE | 15 |
| 107 | CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 | UNIDADE | 15 |
| 108 | CÂNULA DE GUEDEL Nº 5 | UNIDADE | 15 |
| 109 | CÂNULA DE GUEDEL Nº 6 | UNIDADE | 15 |
| 110 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM AÇO INOX CURVA CURTA Nº 1 (7,0MM/3,5CM), - COMPOSTA POR TRÊS PEÇAS: CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL GUIA COM PONTA ARREDONDADA, COM IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO NA PARTE DO MATERIAL E LOCAL PARA FIXAÇÃO | UNIDADE | 5 |
| 111 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM AÇO INOX CURVA CURTA Nº 2 (8,0MM/4,0CM), - COMPOSTA POR TRÊS PEÇAS: CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL GUIA COM PONTA ARREDONDADA, COM IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO NA PARTE DO MATERIAL E LOCAL PARA FIXAÇÃO | UNIDADE | 5 |
| 112 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM AÇO INOX CURVA CURTA Nº 4,0 - COMPOSTA POR TRÊS PEÇAS: CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL GUIA COM PONTA ARREDONDADA, COM IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO NA PARTE DO MATERIAL E LOCAL PARA FIXAÇÃO | UNIDADE | 5 |
| 113 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM AÇO INOX CURVA CURTA Nº 5 (11,0MM/5,5CM), - COMPOSTA POR TRÊS PEÇAS: CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL GUIA COM PONTA ARREDONDADA, COM IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO NA PARTE DO MATERIAL E LOCAL PARA FIXAÇÃO | UNIDADE | 5 |
| 114 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM AÇO INOX CURVA LONGA Nº 5 (11,0MM/9,5CM), - COMPOSTA POR TRÊS PEÇAS: LONGA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL GUIA COM PONTA ARREDONDADA, COM IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO NA PARTE DO MATERIAL E LOCAL PARA FIXAÇÃO | UNIDADE | 5 |
| 115 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM AÇO INOX CURVA CURTA Nº 6 (12,0MM/6,0CM), - COMPOSTA POR TRÊS PEÇAS: CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL GUIA COM PONTA ARREDONDADA, COM IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO NA PARTE DO MATERIAL E LOCAL PARA FIXAÇÃO | UNIDADE | 5 |
| 116 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM AÇO INOX CURVA LONGA Nº 6 - COMPOSTA POR TRÊS PEÇAS: CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL GUIA COM PONTA ARREDONDADA, COM IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO NA PARTE DO MATERIAL E LOCAL PARA FIXAÇÃO | UNIDADE | 10 |
| 117 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM AÇO INOX CURVA LONGA Nº 7,5 - COMPOSTA POR TRÊS PEÇAS: CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL GUIA COM PONTA ARREDONDADA, COM IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO NA PARTE DO MATERIAL E LOCAL PARA FIXAÇÃO | UNIDADE | 10 |
| 118 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM AÇO INOX CURVA LONGA Nº 1 (7,0MM/7,5CM), - COMPOSTA POR TRÊS PEÇAS: CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL GUIA COM PONTA ARREDONDADA, COM IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO NA PARTE DO MATERIAL E LOCAL PARA FIXAÇÃO | UNIDADE | 5 |
| 119 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM AÇO INOX CURVA LONGA Nº 2 (8,0MM/8,0CM), - COMPOSTA POR TRÊS PEÇAS: CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL GUIA COM PONTA ARREDONDADA, COM IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO NA PARTE DO MATERIAL E LOCAL PARA FIXAÇÃO | UNIDADE | 5 |
| 120 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA PVC COM BALAO 2,0 MM PRODUZIDA EM PVC SILICONADO FORMATOS ARREDONDADOS E ANATOMICOS | UNIDADE | 10 |
| 121 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA PVC COM BALAO 2,5 MM PRODUZIDA EM PVC SILICONADO FORMATOS ARREDONDADOS E ANATOMICOS | UNIDADE | 10 |
| 122 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA PVC COM BALAO 3,0 MM PRODUZIDA EM PVC SILICONADO FORMATOS ARREDONDADOS E ANATOMICOS | UNIDADE | 10 |
| 123 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA PVC COM BALAO 3,5 MM PRODUZIDA EM PVC SILICONADO FORMATOS ARREDONDADOS E ANATOMICOS | UNIDADE | 10 |
| 124 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA PVC COM BALAO 4,0 MM PRODUZIDA EM PVC SILICONADO FORMATOS ARREDONDADOS E ANATOMICOS | UNIDADE | 10 |
| 125 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA PVC COM BALAO 4,5 MM PRODUZIDA EM PVC SILICONADO FORMATOS ARREDONDADOS E ANATOMICOS | UNIDADE | 10 |
| 126 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA PVC COM BALAO 5 MM PRODUZIDA EM PVC SILICONADO FORMATOS ARREDONDADOS E ANATOMICOS | UNIDADE | 10 |
| 127 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA PVC COM BALAO 5,5 MM PRODUZIDA EM PVC SILICONADO FORMATOS ARREDONDADOS E ANATOMICOS | UNIDADE | 10 |
| 128 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA PVC COM BALAO 6,0 MM PRODUZIDA EM PVC SILICONADO FORMATOS ARREDONDADOS E ANATOMICOS | UNIDADE | 20 |
| 129 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA PVC COM BALAO 6,5 MM PRODUZIDA EM PVC SILICONADO FORMATOS ARREDONDADOS E ANATOMICOS | UNIDADE | 20 |
| 130 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA PVC COM BALAO 7,0 MM PRODUZIDA EM PVC SILICONADO FORMATOS ARREDONDADOS E ANATOMICOS | UNIDADE | 40 |
| 131 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA PVC COM BALAO 7,5 MM PRODUZIDA EM PVC SILICONADO FORMATOS ARREDONDADOS E ANATOMICOS | UNIDADE | 60 |
| 132 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA PVC COM BALAO 8 MM PRODUZIDA EM PVC SILICONADO FORMATOS ARREDONDADOS E ANATOMICOS | UNIDADE | 40 |
| 133 | CATETER INTRAVENOSO SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CALIBRE 14, CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 10 |
| 134 | CATETER INTRAVENOSO SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CALIBRE 22, CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 200 |
| 135 | CATETER INTRAVENOSO SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CALIBRE 24, CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 200 |
| 136 | CLAMP UMBILICAL COM DUPLA TRAVA | UNIDADE | 200 |
| 137 | COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 LITROS. REVESTIDO DE PAPELÃO CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 20 LITROS . | UNIDADE | 1.000 |
| 138 | COLAR CERVICAL EM POLIETILENO, EVA, VELCRO E BOTÕES DE NYLON TAMANHO PP 55CMX7,6CMX12,7CM | UNIDADE | 10 |
| 139 | COLAR CERVICAL EM POLIETILENO, EVA, VELCRO E BOTÕES DE NYLON TAMANHO P 55CMX10,1CMX13,3CM | UNIDADE | 10 |
| 140 | COLAR CERVICAL EM POLIETILENO, EVA, VELCRO E BOTÕES DE NYLON TAMANHO M 55CMX12CMX13,5CM | UNIDADE | 10 |
| 141 | COLAR CERVICAL EM POLIETILENO, EVA, VELCRO E BOTÕES DE NYLON TAMANHO G 57CMX14CMX14CM | UNIDADE | 10 |
| 142 | COMPRESSAS CIRÚRGICAS CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL TIPO I MEDINDO 45X50CM, CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO QUÁDRUPLO SOBREPOSTO TIPO TELA, FIXADAS ENTRE SI, DE FORMA A EVITAR DESLIZAMENTO DAS CAMADAS, COM FIO RADIOPACO. POSSUIR COSTURAS PARA EVITAR DESFIAMENTO DAS LATERAIS E DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM FORMA DE CADARÇO DUPLO FORMANDO UMA ALÇA LIVRE CONTENDO NO MÍNIMO 30CM DE COMPRIMENTO. A COMPRESSA DEVE SER ISENTAS DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES ÓPTICOS, MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS EM PACOTES COM 50 UNIDADES. MARCA ACEITAVEL CREMER ESTRELA, CONFORME PARECER TECNICO | PACOTE | 1.200 |
| 143 | COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINCO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM QUANDO ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2, COM PESO DE 0,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTEAS DE IMPUREZAS, SUBSTANCIA GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETICOS E ALVEJANTES OPTICOS, POSSUIR DOBRAS UNIFORME E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO, EMBALADAS EM PACOTES COM 10 UNIDADES. MARCA ACEITAVEL CREMER, CONFORME PARECER TECNICO | PACOTE | 70.000 |
| 144 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO 13 FIOS - ROLO 400G | ROLO | 40 |
| 145 | DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA COM EXTENSOR COM PRESERVATIVO N°6 | UNIDADE | 4.000 |
| 146 | DRENO SUCÇÃO ESTÉRIL PORTO-VAC 3,2 MM | UNIDADE | 10 |
| 147 | ELETRODO RADIOGRÁFICO DESCARTÁVEL ADULTO, PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, IMPREGNADO COM GEL AGCL2, ADESIVO HIPOALERGÊNICO, FLEXÍVEL, PINO AÇO INOX, COM CONTRA-PINO UNIVERSAL, INDIVIDUALMENTE SELADO, PACOTE COM 50 UNIDADES | PACOTE | 1.200 |
| 148 | ELETRODO RADIOGRÁFICO DESCARTÁVEL INFANTIL, PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, IMPREGNADO COM GEL AGCL2, ADESIVO HIPOALERGÊNICO, FLEXÍVEL, PINO AÇO INOX, COM CONTRA-PINO UNIVERSAL, INDIVIDUALMENTE SELADO, PACOTE COM 50 UNIDADES | PACOTE | 15 |
| 149 | ELETRODO PARA DESFIBRILAÇÃO; MARCAPASSO; ESTIMULAÇÃO CARDÍACA; MONITORIZAÇÃO; CARDIOVERSÃO. INFANTIL (MENOR OU IGUAL A 10KG). CONECTOR COM ENTRADA QUICK-COMBO, COMPATÍVEL COM MONITOR MINDRAY, BENEHEART D2,D3,D5,D6 | UNIDADE | 2 |
| 150 | EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL. INDICADO PARA INFUSÕES DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA; CÂMARA FLEXÍVEL GOTEJADORA EM MACROGOTAS; TUBO EM PVC DE 1,50 M, ATÓXICO E APIROGÊNICO; PINÇA ROLETE PARA DOSAGEM DE VOLUME; CONECTOR LUER LOCK; ENTRADA (VÁLVULA) DE AR; FILTRO DE PARTÍCULA; INJETOR LATERAL AUTOCICATRIZANTE, ESTÉRIL | UNIDADE | 3.000 |
| 151 | EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL. INDICADO PARA INFUSÕES DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA; CÂMARA FLEXÍVEL GOTEJADORA EM MACROGOTAS; TUBO EM PVC DE 1,50 M, ATÓXICO E APIROGÊNICO; PINÇA ROLETE PARA DOSAGEM DE VOLUME; CONECTOR LUER LOCK; ENTRADA (VÁLVULA) DE AR; FILTRO DE PARTÍCULA; INJETOR LATERAL AUTOCICATRIZANTE, ESTÉRIL | UNIDADE | 60.000 |
| 152 | EQUIPO MULTIVIA COM CLAMP. DESENVOLVIDO PARA DUPLICAR / QUADRIPLICAR O ACESSO VENOSO, CONECTANDO AS VIAS DE INFUSÃO AO ACESSO VENOSO. FABRICADO EM PVC, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO, CLAMP CORTA FLUXO, TUBO FLEXÍVEL COM COMPRIMENTO DE 18CM, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO | UNIDADE | 2.000 |
| 153 | EQUIPO PARA DIETA ENTERAL VIA SONDA. INFUSÃO POR GRAVIDADE, EQUIPO GRAVITACIONAL, COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA. CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E EXTENSÃO EM PVC AZUL COM COMPRIMENTO DE 1,50M, CONTROLE DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, FILTRO DE AR LATERAL E COM CONECTOR ESCALONADO. | UNIDADE | 9.000 |
| 154 | EQUIPO BOMBA INFUSORA PARA NUTRIÇÃO COM PONTA LUER LOCK PARA USO EM SONDA GTT | UNIDADE | 100 |
| 155 | EQUIPO PARA INFUSÃO DE SANGUE (PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE) | UNIDADE | 500 |
| 156 | ESCOVA PARA ASSEPSIA ESTÉRIL EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO. DUPLA FACE | UNIDADE | 2.500 |
| 157 | ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5 METROS COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COMTRATAMENTO ESPECIAL PARA PROPORCIONAR FACILIDADE DE RASGO SEM DESFIAMENTO, MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, OXIDO DE ZINCO E RESINAS, QUE POSSUI EXCELENTE ADESIVIDADE, INCLUSIVE SOBRE SUA PROPRIA SUPERFICIE, APRESENTAR BORDAS SERRILHADAS QUE FAVORECEM O CORTE ORIENTADO EM AMBOS OS SENTIDOS, SEM A NECESSIDADE DE INSTRUMENTOS DE CORTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CARRETEL DE PLASTICO E COM CAPA. MARCA ACEITAVEL CREMER MODELO PROCITEX, CONFORME PARECER TECNICO. | UNIDADE | 6.000 |
| 158 | ESTILETE PARA INTUBAÇÃO Nº 06 FR | UNIDADE | 10 |
| 159 | ESTILETE PARA INTUBAÇÃO Nº 10 FR | UNIDADE | 10 |
| 160 | ESTILETE PARA INTUBAÇÃO Nº 14 FR | UNIDADE | 10 |
| 161 | FITA MICROPORE 5CM X 4,5M COR DA PELE TECIDO NÃO TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO; FITA EXTRA FINA; EXCELENTE FIXAÇÃO; NÃO MACHUCA A PELE AO SER REMOVIDA | UND | 5.000 |
| 162 | FIXADOR CITOLÓGICO A BASE DE PROPILENOGLICOL E ALCOOL, SISTEMA DE SPRAY 100ML, COM PROPRIEDADES PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO. | FR | 150 |
| 163 | FRALDAS GERIÁTRICA TAMANHO EG COM MEDIDA DE CINTURA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 165 CM E CAPACIDADE DE PESO MÁXIMO ACIMA DE 70 KG, COM TECNOLOGIA ANTIODOR E GEL SUPERABSORVENTE QUE GARANTE USO PROLONGADO. DESENVOLVIDA COM ALOE VERA PARA MANTER A PELE SUAVE E PROTEGIDA. DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UMIDADE PARA IDENTIFICAÇÃO DE MOMENTO DE TROCA. HIPOALERGÊNICA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, COM 2 TIRAS AJUSTÁVEIS QUE GARANTEM USO SEM INCÔMODO. | PACOTE | 380 |
| 164 | FRALDAS GERIÁTRICA TAMANHO G COM MEDIDA DE CINTURA ABRANGENDO ENTRE 115 E 150 CENTÍMETROS E CAPACIDADE DE PESO MÁXIMO ACIMA DE 70KG, COM TECNOLOGIA ANTIODOR E GEL SUPERABSORVENTE QUE GARANTE USO PROLONGADO. DESENVOLVIDA COM ALOE VERA PARA MANTER A PELE SUAVE E PROTEGIDA. DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UMIDADE PARA IDENTIFICAÇÃO DE MOMENTO DE TROCA. HIPOALERGÊNICA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, COM 2 TIRAS AJUSTÁVEIS QUE GARANTEM USO SEM INCÔMODO. | PACOTE | 840 |
| 165 | FRASCO PARA DIETA ENTERAL TRANSPARENTE 300ML | UND | 17.000 |
| 166 | INDICADOR QUÍMICO, CLASSE II, INTERNO, BOWIE DICK, FOLHA A5 PARA TESTE, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. | UNIDADE | 2.500 |
| 167 | KIT DE ACESSO INTRAÓSSEO, AGULHA DE INFUSÃO INTRAÓSSEA. DESCARTAVEL, CALIBRE 18, COM AJUSTE POR IDADE, USO PEDIÁTRICO | UNID | 2 |
| 168 | KIT PAPANICOLAU TAMANHO P (01 ESPÉCULO TAMANHO P, 01 ESCOVA, 01 ESPÁTULA, 01 PORTA-LÂMINA DE PLÁSTICO, 01 LÂMINA DE VIDRO, 1 LUVA EVA) | KIT | 4.800 |
| 169 | KIT PAPANICOLAU TAMANHO M (01 ESPÉCULO TAMANHO M, 01 ESCOVA, 01 ESPÁTULA, 01 PORTA-LÂMINA DE PLÁSTICO, 01 LÂMINA DE VIDRO, 1 LUVA EVA) | KIT | 2.000 |
| 170 | KIT PAPANICOLAU TAMANHO G (01 ESPÉCULO TAMANHO G, 01 ESCOVA, 01 ESPÁTULA, 01 PORTA-LÂMINA DE PLÁSTICO, 01 LÂMINA DE VIDRO, 1 LUVA EVA) | KIT | 2.880 |
| 171 | KIT SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICA MEDIASTINAL FRASCO DE 2000ML, EXTENSÃO E DRENO ESTÉRIL Nº 20 | KIT | 10 |
| 172 | KIT SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICA MEDIASTINAL FRASCO DE 2000ML, EXTENSÃO E DRENO ESTÉRIL Nº 22 | KIT | 10 |
| 173 | KIT SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICA MEDIASTINAL FRASCO DE 2000ML, EXTENSÃO E DRENO ESTÉRIL Nº 28 | KIT | 10 |
| 174 | KIT SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICA MEDIASTINAL FRASCO DE 2000ML, EXTENSÃO E DRENO ESTÉRIL Nº 32 | KIT | 10 |
| 175 | KIT SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICA MEDIASTINAL FRASCO DE 2000ML, EXTENSÃO E DRENO ESTÉRIL Nº 34 | KIT | 10 |
| 176 | KIT SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICA MEDIASTINAL FRASCO DE 2000ML, EXTENSÃO E DRENO ESTÉRIL Nº 36 | KIT | 10 |
| 177 | LAMINA BISTURI N11 CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 10 |
| 178 | LAMINA BISTURI N12 CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 15 |
| 179 | LAMINA BISTURI N15 CAIXA COM 100UNIDADES | CAIXA | 10 |
| 180 | LAMINA BISTURI N20 COM 100 UNIDADES | CAIXA | 2 |
| 181 | LAMINA BISTURI N23 COM 100 UNIDADES | CAIXA | 10 |
| 182 | LENCOL DESCARTAVEL TNT PARA MACA COR BRANCA COM ELASTICO EM TODA VOLTA 20GR | PACOTE | 400 |
| 183 | LENÇOL DESCARTAVEL PAPEL HOSPITALAR MACA 50CMX50M | ROLO | 60 |
| 184 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE | CAIXA | 100 |
| 185 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIA | CAIXA | 1.000 |
| 186 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENA | CAIXA | 1.000 |
| 187 | LUVA NITRÍLICA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIA, NÃO ESTÉRIL, SEM PÓ. PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; USO ÚNICO, INDIVIDUAL E POR PROCEDIMENTO, NÃO DEVE SER REPROCESSADO; ANATÔMICAS; AMBIDESTRAS; CAIXA DISPENSADORA COM 100 UNIDADES CADA (50 PARES) | CAIXA | 10 |
| 188 | LUVAS ESTÉRIL Nº 6,5. PURO LÁTEX NATURAL, PADRÃO NACIONAL, CONFORME NBR 13391 DA ABNT. LUBRIFICADOS COM FINÍSSIMO PÓ BIO-ABSORVÍVEL, PUNHO REFORÇADO | PAR | 300 |
| 189 | LUVAS ESTÉRIL Nº 7,5. PURO LÁTEX NATURAL, PADRÃO NACIONAL, CONFORME NBR 13391 DA ABNT. LUBRIFICADOS COM FINÍSSIMO PÓ BIO-ABSORVÍVEL, PUNHO REFORÇADO | PAR | 3.000 |
| 190 | LUVAS ESTÉRIL Nº 8,0. PURO LÁTEX NATURAL, PADRÃO NACIONAL, CONFORME NBR 13391 DA ABNT. LUBRIFICADOS COM FINÍSSIMO PÓ BIO-ABSORVÍVEL, PUNHO REFORÇADO | PAR | 300 |
| 191 | LUVAS ESTÉRIL Nº 8,5. PURO LÁTEX NATURAL, PADRÃO NACIONAL, CONFORME NBR 13391 DA ABNT. LUBRIFICADOS COM FINÍSSIMO PÓ BIO-ABSORVÍVEL, PUNHO REFORÇADO | PAR | 500 |
| 192 | MALHA TUBULAR 08CM. CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO | UND | 20 |
| 193 | MALHA TUBULAR 15CM. CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO | UND | 10 |
| 194 | MANTA TERMICA DE ALUMINIO 210 M X 140 M | UND | 50 |
| 195 | MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO SOLDADA ELETRONICAMENTE POR ULTRASSOM CAIXA COM 50 UNIDADES | CAIXA | 1.000 |
| 196 | MÁSCARA DE ANESTESIA PVC COM COXIM INFLÁVEL TAMANHO N°1, COM CABESTRO E ANEIS DE FIXAÇÃO | UND | 5 |
| 197 | MÁSCARA DE ANESTESIA PVC COM COXIM INFLÁVEL TAMANHO N°3, COM CABESTRO E ANEIS DE FIXAÇÃO | UND | 5 |
| 198 | MÁSCARA DE ANESTESIA PVC COM COXIM INFLÁVEL TAMANHO N°4, COM CABESTRO E ANEIS DE FIXAÇÃO | UND | 5 |
| 199 | MÁSCARA DE ANESTESIA PVC COM COXIM INFLÁVEL TAMANHO N°5, COM CABESTRO E ANEIS DE FIXAÇÃO | UND | 5 |
| 200 | MÁSCARA DE ANESTESIA PVC COM COXIM INFLÁVEL TAMANHO N°6, COM CABESTRO E ANEIS DE FIXAÇÃO | UND | 5 |
| 201 | MÁSCARA LARINGEA Nº 1. | UNIDADE | 30 |
| 202 | MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1,5 | UNIDADE | 30 |
| 203 | MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2 | UNIDADE | 30 |
| 204 | MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2,5 | UNIDADE | 30 |
| 205 | MÁSCARA LARÍNGEA N º 3 | UNIDADE | 30 |
| 206 | MÁSCARA LARÍNGEA N º 4 | UNIDADE | 30 |
| 207 | MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5 | UNIDADE | 30 |
| 208 | PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M. | ROLO | 30 |
| 209 | PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100M. | ROLO | 20 |
| 210 | PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100M. | ROLO | 20 |
| 211 | PAPEL CREPADO 70 G SMS, FOLHA CERCA DE 120 X 120 CM USO ÚNICO (WRAP) INDICADO PARA PROTEGER INSTRUMENTOS CIRURGICOS E MATERIAIS A SEREM ESTELERILAZO À VAPOR, CONFECCIONADO EM TRI LAMINADO DE NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO SMS (SPUNDOND, MELTBLOWN, SPUNBOND) | UNIDADE | 200 |
| 212 | PROTETOR OCULAR PRA FOTOTERAPIA TAMANHO P (APROX 20-24CM) | UNIDADE | 100 |
| 213 | PROTETOR OCULAR PRA FOTOTERAPIA TAMANHO M (APROX 25-29CM) | UNIDADE | 100 |
| 214 | PROTETOR OCULAR PRA FOTOTERAPIA TAMANHO G (30-34CM) | UNIDADE | 100 |
| 215 | PROTETOR SOLAR FATOR FPS 50 200ML. AUTA PROTEÇÃO UVA/UVB COM PROTEÇÃO E HIDRATAÇÃO PARA CORPO E ROSTO. | FRASCO | 1.728 |
| 216 | REANIMADOR MANUAL ADULTO COM RESERVATÓRIO DE SILICONE (AMBÚ), AUTOCLAVAVEL | UND | 20 |
| 217 | ROMPEDOR DE MEMBRABA AMNIÓTICA | UNIDADE | 100 |
| 218 | SCALP CALIBRE 25 | CAIXA | 20 |
| 219 | SERINGA 1 ML COM AGULHA DE INSULINA 13X0,45MM | UNIDADE | 45.000 |
| 220 | SERINGA DESCARTÁVEL 03ML COM AGULHA, COM ANEL DE RETENÇÃO. | UNIDADE | 38.000 |
| 221 | SERINGA DESCARTÁVEL 05ML COM AGULHA,COM ANEL DE RETENÇÃO. | UNIDADE | 10.000 |
| 222 | SERINGA DESCARTÁVEL 10ML COM AGULHA,COM ANEL DE RETENÇÃO. | UNIDADE | 79.000 |
| 223 | SERINGA DESCARTÁVEL 20ML COM AGULHA, COM ANEL DE RETENÇÃO. BICO LUER LOCK | UNIDADE | 40.000 |
| 224 | SERINGA DESCARTAVEL 20 ML BICO TIPO SLIP | UNIDADE | 5.000 |
| 225 | SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML BICO LUER LOCK | UNIDADE | 400 |
| 226 | SERINGA DESCARTÁVEL 60ML; SEM AGULHA; BICO SLIP; ESTÉRIL; CORPO TRANSPARENTE COM ESCALA; CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; LUBRIFICADA. | UNIDADE | 3.000 |
| 227 | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 2,0 SEM BALÃO | UNIDADE | 10 |
| 228 | SONDA ENDOTRAQUELA N 2,5 SEM BALÃO | UNIDADE | 10 |
| 229 | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 COM BALÃO | UNIDADE | 20 |
| 230 | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 COM BALÃO | UNIDADE | 20 |
| 231 | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 COM BALÃO | UNIDADE | 20 |
| 232 | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 COM BALÃO | UNIDADE | 20 |
| 233 | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 COM BALÃO | UNIDADE | 20 |
| 234 | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 COM BALÃO | UNIDADE | 30 |
| 235 | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 COM BALÃO | UNIDADE | 30 |
| 236 | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 COM BALÃO | UNIDADE | 120 |
| 237 | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM BALÃO | UNIDADE | 120 |
| 238 | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 COM BALÃO | UNIDADE | 20 |
| 239 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 06. ESTÉRIL; SONDA VESICAL DE DEMORA. | UNIDADE | 60 |
| 240 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 08. ESTÉRIL; SONDA VESICAL DE DEMORA. | UNIDADE | 60 |
| 241 | SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 18. ESTÉRIL; SONDA VESICAL DE DEMORA. | UNIDADE | 20 |
| 242 | SONDA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA N° 24; 3 VIAS , COM BALÃO | UNIDADE | 60 |
| 243 | SONDA DE GASTROSTOMIA COM VALVULA ANTI-REFLUXO MIC-KEY 18FR | UNIDADE | 10 |
| 244 | SONDA NASOENTERAL COM FIO GUIA N° 8 FR | UNIDADE | 180 |
| 245 | SONDA NASOENTERAL COM FIO GUIA N° 12 FR ADULTO | UNIDADE | 500 |
| 246 | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 04 | UNIDADE | 50 |
| 247 | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06 | UNIDADE | 50 |
| 248 | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10 | UNIDADE | 50 |
| 249 | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 16 | UNIDADE | 50 |
| 250 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 04 | UNIDADE | 50 |
| 251 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 06 | UNIDADE | 50 |
| 252 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14 | UNIDADE | 50 |
| 253 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16 | UNIDADE | 50 |
| 254 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18 | UNIDADE | 300 |
| 255 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20 | UNIDADE | 50 |
| 256 | SONDA URETRAL 6 | UNIDADE | 200 |
| 257 | SONDA URETRAL 10 | UNIDADE | 500 |
| 258 | SONDA URETRAL 12 | UNIDADE | 3.000 |
| 259 | SONDA URETRAL 14 | UNIDADE | 4.000 |
| 260 | SONDA URETRAL 16 | UNIDADE | 2.000 |
| 261 | TELA PROTESICA 15CMX15CM | UNIDADE | 15 |
| 262 | TELA PROTESICA 26 CM X 36 CM | UNIDADE | 15 |
| 263 | TERMO-HIGROMETO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. VISOR EM CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; FUNÇÃO °C/F°; BOTÃO LIGA DESLIGA; CABO DE APROXIMADAMENTE 2,30M, DEVE ACOMPANHAR LAUDO DE CALIBRAÇÃO. | UNIDADE | 20 |
| 264 | TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA COM ELÁSTICO. PACOTE COM 100 UNIDADES | PACOTE | 400 |
| 265 | TUBO SILICONE LISO Nº 204 | PACOTE | 30 |
| 266 | CATETER NASAL ADULTO PARA OXIGENOTERAPIA TIPO ÓCULOS | UNIDADE | 15.000 |
| 267 | CATETER NASAL PEDIATRICO PARA OXIGENOTERAPIA TIPO ÓCULOS | UNIDADE | 500 |
| 268 | FLUXOMETRO DE AR COMPRIMIDO PARA REDE | UNIDADE | 5 |
| 269 | FLUXOMETRO DE OXIGENIO PARA REDE | UNIDADE | 20 |
| 270 | MASCARA DE NAO REINALACAO COM RESERVATORIO ADULTO COR TRANSPARENTE | UNIDADE | 120 |
| 271 | MASCARA DE NAO REINALACAO COM RESERVATORIO INFANTIL COR TRANSPARENTE | UNIDADE | 120 |
| 272 | VÁLVULA REGULADORA REDE AR COMPRIMIDO | UNIDADE | 30 |
| 273 | VÁLVULA REGULADORA REDE OXIGÊNIO | UNIDADE | 30 |
| 274 | FIO DE SUTURA AGU- LHADO; MODELO AGULHA: CILÍNDRICA, MODELO FIO: MONOFILAMENTAR, MATERIAL FIO: POLIDIOXANONA VIO- LETA, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULO, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 26 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DIÂMETRO FIO: 3-0 | ENVELOPE | 240 |
| 275 | FIO DE SUTURA MATERIAL: POLIÉSTER REVESTIDO COM POLI (TEREFTALATO DE ETILENO), TRANÇADO, TIPO FIO: 2-0 , COM- PRIMENTO: 75 CM, COR: VERDE TRANÇADO, NÃO ABSORVÍVEL, COMPRIMENTO AGULHA: 22 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL | ENVELOPE | 240 |
| ITEM | DESCRIÇÃO - ELENCO HOSPITLAR | UN. MEDIDA | QUANTIDADE |
| 276 | ANLODIPINO, BESILATO 5 MG | COMPRIMIDO | 9.000 |
| 277 | BROMEXINA, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 50 ML | FRASCO | 600 |
| 278 | CLONIDINA, CLORIDRATO 0,1 MG | COMPRIMIDO | 2.700 |
| 279 | DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML | FRASCO | 900 |
| 280 | ENALAPRIL, MALEATO 10 MG | COMPRIMIDO | 9.000 |
| 281 | ESPIRONOLACTONA 100 MG | COMPRIMIDO | 750 |
| 282 | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | FRASCO | 1.440 |
| 283 | IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 20 ML | FRASCO | 1.200 |
| 284 | LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML | FRASCO | 900 |
| 285 | LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG | COMPRIMIDO | 4.500 |
| 286 | NIFEDIPINO 10 MG | COMPRIMIDO | 9.000 |
| 287 | SINVASTATINA 20 MG | COMPRIMIDO | 6.000 |
| 288 | CLARITROMICINA SUSPENSÃO ORAL 50MG/60ML | FRASCO | 60 |
| 289 | CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG | COMPRIMIDO | 3.000 |
| 290 | CLORIDRATO DE METFORMINA XR 500MG | COMPRIMIDO | 3.000 |
| 291 | ESPIRONOLACTONA 25MG | COMPRIMIDO | 9.000 |
| 292 | FUROSEMIDA 40MG | COMPRIMIDO | 3.600 |
| 293 | SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG | COMPRIMIDO | 9.000 |
| 294 | SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 50G CREME | BISNAGA | 3.000 |
| 295 | DIMENIDRINATO+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 25+5MG 20ML | FRASCO | 5 |
| 296 | HIPROMELOSE 5MG/10ML (0,5%) SOLUÇÃO OFTALMOLOGICA | FRASCO | 10 |
| 297 | LIDOCAINA 10% SPRAY 50ML | FRASCO | 21 |
| 298 | LOÇÃO OLEOSA À BASE DE AGE E VITAMINAS A e E, FRASCO 200 ML | FRASCO | 800 |
| ITEM | DESCRIÇÃO - ELENCO RENAME | UN. MEDIDA | QUANTIDADE |
| 299 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG | COMPRIMIDO | 72.000 |
| 300 | ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG | COMPRIMIDO | 2.880 |
| 301 | AMIODARONA 200MG | COMPRIMIDO | 25.000 |
| 302 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG | COMPRIMIDO | 8.400 |
| 303 | AMOXICILINA 500MG | COMPRIMIDO | 37.000 |
| 304 | AZITROMICINA 40MG/15ML SUSPENSÃO ORAL | FRASCO | 500 |
| 305 | AZITROMICINA 500MG, ENVELOPE COM 3 OU 5 COMPRIMIDOS. | COMPRIMIDO | 12.000 |
| 306 | BESILATO DE ANLODIPINO 10MG | COMPRIMIDO | 20.000 |
| 307 | BUDESONIDA 64MCG SUSPENSÃO PARA INALAÇÃO ORAL | FRASCO | 240 |
| 308 | CARBAMAZEPINA 200MG | COMPRIMIDO | 120.000 |
| 309 | CARBONATO DE CÁLCIO 1.500MG+ COLECALCIFEROL 400UI (600MG + 400UI) | COMPRIMIDO | 12.000 |
| 310 | CARBONATO DE LÍTIO 300 MG | COMPRIMIDO | 30.000 |
| 311 | CARVEDILOL 12,5MG | COMPRIMIDO | 20 |
| 312 | CEFALEXINA 250MG/5ML FRASCO 60 ML | FRASCO | 300 |
| 313 | CEFALEXINA 500MG | COMPRIMIDO | 21.600 |
| 314 | CIPROFLOXACINO 500MG | COMPRIMIDO | 14.400 |
| 315 | CLONAZEPAM 2,5MG/20ML SOLUÇÃO ORAL | FRASCO | 600 |
| 316 | CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG | COMPRIMIDO | 72.000 |
| 317 | CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75MG | COMPRIMIDO | 7.250 |
| 318 | CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG | COMPRIMIDO | 9.600 |
| 319 | CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA | COMPRIMIDO | 12.000 |
| 320 | CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG | COMPRIMIDO | 4.000 |
| 321 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG | COMPRIMIDO | 18.000 |
| 322 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG | COMPRIMIDO | 34.800 |
| 323 | CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG | COMPRIMIDO | 91.000 |
| 324 | CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG | CAPSULA | 15.000 |
| 325 | CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 50MG | CAPSULA | 13.000 |
| 326 | CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 75MG | CAPSULA | 3.600 |
| 327 | CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG | COMPRIMIDO | 1.200 |
| 328 | CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG | COMPRIMIDO | 1.800 |
| 329 | CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG | COMPRIMIDO | 1.200 |
| 330 | DEXAMETASONA 1MG/G CREME 10G | UNIDADE | 1.200 |
| 331 | DEXAMETASONA 4MG | COMPRIMIDO | 2.400 |
| 332 | DIAZEPAM 10MG | COMPRIMIDO | 60.000 |
| 333 | DIGOXINA 0,25MG | COMPRIMIDO | 1.200 |
| 334 | DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG - SUBLINGUAL | COMPRIMIDO | 1.080 |
| 335 | DIPIRONA 500MG/10ML SOLUÇÃO ORAL | FRASCO | 2.000 |
| 336 | FENITOINA 100MG | COMPRIMIDO | 26.400 |
| 337 | FENOBARBITAL 40MG/20ML | FRASCO | 120 |
| 338 | FLUCONAZOL 150MG | COMPRIMIDO | 5.000 |
| 339 | FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 11MG/ML | FRASCO | 2.400 |
| 340 | GLICLAZIDA 30MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA | COMPRIMIDO | 31.500 |
| 341 | GLICLAZIDA 60MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA | COMPRIMIDO | 48.000 |
| 342 | HALOPERIDOL 1MG | COMPRIMIDO | 2.400 |
| 343 | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/100ML | FRASCO | 1.000 |
| 344 | IBUPROFENO 600MG | COMPRIMIDO | 30.000 |
| 345 | IBUPROFENO 50MG/30ML | FRASCO | 1.000 |
| 346 | IVERMECTINA 6MG | COMPRIMIDO | 1.000 |
| 347 | LACTULOSE 667MG/120ML | FRASCO | 600 |
| 348 | LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG/50MG | COMPRIMIDO | 2.000 |
| 349 | LEVOTIROXINA SÓDICA 37,5 MCG | COMPRIMIDO | 3.600 |
| 350 | LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG | COMPRIMIDO | 32.400 |
| 351 | LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG | COMPRIMIDO | 14.400 |
| 352 | LORATADINA 10MG | COMPRIMIDO | 6.000 |
| 353 | MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG | COMPRIMIDO | 3.600 |
| 354 | MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG | COMPRIMIDO | 12.000 |
| 355 | METILDOPA 250MG | COMPRIMIDO | 12.000 |
| 356 | METRONIDAZOL 100MG/G (10%) GEL GINECOLÓGICO 60GR + 10 APLICADORES | BISNAGA | 360 |
| 357 | METRONIDAZOL 250MG | COMPRIMIDO | 6.000 |
| 358 | METRONIDAZOL 400MG | COMPRIMIDO | 1.200 |
| 359 | MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG | COMPRIMIDO | 1.200 |
| 360 | NITRATO DE MICONAZOL 20ML/G2% CREME GINECOLÓGICO 80GR + 10 APLICADORES | BISNAGA | 240 |
| 361 | NITROFURANTOÍNA 100MG | CAPSULA | 9.600 |
| 362 | OMEPRAZOL 20MG | COMPRIMIDO | 60.000 |
| 363 | PARACETAMOL 200MG/15ML SOLUÇÃO ORAL | FRASCO | 300 |
| 364 | PERMETRINA 1% LOÇÃO 60 ML | FRASCO | 60 |
| 365 | PERMETRINA 5% LOÇÃO 60 ML | FRASCO | 60 |
| 366 | PREDNISONA 20MG | COMPRIMIDO | 22.000 |
| 367 | SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL CLORETO DE SÓDIO 3,5 G CLORETO DE POTÁSSIO 1,5 G CITRATO DE SÓDIO DHIDRATADO 2,9 G GLICOSE 20 G. | SACHES | 5.000 |
| 368 | SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG | COMPRIMIDO | 80.000 |
| 369 | SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 400MG+80MG | COMPRIMIDO | 1.800 |
| 370 | SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 40MG+8MG/100ML | FRASCO | 100 |
| 371 | SULFATO FERROSO 25MG/100ML SOLUÇÃO ORAL | FRASCO | 120 |
| 372 | VALPROATO DE SÓDIO 50MG/100ML | FRASCO | 600 |
| 373 | VARFARINA 5MG | COMPRIMIDO | 500 |
| ITEM | DESCRIÇÃO - ESPECIALIZADOS | UN. MEDIDA | QUANTIDADE |
| 374 | ACEBROFILINA 5MG/120ML | FRASCO | 360 |
| 375 | ACEBROFILINA 10MG/120ML | FRASCO | 240 |
| 376 | ACETILCISTEINA 20MG/120ML | FRASCO | 360 |
| 377 | ALFAEPOETINA 4000 UI | AMPOLA | 241 |
| 378 | ALPRAZOLAM 0,5 MG | COMPRIMIDO | 14.400 |
| 379 | ALPRAZOLAM 1MG | COMPRIMIDO | 18.000 |
| 380 | ALPRAZOLAM 2 MG | COMPRIMIDO | 13.000 |
| 381 | APIXABANA 2,5 MG | COMPRIMIDO | 4.800 |
| 382 | APIXABANA 5 MG | COMPRIMIDO | 12.000 |
| 383 | ARIPIPRAZOL 10 MG | COMPRIMIDO | 15.000 |
| 384 | ARIPIPRAZOL 20 MG | COMPRIMIDO | 5.000 |
| 385 | BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25MG | COMPRIMIDO | 10.000 |
| 386 | BROMAZEPAM 3MG | COMPRIMIDO | 7.000 |
| 387 | BROMAZEPAM 6MG | COMPRIMIDO | 10.000 |
| 388 | BROMOPRIDA 10MG | COMPRIMIDO | 5.000 |
| 389 | BROMOPRIDA 4MGML FRASCO DE 20ML | FRASCO | 360 |
| 390 | CALCIO CITRATO MALATO 250MG+VITAMINA D3 5MCG+VITAMINA K2 65MCG+MAGNESIO 39MG | COMPRIMIDO | 810 |
| 391 | CARBOCISTEINA 20MG/100ML | FRASCO | 180 |
| 392 | CARBONATO DE LITIO 450MG | COMPRIMIDO | 12.000 |
| 393 | CETOCONAZOL 200MG | COMPRIMIDO | 1.200 |
| 394 | CETOCONAZOL CREME 2% 30G | BISNAGA | 360 |
| 395 | CETOPROFENO 150MG | COMPRIMIDO | 8.000 |
| 396 | CITRATO DE SILDENAFILA 25 MG | COMPRIMIDO | 636 |
| 397 | CILOSTAZOL 50MG | COMPRIMIDO | 1.200 |
| 398 | CILOSTAZOL 100MG | COMPRIMIDO | 3.600 |
| 399 | CINARIZINA 75MG | COMPRIMIDO | 600 |
| 400 | CLOBAZAM 20 MG | COMPRIMIDO | 1.000 |
| 401 | CLONAZEPAM 0,5MG | COMPRIMIDO | 19.500 |
| 402 | CLORIDRATO CICLOBENZAPRINA 05MG | COMPRIMIDO | 7.500 |
| 403 | CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA SR 75MG | COMPRIMIDO | 5.000 |
| 404 | CLORIDRATO DE OXICODONA 20 MG | COMPRIMIDO | 900 |
| 405 | CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG | COMPRIMIDO | 5.000 |
| 406 | CLORIDRATO DE PRASUGREL 10 MG | COMPRIMIDO | 360 |
| 407 | CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG | COMPRIMIDO | 28.000 |
| 408 | CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG | COMPRIMIDO | 15.000 |
| 409 | CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG | COMPRIMIDO | 15.000 |
| 410 | CLORTALIDONA 25MG | COMPRIMIDO | 360 |
| 411 | COLECALCIFEROL 200UI | FRASCO | 200 |
| 412 | COLECALCIFEROL 50000 UI | CAPSULA | 2.400 |
| 413 | DESLORATADINA 0,5 MG/ML 100 ML | FRASCO | 2.000 |
| 414 | DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG | COMPRIMIDO | 1.200 |
| 415 | DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10MG | COMPRIMIDO | 600 |
| 416 | DIMENIDRINATO+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50+10MG | COMPRIMIDO | 1.000 |
| 417 | DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG | COMPRIMIDO | 30.000 |
| 418 | DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG | COMPRIMIDO | 13.000 |
| 419 | DOXAZOSINA 2MG + FINASTERIDA 5MG | COMPRIMIDO | 540 |
| 420 | DROPROPIZINA 1,5 MG/120ML PEDIATRICO | FRASCO | 120 |
| 421 | DROPROPIZINA 3 MG/120ML ADULTO | FRASCO | 360 |
| 422 | DULOXETINA 30 MG | COMPRIMIDO | 17.000 |
| 423 | DUTASTERIDA + TANSULOSINA 05+0,4MG | CAPSULA | 1.000 |
| 424 | EDOXABANA 60 MG | COMPRIMIDO | 1.080 |
| 425 | EMPAGLIFLOZINA 25MG | COMPRIMIDO | 900 |
| 426 | ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG | COMPRIMIDO | 600 |
| 427 | ESOMEPRAZOL MAGNÉSICO 20MG | CAPSULA | 2.000 |
| 428 | ESOMEPRAZOL MAGNÉSICO 40MG | CAPSULA | 2.000 |
| 429 | ETEXILATO DE DABIGATRANA 75 MG | CAPSULA | 300 |
| 430 | EZETIMIBA+ROSUVASTATINA CALCICA 20/10 MG | CAPSULA | 900 |
| 431 | FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG + CLORIDRATO DE METFOMINA 500MG | COMPRIMIDO | 960 |
| 432 | FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG + CLORIDRATO DE METFOMINA 850MG | COMPRIMIDO | 1.008 |
| 433 | FOSFATO DISSODICO DE CITIDINA 2,5MG + TRIFOSFATO TRISSÓDICO DE URIDINA 1,5MG + ACETATO DE HIDROXOCOBALAMINA 1,0 MG | CAPSULA | 3.690 |
| 434 | FUROATO DE MOMETASONA 50MCG - 60DOSES | FRASCO | 100 |
| 435 | GABAPENTINA 300MG | COMPRIMIDO | 2.340 |
| 436 | HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 2,5MG | COMPRIMIDO | 5.000 |
| 437 | HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 5MG | COMPRIMIDO | 6.000 |
| 438 | HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 10MG | COMPRIMIDO | 6.000 |
| 439 | HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG | COMPRIMIDO | 21.000 |
| 440 | HIDROCLOROTIAZIDA+OLMESARTANA MEDOXOMILA 40/12,5MG | COMPRIMIDO | 540 |
| 441 | HIDROCLOROTIAZIDA+OLMESARTANA MEDOXOMILA 40/25 MG | COMPRIMIDO | 1.080 |
| 442 | ISOXSUPRINA 10MG | COMPRIMIDO | 1.080 |
| 443 | INSULINA GLARGINA 100UI/10ML | FRASCO | 2.000 |
| 444 | INSULINA LISPRO 100UI/10ML | FRASCO | 1.000 |
| 445 | LACOSAMIDA 100MG | COMPRIMIDO | 1.440 |
| 446 | LETROZOL 2,5 MG | COMPRIMIDO | 540 |
| 447 | LEVOFLOXACINO 500MG | COMPRIMIDO | 5.000 |
| 448 | LEVOTIROXINA SÓDICA 38 MCG | COMPRIMIDO | 540 |
| 449 | LIRAGLUTIDA 6MG/ML 3ML | SERINGA | 180 |
| 450 | LISDEXANFETAMINA 30MG | COMPRIMIDO | 7.000 |
| 451 | MALEATO DE TRIMEBUTINA 200 MG CAPSULA | CAPSULA | 540 |
| 452 | METILDOPA 500MG | COMPRIMIDO | 12.000 |
| 453 | METILFENIDATO 10MG | COMPRIMIDO | 50.000 |
| 454 | METILFENIDATO LA 20MG | COMPRIMIDO | 1.200 |
| 455 | MIRTAZAPINA 30MG | COMPRIMIDO | 1.950 |
| 456 | MIRTAZAPINA 45 MG | COMPRIMIDO | 1.500 |
| 457 | MONTELUCASTE SÓDICO 5MG | COMPRIMIDO | 480 |
| 458 | MONTELUCASTE SÓDICO 10MG | COMPRIMIDO | 4.800 |
| 459 | NIFEDIPINO 20MG RETARD | COMPRIMIDO | 12.000 |
| 460 | NISTATINA 25000UIG 60G COM APLICADORES | BISNAGA | 600 |
| 461 | NISTATINA+ÓXIDO DE ZINCO 100.000 U.I/G+200MG/G | BISNAGA | 60 |
| 462 | OLEO DE CANABIDIOL 79,14 MG/30ML | FRASCO | 60 |
| 463 | OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG | COMPRIMIDO | 6.000 |
| 464 | OMEPRAZOL 40MG | CAPSULA | 21.600 |
| 465 | OMEPRAZOL+AMOXICILINA+CLARITROMICINA 20+500+500MG (H. PYLORI KIT) | CAIXA | 48 |
| 466 | OXALATO DE ESCITALOPRAM 20 MG | COMPRIMIDO | 26.400 |
| 467 | OXCARBAZEPINA 600MG | COMPRIMIDO | 12.000 |
| 468 | OXCARBAZEPINA 60MGML | FRASCO | 144 |
| 469 | PANTOPRAZOL 40MG | COMPRIMIDO | 7.200 |
| 470 | PARACETAMOL + CODEÍNA 500+ 30MG | COMPRIMIDO | 20.800 |
| 471 | PARACETAMOL + TRAMADOL 37,5 MG+ 325 MG | COMPRIMIDO | 16.800 |
| 472 | PERICIAZINA 1% FRASCO 20ML | FRASCO | 120 |
| 473 | PERICIAZINA 4% FRASCO 20ML | FRASCO | 240 |
| 474 | PIOGLITAZONA 30MG | COMPRIMIDO | 3.600 |
| 475 | PREGABALINA 75MG | COMPRIMIDO | 24.000 |
| 476 | PROGESTERONA 100MG | CAPSULA | 200 |
| 477 | PROGESTERONA 200MG | CAPSULA | 200 |
| 478 | RACECADOTRILA 100MG | CAPSULA | 120 |
| 479 | RACECADOTRILA 10MG | SACHÊS | 180 |
| 480 | RISPERIDONA 1 MG | COMPRIMIDO | 1.800 |
| 481 | RISPERIDONA 2 MG | COMPRIMIDO | 2.400 |
| 482 | RISPERIDONA 3 MG | COMPRIMIDO | 10.000 |
| 483 | RISPERIDONA 1MGML 30ML | FRASCO | 400 |
| 484 | RIVAROXABANA 20 MG | COMPRIMIDO | 16.000 |
| 485 | ROSUVASTATINA 10 MG | COMPRIMIDO | 12.450 |
| 486 | ROSUVASTATINA 20 MG | COMPRIMIDO | 32.000 |
| 487 | ROSUVASTATINA 5 MG | COMPRIMIDO | 7.000 |
| 488 | SECNIDAZOL 1G | COMPRIMIDO | 500 |
| 489 | SIMETICONA 40MG | COMPRIMIDO | 1.200 |
| 490 | SIMETICONA 75MG/ML | FRASCO | 240 |
| 491 | SOLIFENACINA 5 MG | COMPRIMIDO | 2.400 |
| 492 | SOLIFENACINA 10 MG | COMPRIMIDO | 540 |
| 493 | SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA 50 MG | COMPRIMIDO | 6.000 |
| 494 | SULFATO DE NEOMICINA 5MG +BACITRACINA ZÍNICA 250UI POMADA DERMATOLOGICA 10G | UNIDADE | 60 |
| 495 | SULFATO DE ZINCO 20MG | COMPRIMIDO | 360 |
| 496 | TANSULOSINA 0,4 MG | COMPRIMIDO | 4.000 |
| 497 | TAMOXIFENO 20 MG | COMPRIMIDO | 540 |
| 498 | TRAZODONA 150MG | COMPRIMIDO | 3.000 |
| 499 | TRAZODONA 50MG | COMPRIMIDO | 3.000 |
| ITEM | DESCRIÇÃO - PROCESSOS JUDICIAIS | UN. MEDIDA | QUANTIDADE |
| 500 | ACIDOS GRAXOS OMEGA 3 EPA 100MG + DHA 700MG 1000MG | CAPSULA | 500 |
| 501 | AMATO 100MG | COMPRIMIDO | 1.200 |
| 502 | AMATO 50 MG | COMPRIMIDO | 1.350 |
| 503 | CARBOLITIUM CR 450 MG | COMPRIMIDO | 2.000 |
| 504 | CLOPIN 75 MG | COMPRIMIDO | 450 |
| 505 | CURCUMA LONGA 250MG | CAPSULA | 450 |
| 506 | DEPAKENE 250 MG | COMPRIMIDO | 1.200 |
| 507 | DEPAKOTE ER 500MG | COMPRIMIDO | 7.000 |
| 508 | DUPLOSTAT 800 MG | COMPRIMIDO | 900 |
| 509 | ELIQUIS 2,5MG | COMPRIMIDO | 2.000 |
| 510 | ELIQUIS 5MG | COMPRIMIDO | 900 |
| 511 | EPEZ 5MG | COMPRIMIDO | 450 |
| 512 | FOSTAIR DPI 6/100MCG | UNIDADE | 15 |
| 513 | FRISIUM 20MG | COMPRIMIDO | 3.000 |
| 514 | GARDENAL 100MG | COMPRIMIDO | 1.000 |
| 515 | INSULINA APIDRA 100UI/ML REFIL 3ML | FRASCO | 80 |
| 516 | LIPIDIL 160MG | COMPRIMIDO | 450 |
| 517 | LUMIGAN RC 0,1 MGML 5ML COLIRIO | FRASCO | 15 |
| 518 | LYRICA 150MG | COMPRIMIDO | 3.000 |
| 519 | LYRICA 75 MG | CAPSULA | 2.000 |
| 520 | MILGAMMA 150MG | COMPRIMIDO | 450 |
| 521 | NEBILET 5MG | COMPRIMIDO | 450 |
| 522 | NEOVITE MAX | COMPRIMIDO | 450 |
| 523 | OLMETEC HCT 40MG + 25MG | COMPRIMIDO | 1.300 |
| 524 | ORLISTATE 120 MG | CAPSULA | 350 |
| 525 | PARATRAM 37,5 MG + 325 MG | COMPRIMIDO | 1.350 |
| 526 | PATZ 5MG SL | COMPRIMIDO | 900 |
| 527 | PONDERA 30 MG | COMPRIMIDO | 900 |
| 528 | PRIMID 100 MG | COMPRIMIDO | 450 |
| 529 | PROCORALAN 5 MG | COMPRIMIDO | 840 |
| 530 | SOMALGIN CARDIO 100 MG | COMPRIMIDO | 1.500 |
| 531 | TRILEPTAL 600 MG | COMPRIMIDO | 900 |
| 532 | VALSARTANA 160MG | COMPRIMIDO | 450 |
| 533 | VELIJA 60MG | COMPRIMIDO | 900 |
| 534 | SUGANON 5MG | COMPRIMIDO | 360 |
| 535 | VITAMINA B2 400 MG | CAPSULA | 900 |
| 536 | XOLAIR 150MG (1ML) | AMPOLA | 60 |
| 537 | BOLSA DRENAVEL MODELO 10365 | UNIDADE | 180 |
| 538 | PLACA CONVEXA MODELO 11025 MARCA COLOPLAST | UNIDADE | 180 |
| 539 | SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVO MODELO 12010 | UNIDADE | 12 |
| 540 | SPRAY BARREIRA MODELO 12020 | UNIDADE | 12 |
| 541 | PO PARA OSTOMIA MODELO 1907 | UNIDADE | 12 |
| 542 | FITA ELASTICA FORMATO Y MODELO 12072 | UNIDADE | 360 |
| 543 | CINTO MODELO 0421 | UNIDADE | 36 |
| 544 | PLACA HIDROCOLOIDE EXTRA-FINA | UNIDADE | 180 |
| 545 | PASTA BRAVA COLOPLAST MODELO 12050 | UNIDADE | 24 |
| 546 | SENSOR DE MONITORAMENTO DE GLICOSE FREESTYLE LIBRE 2 PLUS SISTEMA FLASH | UNIDADE | 72 |

Destaca-se que os medicamentos constantes dos itens 500 a 546 NÃO podem sofrer alteração, substituição ou agrupamento em outros itens, tendo em vista que correspondem a cumprimento de determinação judicial oriunda de Mandado de Segurança, envolvendo pacientes determinados, com indicação específica, princípio ativo exato, apresentação exata e dosagens exatas. O atendimento nesses casos é estritamente vinculado ao teor da ordem judicial, de forma que eventual substituição, modificação de apresentação ou troca de fabricante/princípio ativo acarretaria em descumprimento direto ao comando judicial, o que é vedado.

Ressalta-se que os itens com indicação de marca NÃO tem finalidade restritiva, mas tão somente referencial, de modo a identificar o padrão mínimo de qualidade necessário. Conforme a Lei nº 14.133/2021, é permitida a indicação de marca apenas para fins de PARECER TÉCNICO que justifique necessidade de padronização ou compatibilidade, nos termos do art. 42, §5º e do art. 46, quando comprovadamente indispensável ao atendimento da necessidade da Administração.

Dessa forma, a indicação de marca aqui apresentada decorre exclusivamente de recomendação técnica devidamente motivada, com fundamento em parâmetros de qualidade, desempenho e compatibilidade exigidos para a adequada execução do objeto, nos termos da legislação vigente, não configurando direcionamento, mas garantia de atendimento ao interesse público e ao resultado da contratação, conforme determina a Lei nº 14.133/2021.

| ITEM |  | DESCRIÇÃO - INJETAVEIS |  | UN. MEDIDA |  | QUANTIDADE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% PESADA ESTERIL EM ESTOJOS ESTERELIZADOS (4ML). MARCA ACEITAVEL CRISTALIA CONFORME PARECER |  | AMPOLA |  | 900 |  |
| 18 |  | CLORIDRATO DE LEVOBUPIVACAINA COM HEMITARTARATO DE EPINEFRINA 0,50% (5MG/ML) 1:200.000 EM EPINEFRINA SOLUÇÃO INJETAVEL 20 ML - ESTOJO ESTERELIZADO MARCA ACEITAVEL CRISTALIA CONFORME PARECER TÉCNICO |  | AMPOLA |  | 180 |  |
| 19 |  | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% COM VASO FRACO 20 ML |  | AMPOLA |  | 600 |  |
| 21 |  | CLORIDRATO DE REMIFENTANIL 2 MG - PÓ LIOFILIZADO MARCA ACEITAVEL CRISTALIA CONFORME PARECER TÉCNICO |  | FRASCO |  | 50 |  |
| ITEM |  | DESCRIÇÃO - MATERIAIS DIVERSOS |  | UN. MEDIDA |  | QUANTIDADE |  |
| 87 |  | AGULHA PARA ANESTESIA RAQUI Nº 22GX3 1/2, DESCARTAVÉL, PONTA TIPO QUINCKE, ESPECIAL, ATRAUMATICO, CÂNULA E PAREDES FINAS, MADRIL, AJUSTADO CANHÃO TRANSLUCIDO NA COR CINZA, LUER LOCK, EMBALAGEM EM BLISTER ESTÉRIL EM OXIDO DE ETILENO, CAIXA COM 25 UNIDADES. MARCA ACEITAVEL BD CONFORME PARECER TÉCNICO |  | CAIXA |  | 2 |  |
| 88 |  | AGULHA PARA ANESTESIA RAQUI Nº 25GX3 1/2, DESCARTAVÉL, PONTA TIPO QUINCKE, ESPECIAL, ATRAUMATICO, CÂNULA E PAREDES FINAS, MADRIL, AJUSTADO CANHÃO TRANSLUCIDO NA COR CINZA, LUER LOCK, EMBALAGEM EM BLISTER ESTÉRIL EM OXIDO DE ETILENO, CAIXA COM 25 UNIDADES. MARCA ACEITAVEL BD CONFORME PARECER TÉCNICO |  | CAIXA |  | 8 |  |
| 89 | AGULHA PARA ANESTESIA RAQUI Nº 26GX3 1/2, DESCARTAVÉL, PONTA TIPO QUINCKE, ESPECIAL, ATRAUMATICO, CÂNULA E PAREDES FINAS, MADRIL, AJUSTADO CANHÃO TRANSLUCIDO NA COR CINZA, LUER LOCK, EMBALAGEM EM BLISTER ESTÉRIL EM OXIDO DE ETILENO, CAIXA COM 25 UNIDADES. MARCA ACEITAVEL BD CONFORME PARECER TÉCNICO |  | CAIXA |  | 8 |  |
| 90 | AGULHA PARA ANESTESIA RAQUI Nº 27GX3 1/2, DESCARTAVÉL, PONTA TIPO QUINCKE, ESPECIAL, ATRAUMATICO, CÂNULA E PAREDES FINAS, MADRIL, AJUSTADO CANHÃO TRANSLUCIDO NA COR CINZA, LUER LOCK, EMBALAGEM EM BLISTER ESTÉRIL EM OXIDO DE ETILENO, CAIXA COM 25 UNIDADES. MARCA ACEITAVEL BD CONFORME PARECER TÉCNICO |  | CAIXA |  | 15 |  |
| 92 | ATADURA DE CREPOM TIPO I MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM NO MINIMO 3 METROS QUANDO ESTICADA COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², CONFECCIONADA EM TECIDO 100 % ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. PACOTE COM 12 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. MARCA ACEITAVEL CREMER MODELO CYSNE, CONFORME PARECER TECNICO |  | PACOTE |  | 2.400 |  |
| 93 | ATADURA DE CREPOM TIPO I MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM NO MINIMO 3 METROS QUANDO ESTICADA COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², CONFECCIONADA EM TECIDO 100 % ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. PACOTE COM 12 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. MARCA ACEITAVEL CREMER MODELO CYSNE, CONFORME PARECER TECNICO |  | PACOTE |  | 2.400 |  |
| 94 | ATADURA DE CREPOM TIPO I MEDINDO 20 CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM NO MINIMO 3 METROS QUANDO ESTICADA COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², CONFECCIONADA EM TECIDO 100 % ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. PACOTE COM 12 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.MARCA ACEITAVEL CREMER MODELO CYSNE, CONFORME PARECER TECNICO |  | PACOTE |  | 2.400 |  |
| 97 | BOLSA PARA COLOSTOMIA INTESTINAL ADULTO DRENAVEL, RECORTAVAVEL DE 19MM A 64MM, UMA PEÇ4, PLANA, COR OPACA, SEM FILTRO DE CARVÃO ATIVAOO, SISTEMA DE FECHAMENTO POR CLAMP AVULSO EM POLIPROPILENO. COM ADESIVO MICROPOROSO INTEGRADO NAS BORDAS, SIMILAR A ÂRCA CONVAÍEC OU OE HELHOR QUALIDADE. MARCA ACEITAVEL CONVATEC CONFORME PARECER TÉCNICO |  | UNIDADE |  | 1.000 |  |
| 142 | COMPRESSAS CIRÚRGICAS CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL TIPO I MEDINDO 45X50CM, CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO QUÁDRUPLO SOBREPOSTO TIPO TELA, FIXADAS ENTRE SI, DE FORMA A EVITAR DESLIZAMENTO DAS CAMADAS, COM FIO RADIOPACO. POSSUIR COSTURAS PARA EVITAR DESFIAMENTO DAS LATERAIS E DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM FORMA DE CADARÇO DUPLO FORMANDO UMA ALÇA LIVRE CONTENDO NO MÍNIMO 30CM DE COMPRIMENTO. A COMPRESSA DEVE SER ISENTAS DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES ÓPTICOS, MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS EM PACOTES COM 50 UNIDADES. MARCA ACEITAVEL CREMER ESTRELA, CONFORME PARECER TECNICO |  | PACOTE |  | 1.200 |  |
| 143 | COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINCO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM QUANDO ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2, COM PESO DE 0,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTEAS DE IMPUREZAS, SUBSTANCIA GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETICOS E ALVEJANTES OPTICOS, POSSUIR DOBRAS UNIFORME E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO, EMBALADAS EM PACOTES COM 10 UNIDADES. MARCA ACEITAVEL CREMER, CONFORME PARECER TECNICO |  | PACOTE |  | 70.000 |  |
| 157 | ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5 METROS COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COMTRATAMENTO ESPECIAL PARA PROPORCIONAR FACILIDADE DE RASGO SEM DESFIAMENTO, MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, OXIDO DE ZINCO E RESINAS, QUE POSSUI EXCELENTE ADESIVIDADE, INCLUSIVE SOBRE SUA PROPRIA SUPERFICIE, APRESENTAR BORDAS SERRILHADAS QUE FAVORECEM O CORTE ORIENTADO EM AMBOS OS SENTIDOS, SEM A NECESSIDADE DE INSTRUMENTOS DE CORTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CARRETEL DE PLASTICO E COM CAPA. MARCA ACEITAVEL CREMER MODELO PROCITEX, CONFORME PARECER TECNICO. |  | UNIDADE |  | 6.000 |  |

A estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala, encontra respaldo no inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei nº 14.133/2021.

Desta forma, as quantidades estimadas baseiam-se na média de consumo do exercício anteriores levantada pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) considerando fatos superveniente na execução dos contratos, desta forma foi acrescido 10% e/ou 30% no quantitativo estimado para suprir atual demanda, considerando uma possível variabilidade deste consumo médio, pois depende da demanda de pacientes atendidos, da sazonalidade das doenças.

Cabe ressaltar que para fins do levantamento do quantitativo não foi considerado fatos supervenientes na execução dos contratos.

Os insumos desta contratação são caracterizados como comuns, uma vez que se trata de materiais destinados ao atendimento básico dispensado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

- Levantamento mercado.

Fundamentação: Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. (Art. 18 do § 1° Inciso V da Lei 14.133/2021).

Considerando o problema apresentado no tópico 2 – Necessidade da Contratação, destacamos que é necessário o levantamento de mercado, a fim de verificar se soluções inovadoras surgiram, tornando-se mais aptas a solucionar o problema levantado.

Em análise ao mercado pudemos identificar algumas soluções e passamos à comparação entre elas na busca da melhor solução:

Solução 1: Aquisição dos medicamentos através de SRP.

De modo geral, na aquisição de material de consumo de maneira isolada, há o ganho econômico na compra em escala, em que os licitantes ofertam melhores preços ao diminuírem suas margens de lucro, visto que ganharão no quantitativo maior vendido. Ademais, a escolha pelo Sistema de Registro de Preços poderá viabilizar a participação de outros órgãos interessados em aderir na origem, através da Intenção de Registro de Preços, podendo elevar ainda mais o quantitativo da licitação. Com a utilização do Sistema de Registro de Preço, a Administração tende a economizar nas suas aquisições, não precisando providenciar grandes áreas para armazenagem de materiais tendo em vista que o licitante vencedor, ao assinar a Ata de Registro de Preços, compromete-se a fornecer os materiais pelo preço acordado e no momento em que for solicitado.

Solução 2: Adesão a Ata de Registro de Preços.

O Sistema por Registro de Preços estabelece a possibilidade de a proposta mais vantajosa numa licitação ser aproveitada por outros órgãos e entidades. Já o atendimento dos pedidos dos órgãos meramente usuários fica na dependência de: prévia consulta e anuência do órgão gerenciador; indicação pelo órgão gerenciador do fornecedor ou prestador de serviço; aceitação, pelo fornecedor, da contratação pretendida, condicionada está à não gerar prejuízo aos compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços; embora a norma seja silente a respeito, deverão ser mantidas as mesmas condições do registro, ressalvadas apenas as renegociações promovidas pelo órgão gerenciador, que se fizerem necessárias.

Solução 3: Aquisição de licitação tradicional:

Esta solução necessita que se faça estoque e os medicamentos não utilizados podem perder sua validade, considerando que a necessidade é variável, proporcional à demanda.

Assim, o quantitativo necessário para suprir as necessidades constados neste processo teria que ser preenchido com várias adesões a diversas atas o que não seria vantajoso a este órgão. Análise e escolha entre as soluções existentes tendo em vista todos os argumentos elencados acima e visando à continuidade do abastecimento Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF, no momento entende-se como formato mais adequado o apresentado pela Solução 1.

Ressalta-se que as soluções foram apreciadas, ponderando-se os encargos de cada uma delas, assim como os preceitos legais implícitos. A solução escolhida atende as determinações legais mostrando-se a opção mais viável e econômica à Administração.

- Descrição da solução como um todo.

Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso. (Art. 18 do § 1° Inciso VII da Lei 14.133/21).

A solução apresentada consiste na realização de procedimento licitatório, via Sistema de Registro de Preços (SRP), para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de medicamentos destinados a atender as necessidades dos indivíduos que passam por atendimento nas unidades vinculadas ao SUS no município de Santa Helena de Goiás.

A motivação pela escolha do SRP para este processo licitatório se dá pelas características do objeto, não sendo possível a definição prévia do quantitativo exato a ser demandado pela Administração, frente às flutuações dos números de atendimentos das Unidades de Saúde ano a ano.

Ainda, a aquisição de medicamentos de forma parcelada, licitados através de Pregão Eletrônico, no Sistema de Registro de Preço (SRP), é a forma considerada mais vantajosa para a administração pública, podendo os bens serem adquiridos de forma parcelada, com o propósito de atender com tempestividade as necessidades da Administração, evitando perdas com estoques mal dimensionados e gastos desnecessários com encaminhamentos.

- Estimativa do Valor da Contratação

Fundamentação: Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação (Art. 18 do § 1° inciso VI do da Lei 14.133/21)

A estimativa do valor da contratação foi elaborada de acordo com o disposto no Art. 18, § 1º, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/2021, que determina a necessidade de apresentação dos preços unitários referenciais, acompanhados das memórias de cálculo e dos documentos que dão suporte às estimativas, os quais poderão constar em anexo classificado, caso a Administração opte por preservar o sigilo das informações até a conclusão da licitação.

A metodologia adotada baseou-se na pesquisa de preços de mercado, conduzida junto a fontes oficiais e idônea, com vistas à obtenção de valores atualizados, representativos e compatíveis com a realidade do setor. Foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

- Banco de Preços (www.bancodeprecos.com.br);

Após o levantamento dos valores unitários, procedeu-se à análise comparativa e à eliminação de eventuais distorções, adotando-se a média aritmética simples dos preços válidos como critério para formação do valor estimado. Essa escolha se fundamenta na sua transparência, objetividade e representatividade, por refletir o comportamento real do mercado no período da pesquisa.

A memória de cálculo contempla o detalhamento das fontes consultadas, os valores unitários obtidos, a metodologia de apuração da média e o valor global estimado da contratação, considerando as quantidades médias de consumo das unidades de saúde municipais.

Assim, a estimativa do valor da contratação está devidamente fundamentada, documentada e tecnicamente justificada, garantindo segurança, transparência e aderência às normas legais e aos princípios da economicidade e eficiência na gestão pública.

Dessa forma o valor estimado para contratação é R$ 6.842.625,20  (seis milhões oitocentos e quarenta e dois mil seiscentos e vinte e cinco reais e vinte centavos) de acordo com a média das propostas iniciais realizada através de cotações junto à sítios eletrônicos especializados e de domínio amplo, art. 23, §1º, III da lei 14.133/2021 (Banco de Preços). Os valores obtidos para esta contratação correspondem efetivamente aos preços praticados por outros órgãos públicos, conforme demonstrado em relatório anexo emitido pela plataforma objeto da cotação.

- Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Fundamentação: Justificativas para o parcelamento ou não da solução. (Art. 18 do § 1° Inciso VIII da Lei 14.133/21)

De acordo com o § 2º do Art. 40. da Lei 14.133/2021, na aplicação do princípio do parcelamento, referente às compras, deverão ser considerados: I - a viabilidade da divisão do objeto em lotes; II - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade; e III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

Assim, a presente demanda será parcelada em itens de acordo com a especificidade do objeto pretendido, com vistas a propiciar o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade.

Desta forma, oportunizar-se-á a participação de um maior número de empresas, as quais poderão ofertar lance para o item que possuem boas condições de entrega, evitando, assim propostas de preços que venham a contemplar valores muito acima dos verificados no mercado, com a ampla concorrência de todos os itens para todas as unidades desta licitação.

- Resultados Esperados com a Contratação

Fundamentação: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis; (Art. 18 do § 1° inciso IX da Lei 14.133/21).

O registro de preço para a aquisição de medicamentos para Farmácia Pública Municipal visa alcançar uma série de resultados que beneficiam tanto a gestão pública quanto a população atendida. Aqui estão alguns dos resultados pretendidos com essa estratégia:

- O registro de preço permite que a Secretaria Municipal de Saúde obtenha medicamentos a preços mais competitivos por meio da negociação com os fornecedores. Isso possibilita economia de recursos públicos, maximizando o valor dos investimentos feitos na aquisição de medicamentos.

- Com o registro de preço em vigor, a Secretaria pode adquirir os medicamentos de forma mais ágil, sem a necessidade de realizar novos processos de licitação a cada compra. Isso reduz a burocracia e os prazos de aquisição, garantindo um suprimento mais rápido e eficiente dos medicamentos necessários.

- O registro de preço permite que a Secretaria tenha uma lista de fornecedores pré-aprovados, o que oferece maior flexibilidade na escolha dos parceiros comerciais. Isso possibilita uma diversificação dos fornecedores, reduzindo a dependência de um único fornecedor e mitigando possíveis riscos relacionados à disponibilidade de produtos.

- O registro de preço promove a transparência nos processos de aquisição, uma vez que os preços acordados com os fornecedores ficam registrados e acessíveis a todos os interessados. Isso facilita o controle interno e externo das despesas da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo uma gestão mais transparente e responsável dos recursos públicos.

- Com o registro de preço em vigor, a Secretaria Municipal de Saúde pode garantir um abastecimento contínuo e regular dos medicamentos de farmácia básica, evitando interrupções no fornecimento que poderiam comprometer o acesso da população aos tratamentos necessários.

- Ao estabelecer critérios de qualidade e segurança na seleção dos fornecedores, o registro de preço contribui para a melhoria da qualidade dos medicamentos adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde. Isso assegura que os produtos fornecidos atendam aos padrões exigidos pelos órgãos reguladores e ofereçam segurança e eficácia aos pacientes.

- Em resumo, o registro de preço para a aquisição de medicamentos visa otimizar os processos de aquisição, garantir economia financeira, promover transparência e controle, assegurar o abastecimento contínuo e contribuir para a melhoria da qualidade dos medicamentos fornecidos à população

- Suprir a necessidade do estoque municipal dentro das sazonalidades necessárias para atender a população para tratamento e prevenção de enfermidades;

- A contratação trará maior comodidade aos pacientes, consequentemente o bem estar de toda a população assistida no âmbito no Sistema Único de Saúde (SUS) do Município de Santa Helena de Goiás.

- Providências Prévias à Contratação

Fundamentação: Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização; (inciso X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso XI da IN 40/2020)

Após a realização do Estudo Técnico Preliminar (ETP), o Termo de Referência será elaborado, respeitando todas as normas e etapas da fase interna e caso aprovado pela Autoridade Competente, será realizada a Licitação, modalidade definida pelo setor de licitação.

Ainda, capacitar servidores responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato, garantindo que estejam aptos a acompanhar o processo de aquisição e garantir a qualidade dos produtos recebidos.

Por fim, estabelecer um plano de monitoramento e avaliação da execução do contrato, para garantir a eficácia na entrega dos medicamentos e materiais necessários à população local.

- Contratações Correlatas ou Interdependentes

Fundamentação: Contratações correlatas e/ou interdependentes. (Art. 18 do § 1° Inciso XI da Lei 14.133/21)

A presente contratação está correlacionada a outras aquisições realizadas pelo Fundo Municipal de Saúde voltadas ao abastecimento das unidades de saúde, notadamente aquelas relacionadas à compra de medicamentos, materiais hospitalares, materiais médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais.

Essas contratações são complementares entre si, pois têm como finalidade garantir o fornecimento contínuo e adequado de insumos indispensáveis à execução dos serviços de saúde, assegurando o atendimento integral à população.

Entretanto, não há interdependência direta entre esta aquisição e as demais, uma vez que cada processo licitatório é conduzido de forma autônoma, considerando suas especificidades técnicas e orçamentárias. Todavia, todas integram o planejamento global de suprimentos do setor de saúde, conforme previsto no Plano Anual de Contratações, visando à eficiência, economicidade e regularidade do abastecimento da rede municipal de saúde.

- Possíveis Impactos Ambientais

Fundamentação: Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável. (Art. 18 do § 1° Inciso XII da Lei 14.133/21)

A presente contratação, que tem por objeto a aquisição de medicamentos e materiais hospitalares, apresenta baixo potencial de impacto ambiental direto, uma vez que se trata de fornecimento de produtos destinados ao consumo e uso assistencial nas unidades de saúde.

Os possíveis impactos ambientais estão relacionados principalmente ao descarte das embalagens e resíduos hospitalares gerados pelo uso dos produtos, os quais se enquadram nas categorias definidas pela Resolução CONAMA nº 358/2005 e pela RDC nº 222/2018 da ANVISA– que regula as boas práticas de gerenciamento dos resíduos oriundos de serviços de saúde., que dispõem sobre o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde.

O Município de Santa Helena de Goiás mantém contrato vigente com empresa especializada na coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde (RSS), garantindo que todo o material seja tratado e descartado de forma ambientalmente adequada, conforme as normas técnicas e ambientais vigentes.

Os fornecedores contratados deverão observar as boas práticas ambientais, dando preferência, sempre que possível, a produtos que apresentem embalagens recicláveis ou de menor impacto ambiental, além de cumprir as exigências legais de rastreamento, transporte e armazenamento adequado dos medicamentos.

Portanto, conclui-se que os impactos ambientais decorrentes da presente contratação são mínimos, controlados e mitigáveis, estando plenamente gerenciados por meio dos instrumentos e contratos ambientais já existentes no âmbito da Administração Municipal.

Para mitigar os possíveis impactos ambientais, a CAF possui equipe responsável pela gestão dos resíduos e contrato com empresa especializada para o recolhimento e a destinação final adequada dos resíduos hospitalares para evitar que esses materiais se tornem veículos de doenças ou gerem riscos de acidentes ao meio ambiente, em pleno acordo com o previsto no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, 6ª edição, setembro de 2023.

14.Mapeamento de Risco

Fundamentação: A análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. (Art. 18 Inciso X da Lei 14.133/21).

O mapeamento de riscos é uma ferramenta essencial para identificar, avaliar e mitigar possíveis eventos que possam comprometer a execução da contratação, garantindo a continuidade do fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares.

| A seguir, apresenta-se a análise preliminar dos principais riscos identificados: Risco | Impacto | Probabilidade | Medidas Mitigadoras |
| --- | --- | --- | --- |
| Desabastecimento por falha de fornecedor | Alto – pode comprometer atendimento hospitalar e farmácia municipal | Média | Realizar pesquisa de mercado ampla, exigir garantias contratuais de fornecimento e estabelecer cláusulas de penalidade por atraso ou inadimplência. |
| Variação de preços de mercado | Médio – pode afetar o orçamento previsto | Média | Adotar pesquisa de preços atualizada, prever margem de contingência no orçamento e acompanhar o mercado durante a execução contratual. |
| Problemas de qualidade dos produtos | Alto – risco à saúde dos pacientes | Baixa | Exigir certificação e registro ANVISA, analisar amostras, realizar inspeção e fiscalização contínua durante a entrega. |
| Atraso na entrega | Médio – impacto na disponibilidade de insumos | Média | Estabelecer cronograma de entrega escalonado, prever prazos contratuais e penalidades por atraso, manter comunicação constante com o fornecedor. |
| Alterações normativas ou regulatórias | Médio – podem gerar necessidade de ajustes no contrato ou nos produtos | Baixa | Acompanhar legislação vigente, manter assessoria jurídica e adaptar o objeto conforme exigências legais. |
| Riscos ambientais e de descarte inadequado | Baixo – risco de não conformidade ambiental | Baixa | Garantir contrato com empresa especializada em gestão de resíduos de serviços de saúde (RSS) e fiscalizar o cumprimento das normas ambientais. |

Portanto, o mapa de riscos deve ser elaborado como parte do ETP (Art. 18) e se relaciona diretamente com o planejamento e gerenciamento da contratação (Art. 6º e Art. 7º), assegurando que a Administração identifique, avalie e mitigue os fatores que possam comprometer a execução do objeto.

Este mapeamento será atualizado ao longo do processo licitatório e durante a execução contratual, de modo a incorporar novos riscos identificados, garantindo a segurança, continuidade e qualidade do fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares às unidades de saúde do município.

- Viabilidade da Contratação

Fundamentação: Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. (Art. 18 do § 1° Inciso XIII da Lei 14.133/21).

A presente contratação mostra-se plenamente viável sob os aspectos técnico, econômico e jurídico, considerando a essencialidade dos medicamentos e materiais hospitalares para a manutenção dos serviços de saúde pública e o atendimento contínuo à população do Município de Santa Helena de Goiás.

Do ponto de vista técnico, a contratação é necessária para recompor o estoque da Farmácia Pública Municipal e do Complexo Hospitalar, comprometido em razão do cancelamento do cadastro das empresas fornecedoras vinculadas às Atas de Registro de Preços nº 003/2025 e nº 031/2025, da não aceitação das convocações pelas empresas classificadas, da inclusão de itens por determinação judicial (mandado de segurança) e dos itens fracassados e/ou desertos do Pregão Eletrônico nº 003/2025.
Esses fatores inviabilizaram o fornecimento regular e tornaram indispensável uma nova licitação para evitar o desabastecimento.

Sob o aspecto econômico, a pesquisa de preços realizada demonstrou a exequibilidade e razoabilidade dos valores estimados, garantindo que a futura contratação observará os princípios da economicidade, vantajosidade e eficiência.

Além disso, o processo licitatório a ser conduzido permitirá a ampla competitividade, assegurando que a Administração obtenha a melhor proposta, com preços compatíveis com o mercado e produtos que atendam aos padrões de qualidade exigidos pela ANVISA.

No aspecto jurídico e administrativo, a contratação encontra respaldo na Lei Federal nº 14.133/2021, atendendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como ao dever constitucional de garantir o direito à saúde. O processo seguirá todos os trâmites legais, incluindo a formalização de documento de demanda, pesquisa de preços, reserva orçamentária e procedimento licitatório apropriado.

Conclui-se, portanto, que a contratação é viável, necessária e vantajosa para a Administração Pública, assegurando o funcionamento ininterrupto dos serviços essenciais de saúde, a segurança dos pacientes e o cumprimento das metas do Plano Municipal de Saúde.