## Planilha1
Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de AGULHAS, SERINGAS E TAMPA PROTETORA
|  | Escopo: | Compra Individualizada
|  | Objeto: | Aquisição de AGULHAS, SERINGAS E TAMPA PROTETORA
|  | Período: | 2025/2026
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
Item | CATMAT | Código EBSERH | Código AGHUx (Órgão Gerenciador) | Descritivo simples | Descritivo completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade Órgão gerenciador | Quantidade Órgão participante | Reserva Técnica Administração Central | Quantidade total | Cota 25% para ME/EPP | Participação exclusiva para ME/EPP | Intervalo Mínimo entre Lances
1 | 283964 | EBS08503 | 290626 |  | APARELHO PARA TRICOTOMIA/ BARBEAR, lâmina aço inox, 2 lâminas, cabo plástico. Uso único, descartável, não estéril. Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 7000
2 | 412834 | EBS00623 | 402295 |  | BISTURI DESCARTÁVEL 11 - Lâmina de BISTURI DESCARTÁVEL nº 11, CABO EM PLÁSTICO, LÂMINA EM AÇO INOX, afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, com sistema de segurança segundo NR 32. Marca e tamanho gravados na lâmina. Estéril, descartável. Embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Embalagem individual com abertura em pétala. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 7000
3 | 412835 | EBS00624 | 402297 |  | BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15 - Lâmina de BISTURI DESCARTÁVEL nº 15, CABO EM PLÁSTICO, LÂMINA EM AÇO INOX, afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, com sistema de segurança segundo NR 32. Marca e tamanho gravados na lâmina. Estéril, descartável. Embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Embalagem individual com abertura em pétala. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 6000
4 | 431884 | EBS00627 | 403713 |  | BISTURI DESCARTÁVEL Nº 23 - Lâmina de BISTURI DESCARTÁVEL nº 23, CABO EM PLÁSTICO, LÂMINA EM AÇO INOX, afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, com sistema de segurança segundo NR 32. Marca e tamanho gravados na lâmina. Estéril, descartável. Embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Embalagem individual com abertura em pétala. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 4000
5 | 413086 | EBS00628 | 402299 |  | BISTURI DESCARTÁVEL Nº 24 - Lâmina de BISTURI DESCARTÁVEL nº 24, CABO EM PLÁSTICO, LÂMINA EM AÇO INOX, afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, com sistema de segurança segundo NR 32. Marca e tamanho gravados na lâmina. Estéril, descartável. Embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Embalagem individual com abertura em pétala. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 8000
6 | 313571 | EBS00630 | 6319 |  | Lâmina de BISTURI nº 11, em AÇO CARBONO, estéril, propiciar corte preciso e seguro, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lâmina com facilidade, é segura e individualizada com abertura asséptica. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto, lote e RMS. Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 6000
7 | 273178 | EBS00632 | 6360 |  | Lâmina de BISTURI nº 15, em AÇO CARBONO, estéril, propiciar corte preciso e seguro, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lâmina com facilidade, é segura e individualizada com abertura asséptica. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto, lote e RMS. - Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 10000
8 | 299240 | EBS00637 | 6327 |  | Lâmina de BISTURI nº 24, em AÇO CARBONO, estéril, propiciar corte preciso e seguro, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lâmina com facilidade, é segura e individualizada com abertura asséptica. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto, lote e RMS. - Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 8000
9 | 445397 | EBS08356 | 133620 |  | Lâmina para tricotomizador cirúrgico elétrico, lâmina em AÇO INOX, afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, encaixe do cabo por engate LARGURA DE CORTE de aproximadamente 3 cm. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Embalagem individual com abertura em pétala. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. - Apresentação: UNIDADE OBS: FORNECIMENTO DE TRICOTOMIZADOR ELÉTRICO EM COMODATO. | UNIDADE | 2000
10 | 437175 | EBS00035 | 3654 |  | Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, do tipo por fora da agulha n° 14 G (JELCO), com comprimento cerca de 50 mm. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA auto acionável e inviolável. Mandril confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de bisel AFIADO, FILTRO HIDRÓFOBO com extremidade lisa, cônica e atraumática, cateter em poliuretano, sem efeito memória, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro, que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo, perfeita conexão com extensores e seringas. Câmara de refluxo em CRISTAL, DUPLA CÂMARA DE CONFIRMAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO (AGULHA E CATETER), PERMITINDO rápida visualização do refluxo sanguíneo, com empunhadura segura. Suportar PRESSÕES de até 300 PSI, ISENTO de LÁTEX e PVC. Radiopaco, ESTÉRIL, descartável, para terapia intravenosa periférica de MÉDIA PERMANÊNCIA, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade. Dados de fácil visualização. | UNIDADE | 2500
11 | 437176 | EBS00036 | 3646 |  | Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, do tipo por fora da agulha n° 16 G (JELCO), comprimento cerca de 50 mm. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA auto acionável e inviolável. Mandril confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de bisel AFIADO, FILTRO HIDRÓFOBO com extremidade lisa, cônica e atraumática, cateter em poliuretano, sem efeito memória, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro, que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo, perfeita conexão com extensores e seringas. Câmara de refluxo em CRISTAL, DUPLA CÂMARA DE CONFIRMAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO (AGULHA E CATETER), PERMITINDO rápida visualização do refluxo sanguíneo, com empunhadura segura. Suportar PRESSÕES de até 300 PSI, ISENTO de LÁTEX e PVC. Radiopaco, ESTÉRIL, descartável, para terapia intravenosa periférica de MÉDIA PERMANÊNCIA, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade. Dados de fácil visualização. | UNIDADE | 2000
12 | 437177 | EBS00037 | 3662 |  | Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, do tipo por fora da agulha n° 18 G (JELCO), comprimento cerca de 45 mm. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA auto acionável e inviolável. Mandril confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de bisel AFIADO, FILTRO HIDRÓFOBO com extremidade lisa, cônica e atraumática, cateter em poliuretano, sem efeito memória, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro, que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo, perfeita conexão com extensores e seringas. Câmara de refluxo em CRISTAL, DUPLA CÂMARA DE CONFIRMAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO (AGULHA E CATETER), PERMITINDO rápida visualização do refluxo sanguíneo, com empunhadura segura. Suportar PRESSÕES de até 300 PSI, ISENTO de LÁTEX e PVC. Radiopaco, ESTÉRIL, descartável, para terapia intravenosa periférica de MÉDIA PERMANÊNCIA, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade. Dados de fácil visualização. | UNIDADE | 4000
13 | 437178 | EBS00038 | 3670 |  | Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, do tipo por fora da agulha n° 20 G (JELCO), comprimento cerca de 32 mm. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA auto acionável e inviolável. Mandril confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de bisel AFIADO, FILTRO HIDRÓFOBO com extremidade lisa, cônica e atraumática, cateter em poliuretano, sem efeito memória, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro, que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo, perfeita conexão com extensores e seringas. Câmara de refluxo em CRISTAL, DUPLA CÂMARA DE CONFIRMAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO (AGULHA E CATETER), PERMITINDO rápida visualização do refluxo sanguíneo, com empunhadura segura. Suportar PRESSÕES de até 300 PSI, ISENTO de LÁTEX e PVC. Radiopaco, ESTÉRIL, descartável, para terapia intravenosa periférica de MÉDIA PERMANÊNCIA, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade. Dados de fácil visualização. | UNIDADE | 27000
14 | 437179 | EBS00039 | 3689 |  | Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, do tipo por fora da agulha n° 22 G (JELCO), comprimento cerca de 25 mm. Com dispositivo de segurança auto acionável e inviolável. Mandril confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de bisel AFIADO, FILTRO HIDRÓFOBO com extremidade lisa, cônica e atraumática, cateter em poliuretano, sem efeito memória, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro, que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo, perfeita conexão com extensores e seringas. Câmara de refluxo em CRISTAL, DUPLA CÂMARA DE CONFIRMAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO (AGULHA E CATETER), PERMITINDO rápida visualização do refluxo sanguíneo, com empunhadura segura. Suportar PRESSÕES de até 300 PSI, ISENTO de LÁTEX e PVC. Radiopaco, ESTÉRIL, descartável, para terapia intravenosa periférica de MÉDIA PERMANÊNCIA, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade. Dados de fácil visualização. | UNIDADE | 27000
15 | 437180 | EBS00040 | 11029 |  | Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, do tipo por fora da agulha n° 24 G (JELCO), comprimento cerca de 19 mm. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA auto acionável e inviolável. Mandril confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de bisel AFIADO, FILTRO HIDRÓFOBO com extremidade lisa, conector luer lock, cônica e atraumática, cateter em poliuretano, sem efeito memória, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro, que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo, perfeita conexão com extensores e seringas. Câmara de refluxo em CRISTAL, DUPLA CÂMARA DE CONFIRMAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO (AGULHA E CATETER), PERMITINDO rápida visualização do refluxo sanguíneo, com empunhadura segura. Suportar PRESSÕES de até 300 PSI, ISENTO de LÁTEX e PVC. Radiopaco, ESTÉRIL, descartável, para terapia intravenosa periférica de MÉDIA PERMANÊNCIA, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade. Dados de fácil visualização. | UNIDADE | 15000
16 | 437298 | EBS00053 | 290516 |  | CONJUNTO (KIT) Cateter VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN, 7 FR, 20 a 30 cm. ADULTO. APLICAÇÃO: INFUSÃO DE MEDICAMENTOS. Em POLÍMERO biocompatível ou SILICONE, flexível, LÁTEX-FREE, RADIOPACO, TERMOSSENSÍVEL E CENTIMETRADO. COMPOSTO POR 1 CATETER, 1 DILATADOR DE VASO, 1 FIO GUIA COM PONTA EM J, 1 AGULHA, 1 SERINGA DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 FIXADOR DO CATETER TIPO BORBOLETA COM TRAVA E 1 TAMPA PROTETORA AUTO SELANTE. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA. | UNIDADE | 1500
17 | 437290 | EBS02137 | 290515 |  | CONJUNTO (KIT) Cateter VENOSO CENTRAL MONO LÚMEN, 16 G x 25 a 31 cm, ADULTO. APLICAÇÃO: INFUSÃO DE MEDICAMENTOS. Em POLÍMERO biocompatível ou SILICONE, flexível, LÁTEX-FREE, RADIOPACO, TERMOSSENSÍVEL E CENTIMETRADO. COMPOSTO DE 1 CATETER, 1 DILATADOR DE VASO, 1 FIO GUIA COM PONTA EM J, 1 AGULHA, 1 SERINGA DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 FIXADOR DO CATETER TIPO BORBOLETA COM TRAVA E 1 TAMPA PROTETORA AUTO SELANTE. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA. | UNIDADE | 100
18 | 437302 | EBS02177 | 290513 |  | CONJUNTO (KIT) Cateter VENOSO CENTRAL TRIPLO LÚMEN 7 FR x 20 cm. ADULTO. APLICAÇÃO: INFUSÃO DE MEDICAMENTOS. Em POLÍMERO biocompatível ou SILICONE, flexível, LÁTEX-FREE, RADIOPACO, TERMOSSENSÍVEL E CENTIMETRADOO. COMPOSTO POR 1 CATETER, 1 DILATADOR DE VASO, 1 FIO GUIA COM PONTA EM J, 1 AGULHA, 1 SERINGA DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 FIXADOR DE CATETER TIPO BORBOLETA COM TRAVA E 1 TAMPA PROTETORA AUTO SELANTE. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA. | UNIDADE | 250
19 | 437166 | EBS00088 | 287721 |  | Dispositivo intravenoso periférico (ESCALPE) nº 21, com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, COM SISTEMA DE SEGURANÇA segundo NR 32. Aletas de plástico flexível e resistente. Tubo em PVC, flexível e transparente, atóxico, comprimento de 25 cm (+/- 5 cm), conector luer lock, com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com filme plástico, com espaço mínimo de 01 (+/- 0,1) cm para abertura assegurando a esterilidade do produto, embalagem resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. - Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 3000
20 | 437167 | EBS00089 | 287722 |  | Dispositivo intravenoso periférico (ESCALPE) nº 23, com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, COM SISTEMA DE SEGURANÇA segundo NR 32. Aletas de plástico flexível e resistente. Tubo em PVC, flexível e transparente, atóxico, comprimento de 25 cm (+/- 5 cm), conector luer lock, com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com filme plástico, com espaço mínimo de 01 (+/- 0,1) cm para abertura assegurando a esterilidade do produto, embalagem resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. - Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 20000
21 | 437165 | EBS00090 | 287723 |  | Dispositivo intravenoso periférico (ESCALPE) nº 25, com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, COM SISTEMA DE SEGURANÇA segundo NR 32. Aletas de plástico flexível e resistente. Tubo em PVC, flexível e transparente, atóxico, comprimento de 25 cm (+/- 5 cm), conector luer lock, com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com filme plástico, com espaço mínimo de 01 (+/- 0,1) cm para abertura assegurando a esterilidade do produto, embalagem resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. - Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 3000
22 | 338605 | EBS05272 | 290814 |  | Lanceta universal para amostra de sangue capilar com agulha 25 a 28 G (ADULTO). Sistema de punção retrátil, estéril, de uso único. PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO 1,5 mm a 2,0 mm; lanceta trifacetada e siliconada; COM SISTEMA DE SEGURANÇA segundo a NR 32 corpo do lancetador e gatilho compostos por polipropileno. Embalagem contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. - Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 200000
23 | 455931 | EBS00032 | 400957 |  | CATETER DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA EPIDURAL PARA USO COM AGULHA 16 G, MEDINDO 90 CM (+/- 05 CM) DE COMPRIMENTO X 1.0 OU 1.1 MM DE DIAMETRO EXTERNO, MALEÁVEL, POSSUIR ORIFÍCIO ATRAUMÁTICO, COM MARCA RADIOPACA, COM MARCAS INDICADORAS DO COMPRIMENTO INTRODUZIDO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ABERTURA ASSEPTICA. | UNIDADE | 200
24 | 455932 | EBS00033 | 400959 |  | CATETER DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA EPIDURAL PARA USO COM AGULHA 18 G, MEDINDO 90 CM (+/- 05 CM) DE COMPRIMENTO X 1.0 OU 1.1 MM DE DIAMETRO EXTERNO, MALEÁVEL, POSSUIR ORIFÍCIO ATRAUMÁTICO, COM MARCA RADIOPACA, COM MARCAS INDICADORAS DO COMPRIMENTO INTRODUZIDO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ABERTURA ASSEPTICA. | UNIDADE | 300
25 | 621731 | EBS00054 | 3484 |  | CATETER NASAL, TIPO ÓCULOS, ADULTO, PARA OXIGENOTERAPIA. CONFECCIONADO EM PVC, ATÓXICO E FLEXÍVEL, CONEXÃO NASAL ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. EXTENSÃO AJUSTÁVEL, COM NO MÍNIMO 100 CM. CONCTOR UNIVERSAL. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA. | UNIDADE | 15000
AGULHAS
26 | 439812 | EBS11489 | 3026 |  | Agulha HIPODÉRMICA 13 x 0,45 mm ou 26 G 1/2. Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. SEM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 30000
27 | 397513 | EBS00002 | 2607 |  | Agulha HIPODÉRMICA 13 x 0,45 mm ou 26 G 1/2. Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. COM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. - Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 60000
28 | 439809 | EBS09093 | 2585 |  | Agulha HIPODÉRMICA 25 x 0,6 mm ou 23 G 1. Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. - Apresentação: UNIDADE. OBS: SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. | UNIDADE | 10000
29 | 397505 | EBS00005 | 2615 |  | Agulha HIPODÉRMICA 25 x 0,7 mm ou 22 G 1. Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. COM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. - Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 120000
30 | 397503 | EBS00008 | 2631 |  | Agulha HIPODÉRMICA 30 x 0,8 mm ou 21 G 1 1/4. Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. COM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. - Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 50000
31 | 439813 | PROVPPS020558 | 405833 |  | AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 30 G X 1/2´ (13 X 0,30 A 13 X 0,38) TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ¦ APRESENTAÇÃO: UNIDADE | UNIDADE | 10000
32 | 397494 | EBS00009 | 2879 |  | Agulha HIPODÉRMICA 40 x 1,2 mm ou 18 G 1 1/2. Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. COM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. - Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 500000
33 | 397494 | EBS08078 | 413037 |  | Agulha PARA ASPIRAÇÃO, PONTA ROMBA 40 x 1,2 mm (18 G 1 1/2). COM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. Cânula de aço inoxidável reta, siliconada, bisel simples, canhão translúcido com adaptação universal, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. ESTÉRIL. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 500000
34 | 439888 | EBS03064 | 291192 |  | Agulha DE FÍSTULA ARTÉRIO VENOSA 16 G, com dispositivos: SEGURANÇA, CORTA FLUXO E BACK EYE. Cânula em aço reta siliconizada, paredes finas, bisel trifacetado e afiado com orifício em face posterior, e capa protetora. Aleta anatômica, tubo extensor, transparente, PVC, incolor, flexível, com 30 cm DE COMPRIMENTO (+/-3 cm) e DIÂMETRO DE 25 mm (+/-3 cm), pinça corta fluxo. Conector fêmea rígido rosqueável com tampa protetora. Material resistente, atóxico, isento de resíduos e impurezas, de manuseio fácil e seguro. ESTÉRIL, biocompatível, de uso único. Embalagem resistente, com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. - Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 400
35 | 439821 | EBS00030 | 276456 |  | Agulha para ASPIRAÇÃO, PONTA ROMBA 25 x 1,2 mm ou 18 G 1. Cânula de aço inoxidável reta, siliconada, bisel simples canhão translúcido com adaptação universal, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 10000
36 | 626640 | EBS00015 | 401045 |  | AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL COM ALETAS (TIPO WEISS), CALIBRE 18 G, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,3MM DE DIAMETRO E 8,9CM DE COMPRIMENTO (3 1/2 POLEGADAS) EM AÇO INOXIDÁVEL; COM PONTA CURVA E CALCANHAR CEGO (TIPO TUOHY), ISENTA DE REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES; CANULA DEMARCADA EM CM; CANHÃO TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO E INTERNAMENTE CONICO, COM CONEXÃO PERFEITA COM DISPOSITIVOS; TAMPA PROTETORA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSEPTICA. | UNIDADE | 200
37 | 626642 | EBS00016 | 407003 |  | AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL COM ALETAS (TIPO WEISS), CALIBRE 18 G, LONGA, PARA OBESIDADE, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,3MM DE DIAMETRO E 15CM DE COMPRIMENTO (5 POLEGADAS), EM AÇO INOXIDÁVEL; COM PONTA CURVA E CALCANHAR CEGO (TIPO TUOHY), ISENTA DE REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES; CANULA DEMARCADA EM CM; CANHÃO TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO E INTERNAMENTE CONICO, COM CONEXÃO PERFEITA COM DISPOSITIVOS; TAMPA PROTETORA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSEPTICA. | UNIDADE | 100
38 | 626632 | EBS00012 | 223263 |  | AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL SEM ALETAS, CALIBRE 16 G, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,6MM DE DIAMETRO E 8,9CM DE COMPRIMENTO (3 1/2 POLEGADAS), EM AÇO INOXIDÁVEL; COM PONTA CURVA E CALCANHAR CEGO (TIPO TUOHY), ISENTA DE REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES; CANULA DEMARCADA EM CM; CANHÃO TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO E INTERNAMENTE CONICO, COM CONEXÃO PERFEITA COM DISPOSITIVOS; TAMPA PROTETORA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA. | UNIDADE | 250
39 | 626615 | EBS00023 | 404597 |  | AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LÍQUORICA (COLETA DE LÍQUOR), CALIBRE 25 G, LONGA, PRÓPRIA PARA OBESIDADE; COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,5 MM DE DIAMETRO E 12 CM DE COMPRIMENTO (4 3/4 POLEGADAS). EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA TIPO QUINCKE, ISENTA DE REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES; CANULA DE PAREDES FINAS, CANHÃO TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO E INTERNAMENTE CONICO, COM CONEXÃO PERFEITA COM DISPOSITIVOS; TAMPA PROTETORA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA. | UNIDADE | 150
40 | 626620 | EBS00029 | 290944 |  | AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LÍQUORICA (COLETA DE LÍQUOR), CALIBRE 27 G; COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,4 MM DE DIAMETRO E 8,9 CM DE COMPRIMENTO (3 1/2 POLEGADAS). EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA TIPO "QUINCKE", ISENTA DE REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES; CANULA DE PAREDES FINAS, CANHÃO TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO E INTERNAMENTE CONICO, COM CONEXÃO PERFEITA COM DISPOSITIVOS; TAMPA PROTETORA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA. | UNIDADE | 250
41 | 626577 | EBS08091 | 237256 |  | AGULHA PARA PUNÇÃO LOMBAR, COM PONTA TIPO QUINCKE, CALIBRE 22G, COM MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE 88 MM (3 ½ POLEGADAS), ISENTA DE REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES; CANULA DE PAREDES FINAS, CANHÃO TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO E INTERNAMENTE CONICO, COM CONEXÃO PERFEITA COM DISPOSITIVOS; TAMPA PROTETORA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA. | UNIDADE | 500
42 | 626616 | EBS00022 | 290553 |  | AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LÍQUORICA (COLETA DE LÍQUOR), CALIBRE 25 G; COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,5 MM DE DIAMETRO E 8,9 CM DE COMPRIMENTO (3 1/2 POLEGADAS), EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA TIPO "QUINCKE", ISENTA DE REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES; CANULA DE PAREDES FINAS, CANHÃO TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO E INTERNAMENTE CONICO, COM CONEXÃO PERFEITA COM DISPOSITIVOS; TAMPA PROTETORA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA. | UNIDADE | 700
43 | 626618 | EBS00026 | 290554 |  | AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LÍQUORICA (COLETA DE LÍQUOR), CALIBRE 26 G; COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,45 MM DE DIAMETRO E 8,9 CM DE COMPRIMENTO (3 1/2 POLEGADAS), EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA TIPO "QUINCKE", ISENTA DE REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES; CANULA DE PAREDES FINAS, CANHÃO TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO E INTERNAMENTE CONICO, COM CONEXÃO PERFEITA COM DISPOSITIVOS; TAMPA PROTETORA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA. | UNIDADE | 1000
44 | 626627 | EBS00024 | 272611 |  | AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, CALIBRE 25 G, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,5 MM DE DIAMETRO E 8,9 CM DE COMPRIMENTO (3 ½ POLEGADAS). EM AÇO INOXIDAVEL, COM BISEL EM PONTA DE LÁPIS (TIPO WHITACRE), ISENTA DE CORTE. ORIFICIO LATERAL ISENTO DE REBARBAS; CANULA DE PAREDES FINAS, CANHÃO TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO E INTERNAMENTE CONICO, COM CONEXÃO PERFEITA COM DISPOSITIVOS, TAMPA PROTETORA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO.EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA. | UNIDADE | 200
45 | 626629 | EBS00027 | 272612 |  | AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, CALIBRE 27G, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,4 MM DE DIAMETRO E 8,9 CM DE COMPRIMENTO (3 ½ POLEGADAS). EM AÇO INOXIDAVEL, COM BISEL EM PONTA DE LÁPIS (TIPO WHITACRE), ISENTA DE CORTE. ORIFICIO LATERAL ISENTO DE REBARBAS; CANULA DE PAREDES FINAS, CANHÃO TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO E INTERNAMENTE CONICO, COM CONEXÃO PERFEITA COM DISPOSITIVOS, TAMPA PROTETORA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO.EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA. | UNIDADE | 300
46 | 626684 | EBS04974 | 271114 |  | Agulha ANESTESIA, aplicação PARA BLOQUEIO DE PLEXO, material AÇO INOXIDÁVEL, centimetrada, DIMENSÃO 21 G x 50 mm DE COMPRIMENTO e DIÂMETRO INTERNO DE 0,80 mm. Cobertura isolante, marcação centimetrada, bisel de 30° sem cobertura isolante para permitir a condução elétrica. Canhão transparente para visualização de possível refluxo de sangue. CABO ELÉTRICO na cor PRETA (pólo negativo) COM CERCA DE 60 cm DE COMPRIMENTO. Conexão fêmea para adaptação ao neuroestimulador. TUBO EXTENSOR transparente COM CERCA DE 50 cm DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual, resistente, contendo a identificação do produto conforme a legislação vigente. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. - Apresentação: UNIDADE. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: P/ NEUROESTIMULADOR, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. COM COMODATO DE 1 APARELHO NEUROESTIMULADOR COMPATÍVEL. | UNIDADE | 600
47 | 397584 | EBS02262 | 404763 |  | AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 22 G X 1 1/4´, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL (COM DISPOSITIVO EXCLUSIVO DE SEGURANÇA, QUE APÓS O USO DA COLETA DE SANGUE REALIZADA COM OS TUBOS E ADAPTADORES ACIONADO RECOBRIRÁ COMPLETAMENTE A AGULHA GARANTINDO TOTAL BIOSSEGURANÇA). O ADAPTADOR PARA AGULHA DE COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO DEVERÁ SER FORNECIDO PELA EMPRESA. | Unidade | 8000
48 | 397583 | EBS02261 | 400386 |  | AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 21 G, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL (COM DISPOSITIVO EXCLUSIVO DE SEGURANÇA, QUE APÓS O USO DA COLETA DE SANGUE REALIZADA COM OS TUBOS E ADAPTADORES ACIONADO RECOBRIRÁ COMPLETAMENTE A AGULHA GARANTINDO TOTAL BIOSSEGURANÇA) | UNIDADE | 10000
SERINGAS
49 | 439622 | EBS00072 | 278559 |  | Seringa descartável 01 mL, SEM AGULHA (INSULINA), volume 100 UI, graduada com intervalo de 10 em 10 UI, com subdivisão de 2 em 2 unidades, com alto grau de precisão, sem espaço morto (resíduo zero), cilindro em polipropileno transparente que permita a visualização do líquido aspirado, com escala nítida de medidas, traços e números de inscrição claros e legíveis, conexão bico slip; êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 80000
50 | 439663 | EBS00073 | 2291 |  | Seringa para INSULINA de 1 mL (100UI), COM AGULHA de 13 x 0,33 (+/- 0,3) mm ou 29 G x 1/2, bisel trifacetado, confeccionada em polipropileno translúcido e transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada com intervalo de 10 em 10 UI, com subdivisão de 2 em 2 unidades, nítida e permanente. Tipo luer, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha siliconizada. Sistema de segurança segundo NR 32. Apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 60000
51 | 439625 | EBS00075 | 290640 |  | Seringa descartável 03 mL, COM BICO LUER LOCK CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação precisa milimetrada e numerada a cada 0,5 mL, traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 70000
52 | 439624 | EBS00076 | 290639 |  | Seringa descartável 05 mL, COM BICO LUER LOCK CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação precisa milimetrada e numerada a cada 1 mL, traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 150000
53 | 439624 | EBS04926 | 273181 |  | SERINGA DE 05 ML, COM BICO LUER SLIP CENTRAL. CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO INDELÉVEL E MILIMETRADA, EMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, COM PERFEITO AJUSTE E DESLIZE EMBOLO-CILINDRO. ATÓXICA, APIROGÊNICA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA. DEVERA ATENDER A RDC Nº 3, DE 04/02/2011. | UNIDADE | 70000
54 | 439626 | EBS00077 | 290638 |  | Seringa descartável 10 mL, COM BICO LUER LOCK CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação precisa milimetrada e numerada a cada 1 mL, traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 500000
55 | 439626 | EBS05355 | 2330 |  | Seringa descartável 10 ml, COM BICO LUER SLIP CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação precisa milimetrada e numerada a cada 1 ml, traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Atóxica, apirogênica. ESTÉRIL e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. - Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 200000
56 | 439620 | EBS15476 | 290370 |  | Seringa descartável 10 mL, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO BICO LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTA DE LÁTEX, ATÓXICA, APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. | UNIDADE | 500
57 | 439620 | EBS15476 | 2178 |  | Seringa descartável 10 mL, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO BICO LUER SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTA DE LÁTEX, ATÓXICA, APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. | UNIDADE | 500
58 | 439617 | EBS02106 | 287944 |  | Seringa DE VIDRO 10 ml, COM BICO EM METAL LUER SLIP CENTRAL, intercambiável, escala de graduação precisa milimetrada e numerada a cada 2 ml, traços e números legíveis, NÃO ESTÉRIL, reutilizável, êmbolo com encaixe firme e deslizamento adequado. Embalagem com dados de identificação, procedência e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. | UNIDADE | 20
59 | 439620 | EBS02110 | 412081 |  | Seringa descartável de PERDA DE RESISTÊNCIA de 10 ml, fabricada EM MATERIAL PLÁSTICO, específica para localização do espaço peridural, corpo graduado em ml, êmbolo livre de látex e CONEXÃO LUER LOCK, ESTÉRIL, atóxica, apirogênica. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura em pétala, data de validade de esterilização, lote e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 500
60 | 439627 | EBS00078 | 192937 |  | Seringa descartável 20 mL, COM BICO LUER LOCK CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação precisa milimetrada e numerada a cada 5 mL, traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 200000
61 | 439627 | EBS00079 | 2283 |  | Seringa descartável 20 mL, COM BICO LUER SLIP, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação com tinta permanente precisa milimetrada e numerada a cada 5 mL com traços longos e secundários a cada 1 mL. Números legíveis, êmbolo deslizável ajustado ao corpo da seringa com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Flange com formato anatômico. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 150000
62 | 439629 | EBS00080 | 400597 |  | Seringa descartável de 50 a 60 mL, com bico Luer SLIP central, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação com tinta permanente precisa, traços a cada 2 mL e numeração de 10 em 10 mL, números legíveis, êmbolo deslizável ajustado ao corpo da seringa com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Flange com formato anatômico. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 500
63 | 439629 | EBS00081 | 401161 |  | Seringa descartável 50 a 60 mL, COM BICO LUER LOCK CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação com tinta permanente precisa, traços a cada 2 mL e numeração de 10 em 10 mL, números legíveis, êmbolo deslizável ajustado ao corpo da seringa com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Flange com formato anatômico. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 2000
64 | 439636 | EBS02103 | 2348 |  | Seringa descartável 50 a 60 mL, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 60, TIPO BICO CATETER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 1 EM 1ML, NUMERADA DE 10 EM 10ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME | UNIDADE | 2000
65 | 440373 | EBS04904 | 403259 |  | SERINGA GASOMETRIA - DISPOSITIVO DE COLHEITA DE SANGUE ARTERIAL PARA ANÁLISE DE PH, GASES NO SANGUE, OXIMETRIA, ELETRÓLITOS E METABÓLITOS. O DISPOSITIVO DEVE SER PRÉ-HEPARINIZADO COM APROXIMADAMENTE 80 IU DE HEPARINA SECA DE LÍTIO SÓDIO EQUILIBRADA ELETROLITICAMENTE OU HEPARINA LÍTICA BALANCEADA COM ZINCO 25UI. VOLUME DE 2ML A 3ML. | UNIDADE | 20000
66 | 479659 | EBS15005 | 407037 |  | Tampa transparente para injeção com agulha através da tampa, conectada ao cateter venoso. Tampa para Cateter projetada para proporcionar vedação total e confiabilidade em procedimentos médicos, sem a necessidade de sua retirada para a administração de medicação. Indicada para o fechamento seguro de cateteres e outros dispositivos compatíveis Luer Lock. Garante o fechamento seguro de conexões, reduzindo o risco de contaminações, pois diminui a manipulação, garantindo o número de punções na parte de silicone para administração de medicação. Compatível com cateteres de hemodiálise e outros dispositivos médicos com conexões Luer Lock. Produzido em polipropileno grau médico, resistente e seguro para uso hospitalar. Produto estéril, assegurando a proteção e a qualidade exigidas para procedimentos médicos críticos. Comercializado em pares e acondicionado em blister de papel grau cirúrgico, garantindo a integridade do produto até o uso. Possibilidade de uso em Cateteres de hemodiálise e Dispositivos médicos com conexão Luer Lock. Descartável após a utilização, contribuindo para a segurança do paciente.Confeccionada em polipropileno. Compatível com conexões Luer Lock fêmea. Embalado individualmente em blister de papel cirúrgico e filme plástico. Produto estéril. Uso único. Devidamente registrado na ANVISA | UNIDADE | 40000
67 | 479659 | EBS00585 | 405821 |  | Tampa PROTETORA PARA TODOS OS TIPOS DE CONECTORES LUER LOCK FÊMEA E MACHO, com encaixe perfeito, sem vazamentos, ajustável em seringas de 1 a 50 ml. Material apirogênico, descartável e estéril, embalada individualmente. Embalagem tipo blister com papel grau cirúrgico com selagem adequada que permita abertura em pétala e filme flexível cristal atóxico grau médico. Contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na Anvisa/MS. - Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 40000
(SERINGAS PARA BOMBA DE CONTRASTE, EQUIPOS E EXTENSORES)
(BOMBA DE CONTRASTE UDI - marca BAYER, MODELO SALIENT DUAL INJECTOR.)
68 | 610301 | PROVPPS018954 | 411362 |  | (BOMBA DE CONTRASTE UDI - marca BAYER, MODELO SALIENT DUAL INJECTOR.) EQUIPO DE TRANSFERÊNCIA COM CONECTOR TIPO “T”, PARA INFUSÃO DE CONTRASTE ATÉ 1200PSI, EXTENSÃO DE 150CM, MATERIAL PVC OU SIMILAR, BIOCOMPATÍVEL, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL. (BOMBA DE CONTRASTE BAYER - UDI, MODELO SALIENT DUAL INJECTOR.) | UNIDADE | 500
69 | 439649 | PROVPPS019943 | 411361 |  | (BOMBA DE CONTRASTE HEMODINÂMICA - marca BAYER, MODELO SALIENT DUAL INJECTOR.) SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 190ML, BICO TIPO PERFURADOR, COMPATÍVEL COM BOMBA INJETORA DE CONTRASTE RADIOLÓGICO, APIROGÊNICA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO EM BOMBA INJETORA COMPATÍVEL COM A marca BAYER, MODELO SALIENT DUAL INJECTOR. | UNIDADE | 250
(BOMBA DE CONTRASTE UDI - MODELO SINO POWER D, FABRICANTE SINO MDT)
70 | 439649 | EBS05147 | 411217 |  | (BOMBA DE CONTRASTE UDI - MODELO SINO POWER D, FABRICANTE SINO MDT). Seringa PARA BOMBA INJETORA DE CONTRASTE 200 ml, para bomba especificada em edital; sistema de injeção de contraste e soro automatizado, para uso em exames de TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. CARACTEÍSTICAS ADICIONAIS CONTENDO 2 SERINGAS DE 200ML, 1 CONECTOR COM 1,5M E 2 TUDOS DE ENCHIMENTO RÁPIDO (PIPETA EM J), COMPATÍVEL COM BOMBA INJETORA DE CONTRASTE, (MODELO SINO POWER D, FABRICANTE SINO MDT), ESTÉRIL, EMBALAGEM COMPATÍVEL COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | UNIDADE | 500
71 | 458079 | PROVPPS019942 | 411445 |  | (BOMBA DE CONTRASTE UDI - MODELO SINO POWER D, FABRICANTE SINO MDT). EQUIPO DE TRANSFERÊNCIA DE MEIO DE CONTRASTE E SORO, COMPOSTO DE 2 (DUAS) CABEÇAS PARA FRASCO, CONEXÃO LUER-LOCK, EXTENSOR PARA INJEÇÃO DE CONTRASTE EM LINHA RETA, COM 150CM/200CM DE COMPRIMENTO APROXIMADO, DE BAIXA PRESSÃO CONECTOR SUPORTA ATÉ 300 PSI, ACESSÓRIOS, 2 EQUIPO COM CÂMARA DE GOTEJO FLEXÍVEL COM FILTRO DE AR DE 0,22 ΜM, FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 ΜM, 4 VÁLVULAS ANTI-REFLUXO, 2 CLAMPS, ESTÉRIL, EMBALAGEM COMPATÍVEL COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | UNIDADE | 500
72 | 458080 | PROVPPS019944 | 411447 |  | (BOMBA DE CONTRASTE UDI - MODELO SINO POWER D, FABRICANTE SINO MDT). EXTENSOR DE INJEÇÃO MEIO DE CONTRASTE COM VÁLVULA DE ANTI REFLUXO DE SEGURANÇA DE 1(UMA) VIA COM 12FR DE DIÂMETRO E 20CM DE COMPRIMENTO DE BAIXA PRESSÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA EM PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DEHP FREE, LUER LOCK ROTATIVO, COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, CONECTOR MACHO REVERSÍVEL NA PARTE DISTAL EM PVC ATÓXICO RÍGIDO E TAMPA PROTETORA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; CONECTOR SUPORTA ATÉ 300 PSI, ESTÉRIL, EMBALAGEM COMPATÍVEL COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | UNIDADE | 2500
OPME-UNACON
73 | 452512 | EBS02149 | 277198 |  | BOMBA DE INFUSÃO ELASTOMÉRICA, PORTÁTIL, SIMPLES, DESCARTÁVEL, INDICADA PARA QUIMIOTERAPIA. COMPOSTA DE UMA MEMBRANA DE SILICONE DENTRO DO CILINDRO, ATRAVÉS DE UMA PRESSÃO MECÂNICA, É CAPAZ DE ADMINISTRAR, A PARTIR DE UMA VELOCIDADE DE FLUXO PRÉ-DETERMINADO, MEDICAMENTOS A SEREM INFUNDIDOS, CONECTADA A UM MICROTUBO. VOLUME NOMINAL DE ENCHIMENTO CERCA DE 270 ML – TAXA NOMINAL DE FLUXO 5ML/H – TEMPO NOMINAL DE INFUSÃO 54 HORAS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MEMBRANA, 2 CÂMARAS, PINÇA, CLAMP, TAMPAS. | UNIDADE | 1000
74 | 437326 | EBS05003 | 274495 |  | CATETER INTRAVENOSO 4FR DUPLO-LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA, INSERÇÃO PERIFÉRICA, POLIURETANO TECOFLEX BIOCOMPATÍVEL, COM SULFATO DE BÁRIO RADIOPACO, DESENHO CÔNICO REVERSO RESISTENTE À TORÇÃO, ÚNICO LÚMEN, 4FR X 55CMDE COMPRIMENTO. VELOCIDADE MÁXIMA DE INFUSÃO DE 5ML / S, COM IDENTIFICAÇÃO NO RESPECTIVO LÚMEN, COM ESTILETE DE AÇO INOXIDÁVEL E REVESTIMENTO HIDROFÍLICO COM ESTANHO REVESTIDO DE COBRE QUE PODE SER USADO COM UM SISTEMA DE NAVEGAÇÃO E CONFIRMA DE PONTA POR ECG INTRACAVITÁRIO, OFERECENDO INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL SOBRE A NAVEGAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA PONTA DO CATETER ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE MAGNETOS PASSIVOS E DETECÇÃO DE SINAIS ELÉTRICOS. MICROINTRODUTOR PARA INSERÇÃO GUIADA PELA USG, FIO GUIA DE 0,46MM, BISTURI SEGURO, CATETER INTRAVENOSO AGULHADO E AGULHA INTRODUTORA DE 21G, AMBOS COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E ABERTURA ASSÉPTICA RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRODUTO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. OBS: DEVE FORNECER ULTRASSOM EM COMODATO | UNIDADE | 50
75 | 437319 | EBS00067 | 403265 |  | CATETER INTRAVENOSO 4FR MONO-LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA, INSERÇÃO PERIFÉRICA, POLIURETANO TECOFLEX BIOCOMPATÍVEL, COM SULFATO DE BÁRIO RADIOPACO, DESENHO CÔNICO REVERSO RESISTENTE À TORÇÃO, ÚNICO LÚMEN, 4FR X 55CMDE COMPRIMENTO. VELOCIDADE MÁXIMA DE INFUSÃO DE 5ML / S, COM IDENTIFICAÇÃO NO RESPECTIVO LÚMEN, COM ESTILETE DE AÇO INOXIDÁVEL E REVESTIMENTO HIDROFÍLICO COM ESTANHO REVESTIDO DE COBRE QUE PODE SER USADO COM UM SISTEMA DE NAVEGAÇÃO E CONFIRMA DE PONTA POR ECG INTRACAVITÁRIO, OFERECENDO INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL SOBRE A NAVEGAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA PONTA DO CATETER ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE MAGNETOS PASSIVOS E DETECÇÃO DE SINAIS ELÉTRICOS. MICROINTRODUTOR PARA INSERÇÃO GUIADA PELA USG, FIO GUIA DE 0,46MM, BISTURI SEGURO, CATETER INTRAVENOSO AGULHADO E AGULHA INTRODUTORA DE 21G, AMBOS COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E ABERTURA ASSÉPTICA RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRODUTO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. OBS: DEVE FORNECER ULTRASSOM EM COMODATO | UNIDADE | 50
76 | 437320 | EBS00068 | 403263 |  | CATETER INTRAVENOSO 5FR MONO-LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA, INSERÇÃO PERIFÉRICA, POLIURETANO TECOFLEX BIOCOMPATÍVEL, COM SULFATO DE BÁRIO RADIOPACO, DESENHO CÔNICO REVERSO RESISTENTE À TORÇÃO, ÚNICO LÚMEN, 5FR X 55CMDE COMPRIMENTO. VELOCIDADE MÁXIMA DE INFUSÃO DE 5ML / S, COM IDENTIFICAÇÃO NO RESPECTIVO LÚMEN, COM ESTILETE DE AÇO INOXIDÁVEL E REVESTIMENTO HIDROFÍLICO COM ESTANHO REVESTIDO DE COBRE QUE PODE SER USADO COM UM SISTEMA DE NAVEGAÇÃO E CONFIRMA DE PONTA POR ECG INTRACAVITÁRIO, OFERECENDO INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL SOBRE A NAVEGAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA PONTA DO CATETER ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE MAGNETOS PASSIVOS E DETECÇÃO DE SINAIS ELÉTRICOS. MICROINTRODUTOR PARA INSERÇÃO GUIADA PELA USG, FIO GUIA DE 0,46MM, BISTURI SEGURO, CATETER INTRAVENOSO AGULHADO E AGULHA INTRODUTORA DE 21G, AMBOS COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E ABERTURA ASSÉPTICA RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRODUTO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. OBS: DEVE FORNECER ULTRASSOM EM COMODATO | UNIDADE | 60
77 | 437327 | EBS05005 | 404751 |  | CATETER INTRAVENOSO 5FR DUPLO-LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA, INSERÇÃO PERIFÉRICA, POLIURETANO TECOFLEX BIOCOMPATÍVEL, COM SULFATO DE BÁRIO RADIOPACO, DESENHO CÔNICO REVERSO RESISTENTE À TORÇÃO, ÚNICO LÚMEN, 5FR X 55CMDE COMPRIMENTO. VELOCIDADE MÁXIMA DE INFUSÃO DE 5ML / S, COM IDENTIFICAÇÃO NO RESPECTIVO LÚMEN, COM ESTILETE DE AÇO INOXIDÁVEL E REVESTIMENTO HIDROFÍLICO COM ESTANHO REVESTIDO DE COBRE QUE PODE SER USADO COM UM SISTEMA DE NAVEGAÇÃO E CONFIRMA DE PONTA POR ECG INTRACAVITÁRIO, OFERECENDO INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL SOBRE A NAVEGAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA PONTA DO CATETER ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE MAGNETOS PASSIVOS E DETECÇÃO DE SINAIS ELÉTRICOS. MICROINTRODUTOR PARA INSERÇÃO GUIADA PELA USG, FIO GUIA DE 0,46MM, BISTURI SEGURO, CATETER INTRAVENOSO AGULHADO E AGULHA INTRODUTORA DE 21G, AMBOS COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E ABERTURA ASSÉPTICA RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRODUTO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. OBS: DEVE FORNECER ULTRASSOM EM COMODATO | UNIDADE | 80
78 | 437401 | EBS01252 | 403266 |  | Cateter TOTALMENTE IMPLANTÁVEL, DIÂMETRO 9,0 FR (+/-0,5 FR); com conexão para reservatório subcutâneo para acesso venoso de longa permanência; estéril; radiopaco; reservatório (ou PORT): dispositivo com câmara de infusão recoberta superiormente por membrana de silicone e corpo resistente a perfuração; kit contendo: CATETER DE SILICONE, RESERVATÓRIO E MATERIAIS PARA INSERÇÃO PERCUTÂNEA (seringa, agulha de punção venosa, fio guia conforme técnica de Seldinger, bainha introdutória, dilatador, anel de conexão, tunelizador, agulha com bisel especial para punção do reservatório). | UNIDADE | 250
79 | 439877 | EBS01245 | 403081 |  | AGULHA COM BISEL TIPO PONTA DE LÁPIS OU TIPO HUBER, COM 20GA X 27MM (+/- 2 mm), SILICONIZADA, COM PROTETOR PLÁSTICO PARA AGULHA, COM ASA DE FIXAÇÃO E TUBO EXTENSOR DE 20 A 30CM, COM CONECTOR LUER LOCK E CLAMP CORTA FLUXO, PREFERENCIALMENTE COM CORES ESPECIFICAS PARA DIFERENCIAR CALIBRES, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PARA PUNÇÃO DE CATETER TOTALMENTE IMPLANTADO. PRODUTO LIVRE DE PVC, DEHP E LATEX. DISPOE DE MECANISMOS ESPECIFICO PARA PROTEÇÃO DA AGULHA APÓS EXTRAÇÃO DO PORTE / PACIENTE, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA QUANTO A POSSIVEL CONTAMINAÇÃO DO OPERADOR. | UNIDADE | 500
80 | 439878 | EBS04970 | 233145 |  | AGULHA COM BISEL TIPO PONTA DE LÁPIS OU TIPO HUBBER, COM 20GA X 20MM, SILICONIZADA, COM PROTETOR PLÁSTICO PARA AGULHA, COM ASA DE FIXAÇÃO E TUBO EXTENSOR DE 20 A 30CM, SEM Y, COM CONECTOR LUER LOCK E CLAMP CORTA FLUXO, PREFERENCIALMENTE COM CORES ESPECIFICAS PARA DIFERENCIAR CALIBRES, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PARA PUNÇÃO DE CATETER TOTALMENTE IMPLANTADO. PRODUTO LIVRE DE PVC, DEHP E LATEX. DISPÕE DE MECANISMOS ESPECIFICO PARA PROTEÇÃO DA AGULHA APÓS EXTRAÇÃO DO PORTE / PACIENTE, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA QUANTO A POSSÍVEL CONTAMINAÇÃO DO OPERADOR. | UNIDADE | 250
81 | 458713 | EBS04970 | 233161 |  | AGULHA DE PUNÇÃO DESCARTÁVEL TIPO HUBER, 20G (GAUGE) X 20 MM, PARA PUNÇÃO EM PORTE TOTALMENTE IMPLANTAVEL DE INFUSÃO DE LONGA DURAÇÃO, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, COM RIGIDEZ COMPATÍVEL COM O USO, COM TUBO TRANSPARENTE DE APROXIMADAMENTE 20 CM COM SISTEMA LUER – LOCK DE CONEXÃO. PRODUTO LIVRE DE PVC, DEHP E LATEX. DISPÕE DE MECANISMOS ESPECIFICO PARA PROTEÇÃO DA AGULHA APÓS EXTRAÇÃO DO PORTE / PACIENTE, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA QUANTO A POSSÍVEL CONTAMINAÇÃO DO OPERADOR. POSSUI CURATIVO ESTÉRIL VISANDO DIMINUIR RISCO DE INFECÇÃO. | UNIDADE | 3500
82 | 483841 | EBS08625 | 409839 |  | DISPOSITIVO ESTÉRIL PARA ESTABILIZAÇÃO DE CATETER CENTRAL DE CURTA PERMANÊNCIA E PICC, ESTÉRIL, ADESIVA EM ESPUMA DE POLIETILENO MEDINDO 8CM X 3CM, SACHÊ PREPARATÓRIO DE PELE, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA ASSÉPTICA. ESTÉRIL A ÓXIDO DE ETILENO, DE USO ÚNICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DADOS DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA. | UNIDADE | 800
Note on B66: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Cancelado no PE 42/2022