## Planilha1
Equipe de Planejamento da Contratação - PRODUTOS PARA A SAÚDE LISTA D e FRACASSADOS/DESERTO - PLANEJAMENTO 2025-2026
|  | Escopo: | Compra Individualizada
|  | Objeto: | PRODUTOS PARA A SAÚDE LISTA D e FRACASSADOS/DESERTO - PLANEJAMENTO 2025-2026
|  | Período: | 2026
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
Item | CATMAT | Código EBSERH | Código AGHUx (Órgão Gerenciador) | Descritivo completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Caixa de Embarque | Quantidade Órgão gerenciador MCO | Quantidade Órgão participante HUPES | Reserva Técnica Administração Central | Quantidade total | Participação exclusiva para ME/EPP | Intervalo Mínimo entre Lances
1 | 456972 | PROVPPS023418 | 403671 | ÓLEO ESSENCIAL DE LAVANDA GT FRANÇA, 100% PURO, VEGANO, LIVRE DE CONSERVANTES, PARABENOS, SULFATOS, CORANTES, SILICONE E ESSÊNCIAS ARTIFICIAIS. NOME CIENTÍFICO LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, OBTIDO ATRAVÉS DE DESTILAÇÃO A VAPOR, ORIGEM FRANÇA. DEVE APRESENTAR CROMATOGRAFIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM FRASCO DE VIDRO COR ÂMBAR COM TAMPA DE ROSCA E CONTA GOTAS ACOPLADA AO FRASCO. NO RÓTULO DO PRODUTO DEVE TER O NOME COMERCIAL E CIENTÍFICO, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMS E CROMATOGRAFIA VÁLIDA. APRESENTAÇÃO: FRASCO. CONTENDO ENTRE 10 E 11ML. | FRASCO | 1 | 12 | 0 | - | 12 | SIM | CONFORME TR
2 | 456971 | PROVPPS023449 | 456971 | ÓLEO ESSENCIAL DE GERÂNIO, 100% PURO, VEGANO, LIVRE DE CONSERVANTES, PARABENOS, SULFATOS, CORANTES, SILICONE E ESSÊNCIAS ARTIFICIAIS. NOME CIENTÍFICO PELARGONIUM GRAVEOPLENS, OBTIDO ATRAVÉS DE DESTILAÇÃO A VAPOR, ORIGEM ÁFRICA DO SUL . DEVE APRESENTAR CROMATOGRAFIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM FRASCO DE VIDRO COR ÂMBAR COM TAMPA DE ROSCA E CONTA GOTAS ACOPLADA AO FRASCO. NO RÓTULO DO PRODUTO DEVE TER O NOME COMERCIAL E CIENTÍFICO, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMSE. CROMATOGRAFIA VÁLIDA. APRESENTAÇÃO: FRASCO CONTENDO 10 A 11ML. | FRASCO | 1 | 12 | 0 | - | 12 | SIM | CONFORME TR
3 | 456973 | PROVPPS023450 | 403675 | ÓLEO ESSENCIAL DE JASMIM, 100% PURO, VEGANO, LIVRE DE CONSERVANTES, PARABENOS, SULFATOS, CORANTES, SILICONE E ESSÊNCIAS ARTIFICIAIS. NOME CIENTÍFICO JASMINUM GRANDIFLORUM, OBTIDO ATRAVÉS DE SOLVENTE, ORIGEM ÍNDIA. DEVE APRESENTAR CROMATOGRAFIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM FRASCO DE VIDRO COR ÂMBAR COM TAMPA DE ROSCA E CONTA GOTAS ACOPLADA AO FRASCO. NO RÓTULO DO PRODUTO DEVE TER O NOME COMERCIAL E CIENTÍFICO, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMS E CROMATOGRAFIA VÁLIDA. APRESENTAÇÃO: FRASCO CONTENDO 3 A 5ML. | FRASCO | 1 | 6 | 0 | - | 6 | SIM | CONFORME TR
4 | 456970 | PROVPPS023495 | 403677 | ÓLEO ESSENCIAL DE HORTELÃ PIMENTA, 100% PURO, VEGANO, LIVRE DE CONSERVANTES, PARABENOS, SULFATOS, CORANTES, SILICONE E ESSÊNCIAS ARTIFICIAIS. NOME CIENTÍFICO MENTHA PIPERITA, OBTIDO ATRAVÉS DE DESTILAÇÃO A VAPOR. DEVE APRESENTAR CROMATOGRAFIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM FRASCO DE VIDRO COR ÂMBAR COM TAMPA DE ROSCA E CONTA GOTAS ACOPLADA AO FRASCO. NO RÓTULO DO PRODUTO DEVE TER O NOME COMERCIAL E CIENTÍFICO, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMS E CROMATOGRAFIA VÁLIDA. APRESENTAÇÃO: FRASCO CONTENDO 10 A 11ML. | FRASCO | 1 | 12 | 0 | - | 12 | SIM | CONFORME TR
5 | 614293 | PROVPPS023496 | 403676 | ÓLEO ESSENCIAL DE LARANJA DOCE, 100% PURO, VEGANO, LIVRE DE CONSERVANTES, PARABENOS, SULFATOS, CORANTES, SILICONE E ESSÊNCIAS ARTIFICIAIS. NOME CIENTÍFICO CITRUS SINENSIS VAR. PERA, OBTIDO ATRAVÉS DE PRENSAGEM A FRIO. DEVE APRESENTAR CROMATOGRAFIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM FRASCO DE VIDRO COR ÂMBAR COM TAMPA DE ROSCA E CONTA GOTAS ACOPLADA AO FRASCO. NO RÓTULO DO PRODUTO DEVE TER O NOME COMERCIAL E CIENTÍFICO, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMS E CROMATOGRAFIA VÁLIDA. APRESENTAÇÃO: FRASCO CONTENDO 10 A 11ML. | FRASCO | 1 | 12 | 0 | - | 12 | SIM | CONFORME TR
6 | 613753 | EBS08797 | 401640 | MANTA TÉRMICA, MATERIAL POLIPROPILENO, DIMENSÕES CERCA DE 1,20 CM DE COMPRIMENTO POR 0,80, APLICAÇÃO NEONATAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL. OBS: MANTA TÉRMICA, MATERIAL DUPLA CAMADA, MICROPERFURADA, RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/DISPOSITIVO FIXAÇÃO TUBO ENTRADA DE AR QUENTE, TIPO USO RADIOTRANSPARENTE, APLICAÇÃO NEO, TIPO ALIMENTAÇÃO POR AR QUENTE, ELÉTRICA, BIVOLT, USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EQUIPAMENTO DE AR QUENTE EM COMODATO. | UNIDADE | 10 | 170 | 0 | - | 170 | SIM | CONFORME TR
7 | 613764 | EBS08358 | 403094 | MANTA TÉRMICA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO: AR QUENTE, MODELO: GOMOS DE AR PERFURADO, APLICAÇÃO: CORPO INTEIRO, COM ADESIVO PARA FIXAÇÃO, COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE CALOR, ENCAIXE PARA PESCOÇO E COBERTURA DE OMBROS, PACIENTE ADULTO. DESCARTÁVEL. EQUIPAMENTO DE AR QUENTE EM COMODATO. | UNIDADE | 10 | 15 | 350 | - | 365 | SIM | CONFORME TR
8 | 629304 | EBS00481 | 293707 | ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA, DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE, 14 (+/- 02) CM DE COMPRIMENTO, 1,4 (+/- 0,2) CM DE LARGURA E 0,2 (+/- 0,05) CM DE ESPESSURA; APRESENTA COR NATURAL; COM SUPERFÍCIE LISA E INSIPIDA; FORMATO CONVENCIONAL, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, SUPERFÍCIES E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS; ESPESSURA E LARGURA UNIFORMES EM TODA A SUA EXTENSÃO; ATÓXICA, LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS E COM RESISTÊNCIA QUE PROPICIE MANUSEIO SEGURO. NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM EXTERNA SEGURA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. O PRODUTO DEVE POSSUIR EMBALAGEM INDIVIDUAL. CASO SEJAM OFERTADAS UNIDADES SOLTAS DENTRO DE UM PACOTE, SERÁ RECUSADO. | UNIDADE | 100 | 1000 | 650 | - | 1650 | SIM | CONFORME TR
9 | 601134 | EBS09884 | 401521 | COLCHÃO HOSPITALAR, TIPO PIRAMIDAL CAIXA DE OVO, MATERIAL ESPUMA 100% POLIURETANO. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 1,85 M, ALTURA BASE 5 CM, LARGURA 0,80 M, FORMATO SELADO, DENSIDADE D-28. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. | UNIDADE | 1 | 60 | 0 | - | 60 | SIM | CONFORME TR
10 | 394157 |  | 403145 | ETIQUETA VERMELHA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE, COR VERMELHA, LARGURA 3CM, COMPRIMENTO 25CM, MATERIAL ANTIALÉRGICO, TIPO SEM IMPRESSÃO, CARACTERÍSTICAS: DESCARTÁVEL E FECHO INVIOLÁVEL. | UNIDADE | 50 | 2800 | 0 | - | 2800 | SIM | CONFORME TR
11 | 353796 |  |  | ETIQUETA TÉRMICA, METRAGEM APROX.: 100MM X 25MM, COR: BRANCA, MATERIAL: PAPEL TÉRMICO ADESIVO, GRAMATURA: 100G, COLA 25 GRAMAS | ROLO 1000 | 6 | 5 | 0 | - | 5 | SIM | CONFORME TR
12 | 617275 |  | 401586 | EXTRATOR OBSTÉTRICO, PARA PARTO VAGINAL, DESCARTÁVEL, DIMENSÕES: 56 MM (DIÂMETRO) X 15 MM (ALTURA). COMPOSTO DE CÚPULA FETAL EM POLICARBONATO E REVESTIMENTO INTERNO EM POLIÉSTER, HASTE FLEXÍVEL PARA USO SEGURO E EFICAZ EM TODAS AS POSIÇÕES FETAIS DE APRESENTAÇÃO CEFÁLICA. BOMBA À VÁCUO FABRICADO EM POLICARBONATO E MANIPULADA NA PALMA DA MÃO, COM O CONTROLE COMPLETO DE UM ÚNICO OPERADOR, COM O BOTÃO DE LIBERAÇÃO DO VÁCUO E UM MEDIDOR DE PRESSÃO, COM INDICADOR DE PRESSÃO NEGATIVA EM MMHG, INHG E KPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA, MÉTODO E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. APRS: UNIDADE | UNIDADE | 5 | 120 | 0 | - | 120 | SIM | CONFORME TR
13 | 607208 | EBS00468 | 401373 | KIT CIRÚRGICO PARA PARAMENTAÇÃO. ESTÉRIL. APLICAÇÃO: USO EM CESARIANA. MATERIAL EM NÃO TECIDO, GRAU MÉDIO, 100% POLIPROPILENO, HIDRORREPELENTE, ANTIESTÉTICO, ALTA BARREIRA PARA FLUIDOS E MICRORGANISMOS. COMPOSTO POR: 01 FRONHA DE MAYO EM SMS LAMINADO. 01 CAMPO CIRÚRGICO COM FENESTRA CENTRAL E BOLSA COLETORA DE FLUIDOS AO REDOR DA FENESTRA E FITA HIPOALÉRGICA. 01 COBERTURA DE MESA AUXILIAR EM SMS LAMINADO MEDINDO 2,00 X 1,30 M, IMPERMEÁVEL E COM CAMADA EM POLIETILENO. TODO MATERIAL DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM ENVOLTÓRIO DE NÃO TECIDO E EMBALAGEM EXTERNA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE, SEGURA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO CONFORME LEGISLAÇÃO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. ACEITA-SE VARIAÇÃO DE 5 CM PARA MAIS OU MENOS. | PACOTE | 10 | 30 | 0 | - | 30 | SIM | CONFORME TR
14 | 616193 | EBS00467 | 401383 | KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL (5 CAMPOS): KIT DE CAMPOS ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM DOBRADURA ASSÉPTICA. TODOS CONFECCIONADOS EM NÃO TECIDO SMS, 100% POLIPROPILENO, COM BARREIRA DE PROTEÇÃO A ÁLCOOL E HIDRORREPELENTE, GRAMATURA MÍNIMA 50 G/M², COMPOSTO POR: 1 COBERTURA IMPERMEÁVEL PARA MESA DE INSTRUMENTAL COM REFORÇO REPELENTE (TAMANHO APROXIMADO 200 CM X 150 CM); 01 CAMPO CIRÚRGICO INFERIOR COM REFORÇO ABSORVENTE E FITA ADESIVA (TAMANHO APROXIMADO 220 CM X 150 CM); 01 CAMPO CIRÚRGICO SUPERIOR COM REFORÇO ABSORVENTE E FITA ADESIVA (TAMANHO APROXIMADO 150 CM X 250 CM); 2 CAMPOS CIRÚRGICOS LATERAIS COM REFORÇO ABSORVENTE E FITA ADESIVA (TAMANHO APROXIMADO 150 CM X 100 CM); 4 FITAS ADESIVAS AVULSAS (TAMANHO APROXIMADO 0,5 CM X 50 CM); 2 AVENTAIS CIRÚRGICOS COMPOSTOS POR NÃO TECIDO SMS, 100% POLIPROPILENO EM CINCO CAMADAS COM BARREIRA DE PROTEÇÃO A ÁLCOOL E HIDRORREPELENTE E DOBRADURA ASSÉPTICA. POSSUI VELCRO PARA FECHAMENTO DA GOLA E TIRAS INTERNAS NAS COSTAS E EXTERNAS NA CINTURA, COM FECHAMENTO EM TRANSPASSE LATERAL (OPA). MANGAS CORTE RETO E ACABAMENTO TOTAL EM SOLDA ULTRASSÔNICA. PUNHO EM MALHA COM RIBANA. TAMANHO APROXIMADO: 155 X 140 CM. ACOMPANHA TOALHA ABSORVENTE PARA SECAGEM DAS MÃOS. TODO MATERIAL DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM ENVOLTÓRIO DE NÃO TECIDO E EMBALAGEM EXTERNA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE, SEGURA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO CONFORME LEGISLAÇÃO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. ACEITA-SE VARIAÇÃO DE 5 CM PARA MAIS OU MENOS. | PACOTE | 10 | 80 | 750 | - | 830 | SIM | CONFORME TR
15 | 485529 | EBS00476 | 401399 | MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL, TIPO RESPIRADOR, CLASSE PFF2, COM FORMATO CONCHA, COM FILTRO PARA PARTÍCULAS BIOLÓGICAS NA FORMA DE AEROSSÓIS, EM NÃO TECIDO, USO HOSPITALAR. CONSTITUÍDO POR FIBRAS SINTÉTICAS DISPOSTAS EM 4 CAMADAS, DUAS TIRAS ELÁSTICAS PARA AJUSTE E FIXAÇÃO NA CABEÇA, CLIPE NASAL FIXADO NO CORPO DA MÁSCARA. MATERIAL RESISTENTE, MACIO, ISENTA DE IRRITANTES DÉRMICOS QUE PROPICIE O AJUSTE ANATÔMICO. EFICÁCIA MÍNIMA NA FILTRAÇÃO DE 95% DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,3 MICRÔMETROS. TAMANHO REGULAR. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA E INODORA. DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) PARA ESTE TIPO DE PRODUTO PFF2 E DA NIOSHI COMO N95 E REGISTRO ANVISA. | UNIDADE | 50 | 1700 | 9900 | - | 11600 | SIM | CONFORME TR
16 | 406603 | EBS04880 | 401673 | SABONETE LÍQUIDO, CREMOSO, PH NEUTRO, PARA BANHO DE NEONATOS, GLICERINADO, INCOLOR, FÓRMULA BALANCEADA. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAR FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS 100 ml (FISPQ) | FRASCO 100 | 96 | 2500 | 0 | - | 2500 | SIM | CONFORME TR
17 | 406603 | EBS04880 | 401673 | SABONETE LÍQUIDO, CREMOSO, PH NEUTRO, PARA BANHO DE NEONATOS, GLICERINADO, INCOLOR, FÓRMULA BALANCEADA. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAR FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS 250 ml (FISPQ) | FRASCO 250 | 96 | 2500 | 0 | - | 2500 | SIM | CONFORME TR
18 | 325555 | EBS09197 | 401543 | TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL. MATERIAL: PLÁSTICO ABS, DISPLAY DE LCD, COM CABO EXTENSOR E SENSOR DE PONTA, ALIMENTAÇÃO PILHA; FAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA DE 0°C A 50°C E EXTERNA DE -50°C A +70°C, FAIXA DA UMIDADE: 15% À 95% UR; RESOLUÇÃO 0,1°C E 1% UR, COM MÁXIMA E MÍNIMA E ALARME SONORO, COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. | UNIDADE | 5 | 15 | 80 | - | 95 | SIM | CONFORME TR
19 | 342906 | EBS09199 | 403005 | TERMÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL, TIPO ESPETO. MATERIAL: PLÁSTICO, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, HASTE EM AÇO INOX COM CERCA DE 12 CM, RESISTENTE À ÁGUA; FAIXA DE MEDIÇÃO MÍNIMA DE -25°C A +200°C. COM CERTIFICADO. | UNIDADE | 1 | 15 | 0 | - | 15 | SIM | CONFORME TR
20 | 384214 | EBS09195 | 402387 | TERMÔMETRO DIGITAL. MATERIAL: PLÁSTICO ABS, DISPLAY DE LCD, COM CABO EXTENSOR E SENSOR DE PONTA EM AÇO INOX, ALIMENTAÇÃO PILHA; FAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA DE -20°C A +70°C E EXTERNA DE -50°C A +70°C, RESOLUÇÃO 0,1°C, COM MÁXIMA E MÍNIMA E ALARME SONORO, COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. APLICAÇÃO: GELADEIRA, FREEZER, ESTUFA, AMBIENTE E OUTROS. APRS: UNIDADE | UNIDADE | 1 | 30 | 70 | - | 100 | SIM | CONFORME TR
21 | 438059 |  |  | PAPEL MILIMETRADO PARA ELETROCARDIOGRAMA, TERMOSSENSIVEL, ROLO - 80 MM X 20 M. COMPATÍVEL COM ELETROCARDIÓGRAFO MINDRAY BENEHEART R3 | ROLO | 10 | 100 | 0 | - | 100 | SIM | CONFORME TR
22 | 437360 | EBS00061 | 401512 | CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) EM POLÍMERO BIOCOMPATÍVEL, MONO LÚMEN, 2 FR X 30 CM NO MÍNIMO, USO NEONATAL, RADIOPACO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, DEMARCADO A CADA 1 CM. ACOMPANHA: AGULHA PARA PUNÇÃO RETA EM AÇO SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO E AFIADO, BAINHA INTRODUTÓRIA COM CÂNULA FLEXÍVEL, RADIOPACA, SUPERFÍCIE LISA, COM DISPOSITIVO BIPARTIDO E PROTETOR. COM CLAMP NA VIA E TAMPA, COMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETO. TODO CONJUNTO DEVE SER RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE RESÍDUOS OU IMPUREZAS, TER FLEXIBILIDADE, DEMARCAÇÃO E FIXAÇÃO SEGURA. PROPICIAR PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE, COM O MÍNIMO DE TRAUMA, ADAPTAÇÃO SEGURA À DISPOSITIVOS DE INFUSÃO, TÉCNICA DE INTRODUÇÃO SEGURA, FÁCIL MANUSEIO E ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. | UNIDADE | 10 | 50 | 15 | - | 65 | SIM | CONFORME TR
23 | 456767 | EBS04968 | 402811 | KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO PARA MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA, SISTEMA FECHADO, COM 02 TRANSDUTORES DE PRESSÃO COM CABO DE INTERFACE, PERMITINDO AFERIÇÃO SIMULTÂNEAS DE DUAS PRESSÕES. COMPOSTO POR: DUAS TORNEIRAS, UMA PARA COLETA DE SANGUE LOCALIZADA NA PARTE PROXIMAL E OUTRA NA PARTE DISTAL, VALVULADAS E AUTOLIMPANTES, CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO. DISPOSITIVO DE FLUSH EM SILICONE UTILIZADO PARA LINHA ARTERIAL OU VENOSA, DISPOSITIVO DE FLUXO CONTINUO DE APROXIMADAMENTE 3 ML/H SOB PRESSÃO, UM EQUIPO DE SORO MACROGOTAS, TUBO EXTENSOR DE 30 CM PARA LOCALIZAÇÃO DA 1ª TORNEIRA DE COLETA E TUBO EXTENSOR DE 120 CM PARA LOCALIZAÇÃO DA 2ª TORNEIRA DE COLETA E TORNEIRA DE ZERAGEM. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. OBS: PROVER CABOS PARA MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA COMPATÍVEL COM OS MONITORES ESPECIFICADOS EM EDITAL PARA O EFETIVO USO DO INSUMO. | UNIDADE | 10 | 15 | 0 | - | 15 | SIM | CONFORME TR
24 | 454165 | EBS01999 | 403679 | CÂNULA NASAL PARA SISTEMA DE OXIGENAÇÃO POR ALTO FLUXO, TAMANHO NEONATAL. EM SILICONE OU SIMILAR. COM VARIAÇÃO DE FLUXO DE OXIGÊNIO ENTRE 1 A 8 L/MIN. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL MACIO, ORIFÍCIOS E CONTORNOS ANATÔMICOS QUE PROPICIE AJUSTE SUAVE E FLUXO SEGURO, COM CONECTOR E SISTEMA DE AJUSTE PARA FIXAÇÃO NA CABEÇA E DE ESTABILIZAÇÃO NA FACE. ATÓXICO, ISENTO DE RESÍDUOS, IMPUREZAS E DE IRRITANTES DÉRMICOS, POSSUIR FLEXIBILIDADE E CONEXÕES SEGURAS, DE FÁCIL MONTAGEM, E OFERECER CONFORTO E SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO. NÃO ESTÉRIL, BIOCOMPATÍVEL E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM SEGURA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. APRS: UNIDADE CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMA COMPLETO DE CÂNULA NASAL DE ALTO COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO BABYPAP 1.150- S MARCA FANEN (ADQUIRIDO NA MCO) | UNIDADE | 1 | 70 | 0 | - | 70 | SIM | CONFORME TR
25 | 439622 | EBS00072 | 401634 | SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:1 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 500 | 5500 | 0 | - | 5500 | SIM | CONFORME TR
26 | 279760 | EBS000258 | 401572 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06. EM PVC SILICONIZADO CRISTAL, FLEXÍVEL. PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS. ATÓXICO, APIROGÊNICO. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. | UNIDADE | 10 | 11600 | 0 | - | 11600 | SIM | CONFORME TR
27 | 604925 | EBS00448 | 401371 | AVENTAL CIRÚRGICO, ESTÉRIL, IMPERMEÁVEL. CONFECCIONADO EM NÃO-TECIDO SMS, 100% POLIPROPILENO, GRAU MÉDICO, ANTIESTÁTICO. POSSUIR GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M². MEDIDAS DE 160 CM DE LARGURA, 120 CM DE COMPRIMENTO. MANGAS LONGAS DE 70 CM DE COMPRIMENTO MÍNIMO. REFORÇO IMPERMEÁVEL EM POLIETILENO NO TÓRAX, ABDÔMEN E MEMBROS INFERIORES E MANGAS. REPELENTE A FLUIDOS CORPORAIS, ANTIALÉRGICO, ATÓXICO, LIVRE DE LÁTEX, RESISTENTE À ABRASÃO (BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS, REDUZ RISCO DE CONTAMINAÇÃO), RESISTÊNCIA MICROBIOLÓGICA, CONFORTÁVEL AO USUÁRIO, TRANSPIRÁVEL, DESCARTÁVEL. GOLA TIPO RAGLAN, MANGAS LONGAS, PUNHOS EM 100% POLIÉSTER E/ OU ALGODÃO, CANELADO EM MALHA PARA MAIOR SEGURANÇA, COM ADEQUADO AJUSTE, E ALÇA FIXADORA PARA DEDO POLEGAR (DEDAL). FECHAMENTO NAS COSTAS AJUSTÁVEL POR VELCRO OU TIRAS. FAIXA DE AMARRAÇÃO NA CINTURA COM TRANSPASSE LATERAL (TIPO OPA) E COSTURAS SELADAS. ACOMPANHA 01 TOALHA ABSORVENTE EM NÃO TECIDO. POSSUIR DOBRADURA ASSÉPTICA, ACONDICIONADO EM ENVOLTÓRIO DE NÃO TECIDO SMS. TODO MATERIAL ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO. DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DAS NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR ISSO 13688:2017, ABNT NBR 16064:2016, ABNT NBR 14873:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, E LAUDO COMPROBATÓRIO DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA (BFE) DO PRODUTO ACABADO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO. ACEITA-SE VARIAÇÃO NAS MEDIDAS DE COMPRIMENTO E LARGURA DE 5 CM PARA MAIS OU MENOS. | UNIDADE | 100 | 3500 | 0 | - | 3500 | SIM | CONFORME TR
28 | 399982 | EBS02260 | 401473 | AGULHA PARA COLETA DE SANGUE À VACUO, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 22 G (25X0,7MM), BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 100 | 20000 | 0 | - | 20000 | SIM | CONFORME TR
29 | 280472 | EBS01123 | 401616 | FLUXÔMETRO PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. EM METAL CROMADO, ESCALA DE 0 A 15 L/M, BILHAS EM POLICARBONATO, ESFERA EM AÇO INOXIDÁVEL, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO E PORCA BORBOLETA COM INSERTO EM METAL, CONEXÕES E COR PADRÃO ABNT. AS PEÇAS QUE COMPÕEM O FLUXÔMETRO DEVEM SER VENDIDAS NO MERCADO DE FORMA AVULSA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. RESISTENTE A PROCESSOS DE LIMPEZA (AUTOCLAVÁVEL OU TERMORRESISTENTE). | UNIDADE | 1 | 200 | 120 | - | 320 | SIM | CONFORME TR
30 | 280471 | EBS01124 | 401619 | FLUXÔMETRO PARA REDE DE OXIGÊNIO: EM METAL CROMADO, BILHAS EM POLICARBONATO, ESFERA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCALA DE VAZÃO DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, EXATIDÃO DA ESCALA DE +/- 5%, LEITURA INDICADA NO CENTRO DA ESFERA. PRESENÇA DE DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO DE LÁTEX, GARANTIA DE PERFEITA VEDAÇÃO, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO FIXADO E PORCA BORBOLETA COM INSERTO EM METAL PERMITINDO FÁCIL MANUTENÇÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA FLUTUANTE EVITANDO VAZAMENTOS, ROSCA DE SAÍDA, CONEXÕES E COR PADRÃO ABNT, SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE PRESSÃO, TAMPA DE PROTEÇÃO DA ROSCA DO CONECTOR DE GÁS EM PLÁSTICO MALEÁVEL. AS PEÇAS QUE COMPÕEM O FLUXÔMETRO DEVEM SER VENDIDAS NO MERCADO DE FORMA AVULSA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. RESISTENTE A PROCESSOS DE LIMPEZA (AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°C OU TERMORRESISTENTE ATÉ 93°C). | UNIDADE | 1 | 100 | 130 | - | 230 | SIM | CONFORME TR
31 | 614939 |  |  | CIRCUITO NEONATAL PARA VENTILADOR PULMONAR. COMPATÍVEL COM MARCA DRAGER, MODELO BABYLOG VN 600. REF. 900MR782 | UNIDADE | 1 | 18 | 0 | - | 18 | SIM | CONFORME TR
32 | 437901 |  |  | COPO UMIDIFICADOR MR340 (Câmara de umidificação). COMPATÍVEL COM MARCA DRAGER, MODELO BABYLOG VN 600. REF. 8411047 | UNIDADE | 1 | 8 | 0 | - | 8 | SIM | CONFORME TR
33 | 621697 |  |  | VÁLVULA EXPIRATÓRIA NEONATAL REUTILIZÁVEL. COMPATÍVEL COM MARCA DRAGER, MODELO BABYLOG VN 600. REF. 8415270 | UNIDADE | 1 | 8 | 0 | - | 8 | SIM | CONFORME TR
34 | 445322 |  |  | DIAFRAGMA PARA VÁLVULA EXPIRATÓRIA DRÄGER. COMPATÍVEL COM MARCA DRAGER, MODELO BABYLOG VN 600. REF. 8413661 | UNIDADE | 1 | 30 | 0 | - | 30 | SIM | CONFORME TR
35 | 442185 |  |  | SENSOR DE FLUXO NEONATAL. COMPATÍVEL COM MARCA DRAGER, MODELO BABYLOG VN 600. | UNIDADE | 5 | 30 | 0 | - | 30 | SIM | CONFORME TR
36 | 412388 | EBS15382 | 401353 | TUBO LABORATÓRIO, TIPO: ENSAIO, MATERIAL: VIDRO, TIPO FUNDO: FUNDO REDONDO, DIMENSÕES: CERCA DE 12 X 75 MM | UNIDADE | 250 | 50000 | 0 | - | 50000 | SIM | CONFORME TR
37 | 459694 | EBS02111 | 294053 | CONEXÃO COM 02 (DUAS) VIAS, PARA INFUSÕES SIMULTÂNEAS DE TERAPIA INTRAVENOSA DE BAIXA COMPLACÊNCIA. NEONATAL, TAMANHO 13 A 17 CM, DIÂMETRO COM NO MÁXIMO 1,5 MM, TUBO FLEXÍVEL EM PVC CRISTAL, ATÓXICO, PINÇA CORTA FLUXO EM TODAS AS VIAS. CONECTORES LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA EM CADA VIA. QUE PERMITA A RETIRADA DO AR DE FORMA ASSÉPTICA, SEM A RETIRADA DA TAMPA PROTETORA. MATERIAL DEVE SER COMPATÍVEL COM PRESSÃO EXERCIDA POR BOMBA DE INFUSÃO. ISENTA DE LÁTEX E PEÇAS METÁLICAS. ESTÉRIL E USO ÚNICO. EMBALAGEM RESISTENTE, SEGURA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. | UNIDADE | 300 | 3100 | 0 | - | 3100 | SIM | CONFORME TR
38 | 466380 | EBS02165 | 401905 | FILTRO BACTERIOLÓGICO PARA LINHA DE AMOSTRA DE GASES DE CAPNOGRAFIA NEONATAL. COMPATÍVEL COM CARRINHO DE ANESTESIA: Carros de Anestesia MINDRAY, modelos: WATO EX-65 e WATO EX-35 | UNIDADE | 1 | 10 | 0 | - | 10 | SIM | CONFORME TR
39 | 616008 | EBS00061 | 293858 | FRALDA DESCARTÁVEL, PARA BEBÊS, TAMANHO G, COM FLOCOS DE GEL SUPER ABSORVENTE, DISTRIBUÍDOS EM CAMADAS FAVORECENDO A ABSORÇÃO DA URINA E EVITANDO O CONTATO DA MESMA COM A PELE DA CRIANÇA; ATÓXICA; INODORA; UNISSEX; ANTIALÉRGICA; COM FAIXA ADERENTE MULTI-AJUSTÁVEL LOCALIZADA NA PARTE FRONTAL, PODENDO A FITA ABRIR E FECHAR SEM PERDER A CARACTERÍSTICA ADESIVA; LINHAS DE ELÁSTICO NAS PERNAS COM FORMATO ANATÔMICO QUE SE AJUSTAM (PREVENINDO VAZAMENTOS) SEM DEIXAR MARCAS. NA EMBALAGEM E NO PRODUTO NÃO PODEM CONTER DESENHOS DE MAMADEIRA E/OU CHUPETAS (CONFORME EXIGÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DO PROGRAMA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA). EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. | UNIDADE | 80 | 5000 | 14700 | - | 19700 | SIM | CONFORME TR
40 | 410515 | EBS03001 | 20400 | PIPETA, GRADUADA, 5 ML, PLÁSTICO, ESCALA DE 0,1 EM 0,1 ML, PARA VHS | UNIDADE | 200 | 200 | 0 | - | 200 | SIM | CONFORME TR
41 | 456972 | PROVPPS023418 | 403671 | ÓLEO ESSENCIAL DE LAVANDA GT FRANÇA, 100% PURO, VEGANO, LIVRE DE CONSERVANTES, PARABENOS, SULFATOS, CORANTES, SILICONE E ESSÊNCIAS ARTIFICIAIS. NOME CIENTÍFICO LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, OBTIDO ATRAVÉS DE DESTILAÇÃO A VAPOR, ORIGEM FRANÇA. DEVE APRESENTAR CROMATOGRAFIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM FRASCO DE VIDRO COR ÂMBAR COM TAMPA DE ROSCA E CONTA GOTAS ACOPLADA AO FRASCO. NO RÓTULO DO PRODUTO DEVE TER O NOME COMERCIAL E CIENTÍFICO, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMS E CROMATOGRAFIA VÁLIDA. APRESENTAÇÃO: FRASCO. CONTENDO ENTRE 10 E 11ML. | FRASCO | 1 | 12 | 0 | - | 12 | NÃO | CONFORME TR
42 | 456971 | PROVPPS023449 | 456971 | ÓLEO ESSENCIAL DE GERÂNIO, 100% PURO, VEGANO, LIVRE DE CONSERVANTES, PARABENOS, SULFATOS, CORANTES, SILICONE E ESSÊNCIAS ARTIFICIAIS. NOME CIENTÍFICO PELARGONIUM GRAVEOPLENS, OBTIDO ATRAVÉS DE DESTILAÇÃO A VAPOR, ORIGEM ÁFRICA DO SUL . DEVE APRESENTAR CROMATOGRAFIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM FRASCO DE VIDRO COR ÂMBAR COM TAMPA DE ROSCA E CONTA GOTAS ACOPLADA AO FRASCO. NO RÓTULO DO PRODUTO DEVE TER O NOME COMERCIAL E CIENTÍFICO, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMSE. CROMATOGRAFIA VÁLIDA. APRESENTAÇÃO: FRASCO CONTENDO 10 A 11ML. | FRASCO | 1 | 12 | 0 | - | 12 | NÃO | CONFORME TR
43 | 456973 | PROVPPS023450 | 403675 | ÓLEO ESSENCIAL DE JASMIM, 100% PURO, VEGANO, LIVRE DE CONSERVANTES, PARABENOS, SULFATOS, CORANTES, SILICONE E ESSÊNCIAS ARTIFICIAIS. NOME CIENTÍFICO JASMINUM GRANDIFLORUM, OBTIDO ATRAVÉS DE SOLVENTE, ORIGEM ÍNDIA. DEVE APRESENTAR CROMATOGRAFIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM FRASCO DE VIDRO COR ÂMBAR COM TAMPA DE ROSCA E CONTA GOTAS ACOPLADA AO FRASCO. NO RÓTULO DO PRODUTO DEVE TER O NOME COMERCIAL E CIENTÍFICO, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMS E CROMATOGRAFIA VÁLIDA. APRESENTAÇÃO: FRASCO CONTENDO 3 A 5ML. | FRASCO | 1 | 6 | 0 | - | 6 | NÃO | CONFORME TR
44 | 456970 | PROVPPS023495 | 403677 | ÓLEO ESSENCIAL DE HORTELÃ PIMENTA, 100% PURO, VEGANO, LIVRE DE CONSERVANTES, PARABENOS, SULFATOS, CORANTES, SILICONE E ESSÊNCIAS ARTIFICIAIS. NOME CIENTÍFICO MENTHA PIPERITA, OBTIDO ATRAVÉS DE DESTILAÇÃO A VAPOR. DEVE APRESENTAR CROMATOGRAFIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM FRASCO DE VIDRO COR ÂMBAR COM TAMPA DE ROSCA E CONTA GOTAS ACOPLADA AO FRASCO. NO RÓTULO DO PRODUTO DEVE TER O NOME COMERCIAL E CIENTÍFICO, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMS E CROMATOGRAFIA VÁLIDA. APRESENTAÇÃO: FRASCO CONTENDO 10 A 11ML. | FRASCO | 1 | 12 | 0 | - | 12 | NÃO | CONFORME TR
45 | 614293 | PROVPPS023496 | 403676 | ÓLEO ESSENCIAL DE LARANJA DOCE, 100% PURO, VEGANO, LIVRE DE CONSERVANTES, PARABENOS, SULFATOS, CORANTES, SILICONE E ESSÊNCIAS ARTIFICIAIS. NOME CIENTÍFICO CITRUS SINENSIS VAR. PERA, OBTIDO ATRAVÉS DE PRENSAGEM A FRIO. DEVE APRESENTAR CROMATOGRAFIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM FRASCO DE VIDRO COR ÂMBAR COM TAMPA DE ROSCA E CONTA GOTAS ACOPLADA AO FRASCO. NO RÓTULO DO PRODUTO DEVE TER O NOME COMERCIAL E CIENTÍFICO, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMS E CROMATOGRAFIA VÁLIDA. APRESENTAÇÃO: FRASCO CONTENDO 10 A 11ML. | FRASCO | 1 | 12 | 0 | - | 12 | NÃO | CONFORME TR
46 | 613753 | EBS08797 | 401640 | MANTA TÉRMICA, MATERIAL POLIPROPILENO, DIMENSÕES CERCA DE 1,20 CM DE COMPRIMENTO POR 0,80, APLICAÇÃO NEONATAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL. OBS: MANTA TÉRMICA, MATERIAL DUPLA CAMADA, MICROPERFURADA, RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/DISPOSITIVO FIXAÇÃO TUBO ENTRADA DE AR QUENTE, TIPO USO RADIOTRANSPARENTE, APLICAÇÃO NEO, TIPO ALIMENTAÇÃO POR AR QUENTE, ELÉTRICA, BIVOLT, USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EQUIPAMENTO DE AR QUENTE EM COMODATO. | UNIDADE | 10 | 170 | 0 | - | 170 | NÃO | CONFORME TR
47 | 613764 | EBS08358 | 403094 | MANTA TÉRMICA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO: AR QUENTE, MODELO: GOMOS DE AR PERFURADO, APLICAÇÃO: CORPO INTEIRO, COM ADESIVO PARA FIXAÇÃO, COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE CALOR, ENCAIXE PARA PESCOÇO E COBERTURA DE OMBROS, PACIENTE ADULTO. DESCARTÁVEL. EQUIPAMENTO DE AR QUENTE EM COMODATO. | UNIDADE | 10 | 15 | 350 | - | 365 | NÃO | CONFORME TR
48 | 629304 | EBS00481 | 293707 | ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA, DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE, 14 (+/- 02) CM DE COMPRIMENTO, 1,4 (+/- 0,2) CM DE LARGURA E 0,2 (+/- 0,05) CM DE ESPESSURA; APRESENTA COR NATURAL; COM SUPERFÍCIE LISA E INSIPIDA; FORMATO CONVENCIONAL, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, SUPERFÍCIES E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS; ESPESSURA E LARGURA UNIFORMES EM TODA A SUA EXTENSÃO; ATÓXICA, LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS E COM RESISTÊNCIA QUE PROPICIE MANUSEIO SEGURO. NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM EXTERNA SEGURA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. O PRODUTO DEVE POSSUIR EMBALAGEM INDIVIDUAL. CASO SEJAM OFERTADAS UNIDADES SOLTAS DENTRO DE UM PACOTE, SERÁ RECUSADO. | UNIDADE | 100 | 1000 | 650 | - | 1650 | NÃO | CONFORME TR
49 | 601134 | EBS09884 | 401521 | COLCHÃO HOSPITALAR, TIPO PIRAMIDAL CAIXA DE OVO, MATERIAL ESPUMA 100% POLIURETANO. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 1,85 M, ALTURA BASE 5 CM, LARGURA 0,80 M, FORMATO SELADO, DENSIDADE D-28. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. | UNIDADE | 1 | 60 | 0 | - | 60 | NÃO | CONFORME TR
50 | 394157 |  | 403145 | ETIQUETA VERMELHA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE, COR VERMELHA, LARGURA 3CM, COMPRIMENTO 25CM, MATERIAL ANTIALÉRGICO, TIPO SEM IMPRESSÃO, CARACTERÍSTICAS: DESCARTÁVEL E FECHO INVIOLÁVEL. | UNIDADE | 50 | 2800 | 0 | - | 2800 | NÃO | CONFORME TR
51 | 353796 |  |  | ETIQUETA TÉRMICA, METRAGEM APROX.: 100MM X 25MM, COR: BRANCA, MATERIAL: PAPEL TÉRMICO ADESIVO, GRAMATURA: 100G, COLA 25 GRAMAS | ROLO 1000 | 6 | 5 | 0 | - | 5 | NÃO | CONFORME TR
52 | 617275 |  | 401586 | EXTRATOR OBSTÉTRICO, PARA PARTO VAGINAL, DESCARTÁVEL, DIMENSÕES: 56 MM (DIÂMETRO) X 15 MM (ALTURA). COMPOSTO DE CÚPULA FETAL EM POLICARBONATO E REVESTIMENTO INTERNO EM POLIÉSTER, HASTE FLEXÍVEL PARA USO SEGURO E EFICAZ EM TODAS AS POSIÇÕES FETAIS DE APRESENTAÇÃO CEFÁLICA. BOMBA À VÁCUO FABRICADO EM POLICARBONATO E MANIPULADA NA PALMA DA MÃO, COM O CONTROLE COMPLETO DE UM ÚNICO OPERADOR, COM O BOTÃO DE LIBERAÇÃO DO VÁCUO E UM MEDIDOR DE PRESSÃO, COM INDICADOR DE PRESSÃO NEGATIVA EM MMHG, INHG E KPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA, MÉTODO E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. APRS: UNIDADE | UNIDADE | 5 | 120 | 0 | - | 120 | NÃO | CONFORME TR
53 | 607208 | EBS00468 | 401373 | KIT CIRÚRGICO PARA PARAMENTAÇÃO. ESTÉRIL. APLICAÇÃO: USO EM CESARIANA. MATERIAL EM NÃO TECIDO, GRAU MÉDIO, 100% POLIPROPILENO, HIDRORREPELENTE, ANTIESTÉTICO, ALTA BARREIRA PARA FLUIDOS E MICRORGANISMOS. COMPOSTO POR: 01 FRONHA DE MAYO EM SMS LAMINADO. 01 CAMPO CIRÚRGICO COM FENESTRA CENTRAL E BOLSA COLETORA DE FLUIDOS AO REDOR DA FENESTRA E FITA HIPOALÉRGICA. 01 COBERTURA DE MESA AUXILIAR EM SMS LAMINADO MEDINDO 2,00 X 1,30 M, IMPERMEÁVEL E COM CAMADA EM POLIETILENO. TODO MATERIAL DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM ENVOLTÓRIO DE NÃO TECIDO E EMBALAGEM EXTERNA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE, SEGURA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO CONFORME LEGISLAÇÃO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. ACEITA-SE VARIAÇÃO DE 5 CM PARA MAIS OU MENOS. | PACOTE | 10 | 30 | 0 | - | 30 | NÃO | CONFORME TR
54 | 616193 | EBS00467 | 401383 | KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL (5 CAMPOS): KIT DE CAMPOS ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM DOBRADURA ASSÉPTICA. TODOS CONFECCIONADOS EM NÃO TECIDO SMS, 100% POLIPROPILENO, COM BARREIRA DE PROTEÇÃO A ÁLCOOL E HIDRORREPELENTE, GRAMATURA MÍNIMA 50 G/M², COMPOSTO POR: 1 COBERTURA IMPERMEÁVEL PARA MESA DE INSTRUMENTAL COM REFORÇO REPELENTE (TAMANHO APROXIMADO 200 CM X 150 CM); 01 CAMPO CIRÚRGICO INFERIOR COM REFORÇO ABSORVENTE E FITA ADESIVA (TAMANHO APROXIMADO 220 CM X 150 CM); 01 CAMPO CIRÚRGICO SUPERIOR COM REFORÇO ABSORVENTE E FITA ADESIVA (TAMANHO APROXIMADO 150 CM X 250 CM); 2 CAMPOS CIRÚRGICOS LATERAIS COM REFORÇO ABSORVENTE E FITA ADESIVA (TAMANHO APROXIMADO 150 CM X 100 CM); 4 FITAS ADESIVAS AVULSAS (TAMANHO APROXIMADO 0,5 CM X 50 CM); 2 AVENTAIS CIRÚRGICOS COMPOSTOS POR NÃO TECIDO SMS, 100% POLIPROPILENO EM CINCO CAMADAS COM BARREIRA DE PROTEÇÃO A ÁLCOOL E HIDRORREPELENTE E DOBRADURA ASSÉPTICA. POSSUI VELCRO PARA FECHAMENTO DA GOLA E TIRAS INTERNAS NAS COSTAS E EXTERNAS NA CINTURA, COM FECHAMENTO EM TRANSPASSE LATERAL (OPA). MANGAS CORTE RETO E ACABAMENTO TOTAL EM SOLDA ULTRASSÔNICA. PUNHO EM MALHA COM RIBANA. TAMANHO APROXIMADO: 155 X 140 CM. ACOMPANHA TOALHA ABSORVENTE PARA SECAGEM DAS MÃOS. TODO MATERIAL DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM ENVOLTÓRIO DE NÃO TECIDO E EMBALAGEM EXTERNA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE, SEGURA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO CONFORME LEGISLAÇÃO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. ACEITA-SE VARIAÇÃO DE 5 CM PARA MAIS OU MENOS. | PACOTE | 10 | 80 | 750 | - | 830 | NÃO | CONFORME TR
55 | 485529 | EBS00476 | 401399 | MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL, TIPO RESPIRADOR, CLASSE PFF2, COM FORMATO CONCHA, COM FILTRO PARA PARTÍCULAS BIOLÓGICAS NA FORMA DE AEROSSÓIS, EM NÃO TECIDO, USO HOSPITALAR. CONSTITUÍDO POR FIBRAS SINTÉTICAS DISPOSTAS EM 4 CAMADAS, DUAS TIRAS ELÁSTICAS PARA AJUSTE E FIXAÇÃO NA CABEÇA, CLIPE NASAL FIXADO NO CORPO DA MÁSCARA. MATERIAL RESISTENTE, MACIO, ISENTA DE IRRITANTES DÉRMICOS QUE PROPICIE O AJUSTE ANATÔMICO. EFICÁCIA MÍNIMA NA FILTRAÇÃO DE 95% DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,3 MICRÔMETROS. TAMANHO REGULAR. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA E INODORA. DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) PARA ESTE TIPO DE PRODUTO PFF2 E DA NIOSHI COMO N95 E REGISTRO ANVISA. | UNIDADE | 50 | 1700 | 9900 | - | 11600 | NÃO | CONFORME TR
56 | 406603 | EBS04880 | 401673 | SABONETE LÍQUIDO, CREMOSO, PH NEUTRO, PARA BANHO DE NEONATOS, GLICERINADO, INCOLOR, FÓRMULA BALANCEADA. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAR FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS 100 ml (FISPQ) | FRASCO 100 | 96 | 2500 | 0 | - | 2500 | NÃO | CONFORME TR
57 | 406603 | EBS04880 | 401673 | SABONETE LÍQUIDO, CREMOSO, PH NEUTRO, PARA BANHO DE NEONATOS, GLICERINADO, INCOLOR, FÓRMULA BALANCEADA. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAR FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS 250 ml (FISPQ) | FRASCO 250 | 96 | 2500 | 0 | - | 2500 | NÃO | CONFORME TR
58 | 325555 | EBS09197 | 401543 | TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL. MATERIAL: PLÁSTICO ABS, DISPLAY DE LCD, COM CABO EXTENSOR E SENSOR DE PONTA, ALIMENTAÇÃO PILHA; FAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA DE 0°C A 50°C E EXTERNA DE -50°C A +70°C, FAIXA DA UMIDADE: 15% À 95% UR; RESOLUÇÃO 0,1°C E 1% UR, COM MÁXIMA E MÍNIMA E ALARME SONORO, COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. | UNIDADE | 5 | 15 | 80 | - | 95 | NÃO | CONFORME TR
59 | 342906 | EBS09199 | 403005 | TERMÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL, TIPO ESPETO. MATERIAL: PLÁSTICO, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, HASTE EM AÇO INOX COM CERCA DE 12 CM, RESISTENTE À ÁGUA; FAIXA DE MEDIÇÃO MÍNIMA DE -25°C A +200°C. COM CERTIFICADO. | UNIDADE | 1 | 15 | 0 | - | 15 | NÃO | CONFORME TR
60 | 384214 | EBS09195 | 402387 | TERMÔMETRO DIGITAL. MATERIAL: PLÁSTICO ABS, DISPLAY DE LCD, COM CABO EXTENSOR E SENSOR DE PONTA EM AÇO INOX, ALIMENTAÇÃO PILHA; FAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA DE -20°C A +70°C E EXTERNA DE -50°C A +70°C, RESOLUÇÃO 0,1°C, COM MÁXIMA E MÍNIMA E ALARME SONORO, COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. APLICAÇÃO: GELADEIRA, FREEZER, ESTUFA, AMBIENTE E OUTROS. APRS: UNIDADE | UNIDADE | 1 | 30 | 70 | - | 100 | NÃO | CONFORME TR
61 | 438059 |  |  | PAPEL MILIMETRADO PARA ELETROCARDIOGRAMA, TERMOSSENSIVEL, ROLO - 80 MM X 20 M. COMPATÍVEL COM ELETROCARDIÓGRAFO MINDRAY BENEHEART R3 | ROLO | 10 | 100 | 0 | - | 100 | NÃO | CONFORME TR
62 | 437360 | EBS00061 | 401512 | CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) EM POLÍMERO BIOCOMPATÍVEL, MONO LÚMEN, 2 FR X 30 CM NO MÍNIMO, USO NEONATAL, RADIOPACO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, DEMARCADO A CADA 1 CM. ACOMPANHA: AGULHA PARA PUNÇÃO RETA EM AÇO SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO E AFIADO, BAINHA INTRODUTÓRIA COM CÂNULA FLEXÍVEL, RADIOPACA, SUPERFÍCIE LISA, COM DISPOSITIVO BIPARTIDO E PROTETOR. COM CLAMP NA VIA E TAMPA, COMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETO. TODO CONJUNTO DEVE SER RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE RESÍDUOS OU IMPUREZAS, TER FLEXIBILIDADE, DEMARCAÇÃO E FIXAÇÃO SEGURA. PROPICIAR PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE, COM O MÍNIMO DE TRAUMA, ADAPTAÇÃO SEGURA À DISPOSITIVOS DE INFUSÃO, TÉCNICA DE INTRODUÇÃO SEGURA, FÁCIL MANUSEIO E ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. | UNIDADE | 10 | 160 | 15 | - | 175 | NÃO | CONFORME TR
63 | 456767 | EBS04968 | 402811 | KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO PARA MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA, SISTEMA FECHADO, COM 02 TRANSDUTORES DE PRESSÃO COM CABO DE INTERFACE, PERMITINDO AFERIÇÃO SIMULTÂNEAS DE DUAS PRESSÕES. COMPOSTO POR: DUAS TORNEIRAS, UMA PARA COLETA DE SANGUE LOCALIZADA NA PARTE PROXIMAL E OUTRA NA PARTE DISTAL, VALVULADAS E AUTOLIMPANTES, CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO. DISPOSITIVO DE FLUSH EM SILICONE UTILIZADO PARA LINHA ARTERIAL OU VENOSA, DISPOSITIVO DE FLUXO CONTINUO DE APROXIMADAMENTE 3 ML/H SOB PRESSÃO, UM EQUIPO DE SORO MACROGOTAS, TUBO EXTENSOR DE 30 CM PARA LOCALIZAÇÃO DA 1ª TORNEIRA DE COLETA E TUBO EXTENSOR DE 120 CM PARA LOCALIZAÇÃO DA 2ª TORNEIRA DE COLETA E TORNEIRA DE ZERAGEM. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. OBS: PROVER CABOS PARA MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA COMPATÍVEL COM OS MONITORES ESPECIFICADOS EM EDITAL PARA O EFETIVO USO DO INSUMO. | UNIDADE | 10 | 15 | 3600 | - | 3615 | NÃO | CONFORME TR
64 | 454165 | EBS01999 | 403679 | CÂNULA NASAL PARA SISTEMA DE OXIGENAÇÃO POR ALTO FLUXO, TAMANHO NEONATAL. EM SILICONE OU SIMILAR. COM VARIAÇÃO DE FLUXO DE OXIGÊNIO ENTRE 1 A 8 L/MIN. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL MACIO, ORIFÍCIOS E CONTORNOS ANATÔMICOS QUE PROPICIE AJUSTE SUAVE E FLUXO SEGURO, COM CONECTOR E SISTEMA DE AJUSTE PARA FIXAÇÃO NA CABEÇA E DE ESTABILIZAÇÃO NA FACE. ATÓXICO, ISENTO DE RESÍDUOS, IMPUREZAS E DE IRRITANTES DÉRMICOS, POSSUIR FLEXIBILIDADE E CONEXÕES SEGURAS, DE FÁCIL MONTAGEM, E OFERECER CONFORTO E SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO. NÃO ESTÉRIL, BIOCOMPATÍVEL E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM SEGURA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. APRS: UNIDADE CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMA COMPLETO DE CÂNULA NASAL DE ALTO COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO BABYPAP 1.150- S MARCA FANEN (ADQUIRIDO NA MCO) | UNIDADE | 1 | 70 | 0 | - | 70 | NÃO | CONFORME TR
65 | 439622 | EBS00072 | 401634 | SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:1 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 500 | 5500 | 114660 | - | 120160 | NÃO | CONFORME TR
66 | 279760 | EBS000258 | 401572 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06. EM PVC SILICONIZADO CRISTAL, FLEXÍVEL. PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS. ATÓXICO, APIROGÊNICO. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. | UNIDADE | 10 | 11600 | 0 | - | 11600 | NÃO | CONFORME TR
67 | 604925 | EBS00448 | 401371 | AVENTAL CIRÚRGICO, ESTÉRIL, IMPERMEÁVEL. CONFECCIONADO EM NÃO-TECIDO SMS, 100% POLIPROPILENO, GRAU MÉDICO, ANTIESTÁTICO. POSSUIR GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M². MEDIDAS DE 160 CM DE LARGURA, 120 CM DE COMPRIMENTO. MANGAS LONGAS DE 70 CM DE COMPRIMENTO MÍNIMO. REFORÇO IMPERMEÁVEL EM POLIETILENO NO TÓRAX, ABDÔMEN E MEMBROS INFERIORES E MANGAS. REPELENTE A FLUIDOS CORPORAIS, ANTIALÉRGICO, ATÓXICO, LIVRE DE LÁTEX, RESISTENTE À ABRASÃO (BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS, REDUZ RISCO DE CONTAMINAÇÃO), RESISTÊNCIA MICROBIOLÓGICA, CONFORTÁVEL AO USUÁRIO, TRANSPIRÁVEL, DESCARTÁVEL. GOLA TIPO RAGLAN, MANGAS LONGAS, PUNHOS EM 100% POLIÉSTER E/ OU ALGODÃO, CANELADO EM MALHA PARA MAIOR SEGURANÇA, COM ADEQUADO AJUSTE, E ALÇA FIXADORA PARA DEDO POLEGAR (DEDAL). FECHAMENTO NAS COSTAS AJUSTÁVEL POR VELCRO OU TIRAS. FAIXA DE AMARRAÇÃO NA CINTURA COM TRANSPASSE LATERAL (TIPO OPA) E COSTURAS SELADAS. ACOMPANHA 01 TOALHA ABSORVENTE EM NÃO TECIDO. POSSUIR DOBRADURA ASSÉPTICA, ACONDICIONADO EM ENVOLTÓRIO DE NÃO TECIDO SMS. TODO MATERIAL ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO. DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DAS NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR ISSO 13688:2017, ABNT NBR 16064:2016, ABNT NBR 14873:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, E LAUDO COMPROBATÓRIO DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA (BFE) DO PRODUTO ACABADO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO. ACEITA-SE VARIAÇÃO NAS MEDIDAS DE COMPRIMENTO E LARGURA DE 5 CM PARA MAIS OU MENOS. | UNIDADE | 100 | 3500 | 0 | - | 3500 | NÃO | CONFORME TR
68 | 399982 | EBS02260 | 401473 | AGULHA PARA COLETA DE SANGUE À VACUO, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 22 G (25X0,7MM), BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 100 | 20000 | 0 | - | 20000 | NÃO | CONFORME TR
69 | 280472 | EBS01123 | 401616 | FLUXÔMETRO PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. EM METAL CROMADO, ESCALA DE 0 A 15 L/M, BILHAS EM POLICARBONATO, ESFERA EM AÇO INOXIDÁVEL, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO E PORCA BORBOLETA COM INSERTO EM METAL, CONEXÕES E COR PADRÃO ABNT. AS PEÇAS QUE COMPÕEM O FLUXÔMETRO DEVEM SER VENDIDAS NO MERCADO DE FORMA AVULSA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. RESISTENTE A PROCESSOS DE LIMPEZA (AUTOCLAVÁVEL OU TERMORRESISTENTE). | UNIDADE | 1 | 200 | 120 | - | 320 | NÃO | CONFORME TR
70 | 280471 | EBS01124 | 401619 | FLUXÔMETRO PARA REDE DE OXIGÊNIO: EM METAL CROMADO, BILHAS EM POLICARBONATO, ESFERA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCALA DE VAZÃO DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, EXATIDÃO DA ESCALA DE +/- 5%, LEITURA INDICADA NO CENTRO DA ESFERA. PRESENÇA DE DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO DE LÁTEX, GARANTIA DE PERFEITA VEDAÇÃO, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO FIXADO E PORCA BORBOLETA COM INSERTO EM METAL PERMITINDO FÁCIL MANUTENÇÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA FLUTUANTE EVITANDO VAZAMENTOS, ROSCA DE SAÍDA, CONEXÕES E COR PADRÃO ABNT, SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE PRESSÃO, TAMPA DE PROTEÇÃO DA ROSCA DO CONECTOR DE GÁS EM PLÁSTICO MALEÁVEL. AS PEÇAS QUE COMPÕEM O FLUXÔMETRO DEVEM SER VENDIDAS NO MERCADO DE FORMA AVULSA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. RESISTENTE A PROCESSOS DE LIMPEZA (AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°C OU TERMORRESISTENTE ATÉ 93°C). | UNIDADE | 1 | 100 | 130 | - | 230 | NÃO | CONFORME TR
71 | 614939 |  |  | CIRCUITO NEONATAL PARA VENTILADOR PULMONAR. COMPATÍVEL COM MARCA DRAGER, MODELO BABYLOG VN 600. REF. 900MR782 | UNIDADE | 1 | 18 | 0 | - | 18 | NÃO | CONFORME TR
72 | 437901 |  |  | COPO UMIDIFICADOR MR340 (Câmara de umidificação). COMPATÍVEL COM MARCA DRAGER, MODELO BABYLOG VN 600. REF. 8411047 | UNIDADE | 1 | 22 | 0 | - | 22 | NÃO | CONFORME TR
73 | 621697 |  |  | VÁLVULA EXPIRATÓRIA NEONATAL REUTILIZÁVEL. COMPATÍVEL COM MARCA DRAGER, MODELO BABYLOG VN 600. REF. 8415270 | UNIDADE | 1 | 22 | 0 | - | 22 | NÃO | CONFORME TR
74 | 445322 |  |  | DIAFRAGMA PARA VÁLVULA EXPIRATÓRIA DRÄGER. REF. 8413661 | UNIDADE | 1 | 30 | 0 | - | 30 | NÃO | CONFORME TR
75 | 442185 |  |  | SENSOR DE FLUXO NEONATAL. COMPATÍVEL COM MARCA DRAGER, MODELO BABYLOG VN 600. | UNIDADE | 5 | 30 | 0 | - | 30 | NÃO | CONFORME TR
76 | 412388 | EBS15382 | 401353 | TUBO LABORATÓRIO, TIPO: ENSAIO, MATERIAL: VIDRO, TIPO FUNDO: FUNDO REDONDO, DIMENSÕES: CERCA DE 12 X 75 MM | UNIDADE | 250 | 50000 | 54600 | - | 104600 | NÃO | CONFORME TR
77 | 459694 | EBS02111 | 294053 | CONEXÃO COM 02 (DUAS) VIAS, PARA INFUSÕES SIMULTÂNEAS DE TERAPIA INTRAVENOSA DE BAIXA COMPLACÊNCIA. NEONATAL, TAMANHO 13 A 17 CM, DIÂMETRO COM NO MÁXIMO 1,5 MM, TUBO FLEXÍVEL EM PVC CRISTAL, ATÓXICO, PINÇA CORTA FLUXO EM TODAS AS VIAS. CONECTORES LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA EM CADA VIA. QUE PERMITA A RETIRADA DO AR DE FORMA ASSÉPTICA, SEM A RETIRADA DA TAMPA PROTETORA. MATERIAL DEVE SER COMPATÍVEL COM PRESSÃO EXERCIDA POR BOMBA DE INFUSÃO. ISENTA DE LÁTEX E PEÇAS METÁLICAS. ESTÉRIL E USO ÚNICO. EMBALAGEM RESISTENTE, SEGURA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. | UNIDADE | 300 | 3100 | 0 | - | 3100 | NÃO | CONFORME TR
78 | 466380 | EBS02165 | 401905 | FILTRO BACTERIOLÓGICO PARA LINHA DE AMOSTRA DE GASES DE CAPNOGRAFIA NEONATAL. COMPATÍVEL COM CARRINHO DE ANESTESIA: Carros de Anestesia MINDRAY, modelos: WATO EX-65 e WATO EX-35 | UNIDADE | 1 | 10 | 0 | - | 10 | NÃO | CONFORME TR
79 | 616008 | EBS00061 | 293858 | FRALDA DESCARTÁVEL, PARA BEBÊS, TAMANHO G, COM FLOCOS DE GEL SUPER ABSORVENTE, DISTRIBUÍDOS EM CAMADAS FAVORECENDO A ABSORÇÃO DA URINA E EVITANDO O CONTATO DA MESMA COM A PELE DA CRIANÇA; ATÓXICA; INODORA; UNISSEX; ANTIALÉRGICA; COM FAIXA ADERENTE MULTI-AJUSTÁVEL LOCALIZADA NA PARTE FRONTAL, PODENDO A FITA ABRIR E FECHAR SEM PERDER A CARACTERÍSTICA ADESIVA; LINHAS DE ELÁSTICO NAS PERNAS COM FORMATO ANATÔMICO QUE SE AJUSTAM (PREVENINDO VAZAMENTOS) SEM DEIXAR MARCAS. NA EMBALAGEM E NO PRODUTO NÃO PODEM CONTER DESENHOS DE MAMADEIRA E/OU CHUPETAS (CONFORME EXIGÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DO PROGRAMA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA). EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. | UNIDADE | 80 | 5000 | 14700 | - | 19700 | NÃO | CONFORME TR
80 | 410515 | EBS03001 | 20400 | PIPETA, GRADUADA, 5 ML, PLÁSTICO, ESCALA DE 0,1 EM 0,1 ML, PARA VHS | UNIDADE | 200 | 200 | 0 | - | 200 | NÃO | CONFORME TR