## Planilha1
Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de Produtos para Saúde III – Materiais Médico-Hospitalares (INCLUI ITENS COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO)
|  | Escopo: | Compra Individualizada
|  | Objeto: | Aquisição de Produtos para Saúde III – Materiais Médico-Hospitalares (INCLUI ITENS COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO)
|  | Período: | 2026/2027
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
Item | Código Master | Catmat | Código Ebserh | Código AGHUx (Órgão Gerenciador) | Descritivo completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade Órgão gerenciador | Quantidade Órgão participante | Reserva Técnica Administração Central | Quantidade total | Cota 25% para ME/EPP | Participação exclusiva para ME/EPP | Intervalo Mínimo entre Lances
ITEM 1
OBSERVAÇÃO: O LICITANTE VENCEDOR DO ITEM DEVERÁ FORNECER, EM REGIME DE COMODATO, SISTEMA DE ASPIRAÇÃO POR BOLSA COLETORA
1 | 553824 | 422498 | EBS12730 | 553824 | BOLSA COLETORA para SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO, CAPACIDADE DE 1.000 ml, graduada a cada 100 ml, DESCARTÁVEL, para armazenamento e descarte de líquidos corpóreos, confeccionada em POLIETILENO, FLEXÍVEL E DOBRÁVEL, com válvula diafragma unidirecional anti-refluxo e válvula hidrofóbica anti-transbordamento, com lacre, que impeça o escape do aspirado para a rede de vácuo, com regulador de pressão integrado, acompanhada de EXTENSÃO em PVC DE 2 m, ESTÉRIL, descartável, e de saco de lixo infectante para segregação e transporte da bolsa. Compatível com qualquer rede de vácuo hospitalar, impede qualquer contato do profissional de saúde com a secreção contaminante, conforme NR-32. A empresa ganhadora deverá fornecer os dispositivos para encaixe com vacuômetro em comodato. | UNIDADE | 2100 | Não se aplica | Não se aplica | 2100 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
GRUPO 01 - ITENS 2 E 3
OBSERVAÇÃO: O LICITANTE VENCEDOR DO GRUPO DEVERÁ FORNECER, EM REGIME DE COMODATO, SISTEMA DE ASPIRAÇÃO POR BOLSA COLETORA
2 | 589413 | 422499 |  | 589413 | BOLSA COLETORA para SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO, CAPACIDADE DE 2.000 ml, DESCARTÁVEL, para armazenamento e descarte de líquidos corpóreos, confeccionada em POLIETILENO, FLEXÍVEL E DOBRÁVEL, com sistema UNIDIRECIONAL ANTI-REFLUXO, que impeça o escape do aspirado para a rede de vácuo, com regulador de pressão integrado, que permitr a formação de um circuito de quatro bolsas, acompanhada de EXTENSÃO em PVC DE 3 m, ESTÉRIL, descartável, e de saco de lixo infectante para segregação e transporte da bolsa. Compatível com qualquer rede de vácuo hospitalar, impede qualquer contato do profissional de saúde com a secreção contaminante, conforme NR-32. A empresa ganhadora deverá fornecer os dispositivos para encaixe com vacuômetro em comodato. | UNIDADE | 7000 | Não se aplica | Não se aplica | 7000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
3 | 589414 | 422499 |  | 402141 | BOLSA COLETORA para SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO, CAPACIDADE DE 2.000 ml, DESCARTÁVEL, para armazenamento e descarte de líquidos corpóreos, confeccionada em POLIETILENO, FLEXÍVEL E DOBRÁVEL, com sistema UNIDIRECIONAL ANTI-REFLUXO e HIDROFÓBICO ANTI-TRANSBORDAMENTO, que impeça o escape do aspirado para a rede de vácuo, com regulador de pressão integrado, que permitr a formação de um circuito de quatro bolsas, acompanhada de EXTENSÃO em PVC DE 3 m, ESTÉRIL, descartável, e de saco de lixo infectante para segregação e transporte da bolsa. Compatível com qualquer rede de vácuo hospitalar, impede qualquer contato do profissional de saúde com a secreção contaminante, conforme NR-32. A empresa ganhadora deverá fornecer os dispositivos para encaixe com vacuômetro em comodato. | UNIDADE | 3100 | Não se aplica | Não se aplica | 3100 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
GRUPO 02 - ITENS 4 A 7
OBSERVAÇÃO: O LICITANTE VENCEDOR DO GRUPO DEVERÁ FORNECER, EM REGIME DE COMODATO, EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA CORPORAL
4 | 580859 | 613764 | EBS08358 | 401935 | Manta TÉRMICA, tipo: AR QUENTE, modelo: gomos de ar perfurado, aplicação: CORPO INTEIRO, com adesivo para fixação, com distribuição uniforme de calor, encaixe para pescoço e cobertura de ombros, paciente ADULTO. Descartável. Compatível com equipamento em uso ou a ser comodatado. | UNIDADE | 1200 | Não se aplica | Não se aplica | 1200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
5 | 580509 | 613760 | EBS08361 | 401933 | Manta TÉRMICA, tipo: AR QUENTE, modelo: gomos de ar perfurado, aplicação: PARTE SUPERIOR DO CORPO, com adesivo para fixação, com distribuição uniforme de calor, paciente ADULTO. Descartável. TAMANHO aproximado de 70 X 200 cm. Compatível com equipamento a ser comodatado. | UNIDADE | 1600 | Não se aplica | Não se aplica | 1600 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
6 | 587745 | 613757 | EBS08359 |  | Manta TÉRMICA, tipo: AR QUENTE, modelo: gomos de ar perfurado, aplicação: CORPO INTEIRO, com adesivo para fixação, com distribuição uniforme de calor, encaixe para pescoço e cobertura de ombros, paciente PEDIÁTRICO. Descartável. TAMANHO aproximado de 150 X 90 cm. Compatível com equipamento a ser comodatado. | UNIDADE | 20 | Não se aplica | Não se aplica | 20 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
7 | 587746 | 613758 | EBS14405 |  | Manta TÉRMICA, tipo: AR QUENTE, modelo: gomos de ar perfurado, aplicação: para PARTE INFERIOR DO CORPO - CIRURGIA, com adesivo para fixação, com distribuição uniforme de calor, paciente ADULTO. Descartável. TAMANHO aproximado de 150 X 100 cm. Compatível com equipamento a ser comodatado. | UNIDADE | 400 | Não se aplica | Não se aplica | 400 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
GRUPO 03 - ITENS 8 E 9
OBSERVAÇÃO: O LICITANTE VENCEDOR DO GRUPO, DEVERÁ FORNECER, EM REGIME DE COMODATO, EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA CORPORAL
8 | 586028 | 613756 |  | 586028 | Manta TÉRMICA, tipo: AR QUENTE, modelo: gomos de ar perfurado, aplicação: UNDERBORY, com adesivo para fixação, com distribuição, paciente NEONATAL. Descartável. TAMANHO aproximado de 90 X 80 cm. Compatível com equipamento a ser comodatado. | UNIDADE | 300 | Não se aplica | Não se aplica | 300 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
9 | 595589 | 613763 | EBS15043 |  | Manta TÉRMICA, tipo: AR QUENTE, modelo: gomos de ar perfurado, aplicação: UNDERBORY, com adesivo para fixação, com distribuição uniforme de calor, paciente ADULTO. Descartável. TAMANHO aproximado de 200 X 100 cm. Compatível com equipamento a ser comodatado. | UNIDADE | 800 | Não se aplica | Não se aplica | 800 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
ITEM 10
OBSERVAÇÃO: O LICITANTE VENCEDOR DO ITEM DEVERÁ FORNECER, EM REGIME DE COMODATO, TRICOTOMIZADOR
10 | 569193 | 445397 | EBS08356 | 569193 | Lâmina para tricotomizador cirúrgico elétrico, lâmina em AÇO INOX, afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, encaixe do cabo por engate LARGURA DE CORTE de aproximadamente 3 cm. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Embalagem individual com abertura em pétala. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. | UNIDADE | 2900 | Não se aplica | Não se aplica | 2900 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
ITEM 11
OBSERVAÇÃO: O LICITANTE VENCEDOR DO ITEM DEVERÁ FORNECER, EM REGIME DE COMODATO, MONITOR PORTÁTIL DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA /DE ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL
11 | 574006 | 456172 | EBS08597 | 574006 | Sensor de NÍVEL DE CONSCIÊNCIA ADULTO, para monitorização de nível de consciência em anestesia, confeccionado em POLÍMERO COM GEL, modelo testa, fixação por adesivo. Descartável. Contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | UNIDADE | 5200 | Não se aplica | Não se aplica | 5200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
ITEM 12
OBSERVAÇÃO: O LICITANTE VENCEDOR DO ITEM DEVERÁ FORNECEER, EM REGIME DE COMODATO, EQUIPAMENTO AQUECEDOR DE FLUIDOS
12 | 595199 | 610639 | EBS14335 |  | Equipo especial para AQUECIMENTO DE LÍQUIDOS DE INFUSÃO PARENTERAL E HEMODERIVADOS, em PVC ou silicone; livre de látex; conexões luer lock; para FLUXO PADRÃO, copo catabolhas entre o equipamento e o paciente; estéril, descartável. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote, validade e registro no MS/Anvisa. | UNIDADE | 1000 | Não se aplica | Não se aplica | 1000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
Item | Código Master | Catmat | Código Ebserh | Código AGHUx (HUWC) | Descritivo completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade Órgão gerenciador | Quantidade Órgão participante | Reserva Técnica Administração Central | Quantidade total | Cota 25% para ME/EPP | Participação exclusiva para ME/EPP | Intervalo Mínimo entre Lances
13 | 574972 | 629304 | EBS00481 | 574972 | Abaixador de LÍNGUA DE MADEIRA, DIMENSÕES: aproximadamente, 14 (+/- 02) cm de comprimento, 1,4 (+/- 0,2) cm de largura e 0,2 (+/- 0,05) cm de espessura; apresenta cor NATURAL; com superfície lisa e insipida; formato convencional, com extremidades arredondadas, superfícies e bordas perfeitamente acabadas; espessura e largura uniformes em toda a sua extensão; atóxica, livre de resíduos e impurezas e com resistência que propicie manuseio seguro. Não estéril, descartável. Embalagem externa segura, com identificação do produto, validade e lote. Embalado individualmente; pacote contendo 100 unidades. | PACOTE | 600 | Não se aplica | Não se aplica | 600 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
14 | 575617 | 298019 | EBS00606 | 575617 | Absorvente HIGIÊNICO, PÓS PARTO, tipo hospitalar, formato LONGO, comprimento 35 cm (+/- 2 cm), largura 12 cm (+/- 2 cm), apresentação hipoalergênico, isento de irritante dérmicos agentes alergizantes, impurezas e sem cheiro. Cobertura interna falso tecido, externa impermeável. Embalagem com validade e lote. | UNIDADE | 157400 | Não se aplica | Não se aplica | 157400 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
15 | 585473 | 628475 | EBS00483 | 585473 | Algodão HIDRÓFILO - EM BOLAS COM FIBRAS 100% ALGODÃO, macio e absorvente, não estéril. O algodão deverá apresentar: boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor BRANCA. Embalagem individual. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. Pacote com 95 gramas. (+/- 5 gramas). | UNIDADE | 1800 | Não se aplica | Não se aplica | 1800 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
16 | 521558 | 628473 | EBS00482 | 521558 | Algodão HIDRÓFILO - EMBALAGEM ROLO com 500 gramas. COM FIBRAS 100% ALGODÃO, macio e absorvente, não estéril, em camada em forma de rolo com espessura uniforme mínima de 1,5 cm regularmente compacto com capacidade de retração de aspecto homogênio, o rolo deverá receber um segundo envoltório que ofereça completa proteção contra poeira e outras sujidades. O algodão deverá apresentar: boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor BRANCA. Embalagem individual. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. | UNIDADE | 10700 | Não se aplica | Não se aplica | 10700 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
17 | 584624 | 436810 | EBS00592 | 401437 | Amniótomo, ROMPEDOR DE BOLSA AMNIÓTICA, material com ponta adequada para procedimento de ruptura de bolsa. Tamanho 25 cm (+/-5 cm), em plástico atóxico, apirogênico, estéril, descartável. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS. | UNIDADE | 1100 | Não se aplica | Não se aplica | 1100 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
18 | 596363 | 438931 | EBS00593 |  | Anuscópio ABERTO (FENESTRADO), composto por três partes: corpo, êmbolo e ponteira do êmbolo, sem rebarbas. Constituído por material transparente, EM POLIESTIRENO CRISTAL atóxico. Dimensões: diâmetro proximal: 35 (+/-5 mm), diâmetro distal 18 (+/-2 mm), comprimento do corpo 90 (+/-2 mm), comprimento do êmbolo: 130 (+/-5 mm). NÃO ESTÉRIL. Descartável. Extremidade distal em forma de ogiva, extremidade proximal em argola. Embalagem individual estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde/Anvisa. - Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 200 | Não se aplica | Não se aplica | 200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
19 | 584592 | 438933 | EBS12707 | 401437 | Anuscópio FECHADO (SEM FENESTRA), composto por três partes: corpo, êmbolo e ponteira do êmbolo, sem rebarbas. Constituído por material transparente, EM POLIESTIRENO CRISTAL atóxico. Dimensões: diâmetro proximal: 35 (+/-5 mm), diâmetro distal 18 (+/-2 mm), comprimento do corpo 90 (+/-2 mm), comprimento do êmbolo: 130 (+/-5 mm). NÃO ESTÉRIL. Descartável. Extremidade distal em forma de ogiva, extremidade proximal em argola. Embalagem individual estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | UNIDADE | 2500 | Não se aplica | Não se aplica | 2500 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
20 | 535290 | 628437 | EBS00485 | 403287 | Atadura de ALGODÃO ORTOPÉDICO, MEDINDO 06 cm DE LARGURA E COMPRIMENTO DE 150 A 180 cm - elaborado a partir de fibras 100% ALGODÃO CRU, transformada em rolos de mantas uniformes, possuem camada de goma aplicada em uma das faces, sem impurezas e farpas. Não estéril. Embalagem individual. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. | UNIDADE | 500 | Não se aplica | Não se aplica | 500 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
21 | 521396 | 628439 | EBS00486 | 521396 | Atadura de ALGODÃO ORTOPÉDICO, MEDINDO 10 cm DE LARGURA E COMPRIMENTO DE 150 A 180 cm - elaborado a partir de fibras 100% ALGODÃO CRU, transformada em rolos de mantas uniformes, possuem camada de goma aplicada em uma das faces, sem impurezas e farpas. Não estéril. Embalagem individual. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. | UNIDADE | 2800 | Não se aplica | Não se aplica | 2800 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
22 | 535303 | 628441 | EBS00487 | 535303 | Atadura de ALGODÃO ORTOPÉDICO, MEDINDO 15 cm DE LARGURA E COMPRIMENTO DE 150 A 180 cm - elaborado a partir de fibras 100% ALGODÃO CRU, transformada em rolos de mantas uniformes, possuem camada de goma aplicada em uma das faces, sem impurezas e farpas. Não estéril. Embalagem individual. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. | UNIDADE | 500 | Não se aplica | Não se aplica | 500 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
23 | 521400 | 628442 | EBS00488 | 521400 | Atadura de ALGODÃO ORTOPÉDICO, MEDINDO 20 cm DE LARGURA E COMPRIMENTO DE 150 A 180 cm - elaborado a partir de fibras 100% ALGODÃO CRU, transformada em rolos de mantas uniformes, possuem camada de goma aplicada em uma das faces, sem impurezas e farpas. Não estéril. Embalagem individual. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. | UNIDADE | 1600 | Não se aplica | Não se aplica | 1600 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
24 | 581539 | 628376 | EBS00490 | 581539 | Atadura de CREPE MEDINDO 06 cm DE LARGURA X 1,8 m (+/-5 cm) EM REPOUSO - COR NATURAL, COM 13 FIOS, constituído de fios 100% algodão cru de alta torção, bordas devidamente acabadas com linha de delineamento visível, elasticidade de 75% do tamanho em repouso. Utilização segura sem provocar garroteamento, material macio, resistente, propiciar conforto e fácil manuseio. Uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Registro MS/Anvisa. | UNIDADE | 1000 | Não se aplica | Não se aplica | 1000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
25 | 581569 | 628377 | EBS08949 | 401335 | Atadura de CREPE MEDINDO 08 cm DE LARGURA x 1,8 m (+/-5 cm) EM REPOUSO - COR NATURAL, COM 13 FIOS, constituído de fios 100% algodão cru de alta torção, bordas devidamente acabadas com linha de delineamento visível, elasticidade de 75% do tamanho em repouso. Utilização segura sem provocar garroteamento, material macio, resistente, propiciar conforto e fácil manuseio. Uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Registro MS/Anvisa. | UNIDADE | 2300 | Não se aplica | Não se aplica | 2300 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
26 | 582514 | 628378 | EBS00491 | 582514 | Atadura de CREPE MEDINDO 10 cm DE LARGURA X 1,8 m (+/-5 cm) EM REPOUSO - COR NATURAL, COM 13 FIOS, constituído de fios 100% algodão cru de alta torção, bordas devidamente acabadas com linha de delineamento visível, elasticidade de 75% do tamanho em repouso. Utilização segura sem provocar garroteamento, material macio, resistente, propiciar conforto e fácil manuseio. Uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Registro MS/Anvisa. | UNIDADE | 40300 | Não se aplica | Não se aplica | 40300 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
27 | 578048 | 628380 | EBS00492 | 578048 | Atadura de CREPE MEDINDO 15 cm DE LARGURA X 1,8 m (+/-5 cm) EM REPOUSO - COR NATURAL, COM 13 FIOS, constituído de fios 100% algodão cru de alta torção, bordas devidamente acabadas com linha de delineamento visível, elasticidade de 75% do tamanho em repouso. Utilização segura sem provocar garroteamento, material macio, resistente, propiciar conforto e fácil manuseio. Uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Registro MS/Anvisa. | UNIDADE | 28100 | Não se aplica | Não se aplica | 28100 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
28 | 576494 | 628381 | EBS00493 | 576494 | Atadura de CREPE MEDINDO 20 cm DE LARGURA X 1,8 m (+/-5 cm) EM REPOUSO - COR NATURAL, COM 13 FIOS, constituído de fios 100% algodão cru de alta torção, bordas devidamente acabadas com linha de delineamento visível, elasticidade de 75% do tamanho em repouso. Utilização segura sem provocar garroteamento, material macio, resistente, propiciar conforto e fácil manuseio. Uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Registro MS/Anvisa. | UNIDADE | 21600 | Não se aplica | Não se aplica | 21600 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
29 | 520195 | 628382 | EBS08504 | 400721 | Atadura de CREPE MEDINDO 25 cm DE LARGURA x 1,8 m (+/-5 cm) EM REPOUSO - COR NATURAL, COM 13 FIOS, constituído de fios 100% algodão cru de alta torção, bordas devidamente acabadas com linha de delineamento visível, elasticidade de 75% do tamanho em repouso. Utilização segura sem provocar garroteamento, material macio, resistente, propiciar conforto e fácil manuseio. Uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Registro MS/Anvisa. | UNIDADE | 7200 | Não se aplica | Não se aplica | 7200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
30 | 521370 | 628323 | EBS00501 | 521370 | Atadura GESSADA, ROLO MEDINDO 10 cm X 3 m, confeccionada em tecido/gaze 100% algodão, impregnada com sulfato de cálcio seco (GESSO COLOIDAL), com componentes químicos na proporção adequada, com lateral de corte sinuoso para evitar desfiamento e consequentemente garroteamento na aplicação, cor BRANCA, temperatura da água de saturação 20 a 25 graus centígrados, tempo de imersão de 02 segundos, secagem de 05 a 06 minutos, enrolada em forma contínua, em tubo plástico, embalada em saco plástico e acondicionada em caixa de papelão, atender NBR 14852. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | UNIDADE | 2100 | Não se aplica | Não se aplica | 2100 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
31 | 521388 | 628325 | EBS00502 | 521388 | Atadura GESSADA, ROLO MEDINDO 15 cm X 3 m, confeccionada em tecido/gaze 100% algodão, impregnada com sulfato de cálcio seco (GESSO COLOIDAL), com componentes químicos na proporção adequada, com lateral de corte sinuoso para evitar desfiamento e consequentemente garroteamento na aplicação, cor BRANCA, temperatura da água de saturação 20 a 25 graus centígrados, tempo de imersão de 02 segundos, secagem de 05 a 06 minutos, enrolada em forma contínua, em tubo plástico, embalada em saco plástico e acondicionada em caixa de papelão, atender NBR 14852. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | UNIDADE | 1700 | Não se aplica | Não se aplica | 1700 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
32 | 521361 | 628326 | EBS00503 | 521361 | Atadura GESSADA, ROLO MEDINDO 20 cm X 4 m, confeccionada em tecido/gaze 100% algodão, impregnada com sulfato de cálcio seco (GESSO COLOIDAL), com componentes químicos na proporção adequada, com lateral de corte sinuoso para evitar desfiamento e consequentemente garroteamento na aplicação, cor BRANCA, temperatura da água de saturação 20 a 25 graus centígrados, tempo de imersão de 02 segundos, secagem de 05 a 06 minutos, enrolada em forma contínua, em tubo plástico, embalada em saco plástico e acondicionada em caixa de papelão, atender NBR 14852. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | UNIDADE | 1300 | Não se aplica | Não se aplica | 1300 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
33 | 585568 | 386106 | EBS05838 |  | Avental HOSPITALAR, tipo BATA, SEM MANGA, TAMANHO M, AZUL material SMS, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 g/m², NÃO ESTÉRIL, descartável, aberto atrás com tiras de 30 cm para amarrar. Apresentar laudo de BFE de no mínimo 98%. | UNIDADE | 53000 | Não se aplica | Não se aplica | 53000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
34 | 595140 | 475100 | EBS02220 | 595140 | BOCAL DESCARTÁVEL TIPO TUBETES para espirometria, confeccionado em papelão resistente, DIMENSÕES: 65 a 70 mm x 30 mm x 32 mm (comprimento x diâmetro interno x diâmetro externo), com película plastificada na parte externa, evitando que o bocal cole nos lábios do paciente durante o teste de espirometria. Com dados de identificação e registro na anvisa. Compatível com marcas COSMED e VMAX. | UNIDADE | 4000 | Não se aplica | Não se aplica | 4000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
35 | 500631 | 607203 | EBS06417 | 500631 | Campo cirúrgico PARA CATARATA, FENESTRADO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MEDINDO 100 cm (largura) x 130 cm (comprimento) (+/- 10 cm em cada dimensão), material SMS, GRAMATURA MÍNIMA DE 40 g/m², COM FENESTRA ADESIVA CENTRAL, grau médio, 100% de fibras sintéticas (polipropileno ou polietileno), com dobradura asséptica. IMPERMEÁVEL, antiestático, ISENTO DE LÁTEX em sua composição, hipoalergênico, alta barreira para fluidos e microrganismos. Com bolsa coletora de líquidos. Embalagem individual deve: garantir a integridade do produto, permitir a sua fácil retirada e conter dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade e registro na Anvisa. | UNIDADE | 1200 | Não se aplica | Não se aplica | 1200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
36 | 569460 | 316344 | EBS05901 | 569460 | Capa estéril para MICROSCÓPIO CIRÚRGICO, APROXIMADAMENTE 2,15m, compatível a todos microscópios com visor p/ objetiva esuporte para fixação especial, EM POLIETILENO, descartável, ESTÉRIL. Embalagem individual em material que garanta barreira microbiana e permita abertura. | UNIDADE | 200 | Não se aplica | Não se aplica | 200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
37 | 564671 | 617194 | EBS02223 | 564671 | Capa para CÂMARA DE VÍDEO E FIBRA ÓTICA, para cabos utilizados em vídeo cirurgias 15 cm x 2,30 a 2,50 m, ESTÉRIL, uso único, PLÁSTICO TRANSPARENTE, flexível, com dispositivo fixação segura em uma das extremidades. Todo material deve ser resistente, isento de resíduos e impurezas, propiciar manuseio fácil e seguro, e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem resistente, segura, com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 6400 | Não se aplica | Não se aplica | 6400 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
38 | 594865 | 373546 | EBS08138 |  | Cateter CISTOMETRIA, POLIURETANO, DUPLO LÚMEN, CALIBRE 9 FR, COMPRIMENTO 40 cm, conector luerlock, ponta CILÍNDRICA, 2 orifícios contra-laterais, GRADUADO, RADIOPACO, pinça clamp em todas as vias, ESTÉRIL. Embalagem individual, resistente com abertura asséptica, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 6300 | Não se aplica | Não se aplica | 6300 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
39 | 575329 | 447065 | EBS02119 | 575329 | Clamp UMBILICAL ESTÉRIL TIPO PINÇA EM V, SERRILHADA, corpo único EM MATERIAL PLÁSTICO, resistente, bordas arredondadas não traumáticas. Sistema de travamento seguro com lacre definitivo. Atóxico. Apirogênico. Antialergênico. Embalagem individual e que permita abertura asséptica, contendo os dados como data da esterilização, validade e lote. Produto de uso único. Deve atender à legislação vigente. | UNIDADE | 8800 | Não se aplica | Não se aplica | 8800 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
40 | 593796 | 447068 | EBS07068 | 593796 | CLIP NASAL, reutilizável, utilizado como prendedor nasal para pacientes durante os exames de função pulmonar. Através de pressão na cavidade nasal bloqueia o fluxo via nasal e consequente direcionamento de fluxo para via oral. | UNIDADE | 1200 | Não se aplica | Não se aplica | 1200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
41 | 520403 | 419377 | EBS00547 | 520403 | COLETOR DE URINA ADULTO, SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE DE 2000 ml, bolsa plástica resistente, com a parte anterior transparente e a parte posterior opaca, com local para identificação de paciente, atóxico, com escala graduada e numerada, com alça confeccionada em plástico resistente do tipo cabide para fixação no leito, local de fixação da alça na bolsa coletora reforçado, com válvula antirefluxo, com tubo extensor de drenagem em PVC de no mínimo 120 cm, com pinça para clampagem na extensão de PVC, ponto de punção para coleta de urina com membrana autocicatrizante, conector com protetor, extensão de drenagem inferior com pinça para clampagem, protetor e local para encaixe do tubo de drenagem, ESTÉRIL. | UNIDADE | 7000 | Não se aplica | Não se aplica | 7000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
42 | 595722 | 419377 |  |  | COLETOR DE URINA ADULTO, SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE DE 2000 ml, bolsa plástica resistente, com a parte anterior transparente e a parte posterior opaca, com local para identificação de paciente, atóxico, com escala graduada e numerada, com alça confeccionada em plástico resistente do tipo cabide para fixação no leito, local de fixação da alça na bolsa coletora reforçado, com válvula antirefluxo, com tubo extensor de drenagem em PVC de no mínimo 120 cm, com pinça para clampagem na extensão de PVC, COM CÂMERA DE PASTEUR, ponto de punção para coleta de urina com membrana autocicatrizante, conector com protetor, extensão de drenagem inferior com pinça para clampagem, protetor e local para encaixe do tubo de drenagem, ESTÉRIL. | UNIDADE | 4700 | Não se aplica | Não se aplica | 4700 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
43 | 521078 | 619176 | EBS00543 | 521078 | Coletor de URINA ADULTO, tipo SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, com cadarço para fechamento, com marcações graduadas de 50 e 100 ml até 2000 ml. Reg. Anvisa. | UNIDADE | 186200 | Não se aplica | Não se aplica | 186200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
44 | 575321 | 619195 | EBS00541 | 575321 | Coletor de URINA PEDIÁTRICO, UNISSEX, tipo SACO DESCARTÁVEL. Em plástico, com adesivo hipoalérgico para fixação, sistema aberto, capacidade de 100 ml, com escala graduada nítida e resistente. Campo para preenchimento e identificação do paciente. ESTÉRIL e uso único. Embalagem segura com abertura asséptica, com identificação do produto, lote e validade. | UNIDADE | 20100 | Não se aplica | Não se aplica | 20100 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
45 | 562802 | 623086 | EBS00453 | 562802 | Compressa CIRÚRGICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 09 CM, COM ALÇA E ELEMENTO RADIOPACO, com mínimo de 18 cm. MATERIAL 100% ALGODÃO, 15 FIOS por cm². Compressa pré lavadas, com 4 camadas fixadas entre si, na cor branca, bordas rebatidas com acabamento uniforme e cantos arredondados, trama regular e sem desprendimento de fios; textura macia e alta capacidade de absorção. Isenta de impurezas, amido, alvejantes, ópticos ou substância alergênica. Acondicionada em embalagem com selagem eficiente que garante a integridade do produto até o momento de sua utilização. Embalagem resistente, segura, com abertura asséptica e sem liberação de partículas, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Pacote com 5 unidades. | UNIDADE | 4000 | Não se aplica | Não se aplica | 4000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
46 | 581834 | 623085 | EBS00454 | 581834 | COMPRESSA CIRÚRGICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, medindo aproximadamente 25 a 30 x 28 a 33 cm, com alça e elemento radiopaco, com mínimo de 18 cm, material 100% ALGODÃO, 15 fios por cm², compressa pré lavadas, com 4 camadas fixadas entre si, na cor branca. Bordas rebatidas com acabamento uniforme e cantos arredondados, trama regular e sem desprendimento de fios; textura macia e alta CAPACIDADE DE absorção. Isenta de impurezas, amido, alvejantes, ópticos ou substância alergênica. Acondicionada em embalagem com selagem eficiente que garante a integridade do produto até o momento de sua utilização. Embalagem resistente, segura, com abertura asséptica e sem liberação de partículas, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. Registro no ministério da saúde/ anvisa pacote com 5 unidades. | UNIDADE | 132100 | Não se aplica | Não se aplica | 132100 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
47 | 520268 | 628269 | EBS02226 | 401453 | Compressa DE GAZE TIPO QUEIJO (bobina de gaze) de 91 cm x 91 m, COM 13 FIOS/cm², 8 CAMADAS e pelo menos 3 DOBRAS, NÃO ESTÉRIL, compressa e/ou atadura de gaze hidrófila tipo queijo, para fins de absorção de sangue, secreções líquidas em cirurgias e/ou na confecção de gaze vaselinada, furacinada, dissectores ou torundas, cor BRANCA, elaborada COM TECIDO 100% ALGODÃO, altamente absorvente, macio e sem impurezas, dobras das laterais para dentro evitando desfiamento, enrolada de forma contínua, embalagem contendo 1 peça de 91 cm de largura por 91 metros de comprimento, PESO MÉDIO APROXIMADO 1700 GRAMAS, constando externamente dos dados de identificação, procedência, data de validade e registro no MS/Anvisa. | UNIDADE | 200 | Não se aplica | Não se aplica | 200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
48 | 584311 | 623077 | EBS05917 | 401402 | Compressa PARA LIMPEZA de material médico, higienização e banho de pacientes. NÃO ESTÉRIL, cor BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 cm (largura) x 50 cm (comprimento) (+/-5 cm). Em tecido absorvente, 100% ALGODÃO, SEM FILAMENTO RADIOPACO, PESO 25 g (+/-5 g). No mínimo 2 camadas sobrepostas, com amarrações que evitem o deslizamento do material, acabamento em overlock. PACOTE COM 50 UNIDADES. | UNIDADE | 2000 | Não se aplica | Não se aplica | 2000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
49 | 522481 | 457526 | EBS00562 | 522481 | Conexão COM 02 (DUAS) VIAS VALVULADAS, PARA INFUSÕES SIMULTÂNEAS DE TERAPIA INTRAVENOSA, USO ADULTO. Válvulas com membrana plana em silicone, sem frestas que possibilite fácil assepsia. Tubo flexível em PVC cristal, atóxico, pinça corta fluxo em todas as vias. Conectores luer lock com tampa protetora que permita a retirada do ar de forma asséptica, sem a retirada da tampa protetora. Isenta de látex e peças metálicas. Estéril e uso único. Todo material deve ser seguro, resistente, atóxico, apirogênico, isentos de resíduos e impurezas, proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem resistente, segura, com abertura asséptica, com identificação do produto, lote e validade da fácil visualização e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 55600 | Não se aplica | Não se aplica | 55600 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
50 | 575331 | 479646 | EBS00567 | 575331 | DISPOSITIVO para transferência de líquidos estéreis em sistema fechado e irrigação, mistura ou recosntituição de drogas em frascos, sem contato com o ambiente externo, ponta dupla perfurante padrão iso com protetor, cone luer protetor que garante a oclusão do sistema após o uso. Pega ergonômica que evita o contato das mãos com a ponta perfurante, uso único e ESTERILizado em papel grau cirúrgico. Embalagem individual. Uso único, contendo dados de identificação, fabricação, validade e registro no ms/anvisa. | UNIDADE | 36500 | Não se aplica | Não se aplica | 36500 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
51 | 585282 | 479631 | EBS11937 | 585282 | ELEMENTO FILTRANTE (MEMBRANA) para espirômetro confeccionado com tecido filtrante bactericida para uso único, DESCARTÁVEL, em porta filtro na realização de exames para espirometria. Eficiência de filtração: bfe 66,9% e vfe 99,9%. Com diâmetro de 86 (+/- 0,5)mm | PACOTE COM 100 UNIDADES | 60 | Não se aplica | Não se aplica | 60 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
52 | 587094 | 461248 | EBS00558 | 587094 | Eletrodo COM PINO DE CARBONO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, DESCARTÁVEL, ADULTO: hipoalergênico, impermeável; com superfície auto-colante de espuma de polietileno ou rayon de viscose; com pino totalmente em carbono, possibilitando a utilização em exames de imagens e proporcionando alta condutividade dos impulsos elétricos; dispositivo de conexão universal; gel condutor sólido; com boa aderência, resistente a sudorese e ao esforço de estresse físico; termossensível, que suporte permanência de 24 horas. | UNIDADE | 1000 | Não se aplica | Não se aplica | 1000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
53 | 421979 | 461243 | EBS00556 | 421979 | Eletrodo DESCARTÁVEL ADULTO, MEDINDO ATÉ 45 MM DE COMPRIMENTO, composto de adesivo hipoalergênico, poroso, superfície auto-colante de espuma de polietileno ou rayon de viscose para aplicações de longa duração. Gel sólido adesivo condutor de cloreto de potássio, capa plástica para manter a umidade do gel, selamento que evita o vazamento do gel, pino de encaixe de metal, contra pino com encaixe universal e papel protetor. Embalados em saco aluminizado, vedado e selado. Embalagem com 50 peças. | UNIDADE | 373900 | Não se aplica | Não se aplica | 373900 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
54 | 581835 | 461244 | EBS00555 | 581835 | Eletrodo DESCARTÁVEL NEONATAL, MEDINDO ATÉ 30 MM DE COMPRIMENTO, composto de adesivo hipoalergênico, poroso, superfície auto-colante de espuma de polietileno ou rayon de viscose para aplicações de longa duração. Gel sólido adesivo condutor de cloreto de potássio, capa plástica para manter a umidade do gel, selamento que evita o vazamento do gel, pino de encaixe de metal, contra pino com encaixe universal e papel protetor. Embalados em saco aluminizado, vedado e selado. Embalagem com 50 peças. | UNIDADE | 4000 | Não se aplica | Não se aplica | 4000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
55 | 571592 | 461245 | EBS00557 | 571592 | Eletrodo DESCARTÁVEL PEDIÁTRICO MEDINDO ATÉ 35 MM (+/-0,5) mm de diâmetro composto de dorso de tecido perfurado, adesivo hipoalergênico, poroso, superfície auto-colante de espuma de polietileno ou rayon de viscose para aplicações de longa duração. Gel sólido adesivo condutor de cloreto de potássio, capa plástica para manter a umidade do gel, selamento que evita o vazamento do gel, pino de encaixe de aço inox, contra pino de prata-cloreto de prata com encaixe universal e papel protetor. Embalados em saco aluminizado, vedado e selado. | UNIDADE | 3400 | Não se aplica | Não se aplica | 3400 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
56 | 590485 | 609779 | EBS00526 | 401361 | EQUIPO DE HEMOTRANSFUSÃO GRAVITACIONAL. TIPO PONTA PERFURANTE, em PVC cristal, macrogotas, com câmara de gotejamento dupla, flexível, filtro de retenção de coágulos com no mínimo 170 micra, tampa protetora. Tubo extensor em PVC, atóxico, pinça rolete corta-fluxo e terminal luer lock com protetor, DESCARTÁVEL e ESTÉRIL. | UNIDADE | 11000 | Não se aplica | Não se aplica | 11000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
57 | 563079 | 609460 | EBS00569 | 563079 | EQUIPO GRAVITACIONAL MACROGOTAS para administração de soluções parenterais. Com entrada de ar com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante, filtro, ponta perfurante bifacetado com tampa de proteção, câmara de gotejamento flexível e transparente, com tubo de extensão em PVC transparente e flexível, com comprimento mínimo de 1,5 m, com pinça rolete que não apresente excessiva resistência permitindo o controle de infusão de pequenos volumes e para fechamento, conector de plástico tipo luer slip universal, com tampa de proteção. Informações adicionais: câmara de macrogotas flexível liberando 20 gotas/ml com filtro de 15 micra para fluído e filtro bacteriano para ar e conector macho com protetor que permita a retirada do ar de forma asséptica, sem a retirada da tampa protetora. Material atóxico, apirogênico, biocompatível, ESTÉRIL e de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na anvisa/ms. | UNIDADE | 201500 | Não se aplica | Não se aplica | 201500 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
58 | 564532 | 609793 | EBS00576 | 564532 | Equipo PARA PERFUSÃO/IRRIGAÇÃO DE ALTO FLUXO, (abordagem artroscópica e cirurgias urológicas), em PVC cristal, DUAS VIAS, com diâmetro de ¼ cada via com ponta perfuradora (luz interna com diâmetro de 6 mm a 8 mm x 240 cm no mínimo), com cata bolhas, pinça corta fluxo central e todas as vias, conector LUER LOCK em PVC cristal em sua extremidade, esterilizado em ETO. Estéril, embalagem individual, grau cirúrgico, que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. | UNIDADE | 300 | Não se aplica | Não se aplica | 300 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
59 | 575449 | 286037 | EBS00549 | 575449 | Escova para COLPOCITOLOGIA ENDOCERVICAL, microcerdas de 2 mm, ponta CÔNICA, cabo em plástico com cerdas de 170 a 180 mm. Estéril, descartável, embalagem individual. | UNIDADE | 10100 | Não se aplica | Não se aplica | 10100 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
60 | 581235 | 321787 | EBS01104 | 581235 | ESPAÇADOR, reutilizável, desmontável para higienização/desinfecção, compatível com todos os dispensadores de medicamentos em aerossol, com máscaras para adaptação no rosto de pacientes ADULTOs, que proporciona vedação total do ambiente externo. Deve conter o corpo do espaçador, orifício para encaixe da bombinha, bocal e máscara. | UNIDADE | 1200 | Não se aplica | Não se aplica | 1200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
61 | 533165 | 631778 | EBS00507 | 533165 | Esparadrapo IMPERMEÁVEL, TAMANHO: 10 cm X 4,5 m, confeccionado em TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, cor BRANCA, isento de substâncias alérgicas, de germes patogênicos, impermeabilidade dorsal. Flexibilidade suficiente para adaptar-se as dobras da pele sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento, massa uniformemente distribuída, adequada fixação de camada adesiva no pano base, fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície, bordas devidamente moldadas a fim de evitar soltura dos fios, (apresentar adesividade por mínimo 24 horas, e em presença de pilosidade), enrolado em carretel plástico com capa de proteção. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. | UNIDADE | 11000 | Não se aplica | Não se aplica | 11000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
62 | 521884 | 631776 | EBS00505 | 401187 | Esparadrapo IMPERMEÁVEL, TAMANHO: 5 cm X 4,5 m, confeccionado em TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, cor BRANCA, isento de substâncias alérgicas, de germes patogênicos, impermeabilidade dorsal. Flexibilidade suficiente para adaptar-se as dobras da pele sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento, massa uniformemente distribuída, adequada fixação de camada adesiva no pano base, fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície, bordas devidamente moldadas a fim de evitar soltura dos fios, (apresentar adesividade por mínimo 24 horas, e em presença de pilosidade), enrolado em carretel plástico com capa de proteção. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. | UNIDADE | 1900 | Não se aplica | Não se aplica | 1900 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
63 | 575339 | 453693 | EBS00595 | 401249 | ESPÁTULA DE AYRES GINECOLÓGICA, DESCARTÁVEL, para exame preventivo. Espátula uso médico, material madeira, aplicação coleta de material endocervical, TAMANHO aproximado de 18 cm, tipo ayres, tipo uso descartável. Pacote com 100 unidades. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no ms. | PACOTE COM 100 UNIDADES | 200 | Não se aplica | Não se aplica | 200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
64 | 588386 | 479740 |  |  | Especulo DESCARTAVEL composto de duas valvas articuladas por encaixe deslizante e ducto que ao conectado a um aspirador permite drenagem dos vapores resultantes da cauterizacao - TAMANHO G UIND 1UD | UNIDADE | 300 | Não se aplica | Não se aplica | 300 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
65 | 588385 | 479754 | EBS00597 |  | Especulo DESCARTAVEL composto de duas valvas articuladas por encaixe deslizante e ducto que ao conectado a um aspirador permite drenagem dos vapores resultantes da cauterizacao - TAMANHO M UIND 1UD | UNIDADE | 200 | Não se aplica | Não se aplica | 200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
66 | 568641 | 479781 | EBS02229 | 568641 | Espéculo NASAL ADULTO, NÃO ESTÉRIL, descartável, para realização de rinoscopia anterior (visualização das cavidades nasais). Fabricado EM RESINA PLÁSTICA, em forma de alicate, MEDINDO 14 cm em seu maior comprimento, com dois guias sobrepostos para abertura. | UNIDADE | 2000 | Não se aplica | Não se aplica | 2000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
67 | 580848 | 479743 | EBS00605 | 580848 | ESPÉCULO VAGINAL, tipo collin, TAMANHO GRANDE (eixo longit. Da valva (mm) 110 a 117; largura proximal e distal (mm) 34 a 42 e comprimento total (mm) 156 a 200 - material POLIESTIRENO CRISTAL, bico arredondado, com rosca, sem lubrificação, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual, segura, com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote | UNIDADE | 7900 | Não se aplica | Não se aplica | 7900 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
68 | 580073 | 479745 | EBS00603 | 580073 | ESPÉCULO VAGINAL, tipo collin, TAMANHO PEQUENO (eixo longit. Da valva (mm) 90 a 110; largura proximal e distal (mm) 22 a 29 e comprimento total (mm) 138 a 160 - material POLIESTIRENO CRISTAL, bico arredondado, com rosca, sem lubrificação, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual, segura, com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. | UNIDADE | 11300 | Não se aplica | Não se aplica | 11300 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
69 | 580074 | 479744 | EBS00604 | 580074 | ESPÉCULO VAGINAL, tipo collin, TAMANHO MÉDIO (eixo longit. Da valva (mm) 95 a 116; largura proximal e distal (mm) 25 a 33 e comprimento total (mm) 156 a 160 - material POLIESTIRENO CRISTAL, bico arredondado, com rosca, sem lubrificação, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual, segura, com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. | UNIDADE | 13200 | Não se aplica | Não se aplica | 13200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
70 | 575343 | 459698 | EBS00581 | 575343 | Extensor DE BAIXA COMPLACÊNCIA, 1 via, com prime reduzido ou perfusor, 20 cm x 1 mm de diâmetro interno, para infusão PARENTERAL, USO PEDIÁTRICO. Em tubo de PVC atóxico, transparente, com volume interno de 0,16 a 0,3 ml, com conexão luer lock rotativo, com tampa. Material estéril, de uso único, biocompatível, apirogênico, incolor e flexível. Deve ser compatível com pressão exercida por bomba de seringa. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 10000 | Não se aplica | Não se aplica | 10000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
71 | 523712 | 459690 | EBS00578 | 523712 | Extensor EQUIPO SORO, aplicação para perfusão, material PVC cristal, COMPRIMENTO MÍNIMO 120 cm, tipo pinça corta fluxo, tipo conector luer lock macho e luer fêmea com tampas rosqueáveis, estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 15700 | Não se aplica | Não se aplica | 15700 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
72 | 585552 | 457516 | EBS08590 | 585552 | Extensor EQUIPO SORO, aplicação para perfusão, material PVC cristal, COMPRIMENTO MÍNIMO 20 cm, tipo pinça corta fluxo, tipo conector luer lock macho e luer fêmea com tampas, estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 23300 | Não se aplica | Não se aplica | 23300 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
73 | 556530 | 457518 | EBS08591 | 556530 | Extensor EQUIPO SORO, aplicação para perfusão, material PVC cristal, COMPRIMENTO MÍNIMO 40 cm, tipo pinça corta fluxo, tipo conector luer lock macho e luer fêmea com tampas, estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 14000 | Não se aplica | Não se aplica | 14000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
74 | 533122 | 459692 | EBS00579 | 533122 | Extensor EQUIPO SORO, aplicação para perfusão, material PVC cristal, COMPRIMENTO MÍNIMO 60 cm, tipo pinça corta fluxo, tipo conector luer lock macho e luer fêmea com tampas, estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 23600 | Não se aplica | Não se aplica | 23600 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
75 | 575341 | 457524 | EBS00583 | 575341 | Extensor ou perfusor DE BAIXA COMPLACÊNCIA, com prime reduzido, COMPRIMENTO MÍNIMO 120 CM, com pinça corta fluxo: em tubo de PVC atóxico, transparente, com volume interno de 0,96 a 1,6 ml, com conexão em ambas as extremidades, uma luer lock rotativo com tampa, e a outra com conector luer fêmea com tampa protetora rosqueável. Material estéril, de uso único, biocompatível, apirogênico, incolor e flexível. Deve ser compatível com pressão exercida por bomba de seringa. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 78300 | Não se aplica | Não se aplica | 78300 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
76 | 586129 | 459687 | EBS00584 | 586129 | EXTENSOR OU PERFUSOR DE BAIXA COMPLACÊNCIA, fotossensível, com prime reduzido (neonatologia), comprimento mínimo 120 cm: em tubo de PVC ambar, atóxico, transparente, com volume interno de 0,96 a 1,6 ml, com conexão em ambas as extremidades, uma luer lock rotativo com tampa, e a outra com conector luer fêmea com tampa protetora rosqueável. Material ESTÉRIL, de uso único, biocompatível, apirogênico e flexível. Deve ser compatível com pressão exercida por bomba de seringa. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na anvisa/ms. | UNIDADE | 61300 | Não se aplica | Não se aplica | 61300 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
77 | 590306 | 461362 | EBS09574 | 402918 | Extensor para NUTRIÇÃO ENTERAL, DIMENSÕES 3 FR, COMPRIMENTO de 120 cm, na cor azul, roxo ou lilás, em PVC translúcido. Conexão em ambas as extremidades, sendo em uma ponta conector luer macho; e na extremidade distal, conector luer fêmea com tampa protetora rosqueável. Acompanha: CONECTOR ESCALONADO com tampa protetora, que não conecta em conexão parenteral; estéril, uso único. Embalagem individual, resistente e de fácil abertura, contendo informações do produto, lote, data de esterilização e validade, fabricante /importador /distribuidor e registro no MS/ Anvisa. | UNIDADE | 21000 | Não se aplica | Não se aplica | 21000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
78 | 533726 | 455170 | EBS08623 | 402145 | FAIXA DE ESMARCH 15 cm X 2 m, confeccionada em BORRACHA LÁTEX NATURAL, com propriedades elásticas, ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem em papel grau cirúrgico, com selagem uniforme que proporciona barreira microbiana, a manutenção da esterilidade e a técnica asséptica para abertura. Enrolada e embalada individualmente constando os dados de identificação, número do lote, marca, validade, fabricante e procedência. | UNIDADE | 20 | Não se aplica | Não se aplica | 20 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
79 | 574650 | 479624 | EBS01107 | 574650 | FILTRO BACTERIANO E VIRAL TIPO HME, ESTÉRIL, uso ADULTO, eficiência de retenção de contaminantes maior que 99%. Com umidificador, condensador com membranas hidrofóbicas e higroscópica, elestrostático, com adaptação para tubo endotraqueal ou cânula de traqueostomia, ventilador mecânico e uma via para capnógrafo luer lock. Isento de látex. Traqueia corrugada com no mínimo 14 cm, de material maleável. Volumes correntes de 200-1000 ml, aproximadamente, espaço morto padrão. Todo o sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, propiciar ajuste seguro nas conexões, filtragem segura, manuseio fácil, segurança na utilização e atender à legislação vigente. Embalagem contendo identificação do produto, lote e validade. | UNIDADE | 7600 | Não se aplica | Não se aplica | 7600 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
80 | 585067 | 631714 | EBS05596 | 585067 | FITA ADESIVA CIRÚRGICA 10 cm x NO MÍNIMO 9 m EM NÃO TECIDO DE VISCOSE RAYON ou à base de FIBRAS DE VISCOSE, MICROPOROSA BRANCA (tipo micropore), resistente, de fácil manuseio, maleável, atóxica, sem irritantes dérmicos, para peles sensíveis, isento de resíduos e impurezas. Com adesivo acrílico ou adesivo termoplástico comprovado através de identificação. Rolo com capa protetora, embalado individualmente contendo identificação do produto, validade e lote. | UNIDADE | 700 | Não se aplica | Não se aplica | 700 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
81 | 521159 | 631735 | EBS00514 | 521159 | Fita ADESIVA CIRÚRGICA 5 cm X NO MÍNIMO 9 m EM NÃO TECIDO DE VISCOSE RAYON ou à base de FIBRAS DE VISCOSE, MICROPOROSA BRANCA (tipo micropore), resistente, de fácil manuseio, maleável, atóxica, sem irritantes dérmicos, para peles sensíveis, isento de resíduos e impurezas. Com adesivo acrílico ou adesivo termoplástico, ISENTO DE LÁTEX comprovado através de identificação. Rolo com capa protetora, embalado individualmente contendo identificação do produto, validade e lote. | UNIDADE | 14200 | Não se aplica | Não se aplica | 14200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
82 | 521604 | 350646 | EBS11537 | 521604 | FITA ADESIVA CREPE, largura 19 mm (+/- 2 mm) x 50 m (no mínimo). À base de fibra de celulose. Cor branca. Deve propiciar escrita com printabilidade adequada, e 100% de aproveitamento do rolo. Embalagem individual com identificação do produto, validade e lote. Aprs: rolo | UNIDADE | 14400 | Não se aplica | Não se aplica | 14400 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
83 | 581839 | 616019 | EBS00615 | 402617 | Fralda DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA INCONTINÊNCIA, PÓS PARTO OU PÓS CIRÚRGICO. PESO ACIMA DE 90 kg, CINTURA MÁXIMA DE 160 CM, com gel absorvente que garanta maior absorção tanto para homem, quanto para mulher; que o algodão não desfaça quando molhado, possuir dois adesivos laterais com sistema de recolagem; com 2 a 4 elásticos nas pernas, com formato anatômico ajustando-se as pernas da pessoa com barreira lateral antivazamento, sem deixar marcas. Todo o material deve ser resistente, macio, confortável, propiciar ajuste seguro ao corpo, adesividade e absorção segura, livre de impurezas e irritantes dérmicos. Embalagem plástica resistente com identificação do produto, lote e validade. | UNIDADE | 7000 | Não se aplica | Não se aplica | 7000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
84 | 580925 | 616017 | EBS00613 | 580925 | Fralda DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA INCONTINÊNCIA, PÓS PARTO OU PÓS CIRÚRGICO. PESO MÍNIMO DE 40 Kg, PESO MÁXIMO 70 Kg, CINTURA MÁXIMA DE 130 CM, com gel absorvente que garanta maior absorção tanto para homem, quanto para mulher; que o algodão não desfaça quando molhado, possuir dois adesivos laterais com sistema de recolagem; com 2 a 4 elásticos nas pernas, com formato anatômico ajustando-se as pernas da pessoa com barreira lateral antivazamento, sem deixar marcas. Todo o material deve ser resistente, macio, confortável, propiciar ajuste seguro ao corpo, adesividade e absorção segura, livre de impurezas e irritantes dérmicos. Embalagem plástica resistente com identificação do produto, lote e validade. | UNIDADE | 13800 | Não se aplica | Não se aplica | 13800 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
85 | 580924 | 616018 | EBS00614 | 580924 | Fralda DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA INCONTINÊNCIA, PÓS PARTO OU PÓS CIRÚRGICO. PESO MÍNIMO DE 70KG, PESO MÁXIMO 90 KG, CINTURA MÁXIMO DE 160 CM, com gel absorvente que garanta maior absorção tanto para homem, quanto para mulher; que o algodão não desfaça quando molhado, possuir dois adesivos laterais com sistema de recolagem; com 2 a 4 elásticos nas pernas, com formato anatômico ajustando-se as pernas da pessoa com barreira lateral antivazamento, sem deixar marcas. Todo o material deve ser resistente, macio, confortável, propiciar ajuste seguro ao corpo, adesividade e absorção segura, livre de impurezas e irritantes dérmicos. Embalagem plástica resistente com identificação do produto, lote e validade. | UNIDADE | 76500 | Não se aplica | Não se aplica | 76500 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
86 | 580926 | 616008 | EBS00611 | 401373 | Fralda DESCARTÁVEL, para BEBÊS, PESO MÍNIMO 10 Kg (+/- 1 Kg), PESO MÁXIMO 14 Kg (+/- 1 Kg), com flocos de gel super absorvente, distribuídos em camadas favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança; atóxica; inodora; unissex; antialérgica; com faixa aderente multi-ajustável localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva; linhas de elástico nas pernas com formato anatômico que se ajustam (prevenindo vazamentos) sem deixar marcas. Na embalagem e no produto não podem conter desenhos de mamadeira e/ou chupetas (conforme exigência de credenciamento do programa hospital amigo da criança). Embalagem plástica resistente com identificação do produto, lote e validade. | UNIDADE | 2500 | Não se aplica | Não se aplica | 2500 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
87 | 580927 | 616006 | EBS00609 | 580927 | Fralda DESCARTÁVEL, para BEBÊS, PESO MÍNIMO 3 Kg (+/- 1 Kg), PESO MÁXIMO 5 Kg (+/- 1 Kg), com flocos de gel super absorvente, distribuídos em camadas favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança; atóxica; inodora; unissex; antialérgica; com faixa aderente multi-ajustável localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva; linhas de elástico nas pernas com formato anatômico que se ajustam (prevenindo vazamentos) sem deixar marcas. Na embalagem e no produto não podem conter desenhos de mamadeira e/ou chupetas (conforme exigência de credenciamento do programa hospital amigo da criança). Embalagem plástica resistente com identificação do produto, lote e validade. | UNIDADE | 305100 | Não se aplica | Não se aplica | 305100 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
88 | 566794 | 616007 | EBS00610 | 400630 | Fralda DESCARTÁVEL, para BEBÊS, PESO MÍNIMO 5 Kg (+/- 1 Kg), PESO MÁXIMO 10 Kg (+/- 1 Kg), com flocos de gel super absorvente, distribuídos em camadas favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança; atóxica; inodora; unissex; antialérgica; com faixa aderente multi-ajustável localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva; linhas de elástico nas pernas com formato anatômico que se ajustam (prevenindo vazamentos) sem deixar marcas. Na embalagem e no produto não podem conter desenhos de mamadeira e/ou chupetas (conforme exigência de credenciamento do programa hospital amigo da criança). Embalagem plástica resistente com identificação do produto, lote e validade. | UNIDADE | 3400 | Não se aplica | Não se aplica | 3400 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
89 | 590178 | 616000 | EBS00608 | 402077 | Fralda DESCARTÁVEL, para RECÉM NASCIDO, PESO MÁXIMO 4 Kg (+/- 1 Kg), com flocos de gel super absorvente, distribuídos em camadas favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança; atóxica; inodora; unissex; antialérgica; com faixa aderente multi-ajustável localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva; linhas de elástico nas pernas com formato anatômico que se ajustam (prevenindo vazamentos) sem deixar marcas. Na embalagem e no produto não podem conter desenhos de mamadeira e/ou chupetas (conforme exigência de credenciamento do programa hospital amigo da criança). Embalagem plástica resistente com identificação do produto, lote e validade. | UNIDADE | 61600 | Não se aplica | Não se aplica | 61600 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
90 | 560320 | 619159 | EBS00550 | 560320 | Frasco COLETOR PARA ASPIRAÇÃO BRONQUIO ALVEOLAR (bronquinho): recipiente ESTÉRIL, graduado, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 70 ml E NO MÁXIMO 120 ml. Com tubo de sucção em PVC maleável, tampa em polipropileno com rosca total (evita vazamento e a contaminação do ambiente ao abrir o frasco), alça para fixação e transporte. Local para identificação da paciente. Contendo 1 extensor com flexibilidade segura para adaptação ao broncoscópio e sonda de aspiração, 1 dispositivo de saída (adaptador macho em forma de cone) para adaptação ao aspirador e alça. Embalagem segura e resistente, com abertura asséptica, contendo identificação do produto, data da fabricação, validade e lote de fácil visualização. | UNIDADE | 1200 | Não se aplica | Não se aplica | 1200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
91 | 581579 | 395538 |  | 581579 | FRASCO para acondicionamento e administração de nutrição enteral com CAPACIDADE DE 300 ml. Frasco DESCARTÁVEL em POLIETILENO de alta qualidade, semirrígido, com alça de sustentação embutida, livre de bisfenol-a permitindo o tratamento térmico (aquecimento e resfriamento) de soluções. Frasco transparente, atóxico, inodoro. Graduação em duas posições, em relevo na mesma face, com escala volumétrica a cada 50 ml. Tampa de rosca que proporciona total encaixe e com membrana perfurável permitindo a vedação da dieta, adaptável aos equipos de nutrição enteral e com dispositivo para fixação em suporte. Deve acompanhar etiqueta adesiva para identificação da dieta, segundo rdc 63 da agência nacional de vigilância sanitária. Embalagem plástica individual lacrada garantindo a higiene e integridade dos produtos. ESTÉRIL. Embalagem individual. Deve conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e prazo de validade. O produto deve ser autorizado pelo ms e com registro na anvisa. | UNIDADE | 58800 | Não se aplica | Não se aplica | 58800 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
92 | 570233 | 619147 | EBS00553 | 570233 | Frasco PARA COLETA DE MATERIAL ORGÂNICO (NÃO ESTÉRIL): confeccionado em plástico resistente, atóxico, apirogênico, transparente, CAPACIDADE DE 80 (+/- 30) ml, graduado com escala variando de 10 em 10 ml, com tampa rosqueável de polietileno e/ou polipropileno que seja de fácil adaptação e vedação total, resistente a rompimentos acidentais, embalagem individual. | UNIDADE | 40400 | Não se aplica | Não se aplica | 40400 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
93 | 522163 | 628243 | EBS00462 | 522163 | Gaze em COMPRESSA DE 7,5 X 7,5 CM, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS POR CM², 05 dobras, 08 camadas, cor BRANCA, 100% ALGODÃO, isenta de resíduo e impurezas e produtos tóxicos, promover absorção segura, trama regular, cortada, dobrada e disposta de forma uniforme, acabamento regular e sem desprendimento de fios. Embalagem resistente, segura, de fácil abertura, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Obs.: que as folhas venham distribuídas de forma ordenada dentro do pacote. Apresentação: pacote com 500 compressas. | UNIDADE | 1100 | Não se aplica | Não se aplica | 1100 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
94 | 566709 | 628237 | EBS00464 | 566709 | Gaze em COMPRESSA, ESTÉRIL, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM, 13 FIOS POR CM², 05 dobras, 08 camadas. Cor BRANCA, EM TECIDO 100% ALGODÃO. Isenta de impurezas, alvejantes óticos, corante corretivos, substâncias gorduras e amidos. Trama regular, cortada e dobrada e disposta de forma uniforme. Acabamento regular, sem desprendimento de fios. Apresentar alta absorção, SEM FIO RADIOPACO. Embalagem resistente, segura, com abertura em pétala, asséptica e sem liberação de partículas, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Apresentação: pacote com 10 compressas. | UNIDADE | 735900 | Não se aplica | Não se aplica | 735900 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
95 | 572425 | 628237 |  | 572425 | GAZE EM COMPRESSA, ESTÉRIL, medindo 7,5 x 7,5 cm, 13 fios por cm², 05 dobras, 08 camadas. Cor branca, em tecido 100% ALGODÃO. Isenta de impurezas, alvejantes óticos, corante corretivos, substâncias gorduras e amidos. Trama regular, cortada e dobrada e disposta de forma uniforme. Acabamento regular, sem desprendimento de fios. Apresentar alta absorção, sem fio radiopaco. Embalagem resistente, segura, com abertura em pétala, asséptica e sem liberação de partículas, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. Registro no ministério da saúde/ anvisa. Apresentação: pacote com 05 compressas. | PACOTE COM 5 UNIDADES | 411000 | Não se aplica | Não se aplica | 411000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
96 | 588119 | 628250 | EBS00465 | 588119 | Gaze em COMPRESSA, ESTÉRIL, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM, 13 FIOS POR CM², 05 dobras, 08 camadas. Cor BRANCA, EM TECIDO 100% ALGODÃO. Isenta de impurezas, alvejantes óticos, corante corretivos, substâncias gorduras e amidos. Trama regular, cortada e dobrada e disposta de forma uniforme. Acabamento regular, sem desprendimento de fios. Apresentar alta absorção, COM FIO RADIOPACO. Embalagem resistente, segura, com abertura em pétala, asséptica e sem liberação de partículas, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Apresentação: pacote com 10 compressas. | UNIDADE | 45200 | Não se aplica | Não se aplica | 45200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
97 | 595111 | 628228 | EBS11240 |  | GAZE ESTÉRIL BOLINHA (GAZE PIPOCA) Nº 1, diâmetro 0,6 a 0,8 mm, para descolamento de vesícula. Material: 100% ALGODÃO, com fio radiopaco, macio e absorvente. Todo o material, resistente, isento de resíduos e impurezas, possuir trama e acabamento regular, sem desprendimento de fios, e que mantenha sua forma original durante todo o procedimento. ESTÉRIL, e de uso. Embalagem com abertura e transferência asséptica, com identificação do produto, validade e lote. Quantidade por pacote deverá ser definido em edital. | UNIDADE | 500 | Não se aplica | Não se aplica | 500 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
98 | 595112 | 628229 |  |  | GAZE ESTÉRIL BOLINHA (GAZE PIPOCA) Nº 2, para descolamento de vesícula. Material: 100% ALGODÃO, com fio radiopaco, macio e absorvente. Todo o material, resistente, isento de resíduos e impurezas, possuir trama e acabamento regular, sem desprendimento de fios, e que mantenha sua forma original durante todo o procedimento. ESTÉRIL, e de uso. Embalagem com abertura e transferência asséptica, com identificação do produto, validade e lote. Quantidade por pacote deverá ser definido em edital. | UNIDADE | 500 | Não se aplica | Não se aplica | 500 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
99 | 595110 | 628240 |  |  | GAZE HIDRÓFILA LAPAROSCÓPICA, compressa de gaze hidrofila, em ALGODAO branco com ate 13 fios/cm2, sem falhas ou fiapos soltos e isenta de amido; sem alvejante optico, com fio radiopaco, dobras uniformes e perfeitas variando de maneira firme e com pontas costurados em maquina, medindo 10 mm de largura x 75 mm de comprimento aproximado, com formato de rolinhos com 10 mm de diametro aproximado, ESTERIL, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica, o produto devera ser entregue com laudo analitico obedecendo legislacao atual vigente. | UNIDADE | 1300 | Não se aplica | Não se aplica | 1300 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
100 | 521051 | 293025 | EBS02232 | 521051 | Haste FLEXÍVEL DE POLIPROPILENO COLORIDO, contendo as 2 PONTAS atraumáticas envolvidas em 100% algodão hidrófilo, macio, extra absorvente, com tratamento antigerme, tornando-as livres de impureza, com pontas que não se desprendem e não soltam fiapos, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 cm. Embalagem segura, com identificação do produto e indicação de abertura manual, lote e validade. Caixa com no mínimo 75 unidades. | UNIDADE | 2700 | Não se aplica | Não se aplica | 2700 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
101 | 593650 | 481795 | EBS00470 |  | Lençol DESCARTÁVEL PARA MACA. COM ELÁSTICO. MEDIDAS DE 0,95 M x 2,05 M. Aceita-se variação de 5 cm para mais ou menos. CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), GRAMATURA MÍNIMA DE 30 g, 100% polipropileno, material hipoalergênico, atóxico, não estéril. | UNIDADE | 4000 | Não se aplica | Não se aplica | 4000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
102 | 564598 | 481801 | EBS05591 |  | LENÇOL DESCARTÁVEL PARA MACA. SEM ELÁSTICO. MEDIDAS DE 1,40 m x 2,30 m. Aceita-se variação de 5 cm para mais ou menos. confeccionado EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), GRAMATURA MÍNIMA DE 30 g, 100% polipropileno, material hipoalergênico, atóxico, não estéril. | UNIDADE | 4000 | Não se aplica | Não se aplica | 4000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
103 | 581531 | 628522 | EBS00645 | 581531 | Malha de 100% ALGODÃO TUBULAR, medindo 10 cm de LARGURA, ROLO com 25 m de COMPRIMENTO. Trama regular e resistente, compressão uniforme em toda sua extensão, enrolamento uniforme em toda sua extensão, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afete seu manuseio. Embalagem individual, segura e resistente, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 700 | Não se aplica | Não se aplica | 700 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
104 | 581532 | 628523 | EBS00647 | 581532 | Malha de 100% ALGODÃO TUBULAR, medindo 12 cm de LARGURA, ROLO com 25 m de COMPRIMENTO. Trama regular e resistente, compressão uniforme em toda sua extensão, enrolamento uniforme em toda sua extensão, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afete seu manuseio. Embalagem individual, segura e resistente, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 100 | Não se aplica | Não se aplica | 100 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
105 | 588124 | 628525 | EBS00651 | 402267 | Malha de 100% ALGODÃO TUBULAR, medindo 20 cm de LARGURA, ROLO com 25 m de COMPRIMENTO. Trama regular e resistente, compressão uniforme em toda sua extensão, enrolamento uniforme em toda sua extensão, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afete seu manuseio. Embalagem individual, segura e resistente, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 60 | Não se aplica | Não se aplica | 60 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
106 | 581533 | 628519 | EBS00639 | 445964 | Malha de 100% ALGODÃO TUBULAR, medindo 4 cm de LARGURA, ROLO com 25 m de COMPRIMENTO. Trama regular e resistente, compressão uniforme em toda sua extensão, enrolamento uniforme em toda sua extensão, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afete seu manuseio. Embalagem individual, segura e resistente, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 100 | Não se aplica | Não se aplica | 100 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
107 | 581536 | 628521 | EBS00643 | 401379 | Malha de 100% ALGODÃO TUBULAR, medindo 8 cm de LARGURA, ROLO com 25 m de COMPRIMENTO. Trama regular e resistente, compressão uniforme em toda sua extensão, enrolamento uniforme em toda sua extensão, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afete seu manuseio. Embalagem individual, segura e resistente, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 70 | Não se aplica | Não se aplica | 70 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
108 | 584314 | 467874 | EBS10244 | 584314 | PINÇA CIRÚRGICA, modelo cheron, TAMANHO entre 24 a 25cm, características adicionais: DESCARTÁVEL, ESTERIL, embalagem individual, segura, identificação do produto, validade e lote. | UNIDADE | 11000 | Não se aplica | Não se aplica | 11000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
109 | 567534 | 459256 | EBS02234 | 567534 | PLACA ELETROCIRÚRGICA, ADULTO, com gel, DESCARTÁVEL, dispositivo NÃO ESTÉRIL, de uso único; sem cabo pré-fixado, constituída de uma placa de espuma de POLIETILENO que serve de base para o condutor laminado de alumínio/pet (POLIETILENO tereftalato); revestido com hidrogel, um gel condutor não irritante que entra em contato com o paciente; bordas revestidas com adesivo acrílico grau médico protegido com uma camada de pet siliconizado ou papel; bi-partida, devem ser finas, leves e moldáveis; o adesivo deve fixar firmemente durante a cirurgia, soltando-se suavemente no instante da remoção da placa; formato retangular com contornos arredondados ou em forma de maça, minimizando o aquecimento ao longo de suas margens. Obs.: Compatível com aparelho marca wen. | UNIDADE | 12300 | Não se aplica | Não se aplica | 12300 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
110 | 582758 | 459257 | EBS02236 | 582758 | PLACA ELETROCIRÚRGICA, NEONATAL, com gel, DESCARTÁVEL, dispositivo NÃO ESTÉRIL, de uso único; sem cabo pré-fixado, constituída de uma placa de espuma de POLIETILENO que serve de base para o condutor laminado de alumínio/pet (POLIETILENO tereftalato); revestido com hidrogel, um gel condutor não irritante que entra em contato com o paciente; bordas revestidas com adesivo acrílico grau médico protegido com uma camada de pet siliconizado ou papel; bi-partida, devem ser finas, leves e moldáveis; o adesivo deve fixar firmemente durante a cirurgia, soltando-se suavemente no instante da remoção da placa; formato retangular com contornos arredondados ou em forma de maça, minimizando o aquecimento ao longo de suas margens. Para uso em crianças com peso inferior a 2,7 kg. Obs.: Compatível com aparelho marca wen. | UNIDADE | 200 | Não se aplica | Não se aplica | 200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
111 | 426482 | 479626 | EBS07100 |  | PORTA-FILTRO para espirômetro cosmed, com encaixe do bocal de 30 mm (medida interna) e o encaixe no equipamento de 30,5 mm (medida externa), de plástico rígido, reutilizável. Compatível com espirômetro cosmed | UNIDADE | 70 | Não se aplica | Não se aplica | 70 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
112 | 595139 | 479626 | EBS07100 | 595139 | PORTA-FILTRO para espirômetro vmax, com encaixe do bocal de 30 mm (medida interna) e o encaixe no equipamento de 33,5 mm (medida externa), de plástico rígido, reutilizável. Compatível com espirômetro vmax. | UNIDADE | 70 | Não se aplica | Não se aplica | 70 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
113 | 596347 | 423866 | EBS02062 |  | Prancha de TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES, confeccionada em POLÍMERO ou material similar, formato RETANGULAR, dobrável, desmontável e lavável, com DIMENSÕES aproximadas de 170 cm de comprimento x 50 cm de largura x 2 cm de altura, revestida por material impermeável, com alças para o transporte e sustentação, permitindo um deslizamento suave sobre a prancha num sistema rolante/ deslizante, isto é, rola/ desliza sobre si mesma, fazendo com que a prancha se desloque no mesmo sentido em que gira o material. | UNIDADE | 50 | Não se aplica | Não se aplica | 50 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
114 | 566293 | 332814 | EBS08508 | 566293 | Preservativo masculino em látex - SEM LUBRIFICANTE - confeccionado com borracha de LÁTEX natural vulcanizado, liso, opaco, resistente, atóxico, hipoalergênico, formato anatômico com borda acabada em formato de bainha e reservatório na extremidade distal. Isento de bolhas, falhas, rasgos, furos ou defeito que prejudique seu uso. LARGURA nominal aproximada 52 mm, COMPRIMENTO mínimo 160 mm, PARA USO EM EXAMES INTERNOS. Embalagem individual, deverá apresentar externamente os dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde. | UNIDADE | 21200 | Não se aplica | Não se aplica | 21200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
115 | 586346 | 479671 | EBS00522 | 402171 | Protetor OCULAR PARA FOTOTERAPIA, TAMANHO MÉDIO, SEM LÁTEX, MATERIAL ALGODÃO ACOLCHOADO, com revestimento macio, que não solte resíduos, hipoalérgico, atóxico, COM PELÍCULA BLACK OUT que impede 100% a passagem de luz, com formato anatômico, que evite lesões/ desconforto, resistente, com acabamento regular, maleável, fácil manuseio. Fixação velcro ou cordão ajustável. Embalagem segura contendo identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização. | UNIDADE | 4400 | Não se aplica | Não se aplica | 4400 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
116 | 586347 | 479672 | EBS00521 | 586347 | Protetor OCULAR PARA FOTOTERAPIA, TAMANHO PEQUENO, SEM LÁTEX, MATERIAL ALGODÃO ACOLCHOADO, com revestimento macio, que não solte resíduos, hipoalérgico, atóxico, COM PELÍCULA BLACK OUT que impede 100% a passagem de luz, com formato anatômico, que evite lesões/ desconforto, resistente, com acabamento regular, maleável, fácil manuseio. Fixação velcro ou cordão ajustável. Embalagem segura contendo identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização. | UNIDADE | 4900 | Não se aplica | Não se aplica | 4900 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
117 | 586114 | 384038 |  | 586114 | PULSEIRA para identificacao hospitalar adulta, forma laminar, inteirica e achatada, confeccionada em material plástico flexível que não amasse, de alta qualidade, resistente, inodoro, atóxico e anti-alérgico, com superfície externa que permita facilmente a escrita com caneta esferográfica comum de ponta fina, cujo registro resista a água e sabão. Superfície interna macia e suave. Bordas laterais livres de rebarbas ou outros defeitos prejudicias à integridade da pele do paciente. Exclusivo sistema de fecho de seguranca, inviolável, de fácil fechamento. Modelo com 14 pontos para regulagem de TAMANHO ajustáveis a qualquer punho, área para inscrição com dimensão de aproximadamente 2,5cm (largura) por 7,00cm (comprimento). Cor: branca. | UNIDADE | 26000 | Não se aplica | Não se aplica | 26000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
118 | 575360 | 479732 |  | 575360 | PULSEIRA para identificacao hospitalar mae/filho (par), numeradas com impressão na superfície, forma laminar, inteirica e achatada, confeccionada em material plástico flexível que não amasse, de alta qualidade, resistente, inodoro, atóxico e anti-alérgico, com superfície externa que permita facilmente a escrita com caneta esferográfica comum de ponta fina, cujo registro resista a água e sabão. Superfície interna macia e suave. Bordas laterais livre de rebarbas ou outros defeitos prejudicias a integridade da pele do paciente. Exclusivo sistema de fecho de seguranca, inviolável, de fácil fechamento. Modelo mãe com 14 pontos para regulagem de TAMANHO, área para inscrição com dimensão de aproximadamente 2,5cm (largura) por 7,00cm (comprimento). Modelo filho com 11 pontos para regulagem de TAMANHO e área para inscrição com dimensão de aproximadamente 2,00cm (largura) por 7,00 cm (comprimento). Cor: branca. | UNIDADE | 9800 | Não se aplica | Não se aplica | 9800 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
119 | 586349 | 479657 | EBS00586 | 586349 | Tampa PROTETORA PARA CONEXÃO LUER FÊMEA. Fechamento luer lock. Descartável, ISENTA DE LÁTEX, estéril, embalada individualmente. Embalagem tipo blister com papel grau cirúrgico com selagem adequada que permita abertura em pétala e filme flexível cristal atóxico grau médico. Contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 228000 | Não se aplica | Não se aplica | 228000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
120 | 574458 | 479659 | EBS00585 | 574458 | Tampa PROTETORA PARA TODOS OS TIPOS DE CONECTORES LUER LOCK FÊMEA E MACHO, com encaixe perfeito, sem vazamentos, ajustável em seringas de 1 a 50 ml. Material apirogênico, descartável e estéril, embalada individualmente. Embalagem tipo blister com papel grau cirúrgico com selagem adequada que permita abertura em pétala e filme flexível cristal atóxico grau médico. Contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 62200 | Não se aplica | Não se aplica | 62200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
121 | 588558 | 442357 | EBS06787 | 402249 | TAMPÃO VAGINAL, GAZE 100% ALGODÃO COM 13 FIOS por cm², TAMANHO 4,5 (+/- 0,5) cm x 100 cm, dispostos em formato RETANGULAR, alinhados uniformemente. Fio em algodão para a remoção. ESTÉRIL, de uso único. Material deverá apresentar boa absorção de fluidos em procedimentos ginecológicos. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico com selagem uniforme que proporciona barreira microbiana, a manutenção da esterilidade e a técnica de abertura asséptica. Com identificação do produto, lote e validade conforme legislação vigente. | UNIDADE | 900 | Não se aplica | Não se aplica | 900 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
122 | 574956 | 435801 | EBS05079 | 574956 | TERMÔMETRO CLÍNICO, material embalagem plástica, tipo DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA 32 a 42 °C, forma indicação temperatura display com números grandes, aplicação USO RETAL, AXILAR E ORAL, com função autodesliga. | UNIDADE | 500 | Não se aplica | Não se aplica | 500 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
123 | 520241 | 457481 | EBS00588 | 520241 | Torneirinha DE 03 VIAS de uso único, leve e compacta corpo em policarbonato, fechamento giratório em torno do próprio eixo, para conexão e desconexão do cateter, minimizando o risco de perda do acesso venoso, conector luer lock, compatível com pressão exercida por bomba infusora, com tampas protetoras em todas as vias, dispositivo para comando com indicação de fluxo em formato anatômico, estéril, embalada individualmente, rótulo contendo informações em português: procedência, lote, registro na Anvisa, método de esterilização, data de validade. | UNIDADE | 85300 | Não se aplica | Não se aplica | 85300 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
124 | 521183 | 459103 | EBS07320 |  | TORNIQUETE (GARROTE) EM FORMA DE TUBO. MATERIAL EM LÁTEX, diâmetro interno cerca de 3 mm e comprimento mínimo 14 m; autoclavável | ROLO COM 15 METROS | 100 | Não se aplica | Não se aplica | 100 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
125 | 562689 | 428620 | EBS00479 |  | TOUCA CIRÚRGICA HOSPITALAR. ELÁSTICO para ajuste de média pressão, na cor branca, gramatura mínima de 20 g/m², em não tecido tnt. Diametro entre 30 e 50cm. TAMANHO único, DESCARTÁVEL. Aceita-se variação de 2 cm para mais e para menos. Hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. Todo o material deve ser resistente, macio, isento de manchas, impurezas, e irritantes dérmicos, propiciar conforto e utilização segura. NÃO ESTÉRIL. Embalagem resistente, segura, com identificação do produto validade e lote. | UNIDADE | 865200 | Não se aplica | Não se aplica | 865200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
126 | 585171 | 459097 | EBS00538 | 585171 | TUBO HOSPITALAR nº 204 (6 x 12 mm), COMPRIMENTO de 3 a 4 metros no mínimo, para aspiração, material PVC siliconizado, tipo liso, ESTÉRIL, aplicação aspirar secreções, descartável, atóxico, transmitância TRANSPARENTE, diâmetro externo 12 mm e interno 6 mm, formato circular, com conector ajustável à ponta do aspirador nas duas extremidades, inodoro e isento de colabamento. | UNIDADE | 50600 | Não se aplica | Não se aplica | 50600 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%