## Planilha1
Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de Produtos para Saúde I – Agulhas, Seringas, Cateteres e Materiais Correlatos (INCLUI ITENS COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO)
|  | Escopo: | Compra Individualizada
|  | Objeto: | Aquisição de Produtos para Saúde I – Agulhas, Seringas, Cateteres e Materiais Correlatos (INCLUI ITENS COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO)
|  | Período: | 2026/2027
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
Item | Código Master | Catmat | Código Ebserh | Código AGHUx (Órgão Gerenciador) | Descritivo completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade Órgão gerenciador | Quantidade Órgão participante | Reserva Técnica Administração Central | Quantidade total | Cota 25% para ME/EPP | Participação exclusiva para ME/EPP | Intervalo Mínimo entre Lances
GRUPO 01 - ITENS 1 A 3
Observação: O licitante vencedor do grupo deverá fornecer, EM REGIME DE COMODATO, PISTOLAS PARA BIÓPSIA compatíveis com os produtos ofertados.
1 | 581072 | 603047 | EBS02115 | 581072 | Agulha AUTOMÁTICA PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES 14G X 10CM (com variação de até 1cm), atraumática, uso único, estéril, atóxico, apirogênico, em embalagem individual papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura asséptica, para uso no instrumento de biópsia. Semelhante às das marcas Bard Magnum e Deltacut ou superior. Registro no MS. | UNIDADE | 1000 | Não se aplica | Não se aplica | 1000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
2 | 573717 | 603043 |  | 573717 | Agulha AUTOMÁTICA PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES 16G X 15CM (com variação de até 1cm), atraumática, uso único, estéril, atóxico, apirogênico, em embalagem individual papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura asséptica, para uso no instrumento de biópsia. Semelhante às das marcas Bard Magnum e Deltacut ou superior. Registro no MS. | UNIDADE | 700 | Não se aplica | Não se aplica | 700 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
3 | 574299 | 603046 | EBS05142 | 574299 | Agulha AUTOMÁTICA PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES 18G X 25CM (com variação de até 1cm), atraumática, uso único, estéril, atóxico, apirogênico, em embalagem individual papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura asséptica, para uso no instrumento de biópsia. Semelhante às das marcas Bard Magnum e Deltacut ou superior. Registro no MS. | UNIDADE | 300 | Não se aplica | Não se aplica | 300 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
ITEM 4
Observação: O licitante vencedor do item 4 deverá fornecer, EM REGIME DE COMODATO, ACESSÓRIOS PARA MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA.
4 | 564458 | 456766 | EBS02233 | 564458 | Kit transdutor DE PRESSÃO PARA MONITORIZAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA, estéril. Projetado para que o fluido passe diretamente pelo sensor de pressão sem distorção na forma da onda. Com sistema de SNAP-TAB, projetado para facilitar o preenchimento do sistema e testar a onda quadrada. Composto por: um transdutor de pressão descartável, um dispositivo flush 3cc/h, um equipo para soro, um tubo extensor de 120 cm, um extensor de 30 cm, duas torneiras de 3 vias. Compatível com DIXTAL DX 2010, GE MODELO DASH E PHILIPS MODELO EFFICIA CM 150. Obs: prover cabos para monitorização de pressão invasiva compatível com os monitores especificados em edital para o efetivo uso do insumo. | UNIDADE | 1500 | Não se aplica | Não se aplica | 1500 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
Item | Código Master | Catmat | Código Ebserh | Código AGHUx (HUWC) | Descritivo completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade Órgão gerenciador | Quantidade Órgão participante | Reserva Técnica Administração Central | Quantidade total | Cota 25% para ME/EPP | Participação exclusiva para ME/EPP | Intervalo Mínimo entre Lances
5 | 568994 | 626687 | EBS00010 | 400715 | Agulha ANESTESIA, aplicação para BLOQUEIO DE PLEXO, material aço inoxidável, centimetrada, dimensão 22 G x 2 polegadas, tipo ponta bisel especial 30°, canhão translúcido, tubo para injeção e aspiração em PVC, para USO COM ESTIMULADOR ELÉTRICO DE NERVOS, protetor de agulha/polietileno de baixa densidade, conector universal, conector fêmea com tampa, para neuroestimulador, tipo uso estéril, descartável, atóxico, apirogênico. | UNIDADE | 500 | Não se aplica | Não se aplica | 500 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
6 | 595882 | 603047 | EBS04984 |  | Agulha DE BIÓPSIA CORE 14 G x 100 mm, uso em pistola ALPHA CORE. Aplicação: BIÓPSIA MAMÁRIA. Cânula em AÇO INOXIDÁVEL, ponta cortante e ECOGÊNICA. ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com abertura asséptica e identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa. | UNIDADE | 200 | Não se aplica | Não se aplica | 200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
7 | 586308 | 605317 |  | 586308 | Agulha DE BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA 11 G X 10 cm. AGULHA EM AÇO INOX. Extremidade distal cônica, empunhadura anatômica, conexão para seringa tipo luer lock. Estéril. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação do produto e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. | UNIDADE | 100 | Não se aplica | Não se aplica | 100 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
8 | 586309 | 605315 |  | 586309 | AGULHA DE BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA 8 G X 10 CM. AGULHA EM AÇO INOX. extremidade distal cônica, empunhadura anatômica, conexão para seringa tipo luer lock. estéril. embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação do produto e procedência, tempo de validade e registro no ministério da saúde. | UNIDADE | 200 | Não se aplica | Não se aplica | 200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
9 | 574289 | 605310 |  | 574289 | Agulha DE MIELOGRAMA 14 G (cânula para aspirado de medula óssea). AGULHA EM AÇO INOX MEDINDO 7,5 CM. extremidade distal cônica, empunhadura anatômica, cânula e o mandril COM PONTA BISELADA. conexão para seringa tipo luer lock. estéril. embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no ministério da saúde. | UNIDADE | 600 | Não se aplica | Não se aplica | 600 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
10 | 574290 | 605311 |  | 574290 | Agulha DE MIELOGRAMA 16 G (cânula para aspirado de medula óssea). AGULHA EM AÇO INOX MEDINDO 7,5 cm. Extremidade distal cônica, empunhadura anatômica, cânula e o mandril COM PONTA BISELADA. Conexão para seringa tipo luer lock. Estéril. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. | UNIDADE | 400 | Não se aplica | Não se aplica | 400 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
11 | 574291 | 605312 |  | 574291 | Agulha DE MIELOGRAMA 18 G (cânula para aspirado de medula óssea). AGULHA EM AÇO INOX MEDINDO CERCA DE 4,5 CM. extremidade distal cônica, empunhadura anatômica, cânula e o mandril COM PONTA BISELADA. conexão para seringa tipo luer lock. estéril. embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação do produto e procedência, tempo de validade e registro no ministério da saúde. | UNIDADE | 200 | Não se aplica | Não se aplica | 200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
12 | 586550 | 397516 | EBS00001 | 401153 | Agulha HIPODÉRMICA 13 x 0,30 mm ou 30 G 1/2. Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. COM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 23100 | Não se aplica | Não se aplica | 23100 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
13 | 520420 | 397513 | EBS00002 | 520420 | Agulha HIPODÉRMICA 13 x 0,45 mm (-0,05) ou 26 G 1/2. Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. COM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 162200 | Não se aplica | Não se aplica | 162200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
14 | 579587 | 397510 | EBS00003 | 402251 | Agulha HIPODÉRMICA 20 x 0,55 mm ou 24 G 3/4. Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. COM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 3800 | Não se aplica | Não se aplica | 3800 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
15 | 520977 | 397507 | EBS00004 | 520977 | Agulha HIPODÉRMICA 25 x 0,6 mm ou 23 G 1. Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. COM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 13500 | Não se aplica | Não se aplica | 13500 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
16 | 520969 | 397505 | EBS00005 | 520969 | Agulha HIPODÉRMICA 25 x 0,7 mm ou 22 G 1. Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. COM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 106800 | Não se aplica | Não se aplica | 106800 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
17 | 520934 | 397502 | EBS00006 | 520934 | Agulha HIPODÉRMICA 25 x 0,8 mm ou 21 G 1. Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. COM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 30000 | Não se aplica | Não se aplica | 30000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
18 | 520985 | 397506 | EBS00007 | 520985 | Agulha HIPODÉRMICA 30 x 0,7 mm ou 22 G 1 1/4. Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. COM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 24300 | Não se aplica | Não se aplica | 24300 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
19 | 520993 | 397503 | EBS00008 | 520993 | Agulha HIPODÉRMICA 30 x 0,8 mm ou 21 G 1 1/4. Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. COM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 53500 | Não se aplica | Não se aplica | 53500 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
20 | 520250 | 397494 | EBS00009 | 520250 | Agulha HIPODÉRMICA 40 x 1,2 mm ou 18 G 1 1/2. Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. COM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 693600 | Não se aplica | Não se aplica | 693600 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
21 | 566789 | 378432 | EBS01214 | 401508 | Agulha PARA ACUPUNTURA. Descartável; COM ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL. Tipo CAPILAR CILÍNDRICA (filiforme). Estéril. TAMANHO 0,25 x 30 mm. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. | UNIDADE | 31700 | Não se aplica | Não se aplica | 31700 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
22 | 566790 | 429284 | EBS01215 | 400706 | Agulha PARA ACUPUNTURA. Descartável; COM ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL. Tipo CAPILAR CILÍNDRICA (filiforme). Estéril. TAMANHO 0,25 x 40 mm. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. | UNIDADE | 54600 | Não se aplica | Não se aplica | 54600 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
23 | 585324 | 429285 | EBS01218 | 401510 | Agulha PARA ACUPUNTURA. Descartável; COM ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL. Tipo CAPILAR CILÍNDRICA (filiforme). Estéril. TAMANHO 0,30 x 75 mm. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. | UNIDADE | 4000 | Não se aplica | Não se aplica | 4000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
24 | 537713 | 626632 | EBS00011 | 401403 | Agulha para ANESTESIA PERIDURAL COM ALETAS, calibre 16 G com comprimento de 3 1/2´´ em aço inox; com ponta CURVA e calcanhar cego (tipo TUOHY), isenta de rebarbas ou imperfeições; cânula demarcada em cm; canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Estéril, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 1600 | Não se aplica | Não se aplica | 1600 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
25 | 523062 | 626638 | EBS00014 | 523062 | Agulha para ANESTESIA PERIDURAL COM ALETAS, calibre 18 g com comprimento de 3 1/2" em aço inox; com ponta CURVA e calcanhar cego (tipo TUOHY), isenta de rebarbas ou imperfeições; cânula demarcada em cm; canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 1400 | Não se aplica | Não se aplica | 1400 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
26 | 581589 | 626647 | EBS00018 | 581589 | Agulha para ANESTESIA PERIDURAL COM ALETAS, calibre 20 G com comprimento de 2´´ em aço inox; com ponta CURVA e calcanhar cego (tipo TUOHY), isenta de rebarbas ou imperfeições; cânula demarcada em cm; canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Estéril, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 300 | Não se aplica | Não se aplica | 300 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
27 | 590297 | 626575 | EBS05127 | 403399 | Agulha PARA ANESTESIA RAQUIDIANA CALIBRE 22 G com COMPRIMENTO DE 2 1/2 polegadas, EM AÇO INOX, com PONTA TIPO QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA de acordo com a portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança conforme estabelecido na NR 32 - § 5.1 - alínea C, adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível. | UNIDADE | 200 | Não se aplica | Não se aplica | 200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
28 | 557129 | 626624 | EBS08082 | 557129 | Agulha PARA ANESTESIA RAQUIDIANA CALIBRE 22 G Com COMPRIMENTO DE 3 1/2 polegadas, em AÇO INOX, com ponta tipo LÁPIS (WHITACRE) com mandril metálico, orifício lateral, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 1200 | Não se aplica | Não se aplica | 1200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
29 | 585150 | 626577 | EBS04916 | 403347 | Agulha para ANESTESIA RAQUIDIANA CALIBRE 22 G com COMPRIMENTO DE 3 1/2 polegadas, em AÇO INOX, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. PARA OBESOS. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 100 | Não se aplica | Não se aplica | 100 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
30 | 537675 | 626585 | EBS00024 | 537675 | Agulha para ANESTESIA RAQUIDIANA CALIBRE 25 G COM COMPRIMENTO DE 3 1/2 polegadas, em aço inox, com ponta TIPO LÁPIS (whitacre) com mandril metálico, orifício lateral, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 1200 | Não se aplica | Não se aplica | 1200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
31 | 562826 | 626629 | EBS00027 | 401155 | Agulha para ANESTESIA RAQUIDIANA CALIBRE 27 G COM COMPRIMENTO DE 3 1/2 polegadas, em aço inox, com ponta TIPO LÁPIS (whitacre) com mandril metálico, orifício lateral, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 400 | Não se aplica | Não se aplica | 400 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
32 | 564467 | 626569 | EBS00019 | 401239 | Agulha para ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LIQUÓRICA (coleta de líquor), CALIBRE 20 G COM COMPRIMENTO DE 3 1/2 polegadas, em aço inox, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 800 | Não se aplica | Não se aplica | 800 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
33 | 582283 | 626614 | EBS00021 | 401241 | Agulha para ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LIQUÓRICA (coleta de líquor), CALIBRE 22 G COM COMPRIMENTO DE 7 polegadas (aproximadamente 07 mm de diâmetro), longa, PRÓPRIA PARA OBESIDADE, em aço inox, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 300 | Não se aplica | Não se aplica | 300 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
34 | 524425 | 626585 | EBS00022 | 524425 | Agulha para ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LIQUÓRICA (coleta de líquor), CALIBRE 25 G COM COMPRIMENTO DE 3 1/2 polegadas, em aço inox, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 1300 | Não se aplica | Não se aplica | 1300 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
35 | 575312 | 626586 | EBS00023 | 575312 | Agulha para ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LIQUÓRICA (coleta de líquor), CALIBRE 25 G COM COMPRIMENTO DE 4 3/4 polegadas, em aço inox, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 400 | Não se aplica | Não se aplica | 400 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
36 | 550264 | 626588 | EBS00026 | 550264 | Agulha para ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LIQUÓRICA (coleta de líquor), CALIBRE 26 G COM COMPRIMENTO DE 3 1/2 polegadas, em aço inox, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 1500 | Não se aplica | Não se aplica | 1500 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
37 | 537683 | 626589 | EBS00029 | 537683 | Agulha para ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LIQUÓRICA (coleta de líquor), CALIBRE 27 G COM COMPRIMENTO DE 3 1/2 polegadas, em aço inox, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 6300 | Não se aplica | Não se aplica | 6300 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
38 | 576986 | 439821 | EBS00030 | 576986 | Agulha para ASPIRAÇÃO, PONTA ROMBA 25 x 1,2 mm ou 18 G 1. Cânula de aço inoxidável reta, siliconada, bisel simples canhão translúcido com adaptação universal, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 710500 | Não se aplica | Não se aplica | 710500 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
39 | 596207 | 611210 | EBS05137 |  | Agulha PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES 18 G x 15 a 20 cm - descartável, AÇO INOXIDÁVEL, com disparo semiautomático e INTRODUTOR COAXIAL compatível. Agulha centimetrada e RADIOPACA. Introdutor em aço inoxidável, com delimitador de profundidade. Possuir corte preciso, empunhadura ergonômica. Embalagem individual com abertura asséptica e identificação conforme legislação vigente. Possuir registro Anvisa. | UNIDADE | 200 | Não se aplica | Não se aplica | 200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
40 | 582511 | 603025 | EBS02124 | 582511 | Agulha tipo CHIBA, CALIBRE 18 G X 20 cm, material EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA ECOGÊNICA para a melhor visualização ultrassonográfica. Descartável, estéril. Embalagem individual resistente com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. | UNIDADE | 100 | Não se aplica | Não se aplica | 100 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
41 | 554529 | 439877 | EBS01245 | 554529 | Agulha tipo HUBER com angulação de 90 graus, 20 G x 25 mm, para punção de reservatório de infusão de longa duração, estéril, apirogênica, isenta de aspereza, siliconizado, devendo proporcionar punção precisa sem traumatismo dos tecidos e do silicone do reservatório; com tubo em PVC transparente de 20 cm (+/- 2 cm), com clamp e conetor luer lock; com suporte em plástico flexível que permita fixação rente a pele. Com DISPOSITIVO DE SEGURANÇA conforme a NR 32. | UNIDADE | 1000 | Não se aplica | Não se aplica | 1000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
42 | 537721 | 455932 | EBS00033 | 537721 | Cateter descartável em nylon para ANESTESIA EPIDURAL, PONTA ROMBA com orifícios múltiplos, para uso com agulha 18 G, medindo 90 cm (+/- 05 cm) de comprimento x 0,9 a 1,1 mm de diâmetro externo, maleável, possuir orifício atraumático, com marca radiopaca, com marcas indicadoras do comprimento introduzido. Estéril, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 1200 | Não se aplica | Não se aplica | 1200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
43 | 521329 | 437175 | EBS00035 | 521329 | Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, n° 14 G, com comprimento cerca de 45 mm. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA segundo a NR 32. Mandril confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de bisel trifacetado, com extremidade lisa, cônica e atraumática, cateter em poliuretano ou vialon, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos; flexível; de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro, que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo, perfeita conexão com extensores e seringas. Radiopaco, estéril, descartável, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade. Dados de fácil visualização. | UNIDADE | 3600 | Não se aplica | Não se aplica | 3600 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
44 | 520349 | 437177 | EBS00037 | 520349 | Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, n° 18 G, com comprimento cerca de 45 mm, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA segundo a NR 32. Mandril confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de bisel trifacetado, com extremidade lisa, cônica e atraumática, cateter em poliuretano ou vialon, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos; flexível; de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo; perfeita conexão com extensores e seringas. Radiopaco, estéril, descartável, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 15600 | Não se aplica | Não se aplica | 15600 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
45 | 521353 | 437178 | EBS00038 | 521353 | Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, n° 20 G, com comprimento de 32 mm, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA segundo a NR 32. Mandril confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de bisel trifacetado, com extremidade lisa, cônica e atraumática, cateter em poliuretano ou vialon com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos; flexível; de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo; perfeita conexão com extensores e seringas. Radiopaco, estéril, descartável, uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 50500 | Não se aplica | Não se aplica | 50500 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
46 | 536059 | 437179 | EBS00039 | 536059 | Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, n° 22 G com comprimento de 25 mm, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA segundo a NR 32. Mandril confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de bisel trifacetado, com extremidade lisa, cônica e atraumática, cateter em poliuretano ou vialon, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos; flexível; de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo; perfeita conexão com extensores e seringas. Radiopaco, estéril, descartável, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 57100 | Não se aplica | Não se aplica | 57100 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
47 | 583973 | 441271 | EBS00041 | 402147 | Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, do tipo por fora da agulha n° 24 G, comprimento cerca de 14 mm. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA e inviolável. Mandril confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de bisel AFIADO, FILTRO HIDRÓFOBO com extremidade lisa, conector luer lock, cônica e atraumática, cateter em poliuretano, sem efeito memória, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro, que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo, perfeita conexão com extensores e seringas. Câmara de refluxo em CRISTAL, DUPLA CÂMARA DE CONFIRMAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO (AGULHA E CATETER), PERMITINDO rápida visualização do refluxo sanguíneo, com empunhadura segura. Suportar PRESSÕES de até 300 PSI, ISENTO de LÁTEX e PVC. Radiopaco, ESTÉRIL, descartável, para terapia intravenosa periférica de MÉDIA PERMANÊNCIA, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade. Dados de fácil visualização. | UNIDADE | 14300 | Não se aplica | Não se aplica | 14300 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
48 | 552143 | 437180 | EBS00040 | 552143 | Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, n° 24 G com comprimento de 19 mm a 30 mm, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA segundo a NR 32. Mandril confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de bisel trifacetado, com extremidade lisa, cônica e atraumática, cateter em poliuretano ou vialon, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos; flexível; de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo; perfeita conexão com extensores e seringas. Radiopaco, estéril, descartável, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 27500 | Não se aplica | Não se aplica | 27500 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
49 | 521345 | 437176 | EBS00036 | 521345 | Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, n° 16 G, com comprimento cerca de 45 mm. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA segundo a NR 32. Mandril confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de bisel trifacetado, com extremidade lisa, cônica e atraumática, cateter em poliuretano ou vialon, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos; flexível; de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo; perfeita conexão com extensores e seringas. Radiopaco, estéril, descartável, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 1500 | Não se aplica | Não se aplica | 1500 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
50 | 568194 | 621731 | EBS00054 | 568194 | Cateter nasal, TIPO ÓCULOS. Tamanho ADULTO, cerca de 2,10 m, aplicação: oxigenoterapia. Tubo em PVC flexível, pronga em material flexível com contorno arredondado. A prova de deformação e torção, com anel de ajuste em látex / silicone, adaptador conector universal para umidificador. Descartável, estéril, embalagem individual e de fácil manuseio, com identificação do produto, lote e validade. | UNIDADE | 11600 | Não se aplica | Não se aplica | 11600 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
51 | 575316 | 621733 | EBS00055 | 401512 | Cateter nasal, TIPO ÓCULOS. Tamanho NEONATAL, cerca de 2,10 m, aplicação: oxigenoterapia. Tubo em PVC flexível, pronga em material flexível com contorno arredondado. A prova de deformação e torção, com anel de ajuste em látex / silicone, adaptador conector universal para umidificador. Descartável, estéril, embalagem individual e de fácil manuseio, com identificação do produto, lote e validade. | UNIDADE | 700 | Não se aplica | Não se aplica | 700 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
52 | 521833 | 621761 | EBS04892 | 401384 | Cateter nasal, TIPO SONDA, nº 08, aplicação: OXIGENOTERAPIA. Tubo em PVC flexível. A prova de deformação e torção, adaptador conector universal para umidificador/ tubo de oxigênio/ extensor. Descartável, ESTÉRIL, embalagem individual e de fácil manuseio, com identificação do produto, lote e validade. | UNIDADE | 400 | Não se aplica | Não se aplica | 400 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
53 | 570485 | 437843 | EBS05356 | 570485 | Cateter UMBILICAL 2,5 FR x 30 a 35 cm DE COMPRIMENTO, EM POLIURETANO, MONOLÚMEN, transparente, centimetrado cm a cm, linha RADIOPACA delgada em toda a extensão do cateter. Conector rosqueável. Atóxico, apirogênico, biocompatível. ESTÉRIL e descartável. Embalagem individual, resistente e segura. Abertura em pétala e asséptica, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Aplicação: uso na punção de vaso umbilical de RECÉM NATO DE ALTO RISCO. | UNIDADE | 400 | Não se aplica | Não se aplica | 400 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
54 | 572344 | 448700 | EBS05263 | 572344 | Cateter UMBILICAL 3,5 FR x 30 a 41 cm DE COMPRIMENTO, EM POLIURETANO, MONOLÚMEN, TRANSPARENTE, centimetrado cm a cm, linha RADIOPACA delgada em toda a extensão do cateter. Conector rosqueável. Atóxico, apirogênico, biocompatível. ESTÉRIL e descartável. Embalagem individual, resistente e segura. Abertura em pétala e asséptica, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Aplicação: uso na punção de vaso umbilical de RECÉM NATO DE ALTO RISCO. | UNIDADE | 600 | Não se aplica | Não se aplica | 600 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
55 | 575318 | 437915 | EBS05264 | 575318 | Cateter UMBILICAL 5,0 FR x 30 a 41 cm DE COMPRIMENTO, EM POLIURETANO, MONOLÚMEN, TRANSPARENTE, centimetrado cm a cm, linha RADIOPACA delgada em toda extensão do cateter. Conectores rosqueável em cada via. Atóxico, apirogênico, biocompatível. ESTÉRIL e descartável. Embalagem individual, resistente e segura. Abertura em pétala e asséptica, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Aplicação: uso na punção de vaso umbilical de RECÉM NATO DE ALTO RISCO. | UNIDADE | 300 | Não se aplica | Não se aplica | 300 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
56 | 596344 | 437465 | EBS04952 |  | Cateter VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN, 3 FR, 08 a 12 cm, kit cateter duplo lúmen, lúmen distal 20 GA, lúmen proximal 20 GA. Em POLÍMERO biocompatível, flexível, látex-free, radiopaco, termossensível. Marcas centimetradas ao longo do corpo do cateter. Ponta macia e flexível para evitar lesão vascular. Extensores com conectores coloridos luer lock e identificação dos lúmens distal e proximal. Clamp de vedação do fluxo em cada via. Aletas laterais para suturas. Acompanha: fio guia metálico, com ponta em J para evitar traumas vasculares e sistema de passagem com uma mão para facilitar o procedimento, dilatadores em polipropileno, agulha; seringa descartável; bisturi descartável; fixador do cateter tipo borboleta com trava e tampa protetora auto selante. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura aos dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem única resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 90 | Não se aplica | Não se aplica | 90 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
57 | 520608 | 437164 | EBS00087 | 520608 | Dispositivo intravenoso periférico (ESCALPE) nº 19, com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, COM SISTEMA DE SEGURANÇA segundo NR 32. Aletas de plástico flexível e resistente. Tubo em PVC, flexível e transparente, atóxico, comprimento de 25 cm (+/- 5 cm), conector luer lock, com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com filme plástico, com espaço mínimo de 01 (+/- 0,1) cm para abertura assegurando a esterilidade do produto, embalagem resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 2700 | Não se aplica | Não se aplica | 2700 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
58 | 520675 | 437166 | EBS00088 | 520675 | Dispositivo intravenoso periférico (ESCALPE) nº 21, com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, COM SISTEMA DE SEGURANÇA segundo NR 32. Aletas de plástico flexível e resistente. Tubo em PVC, flexível e transparente, atóxico, comprimento de 25 cm (+/- 5 cm), conector luer lock, com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com filme plástico, com espaço mínimo de 01 (+/- 0,1) cm para abertura assegurando a esterilidade do produto, embalagem resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 9900 | Não se aplica | Não se aplica | 9900 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
59 | 520926 | 437167 | EBS00089 | 520926 | Dispositivo intravenoso periférico (ESCALPE) nº 23, com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, COM SISTEMA DE SEGURANÇA segundo NR 32. Aletas de plástico flexível e resistente. Tubo em PVC, flexível e transparente, atóxico, comprimento de 25 cm (+/- 5 cm), conector luer lock, com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com filme plástico, com espaço mínimo de 01 (+/- 0,1) cm para abertura assegurando a esterilidade do produto, embalagem resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 52600 | Não se aplica | Não se aplica | 52600 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
60 | 520918 | 437165 | EBS00090 | 520918 | Dispositivo intravenoso periférico (ESCALPE) nº 25, com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, COM SISTEMA DE SEGURANÇA segundo NR 32. Aletas de plástico flexível e resistente. Tubo em PVC, flexível e transparente, atóxico, comprimento de 25 cm (+/- 5 cm), conector luer lock, com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com filme plástico, com espaço mínimo de 01 (+/- 0,1) cm para abertura assegurando a esterilidade do produto, embalagem resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização | UNIDADE | 40900 | Não se aplica | Não se aplica | 40900 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
61 | 524581 | 437187 | EBS00091 | 524581 | Dispositivo intravenoso periférico (ESCALPE) nº 27, com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, COM SISTEMA DE SEGURANÇA segundo NR 32. Aletas de plástico flexível e resistente. Tubo em PVC, flexível e transparente, atóxico, comprimento de 25 cm (+/- 5 cm), conector luer lock, com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com filme plástico, com espaço mínimo de 01 (+/- 0,1) cm para abertura assegurando a esterilidade do produto, embalagem resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 11000 | Não se aplica | Não se aplica | 11000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
62 | 588538 | 412834 | EBS00623 | 588538 | Lâmina de BISTURI DESCARTÁVEL nº 11, CABO EM PLÁSTICO, LÂMINA EM AÇO INOX, afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, com sistema de segurança segundo NR 32. Marca e tamanho gravados na lâmina. Estéril, descartável. Embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Embalagem individual com abertura em pétala. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. | UNIDADE | 3800 | Não se aplica | Não se aplica | 3800 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
63 | 585555 | 461983 | EBS05542 | 402621 | Lâmina de BISTURI DESCARTÁVEL nº 12, CABO EM PLÁSTICO, lâmina EM AÇO INOX, afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, com sistema de segurança segundo NR 32. Marca e tamanho gravados na lâmina. ESTÉRIL, descartável. Embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Embalagem individual com abertura em pétala. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. | UNIDADE | 600 | Não se aplica | Não se aplica | 600 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
64 | 588540 | 412835 | EBS00624 | 588540 | Lâmina de BISTURI DESCARTÁVEL nº 15, CABO EM PLÁSTICO, LÂMINA EM AÇO INOX, afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, com sistema de segurança segundo NR 32. Marca e tamanho gravados na lâmina. Estéril, descartável. Embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Embalagem individual com abertura em pétala. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. | UNIDADE | 2700 | Não se aplica | Não se aplica | 2700 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
65 | 585557 | 461981 | EBS05543 | 585557 | Lâmina de BISTURI DESCARTÁVEL nº 22, CABO EM PLÁSTICO, lâmina EM AÇO INOX, afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, com sistema de segurança segundo NR 32. Marca e tamanho gravados na lâmina. ESTÉRIL, descartável. Embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Embalagem individual com abertura em pétala. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. | UNIDADE | 2600 | Não se aplica | Não se aplica | 2600 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
66 | 522040 | 313571 | EBS00630 | 522040 | Lâmina de BISTURI nº 11, em AÇO CARBONO, estéril, propiciar corte preciso e seguro, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lâmina com facilidade, é segura e individualizada com abertura asséptica. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto, lote e RMS. | UNIDADE | 20400 | Não se aplica | Não se aplica | 20400 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
67 | 520489 | 313628 | EBS00631 | 520489 | Lâmina de BISTURI nº 12, em AÇO CARBONO, estéril, propiciar corte preciso e seguro, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lâmina com facilidade, é segura e individualizada com abertura asséptica. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto, lote e RMS. | UNIDADE | 1500 | Não se aplica | Não se aplica | 1500 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
68 | 522058 | 273178 | EBS00632 | 522058 | Lâmina de BISTURI nº 15, em AÇO CARBONO, estéril, propiciar corte preciso e seguro, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lâmina com facilidade, é segura e individualizada com abertura asséptica. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto, lote e RMS. | UNIDADE | 22700 | Não se aplica | Não se aplica | 22700 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
69 | 520462 | 273179 | EBS00634 | 520462 | Lâmina de BISTURI nº 21, em AÇO CARBONO, estéril, propiciar corte preciso e seguro, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lâmina com facilidade, é segura e individualizada com abertura asséptica. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto, lote e RMS. | UNIDADE | 8300 | Não se aplica | Não se aplica | 8300 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
70 | 522147 | 313630 | EBS00635 | 522147 | Lâmina de BISTURI nº 22, em AÇO CARBONO, estéril, propiciar corte preciso e seguro, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lâmina com facilidade, é segura e individualizada com abertura asséptica. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto, lote e RMS. | UNIDADE | 20900 | Não se aplica | Não se aplica | 20900 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
71 | 522279 | 299240 | EBS00637 | 522279 | Lâmina de BISTURI nº 24, em AÇO CARBONO, estéril, propiciar corte preciso e seguro, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lâmina com facilidade, é segura e individualizada com abertura asséptica. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto, lote e RMS. | UNIDADE | 9700 | Não se aplica | Não se aplica | 9700 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
72 | 574780 | 338605 | EBS05272 | 574780 | Lanceta universal para amostra de sangue capilar com agulha 25 a 28 G (ADULTO). Sistema de punção retrátil, estéril, de uso único. PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO 1,5 mm a 2,0 mm; lanceta trifacetada e siliconada; COM SISTEMA DE SEGURANÇA segundo a NR 32 corpo do lancetador e gatilho compostos por polipropileno. Embalagem contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 485400 | Não se aplica | Não se aplica | 485400 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
73 | 586549 | 389338 | EBS05273 | 586549 | Lanceta universal para amostra de sangue capilar com agulha 27 a 30 G (NEONATAL/PEDIÁTRICO). Sistema de punção retrátil, estéril, de uso único. PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO: 1,2 mm a 1,5 mm; lanceta trifacetada e siliconada; COM SISTEMA DE SEGURANÇA segundo a NR 32 corpo do lancetador e gatilho compostos por polipropileno. Embalagem contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 50100 | Não se aplica | Não se aplica | 50100 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
74 | 523313 | 439622 | EBS00072 | 523313 | Seringa descartável 01 mL, SEM AGULHA (INSULINA), volume 100 UI, graduada com intervalo de 10 em 10 UI, com subdivisão de 2 em 2 unidades, com alto grau de precisão, cilindro em polipropileno transparente que permita a visualização do líquido aspirado, com escala nítida de medidas, traços e números de inscrição claros e legíveis, conexão bico slip; êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 188800 | Não se aplica | Não se aplica | 188800 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
75 | 521990 | 439625 | EBS00075 | 521990 | Seringa descartável 03 mL, COM BICO LUER LOCK CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação precisa milimetrada e numerada a cada 0,5 mL, traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 242700 | Não se aplica | Não se aplica | 242700 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
76 | 520390 | 439624 | EBS00076 | 520390 | Seringa descartável 05 mL, COM BICO LUER LOCK CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação precisa milimetrada e numerada a cada 1 mL, traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 377500 | Não se aplica | Não se aplica | 377500 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
77 | 521485 | 439626 | EBS00077 | 521485 | Seringa descartável 10 mL, COM BICO LUER LOCK CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação precisa milimetrada e numerada a cada 1 mL, traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 442400 | Não se aplica | Não se aplica | 442400 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
78 | 582002 | 439626 | EBS05355 | 582002 | Seringa descartável 10 ml, COM BICO LUER SLIP CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação precisa milimetrada e numerada a cada 1 ml, traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Atóxica, apirogênica. ESTÉRIL e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 166500 | Não se aplica | Não se aplica | 166500 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
79 | 520683 | 439627 | EBS00078 | 520683 | Seringa descartável 20 mL, COM BICO LUER LOCK CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação precisa milimetrada e numerada a cada 5 mL, traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 543300 | Não se aplica | Não se aplica | 543300 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
80 | 574451 | 439627 | EBS00079 | 574451 | Seringa descartável 20 mL, COM BICO LUER SLIP, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação com tinta permanente precisa milimetrada e numerada a cada 5 mL com traços longos e secundários a cada 1 mL. Números legíveis, êmbolo deslizável ajustado ao corpo da seringa com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Flange com formato anatômico. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 312300 | Não se aplica | Não se aplica | 312300 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
81 | 586683 | 439636 | EBS02103 | 586683 | Seringa DESCARTÁVEL 60 ml, COM BICO CATETER, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação com tinta permanente precisa, traços longos e secundários e numeração de 10 em 10 ml, números legíveis, êmbolo deslizável ajustado ao corpo da seringa com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Flange com formato anatômico. Atóxica, apirogênica. ESTÉRIL e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 2100 | Não se aplica | Não se aplica | 2100 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
82 | 521965 | 471432 | EBS08343 | 594407 | Seringa descartável 50 ml, COM BICO LUER SLIP CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação com tinta permanente precisa, traços longos e secundários a cada 1 ml e numeração de 10 em 10 ml, números legíveis, êmbolo deslizável ajustado ao corpo da seringa com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Flange com formato anatômico. Atóxica, apirogênica. ESTÉRIL e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 500 | Não se aplica | Não se aplica | 500 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
83 | 567599 | 439629 | EBS00080 | 567599 | Seringa descartável 60 mL, COM BICO LUER SLIP CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação com tinta permanente precisa, traços a cada 2 mL e numeração de 10 em 10 mL, números legíveis, êmbolo deslizável ajustado ao corpo da seringa com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Flange com formato anatômico. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 3500 | Não se aplica | Não se aplica | 3500 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
84 | 575366 | 439629 | EBS00081 | 575366 | Seringa descartável 60 mL, COM BICO LUER LOCK CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação com tinta permanente precisa, traços a cada 2 mL e numeração de 10 em 10 mL, números legíveis, êmbolo deslizável ajustado ao corpo da seringa com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Flange com formato anatômico. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 53200 | Não se aplica | Não se aplica | 53200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
85 | 584568 | 439620 | EBS05270 | 584568 | Seringa descartável de PERDA DE RESISTÊNCIA de 10 ml, fabricada EM MATERIAL PLÁSTICO, específica para localização do espaço peridural, corpo graduado em ml, êmbolo livre de látex e CONEXÃO LUER SLIP, ESTÉRIL, atóxica, apirogênica. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura em pétala, data de validade de esterilização, lote e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 1600 | Não se aplica | Não se aplica | 1600 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
86 | 564989 | 385646 | EBS00082 | 564989 | Seringa DOSADORA ORAL 03 ml. Confeccionada em PVC ou polipropileno atóxico, inerte ao contato com medicamentos, isenta de agentes potencialmente patogênicos, translúcida e em cores para proteção de medicamentos fotossensíveis, com escala de graduação indelével e milimetrada, perfeito ajuste êmbolo-cilindro, tampa com perfeita fixação. Dotada de bico BIGLOCK, que impede o uso de agulha hipodérmica ou dispositivo endovenoso. Não estéril e descartável, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no MS/Anvisa. Item opcional: Etiqueta de identificação para seringa. | UNIDADE | 67200 | Não se aplica | Não se aplica | 67200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
87 | 562811 | 385645 | EBS00083 | 401151 | Seringa DOSADORA ORAL 05 ml. Confeccionada em PVC ou polipropileno atóxico, inerte ao contato com medicamentos, isenta de agentes potencialmente patogênicos, translúcida e em cores para proteção de medicamentos fotossensíveis, com escala de graduação indelével e milimetrada, perfeito ajuste êmbolo-cilindro, tampa com perfeita fixação. Dotada de bico BIGLOCK, que impede o uso de agulha hipodérmica ou dispositivo endovenoso. Não estéril e descartável, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no MS/Anvisa. Item opcional: Etiqueta de identificação para seringa. | UNIDADE | 10100 | Não se aplica | Não se aplica | 10100 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
88 | 562812 | 385647 | EBS00084 | 562812 | Seringa DOSADORA ORAL 10 ml. Confeccionada em PVC ou polipropileno atóxico, inerte ao contato com medicamentos, isenta de agentes potencialmente patogênicos, translúcida e em cores para proteção de medicamentos fotossensíveis, com escala de graduação indelével e milimetrada, perfeito ajuste êmbolo-cilindro, tampa com perfeita fixação. Dotada de bico BIGLOCK, que impede o uso de agulha hipodérmica ou dispositivo endovenoso. Não estéril e descartável, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no MS/Anvisa. Item opcional: Etiqueta de identificação para seringa. | UNIDADE | 16600 | Não se aplica | Não se aplica | 16600 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
89 | 570573 | 385648 | EBS00085 | 570573 | Seringa DOSADORA ORAL 20 ml. confeccionada em PVC ou polipropileno atóxico, inerte ao contato com medicamentos, isenta de agentes potencialmente patogênicos, translúcida e em cores para proteção de medicamentos fotossensíveis, com escala de graduação indelével e milimetrada, perfeito ajuste êmbolo-cilindro, tampa com perfeita fixação. Dotada de bico BIGLOCK, que impede o uso de agulha hipodérmica ou dispositivo endovenoso. Não estéril e descartável, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no MS/Anvisa. Item opcional: Etiqueta de identificação para seringa. | UNIDADE | 14200 | Não se aplica | Não se aplica | 14200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
90 | 595537 | 607462 |  | 403291 | Seringa PARA INSULINA DE 0,5 ml (50 UI), COM AGULHA FIXA e curta sem espaço residual, de 6 a 8 mm x 0,23 a 0,38 mm ou 30 G x 5/16 pol., bisel trifacetado, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSLÚCIDO E TRANSPARENTE, atóxico, com graduação externa milimetrada de 1 em 1 unidades, nítida e permanente, êmbolo com trava, pistão de borracha siliconizada, SEM SISTEMA DE SEGURANÇA, apirogênica, ESTÉRIL e descartável, embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, deverá atender a RDC nº 3 de 04/02/2011. | UNIDADE | 4800 | Não se aplica | Não se aplica | 4800 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
91 | 595536 | 460663 | EBS05211 |  | Seringa PARA INSULINA DE 0,5 ml (50 UI), COM AGULHA FIXA e curta sem espaço residual, de 6 a 8 mm x 0,23 a 0,38 mm ou 30 G x 5/16 pol., bisel trifacetado, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSLÚCIDO E TRANSPARENTE, atóxico, com graduação externa milimetrada de 1 em 1 unidades, nítida e permanente, êmbolo com trava, pistão de borracha siliconizada, SISTEMA DE SEGURANÇA segundo NR 32, apirogênica, ESTÉRIL e descartável, embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, deverá atender a RDC nº 3 de 04/02/2011. | UNIDADE | 4800 | Não se aplica | Não se aplica | 4800 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%