**ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – FMS**

1. **DO OBJETO**

O objeto do presente é a **AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DE SAÚDE PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA E NO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATOBÁ-PE**, nos termos e condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

1. **DA JUSTIFICATIVA**

Este documento foi elaborado à luz da Lei *Nº 14.133/2021*, como peça integrante e indissociável de um procedimento licitatório com vistas a viabilizar a contratação de empresa especializada para o fornecimento de insumos e materiais de saúde para uso na atenção básica e no hospital municipal para o fundo municipal de saúde de Jatobá-PE. Deste modo, este termo possui elementos essenciais fixados nas referidas leis, descritos de forma a subsidiar os interessados em concorrer no certame e a preparar sua documentação e proposta comercial.

A Secretaria Municipal de Saúde de Jatobá/PE, em conjunto com os setores que a compõem, justifica a demanda em razão da necessidade de prover a dignidade da pessoa humana, bem como, o direito à saúde e assistência com segurança. A presente contratação de empresa especializada no fornecimento de insumos e materiais de saúde para uso na atenção básica e no hospital municipal para o fundo municipal de saúde de Jatobá-PE, se faz necessária para manter o funcionamento adequado das unidades de saúde e do hospital municipal de Jatobá.

A Secretaria Municipal de Saúde de Jatobá/PE, em conjunto com os setores que a compõem, justifica a demanda em razão da necessidade municipal, alinhada ao plano municipal de saúde (2022 a 2025) e ao PAS – Plano Anual de Saúde, inserido no OBJETIVO Nº 1.2 – Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso a Atenção Básica; meta: Garantir 100% de manutenção da estrutura física, insumos e serviços das UBSF.

Pautas alinhadas ao que preceitua a Constituição Federal, no *seu art. 196, o qual aduz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*

Assim, com tais perspectivas, justifica-se o presente Termo de Referência é destinado ao processo de Pregão Eletrônico para contratação de empresa especializada

1. **PERÍODO DE EXECUÇÃO**

O prazo para a prestação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Nova Lei de Licitações *Nº 14.133/2021*.

1. **RESPONSÁVEL PELO PROJETO E UNIDADE FISCALIZADORA**

Secretaria Municipal de Saúde de Jatobá/PE.

1. **DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA**

A contratação objeto deste Termo de Referência, ocorrerá por intermédio de Pregão eletrônico. O processo será conduzido pela Pregoeira e a equipe de apoio nomeados pela Portaria nº 174/2023, em conformidade com a integralidade da Lei nº 14.133/2021, bem como o artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a contratação de serviços e compras, locações no âmbito da esfera municipal e outros.

O presente destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração pública, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, sendo processada e julgada em estrita conformidade com os princípios constitucionais e administrativos, a exemplo da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

1. **DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:**
	1. **DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO** | **UND** | **QT** | **VL. MÉDIO** | **VL. TOTAL** |
| 1 | ABAIXADOR DE LÍNGUA (ESPÁTULA DE MADEIRA), descartável, formato convencional liso, Superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, 1,4 cm de largura, 0,5 mm de espessura, embalado em pacote com 100 peças, constando os dados de identificação, procedência, número do lote, data de Fabricação, isento de registro no m.s. | Pct c/100 | 100 | R$ 4,85 | R$ 485,00 |
| 2 | Abridor de Gesso 27 cm ref:Hening. O Abridor de Gesso 27cm é um Instrumento Cirúrgico articulado não cortante. Produzido em Aço Inoxidável. Instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável | Unidade | 2 | R$ 429,30 | R$ 858,60 |
| 3 | ABSORVENTE HIGIÊNICO DESCARTAVEL SEM ABAs – pacote com 8 unidades. Absorvente higiênico, descartável, íntimo externo, tamanho médio, para controle de fluxo normal, composto de: celulose, adesivos termoplásticos, papel siliconado, polietileno, com fita adesiva para fixação, sem abas, sem gel, embalados em pacotes plásticos, atóxicos, contendo 8 unidades cada. | Pacote | 60 | R$ 2,50 | R$ 150,00 |
| 4 | ACIDO ACETICO 5%. Litros | LITROS | 20 | R$ 26,44 | R$ 528,80 |
| 5 | ACIDO TRICLORACÉTICO 90% (ATA) frasco com 20 ml | FRASCO | 40 | R$ 25,54 | R$ 1.021,60 |
| 6 | AGULHA PARA RAQUIANESTESIA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 80 X 4 OU 25 G. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando os dados de identificação, procedência n de lote, data de fabricação, esterilização, val.e reg.no ministério da saúde. | Unidade | 100 | R$ 3,39 | R$ 339,00 |
| 7 | AGULHA PARA RAQUIANESTESIA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 80 X 4 OU 27 G. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando os dados de identificação, procedência n de lote, data de fabricação, Esterilização, val.e reg.no ministério da saúde. | Unidade | 100 | R$ 4,29 | R$ 429,00 |
| 8 | AGULHA ESTÉRIL 13 X 4,5 – constituída em aço de Formato cilíndrico, reta, oca, com bisel Trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e Ondulações, centralizada ao longo do eixo Central longitudinal do canhão, este é constituído em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso e é totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando os dados de identificação, procedência, número do lote, data de Fabricação, esterilização, validade e registro m.s.caixa com 100 unidades. | caixa | 360 | R$ 5,65 | R$ 2.034,00 |
| 9 | AGULHA ESTÉRIL 20 X 5,5 - constituída em aço de Formato cilíndrico, reta, oca, com bisel Trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e Ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este é constituído em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas equipos, cateteres e outros similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso. Totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando os dados de identificação, procedência n de lote, data de fabricação, esterilização,validade e registro no ministério da saúde.caixa com 100 unidades. | caixa | 20 | R$ 6,53 | R$ 130,60 |
| 10 | AGULHA ESTÉRIL 25 X 7 - constituída em aço de Formato cilíndrico, reta, oca, com bisel Trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e Ondulações, centralizada ao longo do eixo Central longitudinal do canhão, este é constituído em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas, equipos,cateteres e outros similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado Internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando os dados de identificação, procedência n de lote, data de fabricação, esterilização,validade e registro no ministério da saúde.caixa com 100 unidades. | caixa | 120 | R$ 8,29 | R$ 994,80 |
| 11 | AGULHA ESTÉRIL 25 X 8 - constituída em aço de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e Ondulações, centralizada ao longo do eixo Central longitudinal do canhão, este é constituído em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado Internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando os dados de identificação, procedência n de lote, data defabricação, esterilização, validade e registro no ministério da saúde.caixa com 100 unidades. | CAIXA | 100 | R$ 5,59 | R$ 559,00 |
| 12 | AGULHA ESTÉRIL 30 X 7 - constituída em aço de Formato cilíndrico, reta, oca, com bisel Trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e Ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este é constituído em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso. Totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando os dados de identificação, procedência n de lote, data de fabricação, esterilização,validade e registro no ministério da saúde.caixa com 100 unidades | CAIXA | 100 | R$ 6,36 | R$ 636,00 |
| 13 | AGULHA ESTÉRIL 30 X 8 - constituída em aço de Formato cilíndrico, reta, oca, com bisel Trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de Agulha, polida, isenta de asperezas e Ondulações, centralizada ao longo do eixo Central longitudinal do canhão, este é constituído em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado Internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando os dados de identificação, procedência n delote, data de fabricação, esterilização, validade e registro no ministério da saúde.caixa com 100 unidades | CAIXA | 100 | R$ 6,84 | R$ 684,00 |
| 14 | AGULHA ESTÉRIL 40 X 12 - constituída em aço de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e Ondulações, centralizada ao longo do eixo Central longitudinal do canhão, este é constituído em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado Internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando os dados de identificação, procedência n de lote, data defabricação, esterilização, validade e registro no ministério da saúde.caixa com 100 unidades | CAIXA | 80 | R$ 5,46 | R$ 436,80 |
| 15 | ALCOOL A 70% ( ETILICO ) – FRASCO COM 1.000 ML- álcool etílico à 70%, associação de álcool 96%, mais água destilada, solução líquida com ação anti-séptica e bactericida e desinfetante, uso hospitalar, acondicionado em frasco plástico com tampa rosqueável e contendo1000 mililitros. Embalagem com dados de identificação, lote, data de fabricação e prazo de validade. | Unidade (frasco) | 1200 | R$ 6,85 | R$ 8.220,00 |
| 16 | Alcool gel a 70% (etilico) – frasco com 500 ml - álcool etílico a 70%, solução gel, com ação antisséptica e bactericida e desinfetante, uso hospitalar, composição: álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Acondicionado em frasco plástico com tampa rosqueável e contendo 500 mililitros. Embalagem com dados de identificação, lote, data de fabricação e prazo de validade. | Unidade (frasco) | 50 | R$ 5,40 | R$ 270,00 |
| 17 | ALGODAO HIDROFILO EM MANTA (1,5 X 22CM) – PACOTE CONTENDO 500 GRAMAS - algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com aspecto: homogêneo, macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 22,0 centímetros de largura. Embalagem contendo 500 gramas, com todos os dados de identificação e procedência. | Pacote | 500 | R$ 15,77 | R$ 7.885,00 |
| 18 | Algodão Ortopédico 10cm x 1,80m Com 12 Unidades | PCT | 500 | R$ 7,38 | R$ 3.690,00 |
| 19 | ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE PARA SOLUÇÕES CAPACIDADE DE 250 ML – unidade. Almotolia plástica para solução, confeccionada em plástico ou similar transparente, atóxico, capacidade para250 mililitros, corpo com graduação milimetrada, com tampa rosqueada, bico reto e com protetor. | Unidade | 80 | R$ 2,41 | R$ 192,80 |
| 20 | ATADURA DE CREPE (CREPOM) DIMENSOES 15,0 CM X 4,5 M TIPO I – ROLO. Atadura de crepe (crepom) classe tipo i, com dimensão de 15,0 centímetros de largura x 4,5 metros de comprimento (esticada) ou 1,8 metros de comprimento (em repouso), peso 32,71 gramas, confeccionado em fios de tecido 100% algodão cru ou misto (componentes sintéticos), trama regular composta de 13 fios / cm², as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas, evitando desfiamento e elasticidade adequada de 50%, absorvente, macia, resistente, não estéril, hipoalergênica, não abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificação eprocedência.pacote com 12 rolos | pacote | 400 | R$ 8,68 | R$ 3.472,00 |
| 21 | ATADURA DE CREPE (CREPOM) DIMENSOES 20,0 CM X 4,5 M TIPO I – ROLO. Atadura de crepe (crepom) classe tipo i, com dimensão de 20,0 centímetros de largura x 4,5 metros de comprimento (esticada) ou 1,8 metros de comprimento (em repouso), peso 42,86 gramas, confeccionado em fios de tecido 100% algodão cru ou misto (componentes sintéticos), trama regular composta de 13 fios / cm², as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas, evitando desfiamento e elasticidade adequada de 50%, absorvente, macia, resistente, não estéril, hipoalergênica, não abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificação e procedência.pacote com 12 rolos | pacote | 400 | R$ 11,53 | R$ 4.612,00 |
| 22 | ATADURA DE CREPE 30 CM X 4,5 M cor natural, com 13 fios 100% algodão cru, bordas devidamente Acabadas, elasticidade adequada Uniformemente enroladas, isenta de quaisquer Defeitos, acondicionado em pacote plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência, data de Fabricação, val. Núm.lote e reg.no m.s. pacote com 12 unidades | Pacote | 400 | R$ 9,48 | R$ 3.792,00 |
| 23 | ATADURA DE CREPE DE 10 CM X 4,5 M, cor natural, Com 13 fios 100% algodão cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, acondicionado em pacote Plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação, val. Núm.lote e reg.no m.s.pacote com 12 unidades | pacote | 300 | R$ 5,96 | R$ 1.788,00 |
| 24 | ATADURA GESSADA 10CM | Unidade | 500 | R$ 2,38 | R$ 1.190,00 |
| 25 | ATADURA GESSADA 15CM | Unidade | 500 | R$ 3,28 | R$ 1.640,00 |
| 26 | ATADURA GESSADA 20CM | Unidade | 500 | R$ 5,64 | R$ 2.820,00 |
| 27 | AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL MANGA LONGA TNT – unidade. Avental cirúrgico descartável, manga longa confeccionado em fibra sintética (tnt) – 100% polipropileno, na cor branca, atóxico e hipoalergênico, com gramatura media de 30 g/m², manga tipo raglan com elástico no punho –pacote com 10 unidade. | pacote | 300 | R$ 24,00 | R$ 7.200,00 |
| 28 | AVENTAL PLASTICO - epi com utilizacao especifica para a cme, impermeável, revestida de pvc em ambas as faces, modelo frontal com 03 tiras do mesmo material, soldadas eletronicamente e utilizadas para ajuste do usuario no pescoco e cintura e modelo barbeiro com mangas compridas, fechamento traseiro na parte superior das costas atraves de elastico ou velcro e tira do mesmo material soldada eletronicamente na altura da cintura para ajuste. | UNID | 50 | R$ 8,01 | R$ 400,50 |
| 29 | Barbeador Descartável (plastico com duas lâminas) pacote com 5 unidades. | pacote | 20 | R$ 15,09 | R$ 301,80 |
| 30 | BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216 MM X 30 M – BOBINA. Bobina de papel para e.c.g. (eletrocardiograma), milimetrado /gradeado/reticulado, compatível com o aparelho bionet, medindo aproximadamente 216 milímetros x 30 m, em papel termossensível, em rolos. | Bobina | 100 | R$ 26,33 | R$ 2.633,00 |
| 31 | BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 48 MM X 30 M – BOBINA. Bobina de papel para e.c.g. (eletrocardiograma), milimetrado, medindo 48 milímetros x 30 metros, em papel termossensível, em rolos verdes. | Bobina | 30 | R$ 7,69 | R$ 230,70 |
| 32 | BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 58 MM X 30 M – BOBINA. Bobina de papel para e.c.g. (eletrocardiograma), milimetrado, medindo 57 milímetros x 30 metros, em papel termossensível, em rolos verdes. | Bobina | 30 | R$ 8,69 | R$ 260,70 |
| 33 | BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 80 MM X 30 M – BOBINA. Bobina de papel para e.c.g. (eletrocardiograma), milimetrado, medindo 80 milímetros x 30 metros, em papel termossensível, em rolos verdes. | Bobina | 30 | R$ 10,02 | R$ 300,60 |
| 34 | BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA ABERTO 1.200 ML | Unidade | 500 | R$ 4,16 | R$ 2.080,00 |
| 35 | BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML. Possui bolsa coletora capacidade de 2000ml, transparente na frente e opaca no verso.Com válvula anti- refluxo, pinça-corta fluxo, prendedor, extensor com 1,20cm comprimento, membrana auto-cicatrizante, alça de sustentação ao leito, tubo de esvaziamento, com conector universal e com tampa protetora.Uso único,estéril, atóxico e apirogênico.Validade de 5 anos. | Unidade | 800 | R$ 3,36 | R$ 2.688,00 |
| 36 | BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA DRENAVEL,OPACA, RECORTÁVEL 19-64 MM, dotada de orifício circular localizado no seu terço superior, contendo o mesmo em sua Periferia, com adesivo hipoalergénico, embalada de acordo com a praxe do fabricante, constando externamente os dados deidentificação e procedência. caixa com 10 unidades | caixa | 20 | R$ 168,90 | R$ 3.378,00 |
| 37 | Cadarço Sarjado 14mm P/fixação Canula Traqueostomia com 10 metros. | UNIDADE | 20 | R$ 5,55 | R$ 111,00 |
| 38 | CAIXA DESCARTÁVEL P/ PERFURO-CORTANTES, 13 LT. Caixa externa e bandeja fabricadas em papelão ondulado. Cinta interna e fundo fabricados em papel rígido. Saco plástico impermeável. Alça dupla e lacre de segurança garantindo fechamento e transporte seguro da caixa. Capacidade: 13 litros. Dimensões (L x C x A): 205 mm x 285 mm x 240 mm. | Unidade | 500 | R$ 9,01 | R$ 4.505,00 |
| 39 | CAIXA DESCARTÁVEL P/ PERFURO-CORTANTES, 7LT Fabricado em papelão ondulado e Reforçado internamente com o Papelão couro; Possui trava de segurança;Capacidade: 7 Litros Cor: Amarela;Alça: dupla;Uso Único/ Descartável;Caixa não estéril; | Unidade | 500 | R$ 5,56 | R$ 2.780,00 |
| 40 | CAMPO FENESTRADO DESCARTÁVEL esteril 10 cm - 40 x 40 cm.kit com 10 unidades. | kit | 100 | R$ 3,12 | R$ 312,00 |
| 41 | CARVÃO ATIVADO em pó (R) embalagem com 30g, a embalagem do produto devera conter a seguinte impressao " venda proibida pelo comercio. " Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolucao Anvisa nº 460/99. | unidades | 20 | R$ 20,79 | R$ 415,80 |
| 42 | CATETER INTRAVENOSO 14 G – cateter periférico de uso único, descartável, confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia Intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor de conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, camara de refluxo em plástico transparente e trama da camara de refluxo com micro-estrias. Angiocath 14 g a-1.88 calibre 48 mm, comp.: 2,1 cm, cor laranja, embalados individualmente e reembalados em Caixa, constando externamente os dados de identificação, procedência, fabricação, validade, Esterilização e registro no m.s. | unid | 2000 | R$ 0,46 | R$ 920,00 |
| 43 | CATETER INTRAVENOSO 16 G – cateter periférico de uso único, descartável, confeccionado em polimero radiopaco, indicado em terapia Intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor de conjunto agulha/cateter, conector luer Lock codificado em cores, camara de refluxo em plástico transparente e trama da camara de refluxo com micro-estrias. Angiocath 16 g a-1.88 calibre 48 mm, comp.: 1,7 cm, cor cinza, embalados individualmente e reembalados em Caixa, constando externamente os dados de identificação, procedência, fabricação,validade.Esterilização e registro no m.s. | unid | 3000 | R$ 0,67 | R$ 2.010,00 |
| 44 | CATETER INTRAVENOSO 18 G – cateter periferico de uso único, descartável, confeccionado em Polimero radiopaco, indicado em terapia Intravenosa periferica de permanencia até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, cateter em polimero fep radiopaco siliconizado flex, protetor de conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, camara de refluxo em plástico transparente e trama da camara de refluxo com micro-estrias. Angiocath 18 g a-1.88 calibre 49 mm, comp.: 1,3 cm, cor verde, embalados individualmente e reembalados em caixa, constando externamente os dados de identificação, procedência, fabricação. | unid | 5000 | R$ 0,65 | R$ 3.250,00 |
| 45 | CATETER INTRAVENOSO 20 G – cateter periferico de uso único, descartável, confeccionado em polimero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periferica de permanencia até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, cateter em polimero fep radiopaco siliconizado flex, protetor de conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, camara de refluxo em plástico transparente e trama da camara de refluxo com micro-estrias. Angiocath 14 g a-1.88 calibre 48 mm, comp.: 2,1 cm, cor rosa, embalados individualmente e reembalados em Caixa, constando Externamente os dados de identificação, procedência, fabricação, validade, Esterilização e registro no m.s. | unid | 5000 | R$ 0,97 | R$ 4.850,00 |
| 46 | CATETER INTRAVENOSO 22 G – cateter periferico de uso único, descartável, confeccionado em polimero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periferica de permanencia até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, cateter em polimero fep radiopaco siliconizado flex, protetor de conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, camara de refluxo em plástico transparente e trama da camara de refluxo com micro-estrias. Angiocath 14 g a-1.88 calibre 48 mm, comp.: 2,1 cm, cor rosa, embalados individualmente e reembalados em Caixa com 100 unidades, constando externamente o dados de identificação, procedência, fabricação, validade, Esterilização e registro no m.s. | unid | 5000 | R$ 1,38 | R$ 6.900,00 |
| 47 | CATETER INTRAVENOSO 24 G – cateter periferico de uso único, descartável, confeccionado em polimero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periferica de permanencia até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, cateter em polimero fep radiopaco siliconizado flex, protetor de conjunto agulha/cateter, conector luer Lock codificado em cores, camara de refluxo em plástico transparente e trama da camara de refluxo com micro-estrias. Angiocath 14 g a-1.88 calibre 48 mm, comp.: 2,1 cm, cor azul, embalados individualmente e reembalados em Caixa, constando externamente os dados de identificação, procedência. | unid | 5000 | R$ 0,74 | R$ 3.700,00 |
| 48 | CATETER PARA OXIGÉNIO Nº 06 | Unidade | 500 | R$ 0,64 | R$ 320,00 |
| 49 | CATETER PARA OXIGÉNIO Nº 08 | Unidade | 500 | R$ 0,89 | R$ 445,00 |
| 50 | CATETER PARA OXIGÉNIO Nº 10 | Unidade | 500 | R$ 0,65 | R$ 325,00 |
| 51 | CATETER TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO. Constando externamente os dados de identificação, Proc., fab., val., est.e reg.no m.s. | Unidade | 100 | R$ 1,42 | R$ 142,00 |
| 52 | CLAMP UMBILICAL - Em formato V; - Bordas arredondadas; - Serrilhada duplamente na parte interna; - Sistema duplo de travamento; - Lacre definitivo; - Com desnível; - Descartável; - Estéril; - Fabricado em resina de engenharia resistente; - Atóxico; - Antialérgico; Embalado individualmente. | Unidade | 200 | R$ 0,36 | R$ 72,00 |
| 53 | CLIP PARA ELETROCARDIOGRAMA Kit com 4. | kit | 10 | R$ 155,97 | R$ 1.559,70 |
| 54 | CLOREXIDINA, DIGLICONATO - concentracao/dosagem 0,2%, forma farmaceutica solucao aquosa, forma de apresentacao frasco 1 litro, via de administracao tópica | Frasco | 200 | R$ 14,58 | R$ 2.916,00 |
| 55 | CLOREXIDINA, DIGLICONATO - concentração/dosagem 0,5%, forma farmaceutica solucao alcoolica, forma de apresentacao frasco 1 litro, via de administracao tópica. | Frasco | 200 | R$ 13,89 | R$ 2.778,00 |
| 56 | COLCHÃO D´AGUA 1,90 X 80 ARTICULADO | unidade | 1 | R$ 278,58 | R$ 278,58 |
| 57 | COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX. Embalados individualmente e constando externamente os dados de identificação, procedência, fabricação, validade, esterilização e registro no m.s.pacote com 100 unidades | pacote | 5 | R$ 85,00 | R$ 425,00 |
| 58 | COLETOR DE URINA DE PERNA ADULTO COM EXTENSAO 500 ML – UNIDADE. Coletor de urina de perna para adulto, capacidade de 500 mililitros, em plástico resistente, anti-odor, atóxico, hipoalergênico, macio, transparente, estéril em oxido de etileno ou radiação gama, escala de graduação, com cinto de velcro ajustável, com válvula antirefluxo, com extensão (tubo extensor) na parte proximal da bolsa e conector universal na sua extremidade, com comprimento mínimo de 30 cm, pinça bloqueadora de fluxo no tubo extensor proximal, contendo valvula de drenagem distal com vedação segura, material resistente, fácil manuseio, fendas pré- cortadas na parte proximal e distal da bolsa, embalagem individual em material que garanta a integridade do produto, com dados de identificação, lote, data defabricação e prazo de validade. | Unidade | 200 | R$ 27,68 | R$ 5.536,00 |
| 59 | COLETOR DE URINA DE PERNA ADULTO SEM EXTENSAO CAPACIDADE DE 500 ML – unidade. Coletor de urina de perna para adulto, capacidade de 500 mililitros, em plástico resistente, anti-odor, atóxico, hipoalergênico, macio, transparente, estéril em oxido de etileno ou radiação gama, escala de graduação, com cinto de velcro ajustável, com válvula antirefluxo, sem extensão (tubo extensor), pinça bloqueadora de fluxo no tubo extensor proximal, contendo válvula de drenagem distal com vedação segura, material resistente, fácil manuseio,fendas pré-cortadas na parte proximal e distal da bolsa, embalagem individual em material que garanta a integridade do produto, com dados de identificação, lote, data de fabricação e prazo de validade. | Unidade | 200 | R$ 21,12 | R$ 4.224,00 |
| 60 | COLETOR UNIVERSAL FRASCO PLASTICO COM TAMPA CAPACIDADE 80 ML – unidade - coletor universal, frasco / pote confeccionado em plástico rígido, não estéril, atóxico, translúcido, graduado, tampa com rosca, com perfeita adaptação e vedação, para coleta de material de exame de laboratório em geral, sem pazinha, capacidade individual de 80 mililitros. Unidade. | Unidade | 1000 | R$ 0,77 | R$ 770,00 |
| 61 | COLETOR DE URINA COM ALÇA PARA FIXAÇAO EM CAMA OU CADEIRAS CAPACIDADE DE 2.000 ML – UNIDADE. Coletor de urina com alça para fixação em camas ou cadeiras, capacidade 2.000 mililitros, confeccionada em plástico resistente, estéril em oxido de etileno ou radiação gama, atóxico, sistema fechado, com válvula anti-refluxo, tubo extensor na parte proximal da bolsa e conector universal em sua extremidade; com comprimento mínimo de 90 cm; pinça bloqueadora de fluxo no tubo extensor proximal, contendo válvula de drenagem distal com vedação segura, com sistema de clamp denteado, mangueira flexível para fixar ao cateter (externo), branco na face posterior e transparente na face anterior, escala de graduação a partir de 25 ml, embalagem individual em material que garanta a integridade do produto, com dados de identificação, lote, data de fabricação e prazo de validade. | Unidade | 200 | R$ 3,22 | R$ 644,00 |
| 62 | COMPRESSA CIRUGICA 45X50CM (COMPRESSA, tipo campo operatorio, 45 x 50 cm, nao esteril, confeccionada em tecido absorvente, 100% algodao, com quatro camadas sobrepostas, de cor branca, bordas devidamente acabadas, com cantos arredondados, provida de alca de apoio (cadarco).Embalagem: pacote com 50 unidades. | pacote | 200 | R$ 69,95 | R$ 13.990,00 |
| 63 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 pct, confeccionado com 13 fios em tamanho nominal de 7,5 x 7,5 cm, com 8 dobaras. A compressa aberta tem aproximadamente uma. Área de 420 cm 2 cor branca, bordas devidamente voltadas para dentro, que evitam soltura de fios, isenta de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita utilização, embalada em pacote plástico com 10 unidades, constando externamente os dados de Identificação, procedência, data de fabricação e validade, número de lote e registro no m.s. | Pacote | 20000 | R$ 0,53 | R$ 10.600,00 |
| 64 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL 7,5 X 7,5 pct, confeccionado com 13 fios em tamanho nominal de 7,5 x 7,5 cm, com 8 dobaras. A compressa aberta tem aproximadamente uma. Área de 420 cm2, cor branca, bordas. Devidamente voltadas para dentro, que evitam soltura de fios, isenta de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita utilização, embalada em pacote plástico com 500 unidades, Constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, número de lote e registro no m.s. | Pacote | 100 | R$ 21,15 | R$ 2.115,00 |
| 65 | CONJUNTO (KIT) PAPANICOLAU, componentes 1 espéculo vaginal grande, par luvas, espátula ayres, tipo uso descartável, aplicação 1 escova cervical, pinça cheron, 1lâmina, 4 pct gaz e, composição 1 cx papelão armazenagem. RA:10237610011 | Unidade | 1.200 | R$ 3,59 | R$ 4.308,00 |
| 66 | CONJUNTO (KIT) PAPANICOLAU, componentes 1 espéculo vaginal pequeno, par luvas, espátula ayres, tipo uso descartável, aplicação 1 escova cervical, pinça cheron, 1lâmina, 4 pct gaz e, composição 1 cx papelão armazenagem.  | Unidade | 1.200 | R$ 3,83 | R$ 4.596,00 |
| 67 | CONJUNTO (KIT) PAPANICOLAU,componentes 1 espéculo vaginal médio, par luvas, espátula ayres, tipo uso descartável, aplicação 1 escova cervical, pinça cheron, 1lâmina, 4 pct gaz e, composição 1 cx papelão armazenagem. RA: 10237610011 | Unidade | 1.800 | R$ 3,61 | R$ 6.498,00 |
| 68 | CREME PREVENTIVO DE ASSADURAS 45g – (óxido de zinco + vit A e D). | Unidade | 500 | R$ 3,99 | R$ 1.995,00 |
| 69 | Detector Fetal Digital Portátil Recarregável FD-200D MD: Características: transdutor de alta sensibilidade; compacto, leve e de fácil operação; alto-falante de alta performance; design ergonômico e compartimento para transdutor; entrada para fone de ouvido, gravador ou computador; botão liga-desliga, controle de volume e desligamento automático; tela de LCD iluminado (backlight); tela para visualização numérica do batimento cardíaco fetal; frequência Cardíaca Fetal: Numérica e barras de batimento; alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis; indicador de Bateria; funcionamento com pilhas recarregáveis (acompanha o produto) ou com pilhas alcalinas AA; carregador BIVOLT. Especificações Técnicas: alimentação: 2 Pilhas AA Recarregáveis (incluso); freqüência ultra-som: 2 MHz; intensidade de ultra-som: < 10mW/cm2; sensibilidade: a partir de 10-12 semanas; - Exibição: 45mm × 25 mm (visor LCD monocromático com luz de fundo azul); FCF Faixa de medição: 50 ~ 240bpm; resolução da FCF: 1bpm; precisão FCF: ± 1 bpm; dimensões: 135 milímetros × 95 milímetros × 35 milímetros; peso líquido: 200g; dispositivo FD-200D; Sonda 2 MHz (Transdutor); Manual de Operações em português; Certificado de Qualidade e Certificado de Garantia com12 Meses, cor branco gelo. | Unidade | 8 | R$ 783,33 | R$ 6.266,64 |
| 70 | DETERGENTE ENZIMÁTICO C/5 LITROS C/5 ENZIMAS. Constando externamente os dados de identificação, procedência, fabricação, validade, esterilização e registro no m.s. | Galão | 100 | R$ 87,87 | R$ 8.787,00 |
| 71 | DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA,cateter ou sonda externa feita de latex atoxico. (REF: Uritex,Uripen) A embalagem do produto devera conter a seguinte impressao: venda proibida pelo comercio. Apresentarregistro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolucao Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.) | unidade | 200 | R$ 4,90 | R$ 980,00 |
| 72 | DRENO DE PENROSE Nº 1 (DRENO, de Penrose, n. 01, confeccionado em latex natural, descartavel, esteril, atoxico, flexivel, formato tubular, uniforme em toda asua extensao,com paredes finas e maleaveis. Embalagem individual, em papel grau cirurgico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao,procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.) | pacote | 200 | R$ 16,60 | R$ 3.320,00 |
| 73 | DRENO DE PENROSE Nº 2 (DRENO, de Penrose, n.02, confeccionado em latex natural, descartavel, esteril, atoxico, flexivel, formato tubular, uniforme em toda asua extensao,com paredes finas e maleaveis. Embalagem individual, em papel grau cirurgico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao,procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.) | Pacote | 200 | R$ 22,33 | R$ 4.466,00 |
| 74 | DRENO CIRÚRGICO DE SUCÇÃO Nº 3.2 MM 400 ML embalados individualmente e constando externamente os dados de identificação, procedência, fabricação, validade, Esterilização e registro no m.s. | Unidade | 10 | R$ 19,32 | R$ 193,20 |
| 75 | DRENO CIRÚRGICO DE SUCÇÃO Nº 4.8 MM 400 ML embalados individualmente e reembalados em pacotes com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação, procedência, fabricação, validade, Esterilização e registro no m.s. | Unidade | 10 | R$ 20,06 | R$ 200,60 |
| 76 | ELÉTRODO ADESIVO, descartável, com gel, monitoração cardiaca,adulto constando Externamente os dados de identificação, procedência, fabricação, validade, Esterilização e registro no m.s. | Unidade | 4000 | R$ 0,22 | R$ 880,00 |
| 77 | ELETRODO MULTIFUNÇÃO ADULTO F7959W/CM-CMOS DRAKE COM CONECTOR AZUL/BRANCO PARA DESFIBRILADOR PORTATIL  | Unidade | 5 | R$ 402,07 | R$ 2.010,35 |
| 78 | EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS ATOXICO APIROGENICO ESTERIL – UNIDADE. Equipo para soro, macrogotas para rolete atóxico, estéril e apirogênico, transparente, com elastômetro e injetor lateral rígido. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência data e tempo de validade. | Unidade | 10000 | R$ 1,02 | R$ 10.200,00 |
| 79 | EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS ATOXICO APIROGENICO ESTERIL – UNIDADE. Equipo para soro, microgotas para rolete atóxico, estéril e apirogênico, transparente, com elastômetro e injetor lateral rígido. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência data e tempo de validade. | Unidade | 2000 | R$ 1,23 | R$ 2.460,00 |
| 80 | EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL - com entrada de ar, câmara de gotejamento, tubulação em PVC de 150 cm de cor azul, regulador de fluxo tipo “V” e conector escalonado. Dispositivo para administração (acesso enteral) defluidos (alimento, medicamento, água, nutrientes, compostos lipídicos, NHPP) contidos em frascos para o Sistema Gastrointestinal no paciente.  | Unidade | 1000 | R$ 0,85 | R$ 850,00 |
| 81 | EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇAO ENTERAL COM CONECTOR ESCALONADO – UNIDADE. Equipo para administração de dieta enteral, em pvc, estéril, atóxico, aterogênico, uso único, com ponta perfurante anatômica e não trifacetada provida de protetor, gotejador macrogotas, câmara de gotejamento flexível, transparente para visualização do gotejamento, tubo extensor flexível em coloração azul com no mínimo 1,50m de comprimento, controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete de alta precisão e corta fluxo, apresentando conector de alta precisão e um corta fluxo, apresentandoconector escalonado e protetor. | Unidade | 500 | R$ 0,84 | R$ 420,00 |
| 82 | EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS FOTOSSENSÍVEL - Equipo Fotossensível macrogotas com conector luer lock rotatório, tubo de PVC, pinça rolete, entrada de ar, filtro de solução e injetor lateral. Produto estéril, apirogênico e atóxico. Esterilizado a gás óxido de etileno. | Unidade | 100 | R$ 1,82 | R$ 182,00 |
| 83 | Escova ginecologica não esteril – pacote com 100 unidades. Escova ginecológica, para coleta de citologia endocervical, com cerda de fio sintético macia de 0,4 mm, cilíndrica, de formato cônico, cabo com comprimento aproximado de 15 cm, não estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto, com dados de identificação, lote, data de fabricação e tempo de validade, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. | Pacote | 50 | R$ 24,57 | R$ 1.228,50 |
| 84 | ESCOVA PARA DEGERMAÇÃO - descartável, com iodo. | Unidade | 250 | R$ 3,07 | R$ 767,50 |
| 85 | ESPAÇADOR INALATÓRIO ADULTO | Unidade | 50 | R$ 29,80 | R$ 1.490,00 |
| 86 | ESPAÇADOR INALATÓRIO INFANTIL | Unidade | 10 | R$ 19,39 | R$ 193,90 |
| 87 | ESPARADRAPO 10 CM X 4.5 M IMPERMEÁVEL, confeccionado em tecido apropriado, cor branca, isento de substancias alérgicas de germes patogênicos, impermeabilidade dorsal adequada a sua finalidade, flexibilidade suficiente para adaptar-se as dobras da pele Sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento, massa uniformemente distribuída, adequada fixação de camada Adesiva no pano base, fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície, bordas devidamente moldadas a fim de evitar Soltura dos fios, apresentando enrolado em Carretel plástico com capa de proteção constando na embalagem os dados de Identificação, procedência, fab.e val. | Rolo | 1600 | R$ 7,96 | R$ 12.736,00 |
| 88 | ESPARADRAPO HIPOALERGÊNICO - tipo micropore 5 cm x 4,5 m. Fita hipoalergênica e tradicional micropore na cor branca. Na data da entrega, o produto deve possuir, no mínimo, 75% do prazo de validade total | Rolo | 300 | R$ 7,98 | R$ 2.394,00 |
| 89 | ESPARADRAPO MICROPORE - identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote e Reg.m.s. | Rolo | 1000 | R$ 4,62 | R$ 4.620,00 |
| 90 | ESPATULA DE AYRES EM MADEIRA – pacote com 100 unidades. Espátula de ayres em madeira, não estéril, descartável, embalado em pacote com 100 unidades. | Pacote | 50 | R$ 8,42 | R$ 421,00 |
| 91 | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL Nº 2(M) ESTERIL SEM LUBRIFICAÇAO – UNIDADE. Especulovaginal descartável; em poliestireno cristal, collin, elementos articulados simétricos, contornos regulares (sem reentrâncias e/ou protuberâncias) e sem rebarbas (liso); tamanho nº. 02 (médio), diâmetro distal 30 mm (+/- 03 mm), eixo longitudinal 100 mm (+/- 20 mm); com abertura em forma de rosca tipo borboleta, previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos; uso único, estéril, descartável e sem lubrificação; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem individual contendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. | Unidade | 800 | R$ 1,27 | R$ 1.016,00 |
| 92 | Especulo vaginal descartavel nº 1(p) esteril sem lubrificaçao – unidade. Especulo vaginal descartável; em poliestireno cristal, collin, elementos articulados simétricos, contornos regulares (sem reentrâncias e/ou protuberâncias) e sem rebarbas (liso); tamanho nº. 01 (pequeno), diâmetro distal 25 mm (+/- 03 mm), eixo longitudinal 100 mm (+/- 20 mm); com abertura em forma de rosca tipo borboleta, previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos; uso único, estéril, descartável e sem lubrificação; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem individual contendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. | Unidade | 800 | R$ 1,95 | R$ 1.560,00 |
| 93 | ETER (ETER 35%). Embalagem contendo em litro, comdadosde indentificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.) | FRASCO | 10 | R$ 38,30 | R$ 383,00 |
| 94 | FACE SHIELD (PROTETOR FACIAL),constituída de coroa e carneira de plástico, visor frontal articulável transparente, que impossibilite a deformação de imagem, em material plástico, meio de fixação ajustável, não descartável, lavável, dimensões mínimas: espessura 0,5 mm, largura 240 mm e altura 240 mm. Deverá possuir afastamento que permita o uso concomitante de óculos.  | UNIDADE | 5 | R$ 25,46 | R$ 127,30 |
| 95 | FILTRO PROTETOR SOLAR – FATOR 50 | UNIDADE | 300 | R$ 16,58 | R$ 4.974,00 |
| 96 | FIO NYLON 0 AG. 2,5 X 3/8CC. Caixa com 24 unidades.Constando externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no m.s. | Caixa c/ 24 | 90 | R$ 30,50 | R$ 2.745,00 |
| 97 | FIO CAT GUT SIMPLES AGULHADO 4 – 0 AG. 2,5 X 1/2CC. Caixa com 24 unidades , constando externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote e reg.m.s. | Caixa c/ 24 | 90 | R$ 97,56 | R$ 8.780,40 |
| 98 | FIO CAT GUT SIMPLES AGULHADO 4 – 0 AG. 2,5 X 3/8CC. Caixa com 24 unidades , constando externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote e reg.m.s. | Caixa c/ 24 | 90 | R$ 3,42 | R$ 307,80 |
| 99 | FIO GUIA para entubação adulto, tipo vareta em cobre flexível cromado. | Unid | 1000 | R$ 96,76 | R$ 96.760,00 |
| 100 | FIO GUIA para entubação infantil, tipo vareta em cobre flexível cromado | unidades | 10 | R$ 37,07 | R$ 370,70 |
| 101 | FIO NYLON 1 – 0 AG. 2,5 X 3/8CC. Caixa com 24 unidades , constando externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no m.s. | Caixa c/24 | 90 | R$ 36,33 | R$ 3.269,70 |
| 102 | FIO NYLON 3 – 0 AG. 2,5 X 3/8CC. Caixa com 24 unidades , constando externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no m.s. | Caixa c/ 24 | 90 | R$ 37,38 | R$ 3.364,20 |
| 103 | FIO NYLON 4 – 0 AG. 2,5 X 3/8CC. Caixa com 24 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no m.s. | Caixa c/ 24 | 90 | R$ 28,91 | R$ 2.601,90 |
| 104 | FIO NYLON 5 – 0 AG. 3,5 X 3/8CC. Caixa com 24 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no m.s. | Caixa c/ 24 | 90 | R$ 36,58 | R$ 3.292,20 |
| 105 | FIO CAT GUT SIMPLES AGULHADO 1 – 0 AG. 2.5X1/2 circ. Caixa com 24 unidades , constando externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote e reg.m.s. | Caixa c/ 24 | 90 | R$ 75,77 | R$ 6.819,30 |
| 106 | FIO CAT GUT SIMPLES AGULHADO 1 – 0 AG. 2.5X3/8 circ. Caixa com 24 unidades , constando Externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote e reg.m.s. | Caixa c/ 24 | 90 | R$ 139,90 | R$ 12.591,00 |
| 107 | FIO CAT GUT SIMPLES AGULHADO 2 – 0 AG. 2,5 X 1/2 CC. Caixa com 24 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote e reg.m.s. | Caixa c/ 24 | 90 | R$ 120,30 | R$ 10.827,00 |
| 108 | FIO CAT GUT SIMPLES AGULHADO 2 – 0 AG. 2,5 X 3/8 CC. Caixa com 24 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote e reg.m.s. | Caixa c/ 24 | 90 | R$ 127,00 | R$ 11.430,00 |
| 109 | FIO CAT GUT SIMPLES AGULHADO 3 – 0 AG. 2,5 X 1/2 CC. Caixa com 24 unidades , constando externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote e reg.m.s. | Caixa c/ 24 | 90 | R$ 154,43 | R$ 13.898,70 |
| 110 | FIO CAT GUT SIMPLES AGULHADO 3 – 0 AG. 2,5 X 3/8 CC. Caixa com 24 unidades , constando externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote e reg.m.s. | Caixa c/ 24 | 90 | R$ 119,71 | R$ 10.773,90 |
| 111 | FITA AUTOCLAVE (FITA, adesiva para autoclave, dimensoes 19 mm x 30 m, resistente a alta temperatura. | Unidade | 500 | R$ 4,48 | R$ 2.240,00 |
| 112 | FITA ADESIVA CREPE CIRURGICA 50 MM X 50 M GROSSA BRANCA – rolo. Fita adesiva crepe cirúrgica, medidas: 50 milímetros x 50 metros, branca, constituída de papel crepado e adesivo e a base de resina em borracha ou éter sintético, antialérgica, tendo uma face com perfeita aderência, embalado em material que garanta a integridade do produto, em rolos. | Rolo | 200 | R$ 12,72 | R$ 2.544,00 |
| 113 | FITA ADESIVA - em crepe, medindo 32,00mmx50, 00m, na cor branca (hospitalar) pacote c/04 rolo. | UNIDADE | 50 | R$ 12,11 | R$ 605,50 |
| 114 | FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGENICA 50 MM X 10 M – ROLO. Fita adesiva cirúrgica hipoalergênica, medindo 50 milímetros de largura x 10 metros de comprimento, constituído de ryon, viscoso, não trançado, poroso, superfície adesiva, impregnado de substância a base de éter sintético, em rolos com capa de plástico. | Rolo | 200 | R$ 4,43 | R$ 886,00 |
| 115 | FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M BRANCA FINA – ROLO. Fita adesiva, branca, 19 milímetros x 50 metros, constituída de papel crepado e adesivo e a base de resina em borracha ou éter sintético, antialérgica, tendo uma face com perfeita aderência, embalado em material que garanta a integridade do produto, em rolos. | Rolo | 100 | R$ 4,04 | R$ 404,00 |
| 116 | FIXADOR CELULAR EM SPRAY, FRASCO 100 ML (CITOLÓGICO) – reagente para diagnóstico clínico, solução para fixação de lâmina, à base de álcool etílico e polietilenoglicol. | Unidade | 500 | R$ 8,90 | R$ 4.450,00 |
| 117 | Fleet Enema 0,06g/mL + 1,6g/mL, frasco com 133mL de solução de uso retal | kit | 50 | R$ 10,78 | R$ 539,00 |
| 118 | FLUXOMETRO p/ válvula reguladora de oxigenio | unidades | 5 | R$ 228,34 | R$ 1.141,70 |
| 119 | FORMOL 10% 1 LITRO | unidade | 100 | R$ 28,03 | R$ 2.803,00 |
| 120 | FRALDA DESCARTAVEL - TAMANHO XXG – Fralda Descartável Infantil (Tamanho XXG) - Para crianças acima de 15 kg – formato anatômico de cintura ajustável, dotada de recortes nas pernas, de preferência com 2 a 4 elásticos, possibilitando ajuste perfeito. Seu revestimento interno deverá ser confeccionado de polpa de celulose e gel ultra absorvente, com dupla camada de proteção, bordas úmidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso e barreira antivazamento impermeáveis nas laterais. Ser isenta de substâncias alergênicas ou tóxicas, apresentar superfície uniforme, livre de empelotamentos, ou qualquer outro. RA: RDC | unidade | 500 | R$ 0,77 | R$ 385,00 |
| 121 | FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - TAMANHO G, formato anatômico, tamanho G (grande), não toxico, antialérgica, composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido, gel superabsorvente, cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente, camada interna antialérgica, peso do usuário de 70 a 90kg, medida da cintura de 100 a 150cm, 6 fios de elásticos, adesivo termoplástico, fitas adesivas reguláveis tri laminadas e sistema abre e fecha para fixação sem perda da aderência com 4 fitas, barreiras laterais antivazamento, com extrato de aloe vera. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Atender a legislação vigente e pertinente ao produto e estar de acordo com a RDC n°142 de 17 de março de 2017 do ministério da saúde/Anvisa. | unidade | 2000 | R$ 1,09 | R$ 2.180,00 |
| 122 | FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - TAMANHO P | unidade | 2000 | R$ 1,02 | R$ 2.040,00 |
| 123 | FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - TAMANHO XG, formato anatômico, tamanho EG (extra grande), não toxico, antialérgica, composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido, gel superabsorvente, cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente, camada interna antialérgica, peso do usuário acima de 90kg, medida da cintura de 120 a 168cm, 6 fios de elásticos, adesivo termoplástico, fitas adesivas reguláveis tri laminadas e sistema abre e fecha para fixação sem perda da aderência com 4 fitas, barreiras laterais antivazamento, com extrato de aloe vera. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Atender a legislação vigente e pertinente ao produto e estar de acordo com a RDC n°142 de 17 de março de 2017 do ministério da saúde/Anvisa. | unidade | 2000 | R$ 1,15 | R$ 2.300,00 |
| 124 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL – TAMANHO P. Formato anatômico de cintura ajustável. Seu revestimento interno deverá ser confeccionado de polpa de celulose e gel ultra absorvente, com dupla camada de proteção, bordas úmidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso e barreira antivazamento impermeáveis nas laterais. Ser isenta de substâncias alergênicas ou tóxicas, apresentar superfície uniforme, livre de empelotamentos. | unidade | 1500 | R$ 0,53 | R$ 795,00 |
| 125 | FRASCO PLASTICO PARA ALIMENTAÇAO ENTERALCAPACIDADE DE 300 ML – UNIDADE. Frasco plástico para acondicionamento e administração de nutrição (alimentação) enteral, capacidade de 300 mililitros. Embalagem individual, não estéril, atóxico e apirogênico, com dados de identificação e fabricação, procedência,data e tempo de validade. | Unidade | 30 | R$ 1,48 | R$ 44,40 |
| 126 | GARROTE EM LATEX NATURAL DIAMENTRO 05 MM (FINO) – METRO. Garrote em látex natural, tubo simples e tradicional, nº. 200 – diâmetro de 05 mm (fino). | unidade | 30 | R$ 16,98 | R$ 509,40 |
| 127 | GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 5 kg embalado individualmente em papel grau cirúrgico, obedecendo as normas e portarias do m.s, | Unidade (frasco) | 100 | R$ 30,87 | R$ 3.087,00 |
| 128 | GEL PARA ECG (ELETROCARDIOGRAMA) neutro azul – frasco com 100 gramas - gel neutro para e.c.g. (eletrocardiograma) usado em aparelho sonar e em eletrodos, inodoro, cor azul, ph neutro, composto de celulose neutra pura, agua destilada, isento de gordura,sujidade, frasco com 100 gramas. | Metro | 25 | R$ 6,81 | R$ 170,25 |
| 129 | Gelo rígido reutilizável 200 ml | unidade | 10 | R$ 6,04 | R$ 60,40 |
| 130 | Gelo rígido reutilizável 400 ml | unidade | 20 | R$ 7,84 | R$ 156,80 |
| 131 | Gelo rígido reutilizável 500 ml | unidade | 30 | R$ 7,38 | R$ 221,40 |
| 132 | GLICOSÍMETRO ON CALL PLUS  | pacote | 20 | R$ 20,41 | R$ 408,20 |
| 133 | GORRO DESCARTAVEL CIRURGICO HIPOALERGENICO – UNIDADE. Gorro cirúrgico, descartável, confeccionado com material de fibra sintética ou não tecido, hipoalergênico, formato anatômico, com elástico e tiras resistentes na parte posterior e gramatura de 20 cm. Pacote com 100 unidades. Embalagem com dados de identificação, lote, data de fabricação e prazo de validade. | Galão | 50 | R$ 7,45 | R$ 372,50 |
| 134 | HISTERÔMETRO DE COLLIN 28 CM - Para Uso Ginecológico | caixa  | 20 | R$ 63,07 | R$ 1.261,40 |
| 135 | INDICADOR QUÍMICO, Classe II, Interno, BOWIE DICK, folha para teste, para esterilização a vapor. | UNIDADE | 1000 | R$ 6,00 | R$ 6.000,00 |
| 136 | INFUSOR DUAS VIAS C/CLAMP – Multivias (EQUIPO para infusao multipla, com 02 vias com clamp, tampa de plastico removivel. Embalagem individual em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. | UNIDADE | 50 | R$ 0,66 | R$ 33,00 |
| 137 | IODOPOVIDONA (PVP I) - SOLUÇÃO DEGERMANTE, frasco ou almontolia com 1.000 ml (1L)em frasco opaco, concentração/ dosagem a 10% c/ 1% de iodo ativo, degermante anti séptico.  | UNIDADE | 50 | R$ 52,08 | R$ 2.604,00 |
| 138 | IRA REAGENTE PARA GLICEMIA; compatível com Aparelho ON CALL PLUSS-50 unidades a caixa. | Unidade | 50 | R$ 18,63 | R$ 931,50 |
| 139 | KIT DRENAGEM MEDIASTINAL, NÚMERO 22. kit drenagem mediastinal de 22mm composto de 1 dreno de tórax em pvc atóxico, transparente, flexível, multiperfurado, com linha radiopaca, 1 conector com 02 adaptadores tipo luer, 01 tubo extensor de pvc siliconizado, atóxico, flexível, transparente, de fácil ordenha, com 1,20 m de comprimento e pinça corta fluxo, 01 frasco reservatório graduado, com tampa de vedação e alça de transporte, capacidade para 500 ml. embalagem com data de fabricação e validade impressos. | caixa | 80 | R$ 35,05 | R$ 2.804,00 |
| 140 | KIT DRENAGEM MEDIASTINAL DE 32 MM COMPOSTO DE: 1 dreno de tórax em pvc atóxico, transparente, flexível, multiperfurado, sendo que o último orifício esteja sobre a linha radiopaca para visualização no rx, com linha radiopaca, 01 conector com 2 adaptadores tipo luer com diâmetro compatível com o dreno ofertado, 01 tubo extensor de pvc siliconizado, atóxico, flexível, transparente, de fácil ordenha, com 1,20 de comprimento e pinça corta fluxo, 01 frasco reservatório de 2000 ml graduado, com tampa de vedação e alça de transporte. o material deverá vir com data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. | Kit | 5 | R$ 34,13 | R$ 170,65 |
| 141 | kit FITA DE PROTEINURIA (tiras reagentes de urinálises).  | pote | 50 | R$ 30,73 | R$ 1.536,50 |
| 142 | KOLLAGENASe 0,6 u/g – pomada dermatológica - bisnagas c/30 gramas + espátula(Colagenase). | UNIDADE | 800 | R$ 13,76 | R$ 11.008,00 |
| 143 | LACRE de plástico numerado para carrinho de parada. pacote com 100 unidades. | Unidade | 300 | R$ 20,73 | R$ 6.219,00 |
| 144 | LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 11, lâmina estéril p/ bisturi, confeccionada em aço carbono, esterilizada a raio gama, embalada individualmente em forma de sache c/ inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lâmina c/ muita facilidade, permitindo as realizações de cortes suaves de fácil identificação de sua área de corte através da diferença da tonalidade de cor, reembalada em caixa com 100 unidades, constando os dados de identificação... | Pct 100 | 10 | R$ 28,19 | R$ 281,90 |
| 145 | LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 15, lâmina estéril p/ bisturi, confeccionada em aço carbono, esterilizada a raio gama, embalada individualmente em forma de sache c/ inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lâmina c/ muita facilidade, permitindo as realizações de cortes suaves de fácil identificação de sua área de corte através da diferença da Tonalidade de cor, reembalada em caixa com 100 unidades, constando os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e validade. | Cx c/100 | 60 | R$ 24,78 | R$ 1.486,80 |
| 146 | LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 24, lâmina estéril p/ bisturi, confeccionada em aço carbono, esterilizada a raio gama, embalada individualmente em forma de sache c/ inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lâmina c/ muita facilidade, permitindo as realizações de cortes suaves de fácil identificação de sua área de corte através da diferença da tonalidade de cor, reembalada em caixa com 100 unidades, constando os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e validade. | Cx c/100 | 60 | R$ 27,72 | R$ 1.663,20 |
| 147 | LANCETA TRIFACETADA E SILICONADA, embalagem (caixa) c/ 100 unidades,protusão aprox. 2.0 mm, agulha 0.63mm (23g) descartável, capa de esterilidade, corpo do lancetador e gatilho composto, sistema de punção de uso único, 01 ajuste de profundidade, sistema estéril através de radiação gamma, retração automática da agulha. | caixa | 300 | R$ 41,58 | R$ 12.474,00 |
| 148 | LENÇOL DESCARTÁVEL NÃO TECIDO COM ELÁSTICO PARA MACAS 2M X 90CM - C/ 15 UN | Cx c/100 | 60 | R$ 1,53 | R$ 91,80 |
| 149 | LIDOCAÍNA SOLUÇÃO GEL 2% (20MG/ML) FRASCO DE 30G | CAIXA | 100 | R$ 4,00 | R$ 400,00 |
| 150 | LIDOCAÍNA SOLUÇÃO SPRAY 10% (100MG/ML) FRASCO DE 50ML. | UNIDADE | 100 | R$ 32,10 | R$ 3.210,00 |
| 151 | LUGOL 2% 1 LT | UNIDADE | 80 | R$ 110,27 | R$ 8.821,60 |
| 152 | LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificados com pó bio absorvível, Acondicionada em caixa com 100 unidades, constando externamente os dados de Identificação, procedência, data de fabricação e validade, tamanho, número do lote. | Par | 1500 | R$ 18,47 | R$ 27.705,00 |
| 153 | LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5, estéril, esterilizada a raio gama cobalto 60 e/ou eto, comprimento de 280 cm e espessura de 0,21 mm, antiderrapante, confeccionada em látex natural, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade táctil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bio absorvível pelo Organismo, embalada em envelope grau cirurgico contendo 1 par selado a quente nos quatro lados sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, os dados de Identificação bem como fabricação/validade, esterilização deverão ser estampados na face externa, reg.m.s. | Par | 1500 | R$ 1,81 | R$ 2.715,00 |
| 154 | LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO, Descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificados com pó bio absorvível, acondicionada em caixa com 100 unidades, constando externamente os dados de Identificação, procedência, data de fabricação e validade, tamanho. | Cx c/100 | 1000 | R$ 22,57 | R$ 22.570,00 |
| 155 | LUVA CIRÚRGICA Nº 7,0 estéril, esterilizada a raio gama cobalto 60 e/ou eto, comprimento de 280 cm e espessura de 0,21 mm, antiderrapante, confeccionada em látex natural, formato anatômico, flexibilidade, resistência e Sensibilidade táctil adequadas a sua Finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bio absorvível pelo organismo, embalada em envelope grau cirúrgico contendo 1 par selado a quente nos quatro lados sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam bertura Asséptica do material, os dados de Identificação bem como fabricação/validade, esterilização deverão ser estampados na face externa, reg.m.s. | pacote  | 500 | R$ 1,61 | R$ 805,00 |
| 156 | LUVA CIRÚRGICA Nº 8,0 estéril, esterilizada a raio gama cobalto 60 e/ou eto, comprimento de 280 cm e espessura de 0,21 mm, antiderrapante, confeccionada em látex natural, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade táctil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bio absorvível pelo organismo, embalada em envelope grau cirúrgico contendo 1 par selado a quente nos quatro lados sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, os dados de Identificação bem como fabricação/validade, esterilização deverão ser estampados na face externa, reg.m.s. | Par | 1500 | R$ 1,22 | R$ 1.830,00 |
| 157 | LUVA CIRÚRGICA Nº 8,5 estéril, esterilizada a raio gama cobalto 60 e/ou eto, comprimento de 280 cm e espessura de 0,21 mm, antiderrapante, confeccionada em látex natural, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade táctil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bio absorvível pelo organismo, embalada em envelope grau cirúrgico contendo 1 par selado a quente nos quatro lados sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura Asséptica do material, os dados de Identificação bem como fabricação/validade, esterilização deverão ser estampados na face externa, reg.m.s. | Par | 1500 | R$ 1,19 | R$ 1.785,00 |
| 158 | LUVA DE NITRILICA sem talco sem látex- CX C/ 100 - tamanho G | CAIXA | 100 | R$ 25,29 | R$ 2.529,00 |
| 159 | LUVA DE NITRILICA sem talco sem látex- CX C/ 100 - tamanho M | Cx c/100 | 150 | R$ 24,63 | R$ 3.694,50 |
| 160 | LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE, descartável, não estéril confeccionada em Látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificados com pó bio absorvível, acondicionada em caixa com 100 unidades, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, tamanho, número do lote. | Cx c/100 | 500 | R$ 17,44 | R$ 8.720,00 |
| 161 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10CM- Produto não estéril, de uso único. Indicada como auxiliar em procedimentos de imobilização ortopédica na qual minimiza a ocorrência de irritação e alergia no da Atadura Gessada. Protege as proeminências ósseas. Confeccionada em 100% algodão, com elasticidade no sentido transversal e enrolamento uniforme em toda sua extensão | Unidade | 500 | R$ 13,60 | R$ 6.800,00 |
| 162 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 12CM- Produto não estéril, de uso único. Indicada como auxiliar em procedimentos de imobilização ortopédica na qual minimiza a ocorrência de irritação e alergia no da Atadura Gessada. Protege as proeminências ósseas. Confeccionada em 100% algodão, com elasticidade no sentido transversal e enrolamento uniforme em toda sua extensão | Unidade | 500 | R$ 12,28 | R$ 6.140,00 |
| 163 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 6CM- Produto não estéril, de uso único. Indicada como auxiliar em procedimentos de imobilização ortopédica na qual minimiza a ocorrência de irritação e alergia no da Atadura Gessada. Protege as proeminências ósseas. Confeccionada em 100% algodão, com elasticidade no sentido transversal e enrolamento uniforme em toda sua extensão | Unidade | 500 | R$ 7,83 | R$ 3.915,00 |
| 164 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 8CM- Produto não estéril, de uso único. Indicada como auxiliar em procedimentos de imobilização ortopédica na qual minimiza a ocorrência de irritação e alergia no da Atadura Gessada. Protege as proeminências ósseas. Confeccionada em 100% algodão, com elasticidade no sentido transversal e enrolamento uniforme em toda sua extensão | Unidade | 500 | R$ 11,20 | R$ 5.600,00 |
| 165 | MASCARA DE PROTEÇÃO N95, BRANCA, PROTEÇÃO HOSPITALAR, COM CLIPENASAL.possui 95% de eficiência de filtração de partículas e, conta com ajustamento facial mais eficaz, adaptando-se melhor ao rosto. Sua construção possui Camadas de proteção em TNT 40g/m2, 2 elásticos paracolocação e clip nasal. | Kit | 30 | R$ 1,55 | R$ 46,50 |
| 166 | MASCARA PARA INALAÇAO TIPO FACIAL PVC TAMANHO ADULTO – UNIDADE (KIT). Máscara parainalação, tipo facial, tamanho adulto, confeccionada em pvc transparente, flexível, atóxico, hipoalergênico, anatômico, não estéril, sem rebarbas, com conector universal (3/4 amarelo) para tubo corrugado, embalagem individual em material que garanta a integridade do produto. Esterilizável por meio de processos químicos. Kit completo (mascara + pote dosador rosqueável + tubo(mangueira) + conector). | Caixa | 100 | R$ 7,48 | R$ 748,00 |
| 167 | MASCARA PARA INALAÇAO TIPO FACIAL PVC TAMANHO INFANTIL – UNIDADE (KIT). Mascara para inalação, tipo facial, tamanho infantil, confeccionada em pvc transparente, flexível, atóxico, hipoalergênico, anatômico, não estéril, sem rebarbas, com conector universal (3/4 amarelo) para tubo corrugado, embalagem individual em material que garanta a integridade do produto. Esterilizável por meio de processos químicos. Kit completo (mascara + pote dosador rosqueável + tuboc(mangueira) + conector). | Kit | 15 | R$ 10,33 | R$ 154,95 |
| 168 | MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO – EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. Máscara descartável, cirúrgica, tripla camada com filtro, na cor branca, com elástico, hipoalergênica, atóxica, não estéril, não inflamável, sem látex, isenta de fibra de vidro, 100% polipropileno, confeccionada em tnt (tecido não tecido) e com clipe nasal adaptável, uso único, 95% de eficiência de filtragem, para uso médico, odontológico e hospitalar, pacote / caixa com 50 unidades. Embalado em material que garanta a integridade do produto. Embalagem com dados de identificação, lote e data de fabricação. | UNIDADE | 20 | R$ 4,71 | R$ 94,20 |
| 169 | MASCARA VENTURY NASAL, COM SWIVEL, ADULTO(MASCARA, de venturi, com reservatório de reinalacão). | UNIDADE | 100 | R$ 9,03 | R$ 903,00 |
| 170 | MASCARA VENTURY NASAL, COM SWIVEL, INFANTIL.(MASCARA, de venturi, com reservatorio de reinalacao, uso infantil. | unidade | 50 | R$ 9,58 | R$ 479,00 |
| 171 | NEBULIZADOR/INALADOR de ar portátil; com máscaras anatômicas, flexíveis e atóxicas adulto e infantil; elásticos reguláveis; baixo nível de ruído; baixo consumo de energia; garantia mínima de 1 (um) ano. embalagem contendo compressor, máscaras adulto e infantil, micronebulizador, extensão, filtro de ar, manual de instruções e certificado da anvisa. | unidade | 50 | R$ 142,17 | R$ 7.108,50 |
| 172 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO (TRANSPARENTE) – unidade. | Unidade | 50 | R$ 3,54 | R$ 177,00 |
| 173 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO - para esterilização de material hospitalar em autoclave a vapor, óxido de etileno ou formaldeído. apresentação em bobina tubular,com dimensões de 300,0mm de largura por 100,0 metros de comprimento. deve ser termoselável, em dupla face. uma das faces é composta por papel grau cirúrgico: confeccionado a partir de celulose, com porosidade controlada através do aumento da temperatura, gramatura entre 60 g/m² a 80g/m², uniforme, liso, apirogênico, atóxico, com alta resistência mecânica. a outra face é composta por filme laminado: 04 camadas de poliéster e polipropileno, transparente, gramatura aproximada de 54g/ m2, resistente a rasgos. todo o produto ser resistente ao calor em até 140ºc, possuir bordas laterais com porosidade controlada através do aumento da temperatura, gramatura entre 60g/m² a 80g/m², uniforme, liso, apirogênico, atóxico, com alta resistência mecânica. a outra face é composta por filme laminado: 04 camadas de poliéster e polipropileno, transparente, gramatura aproximada de 54 g/m2, resistente a rasgos. todo o produto ser resistente ao calor em até 140ºc, possuir bordas laterais com selagem em filetes em toda a extensão, com indicadores químicos espaçados a cada 155,0mm impressos entre as camadas de filme não permitindo a migração de tinta para o interior do envelope durante a esterilização e sinalização que indique o sentido correto de abertura. os indicadores químicos devem possuir no mínimo 1,0cm² de área. O produtodeverá apresentar impresso a, no mínimo, cada 155,0mm: lote, dimensões e registro na anvisa. embalagem individual que mantenha a integridade do produto contendo externamente dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, data de validade e registro no ministério da saúde/anvisa. a empresa vencedora da licitação deverá fornecer em regime de comodato máquina seladora automática e suporte para bobina de papel | unidade | 300 | R$ 120,00 | R$ 36.000,00 |
| 174 | PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM X 100 M FILME BI-LAMINADO – BOBINA. Papel grau cirúrgico e filme bi – laminado, para esterilização, medindo 20 centímetros x 100 metros, composição: frente em filme termoplástico bi– laminado de polietileno e polipropileno e verso em papel grau cirúrgico gramatura de 60 g/m², selagem por máquina térmica e possibilitando a abertura asséptica, impressa com tintas indicativas para os processos de esterilização, para acondicionamento de artigos médico – hospitalares para esterilização por vapor úmido, apresentação em bobina. Embalagem com dados de identificação, lote, data de fabricação | Unidade | 50 | R$ 112,50 | R$ 5.625,00 |
| 175 | PAPEL LENÇOL 70cm x 50m - Uso hospitalar, folha simples, descartável, fabricado em 100% fibras naturais virgens, absorvente, resistente, embalado individualmente em bobina de cor branca com alvura superior a 70%, com pintas de no máximo 20mm²/m², furos de no máximo 15mm²/m² e gramatura mínima de 23g/m². A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, lote e Registro no Ministério da Saúde | unidade | 20 | R$ 14,21 | R$ 284,20 |
| 176 | PAPEL LENÇOL c/ 50 mt hospitalar descartável Macio 100% de fibras celulósicas, medindo 0,50 x 50 mt | unidade | 500 | R$ 14,13 | R$ 7.065,00 |
| 177 | PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - duas dobras, com as seguintes características: Composição do papel e matéria prima: 100% celulose virgem, sem perfume; Cor Branca, alvo gofrado; Dimensões aproximadas: 23 x 21 cm, espessura do papel: 0,10mm;Embalagem: pacote/fardo com 1.000 folhas. Qualidade do papel: sem sujidade, homogênea, suave e macio, resistente, com alta absorção, neutro, de primeira qualidade. Isento de materiais estranhos (partículas lenhosas, metálicas, fragmentos de materiais plásticos e outros). O produto deverá estar acondicionado em embalagem contendo as seguintes informações, impressas exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ do fabricante. Nome do produto, data de fabricação, número do lote, composição, peso. Endereço e telefone de contato, normas vigentes e registros nos órgãos competentes. Todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil). Critérios de conferência e inspeção no recebimento: visual, por cheiro, tato e medição | unidade | 1000 | R$ 9,55 | R$ 9.550,00 |
| 178 | PÊRA ELETRO DE SUCÇÃO PRECORDIAL ECG EM SILICONE KIT COM 6 | unidade | 6 | R$ 289,61 | R$ 1.737,66 |
| 179 | PINÇA CHERON DESCARTÁVEL - Em Polietileno, Na Cor Branca, esterilizado Em Oxido de Etileno; Com Sistema de Trava de Fechamento por Cremalheira Discreto Desvio Caudal da Extremidade Proximal; Com Comprimento de 25 cm, ponta Semi Aguda; Rotulagem Respeitando a Legislação Atual Vigente | unidade | 50 | R$ 1,62 | R$ 81,00 |
| 180 | PINÇA DE POZZI - 24 CM | UNID | 500 | R$ 59,17 | R$ 29.585,00 |
| 181 | POLVIDINE TÓPICO 1 litro | litro | 800 | R$ 69,97 | R$ 55.976,00 |
| 182 | POTE DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPO - FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL. 300 ML - livre de Bisfenol-A; Tampa com membrana perfurável, adaptada aos equipos de alimentação enteral. Frasco em PE de 300 ml graduado com escala de 50 ml; Com dispositivo para fixação em suporte; atóxico; Permite tratamento térmico: aquecimento ou resfriamento de soluções enterais | unidade | 1500 | R$ 1,31 | R$ 1.965,00 |
| 183 | PRESERVATIVO MASCULINO 52 MM LATEX NÃO LUBRIFICADO – UNIDADE. Preservativo masculino em látex não lubrificado, largura nominal de 52 milímetros +/- 2, descartável e de uso único, liso, opaco, com reservatório na ponta, lados paralelos, embalado individualmente em envelopes aluminizados, embalagem externa com dados de identificação e procedência, data de fabricação e tempo de validade. | unidade | 10000 | R$ 0,32 | R$ 3.200,00 |
| 184 | PVPI DEGERMANTE A 10% - antisséptico a base de PVP-I contento tensoativos e agentes umectantes com atividade residual decorrente da liberação contínua de 1% de iodo, apresentação: FRASCO DE 1.000 ML  | unidade | 500 | R$ 42,78 | R$ 21.390,00 |
| 185 | ROMPEDOR DE MEMBRANA AMNIÓTICA | unidade | 30 | R$ 1,62 | R$ 48,60 |
| 186 | SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO PH NEUTRO – GALÃO COM 5.000 ML. Sabonete líquido, ph neutro, suave, perfumado, cremoso, indicado na assepsia e degermação das mãos e braços da equipe cirúrgica, no preparo pré – operatório do paciente, banhos de recém – nascidos, lavagem de feridas, etc. Galão com 5.000 mililitros. | Unidade | 50 | R$ 59,87 | R$ 2.993,50 |
| 187 | SAPATILHA PROPÉ com elástico tnt 30 gr na cor azul ou branca em pacote com 100 unidades. | Unidade | 500 | R$ 8,85 | R$ 4.425,00 |
| 188 | SCALP Nº. 21 com agulha descartavel esteril com dispositivo de segurança – unidade. Scalp nº. 21 – dispositivo intravenoso periférico, com agulha siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, descartável, com dispositivo de segurança (nr 32), asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante, cânula em vinil com 30 cm de comprimento, flexível e transparente, com conector rígido tipo luer, com tampa estéril, embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica. caixa com 100 unid. | CAIXA | 1000 | R$ 27,97 | R$ 27.970,00 |
| 189 | SCALP Nº. 23 com agulha descartavel esteril com dispositivo de segurança – unidade. Scalp nº. 23 – dispositivo intravenoso periférico, com agulha siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, descartável, com dispositivo de segurança (nr 32), asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante, cânula em vinil com 30 cm de comprimento, flexível e transparente, com conector rígido tipo luer, com tampa estéril, embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica.caixa com 100 unid. | CAIXA | 300 | R$ 24,53 | R$ 7.359,00 |
| 190 | SCALP Nº. 25 com agulha descartavel esteril com dispositivo de segurança – unidade. Scalp nº. 25 – dispositivo intravenoso periférico, com agulha siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, descartável, com dispositivo de segurança (nr 32), asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante, cânula em vinil com 30 cm de comprimento, flexível e transparente, com conector rígido tipo luer, com tampa estéril, embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica. | CAIXA | 300 | R$ 28,13 | R$ 8.439,00 |
| 191 | SCALP Nº. 27 com agulha descartavel esteril com dispositivo de segurança – unidade. Scalp nº. 27 – dispositivo intravenoso periférico, com agulha siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, descartável, com dispositivo de segurança (nr 32), asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante, cânula em vinil com 30 cm de comprimento, flexível e transparente, com conector rígido tipo luer, com tampa estéril, embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica.caixa com 100 unid. | CAIXA | 300 | R$ 22,89 | R$ 6.867,00 |
| 192 | SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 03 ML c/agulha 25 x 7, confeccionada em polipropileno transparente atóxica, com graduação externa milimetrada, bico slip, com localização central, embolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura Em pétala, constando externamente os dados De identificação e procedência, fabriacação/validade, lote e esterilização e registro no m.s.caixa com 100 unidades | CAIXA | 80 | R$ 43,23 | R$ 3.458,40 |
| 193 | SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 05 ML c/ agulha 25 x 7, confeccionada em polipropileno transparente atóxica, com graduação externa milimetrada, bico slip, com localização central, embolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabriacação/validade, lote e esterilização e registro no m.s..caixa com 100 unidades | CAIXA | 80 | R$ 37,78 | R$ 3.022,40 |
| 194 | SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 10 ML c/ agulha 25 x 7, confeccionada em polipropileno transparente atóxica, com graduação externa milimetrada, bico slip, com localização central, embolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala, constando externamente os dados De identificação e procedência, fabriacação/validade, lote e esterilização e registro no m.s..caixa com 100 unidades | CAIXA | 80 | R$ 46,33 | R$ 3.706,40 |
| 195 | SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 1 ML com agulha 13x4,5, confeccionada em polipropileno transparente. Atóxica, com graduação externa milimetrada, bico simples tipo luer, com localização central, embolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizado, embalado individualmente em papel grau Cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no m.s. Caixa com 100 | CAIXA | 560 | R$ 17,90 | R$ 10.024,00 |
| 196 | SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 20 ML c/ agulha 25 x 7 cc, confeccionada em polipropileno transparente atóxica, com graduação externa milimetrada, bico slip, com localização central, embolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala, constando externamente os dados De identificação e procedência, fabriacação/validade, lote e esterilização e registro no m.s..caixa com 100 unidades | Unidade | 80 | R$ 32,71 | R$ 2.616,80 |
| 197 | Serra Elétrica para Cortar Gesso VOLTAGEM 220V ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Motor de escovas Potência: 180w Rotação do Motor: 1800 rpm Câmbio em aço especial com lubrificação permanente Lâminas de corte em aço com tratamento superficial Peso: 1,4 Kg Comprimento: 280mm Largura: 64mm. ACESSÓRIOS 01 Lâmina de 2 pol - 01 Lâmina de 2 ½ pol - 01 Chave combinada de 12,7 mm ou ½ para a troca da lâmina - 01 Folheto com manual de instruções - 01 Folheto SAN | Unidade | 1 | R$ 2.110,49 | R$ 2.110,49 |
| 198 | SISTEMA PARA DRENAGEM DE TÓRAX DE 100ML com dreno nº 14 sistema para drenagem de tórax de 100 ml, para uso em neonatalogia, composto de câmara coletora rígida graduada com capacidade de 100 ml, com tampa fixa com dois orifícios. extensão em pvc de aproximadamente 1.20m, com sistema de corta fluxo, alça de fixação ao leito e conectores universal. deverá ter torneira cirúrgica com 03 vias na parte inferior que facilita o esvaziamento da câmara. deverá acompanhar dreno de pvc, atóxico, siliconizado, com linha radiopaca no calibre nº 14. estéril, embalagem em grau cirúrgico, abertura em pétalas com dados de identificação, data de fabricação e validade | Unidade | 15 | R$ 29,73 | R$ 445,95 |
| 199 | SOLUÇÃO ENEMA glicerinada 500ml | Kit | 10 | R$ 8,30 | R$ 83,00 |
| 200 | SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº. 08 PVC ESTERIL ATOXICA – UNIDADE. Sonda uretral, descartável, nº. 08, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente, para sondagem uretral, conector universal, com no mínimo 35 centímetros, embalagem individual, embalada em papel grau cirúrgico,com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. | Unidade | 3.600 | R$ 0,49 | R$ 1.764,00 |
| 201 | SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº. 10 PVC ESTERIL ATOXICA – UNIDADE. Sonda uretral, descartável, nº. 10, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente, para sondagem uretral, conector universal, com no mínimo 35 centímetros, embalagem individual, embalada em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. | Unidade | 30 | R$ 0,50 | R$ 15,00 |
| 202 | SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº. 12 PVC ESTERIL ATOXICA – UNIDADE. Sonda uretral, descartável, nº. 12, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente, para sondagem uretral, conector universal, com no mínimo 35 centímetros, embalagem individual, embalada em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. | Unidade | 30 | R$ 0,50 | R$ 15,00 |
| 203 | SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº. 14 PVC ESTERIL ATOXICA – UNIDADE. Sonda uretral, descartável, nº. 14, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente, para sondagem uretral, conector universal, com no mínimo 35 centímetros,embalagem individual, embalada em papel grau. | Unidade | 30 | R$ 0,72 | R$ 21,60 |
| 204 | SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº 10 com cuff, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com arredondada, com dois Orifícios laterais - a sonda deverá três vias na extremidade distal, ponta que deverá ser arredondada, com dois orifícios laterais - a sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampado em local visível e permanente, esterilizado pelo processo raio gama, com validade de 05 anos. Apresentação: embalagem de fabricação e número de lote | Unidade | 100 | R$ 4,30 | R$ 430,00 |
| 205 | SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº 12 com cuff, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com arredondada, com dois Orifícios laterais - a sonda deverá três vias na Extremidade distal, ponta que deverá ser arredondada, com dois orifícios laterais - a sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampado em local visível e permanente, esterilizado pelo processo raio gama, com validade de 05 anos. Apresentação: embalagem de fabricação e número de lote | Unidade | 100 | R$ 2,52 | R$ 252,00 |
| 206 | SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº 14 com cuff, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com arredondada, com dois Orifícios laterais - a sonda deverá três vias na extremidade distal, ponta que deverá ser arredondada, com dois orifícios laterais - a sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampado em local visível e permanente, esterilizado pelo processo raio gama, com validade de 05 anos. Apresentação: embalagem de fabricação e número de lote | Unidade | 50 | R$ 2,66 | R$ 133,00 |
| 207 | SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº 16 com cuff, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com arredondada, com dois Orifícios laterais - a sonda deverá três vias na extremidade distal, ponta que deverá ser arredondada, com dois orifícios laterais - a sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampado em local visível e permanente, esterilizado pelo processo raio gama, com validade de 05 anos. Apresentação: embalagem de fabricação e número de lote | Unidade | 50 | R$ 2,38 | R$ 119,00 |
| 208 | SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº 18 com cuff, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com arredondada, com dois Orifícios laterais - a sonda deverá três vias na extremidade distal, ponta que deverá ser arredondada, com dois orifícios laterais - a sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampado em local visível e permanente, esterilizado pelo processo raio gama, com validade de 05 anos. Apresentação: embalagem de fabricação e número de lote | Unidade | 100 | R$ 2,10 | R$ 210,00 |
| 209 | SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº 20 com cuff, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com arredondada, com dois Orifícios laterais - a sonda deverá três vias na extremidade distal, ponta que deverá ser arredondada, com dois orifícios laterais - a Sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampado em local visível e permanente, esterilizado pelo processo raio gama, com validade de 05 anos. Apresentação: embalagem de fabricação e número de lote. | Unidade | 300 | R$ 2,37 | R$ 711,00 |
| 210 | SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº 22 com cuff, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com arredondada, com dois Orifícios laterais - a sonda deverá três vias na Extremidade distal, ponta que deverá ser | Unidade | 300 | R$ 2,37 | R$ 711,00 |
| 211 | SONDA NASOENTÉRICA Nº 06, tubo da sonda em poliuretano com escala e graduação, estéril, dupla entrada em Y, permite acesso separado para nutrição ou medicação com tampa, fio guia em aço inox pré lubrificado com resistência e flexibilidade adequada ao manuseio e de fácil introdução e retirada | Unidade | 100 | R$ 9,73 | R$ 973,00 |
| 212 | SONDA NASOENTÉRICA Nº 08 com guia, tubo da sonda em poliuretano com escala e graduação, estéril, dupla entrada em Y, permite acesso separado para nutrição ou medicação com tampa, fio guia em aço inox pré lubrificado com resistência e flexibilidade adequada ao manuseio e de fácil introdução e retirada. | Unidade | 100 | R$ 12,14 | R$ 1.214,00 |
| 213 | SONDA NASOENTÉRICA Nº 10 com guia, tubo da sonda em poliuretano com escala e graduação, estéril, dupla entrada em Y, permite acesso separado para nutrição ou medicação com tampa, fio guia em aço inox pré lubrificado com resistência e flexibilidade adequada ao manuseio e de fácil introdução e retirada. | UNIDADE | 100 | R$ 10,71 | R$ 1.071,00 |
| 214 | SONDA NASOENTÉRICA Nº 12 com guia, tubo da sonda em poliuretano com escala e graduação, estéril, dupla entrada em Y, permite acesso separado para nutrição ou medicação com tampa, fio guia em aço inox pré lubrificado com resistência e flexibilidade adequada ao manuseio e de fácil introdução e retirada. | UNIDADE | 100 | R$ 8,98 | R$ 898,00 |
| 215 | SONDA NASOENTÉRICA Nº 14 com guia, tubo da sonda em poliuretano com escala e graduação, estéril, dupla entrada em Y, permite acesso separado para nutrição ou medicação com tampa, fio guia em aço inox pré lubrificado com resistência e flexibilidade adequada ao manuseio e de fácil introdução e retirada. | UNIDADE | 100 | R$ 12,07 | R$ 1.207,00 |
| 216 | SONDA RETAL 04 (SONDA, retal, n.04,descartavel, esteril, atoxica, em PVC, maleavel, esteril, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio distal, 01 na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. | Unidade | 30 | R$ 0,80 | R$ 24,00 |
| 217 | SONDA RETAL 08 (SONDA, retal, n.08descartavel, esteril, atoxica, em PVC, maleavel, esteril, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio distal, 01 na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. | Unidade | 30 | R$ 0,65 | R$ 19,50 |
| 218 | SONDA URETRAL Nº 06 - somente com um furo na lateral e ponta fechada comprimento de 40 cm,Constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no m.s. | Unidade | 200 | R$ 1,00 | R$ 200,00 |
| 219 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 | Unidade | 1000 | R$ 0,74 | R$ 740,00 |
| 220 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 | unidade | 150 | R$ 0,72 | R$ 108,00 |
| 221 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 | Unidade | 100 | R$ 0,78 | R$ 78,00 |
| 222 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 | Unidade | 100 | R$ 0,69 | R$ 69,00 |
| 223 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 | Unidade | 100 | R$ 0,68 | R$ 68,00 |
| 224 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 | Unidade | 100 | R$ 0,84 | R$ 84,00 |
| 225 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 | Unidade | 100 | R$ 0,83 | R$ 83,00 |
| 226 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20 | Unidade | 100 | R$ 0,87 | R$ 87,00 |
| 227 | SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 10 - apresentando 2 furos laterais e ponta fechada. Esterilizada a raio gama. Constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no m.s. | UNIDADE | 100 | R$ 0,80 | R$ 80,00 |
| 228 | SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 12 - apresentando 2 furos laterais e ponta fechada. Esterilizada a raio gama. Constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no m.s. | UNIDADE | 100 | R$ 0,67 | R$ 67,00 |
| 229 | SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 14 - apresentando 2 furos laterais e ponta fechada. Esterilizada a raio gama. Constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no m.s. | Unidade | 100 | R$ 0,68 | R$ 68,00 |
| 230 | SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 16 - apresentando 2 furos laterais e ponta fechada. Esterlizada a raio gama. Constando externamente os dados de identificação eprocedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no m.s. | Unidade | 100 | R$ 0,77 | R$ 77,00 |
| 231 | SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 18 - apresentando 2 furos laterais e ponta fechada. Esterlizada a raio gama. Constando externamente os Dados de identificação eprocedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no m.s. | Unidade | 100 | R$ 0,83 | R$ 83,00 |
| 232 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 04 - apresentando 2 furos laterais e ponta fechada. Esterlizada a raio gama. Constando externamente os Dados de identificação eprocedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no m.s. | Unidade | 100 | R$ 0,71 | R$ 71,00 |
| 233 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 06 - apresentando 2 furos laterais e ponta fechada. Esterlizada a raio gama. Constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no m.s. | Unidade | 100 | R$ 0,82 | R$ 82,00 |
| 234 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 08 - apresentando 2 furos laterais e ponta fechada. Esterlizada a raio gama. Constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no m.s. | Unidade | 100 | R$ 0,82 | R$ 82,00 |
| 235 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10 - apresentando 2 furos laterais e ponta fechada. Esterlizada a raio gama. Constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no m.s. | Unidade | 100 | R$ 0,96 | R$ 96,00 |
| 236 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12 - apresentando 2 furos laterais e ponta fechada. Esterlizada a raio gama. Constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no m.s. | Unidade | 100 | R$ 1,07 | R$ 107,00 |
| 237 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14 - apresentando 2 furos laterais e ponta fechada. Esterlizada a raio gama. Constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no m.s. | Unidade | 200 | R$ 1,06 | R$ 212,00 |
| 238 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16 - apresentando 2 furos laterais e ponta fechada. Esterlizada a raio gama. Constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no m.s. | Unidade | 250 | R$ 1,34 | R$ 335,00 |
| 239 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18 - apresentando 2 furos laterais e ponta fechada. Esterlizada a raio gama. Constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no m.s. | Unidade | 200 | R$ 1,52 | R$ 304,00 |
| 240 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20 - apresentando 2 furos laterais e ponta fechada. Esterlizada a raio gama. Constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no m.s. | Unidade | 200 | R$ 1,99 | R$ 398,00 |
| 241 | SONDA URETRAL Nº 04 - c/ 25 cm de comprimento, em pvc maleável, transparente, atraumática, siliconizado, com orifício único distal, embalagem em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no m.s. | Unidade | 200 | R$ 0,76 | R$ 152,00 |
| 242 | SULFADIAZINA DE PRATA 400G (SULFADIAZINA, de prata, pasta 1%, pote contendo 400g. A embalagem deve conter venda proibida pelo comercio. | Unidade | 30 | R$ 38,22 | R$ 1.146,60 |
| 243 | SUPORTE PARA CAIXA PERFURO CORTANTE uso hospitalar, em aco aramado, diametro de 3,0 mm, para fixacao de caixa coletora de material perfuro- cortante, com tratamento anti- ferruginoso, capacidade para 13 litros; pintura antioxidante em epoxi, acompanhado 02 parafusos com bucha de nylon. Embalagem com dados de identificacao doproduto e marca do fabricante. | Unidade | 500 | R$ 55,15 | R$ 27.575,00 |
| 244 | SWAB COM HASTE PLASTICO CABEÇA EM RAYON ESTERIL – UNIDADE. Swab: haste para coleta em plástico flexível, com 15 cm de comprimento e extremidade de ryon, espessura de 0,5 mm, não alginatado, estéril. Acondicionado em embalagem individual. | caixa | 10 | R$ 27,45 | R$ 274,50 |
| 245 | TENSIOMETRO ADULTO c/fecho em velcro + estetoscópio duplo com um(01) ano de garantia | Kit | 20 | R$ 69,14 | R$ 1.382,80 |
| 246 | TENSIOMETRO ADULTO PARA OBESO c/fecho em velcro + estetoscópio duplo com um(01) ano de garantia | kit | 5 | R$ 117,88 | R$ 589,40 |
| 247 | TERMOMETRO AXILIAR,CLÍNICO DIGITAL - tela de cristal líquido, graduação de, no mínimo, 35 a 42 graus celsius, alarme e desligamento automático. Embalagem resistente ao transporte e manuseio.reembalado de acordo com a praxe do fabricante erotulagem de acordo com a legislação em vigor. deverá constar na embalagem nome do fabricante, número do lote, prazo de validade e registro no ministério da saúde e certificação do inmetro. | Unidade | 15 | R$ 12,41 | R$ 186,15 |
| 248 | TESOURA METZEMBAUM 25 CM RETA | Unidade | 50 | R$ 68,26 | R$ 3.413,00 |
| 249 | TESTE DE GRAVIDEZ HCG SORO/URINA – KIT COM 100 TESTES. Teste rápido de gravidez – teste rápido em etapa única, para a detecção qualitativo de gonadotrofina coriônica humana em soro/urina, com recurso auxiliar na detecção precoce da gravidez. Exclusivamente para uso profissional – kit com 100 testes. | Unidade | 50 | R$ 57,96 | R$ 2.898,00 |
| 250 | TORNEIRA DESCARTÁVEL 3 VIAS - duplicador de acesso venoso com 3 vias, conecta e controla o direcionamento de fluxo de soluções de 3 linhas distintas, 2 linhas de infusão (equipo e extensores) em suas extremidades fêmea luer lok e uma terceira linha de infusão, ou dispositivo de acesso venoso (scalp, cateter) em sua conexão macho luer slip. Com tampa protetora, esterelizada à radiação gama – 5 anos, embalagem individual reembalados em caixa. | Unidade | 20000 | R$ 0,50 | R$ 10.000,00 |
| 251 | TOUCA DESCARTAVEL PCT /100 (TOUCA cirurgica descartavel, em linhol, cor branca, com elastico, 100 % polipropileno, hipoalergica e atoxica.) | caixa | 30 | R$ 14,63 | R$ 438,90 |
| 252 | TRAQUEIA DE SILICONE para oxigênio (transparente) 1,50mts | Unidade | 50 | R$ 112,33 | R$ 5.616,50 |
| 253 | TUBO PARA COLETA DE EXAME NA COR VERMELHA. tubo para coleta de sangue a vacuo, com tampa nao rosqueada e com dispositivo de seguranca, em vidro ou plastico transparente, incolor, esteril, tubo seco. tamanho padronizado de 13 x 75mm, com volume de aspiracao minima de 4,0ml. | caixa | 5 | R$ 46,94 | R$ 234,70 |
| 254 | Tubo endotraqueal nº 10,0 com manguito (cuff) | Unidade | 50 | R$ 2,45 | R$ 122,50 |
| 255 | Tubo endotraqueal nº 2,0 com manguito (cuff) | Unidade | 50 | R$ 5,28 | R$ 264,00 |
| 256 | Tubo endotraqueal nº 2,0 sem manguito (cuff) | Unidade | 50 | R$ 2,73 | R$ 136,50 |
| 257 | Tubo endotraqueal nº 2,5 com manguito (cuff) | Unidade | 20 | R$ 3,73 | R$ 74,60 |
| 258 | Tubo endotraqueal nº 2,5 sem manguito (cuff) | Unidade | 20 | R$ 3,38 | R$ 67,60 |
| 259 | Tubo endotraqueal nº 3,0 com manguito (cuff) | Unidade | 20 | R$ 2,60 | R$ 52,00 |
| 260 | Tubo endotraqueal nº 3,0 sem manguito (cuff) | Unidade | 30 | R$ 3,60 | R$ 108,00 |
| 261 | Tubo endotraqueal nº 3,5 com manguito (cuff) | Unidade | 30 | R$ 3,27 | R$ 98,10 |
| 262 | Tubo endotraqueal nº 3,5 sem manguito (cuff) | Unidade | 30 | R$ 2,86 | R$ 85,80 |
| 263 | Tubo endotraqueal nº 4,0 com manguito (cuff) | Unidade | 30 | R$ 3,06 | R$ 91,80 |
| 264 | Tubo endotraqueal nº 4,0 sem manguito (cuff) | Unidade | 30 | R$ 3,51 | R$ 105,30 |
| 265 | Tubo endotraqueal nº 4,5 com manguito (cuff) | Unidade | 30 | R$ 3,22 | R$ 96,60 |
| 266 | Tubo endotraqueal nº 4,5 sem manguito (cuff) | Unidade | 30 | R$ 3,51 | R$ 105,30 |
| 267 | Tubo endotraqueal nº 5,0 sem manguito (cuff) | Unidade | 30 | R$ 2,70 | R$ 81,00 |
| 268 | Tubo endotraqueal nº 5,5 com manguito (cuff) | Unidade | 30 | R$ 3,29 | R$ 98,70 |
| 269 | Tubo endotraqueal nº 5,5 sem manguito (cuff) | Unidade | 30 | R$ 2,70 | R$ 81,00 |
| 270 | Tubo endotraqueal nº 6,0 com manguito (cuff) | Unidade | 30 | R$ 3,37 | R$ 101,10 |
| 271 | Tubo endotraqueal nº 6,0 sem manguito (cuff) | Unidade | 30 | R$ 2,63 | R$ 78,90 |
| 272 | Tubo endotraqueal nº 6,5 com manguito (cuff) | Unidade | 30 | R$ 3,16 | R$ 94,80 |
| 273 | Tubo endotraqueal nº 7,0 com manguito (cuff) | Unidade | 30 | R$ 3,37 | R$ 101,10 |
| 274 | Tubo endotraqueal nº 7,5 com manguito (cuff) | Unidade | 50 | R$ 3,57 | R$ 178,50 |
| 275 | Tubo endotraqueal nº 8,0 com manguito (cuff) | Unidade | 50 | R$ 3,23 | R$ 161,50 |
| 276 | Tubo endotraqueal nº 8,5 com manguito (cuff) | Unidade | 50 | R$ 3,85 | R$ 192,50 |
| 277 | Tubo endotraqueal nº 9,0 com manguito (cuff) | Unidade | 50 | R$ 2,47 | R$ 123,50 |
| 278 | Tubo endotraqueal nº 9,5 com manguito (cuff) | Unidade | 50 | R$ 2,61 | R$ 130,50 |
| 279 | TUBO PARA COLETA DE EXAME NA COR ROXA OU LILAS tubo para coleta de sangue a vacuo, com tampa nao rosqueada e com dispositivo de seguranca, em vidro ou plastico transparente, incolor, esteril, contendo edta tripotassico, liquido (edta k3). tamanho padronizado de 13 x 75mm, com volume de aspiracao minima de 4,0ml. | caixa | 5 | R$ 46,00 | R$ 230,00 |
| 280 | UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO com capacidade de 250 ml. Composto por uma tampa de nylon, um tubo que permite a passagem de partículas de água e um reservatório plástico. O copo umidificador possui marcação de nível máximo e mínimo e sua capacidade é de 250 ml. Pode-se utilizar com cateter nasal ou extensão de oxigênio para máscara de traqueostomia. | Unidade | 300 | R$ 17,47 | R$ 5.241,00 |
| 281 | VASELINA LIQUIDA (VASELINA estéril, uso topico1000 ml) | Unidade | 200 | R$ 29,36 | R$ 5.872,00 |
| 282 | ÓLEO DE GIRASSOL (loção cicatrizante, oleosa a base de AGE + vitaminas, frasco de 200 ml). | unidade | 500 | R$ 6,97 | R$ 3.485,00 |
| 283 | Pulseira identificação do paciente vermelha | Unid | 1000 | R$ 0,14 | R$ 140,00 |
| 284 | Pulseira identificação do paciente verde | Unid | 5000 | R$ 0,14 | R$ 700,00 |
| 285 | Pulseira identificação do paciente amarela | Unid | 5000 | R$ 0,14 | R$ 700,00 |
| 286 | Pulseira identificação do paciente laranja | Unid | 5000 | R$ 0,14 | R$ 700,00 |
| 287 | Pulseira identificação do paciente azul | Unid | 5000 | R$ 0,15 | R$ 750,00 |
| 288 | Suporte para Coletor Perfurocortante 20 L Descarpack: Confeccionado em aço com acabamento em pintura epóxi de cor branca com 31cm de largura e 26cm de profundidade do Suporte e para maior facilidade no uso, manter o suporte fixado a uma distância de, no mínimo, 1,20 m do chão; Produto pode ser fixado na parede ou usado na bancada; | Unid | 14 | R$ 36,43 | R$ 510,02 |
| 289 | BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 80 X 90 MM X 280 FOLHAS – BOBINA. Bobina de papel para e.c.g. (eletrocardiograma), medida: tits 80 mm x 90mm x 280 folhas – compativel com mac 400/600, papel termossensível, caixa com 5 blocos – 280 folhas por bloco. | kit c/5 blocos | 80 | R$ 188,88 | R$ 15.110,40 |
| TOTAL | **R$ 977.015,39** |

* + - 1. O valor estima constitui mera estimativa, não obrigando a Secretaria Municipal de Saúde utilizá-lo integralmente.
			2. Nos preços ofertados os licitantes deverão incluir todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, tributos, taxas de qualquer natureza e outras que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento do contrato.
	1. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.
	2. O prazo de vigência da contratação é de 01 (um) ano contados da publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), podendo ser prorrogado, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
	3. A entrega dos pedidos deverá ser cumprida no prazo máximo de **03 (três) dias úteis** após o pedido, sem custo adicional, sendo de o envio e entrega de total responsabilidade da contratada.
	4. O local de execução/entrega dos serviços/objetos será nas instalações do Hospital Municipal de Jatobá/PE, localizado na Avenida Eletrobras Norte, nº 1253 - Acampamento CHESF - Itaparica, Jatobá - PE, CEP: 56.470-000, no horário de 07:30min às 17:20min de segunda a sexta-feira, **somente em dias úteis**.
	5. Após feita a solicitação, que será conforme a demanda, atender de imediato, tendo como principal objetivo o atendimento das necessidades do Hospital Municipal de Jatobá.
1. **FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**
	1. O pregão eletrônico para compra de insumos para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde De Jatobá-PE, é essencial e intrínseca à natureza dos serviços do Fundo Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Jatobá. Está previsto nas metas do Plano de Contratações Anual, na forma do artigo 8º da Lei Municipal 541/2023.
2. **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ENTRE AS EMPRESAS CONTRATADAS:**
	1. A contratação de empresa especializada para o fornecimento de insumos e materiais de saúde para uso na atenção básica e no hospital municipal de Jatobá, em caráter de urgência, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Jatobá;
	2. A contratada deverá ressarcir à Prefeitura Municipal de Jatobá/PE quaisquer danos ou prejuízos causados em decorrência da execução dos serviços. O Serviço/Objeto deverá ser prestado de acordo com a requisição da Secretaria Municipal de Saúde;
	3. A contratada deve respeitar rigorosamente a legislação concernente ao meio ambiente, de âmbito federal, estadual e municipal, vigente no período da execução por si, seus prepostos ou terceiros utilizados pela licitante;
	4. Prestar os serviços de acordo com as normas previstas neste Termo de Referência, bem como no instrumento convocatório e contratual;
	5. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas neste Termo de Referência, bem como no instrumento convocatório e seus anexos.
3. **OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**
	1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
		1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade;
		2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
		3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
		4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
		5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
		6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
		7. Sem prejuízo das disposições previstas em lei e no instrumento contratual compete à contratada.
		8. Assumir inteira responsabilidade administrativa, penal, civil pelos danos causados ao Município ou a terceiros, decorrentes da contratação dos serviços de transporte.
		9. Arcar com todas as despesas relativas à contratação dos serviços de transporte, tais como, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, transporte, frete, dentre outros.
		10. Prestar os serviços contratados, objeto do presente credenciamento, assumindo inteiramente as responsabilidades pelos mesmos.
		11. Responder, perante os órgãos competentes, por todas as obrigações e encargos assumidos ou gerados, em razão do serviço contratado.
4. **DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO**
	1. **HABILITAÇÃO JURÍDICA:**
		1. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
		2. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
		3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
		4. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
		5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
		6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
	2. **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:**
		1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
		2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
		3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
		4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
		5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;
		6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;
		7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
	3. **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**
		1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;
		2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
			1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);
			2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
			3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.
			4. Caso o licitante seja cooperativo, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
		3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

|  |  |
| --- | --- |
| LG = | Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo |
| Passivo Circulante + Passivo Não Circulante |

|  |  |
| --- | --- |
| SG = | Ativo Total |
| Passivo Circulante + Passivo Não Circulante |

|  |  |
| --- | --- |
| LC = | Ativo Circulante |
| Passivo Circulante |

* + 1. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento)do valor estimado da contratação ou do item pertinente.
	1. **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**
		1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação – **Atestado(s) de Capacidade Técnica**, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.
		2. Cópia da Licença de Funcionamento expedida por órgão sanitário Estadual ou Municipal (Vigilância Sanitária) da sede da licitante, válida para o ano em exercício, na qual constem atividades compatíveis com o objeto ora licitado.
		3. Apresentar comprovação da ANVISA através do extrato de publicação no Diário Oficial da União – DOU, a concessão da Certificação de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem de Medicamentos (CBPDA).
1. **DA ADESÃO DA ATA DE REGISTO DE PREÇOS**
	1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos neste Termo de Referência.
	2. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades e sanções estabelecidas neste termo de referência, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133/21 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, bem como nas legislações vigentes.
2. **DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES:**

* 1. **São obrigações da CONTRATADA:**
1. Fornecer os itens de acordo com as normas previstas neste *Termo de Referência*, bem como no instrumento convocatório e contratual*;*
2. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas neste *Termo de Referência*, bem como no Instrumento convocatório e seus anexos;
3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12,13,18 e 2 6, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
4. Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos e/ou supressões que se fizerem ao valor do objeto contratado, dentro dos limites previstos no *parágrafo 1º* do *artigo 124*, da *Lei n.º 14.133/21* e posteriores alterações.
5. A Contratada deverá oferecer a garantia contra defeitos de produção e fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, cujo início do prazo será contado a partir do recebimento definitivo dos serviços.
	1. **São obrigações da CONTRATANTE:**
6. Proporcionar todas as necessidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas deste *Termo de Referência*;
7. Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços por parte da CONTRATADA;
8. Paralisar ou suspender a qualquer tempo, à execução da prestação dos serviços, de forma parcial ou total, sempre que houver descumprimento das normas pré-estabelecidas neste *Termo de Referência* e no instrumento contratual;
9. Efetuar o pagamento dos equipamentos contratados na forma e prazo previstos neste *Termo de Referência.*
10. **DOS PRAZOS**
	1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado pelo mesmo período mediante justificativa legal.
	2. A vigência contratual será pelo período de **12 (doze) meses**, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do *Art*. 84 da Lei 14.133/21, contados a partir da assinatura do contrato.
11. **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.**
	1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Jatobá-PE.
	2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

|  |  |
| --- | --- |
| **Órgão:** | 40.000 - Secretaria Municipal de Saúde – SMS. |
| **Unidade Orçamentária:** | 40200 – Secretaria Executiva de Atenção Primária40.300 - Secretaria Executiva de Complexo Hospitalar |
| **Ação:** | 10.122.2001.2074 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde10.302.3003.288 – Gestão das Atividades da MAC – Teto Média e Alta Complexidade |
| **Elementos:** | 339030 – Material de Consumo |
| **Recurso:** | RP/RV |

* 1. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
1. **DO PAGAMENTO**
	1. O pagamento será em parcela única, conforme a execução dos serviços, em até **30 (trinta)** dias, após a apresentação da Nota Fiscal e recibo em anexo;
	2. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização;
	3. A CONTRATADA deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;
	4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da CONTRATADA.
2. **DA RESCISÃO CONTRATUAL**
	1. A inexecução total ou parcial do objeto do contrato ensejará a sua rescisão conforme disposto nos *artigos 115 e 155 da Lei nº. 14.133/21*.
	2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
	3. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos enumerados no *artigo 155* da *Lei nº. 14.133/21*, ou nas hipóteses do artigo 138 do mesmo diploma legal, quando cabível.
	4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
3. **DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**
	1. Pelo descumprimento das obrigações assumidas a Contratada estará sujeita às seguintes penalidades, assegurado o contraditório e a ampla defesa:
4. Advertência, por escrito;
5. Multa diária por atraso injustificado para prestação dos serviços, de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) sobre o valor global contratado;
6. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global contratado, pela inexecução parcial ou total do contrato, na forma do art. 87 da Lei n° 8.666/93;
7. Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
8. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
9. Rescisão contratual, com multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato, sem prejuízos de perdas e danos cobráveis judicialmente.
	1. As multas a que se referem às alíneas acima incidirão sobre o valor global do contrato e serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelas Contratantes ou quando for o caso, cobradas judicialmente.
	2. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula será da competência exclusiva da Prefeitura Municipal de Jatobá.
	3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.
10. **DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO**
	1. A fiscalização será executada pelo Fundo Municipal de Saúde conferindo as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
	2. Para fiscalização do contrato foi designada a Sra. **Milena Emily da Silva Santos, CRF/PE 12.684**.
	3. Nos termos do art. 117 Lei nº 14.133, de 2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
	4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 119 e 120 da Lei nº 14.133 de 2021.
	5. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
11. **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**
	1. A Prefeitura Municipal de Jatobá, fiscalizarácomo lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e condições contratadas, registrando as deficiências porventura existentes e comunicar, por escrito diretamente à contratada, todas e quaisquer irregularidades ocorridas com os empregados desta, a fim de que sejam tomadas as devidas providências.
	2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do serviço, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório;
	3. A CONTRATADA se responsabiliza pela total qualidade dos serviços a serem executados.
12. **DO FORO**
	1. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste instrumento, as partes elegem o Foro da Comarca de Petrolândia-PE, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Jatobá, 07 de agosto de 2024

**Maria Josileide da Silva**

**Secretária Municipal de Saúde**

**Milena Emily da Silva Santos**

**CRF/PE 12.684**