

**Edital de Licitação**

**Processo nº SEI-260007/005801/2024**

Governo do Estado do Rio de Janeiro Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Hospital Universitário Pedro Ernesto

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 410/2024**

## CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Unidade Gestora – UG: 404340) OBJETO

**AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS (ÁCIDO CÍTRICO ANIDRO, ETC) PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO**, na forma estabelecida

neste Edital e seus anexos.

## VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

**R$ 66.091,10 (sessenta e seis mil e noventa e um reais e dez centavos).**

## DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 06/12/2024 às 10h (horário de Brasília)

## CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE.

**MODO DE DISPUTA:**

## Aberto.

**EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 410/2024**

**Torna-se público que a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ,** com sede na Rua São Francisco Xavier nº. 524, Maracanã/RJ, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº. 33.540.014/0001-57, devidamente autorizada pela **Ordenadora de Despesas MARCIA CARVALHO DA CUNHA,** cuja delegação consta da Portaria nº 176 de 18 de janeiro de 2024, será realizada licitação na modalidade **PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,** nos termos da Lei 14.133/2021, do Decreto 48.778/2023, e legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

## DO OBJETO

* 1. O objeto da presente licitação é a **AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS (ÁCIDO CÍTRICO ANIDRO, ETC) PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
  2. A licitação será dividida em lotes, formados por um ou mais itens, conforme tabela abaixo, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE** | **ITEM** | **DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO** | **CÓD. ID SIGA** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **QUANT.** | **PREÇO ESTIMADO UNITÁRIO DO**  **ITEM** | **LOCAL DE EXECUÇÃO** |
| 1 | 1.1 | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: ACIDO CITRICO ANIDRO, PUREZA: 99,5%, FORMULA MOLECULAR: C6H8O7, ASPECTO: PO, APLICACAO:  PARA ANALISE | 69607 | fr 500g | 1.000 g  (2 frascos de  500 g) | 0,0597 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 1.2 | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: ACIDO TRICLOROACETICO, PUREZA: 0,99, FORMULA MOLECULAR: C2HCL3O2, ASPECTO: SOLIDO,  APLICACAO: PARA ANALISE | 18697 | fr 100g | 500 g  (5 frascos de  100 g) | 0,3200 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 1.3 | LANETE N, ASPECTO FISICO: ESCAMA, COR: BRANCO AMARELADO, APLICACAO: PRODUCAO DE LOCOES E  CREMES | 28241 | kg | 57.000 g  (57 frascos de  1000 g) | 165,0000 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de  Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 1.4 | REAGENTE ANALISE,PRODUTO: CITRATO DE SODIO TRIBASICO PA, ASPECTO FISICO: PO, CONCENTRACAO: REAGENTE COMPOSTO, FORNECIMENTO: FRASCO | 122032 | g | 4.000 g  (8 frascos de  500 g) | 0,1372 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 500 G, FORMULA MOLECUILAR:  Na3C6H5O7.2H2O |  |  |  |  |  |
| 1.5 | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: CLORETO POTASSIO, PUREZA: 0,99, FORMULA MOLECULAR: KCL, ASPECTO: SOLIDO, APLICACAO: PARA  ANALISE | 18783 | g | 34.000 g  (68 frascos de  500 g) | 0,0800 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 1.6 | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: METILPARABENO, PUREZA: N/A, FORMULA MOLECULAR: C8H8O3, ASPECTO: CRISTAIS, APLICACAO:  INDUSTRIA FARMACEUTICA | 18830 | g | 1000 g  (4 frascos de  250 g) | 80,0000 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 1.7 | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: OXIDO DE ZINCO, PUREZA: 99%, FORMULA MOLECULAR: ZnO, ASPECTO: PO, APLICACAO: MANIPULACAO FORMULAS  FARMACEUTICAS | 70816 | g | 36.000 g  (72 frascos de  500 g) | 0,1000 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 1.8 | REAGENTE ANALISE,PRODUTO: ENZIMA PAPAINA 6000 USP, ASPECTO FISICO: PO, CONCENTRACAO: PURA, FORNECIMENTO: FRASCO, FORMULA  MOLECUILAR: N/D | 70805 | g | 22.000 g  (88 frascos de  250 g) | 0,9149 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 1.9 | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: PROPILPARABENO, PUREZA: N/D, FORMULA MOLECULAR: N/D, ASPECTO: PO CRISTALINO, APLICACAO:  INDUSTRIA FARMACEUTICA | 18646 | g | 800 g  (8 frascos de  100 g) | 0,2900 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 1.10 | SORBITOL,ASPECTO: LIQUIDO, COR: INCOLOR, FORMULA MOLECULAR: C6H14O6, PESO MOLECULAR: 182,17 G/MOL, APLICACAO: INDUSTRIA  FARMACEUTICA | 28504 | ml | 8.000 mL  (8 frascos de  1000 mL) | 0,0391 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 1.11 | TALCO PRODUCAO,DESCRICAO QUIMICA: SILICATO DE MAGNESIO (INERTE), FORMULA QUIMICA: N/D, ASPECTO FISICO: PO, COR: BRANCA, ODOR: INODORO, APLICACAO: MANIPULACAO DE FORMULAS FARMACEUTICAS, FORMA  FORNECIMENTO: FRASCO 1000G | 70823 | g | 284.000 g  (568 frascos de  500 g) | 0,0245 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 2 | 2.1 | EDTA PARA ANALISE,FORMA MOLECULAR: C10H16N2O8, ASPECTO: PO, PESO MOLECULAR: 292,24, COR: BRANCA, APLICACAO: ANALISE  PESQUISA | 24368 | fr 500g | 8.000 g  (16 frascos de  500 g) | 0,1100 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 2.2 | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: ACIDO PERIODICO, PUREZA:  99 a 100%, FORMULA MOLECULAR:  H5IO6, ASPECTO: PO, APLICACAO: PARA ANALISE | 72608 | fr 25g | 50 g  (2 frasco de 25 g) | 3,2160 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 2.3 | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: BISSULFITO SODIO, PUREZA: N/A, FORMULA MOLECULAR: NAHSO3, ASPECTO: SOLIDO, APLICACAO: PARA  ANALISE | 81170 | g | 500 g  (1 frasco de  500 g) | 0,0600 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 2.4 | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: CLORETO DE OURO TRIHIDRATADO (ACIDO CLOROAURICO), PUREZA: > 47,99%, FORMULA MOLECULAR: AuCl2.XH2O, ASPECTO: PO, APLICACAO: PARA ANALISE, CONCENTRACAO: N/A,  GRANULOMETRIA: N/D | 103327 | g | 4 g  (4 frascos de 1 g) | 1.260,0000 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 2.5 | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: CLORETO SODIO, PUREZA: 0,995, FORMULA MOLECULAR: NACL, ASPECTO: SOLIDO INCOLOR,  APLICACAO: PARA ANALISE | 18785 | um | 18.500 g  (37 frascos de  500 g) | 20,0000 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 2.6 | SORBITOL,ASPECTO: PÓ, COR: BRANCO, FORMULA MOLECULAR: C6H14O6, PESO MOLECULAR: 182,17 G/MOL, APLICACAO:  BACTERIOLOGIA | 89464 | g | 250 g  (1 frasco de  250 g) | 0,0720 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de  Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 2.7 | FENOL,APLICACAO: PARA ANALISES, ASPECTO: PO, COR: AMARELA, PUREZA MINIMA: 99%, PONTO FUSAO: 40,85°C,  TEOR AGUA MAXIMO: 0,5% | 70494 | fr 500g | 500 g  (1 frasco de  500 g) | 0,1000 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de  Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 2.8 | FERROCIANETO DE POTASSIO,TIPO: N/A, ASPECTO: CRISTAL, COR: AMARELO, FORMULA MOLECULAR: C6FEK4N63H2O, PESO MOLECULAR: 422,39, APLICACAO: INDUSTRIA FARMACEUTICA, PARA  ANALISE | 26065 | g | 1.250 g  (5 frascos de  250 g) | 0,1120 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 2.9 | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: FOSFATO DE POTASSIO | 66794 | g | 4.500 g | 0,0800 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MONOBASICO, PUREZA: 99%, FORMULA MOLECULAR: KH2PO4, ASPECTO: PO,  APLICACAO: PARA ANALISE |  |  | (9 frascos de  500 g) |  | Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 2.10 | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: FOSFATO SODIO DIBASICO ANIDRO, PUREZA: N/A, FORMULA MOLECULAR: NA2HPO4, ASPECTO:  CRISTAIS, APLICACAO: PARA ANALISE | 18807 | g | 15.500 g  (31 frascos de  500 g) | 0,0800 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 2.11 | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: FOSFATO SODIO MONOBASICO, PUREZA: 0,99, FORMULA MOLECULAR: NAH2PO4, ASPECTO: PO CRISTALINO, APLICACAO: PARA  ANALISE | 18809 | g | 14.500 g  (29 frascos de  500 g) | 0,1090 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 2.12 | GLICOSE,TIPO: PUREZA ANALITICA - ANIDRA, APLICACAO: MEIOS CULTURA MICROBIOLOGIA | 27201 | g | 1.000 g  (2 frascos de  500 g) | 0,0514 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de  Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 2.13 | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO  QUIMICA: D(+) MALTOSE MONOHIDRATADA, PUREZA: N/A, FORMULA MOLECULAR: C12H22O11, ASPECTO: PO, APLICACAO: PARA ANALISE, CONCENTRACAO: N/A, GRANULOMETRIA: N/D | 102987 | g | 25 g  (1 frasco de 25 g) | 1.1000 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 2.14 | OXIDO DE MERCURIO,ASPECTO FISICO: PO, FORMULA MOLECULAR: HGO, PESO MOLECULAR: 216,59 G/MOL, APLICACAO:  ANALISE DE PESQUISAS | 27395 | g | 100 g  (4 frascos de  25 g) | 5,3200 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de  Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 2.15 | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: SULFATO DE ALUMINIO E POTASSIO, PUREZA: 98%, FORMULA MOLECULAR: KAl(SO4)2.12H2O, ASPECTO: PO, APLICACAO: PARA  ANALISE | 70793 | g | 3.000 g  (6 frascos de  500 g) | 0,0600 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 2.16 | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: SULFATO DE ZINCO, PUREZA: 99,5%, FORMULA MOLECULAR: ZnSO4, ASPECTO: PO, APLICACAO:  PARASITOLOGIA | 70804 | g | 20.000 g  (40 frascos de  500 g) | 0,0500 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 2.17 | TARTARATO DE SODIO / POTASSIO,ASPECTO FISICO: SOLIDO, COR: INCOLOR A BRANCO, FORMULA MOLECULAR: KNaC4H4O6.4H2O, PESO MOLECULAR: 282,23 G/MOL, APLICACAO: PARA ANALISE, FORMA FORNECIMENTO:  FRASCO DE 250 ~ 500 G | 165968 | g | 3.500 g  (7 frascos de  500 g) | 0,0940 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 2.18 | TARTARATO DE SODIO, ASPECTO FISICO: TARTARATO DE SODIO PA ANIDRO, SOLIDO, PO OU CRISTAL PUREZA MINIMA DE 99%, CAS 6106-24-7, COR: INCOLOR A BRANCO, INODORO, FORMULA MOLECULAR: C4H4Na2O6.2H2O, PESO MOLECULAR:  230.08 G/MOL, APLICACAO: ANALISES E PESQUISA, FORMA FORNECIMENTO:  FRASCO | 185949 | g | 1.500 g  (3 frascos de  500 g) | 0,1000 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 3 | 3.1 | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: METANOL ANIDRO, PUREZA: PARA ANALISE, FORMULA MOLECULAR: CH3OH, ASPECTO: LIQUIDO, APLICACAO:  REAGENTE DE LABORATORIO | 82276 | ml | 60.000 mL  (60 frascos de  1000 mL) | 36,2600 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 3.2 | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: BICARBONATO SODIO, PUREZA: 0,997, FORMULA MOLECULAR: NAHCO3, ASPECTO: SOLIDO,  APLICACAO: PARA ANALISE | 18727 | g | 5.000 g  (10 frascos de  500 g) | 0,0298 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 3.3 | CARBONATO DE CALCIO,FORMULA MOLECUILAR: CaCO3, TEOR: 99%, CAS: 471-34-1, FORMA FARMACEUTICA: PO, INDICACAO: MANIPULACAO DE FORMULAS FARMACEUTICAS,  APLICACAO: PARA ANALISE | 66486 | g | 4.000 g  (8 frascos de  500 g) | 0,0370 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 3.4 | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: HIDROXIDO POTASSIO, PUREZA: 90%, FORMULA MOLECULAR: KOH, ASPECTO: GRANULADO, APLICACAO: PARA HPLC,  CONCENTRACAO: N/A | 86320 | fr 500g | 1.000 g  (2 frascos de  500 g) | 51,7000 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 3.5 | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: HIDROXIDO SODIO, PUREZA: 0,99, FORMULA MOLECULAR: NAOH, ASPECTO: SOLIDO, APLICACAO: PARA  ANALISE, CONCENTRACAO: N/D | 86356 | fr 500g | 3.500 g  (7 frascos de  500 g) | 30,000 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.6 | UREIA,APRESENTACAO: PO, FORMULA: NH2CONH2, APLICACAO: FARMACEUTICA, PESO MOLECULAR: 60,06 G/MOL | 25561 | g | 56.000 g  (112 frascos de  500 g) | 26,4600 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 4 | 4.1 | CORANTE AZUL,TIPO: AZUL DE ANILINA (SOLUVEL EM AGUA) CAS 28983-56-1, ASPECTO: PO, APLICACAO: COLORACAO LAMINA, PESO MOLECULAR: 799,80 G/MOL, FORMULA MOLECULAR: C32H25N3Na2O9S3, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO DE 25  GRAMAS | 186618 | g | 25 g  (1 frasco de 25 g) | 80,0000 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 4.2 | CORANTE AZUL,TIPO: CRESIL BRILHANTE, ASPECTO: CRISTAL, APLICACAO: COLORACAO SUPRA VITAL, PESO MOLECULAR: 332,80 G/MOL,  FORMULA MOLECULAR: C17H21N3OCL | 22274 | fr | 3 frascos de 25 g | 7,2556 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 4.3 | CORANTE,TIPO: CARMIN BPC, APLICACAO: COLORACAO ESPECIAL, ASPECTO: PO CRISTALINO ROXO, APRESENTACAO: FRASCO, FORMULA  MOLECULAR: C44H37O27AICa.3H2O | 129688 | g | 75 g  (3 frascos de  25 g) | 50,0000 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 4.4 | EOSINA,ASPECTO: PO, COR: AMARELO, FORMULA MOLECULAR: C20H6BR4NA2O5, PESO MOLECULAR:  691,86, APLICACAO: MICROSCOPIA | 27101 | g | 125 g  (5 frascos de  25 g) | 26,0000 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de  Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 4.5 | CORANTE,TIPO: ESCARLATE BIEBRICH, APLICACAO: COLORACAO ESPECIAL, ASPECTO: PO, APRESENTACAO: FRASCO, FORMULA MOLECULAR:  C22H14N4Na2O7S2 | 100564 | g | 25 g  (1 frasco de 25 g) | 4,3920 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 4.6 | CORANTE FUCSINA,TIPO: ACIDA, METODO: N/D, PESO MOLECULAR: N/D, FORMULA MOLECULAR:  C20H17N3Na2O9S3 | 70490 | g | 25 g  (1 frasco de 25 g) | 2,6000 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de  Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 4.7 | CORANTE FUCSINA,TIPO: BASICA, METODO: N/D, PESO MOLECULAR: 337,85, FORMULA MOLECULAR: C20H20ClN3 | 70489 | g | 75 g  (3 frascos de  25 g) | 1,0000 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de  Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 4.8 | CRISTAL VIOLETA,ASPECTO: PO, COR: N/D, FORMULA MOLECULAR: C25H30N3CL, PESO MOLECULAR: 408 | 25904 | g | 75 g  (3 frascos de  25 g) | 0,6000 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de  Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 4.9 | CORANTE,TIPO: EOSINA AZUL DE METILENO SEGUNDO GYENSA, APLICACAO: HEMATOLOGIA, ASPECTO: PO, APRESENTACAO: FRASCO, FORMULA  MOLECULAR: N/A | 70189 | g | 175 g  (7 frascos de  25 g) | 3,4000 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |
| 5 | 5.1 | FORMALDEIDO,ASPECTO: LIQUIDO, FORMULA MOLECULAR: HCHO, PESO MOLECULAR: 30,03, APLICACAO: PARA  ANALISE, CONCENTRACAO: 36,5% a 38%. | 184761 | ml | 19.000 mL  (19 frascos de 1000mL) | 18,0000 | Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de  Janeiro/RJ, CEP 20.551-030 |

## DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

* 1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema Integrado de Gestão de Aquisições - SIGA ([www.compras.rj.gov.br](http://www.compras.rj.gov.br/)).
     1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF e no SIGA até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.
     2. O procedimento será divulgado no sítio eletrônico mencionado no item 2.1 e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.
  2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
  3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados neste item 2 e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
  4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
  5. Será concedido o tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da [Lei Complementar nº 123, de 2006](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm) e no Decreto n.º 42.063, de 2009, para as microempresas e empresas de pequeno porte, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI.
  6. A obtenção dos benefícios a que se referem os artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
     1. Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato.
  7. Não poderão disputar esta licitação:
     1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
     2. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
     3. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
     4. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
     5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
     6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
     7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
     8. agente público do órgão ou entidade licitante, na qualidade de pessoa física ou de representante de pessoa jurídica;
     9. não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme [§](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71) [1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71);
     10. sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
  8. O impedimento de que trata o item 2.7.2 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
  9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.8.3 e 2.8.4 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
  10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
  11. O disposto nos itens 2.7.3 e 2.7.4 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
  12. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da [Lei nº 14.133/2021](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm).
  13. A vedação de que trata o item 2.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
  14. É vedada a participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio.

## DAS DECLARAÇÕES E DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

* 1. Na presente licitação, a fase de habilitação será realizada após as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.
  2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
  3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
     1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
     2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7°, XXXIII, da Constituição](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7);
     3. [não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm) [Federal;](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)
     4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
     5. cumpre as exigências de elaboração independente de proposta previstas no Decreto nº 43.150, de 24 de agosto de 2011;
     6. Caso o objeto seja uma prestação de serviços, que cumpre a reserva de vagas para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei estadual nº 7.382, de 14 de junho de 2016.
     7. que não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da participação em licitação, impedimento de contratar ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar cujos efeitos ainda vigorem e sejam aplicáveis no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
  4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 16 da Lei nº](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16) [14.133, de 2021](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16).
  5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, [em campo próprio do sistema eletrônico, que](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3) [cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3) [2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4%C2%A71) [observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4%C2%A71)
     1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;
     2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do [campo “não” apenas produzirá o efeito de o](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm) [licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm) [cooperativa.](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm)
  6. [A falsidade das declarações de que tratam os itens 3.3 e 3.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm)
  7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
  8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e das declarações pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
  9. Após a fase de envio de lances, serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas.
  10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
      1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, conforme disposto no item 5.9, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
      2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
  11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
      1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
      2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
  12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.10 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
  13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
  14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

## DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

* 1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
     1. valor unitário do item;
     2. Marca;
     3. Fabricante;
     4. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência*;*
  2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
  3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
  4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
  5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
  6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
  7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.
  8. O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro deverá apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabível, de acordo com o Convênio CONFAZ nº 26/2003 e a Resolução SEFAZ nº 971/2016, sendo este valor considerado para efeito de competição na licitação.
  9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
  10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias corridos**,** a contar da data de sua apresentação, podendo ser prorrogado, por igual período, salvo se houver justificativa para prazo diverso aceita pela Administração.
  11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos no **item 1.2** deste Edital referente ao orçamento estimado (art. 59, III, da Lei nº 14.133/2021);
  12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: [assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art.](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm) [71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm), caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

## DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

* 1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
  2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
  3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
  4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
  5. O lance deverá ser ofertado pelo valor **TOTAL DO LOTE**.
  6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
  7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
  8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R$ 0,01 (um centavo de Real)*.***
  9. Em caso de erro material, ao licitante será concedida a possibilidade de enviar solicitação de cancelamento do seu lance durante a realização da etapa de lances da sessão pública, que poderá ser aceita ou não pelo pregoeiro. Todavia, durante o transcurso do período randômico de disputa não será possível o encaminhamento de solicitação de cancelamento de lances.
  10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
  11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
      1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
      2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
      3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
      4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, e caso o sistema eletrônico de contratações utilizado possua essa funcionalidade, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
         1. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
  12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
      1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
      2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
      3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
      4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
      5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
  13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.
      1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.13, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
      2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
      3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
      4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
      5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
      6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
  14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores*.*
  15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
  16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
  17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
  18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
  19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
  20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação das microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos [arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44), regulamentada pelo [Decreto nº 42.063](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm), de 2009.
      1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
      2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
      3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
      4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema identificará aquela que primeiro inseriu sua proposta, de modo a possibilitar que esta usufrua da prerrogativa de apresentar oferta inferior à melhor classificada.
  21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
      1. [Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60)
         1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
         2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei;
         3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
         4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
      2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
         1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
         2. empresas brasileiras;
         3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
         4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da [Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#%3A~%3Atext%3DLEI%20N%25C2%25BA%2012.187%252C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.%26text%3DInstitui%20a%20Pol%25C3%25ADtica%20Nacional%20sobre%2CPNMC%20e%20d%25C3%25A1%20outras%20provid%25C3%25AAncias).
  22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
      1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
      2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
      3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
      4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
      5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, por igual período, de ofício ou a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
  23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## DA FASE DE JULGAMENTO

* 1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no [art. 14 da Lei nº 14.133/2021](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14), legislação correlata e no item 2.8 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

1. SICAF;
2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>);
3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça; ([www.cnj.jus.br/improbidade\_adm/consultar\_requerido.php).](http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php))
4. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>);
5. Lista de inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União; e
6. módulo Registro de Ocorrências do SIGA.
   1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o [artigo 12 da Lei n° 8.429, de](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#%3A~%3Atext%3D%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-%2CArt.%2Cn%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009)) [1992](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#%3A~%3Atext%3D%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-%2CArt.%2Cn%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009)).
   2. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
      1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
      2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.
      3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
   3. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.
   4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 2.7 e 3.5 deste edital.
   5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos [artigos 32 a 38 d](https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29)o Decreto nº 48.778, de 30 de outubro de 2023.
   6. Será desclassificada a proposta vencedora que:
      1. contiver vícios insanáveis;
      2. não obedecer às especificações técnicas contidas no **Termo de Referência**;
      3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
      4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
      5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
   7. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento por todos os participantes.
   8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 37 do Decreto nº 48.778, de 30 de outubro de 2023.
      1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:
         1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
         2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
   9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:
      1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;
      2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e *pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;*
      3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
      4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.
   10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
   11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.
       1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
       2. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual.
       3. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não esteja contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo Termo de Referência, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade.
       4. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.
       5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando a assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço.
   12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.
       1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.
       2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
   13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
   14. O licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentar amostra, conforme disciplinado no **Termo de Referência**, sob pena de não aceitação da proposta.
   15. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
   16. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
   17. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. Caso a amostra não seja retirada pelo fornecedor no prazo de 10 (dez) dias, presumir-se-á seu desinteresse em relação à retirada da amostra, que poderá ser descartada ou incorporada ao patrimônio do contratante.
   18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
   19. As amostras aprovadas permanecerão em poder da Administração até a entrega de todo o quantitativo cotado pelo fornecedor.

## DA FASE DE HABILITAÇÃO

* 1. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação que trata o **Anexo IV** referente aos requisitos de habilitação deste Edital apenas ao licitante vencedor.
  2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar será verificada pelo pregoeiro por meio do registro cadastral no SICAF, quanto aos documentos por este abrangidos.
     1. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
     2. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação, exceto se o pregoeiro, em consulta aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).
     3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação dos já apresentados para a habilitação, ou de documentos não constantes do SICAF, o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar será convocado a encaminhá-los, em formato digital, por meio do sistema, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de inabilitação.
     4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.
  3. Após a apresentação dos documentos de habilitação, fica vedada a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
   1. O pregoeiro poderá, na análise dos documentos de habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação.
      1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o subitem anterior, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
   2. Na hipótese de o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.
   3. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o licitante será habilitado.
   4. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após declarada sua habilitação.
   5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
      1. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
      2. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
   6. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte será exigida nos termos do disposto no art. 4º do Decreto nº 42.063/2009.
   7. No caso de contratações para entrega imediata, considerada aquela com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento, cujo valor estimado da contratação não supere o limite do disposto na alínea "c" do inciso IV do Art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, nas contratações com valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação para compras em geral e nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento de que trata a alínea "c" do inciso IV do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, somente será exigida:
3. das pessoas jurídicas, a comprovação relativa à habilitação jurídica, regularidade fiscal estadual, à Seguridade Social e ao FGTS e a regularidade perante a Justiça do Trabalho; e
4. das pessoas físicas, a comprovação da regularidade fiscal com a Fazenda Estadual.
   1. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
      1. O licitante deverá ter procurador residente e domiciliado no Brasil, com poderes para receber citação, intimação e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando o instrumento de mandato com os documentos de habilitação.
      2. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660/2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

## DOS RECURSOS

* 1. Qualquer licitante poderá, durante o prazo de 15 minutos após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
     1. As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, no prazo de três dias úteis, em campo próprio do sistema eletrônico de contratações ou, em sua indisponibilidade, para o e-mail funcional [licitacao@daf.uerj.br](https://d.docs.live.net/34a53790219043c2/licitacao%40daf.uerj.br), mediante confirmação de recebimento, contados:

1. a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
2. a partir da ata de julgamento, nas licitações com inversão de fases.
   * 1. Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.
     2. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
   1. Caberá ao pregoeiro, no prazo de 3 (três) dias úteis, receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade superior quando mantiver sua decisão, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
   2. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
   3. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
   4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

## DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

* 1. Constitui infração administrativa, a prática, pelo licitante ou contratado, das seguintes condutas previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021:
     1. dar causa à inexecução parcial do contrato;
     2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
     3. dar causa à inexecução total do contrato;
     4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;
     5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, em especial quando:
        1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
        2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
        3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
        4. deixar de apresentar amostra;
        5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do instrumento convocatório;
     6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
     7. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
     8. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
     9. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante o certame ou a execução do contrato;
     10. fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
     11. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
         1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
         2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
         3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
         4. apresentar declaração falsa quanto às condições de participação ou quanto ao enquadramento como ME/EPP;
     12. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
     13. praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5).
  2. O licitante ou contratado que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
     1. Advertência, prevista no art. 156, I, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, pela infração descrita no item 9.1.1, de menor potencial ofensivo, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
     2. Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, pela infração dos subitens 9.1.1 a 9.1.12, que não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes parâmetros:

1. multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infração prevista no subitem 9.1.1, incidente sobre o valor anual do Contrato;
2. multa de 0,5% a 15%, nos casos das infrações previstas nos subitens 9.1.2 a 9.1.7, incidente sobre o valor anual do Contrato;
3. multa de 5% a 30%, nos casos das infrações previstas nos subitens 9.1.8 a 9.1.12, incidente sobre o valor anual do Contrato;
4. multa de 0,5% a 15% incidente sobre o valor anual do Contrato, caso não comprovado, no prazo estabelecido pela fiscalização, o cumprimento das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução, quando for o caso, do contrato de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, na forma do art. 50 da Lei nº 14.133/2021, em especial quanto ao:
5. registro de ponto;
6. recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;
7. comprovante de depósito do FGTS;
8. recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional;
9. recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do Contrato; e
10. recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, na forma prevista em norma coletiva.
    * + 1. Na hipótese de a infração ser cometida antes da celebração do contrato, a base de cálculo da multa do item 9.2.2 será o valor anual estimado da contratação.
        2. Em caso de reincidência, o valor total das multas administrativas aplicadas não poderá exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.
        3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8º, da Lei nº 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 9.13.
        4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, na forma do art. 156, § 7º, da Lei nº 14.133/2021.
      1. Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, III, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens

9.1.2 a 9.1.7, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

9.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5º, da Lei nº 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 9.1.8 a 9.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

* 1. Sem prejuízo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, o atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o contratado, independente de notificação, na forma do art. 408 do Código Civil, à multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
     1. Em caso de atraso injustificado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, a multa de mora será de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia útil que exceder o prazo estipulado até o máximo de 2% (dois por cento).
     2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigação prevista no item 9.3.1 autoriza a Administração a promover a rescisão contratual por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas.
     3. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do Contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas no Contrato.
  2. No caso de inexecução total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisão do Contrato, será automaticamente devida multa compensatória no valor de 20% do valor do Contrato.
     1. A multa compensatória, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratória convertida, não poderá exceder o limite previsto no art. 412 do Código Civil, ou seja, o valor da obrigação principal.
  3. Na aplicação das sanções serão considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 1º, incisos I a V, da Lei nº 14.133/2021:
     1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
     2. as peculiaridades do caso concreto;
     3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e 72 da Lei n° 5.427, de 1º de abril de 2009;
     4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
     5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
  4. A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão ou entidade contratante, sendo competentes para sua aplicação:

1. as sanções previstas nos itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 serão impostas pelo Ordenador de Despesa;
2. a aplicação da sanção prevista no item 9.2.4, na forma do art. 156, § 6º, I, da Lei nº 14.133/2021, é de competência exclusiva:
   1. em se tratando de contratação realizada pela Administração Pública direta, do Secretário de Estado; ou
   2. em se tratando de contratação realizada pela Administração Pública Indireta (fundação e autarquia), da autoridade máxima da entidade.
   3. A aplicação de quaisquer das penalidades administrativas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante ou contratado, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei nº 5.427/2009.
      1. A aplicação de sanção será antecedida de intimação do licitante ou contratado, que indicará a infração cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou do Contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo e o local para a apresentação da defesa, com a possibilidade de produção de provas.
      2. A defesa prévia do licitante ou contratado será exercida no prazo de:
3. 15 (quinze) dias úteis, no caso da aplicação das sanções previstas nos itens 9.2.1 e 9.2.2, contado da data da intimação;
4. 15 (quinze) dias úteis, no caso de aplicação das sanções previstas nos itens 9.2.3 e 9.2.4, contado da data da intimação, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei nº 14.133/2021.
   * 1. Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.
   1. A aplicação das sanções previstas no edital e no contrato não exclui, em hipótese alguma:
5. a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública, na forma do art. 156, § 9º, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 416, parágrafo único, do Código Civil; e
6. a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021, garantido o contraditório e a ampla defesa.
   * 1. Aplica-se o disposto na alínea a do item 9.8 à multa compensatória, nos termos do parágrafo único do art. 416 do Código Civil.
   1. As sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei nº 14.133/2021.
   2. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846/2013, como ato lesivo à administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
      1. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional, nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
      2. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
         1. Caso seja possível, a apuração deverá ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art. 33, § 1º, do Decreto nº 46.366, de 19 de julho de 2018.
   3. Na hipótese de abertura de processo administrativo destinado a apuração de fatos e, se for o caso, aplicação de sanções ao licitante ou contratado, em decorrência de conduta vedada no edital e/ou no contrato, as comunicações serão efetuadas por meio do endereço de correio eletrônico ("e-mail") cadastrado pela empresa junto ao sistema eletrônico de contratações do Estado.
      1. O licitante ou contratado deverá manter atualizado o endereço de correio eletrônico ("e-mail") cadastrado junto ao sistema eletrônico de contratações e confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo órgão ou entidade contratante, não podendo alegar o desconhecimento do recebimento das comunicações por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais sanções aplicadas.
   4. O contratante deverá remeter para o Órgão Central de Logística (SUBLOG) o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.
      1. A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar deverá ser comunicada à Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da sua aplicação, que informará, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei nº 14.133/2021.
   5. Caso não seja efetuado o pagamento da multa aplicada ou o valor seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado e da garantia prestada, deverá ser emitida nota de débito no valor total ou do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias após a decisão final quanto à penalidade.
      1. A nota de débito deverá ser encaminhada à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em dívida ativa e propositura de execução fiscal, na forma do art. 39 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e do art. 1º da Lei nº 1.012, de 15 de julho de 1986.
      2. O procedimento para inscrição do débito em dívida ativa deverá observar o que dispõem os arts. 4° e 5° da Lei n° 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de dúvida, a Procuradoria da Dívida Ativa deverá ser consultada.

## DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

* 1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da [Lei nº 14.133, de 2021](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm), devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.
  2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
  3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, através do e-mail funcional [licitacao@daf.uerj.br](https://d.docs.live.net/34a53790219043c2/licitacao%40daf.uerj.br), mediante confirmação de recebimento.
  4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
     1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela autoridade competente conforme art. 33 do Decreto nº 48.650, de 2023, nos autos do processo de licitação.
  5. Modificado substancialmente o edital como resultado da resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

## DA SUBCONTRATAÇÃO E DA GARANTIA

11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

11.2 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

## PAGAMENTO

* 1. O **CONTRATANTE** deverá pagar o preço ao **CONTRATADO** o valor total, a ser realizado em parcelas, conforme cronograma de execução do contrato, na conta corrente de titularidade do **CONTRATADO** a ser indicada, junto à instituição financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro.
  2. No caso de o **CONTRATADO** estar estabelecido em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso verificada pelo **CONTRATANTE** a impossibilidade de o **CONTRATADO**, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pelo **CONTRATADO**.
  3. A emissão da Nota Fiscal ou Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto ou de cada parcela, mediante atestação, que não poderá ser realizada pelo ordenador de despesas, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência, bem ainda no artigo 140, II, alínea “b”, da Lei nº 14.133/2021 e arts. 20 e 22, XXIII, do Decreto nº 48817/2023.
     1. Quando houver glosa parcial do objeto, o **CONTRATANTE** deverá comunicar ao **CONTRATADO** para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado.
  4. O **CONTRATADO** deverá encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento ao Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Avenida Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030.
     1. No caso de contrato de prestação de serviços com mão-de-obra exclusiva, na forma do art. 50 c/c o art. 121, § 3º, II, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 28, I a VII, §§2º e 3º, do Decreto nº 48.817, de 2023, os documentos descritos no item 12.4 deverão ser acompanhados:

1. do registro de ponto;
2. da comprovação de que está pagando as verbas salariais, incluídos adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado, décimo terceiro salário e outras verbas que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários; ou a repartição das cotas ou retiradas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último caso;
3. da comprovação de que está em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação, na forma prevista na norma coletiva;
4. da anotação das Carteiras de Trabalho e Previdência Social;
5. do recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional;
6. do recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data de extinção do contrato;
7. comprovante de depósito do FGTS; e
8. cópia da folha de pagamento analítica do mês da prestação de serviços.
   1. Uma vez recebidos os documentos mencionados no item 12.4, o órgão competente deverá realizar consulta ao SICAF para verificar:
9. a manutenção das condições de habilitação exigidas pelo instrumento convocatório;
10. se o **CONTRATADO** foi penalizado com as sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder público, observadas as abrangências de aplicação; e
11. eventuais ocorrências impeditivas indiretas, hipótese na qual o gestor deverá verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
    * 1. Constatando-se a situação de irregularidade do **CONTRATADO**, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa e especifique provas que pretende produzir. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do **CONTRATANTE**.
      2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o **CONTRATANTE** deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do **CONTRATADO**, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
      3. Persistindo a irregularidade, o **CONTRATANTE** deverá adotar as medidas necessárias à rescisão do Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao **CONTRATADO** a ampla defesa.
      4. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do Contrato, caso o **CONTRATADO** não regularize sua situação, ressalvado o disposto no art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133, de 2021, no art. 29 do Decreto nº 48.817, de 2023, e no Termo de Referência.
    1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura.
       1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o **CONTRATADO** providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o **CONTRATANTE**.
    2. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
       1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
       2. O **CONTRATADO** regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele Regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar nº 123/2006.
    3. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível ao **CONTRATADO**, sofrerão a incidência de atualização monetária e juros de mora pelo **IPCA**, calculado *pro rata die*, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no instrumento convocatório serão feitos mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao mês, calculado *pro rata die.*
    4. O **CONTRATADO** deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, consoante o Protocolo ICMS nº 42/2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS nº 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, deverá observar a forma prescrita nas alíneas *a, b, c, d* e *e,* do §1º, do art. 2º da Resolução SEFAZ nº 971/2016.
    5. Caso o **CONTRATADO** não esteja aplicando o regime de cotas na forma da Lei estadual nº 7.258, de 12 de abril de 2016, deste edital e do contrato, suspender-se-á o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo órgão de fiscalização do Contrato.
    6. Caso o Edital admita a subcontratação, os pagamentos aos subcontratados serão realizados diretamente pelo **CONTRATADO**, ficando vedada a emissão de empenho do **CONTRATANTE** diretamente aos subcontratados, ressalvada, nos casos de prestação de serviços, a hipótese dos arts. 48 e 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
       1. A subcontratação porventura realizada será integralmente custeada pelo **CONTRATADO**.

## PRAZO CONTRATUAL

13.1 O prazo de vigência do Contrato é de 12 meses (meses), contado da data da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas.

* 1. Nos casos de serviços e fornecimentos contínuos, o prazo de vigência do Contrato poderá ser prorrogado, sucessivamente, até o máximo de 05 (cinco) anos, na forma dos arts. 106 e 107 da Lei n° 14.133/2021, desde que observadas as condições previstas no Contrato, e mediante a celebração de termo aditivo.
  2. Nos contratos por escopo, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento e no Contrato.

## REPACTUAÇÃO E REAJUSTE

* 1. Os preços contratados serão reajustados após o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitação do **CONTRATADO**.
  2. O interregno mínimo de 1 (um) para o primeiro reajuste será contado da data do orçamento estimado.
  3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste.
  4. Os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do índice **IPCA**, exclusivamente para as obrigações que se iniciem após a anualidade.
  5. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão-logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
     1. Fica o **CONTRATADO** obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer, sendo adotado na aferição final o índice definitivo.
  6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
  7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
  8. O pedido de reajuste deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação contratual, sob pena de preclusão.
     1. Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão contados:

1. da data-base prevista no contrato, desde que requerido o reajuste no prazo de 60 (sessenta) dias da data de publicação do índice ajustado contratualmente;
2. a partir da data do requerimento do **CONTRATADO**, caso o pedido seja formulado após o prazo fixado na alínea a, acima, o que não acarretará a alteração do marco para cômputo da anualidade do reajustamento, já adotado no edital e no contrato.
   1. Caso, na data de eventual prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o índice de reajuste, deverá, a requerimento do **CONTRATADO,** ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro do **CONTRATADO**, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.
   2. A extinção do contrato não configurará óbice para o deferimento do reajuste solicitado tempestivamente, hipótese em que será concedido por meio de termo indenizatório.
   3. O reajuste será realizado por apostilamento, se esta for a única alteração contratual a ser realizada.
   4. O reajuste de preços não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei n.º 14.133/2021.

## EXECUÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAIS

15.1. O regime de execução contratual, o modelo de gestão e a fiscalização, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento se submetem ao disposto no Termo de Referência anexo a este Edital, na forma do Decreto nº 48.817, de 2023.

## FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

* 1. Após a homologação, a Administração convocará o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei.
  2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte interessada durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.
  3. Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato, ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para assumir o compromisso nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas em Lei.
  4. Caso nenhum dos licitantes aceite a contratação nos termos item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização, poderá convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de melhor preço, mesmo que acima do preço ou inferior ao desconto do adjudicatário; ou adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
  5. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta apresentada, quando existente, em favor do órgão ou entidade licitante.
  6. A regra do item anterior não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso 16.4.

## DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

* 1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
  2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
  3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.
  4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
  5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
  6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
  7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
  8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
  9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.
  10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico [www.compras.rj.gov.br.](http://www.compras.rj.gov.br/)
  11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
      1. ANEXO I - Termo de Referência
      2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato
      3. ANEXO III – Estudo Técnico Preliminar
      4. ANEXO IV – Documentação exigida para Habilitação
      5. ANEXO V – Modelo de apresentação da proposta
      6. ANEXO VI - Declaração para atendimento ao Inciso VI, do art.68 da Lei 14.133/2021 - Menor Aprendiz
      7. ANEXO VII - Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação
      8. ANEXO VIII - Declaração para microempresa, empresa de pequeno porte, empresário individual e cooperativas enquadradas no art. 34, da Lei nº 11.488, de 2007
      9. ANEXO IX - Declaração de elaboração independente de proposta para atendimento ao Decreto Estadual nº 43.150, de 24/08/11
      10. ANEXO X - Declaração de inexistência de penalidade
      11. ANEXO XI - Declaração de Representante Legal e dados bancários

# RIO DE JANEIRO , DE DE 2024

MARCIA CARVALHO DA CUNHA ORDENADORA DE DESPESAS – UERJ

logotipoDocumento assinado eletronicamente por **Márcia Carvalho da Cunha**, **Diretor(a) de Administração Financeira**, em 22/11/2024, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.rj.gov.br/sei/controlador\_externo.php?](http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6) [acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=6](http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **87872109** e o código CRC **E1F74A7E**.

## ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA

1. **OBJETIVO:**

O presente Termo tem por objetivo a aquisição de **produtos químicos**, por licitação (pregão eletrônico), para o Hospital Universitário Pedro Ernesto, por meio de empresa especializada, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 Art. 28 inc. I (Regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que institui normas para licitações e Contratos da Administração Pública e dá outras providências), e o Decreto Estadual nº 48.816/23 (Regulamenta a fase preparatória das contratações no âmbito do Estado do Rio de Janeiro).

## JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

* + 1. O Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), datado do ano de 1950, é um Hospital Geral, de Ensino, de Nível Terciário e Quaternário e de Alta Complexidade, que compõe o Complexo de Saúde da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Caracterizado como um estabelecimento especializado e de natureza pública, compreende atualmente 511 leitos e mais de 210 consultórios. Destaca-se como centro de excelência na saúde, dispondo de um corpo clínico formado por profissionais com reconhecimento nacional e internacional, mantendo programas permanentes de atualização e modernização por meio de recursos captados com projetos desenvolvidos por seus profissionais. Prezando por valores como respeito à vida e à dignidade do ser humano, ética nas relações, transparência na divulgação das ações, competência técnica, trabalho em equipe, pioneirismo e responsabilidade social cumpre sua missão de prestar assistência integrada, humanizada e de excelência à saúde, sendo agente transformador da sociedade por meio do ensino, pesquisa e extensão.

Nessa esteira, entende-se que a solução objeto do presente estudo faz-se imprescindível para permitir o contínuo atendimento das demandas laboratoriais, assim como a reposição dos estoques dos produtos químicos constantes no Termo de Referência, dos setores que atendem diretamente os pacientes desta unidade hospitalar, buscando efetivar sua missão institucional. Com isso, o corpo clínico poderá continuar a dispor de toda assistencia integral necessária ao exercício de seu encargo, garantindo a eficiência na prestação do serviço de saúde de alta complexidade.

Considerando que as licitações anteriores resultaram em deserto ou fracasso (como por exemplo, pregão 046/2024, pregão 309/2023), como tentativa de aquisição, será realizada esta contratação na forma de lote. Os produtos químicos foram organizados segundo sua forma de utilização, como matérias-primas, produtos de laboratórios, corantes e conservantes de exames patológicos, em vantagem de unir todos os itens imprescindíveis para a perfeita utilização laboratorial desta unidade hospitalar. Tendo em vista que o valor de uma dispensa de licitação é inferior a R$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos), segundo o art. 75, caput, inciso II da Lei 14.133 de 2021, e demais atualizações, o valor estimado desta contratação, de acordo com o que consta no item 3.3, será de R$ 62.648,20. Como a maior parte dos itens possui um valor relativamente pequeno, optou-se por reunir neste processo, os produtos químicos com dificuldade de contratação.

Sendo assim, a divisão em lotes visa melhorar a eficiência na compra do objeto licitado, e ainda, racionalizar os recursos públicos, reduzindo as despesas administrativas, como evitar a elaboração de um número excessivo de chamadas, homologação, extrato de contrato além da economicidade de tempo e agilidade na aquisição dos itens.

* + 1. Com a presente aquisição pretende-se dar continuidade ao ressuprimento de materais padronizados para o reabastecimento dos estoques do Almoxifado Central, a fim de prestar assistência médica de acordo com os protocolos clínicos do HUPE. A quantidade está baseada no **consumo médio mensal**, conforme anexo (71571990).
    2. Conforme previsão do item 2.1 do Estudo Técnico Preliminar (71577735), optou-se pela aquisição dos itens constantes no item 2.1 do presente Termo.

## INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO:

A solução pretendida se enquadra como item de fornecimento contínuo uma vez que compõe a grade regular dos estoques para abastecimento do hospital e consta no Plano de Contratações Anual de 2024, disponível em <https://pncp.gov.br/app/pca/42498600000171/2024/17>.

## DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

|  |
| --- |
| **As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente exercício de 2024.** |
| **Unidade Orçamentária (UO): 404340** |
| **Fonte de Recursos (FR): 225 / 100** |
| **Natureza da Despesa (ND): 339030** |

1. **DESCRIÇÃO DO OBJETO:**

## DEFINIÇÃO DA NATUREZA DO BEM:

Trata-se de produtos químicos.

## LOTE 1 - MATÉRIA PRIMA PARA MANIPULAÇÃO

**ITEM**

**ID SIGA**

**AMOSTRAS**

**PRODUTO QUÍMICO FORMA INDICAÇÃO QUANTIDADE PARA AVALIAÇÃO**

**MARCAS PRÉ- APROVADAS**

1.1 69607

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: ACIDO CITRICO ANIDRO, PUREZA: 99,5%, FORMULA MOLECULAR: C6H8O7, ASPECTO: PO, APLICACAO: PARA ANALISE

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: ACIDO TRICLOROACETICO, PUREZA: 0,99,

Fr 500g

Usado em

Histologia/imunohistoquímica para preparo de solução tampão; preparo de solução de hematoxilina de Mayer para colorações histológicas.

Ácido utilizado na manipulação de fórmulas

farmacêuticas de uso tópico

1.000 g

(2 frascos de 500 01 g)

500 g

*PROQUIMIOS MERCK*

*PROQUIMIOS*

1.2 18697

1.3 28241

FORMULA MOLECULAR: C2HCL3O2, Fr 100g ASPECTO: SOLIDO, APLICACAO: PARA ANALISE

LANETE N, ASPECTO FISICO: ESCAMA, COR: BRANCO AMARELADO, APLICACAO: KG PRODUCAO DE LOCOES E CREMES

REAGENTE ANALISE,PRODUTO: CITRATO DE

em ginecologia, dermatologia e outras especialidades, por sua propriedade cauterizante

Base auto emulsionante aniônica indicada para manipulação de cremes, loções e pomadas.

Pó cristalino, incolor e inodoro. Tem função de

(5 frascos de 100 01 g)

57.000 g

(57 frascos de 01

1000 g)

*ISOFAR*

*PROQUIMIOS AQIA-QUÍMICA ISOFAR*

SODIO TRIBASICO PA, ASPECTO FISICO: PO,

1.4 122032 CONCENTRACAO: REAGENTE COMPOSTO, G FORNECIMENTO: FRASCO 500 G, FORMULA MOLECUILAR: Na3C6H5O7.2H2O

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: CLORETO POTASSIO, PUREZA: 0,99,

estabilizante natural e 4.000 g anticoagulante. Utilizado na (8 frascos de 500 01 manipulação de fórmulas g)

farmacêuticas para USO ORAL

Pó utilizado para manipulação de solução oral, que é indicada

no tratamento e/ou prevenção 34.000 g

*PROQUIMIOS ISOFAR*

*PROQUIMIOS*

1.5 18783

G

FORMULA MOLECULAR: KCL, ASPECTO:

SOLIDO, APLICACAO: PARA ANALISE

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA:

da hipocalemia em pacientes (68 frascos de 01

que não toleram ou se recusam 500 g) a ingerir potássio líquido ou efervescente.

Conservante com propriedades

*ISOFAR*

1.6 18830

1.7 70816

METILPARABENO, PUREZA: N/A, FORMULA

G

MOLECULAR: C8H8O3, ASPECTO: CRISTAIS,

APLICACAO: INDUSTRIA FARMACEUTICA

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: OXIDO DE ZINCO, PUREZA: 99%, FORMULA MOLECULAR: ZnO, ASPECTO: PO, G APLICACAO: MANIPULACAO FORMULAS FARMACEUTICAS

REAGENTE ANALISE,PRODUTO: ENZIMA PAPAINA 6000 USP, ASPECTO FISICO: PO,

antimicrobianas utilizado na manipulação de fórmulas farmacêuticas

Agente adstringente e antisséptico com ação cicatrizante e protetora da pele. Utilizado na manipulação de formulações farmacêuticas de uso tópico

Enzima com propriedades desbridantes que atua facilitando o processo cicatricial. Possui ação bacteriostática, bactericida e antiinflamatória. Auxilia no

alinhamento das fibras de

1000 g

(4 frascos de 250 01 g)

36.000 g

(72 frascos de 01

500 g)

22.000 g

*PROQUIMIOS ISOFAR*

*PROQUIMIOS ISOFAR*

1.8 70805

G

CONCENTRACAO: PURA, FORNECIMENTO:

FRASCO, FORMULA MOLECUILAR: N/D

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA:

colágeno, proporcionando crescimento tecidual uniforme. Funciona também como potente digestivo de material morto proteico. Utilizado na manipulação de formulações farmacêuticas de uso tópico.

Conservante antimicrobiano

(88 frascos de 01 *PROQUIMIOS*

250 g)

1.9 18646

PROPILPARABENO, PUREZA: N/D, FORMULA MOLECULAR: N/D, ASPECTO: PO G CRISTALINO, APLICACAO: INDUSTRIA FARMACEUTICA

SORBITOL,ASPECTO: LIQUIDO, COR:

derivado do ácido p- 800 g hidroxibenzóico utilizado na (8 frascos de 100 01 manipulação de fórmulas g)

farmacêuticas

Produto fracamente solúvel em água, de aspecto viscoso. Serve de veículo para diversos

*PROQUIMIOS ISOFAR*

1.10 28504

INCOLOR, FORMULA MOLECULAR: C6H14O6,

ml

PESO MOLECULAR: 182,17 G/MOL,

APLICACAO: INDUSTRIA FARMACEUTICA

TALCO PRODUCAO,DESCRICAO QUIMICA: SILICATO DE MAGNESIO (INERTE), FORMULA

princípios ativos e tem ação umectante. Usado na manipulação de fórmulas farmacêuticas de uso oral e tópico.

Pó usado como veículo na

8.000 mL

(8 frascos de 01 *PROQUIMIOS*

1000 mL)

1.11 70823

QUIMICA: N/D, ASPECTO FISICO: PO, COR: BRANCA, ODOR: INODORO, APLICACAO: G MANIPULACAO DE FORMULAS FARMACEUTICAS, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO 1000G

manipulação de fórmulas 284.000 g

farmacêuticas de uso tópico (568 frascos de 01 *PROQUIMIOS*

com a finalidade de absorver 500 g) umidade.

### Ácido Cítrico anidro PA :

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório de Parasitologia da FCM***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [5949-29-1]

### Ácido Tricloroacético PA ou FB:

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 100 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo setor de ***Farmacotécnica do Serviço de Farmácia.***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [76-03-9]

### Lanete N( Polibase WB):

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 1000 g

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo setor de ***Farmacotécnica do Serviço de Farmácia***.

### Citrato de Sódio P.A dihidratado 500 g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo setor de ***Farmacotécnica do Serviço de Farmácia***. CAS: *Chemical Abstracts Number:*[68-04-2]

### Cloreto de Potássio 500 g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo setor de ***Farmacotécnica do Serviço de Farmácia***. CAS: *Chemical Abstracts Number:* [7447-40-7]

### Metilparabeno (Nipagin) 250g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 250 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo setor de ***Farmacotécnica do Serviço de Farmácia***.

### Óxido de Zinco 500g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo setor de ***Farmacotécnica do Serviço de Farmácia***. CAS: *Chemical Abstracts Number:*[1314-13-2]

### Papaína 250g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 250 g;

## O recipiente que contém a papaína deve ser opaco, bem fechado e protegido da luz e da umidade, pois se trata de uma enzima de fácil deterioração e que pode ser inativada ao reagir com agentes oxidantes como ferro, oxigênio, derivados de iodo, água oxigenada, nitrato de prata e outros.

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo setor de ***Farmacotécnica do Serviço de Farmácia***.

### Propilparabeno (Nipazol) 100g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 100 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo setor de ***Farmacotécnica do Serviço de Farmácia***.

### Sorbitol 70% líquido 1000mL

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 1000 mL;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo setor de ***Farmacotécnica do Serviço de Farmácia***. CAS: *Chemical Abstracts Number:*[50-70-4]

### Talco (Silicato de Magnésio inerte) 500g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo setor de ***Farmacotécnica do Serviço de Farmácia***.

## LOTE 2 - PRODUTOS DE LABORATÓRIOS

**ITEM**

**ID SIGA**

**AMOSTRAS PRODUTO QUÍMICO FORMA INDICAÇÃO QUANTIDADE PARA**

**AVALIAÇÃO**

**MARCAS PRÉ- APROVADAS**

2.1 24368

2.2 72608

2.3 81170

EDTA PARA ANALISE,FORMA MOLECULAR: C10H16N2O8, ASPECTO:

PO, PESO MOLECULAR: 292,24, COR: Fr 500g BRANCA, APLICACAO: ANALISE PESQUISA

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: ACIDO PERIODICO, PUREZA:

99 a 100%, FORMULA MOLECULAR: Fr 25g H5IO6, ASPECTO: PO, APLICACAO:

PARA ANALISE

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: BISSULFITO SODIO, PUREZA: N/A, FORMULA MOLECULAR: NAHSO3, G ASPECTO: SOLIDO, APLICACAO: PARA ANALISE

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: CLORETO DE OURO TRIHIDRATADO (ACIDO CLOROAURICO), PUREZA: > 47,99%,

Usado em ImunoHistoQuímica / Cultura de células; Reações 8.000 g

diversas em tamponamento e (16 frascos de 01 descalcificação de medula óssea 500 g)

para cultura de células.

É utilizadono preparo de solução para identificação de substâncias formadas por carboidratos (glicogênio, manose, frutose, 50 g

glicose, galactose) corando (2 frasco de 25 01 estruturas como membrana basal g)

e microrganismos. No caso de fungos cora os polissacarídeos da parede celular.

Produto químico industrial

amplamente utilizado como

500 g

agente redutor, catalisador e

(1 frasco de 500 01

conservante, também usado

g)

como reagente para compor o

tampão de imunoprecipitação.

Usado como catalisador em

4 g

*PROQUIMIOS MERCK SIGMA*

*PROQUIMIOS MERCK SIGMA*

*ÊXODO Científica MERCK PROQUIMIOS*

*ÊXODO Científica MERCK*

2.4 103327

G

FORMULA MOLECULAR: AuCl2.XH2O,

ASPECTO: PO, APLICACAO: PARA ANALISE, CONCENTRACAO: N/A, GRANULOMETRIA: N/D

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO

colorações especiais para

técnicas em patologia

01

(4 frascos de 1 g)

*PROQUIMIOS*

*ÊXODO Científica*

2.5 18785

QUIMICA: CLORETO SODIO, PUREZA: 0,995, FORMULA MOLECULAR: NACL, UM

Utilizado em técnicas de 18.500 g laboratórios de Biologia (37 frascos de 01

*MERCK PROQUIMIOS*

2.6 89464

ASPECTO: SOLIDO INCOLOR,

APLICACAO: PARA ANALISE

SORBITOL,ASPECTO: PÓ, COR: BRANCO, FORMULA MOLECULAR:

G

C6H14O6, PESO MOLECULAR: 182,17

G/MOL, APLICACAO: BACTERIOLOGIA

molécula e Histologia

Produto para uso em técnicas de laboratórios

500 g)

250 g

(1 frasco de 250 01 g)

*ISOFAR*

*ÊXODO Científica MERCK PROQUIMIOS*

2.7 70494

2.8 26065

FENOL,APLICACAO: PARA ANALISES, ASPECTO: PO, COR: AMARELA, PUREZA MINIMA: 99%, PONTO FUSAO: 40,85°C, TEOR AGUA MAXIMO: 0,5%

FERROCIANETO DE POTASSIO,TIPO: N/A, ASPECTO: CRISTAL, COR: AMARELO, FORMULA MOLECULAR: C6FEK4N63H2O, PESO MOLECULAR: 422,39, APLICACAO: INDUSTRIA FARMACEUTICA, PARA ANALISE

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: FOSFATO DE POTASSIO

Fr 500g

G

É uma solução de forte poder desnaturador de proteínas que

pode ser utilizada para a 500 g

separação de ácidos nucleicos (1 frasco de 500 01 em soluções ou extratos. Esse g)

produto isola preferencialmente RNA.

1.250 g

Preparo de solução para

(5 frascos de 250 01

dosagem de hemoglobina

g)

4.500 g

*PROQUIMIOS ISOFAR MERCK*

*ÊXODO Científica MERCK PROQUIMIOS ISOFAR*

*ÊXODO Científica*

2.9 66794

2.10 18807

2.11 18809

MONOBASICO, PUREZA: 99%,

G

FORMULA MOLECULAR: KH2PO4,

ASPECTO: PO, APLICACAO: PARA ANALISE

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: FOSFATO SODIO DIBASICO ANIDRO, PUREZA: N/A, FORMULA G MOLECULAR: NA2HPO4, ASPECTO: CRISTAIS, APLICACAO: PARA ANALISE

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: FOSFATO SODIO MONOBASICO, PUREZA: 0,99,

G

FORMULA MOLECULAR: NAH2PO4,

ASPECTO: PO CRISTALINO, APLICACAO: PARA ANALISE

Produto utilizado em técnicas laboratoriais de citogenética

Utilizado em

Imunohistoquímica, Histologia; Cultura de células; Fixação em preparo de amostras para Microscopia eletrônica; Preparo de soluções tampão

Utilizado em

Imunohistoquímica, Histologia; Cultura de células; Fixação em preparo de amostras para Microscopia eletrônica; Preparo de soluções tampão

Composto químico utilizado em

(9 frascos de 500 01 g)

15.500 g

(31 frascos de 01

500 g)

14.500 g

(29 frascos de 01

500 g)

*MERCK PROQUIMIOS*

*ÊXODO Científica MERCK PROQUIMIOS*

*ÊXODO Científica MERCK PROQUIMIOS*

*ÊXODO Científica*

2.12 27201

GLICOSE,TIPO: PUREZA ANALITICA - ANIDRA, APLICACAO: MEIOS CULTURA G MICROBIOLOGIA

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: D(+) MALTOSE MONOHIDRATADA, PUREZA: N/A,

diversas aplicações, 1.000 g especialmente em contextos (2 frascos de 500 01 laboratoriais, industriais e de g)

pesquisa

Utilizada como reagente em 25 g

*MERCK PROQUIMIOS ISOFAR*

*ÊXODO Científica MERCK*

2.13 102987 FORMULA MOLECULAR: C12H22O11, G

ASPECTO: PO, APLICACAO: PARA ANALISE, CONCENTRACAO: N/A, GRANULOMETRIA: N/D

diversas análises químicas e (1 frasco de 25 01

experimentos laboratoriais. g)

*PROQUIMIOS ISOFAR*

2.14 27395

OXIDO DE MERCURIO,ASPECTO FISICO: PO, FORMULA MOLECULAR: G

Utilizado em técnicas 100 g

histológicas em Anatomia (4 frascos de 25 01

*ÊXODO Científica MERCK*

2.15 70793

2.16 70804

HGO, PESO MOLECULAR: 216,59 G/MOL, APLICACAO: ANALISE DE PESQUISAS

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: SULFATO DE ALUMINIO E

POTASSIO, PUREZA: 98%, FORMULA

G

MOLECULAR: KAl(SO4)2.12H2O,

ASPECTO: PO, APLICACAO: PARA ANALISE

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: SULFATO DE ZINCO, PUREZA: 99,5%, FORMULA G

Patológica g)

Dodecahidratado (12 H2O) é utilizado em Coloração Especial; 3.000 g

Preparo de solução de (6 frascos de 500 01 hematoxilina de Mayer para g)

colorações histológicas

Utilizado em técnica de 20.000 g

centrífugo-flutuação em análise (40 frascos de 01

*PROQUIMIOS*

*ÊXODO Científica MERCK PROQUIMIOS*

*ÊXODO Científica MERCK*

2.17 165968

MOLECULAR: ZnSO4, ASPECTO: PO, APLICACAO: PARASITOLOGIA TARTARATO DE SODIO /

POTASSIO,ASPECTO FISICO: SOLIDO,

COR: INCOLOR A BRANCO, FORMULA MOLECULAR: KNaC4H4O6.4H2O, PESO

G

MOLECULAR: 282,23 G/MOL,

APLICACAO: PARA ANALISE, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO DE 250 ~ 500 G

parasitológica

Utilizado em Preparo de solução descalcificadora de ossos;

500 g)

3.500 g

(7 frascos de 500 01 g)

*PROQUIMIOS*

*ÊXODO Científica MERCK PROQUIMIOS ISOFAR*

TARTARATO DE SODIO, ASPECTO FISICO: TARTARATO DE SODIO PA ANIDRO, SOLIDO, PO OU CRISTAL PUREZA MINIMA DE 99%, CAS 6106-24-

2.18 185949 7, COR: INCOLOR A BRANCO, G INODORO, FORMULA MOLECULAR: C4H4Na2O6.2H2O, PESO MOLECULAR:

230.08 G/MOL, APLICACAO: ANALISES E PESQUISA, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO

Composto orgânico utilizado 1.500 g

como emulsificante em técnicas (3 frascos de 500 01 laboratoriais. g)

*ÊXODO Científica MERCK PROQUIMIOS ISOFAR*

### Acido EtilenoDiAmino Tetra-Acetico (EDTA) PA:

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório de Anatomia patológica***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [60-00-4]

### Acido Periódico PA:

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 25 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório de Anatomia patológica***

CAS: *Chemical Abstracts Number*: [10450-60-9]

### Bissulfito de Sódio PA 500g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório de Interação de Tripanossomatídeos e Vetores -LITV-IBRAG***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [16731-55-8]

### Cloreto de Ouro P.A Trihidratado 1g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 1 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pela ***UDA da Anatomia Patológica***

CAS: *Chemical Abstracts Number*: [16961-25-4]

### Cloreto de Sódio P.A 500 g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Departamento de Farmacologia e Psicobiologia –DFP / FCM.***

CAS: *Chemical Abstracts Number*: [7647-14-5]

### D (-) Sorbitol 250 g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 250 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório de Interação de Tripanossomatídeos e Vetores -LITV-IBRAG***

CAS: *Chemical Abstracts Number*: [50-70-4]

### Fenol (Ácido Fênico) PA:

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Departamento de Histologia e Embriologia -IBRAG***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [108-95-2]

### Ferrocianeto de Potássio PA 250 g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 250 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório de hematologia- citogenética da UDA de hematologia***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [13746-66-2]

### Fosfato de Potássio Monobásico P.A 500g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório de Hematologia- Citogenética da UDA de Hematologia***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [7778-77-0]

### Fosfato de Sódio Dibásico P.A anidro 500g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório de Hematologia- Citogenética da UDA de Hematologia***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [7558-79-4]

### Fosfato de Sódio Monobásico P.A anidro 500g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório de Hematologia- Citogenética da UDA de Hematologia***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [10049-21-5]

### Glicose Anidra P.A (dextrose, glucose) 500g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Departamento de Farmacologia e Psicobiologia –DFP / FCM.***

CAS: *Chemical Abstracts Number:*[492-62-6]

### Maltose P A 25g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 25 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório de Interação de Tripanossomatídeos e Vetores -LITV-IBRAG***

CAS: *Chemical Abstracts Number:*[6363-53-7]

### Óxido de Mercúrio II Vermelho P.A 25 g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 25 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pela ***UDA da Anatomia Patológica***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [21908-53-2]

### Sulfato de Alumínio E Potássio P.A 500g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pela ***UDA da Anatomia Patológica***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [7784-24-9]

### Sulfato de Zinco 500g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório de parasitologia do SLA***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [7446-20-0]

### Tartarato de Sódio e Potássio PA 500g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pela ***UDA da Anatomia Patológica***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [6381-59-5]

### Tartarato de Sódio PA anidro 500 g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pela ***UDA da Anatomia Patológica***

CAS: *Chemical Abstracts Number:*[6106-24-7]

## LOTE 3 - REAGENTES

**ITEM**

**ID SIGA**

**AMOSTRAS**

**PRODUTOS QUÍMICOS FORMA INDICAÇÃO QUANTIDADE PARA AVALIAÇÃO**

**MARCAS PRÉ- APROVADAS**

3.1 82276

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: METANOL ANIDRO,

PUREZA: PARA ANALISE,

ml

FORMULA MOLECULAR: CH3OH,

ASPECTO: LIQUIDO, APLICACAO: REAGENTE DE LABORATORIO PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO

QUIMICA: BICARBONATO SODIO,

Utilizado em exames citomorfológicos e citogenéticos e como solvente em reações de importância farmacológica por vários laboratórios

Utilizado como agente de fermentação e

60.000 mL

(60 frascos de 01 *PROQUIMIOS*

1000 mL)

3.2 18727

PUREZA: 0,997, FORMULA

G

MOLECULAR: NAHCO3, ASPECTO:

SOLIDO, APLICACAO: PARA ANALISE

CARBONATO DE

CALCIO,FORMULA MOLECUILAR:

também por seu potencial alcalinizador, em inúmeras reações e exames histopatológicos .

Utilizado na manipulação de fórmulas

5.000 g

(10 frascos de 01

500 g)

*MERCK*

*ÊXODO Científica PROQUIMIOS*

*ÊXODO Científica*

3.3 66486

CaCO3, TEOR: 99%, CAS: 471-34-1, FORMA FARMACEUTICA: PO, G INDICACAO: MANIPULACAO DE FORMULAS FARMACEUTICAS, APLICACAO: PARA ANALISE

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO

QUIMICA: HIDROXIDO POTASSIO,

farmacêuticas de uso oral, por seu caráter 4.000 g

antiácido e em casos de hiperfosfatemia (8 frascos de 500 01 na g)

insuficiência renal crônica.

*MERCK PROQUIMIOS ISOFAR*

*ÊXODO Científica*

3.4 86320

PUREZA: 90%, FORMULA MOLECULAR: KOH, ASPECTO:

Fr 500g

É utilizado em preparo de soluções e 1.000 g

meios de cultura em patologia e outras (2 frascos de 500 01

*MERCK PROQUIMIOS*

GRANULADO, APLICACAO: PARA HPLC, CONCENTRACAO: N/A PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO

QUIMICA: HIDROXIDO SODIO,

áreas.

g)

*ISOFAR*

*ÊXODO Científica*

3.5 86356

PUREZA: 0,99, FORMULA MOLECULAR: NAOH, ASPECTO: SOLIDO, APLICACAO: PARA ANALISE, CONCENTRACAO: N/D

UREIA,APRESENTACAO: PO,

Fr 500g

É utilizado em Histologia; Preparo de 3.500 g

soluções; Análise citoquímica e cultura (7 frascos de 500 01 de células. g)

Pó estável, não deve conter fragrância. Apresenta propriedades umectante e emoliente, sendo utilizado em formulações de cremes que hidratam e

*MERCK PROQUIMIOS ISOFAR*

3.6 25561

FORMULA: NH2CONH2, G

APLICACAO: FARMACEUTICA,

PESO MOLECULAR: 60,06 G/MOL

restauram a maciez da pele 56.000 g

especialmente seca e áspera. A ureia (112 frascos de 02 *PROQUIMIOS*

aumenta a capacidade da pele em 500 g) absorver e reter a umidade agindo como

um verdadeiro queratolítico suave, podendo melhorar a absorção de outros agentes farmacológicos tópicos na pele.

### Álcool Metílico (Metanol) P.A 1000 ml

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 1000ml;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório de Hematologia- Citogenética da UDA de Hematologia***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [67-56-1]

### Bicarbonato de Sódio 500 g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pela ***UDA da Anatomia Patológica***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [144-55-8]

### Carbonato de Cálcio 500 g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***setor de Farmacotécnica do Serviço de Farmácia***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [471-34-1]

### Hidróxido de Potássio PA:

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo setor de ***Laboratório da Disciplina de Parasitologia – FCM***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [1310-58-3]

### Hidróxido de Sódio (lentilhas) PA:

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório de Anatomia patológica***

CAS: *Chemical Abstracts Number*: [1310-73-2]

### Ureia 500g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***setor de Farmacotécnica do Serviço de Farmácia***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [57-13-6]

## LOTE 4 - CORANTES E PIGMENTOS

**ID**

**AMOSTRAS PARA MARCAS PRÉ-**

**ITEM**

**SIGA**

**PRODUTO QUÍMICO FORMA INDICAÇÃO QUANTIDADE**

**AVALIAÇÃO**

**APROVADAS**

4.1 186618 CORANTE AZUL,TIPO: AZUL DE ANILINA G Corante utilizado em 25 g 01 *PROQUIMIOS*

(SOLUVEL EM AGUA) CAS 28983-56-1, ASPECTO: PO, APLICACAO: COLORACAO LAMINA, PESO MOLECULAR: 799,80 G/MOL, FORMULA MOLECULAR: C32H25N3Na2O9S3,

coloração especial (1 frasco de 25 g) em técnica

histológica

4.2 22274

FORMA FORNECIMENTO: FRASCO DE 25 GRAMAS

CORANTE AZUL,TIPO: CRESIL BRILHANTE, ASPECTO: CRISTAL, APLICACAO: COLORACAO SUPRA VITAL, PESO FR MOLECULAR: 332,80 G/MOL, FORMULA MOLECULAR: C17H21N3OCL

CORANTE,TIPO: CARMIN BPC, APLICACAO: COLORACAO ESPECIAL, ASPECTO: PO

Corante utilizado para contagem de reticulócitos e outras técnicas de

laboratório de citogenética

Corante utilizado em coloração especial

3 frascos de 25 g 01

75 g

*MERCK PROQUIMIOS*

*MERCK*

* 1. 129688 CRISTALINO ROXO, APRESENTACAO: G

FRASCO, FORMULA MOLECULAR: C44H37O27AICa.3H2O

EOSINA,ASPECTO: PO, COR: AMARELO, FORMULA MOLECULAR: C20H6BR4NA2O5,

em técnica

histológica

Corante seco para microscopia que é frequentemente usado como contra- corante, visualizando

(3 frascos de 25 01

g)

125 g

*PROQUIMIOS*

*MERCK*

4.4 27101

G

PESO MOLECULAR: 691,86, APLICACAO:

MICROSCOPIA

CORANTE,TIPO: ESCARLATE BIEBRICH,

proteínas, tecidos conjuntivos, fibras e queratina em material de amostra de origem humana.

Corante diazóico, aniônico, usado na

(5 frascos de 25 01

g)

*PROQUIMIOS*

4.5 100564

4.6 70490

4.7 70489

4.8 25904

4.9 70189

APLICACAO: COLORACAO ESPECIAL,

G

ASPECTO: PO, APRESENTACAO: FRASCO,

FORMULA MOLECULAR: C22H14N4Na2O7S2

CORANTE FUCSINA,TIPO: ACIDA, METODO: N/D, PESO MOLECULAR: N/D, FORMULA G MOLECULAR: C20H17N3Na2O9S3

CORANTE FUCSINA,TIPO: BASICA, METODO: N/D, PESO MOLECULAR: 337,85, G FORMULA MOLECULAR: C20H20ClN3

CRISTAL VIOLETA,ASPECTO: PO, COR: N/D, FORMULA MOLECULAR: C25H30N3CL, PESO G MOLECULAR: 408

CORANTE,TIPO: EOSINA AZUL DE METILENO SEGUNDO GYENSA, APLICACAO: HEMATOLOGIA, ASPECTO: PO, G APRESENTACAO: FRASCO, FORMULA MOLECULAR: N/A

formulação do 25 g

01

corante de Shorr em (1 frasco de 25 g)

técnicas parasitológicas. Corante ácido,

comumente usado 25 g

01

em colorações e (1 frasco de 25 g)

técnicas histológicas Corante utilizado nas 75 g

colorações em (3 frascos de 25 01

histologia e citologia g) Corante utilizado em coloração diferencial 75 g

em bacteriologia e (3 frascos de 25 01

outras técnicas em g) patologia

Utilizado como corante

hematológico, em 175 g

esfregaços de (7 frascos de 25 01 sangue, de medula g)

óssea, em amostras citológicas

*MERCK PROQUIMIOS*

*MERCK PROQUIMIOS ISOFAR*

*ÊXODO Científica MERCK PROQUIMIOS*

*ÊXODO Científica*

*MERCK PROQUIMIOS*

*MERCK*

*ÊXODO Científica SINTH*

### Azul de Anilina 25g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 25 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pela ***UDA da Anatomia Patológica***

CI (Color Index) 42755

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [28631-66-5]

### Azul de Cresil Brilhante 25g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 25 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório de Hematologia- Citogenética da UDA de hematologia***

CI (Color Index) 51010

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [81029-05-2]

### Carmin BPC 25g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 25 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pela ***UDA da Anatomia Patológica***

CI (Color Index) 75470

### Eosina Amarelada 25g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 25 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Departamento de Farmacologia e Psicobiologia –DFP / FCM.***

CI (Color Index) 45380

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [17372-87-1]

### Escarlat Biebrich 25 g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 25 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório da Disciplina de Parasitologia – FCM***

CI (Color Index) 26105

### Fucsina Ácida 25g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 25 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pela ***UDA da Anatomia Patológica***

CI (Color Index) 42685

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [3244-88-0]

### Fucsina Básica 25g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 25 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pela ***UDA da Anatomia Patológica***

CI (Color Index) 42510

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [632-99-5]

### Violeta Cristal 25g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 25 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pela ***UDA da Anatomia Patológica***

CI (Color Index) 42555

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [548-62-9]

### Gyemsa, Azul de Metileno Seg. Gyensa 25g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 25 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pela ***UDA da Anatomia Patológica***

CAS: *Chemical Abstracts Number:*[122965-43-9]

## LOTE 5 - CONSERVANTES EXAMES PATOLÓGICOS

**ITEM ID PRODUTO QUÍMICO FORMA INDICAÇÃO A LICITAR SIGA**

Na concentração de 36,5-38%,se

## AMOSTRAS PARA AVALIAÇÃO

**MARCAS PRÉ- APROVADAS**

5.1 70491

FORMALDEIDO,ASPECTO: LIQUIDO, FORMULA MOLECULAR: HCHO, PESO MOLECULAR: 30,03, ml

apresenta como um composto

líquido claro, 19.000 mL

usado como (19 frascos 01

*PROQUIMIOS, VETEC,*

APLICACAO: PARA ANALISE, CONCENTRACAO: 36,5% a 38%

conservante,

desinfetante e

anti-séptico em várias técnicas de laboratórios patológicas.

de 1000mL)

*MERCK,*

*ISOFAR*

### 5.1. Formaldeido (Formol) PA 37% 1000ml

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 1000ml;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pela ***UDA da Anatomia Patológica***

CAS: *Chemical Abstracts Number:*[50-00-0]

## Todos os produtos químicos de que trata este TR deverão ser entregues acompanhados de seus respectivos Laudos de Análises e FISPIQ (Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos), o mesmo vale para as amostras.

A memória de cálculo para compor a quantidade a ser contratada de cada item, baseia-se:

* na solicitação da unidade demandante, tendo em vista a capacidade instalada nos laboratórios; na pactuação com o Gestor Pleno, conforme documento SEI-260008/009110/2023
* na autorização da Direção Geral, sob a perspectiva orçamentária.

## 2.2. PARCELAMENTO DO OBJETO:

Optou-se pelo não parcelamento do objeto, considerando a economia de escala e a redução de custos de gestão de contratos. Sendo assim, a divisão em lotes visa melhorar a eficiência na compra do objeto licitado, e ainda, racionalizar os recursos públicos, reduzindo as despesas administrativas, como evitar a elaboração de um número excessivo de chamadas, homologação, extrato de contrato além da economicidade de tempo e agilidade na aquisição dos itens.

## DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

* 1. **FORMA DE EXECUÇÃO:**
     1. Em caso de divergência de descrição entre o ID do SIGA e o Termo de Referência, vale o que está exposto nas especificações deste Termo;
     2. O regime de fornecimento será venda;
     3. A memória de cálculo para compor a quantidade total de itens a ser contratada se baseia na análise do consumo do contrato anterior acrescido de 10% como margem de segurança, na solicitação da unidade demandante tendo em vista a capacidade instalada do centro cirúrgico e a pactuação com o gestor pleno e, por último, na autorização da Direção Geral, conforme o doc. 71571990.

## POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVA:

Não será permitida a participação de Cooperativas, uma vez que fere o Princípio Constitucional da Eficiência, considerando que todo e qualquer procedimento referente ao contrato, aos aditivos e pagamentos, necessitariam, obrigatoriamente, da assinatura, e da consequente anuência de todos os cooperados dificultando, ou até, impossibilitando, a célere execução do objeto pretendido.

## POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO:

Tradicionalmente, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital. Nestes casos, a Administração, com vistas a aumentar o número de participantes, admite a formação de consórcio.

O Professor MARÇAL JUSTEN FILHO, in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 13 ed.2009, pág. 47 e 477, diz que:

“Em regra, o consórcio não é favorecido ou incentivado pelo nosso Direito. Assim se passa porque, como instrumento de atuação empresarial, o consórcio pode conduzir a resultados indesejáveis. A formação de consórcios acarreta risco da dominação do mercado, através de pactos de eliminação de competição entre os empresários. No campo de licitações, a formação de consórcios poderia reduzir o universo da disputa. O consórcio poderia retratar uma composição entre eventuais interessados: em vez de estabelecerem disputa entre si, formalizariam acordo para eliminar a competição.

Mas o consórcio também pode prestar-se a resultados positivos e compatíveis com a ordem jurídica. Há hipóteses em que as circunstâncias de mercado e (ou) a complexidade do objeto tornam problemática a competição. Isso se passa quando grande quantidade de empresas, isoladamente, não dispuseram de condições para participar de licitações. Nesse caso, o instituto do consórcio é a via adequada para propiciar ampliação do universo de participantes.

É usual que a Administração Pública apenas autorize a participação de empresas em consórcio quando as dimensões e complexidade do objeto ou das circunstâncias concretas exijam a associação entre os particulares.São as hipóteses em que apenas poucas empresas estariam aptas a preencher as condições especiais exigidas para a licitação.”

Ainda, sobre a questão da discricionaridade, o Professor diz que:

"O ato convocatório admitirá ou não a participação de empresas em consórcio. Trata-se de escolha discricionária da Administração Pública." A jurisprudência do TCU também avaliou a discricionaridade da Administração quanto a admissibilidade da participação de consorcios:

"Ademais, a participação de consórcios em torneio licitatório não garante aumento de competitividade, consoante arestos do RElatório e Voto que impulsionaram o Acórdão nº2.813/2004 - 1ª Câmara (...) O art.33 da Lei de Licitações expressamente atribui à Administração a prerrogativa de admitir a participação de consórcios. Isto porque, a nosso ver, a

formação de consórcio tanto se prestar a fomentar a concorrência (consórcio de empresas menores ou, de outra forma, não participariam do certame), quanto a cerceá-la (associação de empresas que, caso contrário, concorreriam entre si). Com os exemplos fornecidos pelo BACEN, vemos que é prática comum a não aceitação de consórcios."

(Acórdão nº1.946/2006 - Plénário - TCU - rel. Min. Marcos Bemquerer)

"A aceitação de consórcios na disputa licitatória situa-se no âmbito o poder discricionário da administração contratante, conforme art.33, caput, da Lei nº 8.666/1993, requerendo-se, porém, que sua opção seja sempre justificada."

(Acórdão nº 566/2006 - Plenário - TCU - rel. Min. Marcus Vinícius Vilaça).

Dado o exposto e considerando que da análise dos instrumentos da fase preparatória e da pesquisa de mercado depreendeu-se a existência de mercado fornecedor, recomenda-se a vedação da participação de consórcios no futuro certame, visto que a ausência do mesmo não trará prejuízos à competitividade.

## DURAÇÃO DO CONTRATO:

* + 1. O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, contados a partir da data da publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), podendo ser prorrogado conforme Art. 107, da Lei 14.133/2021, observadas as seguintes diretrizes:
       1. A autoridade competente do contratante deverá atestar a maior vantagem econômica vislumbrada em razão da contratação plurianual;
       2. A Administração deverá atestar, no início da contratação e de cada exercício, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a vantagem em sua manutenção;
       3. A Administração terá a opção de extinguir o contrato, sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

## REAJUSTE DE PREÇOS:

O reajustamento de preços ocorrerá conforme o índice IPCA, após período de 12 meses, em caso de haver prorrogação contratual, conforme Art. 107, da Lei 14.133/2021.

## GARANTIA:

* + 1. A cobertura de garantia contratual será avaliada de acordo com a OS-003-GDG-2024, conforme documento SEI 70136509, obedecendo as cláusulas previstas no art. 96 da Lei 14.133/21.

## POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO:

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

## INCIDÊNCIA DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE:

Não se aplica.

## POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

Os resíduos gerados serão acondicionados em locais adequados e posteriormente recolhidos pela empresa contratada pela UERJ/HUPE para realizar o descarte correto, sob a gestão da Hotelaria Hospitalar.

## OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

* + 1. **OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:**
       1. Fornecer à CONTRATADA documentos e informações que se manifestarem cabíveis que sejam vinculados ao contrato a ser formalizado;
       2. Conferir o fornecimento do material de acordo com o contrato;
       3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no contrato a ser formalizado;
       4. Exercer a fiscalização do contrato;

## OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR/CONTRATADO:

* + - 1. Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no contrato a ser formalizado;
      2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
      3. Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;
      4. Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
         1. A CONTRATADA deverá prestar todas as informações que forem solicitadas pela CONTRATANTE com objetivo de fiscalizar o contrato;
      5. Entregar os materiais com **validade mínima de 85%** do seu período total de validade, conforme Resolução SES nº 1342/2016, conforme documento 70565049. Caso a validade seja inferior ao que está aqui estabelecido, a empresa deverá se comprometer formalmente, por meio de carta de compromisso, a efetuar a troca dos insumos que venham ter a sua validade expirada, sem qualquer ônus para a Administração;
      6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;
      7. Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros;
      8. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

## REQUISITOS MÍNIMOS PARA EXECUÇÃO:

* 1. **HABILITAÇÃO JURÍDICA**
     1. Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, conforme o caso, os seguintes documentos:

1. Cédula de identidade e CPF dos sócios ou dos diretores;
2. Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física;
3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
6. A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos artigos 1.039 a 1.092, deverá mencionar, no contrato social, por força do art. 997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da administração;
7. Ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta Comercial, bem como o estatuto com a ata da assembleia de aprovação, na forma do artigo 18 da Lei nº 5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa.

## HABILITAÇÃO TÉCNICA:

* + 1. O licitante deverá comprovar a aptidão para o fornecimento de 50% dos bens objetos deste termo mediante a apresentação de atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado;
    2. As comprovações dos subitens abaixo estão norteadas pela legislação presente na [Cartilha Licitação ANVISA](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/anvisa/cartilha_licitacao.pdf)
       1. Autorização de Funcionamento da empresa licitante, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ANVISA;
       2. Licença de Funcionamento da empresa licitante, emitida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal;
       3. Certificado de Registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ANVISA;
       4. As CNDs Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista, que constam na legislação vigente.

## REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

4.3.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

1. prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
2. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
3. prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, que será realizada da seguinte forma:
   1. Fazenda Federal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991;
   2. Fazenda Estadual: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de inscrição estadual;
      1. caso o licitante esteja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova de regularidade com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de inscrição estadual;
   3. Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de inscrição municipal;
4. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.
   * 1. Na hipótese de tratar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei, não obstante a obrigatoriedade de apresentação de toda a documentação habilitatória, a comprovação da regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitação.
     2. Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com débitos fiscais, ficará assegurado, a partir de então, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativas.
     3. A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93.

## QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

* + 1. O licitante detentor da proposta ou lance de menor preço deverá apresentar certidões negativas de falências e recuperação judicial e extrajudicial expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências e recuperação judicial, ou de execução patrimonial.
       1. As certidões comprobatórias do atendimento ao disposto no item 12.4.1, quando emitidas no Município do Rio de Janeiro, serão as dos 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios do Registro de Distribuição.
    2. Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou de pedido de homologação de recuperação extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da entrega da documentação exigida no presente item, que o plano de recuperação já foi aprovado ou homologado pelo Juízo competente.
    3. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa. Quando encerrados há mais de três meses da data da apresentação da proposta, admitir-se-á atualização dos valores por índices oficiais, sendo vedada a substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios.

## AMOSTRA PRODUTOS QUÍMICOS:

* + 1. Após classificação preliminar das empresas, na fase de habilitação do futuro pregão, serão solicitadas amostras e catálogos nos casos em que a marca do material não for pré- aprovada.
    2. Justificativa da necessidade de avaliação de amostras: A avaliação é importante considerando que os insumos são utilizados para o desenvolvimento da assistência integral aos pacientes em situações de internação clínica, semi- intensiva/intensiva, cirúrgica (pré, trans e pós-operatório), em procedimentos curativos e/ou de investigação diagnóstica, nas diversas unidades assistenciais ou ambulatoriais. Um defeito, mau funcionamento no produto ou não atendimento das especificações técnicas pode levar a danos irreversíveis aos pacientes.
    3. Será exigida do licitante provisoriamente vencedor, a apresentação de amostras de cada um dos itens arrematados, a ser encaminhada ao pregoeiro, localizado na Rua São Francisco Xavier nº. 524 – Sala 2.105 – 2° andar

– Bloco F – Coordenadoria Técnica de Licitações e Contratos da UERJ. Os materiais apresentados para análise deverão estar corretamente identificados com o nome do licitante responsável pelo envio:

* + - 1. O quantitativo de amostras **não** será contabilizado como item de entrega, a ser descontado da quantidade contratada;
      2. A quantidade de amostras para análise e avaliação técnica terá que seguir o solicitado no quadro do Item **2.2.**;
    1. A apresentação da amostra do material cotado tem por objetivo a verificação de sua compatibilidade com as especificações deste termo;
    2. A validade das amostras a serem entregues deve ser de, no mínimo, 02 (dois) meses;
    3. O material será analisado por representante da **unidade requisitante OU membro da Comissão de Padronização de Materiais OU membro da Equipe das Fases de Planejamento ou Preparatória, Elaborador do DOD, ETP ou TR**, podendo, ainda, serem realizados testes em laboratórios especializados ou quaisquer outros procedimentos necessários para a adequada verificação da amostra apresentada, nos termos do Art. 42 da Lei 14.133/2021;
    4. A proposta do licitante será desclassificada no caso de o material ser reprovado, devendo o mesmo ser notificado para ciência do laudo e retirada do mesmo. Caso o material não seja retirado pelo licitante no prazo de 10 (dez) dias úteis, presumir-se-á seu desinteresse em relação ao mesmo, que poderá ser descartado ou incorporado ao patrimônio da UERJ/HUPE;
    5. A desclassificação da proposta na forma prevista no subitem anterior acarretará o consequente chamamento do segundo colocado, adotando-se o mesmo procedimento em relação à avaliação do material.
    6. As empresas que oferecerem produtos de marcas pré-aprovadas, conforme constam nas especificações deste termo, estarão dispensadas da apresentação de amostras. **Cabe ressaltar que, nos casos de marca pré-aprovada, dispensada, portanto, a apresentação da amostra, não será válido apresentar proposta detalhe contendo item diferente do licitado.**

## ENTREGA, AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DO OBJETO:

* + 1. Após a concretização da contratação, conforme necessidade da CONTRATANTE será enviada à CONTRATADA uma autorização de entrega de material, conforme anexo em documento SEI 30203367.
    2. Havendo necessidade por parte da CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a comunicar antecipadamente quais os nomes/descrições que constarão na Nota Fiscal, para fins de identificação dos materiais recebidos e correspondência com os itens contratados.
    3. As entregas serão parceladas, de acordo com a demanda da unidade;
       1. As parcelas deverão ser faturadas e entregues na sua totalidade.
    4. O prazo máximo de entrega será de **10 (dez)** dias úteis a contar da data da solicitação de entrega;
    5. No momento da entrega do produto químico, a CONTRATADA deverá enviar o LAUDO DE CONTROLE DE QUALIDADE referente ao LOTE fornecido, bem como, uma cópia do empenho junto à nota fiscal;
    6. O local de entrega dos medicamentos será na Central de Abastecimento Químico - CAQ, situado na Avenida Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.551-030.
    7. A entrega deverá ocorrer na CAQ de segunda-feira à sexta-feira de 8h às 14:00;
    8. Cada produto deverá apresentar em sua embalagem dados de identificação, data da fabricação, validade, número do lote, fórmula química, massa molecular, peso molecular, classificação de risco para os itens que forem necessários, seguindo a ABNT NBR 14725-2:2019. Caso não constem todas as informações nos rótulos, essas deverão fazer parte dos respectivos laudos de análises.
    9. Os itens fora das condições estabelecidas no subitem 3.10.2.5 só serão recebidos após prévia análise do Serviço de Farmácia do HUPE. Quaisquer solicitações deverão ser acompanhadas da carta do Laboratório vencedor informando a previsão de um novo lote e carta de comprometimento de troca para validade;
    10. Em caso de material importado, deve ter, adicionalmente, etiqueta e/ou manual com todas as informações técnicas em português. Informações incorretas ou inconsistências serão de responsabilidade exclusiva do fornecedor;

## GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

* 1. **AGENTES QUE PARTICIPARÃO DA GESTÃO DO CONTRATO:**
     1. A gestão e a fiscalização da execução da contratação serão realizadas por agentes públicos, designados pela CONTRATANTE, que indicará o gestor e fiscal(is) para cada contrato, observando-se os requisitos estabelecidos pelo Art. 7º da Lei nº 14.133, de 2021;
     2. Será designado um fiscal (ou mais, a depender da complexidade do contrato) de perfil técnico, que ficará a cargo de acompanhar o contrato com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestação ou da execução do objeto estão compatíveis com os indicadores estabelecidos no edital, para fins de pagamento, conforme o resultado pretendido pela administração;
        1. Especificamente sobre aquisição de PPS, na qualidade de materiais médico-hospitalares, serão confrontadas as descrições constantes no presente termo com o material que é entregue pela CONTRATADA, bem como a marca ofertada no certame, sua qualidade no momento do uso, ou qualquer outra inconformidade que venha a ser verificada adversa a todo o registrado na fase habilitatória;

## MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO A SEREM ESTABELECIDOS:

* + 1. Os procedimentos de gestão e fiscalização são os elencados no Decreto nº 48.817 de 27 de novembro de 2023, no que couber a contratos de fornecimento;
    2. Os bens ou os materiais cujos padrões de qualidade e desempenho estejam em desacordo com a especificação do edital e do termo de referência deverão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, que anotará em registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificação.
    3. Os bens ou os materiais cujos padrões de qualidade e desempenho estejam em desacordo com a especificação do edital e do termo de referência deverão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, que anotará em registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificação.
    4. Havendo necessidade de intervenção, a fiscalização notificará o gestor, que entrará em contato com a CONTRATADA, seja através de preposto previamente designado, ou nos canais de contato habituais, como *e-mail*, telefones, etc;
       1. Persistindo a situação adversa ao determinado em contrato, será aberto processo administrativo para apuração de responsabilidade da CONTRATADA;
       2. O procedimento será observado pela Administração Pública e pelo administrado, e garantirá os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da motivação, da proporcionalidade, bem como os demais princípios constitucionais e legais que regem a atuação da Administração Pública.
       3. As possíveis infrações e sanções a serem verificadas estão previstas nos Artigos 155 a 163, da Lei 14.133/21;
       4. Após a apuração da penalidade, a depender do entendimento jurídico, bem como da decisão da CONTRATANTE, a gestão poderá solicitar o distrato contratual (amigável ou unilateral).
    5. A instituição e a atuação da fiscalização não excluem ou atenuam a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.

## RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DO OBJETO:

* + 1. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;
    2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;
    3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material.

## PAGAMENTO:

* + 1. O pagamento será realizado até 30 dias após o adimplemento de cada parcela, que será solicitada pela Divisão Logística de Suprimentos (DIVLS) / Serviço de Controle de Medicamentos.
       1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega devidamente atestada por agente competente e da instalação (quando houver) do objeto;
       2. A fiscalização do contrato terá o prazo de até 10 (dez) dias consecutivos para atestar a nota fiscal e encaminhá-la para pagamento.
       3. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);
    2. Caso se faça necessária, a reapresentação da Nota Fiscal Eletrônica de Venda por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.
    3. Os pagamentos devidos à CONTRATADA não excederão os valores apresentados em sua proposta comercial.

## JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E CRITÉRIOS DE PREÇOS:

* 1. Será contratada a empresa que ofertar o **MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE** em **MODO DE DISPUTA ABERTO** e atender a todas as fases de habilitação do certame, que constarão em futuro edital;
  2. Se a proposta de preços ou o lance de menor valor não for aceitável, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
  3. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
     1. valor unitário do item;
     2. Marca;
     3. Fabricante;
     4. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;
  4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante;
  5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto;
  6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;
  7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação, podendo ser prorrogado, por igual período, salvo se houver justificativa para prazo diverso aceita pela Administração.

## SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às sanções previstas na Lei n.º 14.133/21 e demais normas pertinentes, assegurados, nos termos da lei, a ampla defesa e o contraditório.

## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

* 1. Somente a Divisão Logística de Suprimentos (DIVLS) / Serviço de Controle de Medicamentos poderá solicitar/autorizar a entrega de material, salvo comando de departamento superior.
     1. Os setores/clínicas de destino do material **NÃO** estão autorizados a solicitar diretamente junto à CONTRATADA a entrega do material, salvo permitido e chancelado pela Divisão Logística de Suprimentos (DIVLS) / Serviço de Controle de Medicamentos ou departamento superior.
  2. Os setores/clínicas de destino do material NÃO estão autorizados a solicitar diretamente junto a C ONTRATADA a entrega do material, salvo permitido pela DIVLS/ Serviço de Controle de Medicamentos ou departamento superior.
  3. Antes de apresentar a proposta, a CONTRATADA deverá realizar todos os levantamentos essenciais, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas ao fornecimento em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços, alteração de data de entrega ou alteração de qualidade.
  4. A apresentação da proposta implica na obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos.
  5. O preço total proposto deverá considerar a consecução do objeto referente a presente contratação, englobando todos os custos diretos e indiretos incidentes, inclusive a entrega e o descarregamento.

## RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

**Luiz Fernando Ventura de Souza**

Matrícula: 36229-3

ID Funcional: 443098-4

Telefone: (21) 2868-8352

## Simone Oliveira da Rocha

Matrícula: 33.775-8

ID Funcional: 2040816

Telefone: (21) 2868-8464

**Ana Alice de Almeida Triani.** Farmacêutica HUPE/UERJ Mat.: 33774-1. / ID – 2571106

## ANEXO II- MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

**CONTRATO Nº /2024/HUPE, DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE**

## JANEIRO E A EMPRESA ..................................................

**A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO***,* com sede na Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã , na cidade do Rio de Janeiro no Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 33.540.014/0001-57, neste ato representada pelo Ordenador de Despesas, o Vice-Diretor **José Luiz Muniz Bandeira Duarte**, portador da Carteira de Identidade n.º 52.22513-9 CRM/RJ, CPF nº 332.272.257-00, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa.............................., com sede na ,

inscrita no CNPJ/MF sob o nº ............., neste ato representada por .................................., portador da Carteira de Identidade nº ................., CPF nº , doravante

denominado **CONTRATADO**, com fundamento no Processo nº **SEI-260007/005801/2024**, que se regerá pelas disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e pelos normativos estaduais aplicáveis, todos disponíveis no endereço eletrônico redelog.rj.gov.br/redelog/legislação-licitacoes/, resolvem celebrar o presente instrumento de Contrato, decorrente Edital de licitação por **Pregão Eletrônico nº 410/2024**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

## CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

* 1. O objeto do presente Contrato é a **AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS (ÁCIDO CÍTRICO ANIDRO, ETC) PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO** a serem executados nas condições estabelecidas no Termo de Referência e nos anexos deste Contrato.
  2. Objeto da contratação:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **CÓD. ID SIGA** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO (R$)** | **VALOR TOTAL (R$)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **...** |  |  |  |  |  |  |

* 1. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
     1. O Termo de Referência que embasou a contratação;
     2. O instrumento convocatório, assim considerado o edital de licitação ou o Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;
     3. A Proposta do **CONTRATADO**, que, em caso de divergência com as condições estabelecidas neste Contrato e nos demais instrumentos anexos, cederá àquelas; e
     4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
  2. Havendo qualquer divergência entre as disposições deste instrumento e dos seus Anexos, como o Termo de Referência, prevalecerá o disposto no presente Contrato.

## CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

* 1. O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, contado da data da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas.
  2. O prazo de vigência do Contrato poderá ser prorrogado, sucessivamente, até o máximo de 5 (cinco) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da [Lei nº 14.133/2021](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm).
     1. A prorrogação de que trata este item está condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o **CONTRATADO**, desde que observados, ainda, os seguintes requisitos:

1. demonstração formal, no processo, de que a forma dos fornecimentos tem natureza continuada;
2. juntada de relatório sobre a execução do Contrato, com informações de que os fornecimentos tenham sido realizados regularmente;
3. juntada de justificativa de que a Administração mantém interesse na continuidade dos fornecimentos;
4. manifestação expressa do **CONTRATADO** informando o interesse na prorrogação;
5. comprovação de que o **CONTRATADO** mantém as condições de habilitação; e
6. informação quanto à existência de disponibilidade orçamentário-financeira para as despesas vindouras.
   1. O **CONTRATADO** não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
   2. A prorrogação do Contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo.
   3. O Contrato não poderá ser prorrogado quando o **CONTRATADO** tiver sido penalizado com as sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder público, observadas as abrangências de aplicação.

## CLÁUSULA TERCEIRA – EXECUÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAIS

3.1 O regime de execução contratual, o modelo de gestão e a fiscalização, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento se submetem ao disposto no Termo de Referência anexo a este Contrato e no Decreto nº 48.817, 24 de novembro de 2023.

## CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

## CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

* 1. O valor total máximo do Contrato é de **R$ ......... ( ).**
  2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos, encargos

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

* 1. Os pagamentos devidos ao **CONTRATADO** dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

## CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

* 1. O **CONTRATANTE** deverá pagar ao **CONTRATADO** o valor total referente à **CLÁUSULA QUINTA**, a ser realizado em parcelas, conforme cronograma de execução do contrato, diretamente na conta corrente de titularidade do **CONTRATADO**, junto à instituição financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro, observando-se o disposto no item 5.3. deste Contrato.
  2. No caso de o **CONTRATADO** estar estabelecido em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso verificada pelo **CONTRATANTE** a impossibilidade de o **CONTRATADO**, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pelo **CONTRATADO**.
  3. A emissão da Nota Fiscal ou Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto ou de cada parcela, mediante atestação, que não poderá ser realizada pelo ordenador de despesas, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência, bem ainda no artigo 140, II, alínea “b”, da Lei nº 14.133/2021 e nos arts. 20 e 22, XXIII, do Decreto nº 48.817/2023.
     1. Quando houver glosa parcial do objeto, o **CONTRATANTE** deverá comunicar ao **CONTRATADO** para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado.
  4. O CONTRATADO deverá encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento ao Hospital Universitário Pedro Ernesto — HUPE, sito à Avenida Vinte e Oito de Setembro, 77

— Vila Isabel — CEP: 20.551-030.

* 1. Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o órgão competente deverá realizar consulta ao SICAF para verificar:

1. a manutenção das condições de habilitação exigidas pelo instrumento convocatório;
2. se o **CONTRATADO** foi penalizado com as sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder público, observadas as abrangências de aplicação; e
3. eventuais ocorrências impeditivas indiretas, hipótese na qual o gestor deverá verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
   * 1. Constatando-se a situação de irregularidade do **CONTRATADO**, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do **CONTRATANTE**.
     2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o **CONTRATANTE** deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do **CONTRATADO**, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
     3. Persistindo a irregularidade, o **CONTRATANTE** deverá adotar as medidas necessárias à rescisão do Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao **CONTRATADO** a ampla defesa.
     4. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do Contrato, caso o **CONTRATADO** não regularize sua situação.
   1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura.
      1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o **CONTRATADO** providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o **CONTRATANTE**.
   2. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
      1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
      2. O **CONTRATADO** regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele Regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar nº 123/2006.
   3. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível ao **CONTRATADO**, sofrerão a incidência de atualização monetária e juros de mora pelo **IPCA**, calculado *pro rata die*, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no instrumento convocatório serão feitos mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao mês, calculado *pro rata die.*
   4. O **CONTRATADO** deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, consoante o Protocolo ICMS nº 42/2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS nº 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, deverá observar a forma prescrita nas alíneas *a, b, c, d* e *e,* do §1º, do art. 2º da Resolução SEFAZ nº 971/2016.
   5. Caso o Edital admita a subcontratação, os pagamentos aos subcontratados serão realizados diretamente pelo **CONTRATADO**, ficando vedada a emissão de empenho do

**CONTRATANTE** diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipótese dos arts. 48 e 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

* + 1. A subcontratação porventura realizada será integralmente custeada pelo **CONTRATADO**. **CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE**
  1. Os preços contratados serão reajustados, após o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitação do **CONTRATADO**.
  2. O interregno mínimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste será contado da data do orçamento estimado.
  3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste.
  4. Os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações que se iniciem após a anualidade.
  5. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
     1. Fica o **CONTRATADO** obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer, sendo adotado na aferição final o índice definitivo.
  6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
  7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo aditivo.
  8. O pedido de reajuste deverá ser formulado durante a vigência do Contrato e antes de eventual prorrogação contratual, sob pena de preclusão.
     1. Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão contados:

1. da data-base prevista no Contrato, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias da data de publicação do índice ajustado contratualmente;
2. a partir da data do requerimento do **CONTRATADO**, caso o pedido seja formulado após o prazo fixado na alínea a, acima, o que não acarretará a alteração do marco para cômputo da anualidade do reajuste, já adotado no edital e no contrato.
   1. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o índice de reajuste, deverá, a requerimento do **CONTRATADO**, ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro do **CONTRATADO**, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.
   2. A extinção do contrato não configurará óbice para o deferimento do reajuste solicitado tempestivamente, hipótese em que será concedido por meio de termo indenizatório.
   3. O reajuste será realizado por apostilamento, se esta for a única alteração contratual a ser realizada.
   4. O reajuste dos preços não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 14.133/2021.

## CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

* 1. São obrigações do **CONTRATANTE**:
     1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo **CONTRATADO**, de acordo com o Contrato e seus anexos.
     2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.
     3. Notificar o **CONTRATADO**, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no todo ou em parte, às suas expensas.
     4. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato e o cumprimento das obrigações pelo **CONTRATADO**.
     5. Comunicar ao **CONTRATADO** para que emita Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa da execução do objeto, com vistas à liquidação e pagamento, no caso de divergência acerca do cumprimento das obrigações assumidas, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133/2021.
     6. Efetuar o pagamento ao **CONTRATADO** do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato.
     7. Aplicar ao **CONTRATADO** sanções motivadas pela inexecução total ou parcial das obrigações contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.
     8. Dar ciência à Assessoria Jurídica do órgão ou entidade para as providências junto à Procuradoria Geral do Estado, com vistas a adoção de eventuais medidas judiciais, em caso de descumprimento de obrigações pelo **CONTRATADO**.
     9. Emitir decisão fundamentada sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
        1. O **CONTRATANTE** terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.
     10. Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro efetuados pelo **CONTRATADO** no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, admitida a prorrogação motivada, uma única vez, por igual período.
     11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, na forma do art. 137, § 4º, da Lei nº 14.133/2021.
     12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo **CONTRATADO** com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do **CONTRATADO**, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
     13. O presente Contrato não configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios do **CONTRATADO** e o **CONTRATANTE**.

## CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

* 1. O **CONTRATADO** deverá cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus Anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

1. Disponibilizar os materiais discriminados na listagem anexa, através de **Nota Fiscal de Consignação**, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob o **Regime de Consignação** e, de acordo com a solicitação da **OPME**;
2. Os materiais deverão ser entregues, obrigatoriamente, no Almoxarifado Central do Hospital Universitário Pedro Ernesto, o qual dispensará imediatamente ao Setor;
3. Em casos urgentes, a entrega poderá ser realizada com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da realização do procedimento cirúrgico.
   * 1. Entregar o objeto acompanhado, se for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.
     2. Comunicar ao **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
     3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do Contrato ou autoridade superior ([art. 137, II, da Lei nº 14.133/2021](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137)) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.
     4. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.
     5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, os bens nos

quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

* + 1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor ([Lei nº 8.078/1990](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm)), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo **CONTRATANTE**, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente aos danos sofridos.
    2. Não contratar, durante a vigência do Contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do **CONTRATANTE** ou de agente público que atue na fiscalização ou na gestão do Contrato, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021.
    3. Manter a regularidade junto ao SICAF.
       1. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o **CONTRATADO** deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do Contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal, Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
4. Certificado de Regularidade do FGTS; e
5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
   * 1. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao **CONTRATANTE** e não poderá onerar o objeto do Contrato.
     2. Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
     3. Paralisar, por determinação do **CONTRATANTE**, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
     4. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
     5. Submeter previamente, por escrito, ao **CONTRATANTE**, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
     6. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 7º, XXXIII, da

Constituição Federal.

* + 1. Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.
    2. Cumprir, durante todo o período de execução do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação ([art. 116 da Lei nº 14.133/2021](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116)).
       1. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas ([art. 116, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116)).
    3. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato.
    4. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto do Contrato, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no [artigo 124, II, “d”, da Lei nº 14.133/2021.](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124)
    5. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do **CONTRATANTE**.
    6. Prestar esclarecimentos ou informações solicitadas pelo **CONTRATANTE** ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
    7. Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto no art. 1º da Lei estadual nº 7.753, de 17 de outubro de 2017, manter Programa de Integridade nos termos da referida Lei e eventuais modificações e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública.
       1. Caso o **CONTRATADO** ainda não tenha Programa de Integridade instituído, compromete-se a implantar o Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebração do presente Contrato, na forma da Lei nº 7.753/2017.
    8. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste Contrato.

## CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

* 1. Constitui infração administrativa, a prática, pelo **CONTRATADO**, das seguintes condutas previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021:
     1. dar causa à inexecução parcial do contrato;
     2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
     3. dar causa à inexecução total do contrato;
     4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;
     5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, em especial quando:
        1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
        2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
        3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
        4. deixar de apresentar amostra;
        5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do instrumento convocatório;
     6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
        1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
     7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
     8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante o certame ou a execução do contrato;
     9. fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
     10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
         1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
         2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
         3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
         4. apresentar declaração falsa quanto às condições de participação ou quanto ao enquadramento como ME/EPP;
     11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
     12. praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5)
  2. O **CONTRATADO** que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
     1. Advertência, prevista no art. 156, I, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, pela infração descrita no item 11.1.1, de menor potencial ofensivo, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
     2. Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, pela infração dos subitens 11.1.1 a 11.1.12, que não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes parâmetros:

1. multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infração prevista no subitem 11.1.1, incidente sobre o valor anual do Contrato;
2. multa de 0,5% a 15%, nos casos das infrações previstas nos subitens 11.1.2 a 11.1.7, incidente sobre o valor anual do Contrato;
3. multa de 5% a 30%, nos casos das infrações previstas nos subitens 11.1.8 a 11.1.12, incidente sobre o valor anual do Contrato;
   * + 1. Na hipótese de a infração ser cometida antes da celebração do contrato, a base de cálculo da multa do item 11.2.2 será o valor anual estimado da contratação.
       2. Em caso de reincidência, o valor total das multas administrativas aplicadas não poderá exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.
       3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao **CONTRATADO**, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8º, da Lei nº 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 11.13.
       4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, na forma do art. 156, § 7º, da Lei nº 14.133/2021.
     1. Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, III, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, nos casos relacionados os subitens 11.1.2 a 11.1.7, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
     2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5º, da Lei nº 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 11.1.8 a 11.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
   1. Sem prejuízo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, o atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o **CONTRATADO**, independente de notificação, na forma do art. 408 do Código Civil, à multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual n.º 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
      1. Em caso de atraso injustificado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, a multa de mora será de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia útil que exceder o prazo estipulado até o máximo de 2 % (dois por cento).
      2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigação prevista no item 11.3.1 autoriza a Administração a promover a rescisão contratual por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas.
      3. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do Contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste Contrato.
   2. No caso de inexecução total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisão do Contrato, será automaticamente devida multa compensatória no valor de 20% do valor do Contrato.
      1. A multa compensatória, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratória convertida, não poderá exceder o limite previsto no art. 412 do Código Civil, ou seja, o valor da obrigação principal.
   3. Na aplicação das sanções serão considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 1º, incisos I a V, da Lei nº 14.133/2021:
      1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
      2. as peculiaridades do caso concreto;
      3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e 72 da Lei n° 5.427, de 1º de abril de 2009;
      4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
      5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
   4. A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão ou entidade contratante, sendo competentes para sua aplicação:
4. as sanções previstas nos itens 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.3 serão impostas pelo Ordenador de Despesa;
5. a aplicação da sanção prevista no item 11.2.4, na forma do art. 156, § 6º, I, da Lei nº 14.133/2021, é de competência exclusiva:
   1. em se tratando de contratação realizada pela Administração Pública direta, do Secretário de Estado;
   2. em se tratando de contratação realizada pela Administração Pública Indireta (fundação e autarquia), da autoridade máxima da entidade.
   3. A aplicação de quaisquer das penalidades realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao **CONTRATADO**, na forma do art. 156, § 6º, I, da Lei nº 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei nº 5.427/2009.
      1. A aplicação de sanção será antecedida de intimação do **CONTRATADO**, que indicará a infração cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo e o local para a apresentação da defesa, com a possibilidade de produção de provas.
      2. A defesa prévia do **CONTRATADO** será exercida no prazo de:
6. 15 (quinze) dias úteis, no caso da aplicação das sanções previstas nos itens 11.2.1 e 11.2.2, contado da data da intimação;
7. 15 (quinze) dias úteis, no caso de aplicação das sanções previstas nos itens 11.2.3 e 11.2.4, contado da data da intimação, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei nº 14.133/2021.
   * 1. Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.
   1. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma:
8. a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública, na forma do art. 156, § 9º, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 416, parágrafo único, do Código Civil; e
9. a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021, garantido o contraditório e a ampla defesa.
   * 1. Aplica-se o disposto na alínea a do item 11.8 à multa compensatória, nos termos do parágrafo único do art. 416 do Código Civil.
   1. As sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei nº 14.133/2021.
   2. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846/2013, como ato lesivo à administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
      1. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013 seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
      2. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
         1. Caso seja possível, a apuração deverá ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art. 33, § 1º, do Decreto nº 46.366, de 19 de julho de 2018.
   3. Na hipótese de abertura de processo administrativo destinado a apuração de fatos e, se for o caso, aplicação de sanções ao **CONTRATADO**, em decorrência de conduta vedada no contrato, as comunicações serão efetuadas por meio do endereço de correio eletrônico ("e-mail") cadastrado pela empresa junto ao sistema eletrônico de contratações do Estado.
      1. O **CONTRATADO** deverá manter atualizado o endereço de correio eletrônico ("e-mail") cadastrado junto ao sistema eletrônico de contratações do Estado e confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo órgão ou entidade contratante, não podendo alegar o desconhecimento do recebimento das comunicações por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais sanções aplicadas.
   4. O **CONTRATANTE** deverá remeter para o Órgão Central de Logística (SUBLOG) o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.
      1. A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar deverá ser comunicada à Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da sua aplicação, que informará, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei nº 14.133/2021.
   5. Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela Administração ao **CONTRATADO** e da garantia prestada, deverá ser emitida nota de débito no valor do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias após a decisão final quanto à penalidade.
      1. A nota de débito deverá ser encaminhada à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em dívida ativa e propositura de execução fiscal, na forma do art. 39 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e do art. 1º da Lei nº 1.012, de 15 de julho de 1986.
      2. O procedimento para inscrição do débito em dívida ativa deverá observar o que dispõem os arts. 4° e 5° da Lei n° 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de dúvida, a Procuradoria da Dívida Ativa deverá ser consultada.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL**

* 1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes, sem prejuízo da aplicação das penalidades eventualmente cabíveis, observados os preceitos da Lei nº 14.133/21 e neste Contrato.
  2. O Contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o Contrato não mais lhe oferece vantagem.
     1. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do Contrato, desde que haja a notificação do **CONTRATADO** pelo

**CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

* + 1. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses de antecedência da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.
  1. O presente Contrato poderá ser extinto, antes de cumpridas as obrigações estipuladas, ou antes do prazo neste fixado:

1. por ato unilateral do **CONTRATANTE**, em razão da inexecução total ou parcial do objeto e/ou das obrigações previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos arts. 138 e 139 da referida Lei;
2. consensualmente, na forma do art. 138, II da Lei nº 14.133/2021; e
3. na hipótese de contratação direta fundamentada no art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021, a qualquer tempo, sem indenização, e independentemente de aviso ou prazo, pelo contratante, tão logo esteja(m) concluído(s) o(s) procedimento(s) licitatório(s) implementado(s) para a contratação do objeto em questão.
   * 1. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o Contrato.
     2. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
   1. A extinção prematura do Contrato deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.
      1. A justificativa da rescisão por ato unilateral do **CONTRATANTE**, sempre que possível, contemplará:
4. as obrigações contratuais já cumpridas ou parcialmente cumpridas;
5. os pagamentos já efetuados e ainda devidos;
6. as indenizações e multas.
   1. A extinção do Contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório, na forma do [art. 131,](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131) *[caput,](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131)* [da Lei nº 14.133/2021, desde que o pedido seja formulado durante a](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131) [vigência do Contrato e antes de eventual prorrogação.](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131)
   2. Extinto o Contrato, o **CONTRATANTE** poderá ainda:
      1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo **CONTRATADO**, reter e executar a garantia prestada; e
      2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei nº 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do **CONTRATADO** decorrentes do Contrato.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

* 1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos [arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124).
  2. O **CONTRATADO** é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 125 da Lei nº 14.133/2021.
  3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da assessoria jurídica do **CONTRATANTE**.
  4. Registros que não caracterizam alteração do Contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do [art. 136 da Lei nº](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136) [14.133, de 2021](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

* 1. As despesas com a execução do presente Contrato contratação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente exercício de **2024**, assim classificadas:

Natureza da Despesa: 339030/07 Fonte de Recurso: 225

Programa de Trabalho: 29610.10.302.0508.4866 Nota de Empenho:

* 1. As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.
  2. No início da contratação e de cada exercício deverá ser atestada a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a vantagem em sua manutenção, na forma do art. 106, II, da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 Os casos omissos serão decididos pelo **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei [nº 14.133/2021](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm), e demais normas federais e estaduais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na [Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm) – e normas e princípios gerais dos contratos.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

* 1. Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no [art. 94 da Lei 14.133/2021](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94), bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao [art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527/2011](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%C2%A72), e publicar extrato da contratação no Diário Oficial do Estado, em atenção ao art. 2º, § 2º, da Lei nº 5.27/2009.
     1. A divulgação do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, condição indispensável para sua eficácia, deverá ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da Lei nº 14.133/2021.
  2. O **CONTRATANTE** deverá adotar as providências necessárias para dar conhecimento da contratação, junto ao Tribunal de Contas do Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA HOMOLOGAÇÃO

17.1 O presente **CONTRATO** deverá ser submetido à homologação do Conselho de Curadores da UERJ, nos termos do inciso X do art. 10 do Provimento n.º 002/2000 de 02 de maio de 2000.

## CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente Contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste Contrato, firmam as partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presença das testemunhas abaixo firmadas.

RIO DE JANEIRO, de 2024.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

# CONTRATADO IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE

TESTEMUNHA

# TESTEMUNHA

## ANEXO III- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O PRESENTE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) VISA O CUMPRIMENTO DO INCISO II, ART. 5º DO DECRETO Nº 48.816, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023, O QUAL REGULAMENTA A FASE PREPARATÓRIA DAS CONTRATAÇÕES DE QUE TRATA A LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL. O FORMATO APRESENTADO SEGUIU O MODELO DO SISTEMA INTEGRAÇÃO DE GESTÃO DE AQUISIÇÕES, DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ELABORADO COM BASE NAS ORIENTAÇÕES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSIM, O PRESENTE ETP TEM POR OBJETIVO APONTAR OS FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO PROPOSTA, E SUA VIABILIDADE, PARA AQUISIÇÃO DE OPMES.

## ANÁLISE DA DEMANDA

* 1. **JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE**

O Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), datado do ano de 1950, é um Hospital Geral, de Ensino, de Nível Terciário e Quaternário e de Alta Complexidade, que compõe o Complexo de Saúde da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Caracterizado como um estabelecimento especializado e de natureza pública, compreende atualmente 511 leitos e mais de 210 consultórios. Destaca-se como centro de excelência na saúde, dispondo de um corpo clínico formado por profissionais com reconhecimento nacional e internacional, mantendo programas permanentes de atualização e modernização por meio de recursos captados com projetos desenvolvidos por seus profissionais. Prezando por valores como respeito à vida e à dignidade do ser humano, ética nas relações, transparência na divulgação das ações, competência técnica, trabalho em equipe, pioneirismo e responsabilidade social cumpre sua missão de prestar assistência integrada, humanizada e de excelência à saúde, sendo agente transformador da sociedade por meio do ensino, pesquisa e extensão.

Nessa esteira, entende-se que a solução objeto do presente estudo faz-se imprescindível para permitir o contínuo atendimento das demandas laboratoriais, assim como a reposição dos estoques dos produtos químicos constantes no Termo de Referência, dos setores que atendem diretamente os pacientes desta unidade hospitalar, buscando efetivar sua missão institucional. Com isso, o corpo clínico poderá continuar a dispor de toda assistencia integral necessária ao exercício de seu encargo, garantindo a eficiência na prestação do serviço de saúde de alta complexidade.

Considerando que as licitações anteriores resultaram em deserto ou fracasso (como por exemplo, pregão 046/2024, pregão 309/2023), como tentativa de aquisição, será realizada esta contratação na forma de lote. Os produtos químicos foram organizados segundo sua forma de utilização, como matérias-primas, produtos de laboratórios, corantes e conservantes de exames patológicos, em vantagem de unir todos os itens imprescindíveis para a perfeita utilização laboratorial desta unidade hospitalar. Tendo em vista que o valor de uma dispensa de licitação é inferior a R$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos), segundo o art. 75, caput, inciso II da Lei 14.133 de 2021, e demais atualizações, o valor estimado desta contratação, de acordo com o que consta no item 3.3, será de R$ 62.648,20. Como a maior parte dos itens possui um valor relativamente pequeno, optou-se por reunir neste processo, os produtos químicos com dificuldade de contratação.

Sendo assim, a divisão em lotes visa melhorar a eficiência na compra do objeto licitado, e ainda, racionalizar os recursos públicos, reduzindo as despesas administrativas, como evitar a elaboração de um número excessivo de chamadas, homologação, extrato de contrato além da economicidade de tempo e agilidade na aquisição dos itens.

## ANÁLISE DA DEMANDA

Trata-se da contratação/aquisição de produtos químicospor meio de licitação, para o atendimento da demanda que levará em consideração um período de 12 (doze) meses. Registramos que é realizado o acompanhamento da projeção de saldo dos contratos vigentes, em meses, de maneira que uma projeção menor ou igual a seis meses enseja a abertura de uma nova demanda processual, seja por prorrogação contratual, uma vez que se demonstre vantajosa, seja por novo pregão.

## ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

Observando as diretrizes no Decreto Nº 48.760 de 23 de outubro de 2023, que dispõe sobre o Plano de Contratações Anual (PCA) no âmbito da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional do Rio de Janeiro, como instrumento de governança e planejamento, os itens e quantidades que se pretendem adquirir estão previstos no PCA/2024, disponível para consulta no sítio eletrônico <https://pncp.gov.br/app/pca/42498600000171/2024/17>.

Cumpre ressaltar que a solução pretendida se enquadra como **item de fornecimento contínuo** uma vez que compõe a grade regular dos estoques para abastecimento do hospital.

## AVALIAÇÃO DO CENÁRIO

* 1. **LEVANTAMENTO DAS ALTERNATIVAS DO MERCADO**

O mercado de fornecedores dos produtos químicos que atendem aos diferentes laboratórios como, por exemplo, Anatomia patológica, Patologia Geral, Departamento de Anatomia (FCM), entre outros, em que é composto por empresas fabricantes e distribuidores autorizados.

## INSTITUCIONAL E LEGAL

A condução do processo de aquisição dos materiais de que trata este estudo preliminar - classificados como bens comuns, nos termos do Art. 6º inciso XIII da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - deve seguir, minimamente, as normativas gerais para aquisição de bens e serviços abaixo elencadas.

* Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
* Decreto nº 11.317 de 29 de dezembro de 2022, que atualiza os valores estabelecidos na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
* Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto nos art. 82 a art. 86 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
* Decreto nº 48.702, de 19 de setembro de 2023, que estabelece procedimentos prévios à realização de registro de preços e adesão a atas de registro de preços, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro; Decreto nº 48.778 de 30 de outubro de 2023, que regulamenta as licitações pelos critérios de julgamento por menor preço ou por maior desconto, no âmbito da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, Autárquica e Fundacional;
* Decreto nº 48.816 de 24 de novembro de 2023, que regulamenta a fase preparatória das contratações no âmbito do estado do Rio de Janeiro;
* Decreto nº 48.843 de 13 de dezembro de 2023, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços – SRP, no âmbito da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional;
* Decreto nº 46.750 de 27 de agosto de 2019, que regulamenta o cadastro de fornecedores no âmbito do poder executivo do Estado do Rio de Janeiro;
* Lei Estadual n° 7.753, de 17 de outubro de 2017, que dispõe sobre a instituição do programa de integridade nas empresas que contratarem com a administração pública do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providencias.

No que tange à aquisição de produtos químicos, também deverão ser considerados:

* Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências;
* Resolução CMED nº 02, de 05 de março de 2004, que aprova os critérios para definição de preços de produtos novos e novas apresentações de que trata o art. 7º da Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003;
* Resolução CMED nº 04, de 18 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o Coeficiente de Adequação de Preços – CAP, sua aplicação, e altera a Resolução CMED nº. 2, de 5 de março de 2004;
* Portaria nº 2814, de 29 de maio de 1998, que estabelece procedimentos a serem observados pelas empresas produtoras, importadoras, distribuidoras e do comércio farmacêutico, objetivando a comprovação, em caráter de urgência, da identidade e qualidade de medicamento, objeto de denúncia sobre possível falsificação, adulteração e fraude;
* Portaria nº 2.894, de 12 de setembro de 2018, que revoga o inciso III do art. 5º da Portaria nº 2.814/GM/MS, de 29 de maio de 1998;
* Resolução CTE-CMED nº 06, de 27 de maio de 2021, que divulga o novo rol de produtos sobre os quais se deve aplicar o Coeficiente de Adequação de Preços (CAP).; e atualizações.
* Convênios ICMS nº 87, de 05 de julho de 2002, que concede isenção do ICMS nas operações com fármacos e medicamentos destinados a órgãos da Administração Pública Direta Federal, Estadual e Municipal.
* Convênios ICMS nº 02, de 15 de março de 2019, que altera o Anexo Único do Convênio ICMS 87/02, que concede isenção do ICMS nas operações com fármacos e medicamentos destinados a órgãos da Administração Pública Direta Federal, Estadual e Municipal; e atualizações.

## DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

Os serviços deverão ser divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

## LEVANTAMENTO DE MERCADO

A Pesquisa de Mercado mais recente para cada item foi realizada nos dois últimos anos, conforme os dados constatados na tabela presente no item 3.3 abaixo.

## ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

**LOTE 1 - MATÉRIA PRIMA PARA MANIPULAÇÃO**

**ITEM**

**ID SIGA**

**PRODUTO QUÍMICO FORMA INDICAÇÃO QUANTIDADE**

Usado em

**AMOSTRAS PARA AVALIAÇÃO**

**MARCAS PRÉ- APROVADAS**

1.1 69607

1.2 18697

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: ACIDO CITRICO ANIDRO, PUREZA: 99,5%, FORMULA Fr 500g MOLECULAR: C6H8O7, ASPECTO:

PO, APLICACAO: PARA ANALISE

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: ACIDO

TRICLOROACETICO, PUREZA: 0,99,

Fr 100g

FORMULA MOLECULAR: C2HCL3O2,

ASPECTO: SOLIDO, APLICACAO: PARA ANALISE

Histologia/imunohistoquímica para preparo de solução tampão; preparo de solução de hematoxilina de Mayer para colorações histológicas.

Ácido utilizado na manipulação de fórmulas farmacêuticas de uso tópico em ginecologia, dermatologia e outras especialidades, por sua propriedade cauterizante

1.000 g

(2 frascos de 500 01 g)

500 g

(5 frascos de 100 01 g)

*PROQUIMIOS MERCK*

*PROQUIMIOS ISOFAR*

1.3 28241

LANETE N, ASPECTO FISICO: ESCAMA, COR: BRANCO

KG

AMARELADO, APLICACAO:

PRODUCAO DE LOCOES E CREMES REAGENTE ANALISE,PRODUTO: CITRATO DE SODIO TRIBASICO PA,

Base auto emulsionante aniônica indicada para manipulação de cremes, loções e pomadas.

Pó cristalino, incolor e inodoro. Tem função de

57.000 g

(57 frascos de 01

1000 g)

*PROQUIMIOS AQIA-QUÍMICA ISOFAR*

ASPECTO FISICO: PO,

1.4 122032 CONCENTRACAO: REAGENTE G COMPOSTO, FORNECIMENTO: FRASCO 500 G, FORMULA MOLECUILAR: Na3C6H5O7.2H2O

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: CLORETO POTASSIO, PUREZA: 0,99, FORMULA

estabilizante natural e 4.000 g anticoagulante. Utilizado na (8 frascos de 500 01 manipulação de fórmulas g)

farmacêuticas para USO ORAL

Pó utilizado para manipulação de solução oral, que é indicada

no tratamento e/ou prevenção 34.000 g

*PROQUIMIOS ISOFAR*

*PROQUIMIOS*

1.5 18783

G

MOLECULAR: KCL, ASPECTO:

SOLIDO, APLICACAO: PARA ANALISE

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: METILPARABENO,

da hipocalemia em pacientes (68 frascos de 500 01

que não toleram ou se recusam g) a ingerir potássio líquido ou efervescente.

Conservante com propriedades

*ISOFAR*

1.6 18830

1.7 70816

PUREZA: N/A, FORMULA

G

MOLECULAR: C8H8O3, ASPECTO:

CRISTAIS, APLICACAO: INDUSTRIA FARMACEUTICA

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: OXIDO DE ZINCO,

PUREZA: 99%, FORMULA

G

MOLECULAR: ZnO, ASPECTO: PO,

APLICACAO: MANIPULACAO FORMULAS FARMACEUTICAS

REAGENTE ANALISE,PRODUTO: ENZIMA PAPAINA 6000 USP, ASPECTO FISICO: PO,

antimicrobianas utilizado na manipulação de fórmulas farmacêuticas

Agente adstringente e antisséptico com ação cicatrizante e protetora da pele. Utilizado na manipulação de formulações farmacêuticas de uso tópico

Enzima com propriedades desbridantes que atua facilitando o processo cicatricial. Possui ação bacteriostática, bactericida e antiinflamatória. Auxilia no

alinhamento das fibras de

500 g

(2 frascos de 250 01 g)

36.000 g

(72 frascos de 500 01 g)

22.000 g

*PROQUIMIOS ISOFAR*

*PROQUIMIOS ISOFAR*

1.8 70805

G

CONCENTRACAO: PURA,

FORNECIMENTO: FRASCO, FORMULA MOLECUILAR: N/D

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: PROPILPARABENO,

colágeno, proporcionando crescimento tecidual uniforme. Funciona também como potente digestivo de material morto proteico. Utilizado na manipulação de formulações farmacêuticas de uso tópico.

Conservante antimicrobiano

(88 frascos de 250 01 *PROQUIMIOS*

g)

1.9 18646

PUREZA: N/D, FORMULA

G

MOLECULAR: N/D, ASPECTO: PO

CRISTALINO, APLICACAO: INDUSTRIA FARMACEUTICA

SORBITOL,ASPECTO: LIQUIDO, COR: INCOLOR, FORMULA

derivado do ácido p- 800 g

hidroxibenzóico utilizado na (8 frascos de 100 01 manipulação de fórmulas g)

farmacêuticas

Produto fracamente solúvel em água, de aspecto viscoso. Serve de veículo para diversos

*PROQUIMIOS ISOFAR*

1.10 28504

MOLECULAR: C6H14O6, PESO

ml

MOLECULAR: 182,17 G/MOL,

APLICACAO: INDUSTRIA FARMACEUTICA

TALCO PRODUCAO,DESCRICAO QUIMICA: SILICATO DE MAGNESIO (INERTE), FORMULA QUIMICA: N/D,

princípios ativos e tem ação umectante. Usado na manipulação de fórmulas farmacêuticas de uso oral e tópico.

Pó usado como veículo na

8.000 mL

(8 frascos de 1000 01 *PROQUIMIOS*

mL)

1.11 70823

ASPECTO FISICO: PO, COR: BRANCA, ODOR: INODORO, G APLICACAO: MANIPULACAO DE FORMULAS FARMACEUTICAS, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO 1000G

manipulação de fórmulas 284.000 g

farmacêuticas de uso tópico (568 frascos de 01 *PROQUIMIOS*

com a finalidade de absorver 500 g) umidade.

### Ácido Cítrico anidro PA :

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório de Parasitologia da FCM***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [5949-29-1]

### Ácido Tricloroacético PA ou FB:

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 100 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo setor de ***Farmacotécnica do Serviço de Farmácia.***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [76-03-9]

### Lanete N( Polibase WB):

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 1000 g

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo setor de ***Farmacotécnica do Serviço de Farmácia***.

### Citrato de Sódio P.A dihidratado 500 g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo setor de ***Farmacotécnica do Serviço de Farmácia***.

CAS: *Chemical Abstracts Number:*[68-04-2]

### Cloreto de Potássio 500 g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo setor de ***Farmacotécnica do Serviço de Farmácia***. CAS: *Chemical Abstracts Number:* [7447-40-7]

### Metilparabeno (Nipagin) 250g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 250 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo setor de ***Farmacotécnica do Serviço de Farmácia***.

### Óxido de Zinco 500g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo setor de ***Farmacotécnica do Serviço de Farmácia***. CAS: *Chemical Abstracts Number:*[1314-13-2]

### Papaína 250g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 250 g;

## O recipiente que contém a papaína deve ser opaco, bem fechado e protegido da luz e da umidade, pois se trata de uma enzima de fácil deterioração e que pode ser inativada ao reagir com agentes oxidantes como ferro, oxigênio, derivados de iodo, água oxigenada, nitrato de prata e outros.

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo setor de ***Farmacotécnica do Serviço de Farmácia***.

### Propilparabeno (Nipazol) 100g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 100 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo setor de ***Farmacotécnica do Serviço de Farmácia***.

### Sorbitol 70% líquido 1000mL

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 1000 mL;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo setor de ***Farmacotécnica do Serviço de Farmácia***. CAS: *Chemical Abstracts Number:*[50-70-4]

### Talco (Silicato de Magnésio inerte) 500g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo setor de ***Farmacotécnica do Serviço de Farmácia***.

## LOTE 2 - PRODUTOS DE LABORATÓRIOS

**ITEM**

**ID SIGA**

**AMOSTRAS PRODUTO QUÍMICO FORMA INDICAÇÃO QUANTIDADE PARA**

**AVALIAÇÃO**

**MARCAS PRÉ- APROVADAS**

2.1 24368

EDTA PARA ANALISE,FORMA MOLECULAR: C10H16N2O8, ASPECTO: PO, PESO MOLECULAR: Fr 500g 292,24, COR: BRANCA, APLICACAO: ANALISE PESQUISA

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO

Usado em

ImunoHistoQuímica / Cultura de células; Reações diversas em tamponamento e descalcificação de medula óssea para cultura de células.

É utilizadono preparo de solução para identificação de substâncias formadas por carboidratos (glicogênio,

8.000 g

(16 frascos de 01

500 g)

*PROQUIMIOS MERCK SIGMA*

2.2 72608

2.3 81170

QUIMICA: ACIDO PERIODICO, PUREZA: 99 a 100%, FORMULA Fr 25g MOLECULAR: H5IO6, ASPECTO: PO, APLICACAO: PARA ANALISE

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: BISSULFITO SODIO, PUREZA: N/A, FORMULA

G

MOLECULAR: NAHSO3, ASPECTO:

SOLIDO, APLICACAO: PARA ANALISE

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: CLORETO DE OURO TRIHIDRATADO (ACIDO CLOROAURICO), PUREZA: >

manose, frutose, glicose, 50 g

galactose) corando estruturas (2 frasco de 25 01 como membrana basal e g)

microrganismos. No caso de fungos cora os polissacarídeos da parede celular.

Produto químico industrial amplamente utilizado como agente redutor, catalisador e 500 g

conservante, também usado (1 frasco de 500 01 como reagente para compor o g)

tampão de

imunoprecipitação.

Usado como catalisador em

*PROQUIMIOS MERCK SIGMA*

*ÊXODO Científica MERCK PROQUIMIOS*

*ÊXODO Científica*

2.4 103327 47,99%, FORMULA MOLECULAR: G AuCl2.XH2O, ASPECTO: PO, APLICACAO: PARA ANALISE, CONCENTRACAO: N/A, GRANULOMETRIA: N/D

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO

QUIMICA: CLORETO SODIO,

colorações especiais para técnicas em patologia

4 g

01

(4 frascos de 1 g)

*MERCK*

*PROQUIMIOS*

*ÊXODO Científica*

2.5 18785

PUREZA: 0,995, FORMULA

UM

MOLECULAR: NACL, ASPECTO:

Utilizado em técnicas de 18.500 g laboratórios de Biologia (37 frascos de 01

*MERCK PROQUIMIOS*

2.6 89464

SOLIDO INCOLOR, APLICACAO: PARA ANALISE SORBITOL,ASPECTO: PÓ, COR:

BRANCO, FORMULA MOLECULAR:

C6H14O6, PESO MOLECULAR: G 182,17 G/MOL, APLICACAO: BACTERIOLOGIA

molécula e Histologia

Produto para uso em técnicas de laboratórios

500 g)

250 g

(1 frasco de 250 01 g)

*ISOFAR*

*ÊXODO Científica MERCK PROQUIMIOS*

2.7 70494

2.8 26065

FENOL,APLICACAO: PARA ANALISES, ASPECTO: PO, COR: AMARELA, PUREZA MINIMA: 99%, Fr 500g PONTO FUSAO: 40,85°C, TEOR

AGUA MAXIMO: 0,5%

FERROCIANETO DE POTASSIO,TIPO: N/A, ASPECTO: CRISTAL, COR: AMARELO, FORMULA MOLECULAR:

G

C6FEK4N63H2O, PESO

MOLECULAR: 422,39, APLICACAO: INDUSTRIA FARMACEUTICA, PARA ANALISE

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: FOSFATO DE POTASSIO

É uma solução de forte poder desnaturador de proteínas

que pode ser utilizada para a 500 g

separação de ácidos (1 frasco de 500 01 nucleicos em soluções ou g)

extratos. Esse produto isola preferencialmente RNA.

1.250 g

Preparo de solução para

(5 frascos de 250 01

dosagem de hemoglobina

g)

4.500 g

*PROQUIMIOS ISOFAR MERCK*

*ÊXODO Científica MERCK PROQUIMIOS ISOFAR*

*ÊXODO Científica*

2.9 66794

MONOBASICO, PUREZA: 99%,

G

FORMULA MOLECULAR: KH2PO4,

ASPECTO: PO, APLICACAO: PARA ANALISE

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: FOSFATO SODIO

Produto utilizado em técnicas laboratoriais de citogenética

Utilizado em

Imunohistoquímica,

(9 frascos de 500 01 g)

*MERCK PROQUIMIOS*

2.10 18807

2.11 18809

2.12 27201

2.13 102987

DIBASICO ANIDRO, PUREZA: N/A,

G

FORMULA MOLECULAR: NA2HPO4,

ASPECTO: CRISTAIS, APLICACAO: PARA ANALISE

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: FOSFATO SODIO MONOBASICO, PUREZA: 0,99,

G

FORMULA MOLECULAR: NAH2PO4,

ASPECTO: PO CRISTALINO, APLICACAO: PARA ANALISE

GLICOSE,TIPO: PUREZA ANALITICA - ANIDRA, APLICACAO: G MEIOS CULTURA MICROBIOLOGIA

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: D(+) MALTOSE MONOHIDRATADA, PUREZA: N/A, FORMULA MOLECULAR:

G

C12H22O11, ASPECTO: PO,

APLICACAO: PARA ANALISE, CONCENTRACAO: N/A, GRANULOMETRIA: N/D

Histologia; Cultura de 15.500 g

células; Fixação em preparo (31 frascos de 01 de amostras para 500 g)

Microscopia eletrônica; Preparo de soluções tampão Utilizado em

Imunohistoquímica,

Histologia; Cultura de 14.500 g

células; Fixação em preparo (29 frascos de 01 de amostras para 500 g)

Microscopia eletrônica; Preparo de soluções tampão Composto químico utilizado

em diversas aplicações, 1.000 g

especialmente em contextos (2 frascos de 500 01 laboratoriais, industriais e de g)

pesquisa

Utilizada como reagente em 25 g

diversas análises químicas e (1 frasco de 25 01 experimentos laboratoriais. g)

*ÊXODO Científica*

*MERCK PROQUIMIOS*

*ÊXODO Científica MERCK PROQUIMIOS*

*ÊXODO Científica MERCK PROQUIMIOS ISOFAR*

*ÊXODO Científica MERCK PROQUIMIOS ISOFAR*

2.14 27395

OXIDO DE MERCURIO,ASPECTO FISICO: PO, FORMULA MOLECULAR: HGO, PESO G

Utilizado em técnicas 100 g

histológicas em Anatomia (4 frascos de 25 01

*ÊXODO Científica MERCK*

2.15 70793

2.16 70804

MOLECULAR: 216,59 G/MOL, APLICACAO: ANALISE DE PESQUISAS

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: SULFATO DE ALUMINIO

E POTASSIO, PUREZA: 98%,

G

FORMULA MOLECULAR:

KAl(SO4)2.12H2O, ASPECTO: PO, APLICACAO: PARA ANALISE PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO

QUIMICA: SULFATO DE ZINCO,

PUREZA: 99,5%, FORMULA G

Patológica g)

Dodecahidratado (12 H2O) é utilizado em Coloração 3.000 g

Especial; Preparo de solução (6 frascos de 500 01 de hematoxilina de Mayer g)

para colorações histológicas

Utilizado em técnica de 20.000 g

centrífugo-flutuação em (40 frascos de 01

*PROQUIMIOS*

*ÊXODO Científica MERCK PROQUIMIOS*

*ÊXODO Científica MERCK*

MOLECULAR: ZnSO4, ASPECTO: PO, APLICACAO: PARASITOLOGIA TARTARATO DE SODIO /

POTASSIO,ASPECTO FISICO:

SOLIDO, COR: INCOLOR A

análise parasitológica

500 g)

*PROQUIMIOS*

*ÊXODO Científica*

BRANCO, FORMULA MOLECULAR:

2.17 165968 KNaC4H4O6.4H2O, PESO G MOLECULAR: 282,23 G/MOL, APLICACAO: PARA ANALISE, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO DE 250 ~ 500 G

Utilizado em Preparo de 3.500 g

solução descalcificadora de (7 frascos de 500 01 ossos; g)

*MERCK PROQUIMIOS ISOFAR*

2.18 185949

TARTARATO DE SODIO /

G Composto orgânico utilizado 1.500 g

como emulsificante em (3 frascos de 500

01 *ÊXODO Científica MERCK*

POTASSIO,ASPECTO FISICO: TARTARATO DE SODIO PA ANIDRO, SOLIDO, PO OU CRISTAL PUREZA MINIMA DE 99%, CAS 6106-24-7, COR: INCOLOR A BRANCO, INODORO, FORMULA MOLECULAR: C4H4Na2O6.2H2O, PESO MOLECULAR: 230.08 G/MOL,

técnicas laboratoriais. g)

*PROQUIMIOS ISOFAR*

APLICACAO: ANALISES E PESQUISA, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO

### Acido EtilenoDiAmino Tetra-Acetico (EDTA) PA:

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório de Anatomia patológica***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [60-00-4]

### Acido Periódico PA:

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 25 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório de Anatomia patológica***

CAS: *Chemical Abstracts Number*: [10450-60-9]

### Bissulfito de Sódio PA 500g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório de Interação de Tripanossomatídeos e Vetores -LITV-IBRAG***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [16731-55-8]

### Cloreto de Ouro P.A Trihidratado 1g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 1 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pela ***UDA da Anatomia Patológica***

CAS: *Chemical Abstracts Number*: [16961-25-4]

### Cloreto de Sódio P.A 500 g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Departamento de Farmacologia e Psicobiologia –DFP / FCM.***

CAS: *Chemical Abstracts Number*: [7647-14-5]

### D (-) Sorbitol 250 g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 250 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório de Interação de Tripanossomatídeos e Vetores -LITV-IBRAG***

CAS: *Chemical Abstracts Number*: [50-70-4]

### Fenol (Ácido Fênico) PA:

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Departamento de Histologia e Embriologia -IBRAG***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [108-95-2]

### Ferrocianeto de Potássio PA 250 g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 250 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório de hematologia- citogenética da UDA de hematologia***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [13746-66-2]

### Fosfato de Potássio Monobásico P.A 500g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório de Hematologia- Citogenética da UDA de Hematologia***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [7778-77-0]

### Fosfato de Sódio Dibásico P.A anidro 500g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório de Hematologia- Citogenética da UDA de Hematologia***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [7558-79-4]

### Fosfato de Sódio Monobásico P.A anidro 500g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório de Hematologia- Citogenética da UDA de Hematologia***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [10049-21-5]

### Glicose Anidra P.A (dextrose, glucose) 500g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Departamento de Farmacologia e Psicobiologia –DFP / FCM.***

CAS: *Chemical Abstracts Number:*[492-62-6]

### Maltose P A 25g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 25 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório de Interação de Tripanossomatídeos e Vetores -LITV-IBRAG***

CAS: *Chemical Abstracts Number:*[6363-53-7]

### Óxido de Mercúrio II Vermelho P.A 25 g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 25 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pela ***UDA da Anatomia Patológica***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [21908-53-2]

### Sulfato de Alumínio E Potássio P.A 500g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pela ***UDA da Anatomia Patológica***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [7784-24-9]

### Sulfato de Zinco 500g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório de parasitologia do SLA***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [7446-20-0]

### Tartarato de Sódio e Potássio PA 500g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pela ***UDA da Anatomia Patológica***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [6381-59-5]

### Tartarato de Sódio PA anidro 500 g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pela ***UDA da Anatomia Patológica***

CAS: *Chemical Abstracts Number:*[6106-24-7]

## LOTE 3 - REAGENTES

**ITEM**

**ID SIGA**

**PRODUTOS QUÍMICOS FORMA INDICAÇÃO QUANTIDADE**

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO

**AMOSTRAS PARA AVALIAÇÃO**

**MARCAS PRÉ- APROVADAS**

3.1 82276

QUIMICA: METANOL ANIDRO, PUREZA: PARA ANALISE,

ml

FORMULA MOLECULAR:

CH3OH, ASPECTO: LIQUIDO, APLICACAO: REAGENTE DE LABORATORIO

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO

Utilizado em exames

citomorfológicos e citogenéticos 60.000 mL

e como solvente em reações de (60 frascos de 1000 01 *PROQUIMIOS*

importância farmacológica por mL) vários laboratórios

Utilizado como agente de

QUIMICA: BICARBONATO

3.2 18727 SODIO, PUREZA: 0,997, G FORMULA MOLECULAR: NAHCO3, ASPECTO: SOLIDO, APLICACAO: PARA ANALISE

CARBONATO DE

CALCIO,FORMULA MOLECUILAR: CaCO3, TEOR: 99%, CAS: 471-34-1, FORMA

3.3 66486 FARMACEUTICA: PO, G INDICACAO: MANIPULACAO DE FORMULAS

FARMACEUTICAS, APLICACAO: PARA ANALISE

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: HIDROXIDO

POTASSIO, PUREZA: 90%,

fermentação e também por seu potencial alcalinizador, em inúmeras reações e exames histopatológicos .

Utilizado na manipulação de fórmulas farmacêuticas de uso oral, por seu caráter antiácido e em casos de hiperfosfatemia na insuficiência renal crônica.

É utilizado em preparo de

5.000 g

01

(10 frascos de 500 g)

4.000 g

01

(8 frascos de 500 g)

1.000 g

*MERCK*

*ÊXODO Científica PROQUIMIOS*

*ÊXODO Científica MERCK PROQUIMIOS ISOFAR*

*ÊXODO Científica MERCK*

3.4 86320

3.5 86356

FORMULA MOLECULAR: KOH, ASPECTO: GRANULADO, APLICACAO: PARA HPLC, CONCENTRACAO: N/A

PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: HIDROXIDO SODIO, PUREZA: 0,99, FORMULA MOLECULAR: NAOH, ASPECTO: SOLIDO, APLICACAO: PARA ANALISE, CONCENTRACAO:

N/D

UREIA,APRESENTACAO: PO, FORMULA: NH2CONH2,

Fr 500g

Fr 500g

soluções e meios de cultura em

patologia e outras áreas.

É utilizado em Histologia; Preparo de soluções; Análise citoquímica e cultura de células.

Pó estável, não deve conter fragrância. Apresenta propriedades umectante e emoliente, sendo utilizado em formulações de cremes que hidratam e restauram a maciez da pele especialmente seca e

01

(2 frascos de 500 g)

3.500 g

01

(7 frascos de 500 g)

56.000 g

*PROQUIMIOS ISOFAR*

*ÊXODO Científica MERCK PROQUIMIOS ISOFAR*

3.6 25561 APLICACAO: FARMACEUTICA, G

PESO MOLECULAR: 60,06 G/MOL

áspera. A ureia aumenta a capacidade da pele em absorver e reter a umidade agindo como um verdadeiro queratolítico suave, podendo melhorar a absorção de outros agentes farmacológicos tópicos na pele.

(112 frascos de 500 02 *PROQUIMIOS*

g)

### Álcool Metílico (Metanol) P.A 1000 ml

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 1000ml;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório de Hematologia- Citogenética da UDA de Hematologia***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [67-56-1]

### Bicarbonato de Sódio 500 g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pela ***UDA da Anatomia Patológica***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [144-55-8]

### Carbonato de Cálcio 500 g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***setor de Farmacotécnica do Serviço de Farmácia***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [471-34-1]

### Hidróxido de Potássio PA:

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo setor de ***Laboratório da Disciplina de Parasitologia – FCM***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [1310-58-3]

### Hidróxido de Sódio (lentilhas) PA:

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório de Anatomia patológica***

CAS: *Chemical Abstracts Number*: [1310-73-2]

### Ureia 500g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 500 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***setor de Farmacotécnica do Serviço de Farmácia***

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [57-13-6]

## LOTE 4 - CORANTES E PIGMENTOS

**AMOSTRAS**

**MARCAS**

**ITEM ID SIGA PRODUTO QUÍMICO FORMA INDICAÇÃO QUANTIDADE PARA**

**AVALIAÇÃO**

**PRÉ- APROVADAS**

4.1 186618

CORANTE AZUL,TIPO: AZUL DE ANILINA (SOLUVEL EM AGUA) CAS 28983-56-1, ASPECTO: PO, APLICACAO: COLORACAO

LAMINA, PESO MOLECULAR: 799,80

G

G/MOL, FORMULA MOLECULAR:

C32H25N3Na2O9S3, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO DE 25 GRAMAS

CORANTE AZUL,TIPO: CRESIL BRILHANTE, ASPECTO: CRISTAL,

APLICACAO: COLORACAO SUPRA

Corante utilizado em coloração 25 g

especial em técnica histológica (1 frasco de 25 g)

Corante utilizado para contagem

01 *PROQUIMIOS*

*MERCK*

4.2 22274

FR

VITAL, PESO MOLECULAR: 332,80

G/MOL, FORMULA MOLECULAR: C17H21N3OCL

CORANTE,TIPO: CARMIN BPC, APLICACAO: COLORACAO ESPECIAL,

de reticulócitos e outras técnicas 3 frascos de 25 g 01 de laboratório de citogenética

75 g

Corante utilizado em coloração

*PROQUIMIOS*

*MERCK*

4.3 129688

4.4 27101

4.5 100564

4.6 70490

4.7 70489

ASPECTO: PO CRISTALINO ROXO, G APRESENTACAO: FRASCO, FORMULA MOLECULAR: C44H37O27AICa.3H2O

EOSINA,ASPECTO: PO, COR: AMARELO, FORMULA MOLECULAR:

G

C20H6BR4NA2O5, PESO MOLECULAR:

691,86, APLICACAO: MICROSCOPIA

CORANTE,TIPO: ESCARLATE BIEBRICH, APLICACAO: COLORACAO ESPECIAL, ASPECTO: PO, APRESENTACAO: FRASCO, G FORMULA MOLECULAR: C22H14N4Na2O7S2

CORANTE FUCSINA,TIPO: ACIDA, METODO: N/D, PESO MOLECULAR: N/D,

G

FORMULA MOLECULAR:

C20H17N3Na2O9S3

CORANTE FUCSINA,TIPO: BASICA, METODO: N/D, PESO MOLECULAR:

G

337,85, FORMULA MOLECULAR:

C20H20ClN3

especial em técnica histológica

Corante seco para microscopia que é frequentemente usado como contra-corante, visualizando proteínas, tecidos conjuntivos, fibras e queratina em material de amostra de origem humana.

Corante diazóico, aniônico, usado na formulação do corante de Shorr em técnicas parasitológicas.

Corante ácido, comumente usado em colorações e técnicas histológicas

Corante utilizado nas colorações em histologia e citologia

(3 frascos de 25 01 g)

125 g

(5 frascos de 25 01 g)

25 g

01

(1 frasco de 25 g)

25 g

01

(1 frasco de 25 g)

75 g

(3 frascos de 25 01 g)

*PROQUIMIOS*

*MERCK PROQUIMIOS*

*MERCK PROQUIMIOS*

*MERCK PROQUIMIOS ISOFAR ÊXODO*

*Científica MERCK PROQUIMIOS*

*ÊXODO*

*Científica*

4.8 25904

CRISTAL VIOLETA,ASPECTO: PO, COR: N/D, FORMULA MOLECULAR: G

Corante utilizado em coloração 75 g

diferencial em bacteriologia e (3 frascos de 25 01

*MERCK PROQUIMIOS*

4.9 70189

C25H30N3CL, PESO MOLECULAR: 408

CORANTE,TIPO: EOSINA AZUL DE METILENO SEGUNDO GYENSA, APLICACAO: HEMATOLOGIA, ASPECTO: G PO, APRESENTACAO: FRASCO, FORMULA MOLECULAR: N/A

outras técnicas em patologia

Utilizado como corante hematológico, em esfregaços de sangue, de medula óssea, em amostras citológicas

g)

175 g

(7 frascos de 25 01 g)

*MERCK ÊXODO*

*Científica SINTH*

### Azul de Anilina 25g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 25 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pela ***UDA da Anatomia Patológica***

CI (Color Index) 42755

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [28631-66-5]

### Azul de Cresil Brilhante 25g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 25 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório de Hematologia- Citogenética da UDA de hematologia***

CI (Color Index) 51010

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [81029-05-2]

### Carmin BPC 25g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 25 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pela ***UDA da Anatomia Patológica***

CI (Color Index) 75470

### Eosina Amarelada 25g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 25 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Departamento de Farmacologia e Psicobiologia –DFP / FCM.***

CI (Color Index) 45380

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [17372-87-1]

### Escarlat Biebrich 25 g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 25 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pelo ***Laboratório da Disciplina de Parasitologia – FCM***

CI (Color Index) 26105

### Fucsina Ácida 25g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 25 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pela ***UDA da Anatomia Patológica***

CI (Color Index) 42685

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [3244-88-0]

### Fucsina Básica 25g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 25 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pela ***UDA da Anatomia Patológica***

CI (Color Index) 42510

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [632-99-5]

### Violeta Cristal 25g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 25 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pela ***UDA da Anatomia Patológica***

CI (Color Index) 42555

CAS: *Chemical Abstracts Number:* [548-62-9]

### Gyemsa, Azul de Metileno Seg. Gyensa 25g

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 25 g;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pela ***UDA da Anatomia Patológica***

CAS: *Chemical Abstracts Number:*[122965-43-9]

## LOTE 5 - CONSERVANTES EXAMES PATOLÓGICOS

**ITEM**

**ID SIGA**

**AMOSTRAS**

**PRODUTO QUÍMICO FORMA INDICAÇÃO A LICITAR PARA AVALIAÇÃO**

**MARCAS PRÉ- APROVADAS**

5.1 70491

FORMALDEIDO,ASPECTO: LIQUIDO, FORMULA MOLECULAR: HCHO, PESO MOLECULAR: 30,03, APLICACAO: PARA ml ANALISE, CONCENTRACAO: 36,5% a 38%

Na concentração de 36,5- 38%,se apresenta como um composto líquido claro, usado como conservante, desinfetante e anti-séptico em várias técnicas de laboratórios patológicas.

19.000 mL

(19 frascos 01 de 1000mL)

*PROQUIMIOS, VETEC, MERCK, ISOFAR*

### 5.1. Formaldeido (Formol) PA 37% 1000ml

Deverá ser fornecido em embalagens contendo 1000ml;

Deverá ser fornecida amostra para ser avaliada pela ***UDA da Anatomia Patológica***

CAS: *Chemical Abstracts Number:*[50-00-0]

## Todos os produtos químicos de que trata este TR deverão ser entregues acompanhados de seus respectivos Laudos de Análises e FISPIQ (Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos), o mesmo vale para as amostras.

A memória de cálculo para compor a quantidade a ser contratada de cada item, baseia-se:

* na solicitação da unidade demandante, tendo em vista a capacidade instalada nos laboratórios; na pactuação com o Gestor Pleno, conforme documento SEI-260008/009110/2023
* na autorização da Direção Geral, sob a perspectiva orçamentária.

## ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Para os produtos químicos presentes nesta contratação foram consideradas as aquisições por meio do SIDES por não ter havido compra regular anteriormente por processo licitatório.

Considerando a quantidade pretendida na presente contratação e o valor unitário supracitado, a estimativa da aquisição é de R$ 62.648,20.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 1 - MATÉRIA PRIMA PARA MANIPULAÇÃO** | | | | | | | | |
| **ITEM** | **CÓDIGO**  **MV** | **ID**  **SIGA** | **PRODUTO QUÍMICO** | **FORMA** | **DATA** | **PREÇO -**  **UNITÁRIO** | **QUANTIDADE** | **VALOR** |
| 1.1 | 3621 | 69607 | Ácido Cítrico Anidro P.A 500 g | Fr 500g | 26/04/2023 | R$ 28,00 | 1.000 g  (2 frascos de 500 g) | R$ 84,00 |
| 1.2 | 3628 | 18697 | Ácido Tricloroacético 100g | Fr 100g | 26/04/2023 | R$ 35,00 | 500 g  (5 frascos de 100 g) | R$ 280,00 |
| 1.3 | 3630 | 28241 | Álcool CetoEsteArílico (Lanete N) | KG | 06/12/2023 | R$ 166,80 | 57.000 g  (57 frascos de  1000 g) | R$ 5.504,40 |
| 1.4 | 3646 | 122032 | Citrato de Sódio P.A dihidratado 500 g | G | 14/11/2023 | R$ 28,00 | 4.000 g  (8 frascos de 500 g) | R$ 308,00 |
| 1.5 | 68 | 18783 | Cloreto de Potássio 500 g | G | 14/11/2023 | R$ 22,00 | 34.000 g  (68 frascos de  500 g) | R$ 1.298,00 |
| 1.6 | 3717 | 18830 | Metilparabeno (Nipagin) 250g | G | 06/04/2023 | R$ 25,00 | 500 g | R$ 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (2 frascos de 250  g) |  |  |
| 1.7 | 4124 | 70816 | Óxido de Zinco 500g | G | 17/07/2023 | R$ 16,00 | 36.000 g  (72 frascos de  500 g) | R$ 992,00 |  |
| 1.8 | 4125 | 70805 | Papaína 250g | G | 14/03/2024 | R$ 148,00 | 22.000 g  (88 frascos de  250 g) | R$ 13.024,00 | |
| 1.9 | 4134 | 18646 | Propilparabeno (Nipazol) 100g | G | 14/03/2024 | R$ 24,00 | 800 g  (8 frascos de 100 g) | R$ 96,00 |  |
| 1.10 | 3774 | 28504 | Sorbitol 70% líquido 1000mL | ml | 14/11/2023 | R$ 38,00 | 8.000 mL  (8 frascos de  1000 mL) | R$ 342,00 |  |
| 1.11 | 4142 | 70823 | Talco (Silicato de Magnésio inerte) 500g | G | 14/03/2024 | R$ 15,00 | 284.000 g  (568 frascos de  500 g) | R$ 7.710,00 | |
| **LOTE 2 - PRODUTOS DE LABORATÓRIOS** | | | | | | | | | |
| 2.1 | 3685 | 24368 | Acido EtilenoDiAmino Tetra- Acetico (EDTA) PA FR 500g | Fr 500g | 27/03/2023 | R$ 59,00 | 8.000 g  (16 frascos de  500 g) | R$ 1.180,00 | |
| 2.2 | 3625 | 72608 | Ácido Periódico P A 25 g | Fr 25g | 03/04/2023 | R$ 95,00 | 50 g  (2 frasco de 25 g) | R$ 190,00 |  |
| 2.3 | 13376 | 81170 | Bissulfito de Sódio PA 500g | G | 27/03/2023 | R$ 12,00 | 500 g  (1 frasco de 500 g) | R$ 12,00 |  |
| 2.4 | 11533 | 103327 | Cloreto de Ouro P.A  Trihidratado 1g | G | 28/05/2024 | R$ 475,00 | 4 g  (4 frascos de 1 g) | R$ 1.900,00 | |
| 2.5 | 3673 | 18785 | Cloreto de Sódio P.A 500 g | UM | 27/03/2023 | R$ 9,00 | 18.500 g  (37 frascos de  500 g) | R$ 414,00 |  |
| 2.6 | 3680 | 89464 | D (-) Sorbitol 250 g | G | 27/03/2023 | R$ 18,00 | 250 g  (1 frasco de 250 g) | R$ 18,00 |  |
| 2.7 | 3695 | 70494 | Fenol ( Ácido Fênico)500g P.A | Fr 500g | 27/03/2023 | R$ 45,00 | 500 g  (1 frasco de 500 g) | R$ 90,00 |  |
| 2.8 | 13234 | 26065 | Ferrocianeto de Potássio PA 250 g | G | 26/04/2023 | R$ 15,00 | 1.250 g  (5 frascos de 250 g) | R$ 75,00 |  |
| 2.9 | 3699 | 66794 | Fosfato de Potássio Monobásico P.A 500g | G | 20/09/2023 | R$ 32,00 | 4.500 g  (9 frascos de 500 g) | R$ 1.120,00 | |
| 2.10 | 3700 | 18807 | Fosfato de Sódio Dibásico P.A anidro 500g | G | 28/12/2023 | R$ 25,00 | 15.500 g  (31 frascos de  500 g) | R$ 925,00 |  |
| 2.11 | 4102 | 18809 | Fosfato de Sódio Monobásico  P.A anidro 500g | G | 20/09/2023 | R$ 25,00 | 14.500 g  (29 frascos de  500 g) | R$ 875,00 |  |
| 2.12 | 4107 | 27201 | Glicose Anidra P.A (dextrose, glucose) 500g | G | 26/04/2023 | R$ 18,00 | 1.000 g  (2 frascos de 500 g) | R$ 36,00 |  |
| 2.13 | 4119 | 102987 | Maltose P A 25g |  | 26/04/2023 | R$ 115,00 | 25 g  (1 frasco de 25 g) | R$ 115,00 |  |
| 2.14 | 13462 | 27395 | Óxido de Mercúrio II Vermelho  P.A 25 g | G | 26/04/2023 | R$ 150,00 | 100 g  (4 frascos de 25 g) | R$ 750,00 |  |
| 2.15 | 4137 | 70793 | Sulfato de Alumínio E Potássio  P.A 500g | G | 26/04/2023 | R$ 50,00 | 3.000 g  (6 frascos de 500 g) | R$ 500,00 |  |
| 2.16 | 4141 | 70804 | Sulfato de Zinco 500g | G | 28/0/2024 | R$ 240,00 | 20.000 g  (40 frascos de  500 g) | R$ 11.760,00 | |
| 2.17 | 13236 | 165968 | Tartarato de Sódio e Potássio PA 500g | G | 28/12/2023 | R$ 32,00 | 3.500 g  (7 frascos de 500 g) | R$ 288,00 |  |
| 2.18 | 13235 | 185949 | Tartarato de Sódio PA anidro 500 g | G | 28/12/2023 | R$ 45,00 | 1.500 g  (3 frascos de 500 g) | R$ 180,00 |  |
| **LOTE 3 - REAGENTES** | | | | | | | | | |
| 3.1 | 3634 | 82276 | Álcool Metílico (Metanol) P.A 1000 ml | ml | 20/09/2023 | R$ 16,00 | 60.000 mL  (60 frascos de 1000 mL) | | R$ 960,00 |
| 3.2 | 3639 | 18727 | Bicarbonato de Sódio 500 g | G | 20/09/2023 | R$ 12,00 | 5.000 g  (10 frascos de 500 g) | | R$ 120,00 |
| 3.3 | 3642 | 66486 | Carbonato de Cálcio 500 g | G | 28/12/2023 | R$ 22,00 | 4.000 g  (8 frascos de 500 g) | | R$ 220,00 |
| 3.4 | 13447 |  | Hidróxido de Potássio P.A (Pó)  500g | Fr 500g | 05/07/2023 | R$ 75,00 | 1.000 g  (2 frascos de 500 g) | | R$ 225,00 |
| 3.5 | 4111 | 86356 | Hidróxido de Sódio (lentilhas)  500g | Fr 500g | 05/07/2023 | R$ 40,00 | 3.500 g  (7 frascos de 500 g) | | R$ 360,00 |
| 3.6 | 4144 | 25561 | Ureia 500g | G | 14/11/2023 | R$ 11,90 | 56.000 g  (112 frascos de 500 g) | | R$ 1.332,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 4 - CORANTES E PIGMENTOS** | | | | | | | | |
| 4.1 | 13062 | 186618 | Azul de Anilina 25g | G | 28/12/2023 | R$ 80,00 | 25 g  (1 frasco de 25 g) | R$ 160,00 |
| 4.2 | 3665 | 22274 | Azul de Cresil Brilhante 25g | FR | 03/04/2023 | R$ 320,00 | 3 frascos de 25 g | R$ 1.280,00 |
| 4.3 | 13063 | 129688 | Carmin 25g | G | 27/03/2023 | R$ 1.250,00 | 75 g  (3 frascos de 25 g) | R$ 5.000,00 |
| 4.4 | 544 | 27101 | Eosina Amarelada 25g | G | 27/03/2023 | R$ 22,00 | 125 g  (5 frascos de 25 g) | R$ 132,00 |
| 4.5 | 13065 | 100564 | Escarlat Biebrich 25 g | G | 27/03/2023 | R$ 112,00 | 25 g  (1 frasco de 25 g) | R$ 112,00 |
| 4.6 | 4104 | 70490 | Fucsina Ácida 25g | G | 26/04/2023 | R$ 65,00 | 25 g  (1 frasco de 25 g) | R$ 130,00 |
| 4.7 | 4105 | 70489 | Fucsina Básica 25g | G | 28/05/2024 | R$ 26,00 | 75 g  (3 frascos de 25 g) | R$ 78,00 |
| 4.8 | 4148 | 25904 | Violeta Cristal 25g | G | 26/04/2023 | R$ 22,00 | 75 g  (3 frascos de 25 g) | R$ 88,00 |
| 4.9 | 4099 | 70189 | Gyemsa, Azul de Metileno 25g | G | 27/03/2023 | R$ 45,00 | 175 g  (7 frascos de 25 g) | R$ 315,00 |
| **LOTE 5 - CONSERVANTES EXAMES PATOLÓGICOS** | | | | | | | | |
| 5.1 | 3696 | 70491 | Formaldeido (Formol) PA 37% 1000ml | ml | 28/12/2023 | R$ 18,00 | 19.000 mL  (19 frascos de 1000mL) | R$ 432,00 |

## DESENHO DA CONTRATAÇÃO

* + 1. **REGIME DE CONTRATAÇÃO:**

Pretende-se a aquisição, em âmbito nacional, através de empresa especializada, tendo em vista o cenário descrito no Item 2, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 (Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que institui normas para licitações e Contratos da Administração Pública e dá outras providências), por **Licitação (pregão eletrônico), no critério de julgamento por menor preço global por lote**, e o Decreto Estadual nº 48.816/2023 (Regulamenta a fase preparatória das contratações no âmbito do Estado do Rio de Janeiro).

## REGIME DE FORNECIMENTO:

Venda com emissão das Autorizações de Fornecimento de acordo com a necessidade de ressuprimento dos estoques ou das cirurgias agendadas.

## PARCELAMENTO DO OBJETO:

Optou-se pelo não parcelamento do objeto, considerando a economia de escala e a redução de custos de gestão de contratos. Sendo assim, a divisão em lotes visa melhorar a eficiência na compra do objeto licitado, e ainda, racionalizar os recursos públicos, reduzindo as despesas administrativas, como evitar a elaboração de um número excessivo de chamadas, homologação, extrato de contrato além da economicidade de tempo e agilidade na aquisição dos itens.

## PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS:

Não será permitida a participação de Cooperativas, uma vez que fere o Princípio Constitucional da Eficiência, considerando que todo e qualquer procedimento referente ao contrato, aos aditivos e pagamentos, necessitariam, obrigatoriamente, da assinatura, e da consequente anuência de todos os cooperados dificultando, ou até, impossibilitando, a célere execução do objeto pretendido.

## PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO:

Fica vedada a participação de empresas em consórcio, uma vez que o objeto não apresenta vulto ou complexidade que torne restrito o universo de possíveis licitantes.

## DURAÇÃO DO CONTRATO:

Uma vez que se trata de material caracterizado como de fornecimento contínuo, o prazo de vigência do contrato será de 12 meses, contados a partir da data da publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), podendo ser prorrogado conforme Art. 107, da Lei 14.133/2021.

## REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:

O reajustamento de preços ocorrerá conforme o índice IPCA, após período de 12 meses, em caso de haver prorrogação contratual, conforme Art. 107, da Lei 14.133/2021.

## GARANTIA:

A cobertura de garantia contratual será avaliada de acordo com a **OS-003-GDG-2024**, conforme documento 70136509, obedecendo as cláusulas previstas no Art. 96 da Lei 14.133/21.

## POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO:

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

## INCIDÊNCIA DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE:

De acordo com a Lei Nº 7753 de 17 outubro de 2017 e com o valor observado no item 3.3, o Programa de Integridade não se aplica à presente contratação.

## POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

Não haverá impactos ambientais para os itens de consumo que se pretende adquirir. Os resíduos gerados serão acondicionados em locais adequados e posteriormente recolhidos pela empresa contratada pela UERJ/HUPE, para realizar o descarte correto, sob a gestão da Hotelaria Hospitalar.

## REQUISITOS MÍNIMOS PARA A CONTRATAÇÃO:

* + - 1. Apresentar Qualificação Técnica conforme os termos do Edital.

3.4.12..2. Cumprir, nos prazos e regras definidos em Edital, a etapa de apresentação das amostras e catálogo, no caso de fornecimento de marca que não seja pré-aprovada.

3.4.12.3. Cumprir com o fornecimento do objeto contratado em conformidade com prazo, local, emissão de documentos fiscais, quantidade, embalagem, especificações técnicas e validade definidos em Edital.

## PLANEJAMENTO

* 1. **BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO**

Tendo em vista o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, entende-se a presente contratação como *conditio sine qua non* à manutenção dos atendimentos aos pacientes regulados pelo SUS, da aprendizagem pelo corpo discente e do pioneirismo teórico e prático desenvolvido pelos professores desta universidade.

## PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

**Não serão necessárias demais medidas que possuam causalidade ou interdependência com a presente contratação.**

## CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE

A contratada deverá, tendo em vista o princípio constitucional da promoção do desenvolvimento sustentável e no que for aplicável ao cumprimento do objeto, obedecer aos critérios estabelecidos no Decreto Estadual 43.629/2012.

## CONTRATAÇÕES CORRELATAS

**Não há contratações correlatas à presente contratação.**

## Em adição, informamos que não vislumbramos a possibilidade de eventual troca entre eles sem que seja necessária a alteração de técnicas padronizadas pelos demandantes.

* 1. **CONTRATAÇÕES INTERDEPENDENTES**

## Não há contratações interdependentes à presente contratação.

1. **ANÁLISE DE RISCOS**

Os riscos envolvidos na presente contratação perpassam a possibilidade do desabastecimento do insumo, que incorre em risco à vida dos pacientes e justifica a necessidade de boas práticas na fase de planejamento e de execução contratual. O Mapa de Riscos deverá definir ações de prevenção e contingência a fim de evitar ou mitigar os efeitos do desabastecimento.

## DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

O presente estudo levantou os elementos essenciais que irão compor o Termo de Referência e demonstrou ser viável a contratação demandada, cabendo ressaltar que os riscos envolvidos são administráveis e os custos previstos são compatíveis e se caracterizam pela economicidade.

## RESPONSÁVEIS

**Luiz Fernando Ventura de Souza**

Matrícula: 36229-3

ID Funcional: 443098-4

Telefone: (21) 2868-8352

E-mail institucional: [luiz.souza@hupe.uerj.br](mailto:luiz.souza@hupe.uerj.br)

## Simone Oliveira da Rocha

Matrícula: 33.775-8

ID Funcional: 2040816

Telefone: (21) 2868-8464

E-mail institucional: [simone.rocha@hupe.uerj.br](mailto:simone.rocha@hupe.uerj.br)

## ANEXO IV – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO

1. **HABILITAÇÃO JURÍDICA**
   1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional.
   2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
   3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio [www.portaldoempreendedor.gov.b](http://www.portaldoempreendedor.gov.br/)r.
   4. Sociedade Limitada Unipessoal - SLU: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório do administrador, sendo assim enquadrada a sociedade identificada como Empresas Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, na forma do art. 41, da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021.
   5. Sociedade Empresária Estrangeira em funcionamento no País: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020 ou norma posterior que regule a matéria.
   6. Sociedade Simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.
   7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.
   8. Sociedade Cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, demonstrando que a sua constituição e funcionamento observam as regras estabelecidas na legislação aplicável, em especial a Lei nº 5.764/1971, a Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009.
   9. Quando cabível, os documentos apresentados devem estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

## HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

* 1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso.
  2. Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social.
  3. Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
  4. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.
  5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
  6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/distrital ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
     1. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na [Lei Complementar nº 123/2006](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm), estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, eis que a apresentação do Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI supre tais requisitos.
  7. Prova de regularidade com a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, mediante a apresentação de:
     1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda; e
     2. Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, para fins de participação em licitação, expedida pela Procuradoria Geral do Estado.
  8. Regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, com a apresentação, conforme o caso, de:
     1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, perante o Fisco estadual, pertinente ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, bem como de Certidão perante a Dívida Ativa estadual, podendo ser apresentada Certidão Conjunta em que constem ambas as informações;
     2. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS.
  9. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
  10. Na hipótese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2016, a documentação somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, caso se sagre vencedora no certame.
      1. Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com débitos fiscais e trabalhistas, ficará assegurado, a partir de então, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativas, na forma do art. 42, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2016.
      2. O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, a critério exclusivo da Administração Pública.
      3. A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, na forma do § 2º, do art. 42, da Lei Complementar nº 123/2016, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Aviso.

## HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

* 1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso se trate de pessoa jurídica, ou certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do fornecedor, caso se trate de pessoa física ou de sociedade simples.
     1. Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou de pedido de homologação de recuperação extrajudicial.

## HABILITAÇÃO TÉCNICA

* 1. Atestado de capacidade técnica (pessoa jurídica) para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de, no mínimo, 01 (um) atestado, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando experiência mínima de 50% (cinquenta por cento) do objeto a ser contratado.
  2. Autorização de Funcionamento da empresa licitante, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ANVISA;
  3. Licença de Funcionamento da empresa licitante, emitida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal;

## ANEXO V- MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  **Anezo V PROPOSTA DETALHE** | | Licitação por **Pregão n° 410/2024.**  A realizar-se em **06/12/2024 às 10 horas.**  Processo n° **SEI-260007/005801/2024.** | | | | | |
| A firma ao lado mencionada propõe fornecer à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinados, obedecendo rigorosamente ao estipulado e constante do **EDITAL n° 410/2024.** | | Razão Social:  CNPJ:  Inscrição Estadual:  Endereço:  Tel./Fax:  E-mail: | | | | | |
| **LOTE 01** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID** | **QTD** | **PREÇO COM**  **ICMS (R$)** | | **PREÇO SEM**  **ICMS (R$)** | |
| **PREÇO**  **UNITÁRIO** | **TOTAL** | **PREÇO**  **UNITÁRIO** | **TOTAL** |
| 1.1 | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: ACIDO CITRICO ANIDRO, PUREZA: 99,5%, FORMULA MOLECULAR: C6H8O7, ASPECTO: PO, APLICACAO: PARA ANALISE.  Marca ofertada: | g | 1.000 |  |  |  |  |
| 1.2 | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: ACIDO TRICLOROACETICO, PUREZA: 0,99, FORMULA MOLECULAR: C2HCL3O2, ASPECTO: SOLIDO, APLICACAO: PARA ANALISE.  Marca ofertada: | g | 500 |  |  |  |  |
| 1.3 | LANETE N, ASPECTO FISICO: ESCAMA, COR: BRANCO AMARELADO, APLICACAO: PRODUCAO DE LOCOES E CREMES.  Marca ofertada: | kg | 57 |  |  |  |  |
| 1.4 | REAGENTE ANALISE,PRODUTO: CITRATO DE SODIO TRIBASICO PA, ASPECTO FISICO: PO, CONCENTRACAO: REAGENTE COMPOSTO, FORNECIMENTO: FRASCO 500 G, FORMULA MOLECUILAR: Na3C6H5O7.2H2O. | g | 4.000 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Marca ofertada: | |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: CLORETO POTASSIO, PUREZA: 0,99, FORMULA MOLECULAR: KCL, ASPECTO: SOLIDO, APLICACAO: PARA ANALISE.  Marca ofertada: | | g | 34.000 |  |  |  |  |
| 1.6 | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: METILPARABENO, PUREZA: N/A, FORMULA MOLECULAR: C8H8O3, ASPECTO: CRISTAIS, APLICACAO: INDUSTRIA FARMACEUTICA.  Marca ofertada: | | kg | 1 |  |  |  |  |
| **OBSERVAÇÕES**  1ª A PROPOSTA-DETALHE deverá:   * ser preenchida integralmente por processo mecânico ou eletrônico, sem emendas e rasuras; * conter os preços em algarismos e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais, ou estaduais e descontos   especiais;  **- ser apresentada com, no máximo, 2 (duas) casas decimais após a vírgula.**  - ser datada e assinada pelo gerente ou seu procurador.  2ª O Proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA- DETALHE, a cumprir os termos nela contidos.  3ª A licitação poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente. | | **Validade da Proposta-Detalhe:** 60 (sessenta) dias. **Prazo de entrega:** Conforme Termo de Referência. **Local de entrega:** Conforme Termo de Referência.  Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente.  Em / /2024.  (assinatura do responsável)  **Nome:**  **Cargo:** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  **Anezo V PROPOSTA DETALHE** | | Licitação por **Pregão n° 410/2024.**  A realizar-se em **06/12/2024 às 10 horas.**  Processo n° **SEI-260007/005801/2024.** | | | | | |
| **LOTE 01** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID** | **QTD** | **PREÇO COM**  **ICMS (R$)** | | **PREÇO SEM**  **ICMS (R$)** | |
| **PREÇO**  **UNITÁRIO** | **TOTAL** | **PREÇO**  **UNITÁRIO** | **TOTAL** |
| 1.7 | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: OXIDO DE ZINCO, PUREZA: 99%, FORMULA MOLECULAR: ZnO, ASPECTO: PO, APLICACAO: MANIPULACAO FORMULAS FARMACEUTICAS.  Marca ofertada: | g | 36.000 |  |  |  |  |
| 1.8 | REAGENTE ANALISE,PRODUTO: ENZIMA PAPAINA 6000 USP, ASPECTO FISICO: PO, CONCENTRACAO: PURA, FORNECIMENTO: FRASCO, FORMULA MOLECUILAR: N/D.  Marca ofertada: | g | 22.000 |  |  |  |  |
| 1.9 | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: PROPILPARABENO, PUREZA: N/D, FORMULA MOLECULAR: N/D, ASPECTO: PO CRISTALINO, APLICACAO: INDUSTRIA FARMACEUTICA.  Marca ofertada: | kg | 0,8 |  |  |  |  |
| 1.10 | SORBITOL,ASPECTO: LIQUIDO, COR: INCOLOR, FORMULA MOLECULAR: C6H14O6, PESO MOLECULAR: 182,17 G/MOL, APLICACAO: INDUSTRIA FARMACEUTICA.  Marca ofertada: | l | 8 |  |  |  |  |
| 1.11 | TALCO PRODUCAO,DESCRICAO QUIMICA: SILICATO DE MAGNESIO (INERTE), FORMULA QUIMICA: N/D, ASPECTO FISICO: PO, COR: BRANCA, ODOR: INODORO, APLICACAO: MANIPULACAO DE FORMULAS FARMACEUTICAS, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO 1000G.  Marca ofertada: | g | 284.000 |  |  |  |  |
| **LOTE 02** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID** | **QTD** | **PREÇO COM**  **ICMS (R$)** | | **PREÇO SEM**  **ICMS (R$)** | |
| **PREÇO**  **UNITÁRIO** | **TOTAL** | **PREÇO**  **UNITÁRIO** | **TOTAL** |
| 2.1 | EDTA PARA ANALISE,FORMA MOLECULAR: C10H16N2O8, ASPECTO: PO, PESO MOLECULAR: 292,24, COR: BRANCA, APLICACAO: ANALISE PESQUISA.  Marca ofertada: | g | 8.000 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: ACIDO PERIODICO, PUREZA: 99 a 100%, FORMULA MOLECULAR: H5IO6, ASPECTO: PO, APLICACAO: PARA ANALISE.  Marca ofertada: | g | 50 |  |  |  |  |
| 2.3 | | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: BISSULFITO SODIO, PUREZA: N/A, FORMULA MOLECULAR: NAHSO3, ASPECTO: SOLIDO, APLICACAO: PARA ANALISE.  Marca ofertada: | kg | 0,5 |  |  |  |  |
| 2.4 | | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: CLORETO DE OURO TRIHIDRATADO (ACIDO CLOROAURICO), PUREZA: > 47,99%, FORMULA MOLECULAR: AuCl2.XH2O, ASPECTO: PO, APLICACAO: PARA ANALISE, CONCENTRACAO: N/A, GRANULOMETRIA: N/D.  Marca ofertada: | g | 4 |  |  |  |  |
|  | Data: | |  | | | | | |
| (Assinatura do responsável) | | | | | |
| **UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  **Anezo V PROPOSTA DETALHE** | | | Licitação por **Pregão n° 410/2024.**  A realizar-se em **06/12/2024 às 10 horas.**  Processo n° **SEI-260007/005801/2024.** | | | | | |
| **LOTE 02** | | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID** | **QTD** | **PREÇO COM**  **ICMS (R$)** | | **PREÇO SEM**  **ICMS (R$)** | |
| **PREÇO**  **UNITÁRIO** | **TOTAL** | **PREÇO**  **UNITÁRIO** | **TOTAL** |
| 2.5 | | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: CLORETO SODIO, PUREZA: 0,995, FORMULA MOLECULAR: NACL, ASPECTO: SOLIDO INCOLOR, APLICACAO: PARA ANALISE.  Marca ofertada: | unid | 37 |  |  |  |  |
| 2.6 | | SORBITOL,ASPECTO: PÓ, COR: BRANCO, FORMULA MOLECULAR: C6H14O6, PESO MOLECULAR: 182,17 G/MOL, APLICACAO: BACTERIOLOGIA.  Marca ofertada: | g | 250 |  |  |  |  |
| 2.7 | | FENOL,APLICACAO: PARA ANALISES, ASPECTO: PO, COR: AMARELA, PUREZA MINIMA: 99%, PONTO FUSAO: 40,85°C, TEOR AGUA MAXIMO: 0,5%.  Marca ofertada: | g | 500 |  |  |  |  |
| 2.8 | | FERROCIANETO DE POTASSIO,TIPO: N/A, ASPECTO: CRISTAL, COR: AMARELO, FORMULA MOLECULAR: C6FEK4N63H2O, PESO MOLECULAR: 422,39, APLICACAO: INDUSTRIA FARMACEUTICA, PARA ANALISE.  Marca ofertada: | g | 1.250 |  |  |  |  |
| 2.9 | | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: FOSFATO DE POTASSIO MONOBASICO, PUREZA: 99%, FORMULA MOLECULAR: KH2PO4, ASPECTO: PO, APLICACAO: PARA ANALISE.  Marca ofertada: | g | 4.500 |  |  |  |  |
| 2.10 | | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: FOSFATO SODIO DIBASICO ANIDRO, PUREZA: N/A, FORMULA MOLECULAR: NA2HPO4, ASPECTO: CRISTAIS, APLICACAO: PARA ANALISE.  Marca ofertada: | g | 15.500 |  |  |  |  |
| 2.11 | | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: FOSFATO SODIO MONOBASICO, PUREZA: 0,99, FORMULA MOLECULAR: NAH2PO4, ASPECTO: PO CRISTALINO, APLICACAO: PARA ANALISE.  Marca ofertada: | g | 14.500 |  |  |  |  |
| 2.12 | | GLICOSE,TIPO: PUREZA ANALITICA - ANIDRA, APLICACAO: MEIOS CULTURA MICROBIOLOGIA.  Marca ofertada: | g | 1.000 |  |  |  |  |
| 2.13 | | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: D(+) MALTOSE MONOHIDRATADA, PUREZA: N/A, FORMULA MOLECULAR: C12H22O11, ASPECTO: PO, APLICACAO: PARA ANALISE, CONCENTRACAO: N/A, GRANULOMETRIA: N/D.  Marca ofertada: | g | 25 |  |  |  |  |
| 2.14 | | OXIDO DE MERCURIO,ASPECTO FISICO: PO, FORMULA MOLECULAR: HGO, PESO MOLECULAR: 216,59 G/MOL, APLICACAO: ANALISE DE PESQUISAS.  Marca ofertada: | g | 100 |  |  |  |  |
|  | Data: | |  | | | | | |

(Assinatura do responsável)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  **Anezo V PROPOSTA DETALHE** | | | Licitação por **Pregão n° 410/2024.**  A realizar-se em **06/12/2024 às 10 horas.**  Processo n° **SEI-260007/005801/2024.** | | | | | |
| **LOTE 02** | | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID** | **QTD** | **PREÇO COM**  **ICMS (R$)** | | **PREÇO SEM**  **ICMS (R$)** | |
| **PREÇO**  **UNITÁRIO** | **TOTAL** | **PREÇO**  **UNITÁRIO** | **TOTAL** |
| 2.15 | | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: SULFATO DE ALUMINIO E POTASSIO, PUREZA: 98%, FORMULA MOLECULAR: KAl(SO4)2.12H2O, ASPECTO: PO, APLICACAO: PARA ANALISE.  Marca ofertada: | g | 3.000 |  |  |  |  |
| 2.16 | | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: SULFATO DE ZINCO, PUREZA: 99,5%, FORMULA MOLECULAR: ZnSO4, ASPECTO: PO, APLICACAO: PARASITOLOGIA.  Marca ofertada: | g | 20.000 |  |  |  |  |
| 2.17 | | TARTARATO DE SODIO / POTASSIO,ASPECTO FISICO: SOLIDO, COR: INCOLOR A BRANCO, FORMULA MOLECULAR: KNaC4H4O6.4H2O, PESO MOLECULAR: 282,23 G/MOL, APLICACAO: PARA ANALISE, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO DE 250 ~ 500 G.  Marca ofertada: | g | 3.500 |  |  |  |  |
| 2.18 | | TARTARATO DE SODIO, ASPECTO FISICO: TARTARATO DE SODIO PA ANIDRO, SOLIDO, PO OU CRISTAL PUREZA MINIMA DE 99%, CAS 6106-24-7, COR: INCOLOR A BRANCO, INODORO, FORMULA MOLECULAR: C4H4Na2O6.2H2O, PESO MOLECULAR: 230.08 G/MOL, APLICACAO: ANALISES E PESQUISA, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO.  Marca ofertada: | g | 1.500 |  |  |  |  |
| **LOTE 03** | | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID** | **QTD** | **PREÇO COM**  **ICMS (R$)** | | **PREÇO SEM**  **ICMS (R$)** | |
| **PREÇO**  **UNITÁRIO** | **TOTAL** | **PREÇO**  **UNITÁRIO** | **TOTAL** |
| 3.1 | | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: METANOL ANIDRO, PUREZA: PARA ANALISE, FORMULA MOLECULAR: CH3OH, ASPECTO: LIQUIDO, APLICACAO: REAGENTE DE LABORATORIO.  Marca ofertada: | fr | 60 |  |  |  |  |
| 3.2 | | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: BICARBONATO SODIO, PUREZA: 0,997, FORMULA MOLECULAR: NAHCO3, ASPECTO: SOLIDO, APLICACAO: PARA ANALISE.  Marca ofertada: | g | 5.000 |  |  |  |  |
| 3.3 | | CARBONATO DE CALCIO,FORMULA MOLECUILAR: CaCO3, TEOR: 99%, CAS: 471-34-1, FORMA FARMACEUTICA: PO, INDICACAO: MANIPULACAO DE FORMULAS FARMACEUTICAS, APLICACAO: PARA ANALISE.  Marca ofertada: | g | 4.000 |  |  |  |  |
| 3.4 | | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: HIDROXIDO POTASSIO, PUREZA: 90%, FORMULA MOLECULAR: KOH, ASPECTO: GRANULADO, APLICACAO: PARA HPLC, CONCENTRACAO: N/A.  Marca ofertada: | kg | 1 |  |  |  |  |
| 3.5 | | PRODUTO QUIMICO,DESCRICAO QUIMICA: HIDROXIDO SODIO, PUREZA: 0,99, FORMULA MOLECULAR: NAOH, ASPECTO: SOLIDO, APLICACAO: PARA ANALISE, CONCENTRACAO: N/D.  Marca ofertada: | unid | 7 |  |  |  |  |
| 3.6 | | UREIA,APRESENTACAO: PO, FORMULA: NH2CONH2, APLICACAO: FARMACEUTICA, PESO MOLECULAR: 60,06 G/MOL.  Marca ofertada: | kg | 56 |  |  |  |  |
|  | Data: | |  | | | | | |
| (Assinatura do responsável) | | | | | |
| **UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  **Anezo V PROPOSTA DETALHE** | | | Licitação por **Pregão n° 410/2024.**  A realizar-se em **06/12/2024 às 10 horas.**  Processo n° **SEI-260007/005801/2024.** | | | | | |
| **LOTE**  **04** | | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID** | **QTD** | **PREÇO COM**  **ICMS (R$)** | | **PREÇO SEM**  **ICMS (R$)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | **PREÇO UNITÁRIO** | **TOTAL** | **PREÇO UNITÁRIO** | **TOTAL** |
| 4.1 | | CORANTE AZUL,TIPO: AZUL DE ANILINA (SOLUVEL EM AGUA) CAS 28983-56-1, ASPECTO: PO, APLICACAO: COLORACAO LAMINA, PESO MOLECULAR: 799,80 G/MOL, FORMULA MOLECULAR: C32H25N3Na2O9S3, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO DE 25 GRAMAS.  Marca ofertada: | unid | 1 |  |  |  |  |
| 4.2 | | CORANTE AZUL,TIPO: CRESIL BRILHANTE, ASPECTO: CRISTAL, APLICACAO: COLORACAO SUPRA VITAL, PESO MOLECULAR: 332,80 G/MOL, FORMULA MOLECULAR: C17H21N3OCL.  Marca ofertada: | g | 75 |  |  |  |  |
| 4.3 | | CORANTE,TIPO: CARMIN BPC, APLICACAO: COLORACAO ESPECIAL, ASPECTO: PO CRISTALINO ROXO, APRESENTACAO: FRASCO, FORMULA MOLECULAR: C44H37O27AICa.3H2O.  Marca ofertada: | g | 75 |  |  |  |  |
| 4.4 | | EOSINA,ASPECTO: PO, COR: AMARELO, FORMULA MOLECULAR: C20H6BR4NA2O5, PESO MOLECULAR: 691,86, APLICACAO: MICROSCOPIA.  Marca ofertada: | unid | 5 |  |  |  |  |
| 4.5 | | CORANTE,TIPO: ESCARLATE BIEBRICH, APLICACAO: COLORACAO ESPECIAL, ASPECTO: PO, APRESENTACAO: FRASCO, FORMULA MOLECULAR: C22H14N4Na2O7S2.  Marca ofertada: | g | 25 |  |  |  |  |
| 4.6 | | CORANTE FUCSINA,TIPO: ACIDA, METODO: N/D, PESO MOLECULAR: N/D, FORMULA MOLECULAR: C20H17N3Na2O9S3.  Marca ofertada: | g | 25 |  |  |  |  |
| 4.7 | | CORANTE FUCSINA,TIPO: BASICA, METODO: N/D, PESO MOLECULAR: 337,85, FORMULA MOLECULAR: C20H20ClN3.  Marca ofertada: | g | 75 |  |  |  |  |
| 4.8 | | CRISTAL VIOLETA,ASPECTO: PO, COR: N/D, FORMULA MOLECULAR: C25H30N3CL, PESO MOLECULAR: 408.  Marca ofertada: | g | 75 |  |  |  |  |
| 4.9 | | CORANTE,TIPO: EOSINA AZUL DE METILENO SEGUNDO GYENSA, APLICACAO: HEMATOLOGIA, ASPECTO: PO, APRESENTACAO: FRASCO, FORMULA MOLECULAR: N/A.  Marca ofertada: | g | 175 |  |  |  |  |
| **LOTE 05** | | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID** | **QTD** | **PREÇO COM**  **ICMS (R$)** | | **PREÇO SEM**  **ICMS (R$)** | |
| **PREÇO**  **UNITÁRIO** | **TOTAL** | **PREÇO**  **UNITÁRIO** | **TOTAL** |
| 5.1 | | FORMALDEIDO,ASPECTO: LIQUIDO, FORMULA MOLECULAR: HCHO, PESO MOLECULAR: 30,03, APLICACAO: PARA ANALISE, CONCENTRACAO: 36,5% a 38%.  Marca ofertada: | Fr 1.000ml | 19 |  |  |  |  |
|  | Data: | |  | | | | | |
| (Assinatura do responsável) | | | | | |

**ANEXO VI - DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO INCISO VI, DO ART. 68, DA LEI Nº 14.133/2021 (EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE,**

## DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)

Local e data:

À

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prezados Senhores

Ref. Edital de Licitação por Pregão Eletrônico nº. **/ 2024:**

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o nº , sediada na (endereço completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o nº , portador da cédula de identidade nº , expedida por , DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

ENTIDADE

NOME DA ENTIDADE COM ASSINATURA DO(S) SEU(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (DISPENSADO EM CASO DE PAPEL TIMBRADO COM CNPJ)

## ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE,

DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)

Local e data:

À

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prezados Senhores

Ref. Edital de Licitação por **Pregão Eletrônico nº. 410/2024:**

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o nº , sediada na (endereço completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o nº , portador da cédula de identidade nº , expedida por , **DECLARA**, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 10, V, do Decreto Estadual nº. 31.863 de 16/09/2002.

ENTIDADE

NOME DA ENTIDADE COM ASSINATURA DO(S) SEU(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (DISPENSADO EM CASO DE PAPEL TIMBRADO COM CNPJ)

## ANEXO VIII - DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E COOPERATIVAS

**ENQUADRADAS NO ART. 34, DA LEI Nº 11.488, DE 2007**

## (EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)

Local e data:

À

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prezados Senhores

Ref. Edital de Licitação por **Pregão Eletrônico nº. 410/2024:**

(Entidade), inscrita no CNPJ sob o nº , sediada na (endereço completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o nº , portador da cédula de identidade nº , expedida por , **DECLARA**, que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, empresário individual ou Cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, cumprindo, assim, os requisitos legais para tal qualificação, nos termos da Lei Complementar nº 123 / 2006, e que não possui quaisquer dos impedimentos da referida norma, estando apta a exercer o direito de tratamento privilegiado na forma prevista pela legislação em vigor.

ENTIDADE

NOME DA ENTIDADE COM ASSINATURA DO(S) SEU(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (DISPENSADO EM CASO DE PAPEL TIMBRADO COM CNPJ)

## ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA PARA ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL Nº 43.150, DE

**24/08/11**

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)

Local e data:

À

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prezados Senhores

Ref. Edital de Licitação por **Pregão Eletrônico nº. 410/2024:**

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o nº , sediada na (endereço completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o nº , portador da cédula de identidade nº , expedida por , **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

* + 1. A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Processo nº.**SEI-260007/005801/2024**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
    2. A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Processo nº. **SEI- 260007/005801/2024**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
    3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Processo nº. **SEI-260007/005801/2024,**

quanto a participar ou não da referida licitação;

* + 1. Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Processo nº. **SEI-260007/005801/2024** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
    2. Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido da UERJ antes da abertura oficial das propostas e;
    3. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

ENTIDADE

NOME DA ENTIDADE COM ASSINATURA DO(S) SEU(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (DISPENSADO EM CASO DE PAPEL TIMBRADO COM CNPJ)

## ANEXO X - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)

Local e data:

À

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prezados Senhores

Ref. Edital de Licitação por **Pregão Eletrônico nº. 410/2024:**

(Entidade), inscrita no CNPJ sob o nº , sediada na (endereço completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o nº , portador da cédula de identidade nº , expedida por , **DECLARA**, sob as penas da lei, que não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da participação em licitação, impedimento de contratar ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.

ENTIDADE

NOME DA ENTIDADE COM ASSINATURA DO(S) SEU(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (DISPENSADO EM CASO DE PAPEL TIMBRADO COM CNPJ)

## ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL E DADOS BANCÁRIOS

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)

Local e data:

À

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prezados Senhores

Ref. Edital de Licitação por **Pregão Eletrônico nº. 410/2024:**

(Entidade), inscrita no CNPJ sob o nº , sediada na (endereço completo) . Na hipótese de nossa empresa vir a assinar CONTRATO com a UERJ, o(s) representantes legal(is) para será(ão) o(s) Sr.(s) , (função): ; CPF: ; Identidade: , (órgão emissor).

## Dados da Empresa:

Razão Social: .

C.G.C: . - I.E. e/ou Municipal: .

Endereço (Av., Rua, Bairro, Cidade, Estado, CEP): . Telefone, Fax, E-mail: . Banco: . Código: .

Agência: . Código: . Conta Corrente: .

Endereço Agência Bancária (Av., Rua, Bairro, Cidade, Estado, CEP): .

ENTIDADE

NOME DA ENTIDADE COM ASSINATURA DO(S) SEU(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (DISPENSADO EM CASO DE PAPEL TIMBRADO COM CNPJ)

**Referência:** Processo nº SEI-260007/005801/2024 SEI nº 87872109