## Plan1
LOTE 07 - MATERIAL PENSO 2
ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | 100 | CAIXAS | LAMINA P/MICROSCOPIA FOSCA (CX C/ 100) | 7.03 | 703
2 | 20000 | ROLOS | LENÇOL DESCARTAVEL 70x50 | 9 | 180000
3 | 1500 | PARES | LUVA CIRURGÍCA Nº 7,0 ESTERIL | 1.92 | 2880
4 | 2500 | PARES | LUVA CIRURGÍCA Nº 7,5 ESTERIL | 1.96 | 4900
5 | 1500 | PARES | LUVA CIRURGÍCA Nº 8,0 ESTERIL | 1.79 | 2685
6 | 3000 | CAIXAS | LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX P CAIXA C/100 | 25.79 | 77370
7 | 10000 | CAIXAS | LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX M CAIXA C/100 | 21.51 | 215100
8 | 1000 | CAIXAS | LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX G CAIXA C/100 | 19.07 | 19070
9 | 600 | PACOTES | MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA C/ELÁSTICO C/50 | 4.47 | 2682
10 | 100000 | UNIDADES | SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/AG. | 0.21 | 21000
11 | 200000 | UNIDADES | SERINGA DESCARTAVEL 03 ML S/AG. | 0.14 | 28000
12 | 150000 | UNIDADES | SERINGA DESCARTAVEL 05 ML S/AG. | 0.19 | 28500
13 | 200000 | UNIDADES | SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/AG. | 0.37 | 74000
14 | 50000 | UNIDADES | SERINGA DESCARTAVEL 20 ML S/AG. | 0.43 | 21500
15 | 2000 | UNIDADES | SERINGA DESCARTAVEL 60 ML C/BICO CONICO CATETER | 1.63 | 3260
16 | 100 | PACOTES | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 cm 1m | 10.97 | 1097
17 | 100 | PACOTES | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 cm 1m | 9.26 | 926
18 | 50 | CAIXAS | ATADURA ATADURA GESSADA 15CM C/ 20RL | 7.84 | 392
19 | 500 | CAIXAS | BOLSA PARA COLOSTOMIA 50MM | 8.63 | 4315
20 | 500 | PACOTES | BOLSA, COLOSTOMIA OPACA, 60MM C/20 REC. ESPECIFICAÇÕES: FECHAMENTO EM VELCRO, TAMANHO DO RECORTE FINAL: ATÉ 60MM, COM FILTRO DE CARVÃO, RÉGUA PARA MEDIR DIÂMETRO DO ESTOMA. SEM NECESSIDADE DE ESTERILIZAÇÃO. MODELO OPACO, COM CORTINA DE VISUALIZAÇÃO PARA QUE O PACIENTE POSSAACOMPANHAR O ESTOMA, TORNANDO ASSIM A BOLSA OPACA TAMBÉM TRANSPARENTE. PACOTE COM 20 UNIDADES. | 18.76 | 9380
21 | 500 | PACOTES | BOLSA, PARA COLOSTOMIA / ILEOSTOMIA, SISTEMA DE PEÇA ÚNICA, ADULTO, DRENÁVEL, CONFECCIONADA COM PLÁSTICO MACIO, ANTIODOR, TRANSPARENTE, COM TELA PROTETORA DE PELE, HIPOALERGENICA, DE FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRA PROTETORA PERIESTOMAL COMPOSTA POR RESINA SINTÉTICA OU MISTA, COM DIÂMETRO RECORTÁVEL INICIAL 10 MM ATÉ 20 MM, E FINAL DE 64 A 75 MM, COM ADESIVO MICROPOROSO, COM PRESILHA MOLDÁVEL. | 16.32 | 8160
22 | 6 | UNIDADES | CÂNULA DE GUEDEL TAMANHO 1 | 1.85 | 11.1
23 | 6 | UNIDADES | CÂNULA DE GUEDEL TAMANHO 2 | 3.72 | 22.32
24 | 12 | UNIDADES | CÂNULA DE GUEDEL TAMANHO 3 | 3.69 | 44.28
25 | 12 | UNIDADES | CÂNULA DE GUEDEL TAMANHO 5 | 2.09 | 25.08
26 | 200 | UNIDADES | CATETER CATETER INTRAVENOSO CENTRAL Nº 13 (ADULTO) | 127.06 | 25412
27 | 200 | UNIDADES | CATETER INTRAVENOSO CENTRAL Nº 16 (PEDIÁTRICO) | 71.7 | 14340
28 | 5000 | UNIDADES | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº14 | 1.1 | 5500
29 | 5000 | UNIDADES | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº16 | 0.9 | 4500
30 | 5000 | UNIDADES | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº18 | 0.97 | 4850
31 | 10000 | UNIDADES | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº20 | 1 | 10000
32 | 10000 | UNIDADES | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº22 | 0.99 | 9900
33 | 10000 | UNIDADES | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº24 | 1.06 | 10600
34 | 60 | UNIDADES | CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 5 FR, VIAS DUPLO LÚMEN. LÚMEN 18 A 20 GRAU, COMPRIMENTO CERCA DE 20CM, TIPO FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTORES PADRÃO, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS, COMPONETE KIT INTRODUTOR COMPLETO,TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL | 157.81 | 9468.6
35 | 60 | UNIDADES | CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 7 FR, VIAS DUPLO LÚMEN, COMPRIMENTO CERCA DE 30CM, TIPO FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTORES PADRÃO, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS, COMPONETE KIT INTRODUTOR COMPLETO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | 69.52 | 4171.2
36 | 5000 | UNIDADES | CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS, | 1.91 | 9550
37 | 100 | PACOTES | COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO TIPO SACO, PACOTE COM 10 UNIDADES | 4.2 | 420
38 | 100 | PACOTES | COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO TIPO SACO, PACOTE COM 10 UNIDADES | 1.34 | 134
39 | 300 | UNIDADES | CONECTOR P/ MASCARA DE NEBULIZAÇÃO - TIPO ENCAIXE | 8.34 | 2502
40 | 1000 | UNIDADES | REAGENTE PARA TESTE RAPIDO DE ARBOVIROSE DENGUE igG/IgM | 9.75 | 9750
41 | 1000 | UNIDADES | REAGENTE PARA TESTE RAPIDO DE ARBOVIROSE DENGUE NSI | 10.81 | 10810
42 | 1000 | UNIDADES | REAGENTE PARA TESTE RAPIDO DE ARBOVIROSE CHIKUNGUNYA IgG/IgM | 10.08 | 10080
43 | 1000 | UNIDADES | REAGENTE PARA TESTE RAPIDO DE ARBOVIROSE ZIKA VIRUS ANTIGENO | 10.88 | 10880
44 | 1000 | UNIDADES | TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO SIMULTANEA DE ANTIGENOS SARS COV-2, INFLUENZA B ATRAVÉS DE FLUORESCENCIA COM O MARCADO EURÓPIO. TEMPO MINIMO PARA LEITURA DE 15 MINUTOS | 10.08 | 10080
VALOR GLOBAL |  |  |  |  | 868970.58