## Plan1
LOTE 10 - MATERIALPENSO 5
ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | P. UNIT. | P. TOTAL
1 | 100 | UNIDADE | TERMOMETRO TERMOMETRO ANALOGICO PARA CAIXA DE VACINA - DESCRITICO: COM CABO PLAXIVEL: BASE PLASTICA; ESCALA EXTERNA; CAPILAR TRANSPARENTE; CABO EXTENSOR; ENCHIMENTO A LIQUIDO VERMELHO. CARACTERISTICAS: ESCALA INTERNA (APROXIMADA) DE 205ºC A +30ºC; DIVISÃO: 0,1ºC: LIMITE DE ERRO: +/- 2ºC: DIMENSÃOES (APROXIMADAS): 140X40MM: | 114.66 | 11466
2 | 50 | UNIDADES | TERMOMETRO DIGITAL PARA REFRIGERADOR | 89.67 | 4483.5
3 | 50 | UNIDADES | TERMÔMETRO DE MERCURIO COM CABO EXTENSOR PARA CAIXA TÉRMICA | 108.43 | 5421.5
4 | 150 | UNIDADES | TERMÔMETRO DIGITAL | 14.35 | 2152.5
5 | 5 | CAIXAS | TESTE GRAVIDEZ EM TIRAS CAIXA COM 100 CAIXA | 0.61 | 3.05
6 | 5 | UNIDADES | VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO COM FLUXOMETRO UNIDADE | 531.33 | 2656.65
7 | 50 | UNIDADES | SUPORTE USO HOSPITALAR, EM AÇO ARMADO, PARA FIXAÇÃO DE CAIXA COLETORA 7 LITROS. | 23.9 | 1195
8 | 50 | UNIDADES | SUPORTE DE USO HOSPITALAR,EM AÇO ARMADO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA COLETORA 13 LITROS. | 24.45 | 1222.5
9 | 20 | UNIDADES | LAMPADA PARA LARINGOSCÓPIO | 65.05 | 1301
10 | 200 | Unidades | AMINIOTOMO AMINIOTOMO- PERFURADOR DE MEMBRANAS | 1.59 | 318
11 | 100 | UNIDADES | ESFINGMOMANOMETRO (TENSIOMETRO) C/ESTETOSCÓPIO ADULTO | 66.84 | 6684
12 | 50 | UNIDADES | ESFINGMOMANOMETRO (TENSIOMETRO) C/ESTETOSCÓPIO ADULTO DIGITAL | 72.84 | 3642
13 | 10 | UNIDADES | ESFINGMOMANOMETRO (TENSIOMETRO) C/ESTETOSCÓPIO ADULTO OBESO | 72.84 | 728.4
14 | 30 | UNIDADES | ESFINGMOMANOMETRO (TENSIOMETRO) C/ESTETOSCÓPIO INFANTIL | 74.21 | 2226.3
15 | 30 | UNIDADES | KIT BRAÇADEIRA ADULTO | 89.64 | 2689.2
16 | 30 | UNIDADES | KIT BRAÇADEIRA INFANTIL | 97.99 | 2939.7
17 | 100 | UNIDADES | TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA DIGITAL INTERNO E EXTERNO- DESCRITIVO COM FUNÇÃO INTERNA E EXTERNA ( A TELA PODERA MOSTRAR UMA FUNÇÃO POR VEZ); COM FUNÇÃO MAXIMA E MINIMA; COM FUNÇÃO RESET; FABRICADO EM MATERIAL PLASTICO; COM PONTEIRA DE AÇO INOX; VISOR DIGITAL DE FACIL LEITURA DE TRES DIGITOS; A PROVA DE AGUA; DEVERA INFORMAR A TEMPERATURA EM GRAUS CELSIUS E FAHRENHEIR; SENSOR EXTERNO ( APROXIMADAMENTE 3 METROS ); PODE CONTER IMÃ PARA FIXAÇÃO EM SUPERFICIES METALICAS; ALIMENTAÇÃO COM PILHA AAA. CARACTERISTICAS: ESCALA INTERNA (APROXIMADA) DE 10 A 50°C / -14+122ºF: ESCALA EXTERNA (APROXIMADA) DE 50 A 70ºC / -56 +158ºF: RESOLUÇÃO: 1ºC/F: PRECISÃO: +/- 1ºC (ENTRE 20+50ºC) E +/-2ºC (ACIMA DE 50ºC): DIMENSÕES (APROXIMADAS): 130X70X18MM: MATERIAL: PLASTICO ABS PESO (APROXIMADO): CERCA DE 80G | 83.51 | 8351
18 | 10 | unidades | TESOURA PONTA ROMBA | 55.73 | 557.3
19 | 300 | unidades | FILTRO UMIDIFICADOR RESPIRATÓRIO DAR COM CATETER MOUNT | 6.23 | 1869
20 | 45 | pacotes | TALA DE ALUMÍNIO COM ESPUMA PARA IMOBILIIZAÇÃO COM 12 UNIDADES TAMANHO: 12 MM X 180 MM | 1.23 | 55.35
21 | 20 | CAIXAS | ESPAÇADOR DE ASMA LACRE | 72.52 | 1450.4
22 | 20 | CAIXAS | ESPAÇADOR DE ASMA LACRE | 27.74 | 554.8
23 | 3000 | UNIDADES | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 X 4,5M. | 8.65 | 25950
24 | 1000 | UNIDADES | ESPARADRAPO MICROPORE 10 X 4,5M. | 7.6 | 7600
25 | 500 | UNIDADES | FITA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M | 4.5 | 2250
26 | 25 | UNIDADES | GEL CONDUTOR PARA EXAMES ECG 5L | 8.51 | 212.75
27 | 25 | GALÕES | GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 5L | 31.8 | 795
28 | 100 | ROLOS | GRAU CIRÚRGICO PARA SELADORA DIMENSÃO DE 10cm x 100 METROS - BOBINA | 56.89 | 5689
29 | 150 | ROLOS | GRAU CIRÚRGICO PARA SELADORA DIMENSÃO DE 15cm x 100 METROS - BOBINA | 60.5 | 9075
30 | 150 | ROLOS | GRAU CIRÚRGICO PARA SELADORA DIMENSÃO DE 20cm x 100 METROS - BOBINA | 84.43 | 12664.5
31 | 20 | BOBINAS | GRAU CIRÚRGICO PARA SELADORA DIMENSÃO DE 40cm x 100 metros - BOBINA | 139.41 | 2788.2
32 | 100 | CAIXAS | LAMINA P/MICROSCOPIA FOSCA (CX C/ 100) | 6.37 | 637
33 | 20000 | ROLOS | LENÇOL DESCARTAVEL 70x50 | 37.66 | 753200
34 | 1500 | PARES | LUVA CIRURGÍCA Nº 7,0 ESTERIL | 1.8 | 2700
35 | 2500 | PARES | LUVA CIRURGÍCA Nº 7,5 ESTERIL | 1.91 | 4775
36 | 1500 | PARES | LUVA CIRURGÍCA Nº 8,0 ESTERIL | 1.68 | 2520
37 | 3000 | CAIXAS | LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX P CAIXA C/100 | 24.65 | 73950
38 | 10000 | CAIXAS | LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX M CAIXA C/100 | 22.21 | 222100
39 | 1000 | CAIXAS | LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX G CAIXA C/100 | 32.26 | 32260
40 | 600 | PACOTES | MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA C/ELÁSTICO C/50 | 8.3 | 4980
41 | 100000 | UNIDADES | SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/AG. | 0.26 | 26000
42 | 200000 | UNIDADES | SERINGA DESCARTAVEL 03 ML S/AG. | 0.69 | 138000
43 | 150000 | UNIDADES | SERINGA DESCARTAVEL 05 ML S/AG. | 0.18 | 27000
44 | 200000 | UNIDADES | SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/AG. | 0.98 | 196000
45 | 50000 | UNIDADES | SERINGA DESCARTAVEL 20 ML S/AG. | 0.55 | 27500
46 | 2000 | UNIDADES | SERINGA DESCARTAVEL 60 ML C/BICO CONICO CATETER | 1.66 | 3320
VALOR GLOBAL |  |  |  |  | 1643933.6