ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(papel timbrado da empresa)

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS 009/2025 – PROCESSO 110/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO PARCELADA DE INSUMOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CONSTANTES NA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR, PARA USO NAS UNIDADES GERENCIADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJAL PAULISTA

Prazo e locais de Entrega: Vide Anexo I – Termo de Referência

| Lote 01 - Insumos e materiais de enfermagem constantes na Revista Simpro Hospitalar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | CATMAT | Descrição do item | Código Simpro | Marca / fabricante | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total do item |
| 1 | 423465 | Abaixador de língua; material: madeira; tipo: descartável; comprimento: 14 cm; formato: tipo espátula; embalagem individual; largura: 1,50 cm; espessura: 2 mm | 4129001 |  | Pacote 100 unid. | 180 |  |  |
| 2 | 335091 | Acetilcisteína dosagem: 100 mg/ml, forma farmacêutica: solução injetável | 20013654 |  | Ampola 3 ml | 750 |  |  |
| 3 | 269069 | Ácido tricloroacético (TCA); dosagem: 90%; apresentação: solução aquosa | 741254 |  | Frasco 5 ml | 15 |  |  |
| 4 | 281657 | Ácidos graxos essenciais; composição: composto dos ácidos caprílico, cáprico, láurico; componentes: linolêico, lecitina de soja; apresentação: associados com vitaminas "A" e "E"; tipo: loção oleosa | 251242 |  | Frasco 200 ml | 960 |  |  |
| 5 | 470124 | Ácidos graxos essenciais; composição: óleo de girassol e alantoína; componentes: aloe vera, lanilona e bisabolol; forma farmacêutica: loção hidratante | 251455 |  | Frasco 200 ml | 100 |  |  |
| 6 | 378432 | Agulha acupuntura; material: aço inoxidável; tipo: capilar cilíndrica (filiforme); tamanho: 0,25 x 30 mm; tipo de cabo: com cabo, em espiral; bainha: com bainha protetora; individual; esterilidade: estéril; descartável | 1800014 |  | Caixa 100 unid. | 50 |  |  |
| 7 | 439799 | Agulha hipodérmica; material: aço inoxidável siliconizado; dimensão: 18 G X 1 1/2"; tipo ponta: bisel curto trifacetado; tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico; tipo fixação: protetor plástico; tipo uso: estéril; descartável; embalagem individual | 18011125 |  | Caixa 100 unid. | 200 |  |  |
| 8 | 439805 | Agulha hipodérmica; material: aço inoxidável siliconizado; dimensão: 21 G X 1 1/4"; tipo ponta: bisel curto trifacetado; tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico; tipo fixação: protetor plástico; tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual | 18011123 |  | Caixa 100 unid. | 200 |  |  |
| 9 | 439804 | Agulha hipodérmica; material: aço inoxidável siliconizado; dimensão: 21 G X 1"; tipo ponta: bisel curto trifacetado; tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico; tipo fixação: protetor plástico; tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual | 18011125 |  | Caixa 100 unid. | 190 |  |  |
| 10 | 439808 | Agulha hipodérmica; material: aço inoxidável siliconizado; dimensão: 22 G X 1 1/4"; tipo ponta: bisel curto trifacetado; tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico; tipo fixação: protetor plástico; tipo uso: estéril; descartável, embalagem individual | 18011214 |  | Caixa 100 unid. | 200 |  |  |
| 11 | 439807 | Agulha hipodérmica; material: aço inoxidável siliconizado; dimensão: 22 G X 1"; tipo ponta: bisel curto trifacetado; tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico; tipo fixação: protetor plástico; tipo uso: estéril; descartável; embalagem individual | 18011125 |  | Caixa 100 unid. | 180 |  |  |
| 12 | 397507 | Agulha Hipodérmica; material: aço inoxidável siliconizado; dimensão: 23 G x 1"; tipo ponta: bisel curto trifacetado; tipo conexão: conector luer lock em plástico; tipo fixação: protetor plástico; característica adicional: com sistema segurança segundo NR/32; tipo uso: estéril; descartável; embalagem individual | 180001011 |  | Caixa 100 unid. | 70 |  |  |
| 13 | 439811 | Agulha hipodérmica; material: aço inoxidável siliconizado; dimensão: 24 G x 3/4"; tipo ponta: bisel curto trifacetado; tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico; tipo fixação: protetor plástico; tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual | 365547 |  | Caixa 100 unid. | 300 |  |  |
| 14 | 397512 | Agulha hipodérmica; material: aço inoxidável siliconizado; dimensão: 25 G x 3/4"; tipo ponta: bisel curto trifacetado; tipo conexão: conector luer lock em plástico; tipo fixação: protetor plástico; característica adicional: com sistema segurança segundo NR/32; tipo uso: estéril; descartável; embalagem individual | 18000111 |  | Caixa 100 unid. | 120 |  |  |
| 15 | 397513 | Agulha hipodérmica; material: aço inoxidável siliconizado; dimensão: 26 G x 1/2"; tipo ponta: bisel curto trifacetado , tipo conexão: conector luer lock em plástico; tipo fixação: protetor plástico; característica adicional: com sistema segurança segundo NR/32; tipo uso: estéril; descartável, embalagem individual | 18000115 |  | Caixa 100 unid. | 100 |  |  |
| 16 | 481012 | Álcool etílico limpeza de ambientes; tipo: etílico; aplicação: limpeza; características adicionais: líquido; concentração: 70% | 28222154 |  | Frasco 1 litro | 2.100 |  |  |
| 17 | 279726 | Algodão uso médico; tipo: hidrófilo; apresentação: em mantas; material: alvejado, purificado, isento de impurezas; características adicionais: enrolado em papel apropriado; esterilidade: não estéril; tipo embalagem: embalagem individual | 3954466 |  | Embal. 500 m | 150 |  |  |
| 18 | 477825 | Alicate uso médico; aplicação: p/ clamp umbilical; articulação: articulação única; material: aço inoxidável; esterilidade: esterilizável | 748565 |  | Unid. | 10 |  |  |
| 19 | 361428 | Aparelho de barbear; tipo: descartável; material lâmina: aço; quantidade lâminas: 2 un, material cabo: plástico; características adicionais: com fita lubrificante | 3222125 |  | Cartela 2 unid. | 120 |  |  |
| 20 | 459188 | Aspirador cirúrgico; modelo: elétrico portátil; pressão de vácuo: cerca de 550 mmHg; fluxo de aspiração: até 15 lpm , tipo frasco: 1 frasco em plástico; volume: cerca de 1 l; componentes: sistema antitransbordamento; filtro bacteriológico | 1635554 |  | Unid. | 20 |  |  |
| 21 | 444365 | Atadura tipo 1: crepom; material 1: 100% algodão, dimensões: 15 cm; gramatura 1: cerca de 13 fios/ cm²; embalagem: embalagem individual | 39554444 |  | Rolo 1,8 m | 10.000 |  |  |
| 22 | 444371 | Atadura tipo 1: crepom; material 1: 100% algodão, dimensões: 20 cm; gramatura 1: cerca de 13 fios/ cm²; embalagem: embalagem individual | 3955429 |  | Rolo 1,8 m | 5.000 |  |  |
| 23 | 604954 | Avental procedimento – paramentação; esterilidade: não estéril, descartável; material: não tecido 100% polipropileno - tipo SMS , tipo de barreira: c/ barreira bacteriana; propriedade: hidrorepelente; gramatura: cerca de 30 g/m²; modelo manga: longa c/ punho em malha; tamanho: médio (M); cor: c/ cor; tipo fechamento: posterior p/ pescoço e cintura | 5654511 |  | Unid. | 3.300 |  |  |
| 24 | 444941 | Bicicleta ergométrica; tipo: mecânica; modelo: tipo mini bike portátil; capacidade máxima: 100 kg; funções painel: distância/ tempo/calorias; características adicionais: pedais magnéticos | 254554 |  | Unid. | 2 |  |  |
| 25 | 452482 | Bisturi circular; material: aço inoxidável; diâmetro: 4,0 mm; aplicação: p/ biópsia cutânea; esterilidade:estéril; descartável | 3624558 |  | Unid. | 15 |  |  |
| 26 | 431780 | Bisturi circular; material: lâmina de aço inoxidável; diâmetro: 5 mm; aplicação: dermatológico; características adicionais: haste cilíndrica em PVC rígido; embalagem: embalagem individual;esterilidade: estéril; descartável | 3624558 |  | Unid. | 60 |  |  |
| 27 | 431781 | Bisturi circular; material: lâmina de aço inoxidável; diâmetro: 6 mm, aplicação: dermatológico; características adicionais: haste cilíndrica em PVC rígido; embalagem: embalagem individual; esterilidade: estéril, descartável | 1902546 |  | Unid. | 60 |  |  |
| 28 | 477877 | Bota de Unna; material: malha de tecido sintético e algodão; composição adicional: impregnada c/ pasta óxido de zinco e associações; dimensões: cerca de 10 cm x 9 m; embalagem: em rolo, embalagem individual; tipo uso: estéril, uso único | 1745511 |  | Unid. | 300 |  |  |
| 29 | 607179 | Campo cirúrgico descartável; modelo: fenestrado; material: não tecido 100% polipropileno - tipo SMS; propriedade: hidrorepelente , reforço: s/ reforço; dimensões: cerca de 40 x 40 cm; cor: c/ cor; esterilidade: estéril | 3622115 |  | Unid. | 75 |  |  |
| 30 | 289969 | Cateter aspiração traqueal; material: PVC atóxico flexível; tipo uso: descartável; características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados; tipo embalagem: estéril, embalagem individual; espessura: Nº 8; tipo lubrificação: siliconizada; acessórios: com válvula intermitente | 9800015 |  | Unid. | 10.000 |  |  |
| 31 | 373735 | Cateter aspiração traqueal; material: PVC atóxico flexível; tipo uso: descartável; características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados; tipo embalagem: estéril; embalagem individual; espessura: Nº 12; tipo lubrificação: siliconizada; acessórios: com válvula intermitente | 9823654 |  | Unid. | 10.000 |  |  |
| 32 | 289968 | Cateter Aspiração Traqueal; material: PVC atóxico flexível; tipo uso: descartável; características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados; tipo embalagem: estéril; embalagem individual; espessura: Nº 14; tipo lubrificação: siliconizada; acessórios: com válvula intermitente | 983654 |  | Unid. | 10.000 |  |  |
| 33 | 289967 | Cateter aspiração traqueal; material: PVC atóxico flexível; tipo uso: descartável; características adicionais: ponta atraumática; orifícios distais lateralizados; tipo embalagem: estéril; embalagem individual; espessura: Nº 10; tipo lubrificação: siliconizada; acessórios: com válvula intermitente | 98026554 |  | Unid. | 10.000 |  |  |
| 34 | 282235 | Cateter oxigenoterapia; material tubo: PVC flexível grau médico; tipo: tipo óculos, pronga silicone contorno arredondado; tipo uso: descartáve; esterilidade: estéril; tamanho: neonatal /infantil; características adicionais: a prova de deformação e torção, 2,10 m; tipo adaptador: conector universal | 98254566 |  | Unid. | 100 |  |  |
| 35 | 395230 | Cateter oxigenoterapia; material tubo: PVC flexível grau médico; tipo: tipo óculos, pronga silicone contorno arredondado; tipo uso: descartável; esterilidade: estéril; tamanho: adulto; características adicionais: a prova de deformação e torção, 2,10 m; tipo adaptador: conector universal | 98245665 |  | Unid. | 800 |  |  |
| 36 | 437164 | Cateter periférico; aplicação: venoso; modelo: tipo escalpe , material agulha: agulha aço inox; diametro: 19 GAU; componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor; conector: conector padrão c/ tampa; componente 2: c/ sistema segurança segundo NR/32; tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual | 365546 |  | Unid. | 600 |  |  |
| 37 | 437166 | Cateter periférico; aplicação: venoso; modelo: tipo escalpe; material agulha: agulha aço inox; diâmetro: 21 GAU, componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor; conector: conector padrão c/ tampa; componente 2: c/ sistema segurança segundo NR/32; tipo uso: estéril, descartável; embalagem individual | 7458701 |  | Unid. | 840 |  |  |
| 38 | 437169 | Cateter periférico; aplicação: venoso; modelo: tipo escalpe; material agulha: agulha aço inox; diâmetro: 25 GAU; componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor; conector: conector padrão c/ tampa; tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual | 782546 |  | Unid. | 960 |  |  |
| 39 | 437177 | Cateter periférico; material cateter: polímero radiopaco; aplicação: venoso; material agulha: agulha aço inox; diâmetro: 18 GAU, comprimento: cerca 45 mm, conector: conector padrão; componente 1: câmara refluxo c/ filtro; componente 2: c/ sistema segurança segundo NR/32; tipo uso: estéril, descartável; embalagem individual | 64222221 |  | Unid. | 100 |  |  |
| 40 | 437184 | Cateter periférico; material cateter: polímero radiopaco; aplicação: venoso; material agulha: agulha aço inox; diâmetro: 20 GAU, comprimento: cerca 30 mm, conector: conector padrão; componente 1: câmara refluxo c/ filtro; tipo uso: estéril, descartável; embalagem individual | 6436541 |  | Unid. | 100 |  |  |
| 41 | 437179 | Cateter periférico; material cateter: polímero radiopaco; aplicação: venoso; material agulha: agulha aço inox; diâmetro: 22 GAU, comprimento: cerca 25 mm, conector: conector padrão; componente 1: câmara refluxo c/ filtro; componente 2: c/ sistema segurança segundo NR/32; tipo uso: estéril, descartável; embalagem individual | 6514552 |  | Unid. | 250 |  |  |
| 42 | 441271 | Cateter periférico; material cateter: polímero radiopaco; aplicação: venoso; material agulha: agulha aço inox; diâmetro: 24 GAU, comprimento: cerca 15 mm, conector: conector padrão; componente 1: câmara refluxo c/ filtro; componente 2: c/ sistema segurança segundo NR/32; tipo uso: estéril, descartável; embalagem individual | 6522224 |  | Unid. | 250 |  |  |
| 43 | 448699 | Cloreto de sódio; concentração: 0,9%; forma farmacêutica: solução injetável; | 1621115 |  | Bolsa 100 ml | 4.300 |  |  |
| 44 | 452796 | Cloreto de sódio; concentração: 0,9%; forma farmacêutica: solução injetável; característica adicional: sistema fechado; características adicionais 1: bolsa/frasco isento de PVC | 1645554 |  | Bolsa 250 ml | 2.160 |  |  |
| 45 | 452796 | Cloreto de sódio; concentração: 0,9%; forma farmacêutica: solução injetável; característica adicional: sistema fechado; características adicionais 1: bolsa/frasco isento de PVC | 1625415 |  | Bolsa 500 ml | 2.400 |  |  |
| 46 | 269878 | Clorexidina digluconato; dosagem: 0,5%; aplicação: solução alcoólica | 36222154 |  | Frasco 100 ml | 500 |  |  |
| 47 | 269876 | Clorexidina digluconato; dosagem: 2%; aplicação: degermante | 36222215 |  | Frasco 100 ml | 700 |  |  |
| 48 | 270495 | Colagenase; Apresentação: Associada Com Cloranfenicol; Concentração: 0,6 UI + 1%; Uso: Pomada | 65222115 |  | Bisnaga 30 g | 2.400 |  |  |
| 49 | 268958 | Colagenase; concentração: 0,6 UI/g; uso: pomada | 6521452 |  | Bisnaga 30 g | 900 |  |  |
| 50 | 419370 | Coletor de urina; material: plástico; tipo: sistema fechado; modelo: adulto; capacidade: cerca de 1500 ml; graduação: graduação de 100 em 100 ml; pinça: clamp corta fluxo; componentes: alça de sustentação; outros componentes: membrana autocicatrizante; esterilidade: estéril, descartável | 65200111 |  | Unid. | 1.800 |  |  |
| 51 | 363482 | Coletor material pérfuro-cortante; material: papelão; capacidade total: 13 l; acessórios: alças rígidas e tampa; componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade; tipo uso: descartável | 87000125 |  | Unid. | 660 |  |  |
| 52 | 615986 | Compressa gaze; material: 100% algodão; dimensões: cerca de 7,5 x 7,5 cm, gramatura: 13 fios/cm², adicional: 5 dobras; esterilidade: estéril, uso único; embalagem: embalagem individual | 31455401 |  | Pacote 10 unid. | 160.000 |  |  |
| 53 | 464188 | Compressa hospitalar; tipo: cirúrgica; material: 100% algodão; dimensões: cerca de 25 x 25 cm; acessórios: c/ cordão identificador; esterilidade: uso único | 142224014 |  | Embal. 5 unid. | 600 |  |  |
| 54 | 405740 | Conjunto para Papanicolau tipo: composição básica: composição básica: 1 espéculo vaginal grande, 1 espátula de Ayres; outros componentes: 1 escova cervical, 1 pinça Cheron; componentes adicionais: 1 lâmina com frasco de transporte; embalagem: estéril, embalagem individual | 1585221 |  | Unid. | 300 |  |  |
| 55 | 405739 | Conjunto para Papanicolau tipo: composição básica: composição básica: 1 espéculo vaginal médio, 1 espátula de Ayres; outros componentes: 1 escova cervical, 1 pinça Cheron; componentes adicionais: 1 lâmina com frasco de transporte; embalagem: estéril, embalagem individual | 15825554 |  | Unid. | 1.600 |  |  |
| 56 | 405738 | Conjunto para Papanicolau tipo: composição básica: composição básica: 1 espéculo vaginal pequeno, 1 espátula de Ayres; outros componentes: 1 escova cervical, 1 pinça Cheron; componentes adicionais: 1 lâmina com frasco de transporte; embalagem: estéril, embalagem individual | 158255365 |  | Unid. | 2.000 |  |  |
| 57 | 484922 | Curativo / cobertura; aplicação: p/ ferida; aspecto físico: frasco c/ gel; composição: à base de hidrogel; componente 2: c/ alginato; esterilidade: estéril | 3675554 |  | Unid. | 50 |  |  |
| 58 | 484920 | Curativo / cobertura; aplicação: p/ ferida; aspecto físico: frasco c/ gel; composição: à base de hidrogel; esterilidade: estéril | 1255522201 |  | Unid. | 200 |  |  |
| 59 | 485096 | Curativo / cobertura; aplicação: p/ ferida; aspecto físico: malha / gaze; composição: à base de celulose; componente 1: c/ acetato de celulose / rayon; componentes 5: c/ Age; dimensão: cerca de 7,5 x 150 cm, esterilidade: estéril | 4952555 |  | Unid. | 100 |  |  |
| 60 | 484845 | Curativo / cobertura; aplicação: p/ ferida; aspecto físico: placa; composição: à base de alginato; componente 2: c/ CMC; dimensão: cerca de 10 x 10 cm; esterilidade: estéril | 61021225 |  | Unid. | 100 |  |  |
| 61 | 485058 | Curativo / cobertura; aplicação: p/ ferida; aspecto físico: placa; composição: à base de carvão ativado; componente 4: c/ prata; dimensão: cerca de 10 x 20 cm; esterilidade: estéril | 6101254 |  | Unid. | 300 |  |  |
| 62 | 484869 | Curativo / cobertura; aplicação: p/ ferida; aspecto físico: placa; composição: à base de hidrofibra (cmc); componente 4: c/ prata; dimensão: cerca de 10 x 10 cm; esterilidade: estéril | 6101478 |  | Unid. | 350 |  |  |
| 63 | 483362 | Curativo cutâneo; modelo: tipo pós – punção; componente 1: c/ almofada fibra ; componente 2: base adesiva; dimensão: cerca de 2,5 cm; apresentação: embalagem individual; esterilidade: estéril | 3522221 |  | Unid. | 25.000 |  |  |
| 64 | 435127 | Desinfetante; princípio ativo: à base de cloreto de benzalcônio; teor ativo: 1,40%; forma física: solução aquosa; característica adicional: com aroma | 895554 |  | Litro | 8 |  |  |
| 65 | 396158 | Detergente enzimático; composição: a base de amilase, protease, lipase; composição II: peptidase, celulase | 33222524 |  | Frasco 1000 ml | 140 |  |  |
| 66 | 481442 | Dispositivo externo p/ incontinência urinária; modelo: masculino; tipo: preservativo c/ abertura p/ drenagem; material: látex natural; diâmetro: cerca de 30 mm, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual | 36000125 |  | Unid. | 400 |  |  |
| 67 | 461309 | Eletrodo uso médico; aplicação 1: p/ eletroestimulação, fisioterapia; modelo: de superfície; material sensor: silicone; dimensões: cerca de 5 x 7,5 cm; acessório: s/ cabo; esterilidade: reutilizável | 91029655 |  | Unid. | 100 |  |  |
| 68 | 482369 | Eletrodo uso médico; aplicação 1: p/ monitorização cardíaca – ECG; modelo: de superfície; tipo: adesivo; material sensor: prata/prata clorada; adicional 1: c/ gel condutor; tamanhos: adulto , acessório: c/ cabo compatível c/ equipamento; esterilidade: uso único | 5525555 |  | Unid. | 1.200 |  |  |
| 69 | 445800 | Embalagem p/ esterilização; material: papel grau cirúrgico; composição: c/ filme polímero multilaminado; gramatura / espessura: cerca de 60 g/m2, apresentação: envelope; componentes adicionais: autosselante; tamanho: cerca de 10 x 25 cm, componentes: c/ indicador químico; tipo uso: uso único | 360200001 |  | Unid. | 9.000 |  |  |
| 70 | 444869 | Embalagem p/ esterilização; material: papel grau cirúrgico; composição: c/ filme polímero multilaminado; gramatura / espessura: cerca de 60 g/m², apresentação: envelope; componentes adicionais: autosselante; tamanho: cerca de 20 x 40 cm; componentes: c/ indicador químico; tipo uso: uso único | 101112224 |  | Unid. | 5.000 |  |  |
| 71 | 445800 | Embalagem p/ esterilização; material: papel grau cirúrgico; composição: c/ filme polímero multilaminado; gramatura / espessura: cerca de 60 g/m²; apresentação: envelope; componentes adicionais: autosselante , tamanho: cerca de 10 x 25 cm; componentes: c/ indicador químico; tipo uso: uso único | 79000001 |  | Unid. | 30.000 |  |  |
| 72 | 466574 | Embalagem p/ esterilização; material: papel grau cirúrgico; composição: c/ filme polímero multilaminado; gramatura/ espessura: cerca de 70 g/m², apresentação: envelope; componentes adicionais: termosselante; tamanho: cerca de 25 x 30 cm, componentes: c/ indicador químico; tipo uso: uso único | 98036548 |  | Unid. | 1.000 |  |  |
| 73 | 609451 | Equipo de infusão venosa gravitacional; material: PVC transparente; câmara gotejamento: macrogotas, flexível, c/ respiro; regulador de fluxo manual: pinça rolete;comprimento tubo: até 180 cm; tipo injetor lateral: c/ 1 injetor, uso s/ agulha; conector paciente: luer; adicional: c/ clamp; esterilidade: estéril, uso único; tipo embalagem: individual | 968852 |  | Unid. | 2.000 |  |  |
| 74 | 609808 | Equipo de nutrição enteral; material: PVC, c/ cor; tipo: gravitacional, 1 via , câmara gotejamento: macrogotas, flexível, c/ respiro; regulador de fluxo manual: pinça rolete; conector dieta: ponta perfurante; conector paciente: escalonado; comprimento total do tubo: até 180 cm; esterilidade: estéril, uso único; tipo embalagem: individual | 10145547 |  | Unid. | 1.500 |  |  |
| 75 | 477514 | Escova degermação; aplicação: com clorexidina a 2%; características adicionais: embalada individualmente; componentes: com cerdas e esponja; uso: estéril, descartável | 698878 |  | Unid. | 1.080 |  |  |
| 76 | 432470 | Esfigmomanômetro; ajuste: analógico, aneróide, tipo: de braço; faixa de operação: até 300 mmHg, material braçadeira: braçadeira em tecido; tipo fecho: fecho em velcro; tamanho: adulto | 95180001 |  | Unid. | 50 |  |  |
| 77 | 432474 | Esfigmomanômetro; ajuste: analógico, aneróide, tipo: de braço; faixa de operação: até 300 mmHg, material braçadeira: braçadeira em tecido; tipo fecho: fecho em velcro; tamanho: infantil | 95180003 |  | Unid. | 10 |  |  |
| 78 | 435624 | Esfigmomanômetro; ajuste: analógico, aneróide, Tipo: de braço; faixa de operação: até 300 mmHg; material braçadeira: braçadeira em nylon; tipo fecho: fecho em velcro; tamanho: adulto obeso | 95000125 |  | Unid. | 20 |  |  |
| 79 | 436498 | Esfigmomanômetro; ajuste: digital; tipo: de braço; faixa de operação: até 300 mmHg; material braçadeira: braçadeira em nylon; tipo fecho: fecho em velcro; tamanho: adulto | 9522551 |  | Unid. | 60 |  |  |
| 80 | 609094 | Estetoscópio; tipo: biauricular; acessórios: olivas anatômicas silicone; haste: haste aço inox; tubo: tubo "Y" PVC; auscultador: auscultador duplo aço inox c/ anel de borracha; tamanho: adulto | 962554 |  | Unid. | 30 |  |  |
| 81 | 438923 | Estetoscópio; tipo: biauricular; acessórios: olivas anatômicas silicone; haste: haste aço inox; tubo: tubo "Y" silicone; auscultador: auscultador duplo aço inox c/ anel de borracha; tamanho: infantil | 965554 |  | Unid. | 10 |  |  |
| 82 | 428076 | Fenoterol bromidrato; composição: associado com ipratrópio brometo; concentração: 0,05 mg + 0,02 mg/dose; forma farmaceutica: aerossol oral | 1825 |  | Frasco 20 ml | 96 |  |  |
| 83 | 396471 | Fenoterol bromidrato; concentração: 5 mg/ml; forma farmaceutica: solução oral | 36955401 |  | Frasco 20 ml | 100 |  |  |
| 84 | 270503 | Fibrinolisina; composição: associada com desoxirribonuclease e cloranfenicol; dosagem: 1U + 666U + 1%; apresentação: pomada | 8710118 |  | Bisnaga 30 g | 750 |  |  |
| 85 | 487453 | Fio de sutura agulhado; material fio: nylon / poliamida preto; modelo fio: monofilamentar; diâmetro fio: 2-0; comprimento fio: cerca de 45 cm; tipo agulha: agulha 3/8 círculo; modelo agulha: cortante reversa / invertida; comprimento agulha: cerca de 35 mm, esterilidade: estéril; apresentação: embalagem individual | 745521 |  | Unid. | 400 |  |  |
| 86 | 487447 | Fio de sutura agulhado; material fio: nylon / poliamida preto; modelo fio: monofilamentar; diâmetro fio: 3-0; comprimento fio: cerca de 70 cm; tipo agulha: agulha 1/2 círculo; modelo agulha: cilíndrica; comprimento agulha: cerca de 35 mm, esterilidade: estéril; apresentação: embalagem individual | 742545 |  | Unid. | 400 |  |  |
| 87 | 487427 | Fio de sutura agulhado; material fio: nylon / poliamida preto; modelo fio: monofilamentar; diâmetro fio: 4-0; comprimento fio: cerca de 45 cm, tipo agulha: agulha 3/8 círculo; modelo agulha: cortante reversa / invertida; comprimento agulha: cerca de 20 mm, esterilidade: estéril; apresentação: embalagem individual | 745225 |  | Unid. | 2.040 |  |  |
| 88 | 487416 | Fio de sutura agulhado; material fio: nylon / poliamida preto; modelo fio: monofilamentar; diâmetro fio: 5-0; comprimento fio: cerca de 45 cm, tipo agulha: agulha 3/8 círculo; modelo agulha: cortante reversa / invertida; comprimento agulha: cerca de 20 mm, esterilidade: estéril; apresentação: embalagem individual | 746546 |  | Unid. | 100 |  |  |
| 89 | 461963 | Fita adesiva; material: crepe; tipo: monoface; largura: 18 mm; comprimento: 50 m | 476554 |  | Rolo 50 m | 600 |  |  |
| 90 | 446603 | Fita hospitalar; tipo: esparadrapo, impermeável; material: algodão; componentes: adesivo à base de zinco; dimensões: cerca de 10 cm; características adicionais: hipoalergênico; cor: com cor | 160001254 |  | Rolo 10 m | 100 |  |  |
| 91 | 437862 | Fita hospitalar; tipo: esparadrapo, impermeável; material: dorso em algodão; componentes: adesivo à base de zinco; dimensões: cerca de 50 mm; cor: com cor | 160012225 |  | Rolo 10 m | 400 |  |  |
| 92 | 437868 | Fita hospitalar; tipo: microporosa; material: dorso em não tecido; componentes: adesivo acrílico; dimensões: cerca de 100 mm; características adicionais: hipoalergênico; cor: com cor | 16001425 |  | Rolo 10 m | 400 |  |  |
| 93 | 452355 | Fita hospitalar; tipo: microporosa; material: dorso em não tecido; componentes: adesivo acrílico; dimensões: cerca de 2,5 x 10 cm; características adicionais: hipoalergênico; esterilidade: estéril; tipo uso: uso único | 16001254 |  | Rolo 10 m | 550 |  |  |
| 94 | 437865 | Fita hospitalar; tipo: microporosa; material: dorso em não tecido; componentes: adesivo acrílico; dimensões: cerca de 25 mm; características adicionais: hipoalergênico; cor: com cor | 16000142 |  | Rolo 10 m | 500 |  |  |
| 95 | 437867 | Fita hospitalar; tipo: microporosa; material: dorso em não tecido; componentes: adesivo acrílico; dimensões: cerca de 50 mm; características adicionais: hipoalergênico; cor: com cor | 160017554 |  | Rolo 10 m | 700 |  |  |
| 96 | 481530 | Fixador p/ dispositivo médico; aplicação: p/ cânula traqueostomia; material: tira tecido sintético e algodão; característica: acolchoada; componente: c/ velcro ajustável; tamanho: adulto; tipo uso: uso único; embalagem: embalagem individual | 985554 |  | Unid. | 500 |  |  |
| 97 | 481531 | Fixador p/ dispositivo médico; aplicação: p/ cânula traqueostomia; material: tira tecido sintético e algodão; característica: acolchoada; componente: c/ velcro ajustável; tamanho: infantil; tipo uso: uso único; embalagem: embalagem individual | 3621554 |  | Unid. | 300 |  |  |
| 98 | 345486 | Formaldeído (formol); aspecto físico: líquido incolor; límpido; concentração: à 10%; característica adicional: em solução aquosa | 340121114 |  | Litro | 10 |  |  |
| 99 | 267328 | Fosfato de sódio; apresentação: enema; dosagem: fosfato monobásico 16% + fosfato dibásico 6% | 36222415 |  | Frasco 130 ml | 30 |  |  |
| 100 | 279887 | Frasco - tipo almotolia; material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor; tipo tampa: tampa em rosca; cor: âmbar; capacidade: 250 ml | 4525451 |  | Unid. | 100 |  |  |
| 101 | 280476 | Frasco - tipo almotolia; material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor; tipo tampa: tampa em rosca; cor: transparente; capacidade: 250 ml, graduação: graduado em ml | 4525454 |  | Unid. | 150 |  |  |
| 102 | 439115 | Frasco coletor; tipo: universal; material: plástico transparente; capacidade: cerca de 80 ml; tipo tampa: tampa rosqueável; graduação: graduado | 3822255 |  | Unid. | 13.000 |  |  |
| 103 | 417122 | Frasco; material: polietileno; cor: incolor; capacidade: 300 ml, características adicionais: graduação 50 ml; atóxico; tampa rosqueável | 36555545 |  | Unid. | 8.000 |  |  |
| 104 | 455705 | Gás para crioterapia; composição: fluoretado; apresentação: aerosol; componentes: com tubo extensor e jogo de cones | 360256 |  | Frasco 300 ml | 3 |  |  |
| 105 | 475840 | Gel; composição: a base de água , aplicação: condutor; características adicionais: pH neutro; esterilidade: estéril | 65222101 |  | Frasco 120 g | 300 |  |  |
| 106 | 366913 | Glicose; composição: associada ao cloreto de sódio; concentração: 5% + 0,9%; forma farmacêutica: solução injetável; característica adicional: sistema fechado | 14557801 |  | Frasco 500 ml | 150 |  |  |
| 107 | 481317 | Haste Flexível; Material Haste: Plástico; Material Ponta: Algodão; Aplicação: Higiene Pessoal; Características Adicionais: Com 2 Pontas | 98555401 |  | Caixa 75 unid. | 50 |  |  |
| 108 | 343299 | Hipoclorito de sódio; aspecto físico: líquido amarelo esverdeado; concentração: teor mínimo de 12 % de cloro ativo; características adicionais: produto concentrado; não estabilizado | 2901548 |  | Litro | 65 |  |  |
| 109 | 437161 | Hipoclorito de sódio; aspecto físico: solução aquosa; concentração: teor 1% de cloro ativo | 2265478 |  | Litro | 100 |  |  |
| 110 | 436058 | Indicador biológico; tipo: segunda geração; apresentação: autocontido, ampola com meio de cultura; espécie: Bacillus stearothermophillus; características adicionais: resposta em 24 horas; aplicação: para esterilização a vapor | 98554447 |  | Unid. | 150 |  |  |
| 111 | 332343 | Indicador químico; classe: classe I; tipo uso: externo; apresentação: fita adesiva; características adicionais: para esterilização a vapor | 9401425 |  | Unid. | 70 |  |  |
| 112 | 398706 | Iodopovidona (PVPI); concentração: A 10% (Teor De Iodo 1%); Forma Farmaceutica: Solução Tópica Aquosa | 320000054 |  | Frasco 100 ml | 600 |  |  |
| 113 | 268331 | Ipratrópio brometo; dosagem: 0,25 mg/ml, uso: solução para inalação | 1302214 |  | Frasco 20 ml | 96 |  |  |
| 114 | 366903 | Lâmina bisturi; material: aço inoxidável; tamanho: nº 15; tipo: descartável; esterilidade: estéril; características adicionais: embalada individualmente | 8522221 |  | Caixa 25 unid. | 120 |  |  |
| 115 | 361078 | Lâmina bisturi; material: aço inoxidável; tamanho: nº 23; tipo: descartável; esterilidade: estéril; características adicionais: embalada individualmente | 8755554 |  | Caixa 100 unid. | 180 |  |  |
| 116 | 366902 | Lâmina bisturi; material: aço inoxidável; tamanho: nº 23; tipo: descartável; esterilidade: estéril; características adicionais: embalada individualmente | 8755541 |  | Caixa 100 unid. | 180 |  |  |
| 117 | 376515 | Lâmpada infravermelha; tensão nominal: 125~135 V; características adicionais: Infraphil modelo Par 38e; aplicação: engenharia clínica | 6365546 |  | Unid. | 30 |  |  |
| 118 | 481788 | Lençol Descartável Uso Hospitalar Materia Prima: 100% Fibra Celulose Virgem , Dimensoes: Cerca De 50 Cm X 50 M , Apresentação 1: Em Rolo | 6180001 |  | Unid. | 1.500 |  |  |
| 119 | 269843 | Lidocaína Cloridrato Dosagem: 2%; Apresentação: Injetável | 2565456 |  | Frasco-ampola | 60 |  |  |
| 120 | 269851 | Lidocaína cloridrato; composição: associada com epinefrina; dosagem: 2% + 1:100.000; apresentação: injetável | 259852121 |  | Frasco-ampola | 3.500 |  |  |
| 121 | 269846 | Lidocaína cloridrato; dosagem: 2%; apresentação: geléia | 28654554 |  | Bisnaga 30 g | 1.020 |  |  |
| 122 | 269946 | Luva cirúrgica material: látex natural; tamanho: 6,50; características adicionais: comprimento mínimo de 28 cm; apresentação: lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica; tipo uso: descartável; formato: anatômico; embalagem: conforme Norma ABNT c/ abertura asséptica; esterilidade: estéril | 1456557 |  | Par | 1.800 |  |  |
| 123 | 269838 | Luva cirúrgica; material: látex natural; tamanho: 7,50; características adicionais: comprimento mínimo de 28 cm; apresentação: lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica; tipo uso: descartável; formato: anatômico , embalagem: conforme Norma ABNT c/ abertura asséptica , esterilidade: estéril | 654521 |  | Par | 1.800 |  |  |
| 124 | 276342 | Luva cirúrgica; material: látex natural; tamanho: 7; características adicionais: comprimento mínimo de 28 cm; apresentação: lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica; tipo uso: descartável; formato: anatômico; aplicação: antiderrapante; embalagem: conforme Norma ABNT c/ abertura asséptica; esterilidade: estéril | 6545217 |  | Par | 1.500 |  |  |
| 125 | 310177 | Luva cirúrgica; material: látex natural; tamanho: 8,50; características adicionais: comprimento mínimo de 28 cm; apresentação: lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica; tipo uso: descartável; formato: anatômico; aplicação: antiderrapante; embalagem: conforme Norma ABNT c/ abertura asséptica; esterilidade: estéril | 652215 |  | Par | 300 |  |  |
| 126 | 269837 | Luva cirúrgica; material: látex natural; tamanho: 8; características adicionais: comprimento mínimo de 28 cm; apresentação: lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica; tipo uso: descartável; formato: anatômico; embalagem: conforme Norma ABNT c/ abertura asséptica; esterilidade: estéril | 652146 |  | Par | 300 |  |  |
| 127 | 363782 | Luva para procedimento não cirúrgico; material: látex natural íntegro e uniforme; tamanho: extrapequeno; características adicionais: sem pó, antiderrapante; tipo: ambidestra | 651246 |  | Caixa 100 unid. | 620 |  |  |
| 128 | 342916 | Luva para procedimento não cirúrgico; material: látex; esterilidade: não estéril; tamanho: grande; cor: branca; características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível; tipo: ambidestra; tipo uso: descartável | 6510145 |  | Caixa 100 unid. | 820 |  |  |
| 129 | 392943 | Luva para procedimento não cirúrgico; material: látex; esterilidade: não estéril; tamanho: médio; características adicionais: com pó; tipo uso: descartável | 6522157 |  | Caixa 100 unid. | 1.160 |  |  |
| 130 | 342918 | Luva para procedimento não cirúrgico; material: látex; esterilidade: não estéril; tamanho: pequeno; cor: branca; características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível; tipo: ambidestra; tipo uso: descartável | 652154 |  | Caixa 100 unid. | 1.160 |  |  |
| 131 | 432650 | Luva para procedimento não cirúrgico; material: silicone, esterilidade: não esterilizada; tamanho: grande; cor: branca , características adicionais: sem pó , tipo: ambidestra | 31001254 |  | Caixa 100 unidades | 70 |  |  |
| 132 | 619838 | Luva para procedimento não cirúrgico; material: vinil; esterilidade: não estéril; tamanho: grande; modelo: formato anatômico; características adicionais: sem pó, descartável; apresentação: atóxica; tipo: ambidestra; finalidade: resistente à tração | 3655455 |  | Caixa 100 unid. | 200 |  |  |
| 133 | 619837 | Luva para procedimento não cirúrgico; material: vinil; tamanho: médio; características adicionais: sem pó; tipo uso: descartável | 9655514 |  | Caixa 100 unidades | 70 |  |  |
| 134 | 485312 | Máscara cirúrgica material: não tecido 100%; polipropileno; filtro: elemento filtrante interno; eficiência: EFP maior que 98% e BFE maior que 95%; quantidade camadas: mínimo 3 camadas; modelo: ajustável, clipe nasal; formato: retangular, c/ pregas horizontais; cor: c/ cor; tamanho: adulto; esterilidade: descartável | 470125 |  | Unid. | 15.000 |  |  |
| 135 | 485530 | Máscara proteção resp.; c/ Anvisa; modelo: respirador dobrável, tipo bico de pato; material: camadas fibras sintéticas; filtro: eficiência filtração mín. 94% S; classe: PFF2, N95 ou equivalente , componente: clipe nasal , tipo fixação: tiras vedação anatômica , adicional 2: s/ válvula , cor: c/ cor; tamanho: adulto , esterilidade: descartável | 1601454 |  | Unid. | 10.000 |  |  |
| 136 | 435420 | Material gasoterapia; modelo: micronebulizador; saída: p/ oxigênio e ar comprimido; tipo máscara: máscara em plástico; tamanho: único; tipo frasco: frasco plástico graduado, c/ tampa; volume: cerca de 10 ml; tipo extensão: extensor em PVC c/ conectores;comprimento extensão: cerca de 1,5 m; esterilidade: esterilizável | 69852214 |  | Unid. | 50 |  |  |
| 137 | 435418 | Material gasoterapia; modelo: micronebulizador; saída: p/ oxigênio; tipo máscara: máscara em plástico; tamanho: adulto; tipo frasco: frasco plástico graduado, c/ tampa; volume: cerca de 10 ml, tipo extensão: extensor em PVC c/ conectores; comprimento extensão: cerca de 1,5 m; esterilidade: esterilizável | 6958221 |  | Unid. | 50 |  |  |
| 138 | 435419 | Material gasoterapia; modelo: micronebulizador; saída: p/ oxigênio; tipo máscara: máscara em plástico; tamanho: infantil; tipo frasco: frasco plástico graduado, c/ tampa; volume: cerca de 10 ml, tipo extensão: extensor em PVC c/ conectores; comprimento extensão: cerca de 1,5 m; esterilidade: esterilizável | 69851124 |  | Unid. | 50 |  |  |
| 139 | 435413 | Material gasoterapia; modelo: umidificador; saída: p/ oxigênio; tipo frasco: frasco plástico graduado, c/ tampa; volume: cerca de 250 ml; característica adicional: conector metal c/rosca; esterilidade: esterilizável | 2560145 |  | Unid. | 30 |  |  |
| 140 | 478187 | Otoscópio; tipo: clínico; modelo: fibra ótica, portátil; alimentação: pilhas; características adicionais: lâmpada halógena, jogo de espéculos reutilizáveis; zoom óptico: aumento em cerca de 3,5 vezes; tipo cabo: cabo metal cromado e plástico | 78000144 |  | Unid. | 70 |  |  |
| 141 | 441981 | Oxímetro uso médico; tipo: dedo; faixa medição saturação 1: 0 a 100%; faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm; autonomia sistema 1: cerca 24 h; alimentação: pilha | 1402554 |  | Unid. | 20 |  |  |
| 142 | 277319 | Peróxido de hidrogênio (água oxigenada); tipo: 10 volumes | 6554455 |  | Frasco 1000 ml | 220 |  |  |
| 143 | 389087 | Polihexanida; Concentração: 0,1%; Forma Farmacêutica: Solução Aquosa | 365555557 |  | Frasco 500 ml | 120 |  |  |
| 144 | 332814 | Preservativo masculino; material: látex; comprimento mínimo: 16 cm, largura: 4,40 cm; espessura mínima: 0,045 mm; aplicação: exames de ultrassonografia; características adicionais: sem lubrificante | 10160125 |  | Unid. | 3.000 |  |  |
| 145 | 356905 | Reagente para diagnóstico clínico 6 tipo: conjunto completo; tipo de análise: qualitativo de Beta HCG; Método: Imunocromatografia; Apresentação: Teste | 65000125 |  | Unid. | 600 |  |  |
| 146 | 320700 | Saco plástico lixo; capacidade: 100 l; cor: branca; largura: 75 cm, altura: 105 cm; características adicionais: leitoso; 7 micra; símbolo de substância infectante; aplicação: hospitalar | 22000125 |  | Pacote 100 unid. | 200 |  |  |
| 147 | 296529 | Saco plástico lixo; capacidade: 50 l, cor: branca; apresentação: peça única; largura: 63 cm, altura: 80 cm; características adicionais: leitoso, 3 micra; símbolo de substância infectante; aplicação: hospitalar | 22012554 |  | Pacote 100 unid. | 200 |  |  |
| 148 | 439622 | Seringa; material: polipropileno; capacidade: 1 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip; tipo vedação: êmbolo de borracha; adicional: graduada (escala UI), numerada; esterilidade: estéril, descartável; apresentação: embalagem individual | 3602215 |  | Unid. | 1.000 |  |  |
| 149 | 439626 | Seringa; material: polipropileno; capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip; tipo vedação: êmbolo de borracha; adicional: graduada, numerada; esterilidade: estéril, descartável; apresentação: embalagem individual individual | 206558 |  | Unid. | 30.000 |  |  |
| 150 | 439627 | Seringa; material: polipropileno; capacidade: 20 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip; tipo vedação: êmbolo de borracha; adicional: graduada, numerada; esterilidade: estéril, descartável , apresentação: embalagem individual individual | 2024558 |  | Unid. | 28.600 |  |  |
| 151 | 439625 | Seringa; material: polipropileno; capacidade: 3 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip; tipo vedação: êmbolo de borracha; adicional: graduada, numerada; esterilidade: estéril, descartável; apresentação: embalagem individual individual | 202222145 |  | Unid. | 33.600 |  |  |
| 152 | 439624 | Seringa; material: polipropileno; capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip; tipo vedação: êmbolo de borracha; adicional: graduada, numerada; esterilidade: estéril, descartável; apresentação: embalagem individual individual | 2014545 |  | Unid. | 33.600 |  |  |
| 153 | 436007 | Sonda trato urinário; modelo: Foley, material: borracha; calibre: 16 FRENCH; vias: 2 vias; conector: conectores padrão; volume: c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada; componentes: c/ orifícios laterais; esterilidade: estéril, descartável; embalagem: embalagem individual | 7469221 |  | Unid. | 120 |  |  |
| 154 | 436009 | Sonda trato urinário; modelo: Foley; material: borracha; calibre: 12 FRENCH; vias: 2 vias; conector: conectores padrão; volume: c/ balão cerca 30 ml; tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada; componentes: c/ orifícios laterais; esterilidade: estéril, descartável; embalagem: embalagem individual | 9800578 |  | Unid. | 120 |  |  |
| 155 | 436002 | Sonda trato urinário; modelo: Foley; material: borracha; calibre: 14 FRENCH, vias: 2 vias; conector: conectores padrão; volume: c/ balão cerca 30 ml; tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada; componentes: c/ orifícios laterais; esterilidade: estéril, descartável; embalagem: embalagem individual | 7470125 |  | Unid. | 60 |  |  |
| 156 | 436003 | Sonda trato urinário; modelo: Foley; material: borracha; calibre: 18 FRENCH, vias: 2 vias; conector: conectores padrão; volume: c/ balão cerca 30 ml; tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada. componentes: c/ orifícios laterais; esterilidade: estéril, descartável; embalagem: embalagem individual | 746588 |  | Unid. | 120 |  |  |
| 157 | 436010 | Sonda trato urinário; modelo: Foley; material: borracha; calibre: 20 FRENCH, vias: 2 vias; conector: conectores padrão; volume: c/ balão cerca 30 ml; tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada; componentes: c/ orifícios laterais; esterilidade: estéril, descartável; embalagem: embalagem individual | 7452141 |  | Unid. | 80 |  |  |
| 158 | 436004 | Sonda trato urinário; modelo: Foley; material: borracha; calibre: 22 FRENCH, vias: 2 vias; conector: conectores padrão; volume: c/ balão cerca 30 ml; tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada. componentes: c/ orifícios laterais; esterilidade: estéril, descartável; embalagem: embalagem individual | 749654 |  | Unid. | 60 |  |  |
| 159 | 436006 | Sonda Trato Urinário; Modelo: Foley; material: borracha; calibre: 24 FRENCH; vias: 2 vias; conector: conectores padrão; volume: c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada; componentes: c/ orifícios laterais; esterilidade: estéril, descartável; embalagem: embalagem individual | 746982521 |  | Unid. | 60 |  |  |
| 160 | 436230 | Sonda trato urinário; modelo: uretral; material: PVC; calibre: 10 FRENCH; conector: conector padrão c/ tampa; comprimento: cerca 40 cm; tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada; componentes: c/ orifícios; esterilidade: estéril, descartável; embalagem: embalagem individual | 3654514 |  | Unid. | 3.600 |  |  |
| 161 | 435986 | Sonda trato urinário; modelo: uretral; material: PVC; calibre: 12 FRENCH; conector: conector padrão c/ tampa; comprimento: cerca 40 cm; tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada; componentes: c/ orifícios; esterilidade: estéril, descartável; embalagem: embalagem individual: Embalagem Individual | 23655488 |  | Unid. | 6.200 |  |  |
| 162 | 435982 | Sonda trato urinário; modelo: uretral; material: PVC; calibre: 14 FRENCH; conector: conector padrão c/ tampa; comprimento: cerca 40 cm; tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada; componentes: c/ orifícios; esterilidade: estéril, descartável; embalagem: embalagem individual | 23655546 |  | Unid. | 1.700 |  |  |
| 163 | 438409 | Sonda trato urinário; modelo: uretral; material: PVC; calibre: 8 FRENCH; conector: conector padrão c/ tampa; comprimento: cerca 40 cm; tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada; componentes: c/ orifícios; esterilidade: estéril, descartável; embalagem: embalagem individual | 23655554 |  | Unid. | 9.600 |  |  |
| 164 | 474168 | Termômetro clínico; ajuste: digital, infravermelho; tipo: uso em testa, componentes: c/ alarmes; medição à distância; memória: memória até 20 medições | 171254 |  | Unid. | 20 |  |  |
| 165 | 435801 | Termômetro clínico; ajuste: digital; escala: até 45 °C; tipo: uso axilar e oral; componentes: c/ alarmes; memória: memória última medição; embalagem: embalagem individual | 160124550 |  | Unid. | 70 |  |  |
| 166 | 477906 | Termômetro; tipo: digital; faixa medição temperatura: interna (-20/+70°C) e externa (-50/+70°C) °C, aplicação: medição de temperatura em ambientes; material: plástico; características adicionais: botão liga/desliga; cabo extensor com mínimo 2m; alimentação: pilha | 3680125 |  | Unid. | 50 |  |  |
| 167 | 428619 | Touca hospitalar; material: não tecido 100% polipropileno; modelo: com elástico em toda volta; cor: sem cor; gramatura: cerca de 20 g/m², tamanho: único, tipo uso: descartável; característica adicional 01: hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex | 53212125 |  | Embal. 100 unid. | 200 |  |  |
| Valor total do Lote |  |  |  |  |  |  |  |  |

Declaro que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

DADOS DO PROPONENTE:

Nome:

Razão Social:

Endereço Completo:

CNPJ:

Telefone:	Fax:	e-mail:

Validade da Proposta: 90 dias

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)