ANEXO II AO EDITAL 013/2025

PROCESSO Nº 2025.13811-8

MODELO DE PROPOSTA FINAL DE PREÇOS

A empresa abaixo se propõe a executar o objeto do processo de dispensa indicado acima, conforme discriminado no TERMO DE REFERÊNCIA e ANEXOS, pelos preços e condições assinalados na presente proposta, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.

| RAZÃO SOCIAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (nome fantasia) |  |  |  |  | CNPJ |
| RUA, AVENIDA ETC. |  |  |  | Nº | COMPLEMENTO |
| BAIRRO / DISTRITO |  |  |  |  | CEP |
| MUNICÍPIO |  |  |  |  | UF |
| DDD | TELEFONE FIXO | DDD | TELEFONE MÓVEL |  | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) |

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS

| ITEM | UNID. | CATMAT | DESCRIÇÃO | QTDE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |  | MARCA / FABRICANTE / MODELO |  | Lei 123/06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCT | 348807 | Abaixador de língua de Madeira, descartável, 14x1,5cm Pct c/100 unidades | 1024 | R$ 4,90 | R$ 5.017,60 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 2 | UND | 276839 | Água destilada, estéril e apirogência 5 litros, Unidade | 50 | R$ 13,57 | R$ 678,50 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 3 | UND | 277319 | Água oxigenada (peróxido de hidrogênio) 10 volumes, 1 litro | 3000 | R$ 5,83 | R$ 17.490,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 4 | UND | 352317 | Água para injeção Solução injetável, 10ml | 60000 | R$ 0,28 | R$ 16.800,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 5 | CX | 397513 | Agulha hipodérmica descartável 13X45 (26G ½) c/ 100 unidades | 5000 | R$ 10,95 | R$ 54.750,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 6 | CX | 397505 | Agulha hipodérmica descartável 25X7 (22G 1) c/ 100 unidades | 5216 | R$ 10,91 | R$ 56.906,56 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 7 | CX | 397502 | Agulha hipodérmica descartável 25X8 (21G 1) c/ 100 unidades | 4976 | R$ 9,99 | R$ 49.710,24 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 8 | CX | 439799 | Agulha hipodérmica descartável 40X12 (18G 1 ½) c/ 100 unidades | 6000 | R$ 9,00 | R$ 54.000,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 9 | CX | 397510 | Agulha hipodérmica descartável 20X5,5 (24G ¾) c/ 100 unidades | 588 | R$ 8,57 | R$ 5.039,16 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 10 | UND | 269941 | Álcool etílico 70% (p/p) solução 1000ml | 11200 | R$ 6,77 | R$ 75.824,00 |  |  |  | Destinado a Ampla participação |
| 11 | UND | 269941 | Álcool etílico 70% (p/p) solução 1000ml | 3733 | R$ 6,77 | R$ 25.272,41 |  |  |  | Cota reservada ME/EPP/Equiparados |
| 12 | UND | 269943 | Álcool etílico 70% gel 500ml | 5000 | R$ 7,16 | R$ 35.800,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 13 | UND | 279726 | Algodão hidrofílico em mantas, rolo 500 gramas | 656 | R$ 13,85 | R$ 9.085,60 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 14 | UND | 279887 | Almotolia plástica âmbar, bico reto 250ml | 114 | R$ 3,29 | R$ 375,06 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 15 | UND | 279889 | Almotolia plástica âmbar, bico reto 500ml | 114 | R$ 3,98 | R$ 453,72 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 16 | UND | 279899 | Almotolia plástica âmbar, bico curvo 250ml | 114 | R$ 4,79 | R$ 546,06 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 17 | UND | 279900 | Almotolia plástica âmbar, bico curvo 500ml | 114 | R$ 5,12 | R$ 583,68 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 18 | UND | 279893 | Almotolia plástica transparente, bico reto 250ml | 114 | R$ 3,85 | R$ 438,90 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 19 | UND | 279895 | Almotolia plástica transparente, bico reto 500ml | 114 | R$ 4,83 | R$ 550,62 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 20 | UND | 279890 | Almotolia plástica transparente, bico curvo 250ml | 114 | R$ 5,00 | R$ 570,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 21 | UND | 420663 | Almotolia plástica transparente, bico curvo 500ml | 114 | R$ 6,94 | R$ 791,16 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 22 | UND | 456412 | Ambú de silicone (reanimador manual) Adulto, de silicone, com reservatório, Unidade | 45 | R$ 175,65 | R$ 7.904,25 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 23 | UND | 456413 | Ambú de silicone (reanimador manual) Infantil, de silicone, com reservatório, Unidade | 32 | R$ 149,50 | R$ 4.784,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 24 | UND | 432468 | Aparelho de pressão com estetoscópio, tipo de braço, adulto, 01 Manômetro 0-300 mmHg; 01 braçadeira em nylon com fecho em velcro; 01 Válvula de deflação; Unidade | 515 | R$ 84,00 | R$ 43.260,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 25 | UND | 435624 | Aparelho de pressão com estetoscópio, tipo de braço, adulto para pessoas obesas, 01 Manômetro 0-300 mmHg; 01 braçadeira em nylon com fecho em velcro; 01 Válvula de deflação; Unidade | 53 | R$ 148,00 | R$ 7.844,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 26 | UND | 432706 | Aparelho de pressão com estetoscópio, tipo de braço, para uso em adolescentes, 01 Manômetro 0-300 mmHg; 01 braçadeira em nylon com fecho em velcro; 01 Válvula de deflação; Unidade | 52 | R$ 83,50 | R$ 4.342,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 27 | UND | 432472 | Aparelho de pressão com estetoscópio, tipo de braço, infantil, 01 Manômetro 0-300 mmHg; 01 braçadeira em nylon com fecho em velcro; 01 Válvula de deflação; Unidade | 35 | R$ 87,70 | R$ 3.069,50 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 28 | UND | 432476 | Aparelho de pressão tipo de braço com pedestal, 01 Manômetro de 0-300mmHg;01 braçadeira em nylon, com fecho em velcro; tamanho ADULTO | 30 | R$ 430,00 | R$ 12.900,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 29 | PAC | 444613 | Aparelho ortopédico moldável para imobilização branco. Atadura gessada 15cmX3m, pct c/ 20 unidades | 200 | R$ 92,50 | R$ 18.500,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 30 | PAC | 444614 | Aparelho ortopédico moldável para imobilização branco. Atadura gessada 20cmX3m, pct c/ 20 unidades | 100 | R$ 112,50 | R$ 11.250,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 31 | PAC | 444610 | Aparelho ortopédico moldável para imobilização branco. Atadura gessada 10cmx3m, pct c/ 20 unidades | 100 | R$ 61,00 | R$ 6.100,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 32 | UND | 444350 | Atadura crepe 13 FIOS 8cm x 1,80m | 11376 | R$ 0,82 | R$ 9.328,32 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 33 | UND | 444355 | Atadura crepe 13 FIOS 10cmx1,80m | 11376 | R$ 1,03 | R$ 11.717,28 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 34 | UND | 444365 | Atadura crepe 13 FIOS 15cm x 1,80m | 11232 | R$ 0,72 | R$ 8.087,04 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 35 | UND | 444371 | Atadura crepe 13 FIOS 20cmx1,80m | 11088 | R$ 1,01 | R$ 11.198,88 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 36 | PCT | 448246 | Atadura de algodão ortopédico 10cm x 1,80, manta 100% algodão, Pct c/12 un | 2160 | R$ 8,30 | R$ 17.928,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 37 | PCT | 448249 | Atadura de algodão ortopédico 15cm x 1,80, manta 100% algodão, Pct c/ 12 un | 2160 | R$ 12,78 | R$ 27.604,80 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 38 | PCT | 448248 | Atadura de algodão ortopédico 20cm x 1,80, manta 100% algodão, Pct c/ 12 un | 2160 | R$ 16,08 | R$ 34.732,80 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 39 | UND | 481513 | Avental descartável, TNT, unissex, tamanho único, manga longa e punho com elástico, gramatura 30g; Unidade | 10538 | R$ 2,26 | R$ 23.815,88 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 40 | UND | 443438 | Bobina com indicadores para uso em esterilização, 150mmX100m; papel grau cirúrgico | 540 | R$ 76,41 | R$ 41.261,40 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 41 | UND | 442385 | Bobina com indicadores para uso em esterilização, 100mmX100m; papel grau cirúrgico | 540 | R$ 50,58 | R$ 27.313,20 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 42 | UND | 446031 | Bobina com indicadores para uso em esterilização, 250mmX100m; papel grau cirúrgico | 540 | R$ 114,32 | R$ 61.732,80 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 43 | UND | 442387 | Bobina com indicadores para uso em esterilização, 500mmX100m; papel grau cirúrgico | 306 | R$ 200,00 | R$ 61.200,00 |  |  |  | Destinado a Ampla participação |
| 44 | UND | 442387 | Bobina com indicadores para uso em esterilização, 500mmX100m; papel grau cirúrgico | 102 | R$ 200,00 | R$ 20.400,00 |  |  |  | Cota reservada ME/EPP/Equiparados |
| 45 | PAR | 344836 | Bota de PVC Cano Longo - Calçado ocupacional, Tamanho 42 | 32 | R$ 47,69 | R$ 1.526,08 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 46 | UND | 450963 | Cânula de Guedel N°1; Unidade | 68 | R$ 2,56 | R$ 174,08 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 47 | UND | 450966 | Cânula de Guedel N°4; Unidade | 68 | R$ 3,10 | R$ 210,80 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 48 | UND | 450968 | Cânula de Guedel N°6; Unidade | 68 | R$ 3,68 | R$ 250,24 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 49 | CX | 487024 | Categute cromado, diâmetro 0; 75cm; agulha 3cm; 3/8 círc. Cilínd; cx c/ 24 un | 76 | R$ 99,75 | R$ 7.581,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 50 | CX | 487014 | Categute cromado, diâmetro 2.0; 75cm; agulha 3cm; 3/8 círc. Cilínd; cx c/ 24 un | 328 | R$ 101,00 | R$ 33.128,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 51 | CX | 486998 | Categute cromado, diâmetro 3.0; 75cm; agulha 2cm; 1/2 círc. Cilínd; cx c/ 24 un | 328 | R$ 90,30 | R$ 29.618,40 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 52 | CX | 487003 | Categute cromado, diâmetro 3.0; 75cm; agulha 3cm; 3/8 círc. Cilínd; cx c/ 24 un | 328 | R$ 94,42 | R$ 30.969,76 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 53 | CX | 486960 | Categute simples, diâmetro 2.0; 75cm; agulha 3cm; 3/8 circ. cilínd; cx c/ 24 un | 328 | R$ 100,50 | R$ 32.964,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 54 | CX | 486943 | Categute simples, diâmetro 4.0; 75cm; agulha 2cm; 1/2 circ. cilínd; cx c/ 24 un | 328 | R$ 129,26 | R$ 42.397,28 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 55 | UND | 621719 | Cateter nasal para oxigênio, Tipo óculos, adulto, estéril, cerca de 1,50m, descartável, tubo plástico e pronga de silicone | 1800 | R$ 1,22 | R$ 2.196,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 56 | UND | 621720 | Cateter nasal para oxigênio, Tipo óculos, infantil, estéril, cerca de 1,50m, descartável, tubo plástico e pronga de silicone | 1800 | R$ 2,28 | R$ 4.104,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 57 | CX | 437176 | Cateter periférico intravenoso,16G - 1,7/45mm; cx c/ 100 un | 46 | R$ 134,47 | R$ 6.185,62 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 58 | CX | 437183 | Cateter periférico intravenoso,18G -1,3/45mm; cx c/ 100 un | 490 | R$ 74,00 | R$ 36.260,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 59 | CX | 437178 | Cateter periférico intravenoso, 20G -1,1/32mm; cx c/ 100 un | 548 | R$ 119,70 | R$ 65.595,60 |  |  |  | Destinado a Ampla participação |
| 60 | CX | 437178 | Cateter periférico intravenoso, 20G -1,1/32mm; cx c/ 100 un | 182 | R$ 119,70 | R$ 21.785,40 |  |  |  | Cota reservada ME/EPP/Equiparados |
| 61 | CX | 437179 | Cateter periférico intravenoso, 22G - 0,9/25mm; cx. c/ 100 un | 548 | R$ 166,50 | R$ 91.242,00 |  |  |  | Destinado a Ampla participação |
| 62 | CX | 437179 | Cateter periférico intravenoso, 22G - 0,9/25mm; cx. c/ 100 un | 182 | R$ 166,50 | R$ 30.303,00 |  |  |  | Cota reservada ME/EPP/Equiparados |
| 63 | CX | 437180 | Cateter periférico intravenoso, 24G - 0,7/19mm; cx c/ 100 un | 370 | R$ 116,00 | R$ 42.920,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 64 | UND | 267161 | Cloreto de potássio 10% (100mg/ml), solução injetável de 10ml | 460 | R$ 0,44 | R$ 202,40 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 65 | UND | 268236 | Cloreto de sódio 0,9% - sistema fechado, BOLSA, 500ml | 11716 | R$ 5,05 | R$ 59.165,80 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 66 | UND | 268236 | Cloreto de sódio, 0,9% - sistema fechado, BOLSA, 250ml | 11860 | R$ 3,91 | R$ 46.372,60 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 67 | UND | 268236 | Cloreto de sódio, 0,9% - sistema fechado, BOLSA, 100ml | 11860 | R$ 3,66 | R$ 43.407,60 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 68 | UND | 382563 | Cloreto de sódio 10% (100mg/ml), solução injetável, ampola 10ml | 488 | R$ 0,39 | R$ 190,32 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 69 | UND | 267574 | Cloreto de sódio 20% (200mg/ml), solução injetável, ampola 10ml | 344 | R$ 0,81 | R$ 278,64 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 70 | UND | 269878 | Clorexidina alcoólica, 1000ml | 795 | R$ 21,23 | R$ 16.877,85 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 71 | UND | 296990 | Clorexidina aquosa, 1%, 1000ml | 120 | R$ 10,99 | R$ 1.318,80 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 72 | UND | 269876 | Clorexidina, gluconato 2% a 4%; solução degermante, 1000ml | 923 | R$ 23,39 | R$ 21.588,97 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 73 | UND | 455923 | Colar Cervical rígido com furo, Tamanho P, tiras ajustáveis em velcro, Unidade | 22 | R$ 13,71 | R$ 301,62 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 74 | UND | 455922 | Colar Cervical rígido com furo, Tamanho M, tiras ajustáveis em velcro, Unidade | 22 | R$ 19,96 | R$ 439,12 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 75 | UND | 455921 | Colar Cervical rígido com furo, Tamanho G, tiras ajustáveis em velcro, Unidade | 22 | R$ 23,79 | R$ 523,38 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 76 | UND | 623109 | Coletor de material perfuro cortante, papelão, alças rígidas e tampa, 13 litros, Unidade | 3168 | R$ 5,88 | R$ 18.627,84 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 77 | UND | 623110 | Coletor de material perfuro cortante, papelão, alças rígidas e tampa, 20 litros, Unidade | 3268 | R$ 8,70 | R$ 28.431,60 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 78 | UND | 419371 | Coletor de urina, Sistema fechado, 2000ml, com dispositivo de coleta | 1440 | R$ 4,49 | R$ 6.465,60 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 79 | UND | 419399 | Coletor de urina, Sistema aberto, frasco, 2000ml | 360 | R$ 5,02 | R$ 1.807,20 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 80 | PCT | 623075 | Compressa cirúrgica campo operatório, 4 camadas, 100%algodão, 45cmx50cm, não estéril, c/ 50 unidades | 360 | R$ 69,44 | R$ 24.998,40 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 81 | PCT | 623089 | Compressa cirúrgica campo operatório, 4 camadas, 100% algodão, 25cmx28cm, não estéril, c/ 50 unidades | 288 | R$ 62,25 | R$ 17.928,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 82 | PCT | 269971 | Compressa de gaze hidrófila, não estéril, 100% algodão, cor branca, sem impurezas, 13 fios/cm², 8 camadas, 5 dobras, 7,5x7,5cm, pacote com 500 unidades | 1584 | R$ 23,98 | R$ 37.984,32 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 83 | PCT | 269978 | Compressa de gaze hidrófila, estéril, 100% algodão, descartável, cor branca, sem impurezas, 13 fios/cm², 8 camadas, 5 dobras, 7,5x7,5cm, pacote c/10 unidades | 47552 | R$ 1,27 | R$ 60.391,04 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 84 | UND | 405909 | Detergente desincrustante ácido, a base de ácido fosfórico, 1L | 72 | R$ 25,36 | R$ 1.825,92 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 85 | UND | 396196 | Desinfetante hospitalar, à base de Quaternário de Amônio de 5ª geração e Peróxido de Hidrogênio estabilizado com tensoativos biodegradáveis; 5 litros | 72 | R$ 42,93 | R$ 3.090,96 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 86 | UND | 396158 | Detergente enzimático, contendo as enzimas: protease, amilase, peptidase, celulase e lipase; 5 litros | 36 | R$ 114,45 | R$ 4.120,20 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 87 | PCT | 464737 | Dreno de Penrose nº 2, embalagem c/ 12 un | 12 | R$ 23,82 | R$ 285,84 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 88 | UND | 461243 | Eletrodo ECG Descartável Adulto/Infantil, Unidade | 360 | R$ 0,28 | R$ 100,80 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 89 | UND | 461254 | Eletrodo ECG reutilizável MM precordial adulto, contendo 6 bulbos de silicone na cor azul e base de eletro prata, c/ PERA | 18 | R$ 148,73 | R$ 2.677,14 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 90 | UND | 461263 | Eletrodo ECG reutilizável MM cardio clip adulto periférico, conjunto com 4 clips nas cores verm/verde/amar/preto, com eletrodo prata | 18 | R$ 109,04 | R$ 1.962,72 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 91 | PAR | 453771 | Eletrodo para DEA (desfibrilador externo automático), descartável, ADULTO, Par | 144 | R$ 482,50 | R$ 69.480,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 92 | PAR | 453772 | Eletrodo para DEA (desfibrilador externo automático), descartável, INFANTIL, Par | 36 | R$ 544,75 | R$ 19.611,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 93 | UND | 609456 | Equipo macrogotas de PVC transparente, flexível, com filtro, pinça rolete, cerca de 180cm de tubo, com injetor lateral autocicatrizante, conector luer, com clamp, estéril; Unidade | 36000 | R$ 1,00 | R$ 36.000,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 94 | UND | 459685 | Equipo medvias (extensor de infusão), 2 vias, com clamp, conector luer, estéril; Unidade | 11552 | R$ 0,81 | R$ 9.357,12 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 95 | UND | 609709 | Equipo microgotas de PVC transparente, flexível, com bureta graduada de 150ml, com respiro, injetor e filtro, pinça rolete, comprimento do tubo com cerca de 180cm, conector luer, clamp e estéril; Unidade | 144 | R$ 5,99 | R$ 862,56 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 96 | UND | 610286 | Equipo universal para bomba de infusão, estéril, não tóxico, uso único, gotejadora flexível, pinça rolete, conector luer lock, com injetor lateral convencional com membrana autocicatrizante, ponta perfurocortante, estéril; Unidade | 11597 | R$ 6,14 | R$ 71.205,58 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 97 | UND | 437170 | Escalpe IV, 21G; Unidade | 1800 | R$ 0,30 | R$ 540,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 98 | UND | 437171 | Escalpe IV, 23G; Unidade | 1800 | R$ 0,28 | R$ 504,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 99 | UND | 437169 | Escalpe IV, 25G; Unidade | 144 | R$ 0,36 | R$ 51,84 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 100 | UND | 460913 | Escova endocervical com cabo de plástico, cerdas em Nylon, ponta de da escova cônica, comprimento do cabo entre 16 e 18cm, cerdas com comprimento de aproximadamente 2cm, descartável, atóxica; Unidade | 1440 | R$ 0,57 | R$ 820,80 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 101 | UND | 321787 | Espaçador de uso médico com adaptador universal para spray aerossol, transparente, com máscara inalatória de uso ADULTO | 72 | R$ 25,60 | R$ 1.843,20 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 102 | UND | 321786 | Espaçador de uso médico com adaptador universal para spray aerossol, transparente, com máscara inalatória de uso INFANTIL | 72 | R$ 30,09 | R$ 2.166,48 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 103 | UND | 437863 | Esparadrapo hospitalar impermeável, extra flexível, branco, 10cmx4,5 m | 7640 | R$ 8,45 | R$ 64.558,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 104 | UND | 437862 | Esparadrapo hospitalar impermeável, extra flexível, branco, 5cmx4,5 m | 2998 | R$ 5,28 | R$ 15.829,44 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 105 | CX | 453693 | Espátula de Ayres, caixa com 100 unidades | 26 | R$ 9,67 | R$ 251,42 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 106 | UND | 479743 | Espéculo descartável, tamanho G, Unidade | 432 | R$ 1,49 | R$ 643,68 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 107 | UND | 479744 | Espéculo descartável, tamanho M, Unidade | 1008 | R$ 1,40 | R$ 1.411,20 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 108 | UND | 479745 | Espéculo descartável, tamanho P, Unidade | 1104 | R$ 1,48 | R$ 1.633,92 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 109 | UND | 438928 | Estetoscópio Rappaport, biauricular, olivas anatômicas de silicone, haste em aço inox, tubo "Y" em Pvc, auscultador duplo em aço inox, Adulto; Unidade | 83 | R$ 41,50 | R$ 3.444,50 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 110 | UND | 437091 | Éter etílico, 1000 ml | 16 | R$ 25,50 | R$ 408,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 111 | PCT | 438056 | Filme para ultrassom, 110mmX18m, TYP. V, alta densidade, HG, pacote c/ 10 unidades | 12 | R$ 1.335,27 | R$ 16.023,24 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 112 | CX | 600127 | Fio nylon, diâmetro 0.0; cerca de 150cm; sem agulha; cx c/ 24 un | 44 | R$ 85,44 | R$ 3.759,36 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 113 | CX | 487460 | Fio nylon, diâmetro 0.0; 45cm; agulha 3cm; 3/8 circ. Triangular; cx c/ 24 un | 44 | R$ 41,40 | R$ 1.821,60 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 114 | CX | 487460 | Fio nylon, diâmetro 1.0; 45cm; agulha 3cm; 3/8 circ. Triangular; cx c/ 24 un | 36 | R$ 40,32 | R$ 1.451,52 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 115 | CX | 487450 | Fio nylon, diâmetro 2.0; 45cm; agulha 2cm; 3/8 circ. Triangular; cx c/ 24 un | 72 | R$ 60,68 | R$ 4.368,96 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 116 | CX | 487451 | Fio nylon, diâmetro 2.0; 45cm; agulha 2,5cm; 3/8 circ. Triangular; cx c/ 24 un | 44 | R$ 69,15 | R$ 3.042,60 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 117 | CX | 487452 | Fio nylon, diâmetro 2.0; 45cm; agulha 3cm; 3/8 circ. Triangular; cx c/ 24 un | 72 | R$ 35,28 | R$ 2.540,16 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 118 | CX | 487443 | Fio nylon, diâmetro 3.0; 45cm; agulha 2cm; 3/8 circ. Triangular; cx c/ 24 un | 72 | R$ 68,67 | R$ 4.944,24 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 119 | CX | 487442 | Fio nylon, diâmetro 3.0; 45cm; agulha 3cm; 3/8 circ. Triangular; cx c/ 24 un | 72 | R$ 71,90 | R$ 5.176,80 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 120 | CX | 487429 | Fio nylon, diâmetro 4.0; 45cm; agulha 3cm; 3/8 circ. Triangular; cx c/ 24 un | 72 | R$ 70,35 | R$ 5.065,20 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 121 | CX | 487416 | Fio nylon, diâmetro 5.0; 45cm; agulha 2cm; 3/8 circ. Triangular; cx c/ 24 un | 12 | R$ 34,08 | R$ 408,96 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 122 | CX | 487408 | Fio nylon, diâmetro 6.0; 45cm; agulha 2cm; 3/8 circ. Triangular; cx c/ 24 un | 12 | R$ 36,71 | R$ 440,52 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 123 | CX | 487206 | Fio de polidioxanona violeta, diâmetro 2.0; cerca de 30 cm; agulha 2cm; 3/8 circ. Tringular; cx c/ 36un | 12 | R$ 232,50 | R$ 2.790,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 124 | UND | 428150 | Fita adesiva autoclave, 19mmx30m, Unidade | 1200 | R$ 5,56 | R$ 6.672,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 125 | UND | 279026 | Fita adesiva bege, 19mmx30m, Unidade | 2088 | R$ 4,25 | R$ 8.874,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 126 | UND | 437867 | Fita cirúrgica micropore, 50mm x 4,5m; Unidade | 2772 | R$ 3,59 | R$ 9.951,48 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 127 | UND | 437868 | Fita cirúrgica micropore, 100mm x 4,5m; Unidade | 2772 | R$ 6,04 | R$ 16.742,88 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 128 | UND | 438059 | Fita de ECG, 80mmx30m; Unidade | 192 | R$ 10,36 | R$ 1.989,12 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 129 | UND | 438058 | Fita de ECG, 58mmx30m; Unidade | 48 | R$ 8,41 | R$ 403,68 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 130 | UND | 438061 | Fita de ECG, 216mmx30m; Unidade | 108 | R$ 25,81 | R$ 2.787,48 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 131 | UND | 481527 | Fixador de tubo endotraqueal, algodão, Infantil, com velcro | 36 | R$ 9,20 | R$ 331,20 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 132 | UND | 481526 | Fixador de tubo endotraqueal, algodão, Adulto, com velcro | 288 | R$ 7,27 | R$ 2.093,76 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 133 | UND | 280471 | Fluxômetro para oxigênio, 0 a 15 L/minuto | 72 | R$ 56,80 | R$ 4.089,60 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 134 | UND | 275329 | Fluxômetro para ar comprimido, 0 a 15L/minuto | 72 | R$ 54,00 | R$ 3.888,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 135 | UND | 345486 | Formaldeído, 10%, 1L | 24 | R$ 9,09 | R$ 218,16 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 136 | UND | 362990 | Formaldeído, concentração entre 37 a 40%, 1L | 24 | R$ 15,14 | R$ 363,36 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 137 | CX | 614779 | Garrote de borracha sintética, isento de látex natural, em rolo, tipo fita, com tiras pré cortadas com 2,5cmX4,5cm, caixa c/ 25 unidades | 36 | R$ 85,44 | R$ 3.075,84 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 138 | UND | 475840 | Gel para ultrassom, a base de água, estéril, 5kg | 34 | R$ 26,03 | R$ 885,02 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 139 | UND | 269622 | Glicerina 12%, 500ml, com sonda | 72 | R$ 10,49 | R$ 755,28 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 140 | CX | 267540 | Glicose 25%, Solução injetável, 10ml, cx c/ 200 un | 480 | R$ 100,00 | R$ 48.000,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 141 | CX | 267541 | Glicose 50%, Solução injetável, 10ml, cx c/ 200 un | 480 | R$ 122,00 | R$ 58.560,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 142 | UND | 389527 | Glutaraldeído 2%, 5 litros | 6 | R$ 90,49 | R$ 542,94 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 143 | UND | 484922 | Hidrogel com alginato, gel hidratante, 85g, composto por alginato de cálcio e sódio, carboximetilcelulose de sódio, propilenoglicol e água deionizada | 240 | R$ 21,87 | R$ 5.248,80 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 144 | UND | 398705 | Iodopovidona degermante, 10%, 1000 ml | 96 | R$ 64,04 | R$ 6.147,84 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 145 | UND | 398706 | Iodopovidona tópica, 10%, 1000 ml | 72 | R$ 56,93 | R$ 4.098,96 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 146 | UND | 435425 | Kit para macronebulização, com: máscara de plástico com elástico ajustável, tamanho ADULTO; traquéia corrugada em PVC com cerca de 2 m de extensão e frasco medidor de 500mL; Unidade | 28 | R$ 131,91 | R$ 3.693,48 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 147 | UND | 437645 | Kit para macronebulização, com: máscara de plástico com elástico ajustável, tamanho INFANTIL; traquéia corrugada em PVC com cerca de 1 m de extensão e frasco medidor de 500mL; Unidade | 28 | R$ 85,00 | R$ 2.380,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 148 | CX | 445300 | Lâmina de bisturi, Nº 11, cx c/ 100 unidades | 43 | R$ 33,67 | R$ 1.447,81 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 149 | CX | 366903 | Lâmina de bisturi, Nº 15, cx c/ 100 unidades | 58 | R$ 31,27 | R$ 1.813,66 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 150 | CX | 361077 | Lâmina de bisturi, Nº 20, cx c/ 100 unidades | 43 | R$ 27,52 | R$ 1.183,36 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 151 | CX | 299242 | Lâmina de bisturi, Nº 21, cx c/ 100 unidades | 43 | R$ 25,92 | R$ 1.114,56 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 152 | CX | 409705 | Lâmina para microscopia, Fosca, lapidada; tamanho aproximado 2,6 X 7,6 cm, cx c/ 50 un | 24 | R$ 9,11 | R$ 218,64 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 153 | UND | 481795 | Lençol descartável com elástico, TNT, 2.00x0.90m; Unidade | 23056 | R$ 1,28 | R$ 29.511,68 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 154 | UND | 481791 | Lençol descartável de papel, 70cmX50m, rolo | 264 | R$ 13,16 | R$ 3.474,24 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 155 | UND | 620075 | Luva cirúrgica látex estéril, superfície lisa, formato anatômico, com pó, par, Nº 6,5; Unidade | 1920 | R$ 1,68 | R$ 3.225,60 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 156 | UND | 620076 | Luva cirúrgica látex estéril, superfície lisa, formato anatômico, com pó, par, Nº 7,0; Unidade | 1920 | R$ 1,42 | R$ 2.726,40 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 157 | UND | 620077 | Luva cirúrgica látex estéril, superfície lisa, formato anatômico, com pó, par, Nº 7,5; Unidade | 1920 | R$ 1,30 | R$ 2.496,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 158 | UND | 620078 | Luva cirúrgica látex estéril, superfície lisa, formato anatômico, com pó, par, Nº 8,0; Unidade | 1320 | R$ 1,24 | R$ 1.636,80 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 159 | UND | 620079 | Luva cirúrgica látex estéril, superfície lisa, formato anatômico, com pó, par, Nº 8,5; Unidade | 516 | R$ 2,90 | R$ 1.496,40 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 160 | CX | 619839 | Luva látex para procedimento Tamanho PP (extra pequeno), superfície lisa, ambidestra, COM pó, não estéril; caixa com 100 unidades | 436 | R$ 20,79 | R$ 9.064,44 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 161 | CX | 619840 | Luva látex para procedimento Tamanho P (pequeno), superfície lisa, ambidestra, COM pó, não estéril; caixa com 100 unidades | 3132 | R$ 23,75 | R$ 74.385,00 |  |  |  | Destinado a Ampla participação |
| 162 | CX | 619840 | Luva látex para procedimento Tamanho P (pequeno), superfície lisa, ambidestra, COM pó, não estéril; caixa com 100 unidades | 1044 | R$ 23,75 | R$ 24.795,00 |  |  |  | Cota reservada ME/EPP/Equiparados |
| 163 | CX | 619841 | Luva látex para procedimento Tamanho M (médio), superfície lisa, ambidestra, COM pó, não estéril; caixa com 100 unidades | 3105 | R$ 26,97 | R$ 83.741,85 |  |  |  | Destinado a Ampla participação |
| 164 | CX | 619841 | Luva látex para procedimento Tamanho M (médio), superfície lisa, ambidestra, COM pó, não estéril; caixa com 100 unidades | 1035 | R$ 26,97 | R$ 27.913,95 |  |  |  | Cota reservada ME/EPP/Equiparados |
| 165 | CX | 619842 | Luva látex para procedimento Tamanho G (grande), superfície lisa, ambidestra, COM pó, não estéril; caixa com 100 unidades | 3050 | R$ 26,63 | R$ 81.221,50 |  |  |  | Destinado a Ampla participação |
| 166 | CX | 619842 | Luva látex para procedimento Tamanho G (grande), superfície lisa, ambidestra, COM pó, não estéril; caixa com 100 unidades | 1016 | R$ 26,63 | R$ 27.056,08 |  |  |  | Cota reservada ME/EPP/Equiparados |
| 167 | CX | 619843 | Luva látex para procedimento Tamanho GG (extra grande), superfície lisa, ambidestra, COM pó, não estéril; caixa com 100 unidades | 3005 | R$ 27,71 | R$ 83.268,55 |  |  |  | Destinado a Ampla participação |
| 168 | CX | 619843 | Luva látex para procedimento Tamanho GG (extra grande), superfície lisa, ambidestra, COM pó, não estéril; caixa com 100 unidades | 1001 | R$ 27,71 | R$ 27.737,71 |  |  |  | Cota reservada ME/EPP/Equiparados |
| 169 | CX | 619844 | Luva látex para procedimento Tamanho PP (extra pequeno), superfície lisa, ambidestra, SEM pó, não estéril; caixa com 100 unidades | 300 | R$ 35,35 | R$ 10.605,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 170 | CX | 619845 | Luva látex para procedimento Tamanho P (pequeno), superfície lisa, ambidestra, SEM pó, não estéril; caixa com 100 unidades | 1080 | R$ 32,56 | R$ 35.164,80 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 171 | CX | 619846 | Luva látex para procedimento Tamanho M (médio), superfície lisa, ambidestra, SEM pó, não estéril; caixa com 100 unidades | 1080 | R$ 27,85 | R$ 30.078,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 172 | CX | 619847 | Luva látex para procedimento Tamanho G (grande), superfície lisa, ambidestra, SEM pó, não estéril; caixa com 100 unidades | 1080 | R$ 22,12 | R$ 23.889,60 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 173 | CX | 619823 | Luva nitrílica tamanho P, fabricada em borracha sintética, superfície lisa, sem pó, ambidestra, não estéril, descartável; Caixa c/ 100 unidades | 1080 | R$ 21,19 | R$ 22.885,20 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 174 | CX | 619824 | Luva nitrílica tamanho M, fabricada em borracha sintética, superfície lisa, sem pó, ambidestra, não estéril, descartável; Caixa c/ 100 unidades | 1130 | R$ 25,01 | R$ 28.261,30 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 175 | CX | 619825 | Luva nitrílica tamanho G, fabricada em borracha sintética, superfície lisa, sem pó, ambidestra, não estéril, descartável; Caixa c/ 100 unidades | 1080 | R$ 27,71 | R$ 29.926,80 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 176 | UND | 445965 | Malha tubular ortopédica, 10cmx25m - 100% algodão | 36 | R$ 16,43 | R$ 591,48 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 177 | UND | 445969 | Malha tubular ortopédica, 15cmx25m - 100% algodão | 36 | R$ 18,83 | R$ 677,88 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 178 | UND | 445967 | Malha tubular ortopédica, 20cmx25m - 100% algodão | 36 | R$ 29,81 | R$ 1.073,16 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 179 | UND | 485312 | Máscara Cirúrgica, tripla, descartável, com elástico e clip nasal, Unidade | 86380 | R$ 0,21 | R$ 18.139,80 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 180 | UND | 485529 | Máscara de proteção facial, tipo N95/PFF2, filtro mecânico de TNT (partículas 0,1micra), sem válvula, clip nasal | 3744 | R$ 3,55 | R$ 13.291,20 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 181 | UND | 454554 | Máscara de Venturi, Adulto, ajustável, 01 tubo corrugado, 1 extensão de O2, 01 copo p/nebulização e 6 diluidores de O2 | 144 | R$ 9,89 | R$ 1.424,16 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 182 | UND | 454602 | Máscara para nebulização, plástico, tamanho Adulto, com conector padrão | 36 | R$ 7,44 | R$ 267,84 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 183 | UND | 454603 | Máscara para nebulização, plástico, tamanho Infantil, com conector padrão | 36 | R$ 6,96 | R$ 250,56 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 184 | UND | 450515 | Óculos de Proteção Individual, policarbonato, com curva lateral, lente incolor; Unidade | 324 | R$ 3,33 | R$ 1.078,92 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 185 | UND | 281657 | Óleo a base de A.G.E., 200ml, Unidade | 3048 | R$ 7,30 | R$ 22.250,40 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 186 | UND | 276703 | Papel kraft, Natural, 660mmX960mm, 80gm/m² | 600 | R$ 0,71 | R$ 426,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 187 | UND | 466804 | Pêra para ECG, silicone, adulto | 48 | R$ 10,67 | R$ 512,16 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 188 | UND | 467874 | Pinça CHERON, Descartável, Unidade | 492 | R$ 2,02 | R$ 993,84 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 189 | UND | 619132 | Pote coletor de material, Universal, estéril, 80mL; com rosca; Unidade | 36892 | R$ 0,48 | R$ 17.708,16 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 190 | UND | 377023 | Preservativo 52mm, Sem lubrificante, Unidade | 300 | R$ 0,36 | R$ 108,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 191 | UND | 472873 | Sabonete líquido, 5 litros, ph neutro, a base de glicerina | 396 | R$ 31,00 | R$ 12.276,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 192 | UND | 296529 | Saco Branco, 50 litros 63cmX80cm, para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (PEAD), Unidade | 5328 | R$ 0,31 | R$ 1.651,68 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 193 | UND | 398560 | Saco Branco, 100 litros70cmx100cm, para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (PEAD), Unidade | 20880 | R$ 0,54 | R$ 11.275,20 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 194 | PCT | 619176 | Saco coletor de urina, com cordão de fechamento, capacidade 2L; rolo c/100 unidades | 12 | R$ 30,62 | R$ 367,44 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 195 | UND | 334924 | Saco para transporte de cadáveres, tamanho G, com aproximadamente 90X200cm, Unidade | 828 | R$ 14,80 | R$ 12.254,40 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 196 | UND | 439625 | Seringa descartável, 3ml, sem agulha | 38912 | R$ 0,14 | R$ 5.447,68 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 197 | UND | 439624 | Seringa descartável, 5ml, sem agulha | 37232 | R$ 0,24 | R$ 8.935,68 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 198 | UND | 439627 | Seringa descartável, 20ml, sem agulha | 15152 | R$ 0,43 | R$ 6.515,36 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 199 | UND | 439626 | Seringa descartável, 10ml, sem agulha | 30752 | R$ 0,36 | R$ 11.070,72 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 200 | UND | 439632 | Seringa descartável, 60ml, sem agulha | 72 | R$ 1,30 | R$ 93,60 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 201 | UND | 439660 | Seringa descartável, 1ml, com agulha 13X4,5 | 56640 | R$ 0,23 | R$ 13.027,20 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 202 | UND | 439684 | Seringa descartável, 3ml, com agulha 20X5,5 | 20280 | R$ 0,28 | R$ 5.678,40 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 203 | UND | 439669 | Seringa descartável, 3ml, com agulha 25x7 | 2016 | R$ 0,31 | R$ 624,96 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 204 | UND | 439688 | Seringa descartável, 5ml, com agulha 25x7 | 3168 | R$ 0,31 | R$ 982,08 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 205 | UND | 299675 | Solução de manitol de 20%, Sistema fechado, 250ml | 72 | R$ 21,55 | R$ 1.551,60 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 206 | UND | 371273 | Solução fisiológica, 500ml, uso externo, Unidade | 12960 | R$ 5,20 | R$ 67.392,00 |  |  |  | Destinado a Ampla participação |
| 207 | UND | 371273 | Solução fisiológica, 500ml, uso externo, Unidade | 4320 | R$ 5,20 | R$ 22.464,00 |  |  |  | Cota reservada ME/EPP/Equiparados |
| 208 | UND | 303292 | Solução Ringer Lactato, 500ml, solução injetável, sistema fechado | 11912 | R$ 5,97 | R$ 71.114,64 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 209 | UND | 279760 | Sonda de aspiração Traqueal, Nº06, Unidade | 72 | R$ 0,59 | R$ 42,48 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 210 | UND | 279763 | Sonda de aspiração Traqueal, Nº08, Unidade | 360 | R$ 0,62 | R$ 223,20 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 211 | UND | 279765 | Sonda de aspiração Traqueal, Nº10, Unidade | 360 | R$ 0,76 | R$ 273,60 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 212 | UND | 279764 | Sonda de aspiração Traqueal, Nº12, Unidade | 360 | R$ 0,72 | R$ 259,20 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 213 | UND | 279761 | Sonda de aspiração Traqueal, Nº14, Unidade | 360 | R$ 1,44 | R$ 518,40 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 214 | UND | 279762 | Sonda de aspiração Traqueal, Nº16, Unidade | 144 | R$ 0,84 | R$ 120,96 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 215 | UND | 283986 | Sonda de aspiração Traqueal, Nº18, Unidade | 144 | R$ 0,96 | R$ 138,24 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 216 | UND | 282637 | Sonda de aspiração Traqueal, Nº20, Unidade | 144 | R$ 0,87 | R$ 125,28 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 217 | UND | 389962 | Sonda de aspiração Traqueal, Nº22, Unidade | 144 | R$ 1,37 | R$ 197,28 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 218 | CX | 436000 | Sonda Foley, Nº10, 2 vias, látex siliconizada, estéril, c/ balonete de 3-5mL, cx com 10 unidades | 72 | R$ 49,18 | R$ 3.540,96 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 219 | CX | 436002 | Sonda Foley, Nº14, 2 vias, látex siliconizada, estéril, com balonete de 30mL, cx com 10 unidades | 72 | R$ 28,42 | R$ 2.046,24 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 220 | CX | 436007 | Sonda Foley, Nº16, 2 vias, látex siliconizada, estéril, com balonete de 5-10mL, cx com 10 unidades | 360 | R$ 28,60 | R$ 10.296,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 221 | CX | 436003 | Sonda Foley, Nº18, 2 vias, látex siliconizada, estéril, com balonete de 30mL, cx com 10 unidades | 720 | R$ 28,50 | R$ 20.520,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 222 | CX | 436078 | Sonda Foley, Nº 20, 2 vias, látex siliconizada, estéril, com balonete de 30mL, cx com 10 unidades | 720 | R$ 31,00 | R$ 22.320,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 223 | CX | 436077 | Sonda Foley, N°22, 2 vias, látex siliconizada, estéril, com balonete de 30mL, cx com 10 unidades | 48 | R$ 29,90 | R$ 1.435,20 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 224 | CX | 436006 | Sonda Foley, N°24, 2 vias, látex siliconizada, estéril, com balonete de 30mL, cx com 10 unidades | 48 | R$ 30,30 | R$ 1.454,40 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 225 | UND | 435904 | Sonda Nasogástrica, Curta Nº08, Unidade | 144 | R$ 0,76 | R$ 109,44 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 226 | UND | 438396 | Sonda Nasogástrica, Curta Nº10, Unidade | 144 | R$ 0,79 | R$ 113,76 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 227 | UND | 438397 | Sonda Nasogástrica, Curta Nº12, Unidade | 144 | R$ 0,73 | R$ 105,12 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 228 | UND | 438398 | Sonda Nasogástrica, Curta Nº14, Unidade | 144 | R$ 1,30 | R$ 187,20 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 229 | UND | 438399 | Sonda Nasogástrica, Curta Nº16, Unidade | 144 | R$ 0,94 | R$ 135,36 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 230 | UND | 438400 | Sonda Nasogástrica, Curta Nº18, Unidade | 144 | R$ 0,84 | R$ 120,96 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 231 | UND | 438401 | Sonda Nasogástrica, Longa Nº04, Unidade | 144 | R$ 0,90 | R$ 129,60 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 232 | UND | 437217 | Sonda Nasogástrica, Longa Nº08, Unidade | 144 | R$ 1,08 | R$ 155,52 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 233 | UND | 435906 | Sonda Nasogástrica, Longa Nº10, Unidade | 144 | R$ 1,03 | R$ 148,32 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 234 | UND | 438984 | Sonda Nasogástrica, Longa Nº12, Unidade | 144 | R$ 0,91 | R$ 131,04 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 235 | UND | 435908 | Sonda Nasogástrica, Longa Nº14, Unidade | 288 | R$ 1,75 | R$ 504,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 236 | UND | 435909 | Sonda Nasogástrica, Longa Nº16, Unidade | 144 | R$ 1,34 | R$ 192,96 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 237 | UND | 435910 | Sonda Nasogástrica, Longa Nº18, Unidade | 288 | R$ 1,49 | R$ 429,12 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 238 | UND | 435911 | Sonda Nasogástrica, Longa Nº20, Unidade | 288 | R$ 1,79 | R$ 515,52 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 239 | UND | 435901 | Sonda para nutrição enteral, N°10, linha radiopaca, em poliuretano, graduada, dupla via, guia lubrificado, estéril, | 144 | R$ 9,04 | R$ 1.301,76 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 240 | UND | 435902 | Sonda para nutrição enteral, N°12, linha radiopaca, em poliuretano, graduada, dupla via, guia lubrificado, estéril, | 720 | R$ 9,09 | R$ 6.544,80 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 241 | UND | 439069 | Sonda Uretral, Nº04, siliconizada, cerca de 40cm | 3000 | R$ 0,58 | R$ 1.740,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 242 | UND | 437437 | Sonda Uretral, Nº06, siliconizada, cerca de 40cm | 2000 | R$ 0,60 | R$ 1.200,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 243 | UND | 438409 | Sonda Uretral, N°08, siliconizada, cerca de 40cm | 500 | R$ 0,59 | R$ 295,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 244 | UND | 436042 | Sonda Uretral, Nº10, siliconizada, cerca de 40cm | 6648 | R$ 0,62 | R$ 4.121,76 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 245 | UND | 435993 | Sonda Uretral, Nº12, siliconizada, cerca de 40cm | 6648 | R$ 0,68 | R$ 4.520,64 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 246 | UND | 438410 | Sonda Uretral, N°14, siliconizada, cerca de 40cm | 144 | R$ 0,82 | R$ 118,08 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 247 | UND | 435991 | Sonda Uretral, Nº16, siliconizada, cerca de 40cm | 144 | R$ 0,77 | R$ 110,88 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 248 | UND | 435994 | Sonda Uretral, Nº20, siliconizada, cerca de 40cm | 144 | R$ 0,93 | R$ 133,92 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 249 | UND | 270092 | Soro glicosado, Sistema fechado, 5%, bolsa 500ml | 5760 | R$ 8,94 | R$ 51.494,40 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 250 | UND | 435801 | Termômetro clinico digital, Escala até 45°C, uso axilar e oral, c/ alarme, memória da última medição, embalagem individual | 900 | R$ 10,66 | R$ 9.594,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 251 | UND | 438089 | Termômetro infra vermelho, Escala até 50°C, uso em testa (medição à distância), visor digital com luz, alarmes e memória de até 10 medições; Unidade | 34 | R$ 93,82 | R$ 3.189,88 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 252 | UND | 435854 | Teste rápido por imunocromatografia de fluxo lateral para detecção qualitativa do antígeno da dengue (NS1) dos quatro sorotipos (DENV-1,2,3 e 4), em amostras humanas de soro, plasma ou sangue total. | 12204 | R$ 9,43 | R$ 115.083,72 |  |  |  | Destinado a Ampla participação |
| 253 | UND | 435854 | Teste rápido por imunocromatografia de fluxo lateral para detecção qualitativa do antígeno da dengue (NS1) dos quatro sorotipos (DENV-1,2,3 e 4), em amostras humanas de soro, plasma ou sangue total. | 4068 | R$ 9,43 | R$ 38.361,24 |  |  |  | Cota reservada ME/EPP/Equiparados |
| 254 | UND | 477798 | Teste rápido qualitativo para determinação do vírus COVID-19, por imunocromatografia em amostras de SWAB da nasofaringe | 6102 | R$ 10,67 | R$ 65.108,34 |  |  |  | Destinado a Ampla participação |
| 255 | UND | 477798 | Teste rápido qualitativo para determinação do vírus COVID-19, por imunocromatografia em amostras de SWAB da nasofaringe | 2034 | R$ 10,67 | R$ 21.702,78 |  |  |  | Cota reservada ME/EPP/Equiparados |
| 256 | UND | 428620 | Touca descartável, com elástico, branca, não tecido | 19920 | R$ 0,12 | R$ 2.390,40 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 257 | UND | 451198 | Tubo endo traqueal, Com balonete, Nº 4, Unidade | 10 | R$ 4,19 | R$ 41,90 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 258 | UND | 451192 | Tubo endo traqueal, Com balonete, Nº 4,5; Unidade | 10 | R$ 4,02 | R$ 40,20 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 259 | UND | 451316 | Tubo endo traqueal, Com balonete, Nº 5, Unidade | 10 | R$ 4,52 | R$ 45,20 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 260 | UND | 451202 | Tubo endo traqueal, Com balonete, Nº 5,5; Unidade | 10 | R$ 4,01 | R$ 40,10 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 261 | UND | 451203 | Tubo endo traqueal, Com balonete, Nº 6, Unidade | 10 | R$ 4,15 | R$ 41,50 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 262 | UND | 451358 | Tubo endo traqueal, Com balonete, Nº 6,5; Unidade | 10 | R$ 4,86 | R$ 48,60 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 263 | UND | 451201 | Tubo endo traqueal, Com balonete, Nº 7, Unidade | 20 | R$ 4,25 | R$ 85,00 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 264 | UND | 451194 | Tubo endo traqueal, Com balonete, Nº 7,5; Unidade | 72 | R$ 4,34 | R$ 312,48 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 265 | UND | 451327 | Tubo endo traqueal, Com balonete, Nº 8, Unidade | 72 | R$ 4,61 | R$ 331,92 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 266 | UND | 451200 | Tubo endo traqueal, Com balonete, Nº 8,5; Unidade | 72 | R$ 4,40 | R$ 316,80 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 267 | UND | 451199 | Tubo endo traqueal, Com balonete, Nº 9, Unidade | 10 | R$ 4,43 | R$ 44,30 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 268 | UND | 459106 | Tubo hospitalar de borracha de látex natural, referência 204, 15 Metros | 10 | R$ 86,28 | R$ 862,80 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 269 | UND | 459110 | Tubo hospitalar de silicone, referência 204, 6X12mm, 15 Metros | 20 | R$ 117,98 | R$ 2.359,60 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 270 | UND | 437901 | Umidificador com saída para oxigênio e ar comprimido, frasco plástico, 250mL, com vedação e esterilizável | 72 | R$ 19,53 | R$ 1.406,16 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 271 | UND | 431301 | Vaselina líquida, 1000mL | 42 | R$ 23,90 | R$ 1.003,80 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 272 | UND | 394023 | Vaselina sólida, 500 g | 30 | R$ 29,19 | R$ 875,70 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 273 | UND | 405738 | Conjunto Papanicolau completo (Inclui 1 espéculo, 1 escova cervical, 1 espátula de ayres, 1 pinça Cheron, 2 luvas EVA, 1 estojo porta lâmina de papel e 1 lâmina de vidro) Tamanho PEQUENO | 2988 | R$ 3,79 | R$ 11.324,52 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 274 | UND | 405739 | Conjunto Papanicolau completo (Inclui 1 espéculo, 1 escova cervical, 1 espátula de ayres, 1 pinça Cheron, 2 luvas EVA, 1 estojo porta lâmina de papel e 1 lâmina de vidro) Tamanho MÉDIO | 3756 | R$ 3,83 | R$ 14.385,48 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 275 | UND | 405740 | Conjunto Papanicolau completo (Inclui 1 espéculo, 1 escova cervical, 1 espátula de ayres, 1 pinça Cheron, 2 luvas EVA, 1 estojo porta lâmina de papel e 1 lâmina de vidro) Tamanho GRANDE | 1620 | R$ 4,12 | R$ 6.674,40 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 276 | UND | 390766 | Álcool Etílico 92,8 INPM, 1 litro | 552 | R$ 7,64 | R$ 4.217,28 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |
| 277 | UND | 412639 | Porta Lâmina, de polipropileno, com capacidade p/ até 3 lâminas, tampa rosqueável, com divisórias | 8364 | R$ 0,59 | R$ 4.934,76 |  |  |  | Exclusivo ME/EPP |

- Os licitantes, sob risco de responderem por superfaturamento em solidariedade com os agentes públicos, têm a obrigação de oferecer preços que reflitam os paradigmas de mercado, ainda que os valores fixados pela Administração no orçamento-base do certame se situem além daquele patamar. (TCU – Jurisprudência, sessões 29 e 30 de janeiro, 5 e 6 de fevereiro de 2019. Acórdão 183/2019 Plenário, Tomada de Contas Especial, Relator Ministro Benjamin Zymler.)

- O preço ofertado inclui todas as despesas incidentes, mão-de-obra, ônus e custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer seguros, impostos, taxas, tributos, encargos sociais, administração, contribuições e obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal, previdenciária e comercial, contribuições para-fiscais, transporte, garantia, bem como as relativas à legislação civil e demais despesas indispensáveis à perfeita execução do objeto.

- O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar do encerramento da sessão de lances.

DECLARAÇÕES:

- Declaramos conhecer integralmente as regras constantes do Termo de Referência e do edital e aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo Contratante.

- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;

- Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) em situação irregular perante o Ministério do Trabalho e Emprego;

- Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) que seja(m) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de agente público responsável pela licitação ou de autoridade superior, na forma do art. 14, IV da Lei 14.133/2021;

- Declaramos que não estamos impedidos de licitar e contratar com a Administração Pública;

- Declaramos que cumprimos todos os requisitos de habilitação exigidos no edital;

- Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal servidor(es) ou dirigente(s) de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Data: ___/___/_______.

____________________________________

Assinatura do representante legal da empresa